## sheet1 -1
Meter_SNo | Meter_Date_Time | HES_Date_Time | Energy_Import_Kwh | Energy_Export_Kwh | Energy_Import_Kvah | Energy_Export_Kvah | Q1_Kvarh | Q2_Kvarh | Q3_Kvarh | Q4_Kvarh | Active_Power_Kw | Apparent_Power_Kva | Reactive_Power_Kvar | R_Ph_Voltage | Y_Ph_Voltage | B_Ph_Voltage | R_Ph_Current | Y_Ph_Current | B_Ph_Current | R_Ph_PF | Y_Ph_PF | B_Ph_PF | Total_PF | Frequency | Load_Limit | Load_Status | Md_Kva | Md_Kva_Date_Time | Md_Kw | Md_Kw_Date_Time | Power_Off_Duration | Program_Count | Tamper_Count
22000482 | 15/06/2025 00:00:00 | 15/06/2025 00:00:00 | 37454.06 | 0 | 37662.552 | 0 | 489.78 | 0 | 0 | 2739.03 | 8.454 | 8.466 | -0.463 | 242.08 | 245.67 | 241.27 | 17.55 | 0 | 17.58 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.89 | 14400 | Connect | 7.296 | 2025-06-13 21:30 | 7.288 | 2025-06-13 21:30 | 1469602 | 3 | 4046
22000730 | 15/06/2025 00:00:00 | 15/06/2025 00:00:00 | 4257.95 | 0 | 4374.29 | 0 | 327.41 | 0 | 0 | 111.95 | 0.036 | 0.037 | -0.012 | 243.48 | 245.11 | 245.41 | 0.18 | 0 | 0.07 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 2.84 | 2025-06-10 09:00 | 2.836 | 2025-06-10 09:00 | 484049 | 11 | 24458
22001594 | 15/06/2025 00:00:00 | 15/06/2025 00:00:00 | 29525.1 | 0 | 29611.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 2221.58 | 12.606 | 12.636 | -0.874 | 231.84 | 255.98 | 242.99 | 35.95 | 1.02 | 17.07 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 23.886 | 2025-06-07 15:30 | 23.844 | 2025-06-07 15:30 | 319076 | 2 | 632
22001082 | 15/06/2025 00:00:00 | 15/06/2025 00:00:00 | 4242.87 | 0 | 4323.8 | 0 | 102.22 | 0 | 0 | 206.19 | 0 | 0 | 0 | 243.63 | 244.29 | 244.78 | 0.05 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 3.272 | 2025-06-01 10:30 | 3.272 | 2025-06-01 10:30 | 489256 | 11 | 11625
22001085 | 15/06/2025 00:00:00 | 15/06/2025 00:00:00 | 1546.55 | 0 | 1646.81 | 0 | 280.61 | 0 | 0 | 135.24 | 0.037 | 0.038 | 0.009 | 243.52 | 244.17 | 244.42 | 0 | 0 | 0.27 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 1.664 | 2025-06-13 19:00 | 1.654 | 2025-06-13 19:00 | 457397 | 10 | 9365
22000938 | 15/06/2025 00:00:00 | 15/06/2025 00:00:00 | 7738.41 | 0 | 8261.17 | 0 | 1.78 | 0 | 0 | 2689.54 | 0.028 | 0.12 | -0.117 | 248.37 | 247.28 | 248.59 | 0.04 | 0.24 | 0.26 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 5.016 | 2025-06-01 09:30 | 4.998 | 2025-06-01 09:30 | 1167782 | 8 | 5169
22000532 | 15/06/2025 00:00:00 | 15/06/2025 00:00:00 | 9642.26 | 0 | 9691.47 | 0 | 20.7 | 0 | 0 | 901.38 | 1.916 | 1.924 | -0.179 | 200.34 | 226.62 | 199.41 | 0 | 0 | 9.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 7.578 | 2025-06-14 16:00 | 7.568 | 2025-06-14 16:00 | 1580775 | 4 | 10459
22000728 | 15/06/2025 00:00:00 | 15/06/2025 00:00:00 | 5495.36 | 0 | 5595.76 | 0 | 98.15 | 0 | 0 | 485.36 | 0.314 | 0.314 | -0.02 | 246.38 | 246.73 | 248.03 | 0 | 1.3 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 2.406 | 2025-06-14 08:00 | 2.406 | 2025-06-14 08:00 | 482256 | 11 | 13377
22001341 | 15/06/2025 00:00:00 | 15/06/2025 00:00:00 | 580.29 | 0 | 582.67 | 0 | 13.26 | 0.81 | 0 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 246.53 | 249.03 | 248.09 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.08 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1132816 | 4 | 429
22001049 | 15/06/2025 00:00:00 | 15/06/2025 00:00:00 | 4381.78 | 0 | 4620.69 | 0 | 90.07 | 0 | 0 | 748.2 | 0.017 | 0.066 | -0.064 | 246.31 | 247.41 | 248.08 | 0.16 | 0.11 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 2.48 | 2025-06-07 21:30 | 2.472 | 2025-06-07 21:30 | 488232 | 9 | 14370
22001084 | 15/06/2025 00:00:00 | 15/06/2025 00:00:00 | 4162.95 | 0 | 4481.98 | 0 | 21.55 | 0 | 0 | 821 | 0.116 | 0.129 | -0.058 | 246.1 | 247.81 | 247.95 | 0 | 0.16 | 0.59 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 2.052 | 2025-06-06 08:30 | 2.046 | 2025-06-06 08:30 | 471458 | 10 | 41076
22000908 | 15/06/2025 00:00:00 | 15/06/2025 00:00:00 | 15443.12 | 0 | 15454.04 | 0 | 427.58 | 0 | 0 | 4.32 | 2.323 | 2.323 | 0.005 | 249.56 | 249.23 | 248.53 | 0.13 | 9.17 | 0.12 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.06 | 14400 | Connect | 4.524 | 2025-06-07 08:00 | 4.524 | 2025-06-07 08:00 | 494035 | 10 | 9630
22001356 | 15/06/2025 00:00:00 | 15/06/2025 00:00:00 | 7.08 | 0 | 8.91 | 0 | 3.29 | 0.81 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 252.39 | 252.25 | 251.92 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1046408 | 3 | 36
22000726 | 15/06/2025 00:00:00 | 15/06/2025 00:00:00 | 6282.69 | 0 | 6432.98 | 0 | 433.81 | 0 | 0 | 143.95 | 0.034 | 0.034 | 0.007 | 249.95 | 251.8 | 251.73 | 0 | 0.14 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 14400 | Connect | 2.796 | 2025-06-06 14:00 | 2.792 | 2025-06-06 14:00 | 480332 | 13 | 48446
22000866 | 15/06/2025 00:00:00 | 15/06/2025 00:00:00 | 22175.89 | 0 | 22386.21 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 2930.99 | 1.547 | 1.561 | -0.209 | 232.34 | 237.24 | 232.6 | 6.76 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.9 | 14400 | Connect | 5.544 | 2025-06-05 08:30 | 5.528 | 2025-06-05 08:30 | 1057511 | 3 | 8933
22000906 | 15/06/2025 00:00:00 | 15/06/2025 00:00:00 | 3673.18 | 0 | 3754.12 | 0 | 354.63 | 0 | 0 | 104.07 | 0.083 | 0.083 | 0.011 | 251.36 | 251.52 | 250.15 | 0 | 0.06 | 0.48 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.91 | 14400 | Connect | 2.774 | 2025-06-09 11:00 | 2.766 | 2025-06-09 11:00 | 492664 | 9 | 18919
22001045 | 15/06/2025 00:00:00 | 15/06/2025 00:00:00 | 2997.74 | 0 | 3167.05 | 0 | 287.72 | 0 | 0 | 281.16 | 0.091 | 0.119 | 0.077 | 251.22 | 252.25 | 252.14 | 0.47 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 1.774 | 2025-06-01 18:30 | 1.77 | 2025-06-01 18:30 | 467740 | 10 | 21314
22000722 | 15/06/2025 00:00:00 | 15/06/2025 00:00:00 | 2612.47 | 0 | 2696.69 | 0 | 32.52 | 0 | 0 | 362.83 | 0 | 0 | 0 | 252.27 | 253.55 | 253.15 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 1.426 | 2025-06-12 19:30 | 1.416 | 2025-06-12 19:30 | 457654 | 9 | 11916
22000487 | 15/06/2025 00:00:00 | 15/06/2025 00:00:00 | 5001.85 | 0 | 7538.33 | 0 | 4873.72 | 0 | 0 | 32.71 | 0 | 0 | 0 | 228.15 | 257 | 245.49 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1180539 | 3 | 45353
22000801 | 15/06/2025 00:00:00 | 15/06/2025 00:00:00 | 10309.41 | 0 | 12307.21 | 0 | 2819.43 | 0 | 0 | 1503.32 | 0.364 | 0.368 | -0.058 | 228.03 | 251.74 | 250.92 | 0 | 2.03 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 3.762 | 2025-06-13 18:00 | 2.418 | 2025-06-05 18:30 | 829428 | 10 | 43156
22001108 | 15/06/2025 00:00:00 | 15/06/2025 00:00:00 | 31719.33 | 0 | 32033.1 | 0 | 616.54 | 0 | 0 | 2225.68 | 0.229 | 0.238 | 0.068 | 255.64 | 255.31 | 252.88 | 1.33 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 6.514 | 2025-06-13 19:00 | 6.506 | 2025-06-13 19:00 | 886496 | 3 | 2496
22001576 | 15/06/2025 00:00:00 | 15/06/2025 00:00:00 | 259.36 | 0 | 283.28 | 0 | 69.03 | 0 | 0 | 10.03 | 0.008 | 0.008 | 0.001 | 252.14 | 250.88 | 250.1 | 0.08 | 0.08 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 1.41 | 2025-06-05 19:00 | 1.148 | 2025-06-05 19:00 | 203018 | 2 | 1321
22000872 | 15/06/2025 00:00:00 | 15/06/2025 00:00:00 | 4490.35 | 0 | 4658.04 | 0 | 867.58 | 0 | 0 | 23.82 | 0 | 0 | 0 | 250.81 | 244.02 | 245.28 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 804061 | 5 | 13109
22001083 | 15/06/2025 00:00:00 | 15/06/2025 00:00:00 | 4069.72 | 0 | 4156.32 | 0 | 56.08 | 0 | 0 | 288.02 | 0 | 0 | 0 | 253.54 | 255.07 | 254.59 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 3.868 | 2025-06-10 11:00 | 3.868 | 2025-06-10 11:00 | 468498 | 10 | 13212
22000724 | 15/06/2025 00:00:00 | 15/06/2025 00:00:00 | 1448.33 | 0 | 1473.95 | 0 | 53.19 | 0 | 0 | 88.05 | 0.074 | 0.074 | 0.005 | 253.78 | 255.31 | 255.18 | 0.31 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 1.048 | 2025-06-13 08:30 | 1.048 | 2025-06-13 08:30 | 476324 | 15 | 4727
22000828 | 15/06/2025 00:00:00 | 15/06/2025 00:00:00 | 1500.32 | 0 | 1543.29 | 0 | 26.81 | 0 | 0 | 124.65 | 0.055 | 0.085 | -0.066 | 256.18 | 256.43 | 254.24 | 0.33 | 0.05 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.08 | 14400 | Connect | 3.558 | 2025-06-05 09:00 | 3.558 | 2025-06-05 09:00 | 1369307 | 2 | 3669
22001212 | 15/06/2025 00:00:00 | 15/06/2025 00:00:00 | 2748.02 | 0 | 2847.07 | 0 | 225 | 0 | 0 | 436.09 | 0.581 | 0.585 | -0.075 | 252.72 | 250.9 | 253.1 | 1.31 | 1.06 | 0.11 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 6.076 | 2025-06-13 12:00 | 5.97 | 2025-06-13 12:00 | 1203128 | 3 | 939
22001043 | 15/06/2025 00:00:00 | 15/06/2025 00:00:00 | 5853.87 | 0 | 6073.63 | 0 | 659.53 | 0 | 0 | 293.18 | 0.056 | 0.059 | -0.02 | 252.28 | 253.96 | 253.54 | 0.17 | 0 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 2.778 | 2025-06-01 18:30 | 2.73 | 2025-06-07 21:00 | 466450 | 11 | 20683
22000903 | 15/06/2025 00:00:00 | 15/06/2025 00:00:00 | 13968.1 | 0 | 14028.84 | 0 | 274.35 | 0 | 0 | 301.36 | 0.079 | 0.08 | 0.014 | 253.81 | 254.49 | 252.5 | 0.08 | 0 | 0.28 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 4.314 | 2025-06-14 10:30 | 4.314 | 2025-06-14 10:30 | 496396 | 11 | 14762
22000883 | 15/06/2025 00:00:00 | 15/06/2025 00:00:00 | 4463 | 0 | 4659.04 | 0 | 347.68 | 0 | 0 | 585.7 | 0.207 | 0.216 | -0.065 | 236.65 | 256.67 | 256.57 | 0.14 | 0 | 0.74 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 1.948 | 2025-06-13 17:30 | 1.924 | 2025-06-13 17:30 | 1377889 | 2 | 3687
22001357 | 15/06/2025 00:00:00 | 15/06/2025 00:00:00 | 1236.94 | 0 | 1253.62 | 0 | 32.06 | 0.81 | 0 | 56.96 | 0.108 | 0.108 | 0.005 | 254.45 | 253.85 | 254.22 | 0 | 0 | 0.43 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 0.85 | 2025-06-02 11:00 | 0.84 | 2025-06-07 21:30 | 1046836 | 3 | 2176
22001066 | 15/06/2025 00:00:00 | 15/06/2025 00:00:00 | 21726.8 | 0 | 22065.36 | 0 | 1.92 | 0 | 0 | 3626.47 | 1.345 | 1.387 | -0.342 | 229.21 | 227.72 | 232.59 | 1.68 | 2.29 | 2.12 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 4.258 | 2025-06-12 22:30 | 4.238 | 2025-06-12 22:30 | 1097317 | 3 | 10224
22001089 | 15/06/2025 00:00:00 | 15/06/2025 00:00:00 | 3374.28 | 0 | 3435.09 | 0 | 57.88 | 0 | 0 | 248.42 | 0.008 | 0.021 | -0.02 | 252.37 | 254.03 | 253.47 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 1.324 | 2025-06-10 11:30 | 1.32 | 2025-06-10 11:30 | 468113 | 13 | 7768
22001044 | 15/06/2025 00:00:00 | 15/06/2025 00:00:00 | 1907.5 | 0 | 2465.23 | 0 | 1121.89 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | 0 | 252.23 | 254.15 | 253.41 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 1.588 | 2025-06-14 09:00 | 1.586 | 2025-06-14 09:00 | 468428 | 12 | 34323
22001526 | 15/06/2025 00:00:00 | 15/06/2025 00:00:00 | 33183.3 | 0 | 33265.59 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 2302.44 | 11.786 | 11.843 | -1.162 | 249.29 | 251.46 | 249.05 | 15 | 12.58 | 20.34 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 31.432 | 2025-06-14 20:00 | 31.364 | 2025-06-14 20:00 | 355190 | 2 | 166
22001086 | 15/06/2025 00:00:00 | 15/06/2025 00:00:00 | 3968.83 | 0 | 4201.01 | 0 | 681.07 | 0 | 0 | 50.52 | 0.075 | 0.084 | 0.039 | 252.24 | 253.99 | 253.7 | 0 | 0.45 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 1.564 | 2025-06-01 10:00 | 1.562 | 2025-06-01 10:00 | 469472 | 10 | 19845
22001042 | 15/06/2025 00:00:00 | 15/06/2025 00:00:00 | 3534.24 | 0 | 3654.34 | 0 | 85.56 | 0 | 0 | 375.67 | 0 | 0 | 0 | 252.1 | 253.75 | 253.42 | 0 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 0.244 | 2025-06-13 14:30 | 0.234 | 2025-06-13 14:30 | 469333 | 11 | 15087
22000904 | 15/06/2025 00:00:00 | 15/06/2025 00:00:00 | 6012.04 | 0 | 6228.06 | 0 | 479.98 | 0 | 0 | 213.11 | 0.152 | 0.215 | 0.153 | 253.63 | 254.29 | 252.27 | 0 | 0 | 0.86 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 3.806 | 2025-06-13 20:30 | 3.806 | 2025-06-13 20:30 | 493808 | 11 | 16807
22000832 | 15/06/2025 00:00:00 | 15/06/2025 00:00:00 | 1858.51 | 0 | 1885.61 | 0 | 58.34 | 0 | 0 | 93.73 | 0.105 | 0.106 | -0.016 | 253.39 | 253.96 | 252.2 | 0.26 | 0 | 0.27 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 2.328 | 2025-06-01 11:30 | 2.328 | 2025-06-01 11:30 | 503284 | 12 | 5108
22000729 | 15/06/2025 00:00:00 | 15/06/2025 00:00:00 | 396.76 | 0 | 452.1 | 0 | 104.39 | 0 | 0 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 251.94 | 252.78 | 253.24 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 464669 | 10 | 12746
22000835 | 15/06/2025 00:00:00 | 15/06/2025 00:00:00 | 4687.14 | 0 | 4754.53 | 0 | 56.38 | 0 | 0 | 303.03 | 0 | 0 | 0 | 253.29 | 253.96 | 252.1 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 2.194 | 2025-06-09 10:00 | 2.194 | 2025-06-09 10:00 | 504454 | 10 | 7894
22001046 | 15/06/2025 00:00:00 | 15/06/2025 00:00:00 | 1275.91 | 0 | 1392.54 | 0 | 142.1 | 0 | 0 | 202.38 | 0 | 0 | 0 | 251.88 | 253.45 | 253.54 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.06 | 14400 | Connect | 2.194 | 2025-06-01 10:30 | 2.182 | 2025-06-01 10:30 | 469311 | 11 | 18914
22001107 | 15/06/2025 00:00:00 | 15/06/2025 00:00:00 | 75235.344 | 0 | 75574.848 | 0 | 104.02 | 0 | 0 | 6893.42 | 5.166 | 5.178 | -0.353 | 247.6 | 250.98 | 250.26 | 8.36 | 6.25 | 6.18 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 12.8 | 2025-06-14 20:00 | 12.766 | 2025-06-14 20:00 | 1025220 | 6 | 2115
22001041 | 15/06/2025 00:00:00 | 15/06/2025 00:00:00 | 1979 | 0 | 2030.33 | 0 | 45.16 | 0 | 0 | 215.46 | 0 | 0 | 0 | 252.2 | 253.02 | 253.56 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.07 | 14400 | Connect | 1.3 | 2025-06-08 08:00 | 1.298 | 2025-06-08 08:00 | 468404 | 11 | 7141
22001090 | 15/06/2025 00:00:00 | 15/06/2025 00:00:00 | 9768.17 | 0 | 9933.8 | 0 | 177.22 | 0 | 0 | 746.07 | 0.265 | 0.278 | -0.086 | 252.3 | 252.96 | 253.57 | 0.07 | 1.22 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.07 | 14400 | Connect | 4.288 | 2025-06-05 14:00 | 4.286 | 2025-06-05 14:00 | 468395 | 11 | 13731
22001584 | 15/06/2025 00:00:00 | 15/06/2025 00:00:00 | 4258.2 | 0 | 4554.67 | 0 | 1050.08 | 0 | 0 | 7.65 | 0.272 | 0.393 | 0.285 | 252.42 | 254.33 | 263.04 | 1.43 | 0.24 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.08 | 14400 | Connect | 4.46 | 2025-06-06 08:00 | 4.452 | 2025-06-06 08:00 | 287582 | 2 | 320
22001103 | 15/06/2025 00:00:00 | 15/06/2025 00:00:00 | 20715.75 | 0 | 22309.65 | 0 | 5842.86 | 0 | 0 | 127.35 | 0.45 | 0.51 | 0.241 | 253.93 | 254.02 | 252.26 | 2.12 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.08 | 14400 | Connect | 4.76 | 2025-06-12 17:30 | 4.686 | 2025-06-12 17:30 | 878057 | 4 | 10582
22001589 | 15/06/2025 00:00:00 | 15/06/2025 00:00:00 | 11155.6 | 0 | 11163.59 | 0 | 135.78 | 0 | 0 | 84.22 | 0.17 | 0.172 | -0.03 | 260.64 | 260.89 | 261.67 | 0.13 | 0.5 | 0.04 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.07 | 14400 | Connect | 4.566 | 2025-06-04 20:00 | 4.566 | 2025-06-04 20:00 | 163518 | 2 | 5461
22001580 | 15/06/2025 00:00:00 | 15/06/2025 00:00:00 | 7525.64 | 0 | 9135.44 | 0 | 4732.43 | 0 | 0 | 0.32 | 0.672 | 1.013 | 0.759 | 249.95 | 253.37 | 239.5 | 3.78 | 0.42 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.07 | 14400 | Connect | 3.088 | 2025-06-07 17:30 | 2.982 | 2025-06-07 17:30 | 92708 | 2 | 346
22000907 | 15/06/2025 00:00:00 | 15/06/2025 00:00:00 | 12462.58 | 0 | 12484.71 | 0 | 389.14 | 0 | 0 | 47.49 | 0.075 | 0.076 | -0.015 | 253.33 | 254.15 | 252.24 | 0.12 | 0.23 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.1 | 14400 | Connect | 3.364 | 2025-06-14 11:30 | 3.364 | 2025-06-14 11:30 | 486924 | 13 | 7401
22000834 | 15/06/2025 00:00:00 | 15/06/2025 00:00:00 | 3340.88 | 0 | 3439.06 | 0 | 371.75 | 0 | 0 | 49.33 | 0.024 | 0.024 | 0.001 | 253.29 | 254.23 | 252.23 | 0 | 0.07 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.1 | 14400 | Connect | 2.296 | 2025-06-01 16:30 | 2.296 | 2025-06-01 16:30 | 502431 | 11 | 9410
22001050 | 15/06/2025 00:00:00 | 15/06/2025 00:00:00 | 1685.95 | 0 | 1699.02 | 0 | 32.75 | 0 | 0 | 29.28 | 0.07 | 0.085 | -0.049 | 252.4 | 253.69 | 253.48 | 0 | 0 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.07 | 14400 | Connect | 2.09 | 2025-06-02 09:30 | 2.09 | 2025-06-02 09:30 | 488921 | 11 | 2829
22000917 | 15/06/2025 00:00:00 | 15/06/2025 00:00:00 | 34228.832 | 0 | 36415 | 0 | 1.48 | 0 | 0 | 10462.56 | 2.527 | 2.581 | -0.528 | 245.13 | 146.09 | 142.73 | 10.6 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.06 | 14400 | Connect | 3.414 | 2025-06-08 08:30 | 3.384 | 2025-06-12 19:30 | 836794 | 11 | 14135
22001088 | 15/06/2025 00:00:00 | 15/06/2025 00:00:00 | 5679.63 | 0 | 5810 | 0 | 29.51 | 0 | 0 | 660.04 | 0.103 | 0.129 | -0.079 | 252.11 | 253.34 | 253.32 | 0.03 | 0 | 0.56 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.06 | 14400 | Connect | 3.288 | 2025-06-01 22:30 | 3.288 | 2025-06-01 22:30 | 467840 | 10 | 13649
22001110 | 15/06/2025 00:00:00 | 15/06/2025 00:00:00 | 137097.248 | 0 | 137259.664 | 0 | 80.44 | 0 | 0 | 6146.12 | 10.635 | 10.641 | -0.376 | 236.34 | 245.92 | 231.38 | 11.19 | 10.62 | 23.47 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 14.288 | 2025-06-06 20:00 | 14.282 | 2025-06-06 20:00 | 1027024 | 6 | 11242
22001575 | 15/06/2025 00:00:00 | 15/06/2025 00:00:00 | 59.55 | 0 | 60.27 | 0 | 4.64 | 0 | 0 | 0.37 | 0.005 | 0.005 | 0.003 | 251.18 | 251.84 | 250.15 | 0.05 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 1.606 | 2025-06-01 14:30 | 1.606 | 2025-06-01 14:30 | 355199 | 2 | 252
22000836 | 15/06/2025 00:00:00 | 15/06/2025 00:00:00 | 16167.6 | 0 | 16675.15 | 0 | 1713.11 | 0 | 0 | 117.09 | 0.058 | 0.059 | -0.012 | 252.92 | 254.01 | 251.91 | 0 | 0.31 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.11 | 14400 | Connect | 3.538 | 2025-06-02 09:30 | 3.536 | 2025-06-02 09:30 | 504342 | 9 | 39131
22000838 | 15/06/2025 00:00:00 | 15/06/2025 00:00:00 | 9546.8 | 0 | 9762.37 | 0 | 137.9 | 0 | 0 | 946.65 | 0.201 | 0.275 | -0.188 | 253.05 | 254.03 | 251.81 | 1.11 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.12 | 14400 | Connect | 4.942 | 2025-06-01 12:00 | 4.94 | 2025-06-01 12:00 | 504774 | 13 | 11092
22000905 | 15/06/2025 00:00:00 | 15/06/2025 00:00:00 | 5168.04 | 0 | 5193.82 | 0 | 127.45 | 0 | 0 | 157.62 | 0.099 | 0.099 | 0.004 | 253.08 | 254.08 | 251.75 | 0.09 | 0 | 0.59 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.11 | 14400 | Connect | 2.316 | 2025-06-04 09:00 | 2.316 | 2025-06-04 09:00 | 493576 | 10 | 13217
22000909 | 15/06/2025 00:00:00 | 15/06/2025 00:00:00 | 4518.83 | 0 | 4549.02 | 0 | 68.48 | 0 | 0 | 174.86 | 0 | 0 | 0 | 253.05 | 254.14 | 251.86 | 0 | 0.06 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.1 | 14400 | Connect | 2.734 | 2025-06-08 09:00 | 2.734 | 2025-06-08 09:00 | 493647 | 10 | 9726
22000827 | 15/06/2025 00:00:00 | 15/06/2025 00:00:00 | 203.02 | 0 | 206.89 | 0 | 18.04 | 0 | 0 | 8.66 | 0 | 0 | 0 | 254.47 | 254.79 | 252.5 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 0.006 | 2025-06-02 22:00 | 0.004 | 2025-06-02 22:00 | 1371863 | 2 | 208
22000353 | 15/06/2025 00:00:00 | 15/06/2025 00:00:00 | 6464.2 | 0 | 6854.5 | 0 | 1309.63 | 0 | 0 | 252.02 | 0.641 | 0.664 | 0.176 | 234.74 | 250.93 | 241.48 | 1.33 | 0.74 | 0.79 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 1.546 | 2025-06-07 19:00 | 1.542 | 2025-06-07 19:00 | 1121740 | 3 | 12451
22001306 | 15/06/2025 00:00:00 | 15/06/2025 00:00:00 | 1601.64 | 546.35 | 1632.67 | 548.67 | 94.77 | 32.87 | 0.64 | 81.13 | 0.073 | 0.096 | -0.063 | 248.28 | 246.51 | 252.36 | 0.13 | 0.09 | 0.38 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.07 | 14400 | Connect | 4.808 | 2025-06-02 07:30 | 4.808 | 2025-06-02 07:30 | 1156696 | 4 | 9445
22001104 | 15/06/2025 00:00:00 | 15/06/2025 00:00:00 | 3606.68 | 0 | 3824.78 | 0 | 575.35 | 0 | 0 | 334.97 | 0.082 | 0.082 | 0.004 | 252.91 | 254.38 | 253.59 | 0.36 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 0.876 | 2025-06-12 22:30 | 0.762 | 2025-06-06 15:00 | 878153 | 3 | 4868
22000840 | 15/06/2025 00:00:00 | 15/06/2025 00:00:00 | 12918.9 | 0 | 13014.25 | 0 | 170.96 | 0 | 0 | 690.27 | 0.058 | 0.063 | -0.025 | 252.82 | 254.26 | 250.59 | 0.08 | 0.07 | 0.14 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.06 | 14400 | Connect | 1.56 | 2025-06-05 09:30 | 1.56 | 2025-06-05 09:30 | 567411 | 11 | 11627
22001582 | 15/06/2025 00:00:00 | 15/06/2025 00:00:00 | 0.69 | 0 | 0.7 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.35 | 252.66 | 254.09 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 319739 | 2 | 26
22001599 | 15/06/2025 00:00:00 | 15/06/2025 00:00:00 | 2472.08 | 0 | 2486.59 | 0 | 1.97 | 0 | 0 | 248.67 | 0 | 0 | 0 | 244.71 | 252.22 | 239.17 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 5.328 | 2025-06-11 13:00 | 5.318 | 2025-06-11 13:00 | 282585 | 2 | 7730
22001087 | 15/06/2025 00:00:00 | 15/06/2025 00:00:00 | 2256.16 | 0 | 2941.15 | 0 | 1269.77 | 0 | 0 | 53.65 | 0.21 | 0.358 | 0.29 | 252.45 | 253.53 | 253.68 | 0 | 1.41 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 1.91 | 2025-06-05 14:30 | 1.87 | 2025-06-05 14:30 | 468370 | 13 | 42398
22000725 | 15/06/2025 00:00:00 | 15/06/2025 00:00:00 | 1375.33 | 0 | 1410.5 | 0 | 136.18 | 0 | 0 | 53.43 | 0 | 0 | 0 | 252.5 | 253.58 | 253.71 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 484665 | 9 | 11412
22001598 | 15/06/2025 00:00:00 | 15/06/2025 00:00:00 | 4924.52 | 0 | 5608.23 | 0 | 2075.97 | 0 | 0 | 0.46 | 0.583 | 0.839 | 0.604 | 251.8 | 252.22 | 254.26 | 1.73 | 1.7 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 7.826 | 2025-06-09 14:30 | 7.804 | 2025-06-09 14:30 | 273034 | 2 | 541
22000862 | 15/06/2025 00:00:00 | 15/06/2025 00:00:00 | 14219.81 | 0 | 14418.53 | 0 | 7.36 | 0 | 0 | 2228.77 | 1.116 | 1.149 | -0.275 | 214.82 | 222.38 | 242.24 | 0 | 0 | 4.81 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 5.378 | 2025-06-14 18:00 | 5.352 | 2025-06-14 18:00 | 1205760 | 2 | 10383
22000266 | 15/06/2025 00:00:00 | 15/06/2025 00:00:00 | 1945.35 | 0 | 4498.36 | 0 | 3883.2 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 248.1 | 242.4 | 241.12 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 3.31 | 2025-06-01 19:00 | 1.51 | 2025-06-01 19:00 | 1181214 | 3 | 14674
22000932 | 15/06/2025 00:00:00 | 15/06/2025 00:00:00 | 8612.56 | 0 | 8815.58 | 0 | 3.58 | 0 | 0 | 1526.64 | 0.908 | 0.909 | -0.057 | 143.75 | 128.16 | 97.81 | 6.36 | 0.02 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 4.32 | 2025-06-08 19:30 | 4.314 | 2025-06-08 19:30 | 1078005 | 3 | 5256
22001409 | 15/06/2025 00:00:00 | 15/06/2025 00:00:00 | 2248.01 | 0 | 2266.75 | 0 | 156 | 0 | 0 | 19.46 | 0 | 0.001 | 0.001 | 246.82 | 244.85 | 243.9 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 9.58 | 2025-06-04 15:30 | 9.562 | 2025-06-04 15:30 | 339420 | 2 | 619
22000902 | 15/06/2025 00:00:00 | 15/06/2025 00:00:00 | 9837.06 | 0 | 9993.88 | 0 | 211.18 | 0 | 0 | 797.7 | 0.181 | 0.202 | -0.09 | 252.95 | 253.78 | 251.7 | 0.02 | 0.82 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 2.564 | 2025-06-12 06:30 | 2.562 | 2025-06-12 06:30 | 494245 | 13 | 11001
22000727 | 15/06/2025 00:00:00 | 15/06/2025 00:00:00 | 1152.51 | 0 | 1270.89 | 0 | 13.82 | 0 | 0 | 363.76 | 0.027 | 0.07 | -0.065 | 252.11 | 253.25 | 253.44 | 0.13 | 0.02 | 0.16 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 2.154 | 2025-06-09 14:30 | 2.154 | 2025-06-09 14:30 | 482226 | 9 | 3310
22001047 | 15/06/2025 00:00:00 | 15/06/2025 00:00:00 | 4394.19 | 0 | 4531.72 | 0 | 34.11 | 0 | 0 | 494.92 | 0.03 | 0.074 | -0.068 | 252.28 | 253.56 | 253.47 | 0.04 | 0.18 | 0.15 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 2.196 | 2025-06-11 14:00 | 2.192 | 2025-06-11 14:00 | 489643 | 12 | 17137
22000837 | 15/06/2025 00:00:00 | 15/06/2025 00:00:00 | 1134.41 | 0 | 1164.1 | 0 | 141.99 | 0 | 0 | 26.77 | 0 | 0 | 0 | 252.61 | 253.13 | 251.29 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.9 | 14400 | Connect | 0.136 | 2025-06-11 21:30 | 0.132 | 2025-06-11 21:30 | 503402 | 11 | 15052
22000723 | 15/06/2025 00:00:00 | 15/06/2025 00:00:00 | 3571.17 | 0 | 3604.48 | 0 | 70.72 | 0 | 0 | 101.51 | 0.116 | 0.116 | 0.008 | 251.8 | 252.9 | 253.14 | 0 | 0 | 0.46 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.9 | 14400 | Connect | 1.522 | 2025-06-07 11:00 | 1.522 | 2025-06-07 11:00 | 476793 | 11 | 12735
22000354 | 15/06/2025 00:00:00 | 15/06/2025 00:00:00 | 4.76 | 0 | 5.17 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.3 | 240.42 | 249.29 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.9 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1114942 | 3 | 1028
22000261 | 15/06/2025 00:00:00 | 15/06/2025 00:00:00 | 16267.48 | 0 | 16436.56 | 0 | 1.07 | 0 | 0 | 2227.24 | 1.287 | 1.297 | -0.168 | 242.44 | 61.51 | 240.33 | 5.38 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 14400 | Connect | 2.994 | 2025-06-03 22:30 | 2.982 | 2025-06-03 22:30 | 1183849 | 4 | 6865
22000901 | 15/06/2025 00:00:00 | 15/06/2025 00:00:00 | 12023.58 | 0 | 12109.5 | 0 | 328.51 | 0 | 0 | 161.85 | 0.055 | 0.055 | 0.005 | 252.46 | 253.56 | 251.47 | 0.42 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.91 | 14400 | Connect | 4.67 | 2025-06-04 10:00 | 4.67 | 2025-06-04 10:00 | 495342 | 10 | 33668
22000831 | 15/06/2025 00:00:00 | 15/06/2025 00:00:00 | 2888.31 | 0 | 3022.21 | 0 | 287.79 | 0 | 0 | 225.42 | 0.001 | 0.023 | -0.023 | 252.43 | 253.48 | 251.36 | 0 | 0 | 0.09 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.91 | 14400 | Connect | 2.69 | 2025-06-03 15:00 | 2.636 | 2025-06-03 15:00 | 502522 | 12 | 20082
22000721 | 15/06/2025 00:00:00 | 15/06/2025 00:00:00 | 2647.04 | 0 | 2830.47 | 0 | 29.55 | 0 | 0 | 655.83 | 0.135 | 0.141 | -0.041 | 252.05 | 252.37 | 253.12 | 0 | 0.45 | 0.25 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 1.958 | 2025-06-08 12:30 | 1.954 | 2025-06-08 12:30 | 477511 | 11 | 16738
22001102 | 15/06/2025 00:00:00 | 15/06/2025 00:00:00 | 39029.72 | 0 | 40897.28 | 0 | 7357.85 | 0 | 0 | 127.52 | 1.458 | 2.031 | 1.415 | 253.05 | 253.88 | 251.21 | 1.61 | 0.85 | 5.93 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 20.232 | 2025-06-12 17:00 | 20.208 | 2025-06-12 17:00 | 887630 | 4 | 3359
22000833 | 15/06/2025 00:00:00 | 15/06/2025 00:00:00 | 6847.33 | 0 | 7156.5 | 0 | 668.35 | 0 | 0 | 236.59 | 0.103 | 0.148 | -0.107 | 252.42 | 253.3 | 251.39 | 0.04 | 0.4 | 0.34 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 4.092 | 2025-06-09 08:30 | 4.092 | 2025-06-09 08:30 | 503458 | 11 | 21573
22001600 | 15/06/2025 00:00:00 | 15/06/2025 00:00:00 | 3575.88 | 0 | 3597.39 | 0 | 104.23 | 0 | 0 | 232.25 | 0.134 | 0.134 | 0 | 250.79 | 243.41 | 237.78 | 0.72 | 0.02 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 4.224 | 2025-06-05 19:30 | 4.21 | 2025-06-05 19:30 | 282268 | 2 | 6674
22001101 | 15/06/2025 00:00:00 | 15/06/2025 00:00:00 | 549.25 | 0 | 551.91 | 0 | 19.62 | 0 | 0 | 21.23 | 0 | 0 | 0 | 253.19 | 254.04 | 251.18 | 0 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 888988 | 3 | 591
22000540 | 15/06/2025 00:00:00 | 15/06/2025 00:00:00 | 25370.19 | 0 | 25695.02 | 0 | 4.35 | 0 | 0 | 3856.97 | 2.033 | 2.047 | -0.247 | 32.61 | 250.78 | 247.47 | 0.03 | 8.16 | 0.23 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 4.576 | 2025-06-13 20:30 | 4.548 | 2025-06-13 20:30 | 1283663 | 2 | 3511
22000910 | 15/06/2025 00:00:00 | 15/06/2025 00:00:00 | 9621.38 | 0 | 9641.45 | 0 | 178 | 0 | 0 | 20.67 | 0.068 | 0.069 | 0.012 | 252.39 | 253.38 | 251.25 | 0.06 | 0.16 | 0.16 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 4.624 | 2025-06-08 09:00 | 4.622 | 2025-06-08 09:00 | 484927 | 10 | 10734
22000480 | 15/06/2025 00:00:00 | 15/06/2025 00:00:00 | 34148.792 | 0 | 35009.168 | 0 | 1596.01 | 1984.24 | 0 | 40.32 | 0.165 | 0.285 | 0.233 | 255.25 | 254.26 | 252.16 | 0.14 | 1.1 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 1.83 | 2025-06-04 08:00 | 1.788 | 2025-06-04 08:00 | 939832 | 9 | 19934
22001081 | 15/06/2025 00:00:00 | 15/06/2025 00:00:00 | 4971.31 | 0 | 5036.68 | 0 | 64.43 | 0 | 0 | 190.06 | 0.045 | 0.045 | 0.009 | 251.44 | 252.67 | 252.76 | 0.02 | 0 | 0.18 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 0.262 | 2025-06-13 22:00 | 0.26 | 2025-06-13 22:00 | 488996 | 10 | 6797
22001497 | 15/06/2025 00:00:00 | 15/06/2025 00:00:00 | 1736.66 | 0 | 1752.59 | 0 | 33.56 | 0 | 0 | 166.33 | 0.76 | 0.763 | 0.078 | 201 | 251.83 | 252.48 | 3.82 | 0.09 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 1.422 | 2025-06-09 10:00 | 1.416 | 2025-06-09 10:00 | 288283 | 2 | 4167
22000863 | 15/06/2025 00:00:00 | 15/06/2025 00:00:00 | 8052.24 | 0 | 8738.21 | 0 | 2248.88 | 0 | 0 | 350.46 | 0.492 | 0.496 | 0.063 | 247.7 | 246.74 | 248.95 | 1.77 | 0.39 | 0.23 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 5.612 | 2025-06-10 19:00 | 5.598 | 2025-06-10 19:00 | 995797 | 3 | 10512
22001106 | 15/06/2025 00:00:00 | 15/06/2025 00:00:00 | 156223.808 | 0 | 156546.464 | 0 | 8.72 | 0 | 0 | 9771.15 | 12.543 | 12.561 | -0.675 | 244.99 | 225.64 | 227.1 | 10.88 | 21.97 | 21.99 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 22000 | Connect | 20.394 | 2025-06-12 12:30 | 20.372 | 2025-06-12 12:30 | 1127597 | 6 | 28318
22001352 | 15/06/2025 00:00:00 | 15/06/2025 00:00:00 | 6.76 | 0 | 8.58 | 0 | 3.25 | 0.81 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 252.78 | 252.09 | 252.32 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.91 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1046884 | 3 | 40
22001632 | 15/06/2025 00:00:00 | 15/06/2025 00:00:00 | 6301.97 | 0 | 6324.4 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 529.17 | 2.519 | 2.529 | -0.234 | 247.72 | 246.09 | 248.84 | 3.46 | 3.41 | 3.43 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.86 | 14400 | Connect | 3.602 | 2025-06-12 16:30 | 3.586 | 2025-06-12 16:30 | 216059 | 2 | 9
22001048 | 15/06/2025 00:00:00 | 15/06/2025 00:00:00 | 8002.54 | 0 | 8082.06 | 0 | 135.31 | 0 | 0 | 329.8 | 0.094 | 0.094 | 0.006 | 250.36 | 251.44 | 252 | 0 | 0 | 0.38 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.87 | 14400 | Connect | 2.066 | 2025-06-07 11:30 | 2.066 | 2025-06-07 11:30 | 489308 | 10 | 11473