## sheet1 -1
Meter_SNo | Meter_Date_Time | HES_Date_Time | Energy_Import_Kwh | Energy_Export_Kwh | Energy_Import_Kvah | Energy_Export_Kvah | Q1_Kvarh | Q2_Kvarh | Q3_Kvarh | Q4_Kvarh | Active_Power_Kw | Apparent_Power_Kva | Reactive_Power_Kvar | R_Ph_Voltage | Y_Ph_Voltage | B_Ph_Voltage | R_Ph_Current | Y_Ph_Current | B_Ph_Current | R_Ph_PF | Y_Ph_PF | B_Ph_PF | Total_PF | Frequency | Load_Limit | Load_Status | Md_Kva | Md_Kva_Date_Time | Md_Kw | Md_Kw_Date_Time | Power_Off_Duration | Program_Count | Tamper_Count
22000833 | 16/06/2025 00:00:00 | 16/06/2025 00:00:00 | 6860.27 | 0 | 7171.39 | 0 | 668.45 | 0 | 0 | 240.75 | 0.147 | 0.189 | -0.119 | 243.57 | 243.01 | 241.96 | 0.45 | 0.21 | 0.42 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 4.092 | 2025-06-09 08:30 | 4.092 | 2025-06-09 08:30 | 503458 | 11 | 21659
22000730 | 16/06/2025 00:00:00 | 16/06/2025 00:00:00 | 4260.33 | 0 | 4376.94 | 0 | 327.92 | 0 | 0 | 112.4 | 0 | 0 | 0 | 246.14 | 245.96 | 246.91 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 2.84 | 2025-06-10 09:00 | 2.836 | 2025-06-10 09:00 | 484049 | 11 | 24502
22001594 | 16/06/2025 00:00:00 | 16/06/2025 00:00:00 | 29850.32 | 0 | 29937.17 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 2246.16 | 11.923 | 11.953 | -0.854 | 233.66 | 245.66 | 242.8 | 33.69 | 1.02 | 16.2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.08 | 14400 | Connect | 23.886 | 2025-06-07 15:30 | 23.844 | 2025-06-07 15:30 | 319081 | 2 | 635
22000909 | 16/06/2025 00:00:00 | 16/06/2025 00:00:00 | 4526.68 | 0 | 4556.95 | 0 | 68.66 | 0 | 0 | 175.36 | 0 | 0 | 0 | 245.8 | 246.73 | 245.24 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.12 | 14400 | Connect | 2.734 | 2025-06-08 09:00 | 2.734 | 2025-06-08 09:00 | 493647 | 10 | 9753
22000901 | 16/06/2025 00:00:00 | 16/06/2025 00:00:00 | 12035.37 | 0 | 12121.47 | 0 | 328.97 | 0 | 0 | 162.13 | 0.103 | 0.115 | -0.053 | 245.11 | 245.89 | 244.23 | 0.46 | 0 | 0.27 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 4.67 | 2025-06-04 10:00 | 4.67 | 2025-06-04 10:00 | 495342 | 10 | 33749
22001584 | 16/06/2025 00:00:00 | 16/06/2025 00:00:00 | 4292.92 | 0 | 4593.13 | 0 | 1062.17 | 0 | 0 | 7.71 | 0.522 | 0.523 | -0.037 | 243.72 | 242.77 | 249.34 | 1.41 | 0.76 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 4.46 | 2025-06-06 08:00 | 4.452 | 2025-06-06 08:00 | 287582 | 2 | 322
22000910 | 16/06/2025 00:00:00 | 16/06/2025 00:00:00 | 9634.11 | 0 | 9654.24 | 0 | 178.27 | 0 | 0 | 20.84 | 0.049 | 0.05 | 0.014 | 245.14 | 245.86 | 244.44 | 0.2 | 0 | 0.21 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 4.624 | 2025-06-08 09:00 | 4.622 | 2025-06-08 09:00 | 484927 | 10 | 10753
22001045 | 16/06/2025 00:00:00 | 16/06/2025 00:00:00 | 3003.94 | 0 | 3173.72 | 0 | 288.37 | 0 | 0 | 282.14 | 0.072 | 0.09 | -0.054 | 245.53 | 246.49 | 246.67 | 0.41 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 1.774 | 2025-06-01 18:30 | 1.77 | 2025-06-01 18:30 | 467740 | 10 | 21344
22001600 | 16/06/2025 00:00:00 | 16/06/2025 00:00:00 | 3592.44 | 0 | 3614.04 | 0 | 104.39 | 0 | 0 | 233.71 | 1.504 | 1.514 | -0.174 | 207.07 | 220.36 | 233.95 | 7.46 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 4.224 | 2025-06-05 19:30 | 4.21 | 2025-06-05 19:30 | 282286 | 2 | 6742
22000905 | 16/06/2025 00:00:00 | 16/06/2025 00:00:00 | 5178.09 | 0 | 5203.9 | 0 | 127.84 | 0 | 0 | 157.66 | 0.099 | 0.099 | 0.004 | 245.23 | 245.72 | 244.1 | 0.1 | 0 | 0.62 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 14400 | Connect | 2.316 | 2025-06-04 09:00 | 2.316 | 2025-06-04 09:00 | 493576 | 10 | 13249
22000482 | 16/06/2025 00:00:00 | 16/06/2025 00:00:00 | 37527.392 | 0 | 37736.2 | 0 | 489.78 | 0 | 0 | 2745.87 | 2.529 | 2.543 | -0.273 | 234.4 | 238.06 | 234.11 | 6.43 | 0 | 4.57 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 7.296 | 2025-06-13 21:30 | 7.288 | 2025-06-13 21:30 | 1469770 | 3 | 4059
22000727 | 16/06/2025 00:00:00 | 16/06/2025 00:00:00 | 1158.53 | 0 | 1277.94 | 0 | 13.82 | 0 | 0 | 366.27 | 0.011 | 0.027 | -0.025 | 245.33 | 246.24 | 246.48 | 0.13 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 2.154 | 2025-06-09 14:30 | 2.154 | 2025-06-09 14:30 | 482226 | 9 | 3333
22001526 | 16/06/2025 00:00:00 | 16/06/2025 00:00:00 | 33728.12 | 0 | 33812.16 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 2345.52 | 15.533 | 15.574 | -1.131 | 242.34 | 236.98 | 237.4 | 5.24 | 32.47 | 28.33 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.82 | 14400 | Connect | 31.432 | 2025-06-14 20:00 | 31.364 | 2025-06-14 20:00 | 355198 | 2 | 169
22001046 | 16/06/2025 00:00:00 | 16/06/2025 00:00:00 | 1282.63 | 0 | 1400.18 | 0 | 143.76 | 0 | 0 | 202.88 | 0.099 | 0.201 | 0.175 | 243.74 | 245 | 245 | 0.82 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.86 | 14400 | Connect | 2.194 | 2025-06-01 10:30 | 2.182 | 2025-06-01 10:30 | 469311 | 11 | 19024
22000834 | 16/06/2025 00:00:00 | 16/06/2025 00:00:00 | 3343.84 | 0 | 3442.11 | 0 | 372.26 | 0 | 0 | 49.33 | 0.12 | 0.125 | 0.036 | 244.11 | 244.91 | 243.57 | 0.43 | 0 | 0.15 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.85 | 14400 | Connect | 2.296 | 2025-06-01 16:30 | 2.296 | 2025-06-01 16:30 | 502431 | 11 | 9417
22000904 | 16/06/2025 00:00:00 | 16/06/2025 00:00:00 | 6027.52 | 0 | 6244.1 | 0 | 481.56 | 0 | 0 | 213.93 | 0.063 | 0.067 | -0.024 | 245.02 | 245.81 | 243.8 | 0 | 0 | 0.31 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 3.806 | 2025-06-13 20:30 | 3.806 | 2025-06-13 20:30 | 493808 | 11 | 16841
22000532 | 16/06/2025 00:00:00 | 16/06/2025 00:00:00 | 9695.44 | 0 | 9744.89 | 0 | 20.86 | 0 | 0 | 905.97 | 1.707 | 1.715 | -0.167 | 162.31 | 159.18 | 188.17 | 0 | 0 | 9.29 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 7.578 | 2025-06-14 16:00 | 7.568 | 2025-06-14 16:00 | 1581202 | 4 | 10506
22000354 | 16/06/2025 00:00:00 | 16/06/2025 00:00:00 | 4.76 | 0 | 5.17 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.1 | 227.9 | 244.31 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1115042 | 3 | 1028
22000906 | 16/06/2025 00:00:00 | 16/06/2025 00:00:00 | 3682.1 | 0 | 3763.58 | 0 | 356.46 | 0 | 0 | 104.21 | 0.324 | 0.324 | -0.018 | 245.27 | 245.58 | 243.57 | 0 | 0.04 | 1.33 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 2.774 | 2025-06-09 11:00 | 2.766 | 2025-06-09 11:00 | 492664 | 9 | 18953
22001088 | 16/06/2025 00:00:00 | 16/06/2025 00:00:00 | 5689.06 | 0 | 5820.03 | 0 | 29.51 | 0 | 0 | 662.14 | 0.044 | 0.052 | -0.029 | 245.5 | 246.79 | 246.52 | 0 | 0 | 0.22 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.14 | 14400 | Connect | 3.288 | 2025-06-01 22:30 | 3.288 | 2025-06-01 22:30 | 467840 | 10 | 13684
22001110 | 16/06/2025 00:00:00 | 16/06/2025 00:00:00 | 137437.248 | 0 | 137600.064 | 0 | 80.44 | 0 | 0 | 6161.63 | 11.204 | 11.209 | -0.346 | 219.68 | 240.35 | 210.6 | 12.78 | 11.5 | 26.68 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.14 | 14400 | Connect | 14.288 | 2025-06-06 20:00 | 14.282 | 2025-06-06 20:00 | 1027031 | 6 | 11245
22001599 | 16/06/2025 00:00:00 | 16/06/2025 00:00:00 | 2488.75 | 0 | 2503.43 | 0 | 1.97 | 0 | 0 | 250.84 | 3.406 | 3.428 | -0.395 | 229.25 | 203.3 | 220.01 | 9.68 | 6.5 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.08 | 14400 | Connect | 5.328 | 2025-06-11 13:00 | 5.318 | 2025-06-11 13:00 | 282603 | 2 | 7781
22000938 | 16/06/2025 00:00:00 | 16/06/2025 00:00:00 | 7745.28 | 0 | 8269.16 | 0 | 1.78 | 0 | 0 | 2691.72 | 0.028 | 0.121 | -0.118 | 250.1 | 248.41 | 250.03 | 0.05 | 0.26 | 0.25 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 5.016 | 2025-06-01 09:30 | 4.998 | 2025-06-01 09:30 | 1168638 | 8 | 5177
22000832 | 16/06/2025 00:00:00 | 16/06/2025 00:00:00 | 1865.33 | 0 | 1892.55 | 0 | 58.37 | 0 | 0 | 94.72 | 0.21 | 0.213 | -0.039 | 246.19 | 245.91 | 244.85 | 0.26 | 0.34 | 0.47 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 2.366 | 2025-06-16 09:00 | 2.364 | 2025-06-16 09:00 | 503284 | 12 | 5136
22001106 | 16/06/2025 00:00:00 | 16/06/2025 00:00:00 | 156703.04 | 0 | 157026.496 | 0 | 8.73 | 0 | 0 | 9798.25 | 0.09 | 0.15 | 0.12 | 238.8 | 223.72 | 217.5 | 0.63 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 22000 | Connect | 20.394 | 2025-06-12 12:30 | 20.372 | 2025-06-12 12:30 | 1127597 | 6 | 28425
22001104 | 16/06/2025 00:00:00 | 16/06/2025 00:00:00 | 3610.15 | 0 | 3828.56 | 0 | 576.05 | 0 | 0 | 335.32 | 0.084 | 0.085 | -0.015 | 244.64 | 246.62 | 242.87 | 0.33 | 0.04 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 0.876 | 2025-06-12 22:30 | 0.762 | 2025-06-06 15:00 | 878153 | 3 | 4872
22000831 | 16/06/2025 00:00:00 | 16/06/2025 00:00:00 | 2898.29 | 0 | 3032.9 | 0 | 289.92 | 0 | 0 | 225.82 | 0.04 | 0.04 | 0 | 246.27 | 246.57 | 245.55 | 0 | 0.26 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.87 | 14400 | Connect | 2.69 | 2025-06-03 15:00 | 2.636 | 2025-06-03 15:00 | 502522 | 12 | 20125
22001306 | 16/06/2025 00:00:00 | 16/06/2025 00:00:00 | 1611.27 | 556.06 | 1642.71 | 558.56 | 95.53 | 33.82 | 0.64 | 82.19 | -1.028 | 1.028 | -0.045 | 229.79 | 233.77 | 239.31 | 1.53 | 1.62 | 1.36 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.87 | 14400 | Connect | 4.808 | 2025-06-02 07:30 | 4.808 | 2025-06-02 07:30 | 1156696 | 4 | 9607
22001087 | 16/06/2025 00:00:00 | 16/06/2025 00:00:00 | 2266.26 | 0 | 2953.4 | 0 | 1274.55 | 0 | 0 | 54.15 | 0.2 | 0.335 | 0.269 | 246.45 | 247.61 | 248.23 | 0 | 1.39 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.85 | 14400 | Connect | 1.91 | 2025-06-05 14:30 | 1.87 | 2025-06-05 14:30 | 468370 | 13 | 42425
22001575 | 16/06/2025 00:00:00 | 16/06/2025 00:00:00 | 61.76 | 0 | 62.51 | 0 | 4.76 | 0 | 0 | 0.37 | 0.005 | 0.005 | 0.001 | 239.28 | 236.72 | 229.56 | 0.04 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.82 | 14400 | Connect | 1.606 | 2025-06-01 14:30 | 1.606 | 2025-06-01 14:30 | 355199 | 2 | 255
22000728 | 16/06/2025 00:00:00 | 16/06/2025 00:00:00 | 5501.49 | 0 | 5602.07 | 0 | 98.17 | 0 | 0 | 486.49 | 0.13 | 0.15 | -0.076 | 244.77 | 246.58 | 246.79 | 0 | 0.68 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.87 | 14400 | Connect | 2.406 | 2025-06-14 08:00 | 2.406 | 2025-06-14 08:00 | 482256 | 11 | 13386
22001341 | 16/06/2025 00:00:00 | 16/06/2025 00:00:00 | 580.29 | 0 | 582.67 | 0 | 13.26 | 0.81 | 0 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 244.26 | 246.7 | 245.77 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1132816 | 4 | 429
22000908 | 16/06/2025 00:00:00 | 16/06/2025 00:00:00 | 15449.86 | 0 | 15460.78 | 0 | 427.67 | 0 | 0 | 4.32 | 0.015 | 0.015 | 0 | 244.51 | 244.89 | 243.1 | 0 | 0 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 4.524 | 2025-06-07 08:00 | 4.524 | 2025-06-07 08:00 | 494035 | 10 | 9641
22001084 | 16/06/2025 00:00:00 | 16/06/2025 00:00:00 | 4168.31 | 0 | 4487.59 | 0 | 21.56 | 0 | 0 | 822.16 | 0.008 | 0.022 | -0.021 | 244.85 | 245.69 | 246.78 | 0 | 0.05 | 0.07 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 2.052 | 2025-06-06 08:30 | 2.046 | 2025-06-06 08:30 | 471458 | 10 | 41205
22001049 | 16/06/2025 00:00:00 | 16/06/2025 00:00:00 | 4389.97 | 0 | 4629.64 | 0 | 90.14 | 0 | 0 | 750.51 | 0.037 | 0.073 | -0.064 | 245.43 | 247.06 | 246.33 | 0.16 | 0.17 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 2.48 | 2025-06-07 21:30 | 2.472 | 2025-06-07 21:30 | 488232 | 9 | 14410
22001356 | 16/06/2025 00:00:00 | 16/06/2025 00:00:00 | 7.08 | 0 | 8.91 | 0 | 3.29 | 0.81 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 248.51 | 247.46 | 247.33 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1046408 | 3 | 36
22000726 | 16/06/2025 00:00:00 | 16/06/2025 00:00:00 | 6291.91 | 0 | 6442.22 | 0 | 433.94 | 0 | 0 | 144.29 | 0.043 | 0.043 | 0.006 | 246.26 | 247.72 | 248.63 | 0 | 0.21 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 2.796 | 2025-06-06 14:00 | 2.792 | 2025-06-06 14:00 | 480332 | 13 | 48474
22000866 | 16/06/2025 00:00:00 | 16/06/2025 00:00:00 | 22214.31 | 0 | 22425.03 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 2936.3 | 1.559 | 1.573 | -0.211 | 234.02 | 238.63 | 236.24 | 6.68 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 5.544 | 2025-06-05 08:30 | 5.528 | 2025-06-05 08:30 | 1057714 | 3 | 8950
22001047 | 16/06/2025 00:00:00 | 16/06/2025 00:00:00 | 4399.01 | 0 | 4537.41 | 0 | 34.18 | 0 | 0 | 497.22 | 0.074 | 0.096 | -0.062 | 247.45 | 247.49 | 247.71 | 0.21 | 0.19 | 0.13 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 2.196 | 2025-06-11 14:00 | 2.192 | 2025-06-11 14:00 | 489643 | 12 | 17172
22000487 | 16/06/2025 00:00:00 | 16/06/2025 00:00:00 | 5001.85 | 0 | 7538.33 | 0 | 4873.72 | 0 | 0 | 32.71 | 0 | 0 | 0 | 206.77 | 254.71 | 244.38 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.9 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1180723 | 3 | 45373
22000801 | 16/06/2025 00:00:00 | 16/06/2025 00:00:00 | 10318.09 | 0 | 12316.05 | 0 | 2819.73 | 0 | 0 | 1504.61 | 0.354 | 0.358 | -0.059 | 214.2 | 247.3 | 248.65 | 0 | 1.95 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.87 | 14400 | Connect | 3.762 | 2025-06-13 18:00 | 2.418 | 2025-06-05 18:30 | 829613 | 10 | 43217
22000725 | 16/06/2025 00:00:00 | 16/06/2025 00:00:00 | 1375.33 | 0 | 1410.5 | 0 | 136.18 | 0 | 0 | 53.43 | 0 | 0 | 0 | 251.71 | 253.68 | 252.48 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 484665 | 9 | 11412
22001108 | 16/06/2025 00:00:00 | 16/06/2025 00:00:00 | 31724.98 | 0 | 32038.92 | 0 | 617.94 | 0 | 0 | 2225.68 | 0.223 | 0.232 | 0.064 | 253.83 | 253.59 | 251.37 | 1.3 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 6.514 | 2025-06-13 19:00 | 6.506 | 2025-06-13 19:00 | 886496 | 3 | 2496
22001576 | 16/06/2025 00:00:00 | 16/06/2025 00:00:00 | 259.57 | 0 | 283.49 | 0 | 69.05 | 0 | 0 | 10.03 | 0 | 0 | 0 | 240.73 | 247.48 | 246.09 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 1.41 | 2025-06-05 19:00 | 1.148 | 2025-06-05 19:00 | 203018 | 2 | 1323
22000872 | 16/06/2025 00:00:00 | 16/06/2025 00:00:00 | 4490.35 | 0 | 4658.04 | 0 | 867.58 | 0 | 0 | 23.82 | 0 | 0 | 0 | 252.98 | 245.63 | 248.12 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 804219 | 5 | 13109
22001212 | 16/06/2025 00:00:00 | 16/06/2025 00:00:00 | 2761.7 | 0 | 2860.9 | 0 | 225.02 | 0 | 0 | 437.96 | 0.758 | 0.762 | -0.081 | 256.15 | 253.79 | 256.68 | 1.73 | 1.37 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 6.076 | 2025-06-13 12:00 | 5.97 | 2025-06-13 12:00 | 1203146 | 3 | 947
22001043 | 16/06/2025 00:00:00 | 16/06/2025 00:00:00 | 5859.24 | 0 | 6079.39 | 0 | 660.54 | 0 | 0 | 293.86 | 0.025 | 0.039 | -0.03 | 253.22 | 255.15 | 254.66 | 0.08 | 0 | 0.11 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 2.778 | 2025-06-01 18:30 | 2.73 | 2025-06-07 21:00 | 466450 | 11 | 20707
22000903 | 16/06/2025 00:00:00 | 16/06/2025 00:00:00 | 13980.31 | 0 | 14041.11 | 0 | 274.66 | 0 | 0 | 301.64 | 0.127 | 0.127 | 0.013 | 253.73 | 254.14 | 252.13 | 0.5 | 0 | 0.26 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 4.314 | 2025-06-14 10:30 | 4.314 | 2025-06-14 10:30 | 496396 | 11 | 14786
22000883 | 16/06/2025 00:00:00 | 16/06/2025 00:00:00 | 4474.77 | 0 | 4671.05 | 0 | 347.78 | 0 | 0 | 587.58 | 0.253 | 0.26 | -0.062 | 243.27 | 259.83 | 258.46 | 0.13 | 0 | 0.95 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 1.948 | 2025-06-13 17:30 | 1.924 | 2025-06-13 17:30 | 1377892 | 2 | 3698
22000261 | 16/06/2025 00:00:00 | 16/06/2025 00:00:00 | 16309.6 | 0 | 16478.94 | 0 | 1.07 | 0 | 0 | 2231.94 | 1.012 | 1.025 | -0.166 | 250.86 | 62.94 | 245.03 | 4.1 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 2.994 | 2025-06-03 22:30 | 2.982 | 2025-06-03 22:30 | 1183856 | 4 | 6895
22001107 | 16/06/2025 00:00:00 | 16/06/2025 00:00:00 | 75394.192 | 0 | 75734.312 | 0 | 106.41 | 0 | 0 | 6904.34 | 4.489 | 4.501 | -0.341 | 248.95 | 250.28 | 249.56 | 7.4 | 5.42 | 5.31 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 12.8 | 2025-06-14 20:00 | 12.766 | 2025-06-14 20:00 | 1025220 | 6 | 2121
22000721 | 16/06/2025 00:00:00 | 16/06/2025 00:00:00 | 2649.92 | 0 | 2833.8 | 0 | 29.55 | 0 | 0 | 657.13 | 0.192 | 0.202 | -0.065 | 253.35 | 255.17 | 254.57 | 0 | 0.25 | 0.65 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 1.958 | 2025-06-08 12:30 | 1.954 | 2025-06-08 12:30 | 477511 | 11 | 16779
22001102 | 16/06/2025 00:00:00 | 16/06/2025 00:00:00 | 39225.392 | 0 | 41102.14 | 0 | 7393.56 | 0 | 0 | 127.52 | 1.3 | 1.765 | 1.195 | 254.3 | 254.85 | 252.43 | 1.61 | 0.89 | 4.84 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 20.232 | 2025-06-12 17:00 | 20.208 | 2025-06-12 17:00 | 887630 | 4 | 3396
22001101 | 16/06/2025 00:00:00 | 16/06/2025 00:00:00 | 549.25 | 0 | 551.91 | 0 | 19.62 | 0 | 0 | 21.23 | 0 | 0 | 0 | 254.51 | 254.92 | 252.55 | 0 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 888988 | 3 | 591
22001041 | 16/06/2025 00:00:00 | 16/06/2025 00:00:00 | 1979 | 0 | 2030.33 | 0 | 45.16 | 0 | 0 | 215.46 | 0 | 0 | 0 | 252.96 | 254.79 | 254.39 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 1.3 | 2025-06-08 08:00 | 1.298 | 2025-06-08 08:00 | 468404 | 11 | 7141
22001083 | 16/06/2025 00:00:00 | 16/06/2025 00:00:00 | 4069.72 | 0 | 4156.32 | 0 | 56.08 | 0 | 0 | 288.02 | 0 | 0 | 0 | 252.78 | 254.8 | 254.67 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 3.868 | 2025-06-10 11:00 | 3.868 | 2025-06-10 11:00 | 468498 | 10 | 13212
22000353 | 16/06/2025 00:00:00 | 16/06/2025 00:00:00 | 6479.24 | 0 | 6869.95 | 0 | 1310.97 | 0 | 0 | 253.71 | 0.505 | 0.523 | -0.137 | 239.95 | 254.53 | 246.47 | 0.77 | 0.74 | 0.71 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.06 | 14400 | Connect | 1.732 | 2025-06-15 18:00 | 1.73 | 2025-06-15 18:00 | 1121844 | 3 | 12469
22000480 | 16/06/2025 00:00:00 | 16/06/2025 00:00:00 | 34151.192 | 0 | 35013.16 | 0 | 1599.14 | 1984.24 | 0 | 40.32 | 0.173 | 0.306 | 0.253 | 259.48 | 258.81 | 257.26 | 0.16 | 1.16 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 1.83 | 2025-06-04 08:00 | 1.788 | 2025-06-04 08:00 | 939847 | 9 | 19962
22001081 | 16/06/2025 00:00:00 | 16/06/2025 00:00:00 | 4973.24 | 0 | 5038.84 | 0 | 64.49 | 0 | 0 | 190.65 | 0.101 | 0.106 | -0.035 | 253.92 | 255.42 | 255.45 | 0.41 | 0 | 0.16 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 1.044 | 2025-06-15 14:30 | 1.036 | 2025-06-15 14:30 | 488996 | 10 | 6816
22001497 | 16/06/2025 00:00:00 | 16/06/2025 00:00:00 | 1749.22 | 0 | 1765.26 | 0 | 33.81 | 0 | 0 | 167.42 | 0.404 | 0.404 | 0.003 | 212.72 | 257.44 | 256.72 | 1.82 | 0.09 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 1.422 | 2025-06-09 10:00 | 1.416 | 2025-06-09 10:00 | 288298 | 2 | 4454
22001352 | 16/06/2025 00:00:00 | 16/06/2025 00:00:00 | 6.76 | 0 | 8.58 | 0 | 3.25 | 0.81 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 255.07 | 254.55 | 254.71 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1046884 | 3 | 40
22000724 | 16/06/2025 00:00:00 | 16/06/2025 00:00:00 | 1451.29 | 0 | 1476.98 | 0 | 53.32 | 0 | 0 | 88.3 | 0.066 | 0.066 | 0.007 | 253.5 | 255.14 | 254.93 | 0.29 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 1.06 | 2025-06-15 11:00 | 1.06 | 2025-06-15 11:00 | 476324 | 15 | 4738
22001086 | 16/06/2025 00:00:00 | 16/06/2025 00:00:00 | 3970.85 | 0 | 4203.38 | 0 | 681.91 | 0 | 0 | 50.55 | 0.04 | 0.059 | 0.044 | 253.27 | 254.78 | 254.61 | 0 | 0.26 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 1.564 | 2025-06-01 10:00 | 1.562 | 2025-06-01 10:00 | 469472 | 10 | 19851
22001089 | 16/06/2025 00:00:00 | 16/06/2025 00:00:00 | 3377.83 | 0 | 3438.78 | 0 | 57.93 | 0 | 0 | 249.1 | 0.013 | 0.017 | -0.012 | 253.2 | 254.29 | 254.43 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 1.324 | 2025-06-10 11:30 | 1.32 | 2025-06-10 11:30 | 468113 | 13 | 7793
22001044 | 16/06/2025 00:00:00 | 16/06/2025 00:00:00 | 1909.57 | 0 | 2467.3 | 0 | 1121.95 | 0 | 0 | 21.94 | 0 | 0 | 0 | 252.88 | 254.07 | 254.17 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 1.588 | 2025-06-14 09:00 | 1.586 | 2025-06-14 09:00 | 468428 | 12 | 34337
22000835 | 16/06/2025 00:00:00 | 16/06/2025 00:00:00 | 4687.14 | 0 | 4754.53 | 0 | 56.38 | 0 | 0 | 303.03 | 0 | 0 | 0 | 252.61 | 253.55 | 251.78 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 2.194 | 2025-06-09 10:00 | 2.194 | 2025-06-09 10:00 | 504454 | 10 | 7894
22000729 | 16/06/2025 00:00:00 | 16/06/2025 00:00:00 | 396.76 | 0 | 452.1 | 0 | 104.39 | 0 | 0 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 251.95 | 253.14 | 253.11 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 464669 | 10 | 12746
22001090 | 16/06/2025 00:00:00 | 16/06/2025 00:00:00 | 9778.73 | 0 | 9944.58 | 0 | 177.28 | 0 | 0 | 747.5 | 0.129 | 0.132 | -0.03 | 251.88 | 253.21 | 253.08 | 0 | 0.64 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 4.288 | 2025-06-05 14:00 | 4.286 | 2025-06-05 14:00 | 468395 | 11 | 13739
22001103 | 16/06/2025 00:00:00 | 16/06/2025 00:00:00 | 20737.78 | 0 | 22335.17 | 0 | 5853.18 | 0 | 0 | 127.48 | 0.44 | 0.504 | 0.246 | 253.97 | 253.96 | 252.39 | 2.09 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.9 | 14400 | Connect | 4.76 | 2025-06-12 17:30 | 4.686 | 2025-06-12 17:30 | 878057 | 4 | 10632
22001050 | 16/06/2025 00:00:00 | 16/06/2025 00:00:00 | 1688.42 | 0 | 1701.79 | 0 | 32.77 | 0 | 0 | 30.19 | 0.047 | 0.066 | -0.047 | 252.67 | 253.33 | 253.87 | 0 | 0 | 0.27 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 2.09 | 2025-06-02 09:30 | 2.09 | 2025-06-02 09:30 | 488921 | 11 | 2856
22001042 | 16/06/2025 00:00:00 | 16/06/2025 00:00:00 | 3534.39 | 0 | 3654.5 | 0 | 85.58 | 0 | 0 | 375.67 | 0 | 0 | 0 | 252.63 | 253.28 | 254.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 0.244 | 2025-06-13 14:30 | 0.234 | 2025-06-13 14:30 | 469333 | 11 | 15087
22000907 | 16/06/2025 00:00:00 | 16/06/2025 00:00:00 | 12464.62 | 0 | 12486.76 | 0 | 389.21 | 0 | 0 | 47.52 | 0 | 0 | 0 | 253.19 | 253.89 | 252.29 | 0 | 0.03 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 3.364 | 2025-06-14 11:30 | 3.364 | 2025-06-14 11:30 | 486924 | 13 | 7403
22000836 | 16/06/2025 00:00:00 | 16/06/2025 00:00:00 | 16171.34 | 0 | 16679.51 | 0 | 1714.66 | 0 | 0 | 117.25 | 0.224 | 0.275 | 0.16 | 253.03 | 253.8 | 252.03 | 0 | 1.14 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 3.538 | 2025-06-02 09:30 | 3.536 | 2025-06-02 09:30 | 504342 | 9 | 39176
22000838 | 16/06/2025 00:00:00 | 16/06/2025 00:00:00 | 9560.93 | 0 | 9777.46 | 0 | 137.93 | 0 | 0 | 950.29 | 0.192 | 0.27 | -0.19 | 252.92 | 254.02 | 251.93 | 1.09 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 4.942 | 2025-06-01 12:00 | 4.94 | 2025-06-01 12:00 | 504774 | 13 | 11095
22000827 | 16/06/2025 00:00:00 | 16/06/2025 00:00:00 | 203.02 | 0 | 206.89 | 0 | 18.04 | 0 | 0 | 8.66 | 0 | 0 | 0 | 254.59 | 254.91 | 253.4 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 0.006 | 2025-06-02 22:00 | 0.004 | 2025-06-02 22:00 | 1371879 | 2 | 208
22000917 | 16/06/2025 00:00:00 | 16/06/2025 00:00:00 | 34268.18 | 0 | 36456.928 | 0 | 1.48 | 0 | 0 | 10469.1 | 1.425 | 1.438 | -0.197 | 242.43 | 143.53 | 142.05 | 5.95 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 3.57 | 2025-06-15 22:00 | 3.56 | 2025-06-15 22:00 | 836934 | 11 | 14149
22000840 | 16/06/2025 00:00:00 | 16/06/2025 00:00:00 | 12922.04 | 0 | 13017.49 | 0 | 170.96 | 0 | 0 | 691.07 | 0.101 | 0.105 | -0.03 | 252.06 | 254.31 | 249.79 | 0.07 | 0.15 | 0.24 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 1.56 | 2025-06-05 09:30 | 1.56 | 2025-06-05 09:30 | 567411 | 11 | 11633
22000932 | 16/06/2025 00:00:00 | 16/06/2025 00:00:00 | 8634.42 | 0 | 8837.64 | 0 | 3.58 | 0 | 0 | 1529.33 | 0.812 | 0.826 | -0.153 | 252.17 | 197.83 | 70.86 | 3.33 | 0.02 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.06 | 14400 | Connect | 4.32 | 2025-06-08 19:30 | 4.314 | 2025-06-08 19:30 | 1078115 | 3 | 5267
22001582 | 16/06/2025 00:00:00 | 16/06/2025 00:00:00 | 0.69 | 0 | 0.7 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.14 | 252.27 | 253.27 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 319739 | 2 | 26
22001409 | 16/06/2025 00:00:00 | 16/06/2025 00:00:00 | 2248.01 | 0 | 2266.75 | 0 | 156 | 0 | 0 | 19.46 | 0 | 0 | 0 | 247.05 | 245.24 | 244.41 | 0 | 0 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.06 | 14400 | Connect | 9.58 | 2025-06-04 15:30 | 9.562 | 2025-06-04 15:30 | 339427 | 2 | 620
22001598 | 16/06/2025 00:00:00 | 16/06/2025 00:00:00 | 4967.36 | 0 | 5655.15 | 0 | 2090.07 | 0 | 0 | 0.46 | 0.583 | 0.835 | 0.599 | 251.08 | 251.34 | 254.03 | 1.72 | 1.72 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 7.826 | 2025-06-09 14:30 | 7.804 | 2025-06-09 14:30 | 273040 | 2 | 544
22000722 | 16/06/2025 00:00:00 | 16/06/2025 00:00:00 | 2612.47 | 0 | 2696.69 | 0 | 32.52 | 0 | 0 | 362.83 | 0 | 0 | 0 | 251.28 | 252.66 | 252.67 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 1.426 | 2025-06-12 19:30 | 1.416 | 2025-06-12 19:30 | 457654 | 9 | 11916
22000828 | 16/06/2025 00:00:00 | 16/06/2025 00:00:00 | 1502.99 | 0 | 1546.51 | 0 | 26.82 | 0 | 0 | 126.15 | 0.053 | 0.083 | -0.065 | 253.57 | 253.81 | 251.86 | 0.32 | 0.04 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 3.558 | 2025-06-05 09:00 | 3.558 | 2025-06-05 09:00 | 1369323 | 2 | 3693
22000266 | 16/06/2025 00:00:00 | 16/06/2025 00:00:00 | 1945.44 | 0 | 4498.58 | 0 | 3883.39 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 247.49 | 241.81 | 241.67 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 3.31 | 2025-06-01 19:00 | 1.51 | 2025-06-01 19:00 | 1181261 | 3 | 14675
22000902 | 16/06/2025 00:00:00 | 16/06/2025 00:00:00 | 9846.82 | 0 | 10004.29 | 0 | 211.18 | 0 | 0 | 800.73 | 0.215 | 0.26 | -0.147 | 251.45 | 252.05 | 250.62 | 0 | 0.97 | 0.15 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 2.564 | 2025-06-12 06:30 | 2.562 | 2025-06-12 06:30 | 494245 | 13 | 11017
22000837 | 16/06/2025 00:00:00 | 16/06/2025 00:00:00 | 1135.12 | 0 | 1164.85 | 0 | 142.2 | 0 | 0 | 26.77 | 0 | 0 | 0 | 251.34 | 252.28 | 250.72 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 0.136 | 2025-06-11 21:30 | 0.132 | 2025-06-11 21:30 | 503402 | 11 | 15071
22000540 | 16/06/2025 00:00:00 | 16/06/2025 00:00:00 | 25414.25 | 0 | 25739.38 | 0 | 4.35 | 0 | 0 | 3862.03 | 1.826 | 1.841 | -0.239 | 32.69 | 252 | 245.48 | 0.03 | 0.24 | 7.5 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 4.576 | 2025-06-13 20:30 | 4.548 | 2025-06-13 20:30 | 1283960 | 2 | 3538
22000723 | 16/06/2025 00:00:00 | 16/06/2025 00:00:00 | 3574.49 | 0 | 3607.81 | 0 | 70.87 | 0 | 0 | 101.54 | 0 | 0 | 0 | 250.56 | 251.71 | 251.89 | 0 | 0 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 1.54 | 2025-06-15 09:00 | 1.54 | 2025-06-15 09:00 | 476793 | 11 | 12754
22000862 | 16/06/2025 00:00:00 | 16/06/2025 00:00:00 | 14256.8 | 0 | 14456.15 | 0 | 7.36 | 0 | 0 | 2235.42 | 1.301 | 1.333 | -0.292 | 222.01 | 226.86 | 242.94 | 0 | 0 | 5.46 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 5.378 | 2025-06-14 18:00 | 5.352 | 2025-06-14 18:00 | 1205815 | 2 | 10396
22001048 | 16/06/2025 00:00:00 | 16/06/2025 00:00:00 | 8007.68 | 0 | 8087.41 | 0 | 135.53 | 0 | 0 | 330.55 | 0.026 | 0.046 | -0.038 | 249.73 | 251.26 | 250.94 | 0 | 0 | 0.19 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.89 | 14400 | Connect | 2.066 | 2025-06-07 11:30 | 2.066 | 2025-06-07 11:30 | 489308 | 10 | 11490
22001357 | 16/06/2025 00:00:00 | 16/06/2025 00:00:00 | 1239.15 | 0 | 1255.84 | 0 | 32.17 | 0.81 | 0 | 56.96 | 0.107 | 0.107 | 0.005 | 251.78 | 251.45 | 251.73 | 0 | 0 | 0.43 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.89 | 14400 | Connect | 0.85 | 2025-06-02 11:00 | 0.84 | 2025-06-07 21:30 | 1046836 | 3 | 2191
22001632 | 16/06/2025 00:00:00 | 16/06/2025 00:00:00 | 6362.67 | 0 | 6385.32 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 534.29 | 2.545 | 2.554 | -0.217 | 248.69 | 246.26 | 247.42 | 3.51 | 3.44 | 3.46 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 14400 | Connect | 3.602 | 2025-06-12 16:30 | 3.586 | 2025-06-12 16:30 | 216059 | 2 | 9
22001066 | 16/06/2025 00:00:00 | 16/06/2025 00:00:00 | 21771.85 | 0 | 22111.04 | 0 | 1.92 | 0 | 0 | 3633.84 | 1.788 | 1.827 | -0.379 | 226.45 | 227.12 | 230.04 | 2.73 | 2.82 | 2.59 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 14400 | Connect | 4.258 | 2025-06-12 22:30 | 4.238 | 2025-06-12 22:30 | 1097375 | 3 | 10237
22001589 | 16/06/2025 00:00:00 | 16/06/2025 00:00:00 | 11176.76 | 0 | 11184.85 | 0 | 136.89 | 0 | 0 | 84.38 | 0.438 | 0.444 | 0.076 | 258.11 | 258.36 | 258.85 | 0.13 | 1.34 | 0.27 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.91 | 14400 | Connect | 4.566 | 2025-06-04 20:00 | 4.566 | 2025-06-04 20:00 | 163518 | 2 | 5471
22001580 | 16/06/2025 00:00:00 | 16/06/2025 00:00:00 | 7537.75 | 0 | 9153.12 | 0 | 4745.26 | 0 | 0 | 0.32 | 0.635 | 0.974 | 0.739 | 246.72 | 249.33 | 238.56 | 3.68 | 0.4 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.9 | 14400 | Connect | 3.088 | 2025-06-07 17:30 | 2.982 | 2025-06-07 17:30 | 92708 | 2 | 346
22000863 | 16/06/2025 00:00:00 | 16/06/2025 00:00:00 | 8066.9 | 0 | 8754.14 | 0 | 2253.06 | 0 | 0 | 351.06 | 0.26 | 0.262 | -0.035 | 247.53 | 246.9 | 248.26 | 0.51 | 0.12 | 0.64 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 14400 | Connect | 5.612 | 2025-06-10 19:00 | 5.598 | 2025-06-10 19:00 | 995841 | 3 | 10526