## sheet1 -1
Meter_SNo | Meter_Date_Time | HES_Date_Time | Energy_Import_Kwh | Energy_Export_Kwh | Energy_Import_Kvah | Energy_Export_Kvah | Q1_Kvarh | Q2_Kvarh | Q3_Kvarh | Q4_Kvarh | Active_Power_Kw | Apparent_Power_Kva | Reactive_Power_Kvar | R_Ph_Voltage | Y_Ph_Voltage | B_Ph_Voltage | R_Ph_Current | Y_Ph_Current | B_Ph_Current | R_Ph_PF | Y_Ph_PF | B_Ph_PF | Total_PF | Frequency | Load_Limit | Load_Status | Md_Kva | Md_Kva_Date_Time | Md_Kw | Md_Kw_Date_Time | Power_Off_Duration | Program_Count | Tamper_Count
22001085 | 17/06/2025 00:00:00 | 17/06/2025 00:00:00 | 1552.09 | 0 | 1652.52 | 0 | 280.78 | 0 | 0 | 136 | 0.018 | 0.019 | 0.008 | 242.91 | 243.89 | 245.43 | 0 | 0 | 0.08 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.86 | 14400 | Connect | 1.664 | 2025-06-13 19:00 | 1.654 | 2025-06-13 19:00 | 457411 | 10 | 9405
22000532 | 17/06/2025 00:00:00 | 17/06/2025 00:00:00 | 9736.2 | 0 | 9785.84 | 0 | 20.96 | 0 | 0 | 909.55 | 1.754 | 1.765 | -0.199 | 179.68 | 161.81 | 213.69 | 0 | 0 | 8.39 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.08 | 14400 | Connect | 7.578 | 2025-06-14 16:00 | 7.568 | 2025-06-14 16:00 | 1581313 | 4 | 10551
22000728 | 17/06/2025 00:00:00 | 17/06/2025 00:00:00 | 5507.03 | 0 | 5607.79 | 0 | 98.18 | 0 | 0 | 487.62 | 0.13 | 0.131 | -0.02 | 243.36 | 245.22 | 245.23 | 0 | 0.57 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.07 | 14400 | Connect | 2.406 | 2025-06-14 08:00 | 2.406 | 2025-06-14 08:00 | 482270 | 11 | 13395
22000828 | 17/06/2025 00:00:00 | 17/06/2025 00:00:00 | 1509.36 | 0 | 1553.6 | 0 | 26.86 | 0 | 0 | 128.03 | 0.035 | 0.037 | -0.012 | 249.82 | 250.06 | 246.72 | 0.17 | 0.04 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.14 | 14400 | Connect | 3.558 | 2025-06-05 09:00 | 3.558 | 2025-06-05 09:00 | 1369349 | 2 | 3718
22000487 | 17/06/2025 00:00:00 | 17/06/2025 00:00:00 | 5001.85 | 0 | 7538.33 | 0 | 4873.72 | 0 | 0 | 32.71 | 0 | 0 | 0 | 222.05 | 252.52 | 234.26 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.31 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1180746 | 3 | 45407
22001102 | 17/06/2025 00:00:00 | 17/06/2025 00:00:00 | 39371.832 | 0 | 41259.648 | 0 | 7435.08 | 0 | 0 | 127.52 | 0.917 | 1.646 | 1.367 | 249.42 | 249.48 | 247.54 | 1.8 | 0.59 | 4.53 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.19 | 14400 | Connect | 20.232 | 2025-06-12 17:00 | 20.208 | 2025-06-12 17:00 | 887733 | 4 | 3400
22000801 | 17/06/2025 00:00:00 | 17/06/2025 00:00:00 | 10326.35 | 0 | 12324.81 | 0 | 2820.37 | 0 | 0 | 1505.79 | 0.39 | 0.395 | -0.063 | 186.89 | 256.82 | 258.22 | 0 | 2.05 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 3.762 | 2025-06-13 18:00 | 2.418 | 2025-06-05 18:30 | 829636 | 10 | 43318
22001576 | 17/06/2025 00:00:00 | 17/06/2025 00:00:00 | 260.49 | 0 | 284.45 | 0 | 69.21 | 0 | 0 | 10.05 | 0.008 | 0.008 | 0.001 | 235.65 | 239.94 | 238.11 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 1.41 | 2025-06-05 19:00 | 1.148 | 2025-06-05 19:00 | 203018 | 2 | 1328
22001108 | 17/06/2025 00:00:00 | 17/06/2025 00:00:00 | 31778.79 | 0 | 32092.93 | 0 | 618.48 | 0 | 0 | 2229.39 | 0.792 | 0.803 | 0.133 | 248.9 | 251.16 | 249.93 | 3.79 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 6.514 | 2025-06-13 19:00 | 6.506 | 2025-06-13 19:00 | 886598 | 3 | 2497
22000872 | 17/06/2025 00:00:00 | 17/06/2025 00:00:00 | 4490.35 | 0 | 4658.04 | 0 | 867.58 | 0 | 0 | 23.82 | 0 | 0 | 0 | 251.75 | 245.89 | 246.43 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 804279 | 5 | 13109
22001212 | 17/06/2025 00:00:00 | 17/06/2025 00:00:00 | 2796.32 | 0 | 2896.25 | 0 | 227.73 | 0 | 0 | 441.93 | 0.55 | 0.588 | 0.21 | 253.04 | 252.94 | 254.43 | 1.79 | 0.7 | 0.04 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 6.076 | 2025-06-13 12:00 | 5.97 | 2025-06-13 12:00 | 1203146 | 3 | 950
22001043 | 17/06/2025 00:00:00 | 17/06/2025 00:00:00 | 5865.55 | 0 | 6086.17 | 0 | 661.56 | 0 | 0 | 294.81 | 0.061 | 0.089 | -0.065 | 251.78 | 253.12 | 252.78 | 0.3 | 0 | 0.11 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 2.778 | 2025-06-01 18:30 | 2.73 | 2025-06-07 21:00 | 466450 | 11 | 20738
22000903 | 17/06/2025 00:00:00 | 17/06/2025 00:00:00 | 13992.54 | 0 | 14053.38 | 0 | 274.93 | 0 | 0 | 301.88 | 0.073 | 0.074 | 0.014 | 251.29 | 251.25 | 250.33 | 0.08 | 0 | 0.26 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 4.314 | 2025-06-14 10:30 | 4.314 | 2025-06-14 10:30 | 496396 | 11 | 14809
22000883 | 17/06/2025 00:00:00 | 17/06/2025 00:00:00 | 4486.74 | 0 | 4683.4 | 0 | 348.52 | 0 | 0 | 589.38 | 0.246 | 0.263 | -0.095 | 237.82 | 259.26 | 260.57 | 0.14 | 0.02 | 0.95 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 1.948 | 2025-06-13 17:30 | 1.924 | 2025-06-13 17:30 | 1377893 | 2 | 3709
22000261 | 17/06/2025 00:00:00 | 17/06/2025 00:00:00 | 16348.32 | 0 | 16517.91 | 0 | 1.07 | 0 | 0 | 2236.18 | 1.545 | 1.554 | -0.172 | 238.06 | 60.94 | 243.58 | 6.58 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 2.994 | 2025-06-03 22:30 | 2.982 | 2025-06-03 22:30 | 1183904 | 4 | 6989
22000353 | 17/06/2025 00:00:00 | 17/06/2025 00:00:00 | 6491.72 | 0 | 6882.92 | 0 | 1312.4 | 0 | 0 | 255.23 | 0.501 | 0.559 | 0.249 | 237.84 | 255.53 | 245.18 | 1.09 | 0.64 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 1.766 | 2025-06-16 21:00 | 1.756 | 2025-06-16 21:00 | 1121846 | 3 | 12494
22001589 | 17/06/2025 00:00:00 | 17/06/2025 00:00:00 | 11210.4 | 0 | 11218.6 | 0 | 138.66 | 0 | 0 | 84.47 | 0.414 | 0.42 | 0.072 | 263.04 | 263.3 | 261.9 | 0.09 | 1.46 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 5.124 | 2025-06-16 09:00 | 5.122 | 2025-06-16 09:00 | 163521 | 2 | 5475
22001086 | 17/06/2025 00:00:00 | 17/06/2025 00:00:00 | 3972.75 | 0 | 4205.53 | 0 | 682.69 | 0 | 0 | 50.55 | 0.089 | 0.097 | 0.039 | 253.34 | 254.82 | 254.46 | 0 | 0.49 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 1.564 | 2025-06-01 10:00 | 1.562 | 2025-06-01 10:00 | 469472 | 10 | 19873
22000729 | 17/06/2025 00:00:00 | 17/06/2025 00:00:00 | 396.76 | 0 | 452.1 | 0 | 104.39 | 0 | 0 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 253.34 | 254.58 | 254.8 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 464669 | 10 | 12746
22000540 | 17/06/2025 00:00:00 | 17/06/2025 00:00:00 | 25470.33 | 0 | 25795.94 | 0 | 4.35 | 0 | 0 | 3869.06 | 1.594 | 1.631 | -0.35 | 32.84 | 253.68 | 248.11 | 0.03 | 3.37 | 3.15 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 4.576 | 2025-06-13 20:30 | 4.548 | 2025-06-13 20:30 | 1284007 | 2 | 3568
22000910 | 17/06/2025 00:00:00 | 17/06/2025 00:00:00 | 9637.28 | 0 | 9657.43 | 0 | 178.37 | 0 | 0 | 20.89 | 0.02 | 0.02 | 0.002 | 252.87 | 253.8 | 252.71 | 0 | 0.06 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 4.624 | 2025-06-08 09:00 | 4.622 | 2025-06-08 09:00 | 484927 | 10 | 10759
22001081 | 17/06/2025 00:00:00 | 17/06/2025 00:00:00 | 4974.43 | 0 | 5040.2 | 0 | 64.54 | 0 | 0 | 191.1 | 0.039 | 0.044 | -0.022 | 252.74 | 254.55 | 254.49 | 0.08 | 0 | 0.15 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 1.044 | 2025-06-15 14:30 | 1.036 | 2025-06-15 14:30 | 488996 | 10 | 6832
22001497 | 17/06/2025 00:00:00 | 17/06/2025 00:00:00 | 1761.93 | 0 | 1778.07 | 0 | 33.87 | 0 | 0 | 168.85 | 0.412 | 0.415 | -0.052 | 214.12 | 256.95 | 256.81 | 1.88 | 0.09 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 1.422 | 2025-06-09 10:00 | 1.416 | 2025-06-09 10:00 | 288298 | 2 | 4598
22001352 | 17/06/2025 00:00:00 | 17/06/2025 00:00:00 | 6.76 | 0 | 8.58 | 0 | 3.25 | 0.81 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 254.38 | 253.95 | 254.34 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1046884 | 3 | 40
22000901 | 17/06/2025 00:00:00 | 17/06/2025 00:00:00 | 12037.47 | 0 | 12123.67 | 0 | 329.06 | 0 | 0 | 162.39 | 0 | 0 | 0 | 252.85 | 253.61 | 252.54 | 0.03 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 4.67 | 2025-06-04 10:00 | 4.67 | 2025-06-04 10:00 | 495342 | 10 | 33783
22001526 | 17/06/2025 00:00:00 | 17/06/2025 00:00:00 | 33898.152 | 0 | 33982.7 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 2358.56 | 10.22 | 10.28 | -1.111 | 250.97 | 251.72 | 249.86 | 12.15 | 10.79 | 18.23 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 31.432 | 2025-06-14 20:00 | 31.364 | 2025-06-14 20:00 | 355198 | 2 | 169
22000724 | 17/06/2025 00:00:00 | 17/06/2025 00:00:00 | 1454.49 | 0 | 1480.24 | 0 | 53.45 | 0 | 0 | 88.51 | 0.011 | 0.014 | 0.009 | 253.1 | 254.33 | 254.38 | 0.11 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 1.06 | 2025-06-15 11:00 | 1.06 | 2025-06-15 11:00 | 476324 | 15 | 4751
22000904 | 17/06/2025 00:00:00 | 17/06/2025 00:00:00 | 6031.62 | 0 | 6248.33 | 0 | 481.99 | 0 | 0 | 214.23 | 0.108 | 0.113 | -0.036 | 252.92 | 253.83 | 252.5 | 0 | 0 | 0.46 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 3.806 | 2025-06-13 20:30 | 3.806 | 2025-06-13 20:30 | 493808 | 11 | 16850
22000835 | 17/06/2025 00:00:00 | 17/06/2025 00:00:00 | 4687.14 | 0 | 4754.53 | 0 | 56.38 | 0 | 0 | 303.03 | 0 | 0 | 0 | 252.66 | 253.2 | 252.17 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 2.194 | 2025-06-09 10:00 | 2.194 | 2025-06-09 10:00 | 504454 | 10 | 7894
22001041 | 17/06/2025 00:00:00 | 17/06/2025 00:00:00 | 1979 | 0 | 2030.33 | 0 | 45.16 | 0 | 0 | 215.46 | 0 | 0 | 0 | 252.74 | 253.98 | 253.98 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 1.3 | 2025-06-08 08:00 | 1.298 | 2025-06-08 08:00 | 468404 | 11 | 7141
22001584 | 17/06/2025 00:00:00 | 17/06/2025 00:00:00 | 4299.5 | 0 | 4600.79 | 0 | 1065.54 | 0 | 0 | 7.72 | 0.247 | 0.378 | 0.287 | 252.63 | 254.71 | 263.05 | 1.42 | 0.18 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 4.46 | 2025-06-06 08:00 | 4.452 | 2025-06-06 08:00 | 287582 | 2 | 322
22001046 | 17/06/2025 00:00:00 | 17/06/2025 00:00:00 | 1284.98 | 0 | 1402.69 | 0 | 144.19 | 0 | 0 | 202.88 | 0 | 0 | 0 | 252.82 | 253.78 | 254.05 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 2.194 | 2025-06-01 10:30 | 2.182 | 2025-06-01 10:30 | 469311 | 11 | 19048
22001107 | 17/06/2025 00:00:00 | 17/06/2025 00:00:00 | 75528.112 | 0 | 75868.752 | 0 | 108.44 | 0 | 0 | 6913.55 | 4.813 | 4.825 | -0.349 | 246.96 | 250.93 | 250.2 | 7.95 | 5.81 | 5.78 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 12.8 | 2025-06-14 20:00 | 12.766 | 2025-06-14 20:00 | 1025228 | 6 | 2129
22001580 | 17/06/2025 00:00:00 | 17/06/2025 00:00:00 | 7564.32 | 0 | 9185.66 | 0 | 4762.53 | 0 | 0 | 0.32 | 0.671 | 1.027 | 0.778 | 251.3 | 251.99 | 240.17 | 3.82 | 0.41 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 3.088 | 2025-06-07 17:30 | 2.982 | 2025-06-07 17:30 | 92708 | 2 | 346
22001050 | 17/06/2025 00:00:00 | 17/06/2025 00:00:00 | 1691.43 | 0 | 1704.95 | 0 | 32.8 | 0 | 0 | 30.61 | 0 | 0 | 0 | 252.76 | 253.42 | 253.9 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 2.09 | 2025-06-02 09:30 | 2.09 | 2025-06-02 09:30 | 488921 | 11 | 2861
22001090 | 17/06/2025 00:00:00 | 17/06/2025 00:00:00 | 9784.52 | 0 | 9950.69 | 0 | 177.3 | 0 | 0 | 749.25 | 0.106 | 0.106 | 0.008 | 252.74 | 253.29 | 253.93 | 0 | 0.55 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 4.288 | 2025-06-05 14:00 | 4.286 | 2025-06-05 14:00 | 468395 | 11 | 13751
22001103 | 17/06/2025 00:00:00 | 17/06/2025 00:00:00 | 20778.96 | 0 | 22380.01 | 0 | 5866.97 | 0 | 0 | 127.52 | 0.457 | 0.519 | 0.246 | 254.2 | 254.07 | 252.45 | 2.15 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 4.76 | 2025-06-12 17:30 | 4.686 | 2025-06-12 17:30 | 878057 | 4 | 10691
22001083 | 17/06/2025 00:00:00 | 17/06/2025 00:00:00 | 4069.72 | 0 | 4156.32 | 0 | 56.08 | 0 | 0 | 288.02 | 0 | 0 | 0 | 252.65 | 253.79 | 253.82 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 3.868 | 2025-06-10 11:00 | 3.868 | 2025-06-10 11:00 | 468498 | 10 | 13212
22001042 | 17/06/2025 00:00:00 | 17/06/2025 00:00:00 | 3534.54 | 0 | 3654.65 | 0 | 85.61 | 0 | 0 | 375.67 | 0 | 0 | 0 | 252.56 | 253.21 | 253.85 | 0 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 0.244 | 2025-06-13 14:30 | 0.234 | 2025-06-13 14:30 | 469333 | 11 | 15087
22000907 | 17/06/2025 00:00:00 | 17/06/2025 00:00:00 | 12466.42 | 0 | 12488.56 | 0 | 389.25 | 0 | 0 | 47.57 | 0.028 | 0.028 | 0.004 | 252.53 | 253.6 | 252.25 | 0.12 | 0.07 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 3.364 | 2025-06-14 11:30 | 3.364 | 2025-06-14 11:30 | 486924 | 13 | 7418
22000834 | 17/06/2025 00:00:00 | 17/06/2025 00:00:00 | 3345.39 | 0 | 3443.7 | 0 | 372.49 | 0 | 0 | 49.33 | 0.104 | 0.112 | 0.043 | 252.5 | 253.65 | 252.21 | 0.4 | 0.03 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 2.296 | 2025-06-01 16:30 | 2.296 | 2025-06-01 16:30 | 502431 | 11 | 9420
22001575 | 17/06/2025 00:00:00 | 17/06/2025 00:00:00 | 62 | 0 | 62.75 | 0 | 4.81 | 0 | 0 | 0.37 | 0.005 | 0.005 | 0.003 | 252.82 | 252.31 | 247.96 | 0.05 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 1.606 | 2025-06-01 14:30 | 1.606 | 2025-06-01 14:30 | 355199 | 2 | 255
22000836 | 17/06/2025 00:00:00 | 17/06/2025 00:00:00 | 16177.04 | 0 | 16685.81 | 0 | 1716.17 | 0 | 0 | 117.51 | 0.034 | 0.034 | 0.007 | 252.42 | 253.55 | 251.99 | 0 | 0.17 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 3.538 | 2025-06-02 09:30 | 3.536 | 2025-06-02 09:30 | 504342 | 9 | 39218
22000838 | 17/06/2025 00:00:00 | 17/06/2025 00:00:00 | 9575.4 | 0 | 9792.73 | 0 | 138.07 | 0 | 0 | 953.52 | 0.189 | 0.267 | -0.19 | 252.47 | 253.52 | 251.94 | 1.08 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 4.942 | 2025-06-01 12:00 | 4.94 | 2025-06-01 12:00 | 504774 | 13 | 11100
22000917 | 17/06/2025 00:00:00 | 17/06/2025 00:00:00 | 34315.968 | 0 | 36504.98 | 0 | 1.48 | 0 | 0 | 10473.88 | 1.467 | 1.482 | -0.211 | 239.98 | 139.12 | 142.01 | 6.32 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 3.57 | 2025-06-15 22:00 | 3.56 | 2025-06-15 22:00 | 836939 | 11 | 14155
22000833 | 17/06/2025 00:00:00 | 17/06/2025 00:00:00 | 6861.84 | 0 | 7173.27 | 0 | 668.5 | 0 | 0 | 241.58 | 0.099 | 0.145 | -0.107 | 252.42 | 253.48 | 251.97 | 0.05 | 0.4 | 0.32 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 4.092 | 2025-06-09 08:30 | 4.092 | 2025-06-09 08:30 | 503458 | 11 | 21669
22000827 | 17/06/2025 00:00:00 | 17/06/2025 00:00:00 | 203.02 | 0 | 206.89 | 0 | 18.04 | 0 | 0 | 8.66 | 0 | 0 | 0 | 253.83 | 254.15 | 252.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 0.006 | 2025-06-02 22:00 | 0.004 | 2025-06-02 22:00 | 1371905 | 2 | 208
22001088 | 17/06/2025 00:00:00 | 17/06/2025 00:00:00 | 5693.17 | 0 | 5824.2 | 0 | 29.53 | 0 | 0 | 662.61 | 0.033 | 0.042 | -0.027 | 252.48 | 253.59 | 253.62 | 0.03 | 0 | 0.16 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 3.288 | 2025-06-01 22:30 | 3.288 | 2025-06-01 22:30 | 467840 | 10 | 13690
22001110 | 17/06/2025 00:00:00 | 17/06/2025 00:00:00 | 137560.336 | 0 | 137723.232 | 0 | 80.44 | 0 | 0 | 6165.92 | 9.002 | 9.009 | -0.364 | 238.33 | 245.3 | 235.89 | 9.57 | 9.04 | 19.28 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 14.288 | 2025-06-06 20:00 | 14.282 | 2025-06-06 20:00 | 1027031 | 6 | 11245
22001306 | 17/06/2025 00:00:00 | 17/06/2025 00:00:00 | 1615.62 | 557.77 | 1647.2 | 560.27 | 95.75 | 33.91 | 0.64 | 82.74 | 0.026 | 0.071 | -0.067 | 248.46 | 246.45 | 252.11 | 0.11 | 0.1 | 0.11 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 4.808 | 2025-06-02 07:30 | 4.808 | 2025-06-02 07:30 | 1156696 | 4 | 9629
22000905 | 17/06/2025 00:00:00 | 17/06/2025 00:00:00 | 5179.68 | 0 | 5205.49 | 0 | 127.87 | 0 | 0 | 157.76 | 0.089 | 0.089 | 0.007 | 252 | 253.24 | 251.76 | 0.1 | 0 | 0.56 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 2.316 | 2025-06-04 09:00 | 2.316 | 2025-06-04 09:00 | 493576 | 10 | 13254
22000909 | 17/06/2025 00:00:00 | 17/06/2025 00:00:00 | 4526.84 | 0 | 4557.12 | 0 | 68.67 | 0 | 0 | 175.36 | 0.044 | 0.044 | 0 | 252.14 | 253.21 | 251.99 | 0 | 0.3 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 2.734 | 2025-06-08 09:00 | 2.734 | 2025-06-08 09:00 | 493647 | 10 | 9753
22000840 | 17/06/2025 00:00:00 | 17/06/2025 00:00:00 | 12927.37 | 0 | 13022.95 | 0 | 170.97 | 0 | 0 | 691.88 | 0.089 | 0.097 | -0.039 | 252.15 | 254.24 | 249.77 | 0.07 | 0.04 | 0.34 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 1.592 | 2025-06-16 23:30 | 1.59 | 2025-06-16 23:30 | 567411 | 11 | 11650
22000266 | 17/06/2025 00:00:00 | 17/06/2025 00:00:00 | 1945.44 | 0 | 4498.58 | 0 | 3883.39 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 250.66 | 245.22 | 243.54 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 3.31 | 2025-06-01 19:00 | 1.51 | 2025-06-01 19:00 | 1181305 | 3 | 14675
22001047 | 17/06/2025 00:00:00 | 17/06/2025 00:00:00 | 4403.71 | 0 | 4542.49 | 0 | 34.2 | 0 | 0 | 498.56 | 0.031 | 0.073 | -0.067 | 251.35 | 252.7 | 252.67 | 0.04 | 0.18 | 0.14 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 2.196 | 2025-06-11 14:00 | 2.192 | 2025-06-11 14:00 | 489643 | 12 | 17188
22001409 | 17/06/2025 00:00:00 | 17/06/2025 00:00:00 | 2281.68 | 0 | 2300.69 | 0 | 158.65 | 0 | 0 | 19.65 | 0 | 0.001 | 0.001 | 249.04 | 247.17 | 246.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 9.58 | 2025-06-04 15:30 | 9.562 | 2025-06-04 15:30 | 339450 | 2 | 628
22001104 | 17/06/2025 00:00:00 | 17/06/2025 00:00:00 | 3611.79 | 0 | 3830.25 | 0 | 576.2 | 0 | 0 | 335.46 | 0.197 | 0.197 | 0.006 | 251.76 | 253 | 252.39 | 0.36 | 0.45 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 0.876 | 2025-06-12 22:30 | 0.762 | 2025-06-06 15:00 | 878153 | 3 | 4878
22001582 | 17/06/2025 00:00:00 | 17/06/2025 00:00:00 | 0.69 | 0 | 0.7 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.67 | 251.49 | 253.14 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 319752 | 2 | 26
22000725 | 17/06/2025 00:00:00 | 17/06/2025 00:00:00 | 1375.33 | 0 | 1410.5 | 0 | 136.18 | 0 | 0 | 53.43 | 0 | 0 | 0 | 251.01 | 251.62 | 252.31 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 484665 | 9 | 11412
22000832 | 17/06/2025 00:00:00 | 17/06/2025 00:00:00 | 1867.29 | 0 | 1894.56 | 0 | 58.37 | 0 | 0 | 95.15 | 0.065 | 0.068 | -0.021 | 250.87 | 252.15 | 250.98 | 0.26 | 0 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 2.366 | 2025-06-16 09:00 | 2.364 | 2025-06-16 09:00 | 503284 | 12 | 5147
22000862 | 17/06/2025 00:00:00 | 17/06/2025 00:00:00 | 14294.28 | 0 | 14494.17 | 0 | 7.36 | 0 | 0 | 2241.58 | 1.151 | 1.183 | -0.275 | 210.49 | 216.71 | 239.78 | 0 | 0 | 5 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 5.378 | 2025-06-14 18:00 | 5.352 | 2025-06-14 18:00 | 1206006 | 2 | 10409
22000722 | 17/06/2025 00:00:00 | 17/06/2025 00:00:00 | 2612.47 | 0 | 2696.69 | 0 | 32.52 | 0 | 0 | 362.83 | 0 | 0 | 0 | 251.06 | 252.14 | 252.35 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 1.426 | 2025-06-12 19:30 | 1.416 | 2025-06-12 19:30 | 457654 | 9 | 11916
22000727 | 17/06/2025 00:00:00 | 17/06/2025 00:00:00 | 1159.07 | 0 | 1278.69 | 0 | 13.82 | 0 | 0 | 366.76 | 0.06 | 0.088 | -0.065 | 250.99 | 252.01 | 252.22 | 0.14 | 0.02 | 0.26 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 2.154 | 2025-06-09 14:30 | 2.154 | 2025-06-09 14:30 | 482226 | 9 | 3339
22001598 | 17/06/2025 00:00:00 | 17/06/2025 00:00:00 | 5016.83 | 0 | 5708.46 | 0 | 2104.29 | 0 | 0 | 0.46 | 0.677 | 0.901 | 0.596 | 253.78 | 255.88 | 258.42 | 1.77 | 1.95 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 7.826 | 2025-06-09 14:30 | 7.804 | 2025-06-09 14:30 | 273042 | 2 | 548
22000932 | 17/06/2025 00:00:00 | 17/06/2025 00:00:00 | 8655.16 | 0 | 8858.67 | 0 | 3.58 | 0 | 0 | 1532.75 | 0.807 | 0.821 | -0.152 | 251.87 | 197.2 | 69.45 | 3.31 | 0.03 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 4.32 | 2025-06-08 19:30 | 4.314 | 2025-06-08 19:30 | 1078249 | 3 | 5278
22000837 | 17/06/2025 00:00:00 | 17/06/2025 00:00:00 | 1135.79 | 0 | 1165.56 | 0 | 142.41 | 0 | 0 | 26.77 | 0 | 0 | 0 | 251.19 | 252.41 | 250.98 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 0.136 | 2025-06-11 21:30 | 0.132 | 2025-06-11 21:30 | 503402 | 11 | 15085
22000831 | 17/06/2025 00:00:00 | 17/06/2025 00:00:00 | 2900.25 | 0 | 3035.07 | 0 | 290.57 | 0 | 0 | 225.89 | 0.036 | 0.036 | 0 | 251.33 | 252.55 | 251.06 | 0 | 0.24 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 2.69 | 2025-06-03 15:00 | 2.636 | 2025-06-03 15:00 | 502522 | 12 | 20135
22001599 | 17/06/2025 00:00:00 | 17/06/2025 00:00:00 | 2509.52 | 0 | 2524.3 | 0 | 1.97 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 248.06 | 252.91 | 244.18 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 5.328 | 2025-06-11 13:00 | 5.318 | 2025-06-11 13:00 | 282603 | 2 | 7811
22000902 | 17/06/2025 00:00:00 | 17/06/2025 00:00:00 | 9855.47 | 0 | 10013.62 | 0 | 211.23 | 0 | 0 | 803.57 | 0.136 | 0.179 | -0.117 | 251.21 | 252.12 | 250.78 | 0.13 | 0.68 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 2.564 | 2025-06-12 06:30 | 2.562 | 2025-06-12 06:30 | 494245 | 13 | 11029
22001087 | 17/06/2025 00:00:00 | 17/06/2025 00:00:00 | 2269.6 | 0 | 2957.7 | 0 | 1276.98 | 0 | 0 | 54.21 | 0.214 | 0.316 | 0.233 | 250.63 | 251.71 | 251.87 | 0 | 1.26 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 1.91 | 2025-06-05 14:30 | 1.87 | 2025-06-05 14:30 | 468370 | 13 | 42427
22000354 | 17/06/2025 00:00:00 | 17/06/2025 00:00:00 | 4.76 | 0 | 5.17 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.1 | 242.86 | 248.53 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1115044 | 3 | 1028
22000723 | 17/06/2025 00:00:00 | 17/06/2025 00:00:00 | 3577.52 | 0 | 3610.85 | 0 | 70.93 | 0 | 0 | 101.55 | 0 | 0 | 0 | 251 | 251.38 | 252.27 | 0 | 0 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 1.54 | 2025-06-15 09:00 | 1.54 | 2025-06-15 09:00 | 476793 | 11 | 12768
22001341 | 17/06/2025 00:00:00 | 17/06/2025 00:00:00 | 580.29 | 0 | 582.67 | 0 | 13.26 | 0.81 | 0 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 251.01 | 252.98 | 252.02 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1132816 | 4 | 429
22001600 | 17/06/2025 00:00:00 | 17/06/2025 00:00:00 | 3602.92 | 0 | 3624.57 | 0 | 104.4 | 0 | 0 | 234.74 | 0.13 | 0.13 | 0.006 | 248.85 | 247.09 | 245.37 | 0.7 | 0.02 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 4.224 | 2025-06-05 19:30 | 4.21 | 2025-06-05 19:30 | 282286 | 2 | 6757
22000908 | 17/06/2025 00:00:00 | 17/06/2025 00:00:00 | 15450.59 | 0 | 15461.51 | 0 | 427.69 | 0 | 0 | 4.32 | 0.018 | 0.018 | 0 | 250.77 | 251.86 | 250.43 | 0 | 0 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 4.524 | 2025-06-07 08:00 | 4.524 | 2025-06-07 08:00 | 494035 | 10 | 9644
22001084 | 17/06/2025 00:00:00 | 17/06/2025 00:00:00 | 4170.49 | 0 | 4489.9 | 0 | 21.57 | 0 | 0 | 822.69 | 0.008 | 0.022 | -0.021 | 250.33 | 251.37 | 251.61 | 0 | 0.05 | 0.07 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 2.052 | 2025-06-06 08:30 | 2.046 | 2025-06-06 08:30 | 471458 | 10 | 41327
22001049 | 17/06/2025 00:00:00 | 17/06/2025 00:00:00 | 4394.87 | 0 | 4634.93 | 0 | 90.17 | 0 | 0 | 751.96 | 0.121 | 0.149 | -0.088 | 250.36 | 251.41 | 251.72 | 0.16 | 0.19 | 0.36 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 2.48 | 2025-06-07 21:30 | 2.472 | 2025-06-07 21:30 | 488232 | 9 | 14436
22001106 | 17/06/2025 00:00:00 | 17/06/2025 00:00:00 | 156851.456 | 0 | 157175.136 | 0 | 8.79 | 0 | 0 | 9805.5 | 12.645 | 12.662 | -0.663 | 246.06 | 223.46 | 223.54 | 10.83 | 22.56 | 22.49 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.9 | 22000 | Connect | 20.394 | 2025-06-12 12:30 | 20.372 | 2025-06-12 12:30 | 1127597 | 6 | 28470
22001356 | 17/06/2025 00:00:00 | 17/06/2025 00:00:00 | 7.08 | 0 | 8.91 | 0 | 3.29 | 0.81 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 251.6 | 251.29 | 251.42 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.87 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1046408 | 3 | 36
22001066 | 17/06/2025 00:00:00 | 17/06/2025 00:00:00 | 21817.34 | 0 | 22157.2 | 0 | 1.92 | 0 | 0 | 3641.38 | 1.727 | 1.763 | -0.358 | 217.88 | 219.54 | 227.97 | 2.74 | 2.77 | 2.55 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.88 | 14400 | Connect | 4.258 | 2025-06-12 22:30 | 4.238 | 2025-06-12 22:30 | 1097557 | 3 | 10251
22001044 | 17/06/2025 00:00:00 | 17/06/2025 00:00:00 | 1911.12 | 0 | 2468.85 | 0 | 1122.02 | 0 | 0 | 21.99 | 0 | 0 | 0 | 249.53 | 250.95 | 251.18 | 0 | 0 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.86 | 14400 | Connect | 1.588 | 2025-06-14 09:00 | 1.586 | 2025-06-14 09:00 | 468428 | 12 | 34347
22000866 | 17/06/2025 00:00:00 | 17/06/2025 00:00:00 | 22240.29 | 0 | 22451.23 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 2939.62 | 1.593 | 1.606 | -0.211 | 234.08 | 237.88 | 234.92 | 6.85 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.88 | 14400 | Connect | 5.544 | 2025-06-05 08:30 | 5.528 | 2025-06-05 08:30 | 1057750 | 3 | 8961
22001632 | 17/06/2025 00:00:00 | 17/06/2025 00:00:00 | 6422.53 | 0 | 6445.54 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 540.71 | 2.334 | 2.352 | -0.291 | 248.09 | 246.68 | 247.42 | 3.23 | 3.17 | 3.19 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.88 | 14400 | Connect | 3.602 | 2025-06-12 16:30 | 3.586 | 2025-06-12 16:30 | 216060 | 2 | 9
22001045 | 17/06/2025 00:00:00 | 17/06/2025 00:00:00 | 3005.47 | 0 | 3175.37 | 0 | 288.56 | 0 | 0 | 282.39 | 0.083 | 0.113 | 0.077 | 250.08 | 250.76 | 251.46 | 0.45 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.87 | 14400 | Connect | 1.774 | 2025-06-01 18:30 | 1.77 | 2025-06-01 18:30 | 467740 | 10 | 21350
22000863 | 17/06/2025 00:00:00 | 17/06/2025 00:00:00 | 8090.39 | 0 | 8778.53 | 0 | 2256.89 | 0 | 0 | 352.61 | 1.242 | 1.273 | 0.283 | 247.29 | 245.57 | 245.39 | 1.13 | 0.32 | 4.07 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.88 | 14400 | Connect | 5.612 | 2025-06-10 19:00 | 5.598 | 2025-06-10 19:00 | 996003 | 3 | 10536
22000906 | 17/06/2025 00:00:00 | 17/06/2025 00:00:00 | 3685 | 0 | 3766.58 | 0 | 356.96 | 0 | 0 | 104.25 | 0.134 | 0.134 | 0.011 | 250.7 | 251.29 | 249.51 | 0 | 0.06 | 0.78 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 14400 | Connect | 2.774 | 2025-06-09 11:00 | 2.766 | 2025-06-09 11:00 | 492664 | 9 | 18958
22001357 | 17/06/2025 00:00:00 | 17/06/2025 00:00:00 | 1241.48 | 0 | 1258.17 | 0 | 32.27 | 0.81 | 0 | 56.96 | 0.107 | 0.107 | 0.005 | 251.49 | 251.1 | 251.4 | 0 | 0 | 0.43 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 14400 | Connect | 0.85 | 2025-06-02 11:00 | 0.84 | 2025-06-07 21:30 | 1046836 | 3 | 2202
22000726 | 17/06/2025 00:00:00 | 17/06/2025 00:00:00 | 6297.59 | 0 | 6447.93 | 0 | 434.05 | 0 | 0 | 144.51 | 0.031 | 0.032 | 0.009 | 250.16 | 250.64 | 251.47 | 0 | 0.13 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 14400 | Connect | 2.796 | 2025-06-06 14:00 | 2.792 | 2025-06-06 14:00 | 480332 | 13 | 48493
22001089 | 17/06/2025 00:00:00 | 17/06/2025 00:00:00 | 3380.4 | 0 | 3441.47 | 0 | 57.94 | 0 | 0 | 249.77 | 0.011 | 0.021 | -0.019 | 250.2 | 250.69 | 251.49 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 14400 | Connect | 1.324 | 2025-06-10 11:30 | 1.32 | 2025-06-10 11:30 | 468113 | 13 | 7812
22001048 | 17/06/2025 00:00:00 | 17/06/2025 00:00:00 | 8011.54 | 0 | 8091.5 | 0 | 135.75 | 0 | 0 | 331.2 | 0.027 | 0.047 | -0.039 | 250.58 | 251.69 | 251.68 | 0 | 0 | 0.19 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 14400 | Connect | 2.066 | 2025-06-07 11:30 | 2.066 | 2025-06-07 11:30 | 489308 | 10 | 11500