## sheet1 -1
Meter_SNo | Meter_Date_Time | HES_Date_Time | Energy_Import_Kwh | Energy_Export_Kwh | Energy_Import_Kvah | Energy_Export_Kvah | Q1_Kvarh | Q2_Kvarh | Q3_Kvarh | Q4_Kvarh | Active_Power_Kw | Apparent_Power_Kva | Reactive_Power_Kvar | R_Ph_Voltage | Y_Ph_Voltage | B_Ph_Voltage | R_Ph_Current | Y_Ph_Current | B_Ph_Current | R_Ph_PF | Y_Ph_PF | B_Ph_PF | Total_PF | Frequency | Load_Limit | Load_Status | Md_Kva | Md_Kva_Date_Time | Md_Kw | Md_Kw_Date_Time | Power_Off_Duration | Program_Count | Tamper_Count
22001341 | 19/06/2025 00:00:00 | 19/06/2025 00:00:00 | 580.29 | 0 | 582.67 | 0 | 13.26 | 0.81 | 0 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 244.56 | 245.33 | 244.4 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1132906 | 4 | 433
22000908 | 19/06/2025 00:00:00 | 19/06/2025 00:00:00 | 15462.61 | 0 | 15473.54 | 0 | 427.82 | 0 | 0 | 4.32 | 0.022 | 0.022 | 0 | 244.8 | 245.48 | 243.78 | 0 | 0 | 0.09 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 4.524 | 2025-06-07 08:00 | 4.524 | 2025-06-07 08:00 | 494068 | 10 | 9656
22001084 | 19/06/2025 00:00:00 | 19/06/2025 00:00:00 | 4181.22 | 0 | 4501.16 | 0 | 21.57 | 0 | 0 | 825.01 | 0.085 | 0.087 | -0.022 | 244.07 | 245.44 | 246.02 | 0 | 0.31 | 0.19 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 2.052 | 2025-06-06 08:30 | 2.046 | 2025-06-06 08:30 | 471491 | 10 | 41459
22001049 | 19/06/2025 00:00:00 | 19/06/2025 00:00:00 | 4411.07 | 0 | 4652.99 | 0 | 90.26 | 0 | 0 | 756.88 | 0.189 | 0.196 | -0.052 | 243.93 | 245.26 | 246.05 | 0.15 | 0.71 | 0.14 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 2.518 | 2025-06-17 22:00 | 2.518 | 2025-06-17 22:00 | 488265 | 9 | 14535
22001356 | 19/06/2025 00:00:00 | 19/06/2025 00:00:00 | 7.08 | 0 | 8.91 | 0 | 3.29 | 0.81 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 245.19 | 244.19 | 244.61 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1046667 | 3 | 36
22000932 | 19/06/2025 00:00:00 | 19/06/2025 00:00:00 | 8696.72 | 0 | 8900.73 | 0 | 3.58 | 0 | 0 | 1539 | 0 | 0 | 0 | 37.71 | 0 | 60.89 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 4.32 | 2025-06-08 19:30 | 4.314 | 2025-06-08 19:30 | 1079456 | 3 | 5302
22000726 | 19/06/2025 00:00:00 | 19/06/2025 00:00:00 | 6327.13 | 0 | 6477.64 | 0 | 434.51 | 0 | 0 | 145.83 | 0.189 | 0.194 | -0.047 | 245.71 | 246.62 | 247.28 | 0.02 | 0.79 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 3.35 | 2025-06-18 10:30 | 3.348 | 2025-06-18 10:30 | 480365 | 13 | 48535
22000866 | 19/06/2025 00:00:00 | 19/06/2025 00:00:00 | 22336.08 | 0 | 22548.33 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 2954.58 | 1.841 | 1.878 | -0.372 | 231.97 | 235.4 | 231.77 | 8.18 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 5.544 | 2025-06-05 08:30 | 5.528 | 2025-06-05 08:30 | 1058088 | 3 | 9001
22000906 | 19/06/2025 00:00:00 | 19/06/2025 00:00:00 | 3699.6 | 0 | 3782.14 | 0 | 360.15 | 0 | 0 | 104.41 | 0.115 | 0.115 | 0.007 | 245.49 | 245.86 | 241.95 | 0.03 | 0.06 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 2.774 | 2025-06-09 11:00 | 2.766 | 2025-06-09 11:00 | 492671 | 9 | 19026
22001045 | 19/06/2025 00:00:00 | 19/06/2025 00:00:00 | 3011.82 | 0 | 3182.7 | 0 | 290 | 0 | 0 | 283.51 | 0.013 | 0.029 | -0.026 | 243.56 | 244.41 | 245.3 | 0.13 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 14400 | Connect | 1.774 | 2025-06-01 18:30 | 1.77 | 2025-06-01 18:30 | 467773 | 10 | 21406
22000487 | 19/06/2025 00:00:00 | 19/06/2025 00:00:00 | 5001.85 | 0 | 7538.33 | 0 | 4873.72 | 0 | 0 | 32.71 | 0 | 0 | 0 | 216.53 | 249.89 | 233.18 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.17 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1180820 | 3 | 45473
22000872 | 19/06/2025 00:00:00 | 19/06/2025 00:00:00 | 4490.35 | 0 | 4658.04 | 0 | 867.58 | 0 | 0 | 23.82 | 0 | 0 | 0 | 251.05 | 244.34 | 246.8 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.07 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 804333 | 5 | 13109
22000828 | 19/06/2025 00:00:00 | 19/06/2025 00:00:00 | 1516.89 | 0 | 1562.23 | 0 | 26.89 | 0 | 0 | 130.68 | 0.019 | 0.056 | -0.053 | 248.73 | 248.97 | 245.15 | 0.22 | 0.05 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 3.558 | 2025-06-05 09:00 | 3.558 | 2025-06-05 09:00 | 1369453 | 2 | 3759
22000801 | 19/06/2025 00:00:00 | 19/06/2025 00:00:00 | 10341.79 | 0 | 12342.57 | 0 | 2823.32 | 0 | 0 | 1507.96 | 0.372 | 0.377 | -0.062 | 195.06 | 250.36 | 249.63 | 0 | 2.02 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 3.762 | 2025-06-13 18:00 | 2.418 | 2025-06-05 18:30 | 829708 | 10 | 43468
22001576 | 19/06/2025 00:00:00 | 19/06/2025 00:00:00 | 261.9 | 0 | 285.9 | 0 | 69.38 | 0 | 0 | 10.08 | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 235.37 | 241.44 | 244.4 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.91 | 14400 | Connect | 1.41 | 2025-06-05 19:00 | 1.148 | 2025-06-05 19:00 | 203060 | 2 | 1334
22001108 | 19/06/2025 00:00:00 | 19/06/2025 00:00:00 | 31878.78 | 0 | 32193.23 | 0 | 619.43 | 0 | 0 | 2236.09 | 0.252 | 0.254 | 0.032 | 250.56 | 250.63 | 248.14 | 1.4 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.91 | 14400 | Connect | 6.514 | 2025-06-13 19:00 | 6.506 | 2025-06-13 19:00 | 886648 | 3 | 2501
22001043 | 19/06/2025 00:00:00 | 19/06/2025 00:00:00 | 5876.15 | 0 | 6097.71 | 0 | 663.66 | 0 | 0 | 296.45 | 2.406 | 2.406 | 0.001 | 251.09 | 252.97 | 252 | 0.04 | 0 | 9.52 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 14400 | Connect | 2.778 | 2025-06-01 18:30 | 2.73 | 2025-06-07 21:00 | 466479 | 11 | 20799
22001212 | 19/06/2025 00:00:00 | 19/06/2025 00:00:00 | 2859.75 | 0 | 2961.37 | 0 | 233.74 | 0 | 0 | 449.67 | 1.668 | 1.712 | 0.386 | 257.07 | 251.64 | 256.61 | 2.38 | 4.28 | 0.35 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.89 | 14400 | Connect | 6.076 | 2025-06-13 12:00 | 5.97 | 2025-06-13 12:00 | 1203384 | 3 | 969
22000903 | 19/06/2025 00:00:00 | 19/06/2025 00:00:00 | 14014.17 | 0 | 14075.11 | 0 | 275.46 | 0 | 0 | 302.4 | 0.072 | 0.073 | 0.014 | 251.11 | 251.39 | 248.92 | 0.08 | 0 | 0.26 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.9 | 14400 | Connect | 4.314 | 2025-06-14 10:30 | 4.314 | 2025-06-14 10:30 | 496403 | 11 | 14848
22000883 | 19/06/2025 00:00:00 | 19/06/2025 00:00:00 | 4507.08 | 0 | 4704.36 | 0 | 349.19 | 0 | 0 | 592.87 | 0.314 | 0.314 | 0.007 | 244.17 | 254.72 | 263.29 | 0.08 | 0 | 1.17 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.9 | 14400 | Connect | 1.948 | 2025-06-13 17:30 | 1.924 | 2025-06-13 17:30 | 1377896 | 2 | 3729
22000261 | 19/06/2025 00:00:00 | 19/06/2025 00:00:00 | 16423.95 | 0 | 16593.96 | 0 | 1.07 | 0 | 0 | 2243.92 | 1.238 | 1.249 | -0.17 | 245.44 | 59.92 | 239.53 | 5.12 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.9 | 14400 | Connect | 2.994 | 2025-06-03 22:30 | 2.982 | 2025-06-03 22:30 | 1184069 | 4 | 7070
22001102 | 19/06/2025 00:00:00 | 19/06/2025 00:00:00 | 39653.968 | 0 | 41555.288 | 0 | 7496.8 | 0 | 0 | 127.64 | 1.401 | 1.975 | 1.393 | 251.84 | 252.17 | 249.79 | 1.57 | 0.76 | 5.85 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.9 | 14400 | Connect | 20.232 | 2025-06-12 17:00 | 20.208 | 2025-06-12 17:00 | 887782 | 4 | 3426
22001081 | 19/06/2025 00:00:00 | 19/06/2025 00:00:00 | 4977.08 | 0 | 5043.26 | 0 | 64.72 | 0 | 0 | 192.2 | 0.053 | 0.064 | -0.037 | 250.49 | 253.03 | 253.31 | 0.25 | 0 | 0.04 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 1.044 | 2025-06-15 14:30 | 1.036 | 2025-06-15 14:30 | 489024 | 10 | 6844
22000917 | 19/06/2025 00:00:00 | 19/06/2025 00:00:00 | 34406.232 | 0 | 36595.76 | 0 | 1.48 | 0 | 0 | 10483.03 | 1.321 | 1.335 | -0.198 | 242.15 | 141.57 | 142.2 | 5.79 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 3.57 | 2025-06-15 22:00 | 3.56 | 2025-06-15 22:00 | 837151 | 11 | 14195
22000729 | 19/06/2025 00:00:00 | 19/06/2025 00:00:00 | 396.76 | 0 | 452.1 | 0 | 104.39 | 0 | 0 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 252.46 | 253.71 | 253.88 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 464697 | 10 | 12746
22000353 | 19/06/2025 00:00:00 | 19/06/2025 00:00:00 | 6507.75 | 0 | 6899.95 | 0 | 1315.05 | 0 | 0 | 257.38 | 0.522 | 0.627 | 0.349 | 239.57 | 257.14 | 247.73 | 0.98 | 0.99 | 0.72 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 1.766 | 2025-06-16 21:00 | 1.756 | 2025-06-16 21:00 | 1121883 | 3 | 12543
22001497 | 19/06/2025 00:00:00 | 19/06/2025 00:00:00 | 1787.68 | 0 | 1804.08 | 0 | 33.92 | 0 | 0 | 172.16 | 0.401 | 0.401 | 0.003 | 199.02 | 259.47 | 258.23 | 1.96 | 0.09 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 1.422 | 2025-06-09 10:00 | 1.416 | 2025-06-09 10:00 | 288299 | 2 | 5036
22000901 | 19/06/2025 00:00:00 | 19/06/2025 00:00:00 | 12051.94 | 0 | 12138.46 | 0 | 329.56 | 0 | 0 | 162.91 | 0 | 0 | 0 | 252.22 | 252.93 | 252.27 | 0.03 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 4.67 | 2025-06-04 10:00 | 4.67 | 2025-06-04 10:00 | 495349 | 10 | 33881
22001352 | 19/06/2025 00:00:00 | 19/06/2025 00:00:00 | 6.76 | 0 | 8.58 | 0 | 3.25 | 0.81 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 253.84 | 253.48 | 253.33 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1047036 | 3 | 40
22001526 | 19/06/2025 00:00:00 | 19/06/2025 00:00:00 | 34593.352 | 0 | 34680.2 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 2414.54 | 10.522 | 10.586 | -1.164 | 249.67 | 250.29 | 249 | 14.25 | 9.8 | 18.74 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 31.432 | 2025-06-14 20:00 | 31.364 | 2025-06-14 20:00 | 355211 | 2 | 171
22000910 | 19/06/2025 00:00:00 | 19/06/2025 00:00:00 | 9658.55 | 0 | 9678.77 | 0 | 178.62 | 0 | 0 | 21.19 | 0.028 | 0.028 | 0.005 | 251.96 | 252.85 | 251.95 | 0 | 0.03 | 0.17 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 4.624 | 2025-06-08 09:00 | 4.622 | 2025-06-08 09:00 | 484934 | 10 | 10792
22001086 | 19/06/2025 00:00:00 | 19/06/2025 00:00:00 | 3977.83 | 0 | 4211.03 | 0 | 684.28 | 0 | 0 | 50.55 | 0.047 | 0.062 | 0.041 | 252.03 | 252.87 | 253.36 | 0 | 0.26 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 1.564 | 2025-06-01 10:00 | 1.562 | 2025-06-01 10:00 | 469500 | 10 | 19935
22000540 | 19/06/2025 00:00:00 | 19/06/2025 00:00:00 | 25572.28 | 0 | 25898.76 | 0 | 4.35 | 0 | 0 | 3881.97 | 1.598 | 1.615 | -0.239 | 32.39 | 253.12 | 246.11 | 0.03 | 0.24 | 6.54 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 4.576 | 2025-06-13 20:30 | 4.548 | 2025-06-13 20:30 | 1284074 | 2 | 3641
22000724 | 19/06/2025 00:00:00 | 19/06/2025 00:00:00 | 1460.91 | 0 | 1486.73 | 0 | 53.77 | 0 | 0 | 88.8 | 0.081 | 0.081 | 0.008 | 252.26 | 253.58 | 253.37 | 0.34 | 0 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 1.346 | 2025-06-17 08:00 | 1.346 | 2025-06-17 08:00 | 476353 | 15 | 4782
22000904 | 19/06/2025 00:00:00 | 19/06/2025 00:00:00 | 6047.5 | 0 | 6264.82 | 0 | 483.57 | 0 | 0 | 215.3 | 0.039 | 0.041 | -0.015 | 252.71 | 253.28 | 251.84 | 0 | 0 | 0.21 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 3.806 | 2025-06-13 20:30 | 3.806 | 2025-06-13 20:30 | 493815 | 11 | 16947
22001041 | 19/06/2025 00:00:00 | 19/06/2025 00:00:00 | 1979 | 0 | 2030.33 | 0 | 45.16 | 0 | 0 | 215.46 | 0 | 0 | 0 | 251.81 | 252.62 | 253.03 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 1.3 | 2025-06-08 08:00 | 1.298 | 2025-06-08 08:00 | 468432 | 11 | 7141
22001584 | 19/06/2025 00:00:00 | 19/06/2025 00:00:00 | 4342.67 | 0 | 4647.02 | 0 | 1076.54 | 0 | 0 | 8.06 | 0.26 | 0.386 | 0.286 | 251.61 | 253.85 | 261.69 | 1.41 | 0.23 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 4.46 | 2025-06-06 08:00 | 4.452 | 2025-06-06 08:00 | 287590 | 2 | 325
22001589 | 19/06/2025 00:00:00 | 19/06/2025 00:00:00 | 11261.14 | 0 | 11269.48 | 0 | 140.38 | 0 | 0 | 85.33 | 0.492 | 0.511 | 0.139 | 257.91 | 258.15 | 258.79 | 0.09 | 1.37 | 0.57 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 5.124 | 2025-06-16 09:00 | 5.122 | 2025-06-16 09:00 | 163728 | 2 | 5488
22001107 | 19/06/2025 00:00:00 | 19/06/2025 00:00:00 | 75813.768 | 0 | 76155.408 | 0 | 111.1 | 0 | 0 | 6934.16 | 4.988 | 5 | -0.348 | 246.26 | 249.01 | 248.29 | 8.18 | 6.05 | 6.04 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 12.8 | 2025-06-14 20:00 | 12.766 | 2025-06-14 20:00 | 1025241 | 6 | 2141
22001580 | 19/06/2025 00:00:00 | 19/06/2025 00:00:00 | 7615.26 | 0 | 9247.85 | 0 | 4794.67 | 0 | 0 | 0.32 | 0.65 | 1.005 | 0.767 | 249.89 | 251.59 | 235.72 | 3.76 | 0.41 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 3.088 | 2025-06-07 17:30 | 2.982 | 2025-06-07 17:30 | 92716 | 2 | 347
22001090 | 19/06/2025 00:00:00 | 19/06/2025 00:00:00 | 9802.53 | 0 | 9969.12 | 0 | 177.38 | 0 | 0 | 751.88 | 0.122 | 0.13 | -0.046 | 251.53 | 252.76 | 252.62 | 0.07 | 0.61 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 4.288 | 2025-06-05 14:00 | 4.286 | 2025-06-05 14:00 | 468423 | 11 | 13776
22001103 | 19/06/2025 00:00:00 | 19/06/2025 00:00:00 | 20835.7 | 0 | 22439.61 | 0 | 5875.65 | 0 | 0 | 128.56 | 0.272 | 0.272 | -0.018 | 253.75 | 253.76 | 251.51 | 1.2 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 4.76 | 2025-06-12 17:30 | 4.686 | 2025-06-12 17:30 | 878209 | 4 | 10723
22001083 | 19/06/2025 00:00:00 | 19/06/2025 00:00:00 | 4069.72 | 0 | 4156.32 | 0 | 56.08 | 0 | 0 | 288.02 | 0 | 0 | 0 | 252.21 | 253.56 | 253.35 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 3.868 | 2025-06-10 11:00 | 3.868 | 2025-06-10 11:00 | 468526 | 10 | 13212
22001050 | 19/06/2025 00:00:00 | 19/06/2025 00:00:00 | 1695.12 | 0 | 1708.97 | 0 | 32.85 | 0 | 0 | 31.48 | 0.038 | 0.059 | -0.046 | 252.18 | 253.67 | 253.31 | 0 | 0 | 0.23 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 2.09 | 2025-06-02 09:30 | 2.09 | 2025-06-02 09:30 | 488949 | 11 | 2873
22000834 | 19/06/2025 00:00:00 | 19/06/2025 00:00:00 | 3354.21 | 0 | 3452.63 | 0 | 373.22 | 0 | 0 | 49.33 | 0.02 | 0.02 | 0 | 252.37 | 253.38 | 252.2 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 2.296 | 2025-06-01 16:30 | 2.296 | 2025-06-01 16:30 | 502438 | 11 | 9449
22001042 | 19/06/2025 00:00:00 | 19/06/2025 00:00:00 | 3534.85 | 0 | 3654.97 | 0 | 85.66 | 0 | 0 | 375.67 | 0 | 0 | 0 | 252.14 | 253.51 | 253.28 | 0 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 0.244 | 2025-06-13 14:30 | 0.234 | 2025-06-13 14:30 | 469361 | 11 | 15087
22000907 | 19/06/2025 00:00:00 | 19/06/2025 00:00:00 | 12470.06 | 0 | 12492.23 | 0 | 389.44 | 0 | 0 | 47.67 | 0.073 | 0.073 | 0.01 | 252.5 | 253.32 | 251.87 | 0.16 | 0.09 | 0.23 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 3.364 | 2025-06-14 11:30 | 3.364 | 2025-06-14 11:30 | 486931 | 13 | 7422
22001575 | 19/06/2025 00:00:00 | 19/06/2025 00:00:00 | 62.59 | 0 | 63.38 | 0 | 4.98 | 0 | 0 | 0.37 | 0.004 | 0.005 | 0.003 | 252.37 | 251.15 | 247.72 | 0.04 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 1.606 | 2025-06-01 14:30 | 1.606 | 2025-06-01 14:30 | 355207 | 2 | 255
22000836 | 19/06/2025 00:00:00 | 19/06/2025 00:00:00 | 16185.59 | 0 | 16695.52 | 0 | 1718.96 | 0 | 0 | 117.95 | 0.178 | 0.242 | 0.164 | 252.3 | 253.01 | 251.63 | 0 | 0.97 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 3.538 | 2025-06-02 09:30 | 3.536 | 2025-06-02 09:30 | 504349 | 9 | 39320
22000838 | 19/06/2025 00:00:00 | 19/06/2025 00:00:00 | 9600.43 | 0 | 9819.36 | 0 | 138.42 | 0 | 0 | 959.14 | 0.237 | 0.297 | -0.179 | 251.88 | 252.96 | 251.58 | 1.3 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 4.942 | 2025-06-01 12:00 | 4.94 | 2025-06-01 12:00 | 504781 | 13 | 11116
22000827 | 19/06/2025 00:00:00 | 19/06/2025 00:00:00 | 203.02 | 0 | 206.89 | 0 | 18.04 | 0 | 0 | 8.66 | 0 | 0 | 0 | 253.38 | 253.7 | 251.51 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 0.006 | 2025-06-02 22:00 | 0.004 | 2025-06-02 22:00 | 1372010 | 2 | 208
22001088 | 19/06/2025 00:00:00 | 19/06/2025 00:00:00 | 5704.88 | 0 | 5836.25 | 0 | 29.53 | 0 | 0 | 664.47 | 0.076 | 0.08 | -0.027 | 251.88 | 252.57 | 253.03 | 0.03 | 0 | 0.43 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 3.288 | 2025-06-01 22:30 | 3.288 | 2025-06-01 22:30 | 467868 | 10 | 13737
22001110 | 19/06/2025 00:00:00 | 19/06/2025 00:00:00 | 138058.752 | 0 | 138222.192 | 0 | 80.44 | 0 | 0 | 6187.88 | 8.899 | 8.906 | -0.363 | 234.15 | 247.1 | 230.73 | 9.41 | 8.85 | 19.61 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 14.288 | 2025-06-06 20:00 | 14.282 | 2025-06-06 20:00 | 1027032 | 6 | 11247
22001306 | 19/06/2025 00:00:00 | 19/06/2025 00:00:00 | 1632.59 | 567.48 | 1664.7 | 570.05 | 96.61 | 34.77 | 0.64 | 84.29 | 0.018 | 0.066 | -0.064 | 248.48 | 248.19 | 247.54 | 0.11 | 0.09 | 0.12 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 4.808 | 2025-06-02 07:30 | 4.808 | 2025-06-02 07:30 | 1156699 | 4 | 9829
22000905 | 19/06/2025 00:00:00 | 19/06/2025 00:00:00 | 5189.55 | 0 | 5215.43 | 0 | 128.33 | 0 | 0 | 158.01 | 0.074 | 0.074 | 0.007 | 252.09 | 252.96 | 251.45 | 0.09 | 0 | 0.46 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 2.316 | 2025-06-04 09:00 | 2.316 | 2025-06-04 09:00 | 493583 | 10 | 13282
22000909 | 19/06/2025 00:00:00 | 19/06/2025 00:00:00 | 4537 | 0 | 4567.36 | 0 | 68.82 | 0 | 0 | 175.86 | 0.053 | 0.053 | 0.004 | 252.36 | 253.25 | 251.7 | 0 | 0.36 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 3.944 | 2025-06-17 23:30 | 3.944 | 2025-06-17 23:30 | 493654 | 10 | 9780
22000840 | 19/06/2025 00:00:00 | 19/06/2025 00:00:00 | 12936.64 | 0 | 13032.48 | 0 | 170.97 | 0 | 0 | 693.64 | 0.198 | 0.204 | -0.05 | 251.91 | 253.65 | 249.48 | 0.07 | 0.07 | 0.71 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 1.592 | 2025-06-16 23:30 | 1.59 | 2025-06-16 23:30 | 567415 | 11 | 11672
22000722 | 19/06/2025 00:00:00 | 19/06/2025 00:00:00 | 2612.47 | 0 | 2696.69 | 0 | 32.52 | 0 | 0 | 362.83 | 0 | 0 | 0 | 251.78 | 253.02 | 252.86 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 1.426 | 2025-06-12 19:30 | 1.416 | 2025-06-12 19:30 | 457682 | 9 | 11916
22001409 | 19/06/2025 00:00:00 | 19/06/2025 00:00:00 | 2332.76 | 0 | 2352.41 | 0 | 163.76 | 0 | 0 | 19.77 | 0 | 0.001 | 0.001 | 249.84 | 248.38 | 247.55 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 9.58 | 2025-06-04 15:30 | 9.562 | 2025-06-04 15:30 | 339614 | 2 | 654
22001104 | 19/06/2025 00:00:00 | 19/06/2025 00:00:00 | 3616.98 | 0 | 3835.87 | 0 | 577.21 | 0 | 0 | 336 | 0.083 | 0.083 | 0.002 | 251.35 | 253.18 | 252.66 | 0.36 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 0.876 | 2025-06-12 22:30 | 0.762 | 2025-06-06 15:00 | 878305 | 3 | 4888
22000833 | 19/06/2025 00:00:00 | 19/06/2025 00:00:00 | 6876.6 | 0 | 7190.16 | 0 | 668.78 | 0 | 0 | 246.3 | 0.052 | 0.123 | -0.112 | 252.01 | 252.69 | 251.66 | 0.04 | 0.24 | 0.3 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 4.092 | 2025-06-09 08:30 | 4.092 | 2025-06-09 08:30 | 503464 | 11 | 21762
22001582 | 19/06/2025 00:00:00 | 19/06/2025 00:00:00 | 0.69 | 0 | 0.7 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.14 | 251.79 | 253.37 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 319766 | 2 | 26
22000727 | 19/06/2025 00:00:00 | 19/06/2025 00:00:00 | 1161.4 | 0 | 1281.29 | 0 | 14.02 | 0 | 0 | 367.09 | 0.029 | 0.029 | 0.004 | 251.58 | 252.89 | 253.01 | 0 | 0.02 | 0.18 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 2.154 | 2025-06-09 14:30 | 2.154 | 2025-06-09 14:30 | 482254 | 9 | 3345
22000725 | 19/06/2025 00:00:00 | 19/06/2025 00:00:00 | 1375.33 | 0 | 1410.5 | 0 | 136.18 | 0 | 0 | 53.43 | 0 | 0 | 0 | 251.53 | 252.88 | 252.84 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 484693 | 9 | 11412
22000832 | 19/06/2025 00:00:00 | 19/06/2025 00:00:00 | 1876.22 | 0 | 1903.65 | 0 | 58.41 | 0 | 0 | 96.52 | 0.105 | 0.106 | -0.017 | 251.74 | 252.57 | 251.35 | 0.26 | 0 | 0.27 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 2.37 | 2025-06-18 09:00 | 2.368 | 2025-06-18 09:00 | 503291 | 12 | 5187
22001598 | 19/06/2025 00:00:00 | 19/06/2025 00:00:00 | 5104.68 | 0 | 5803.01 | 0 | 2130.04 | 0 | 0 | 0.53 | 0.542 | 0.77 | 0.547 | 235.65 | 255.8 | 251.79 | 1.47 | 1.72 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 7.826 | 2025-06-09 14:30 | 7.804 | 2025-06-09 14:30 | 273046 | 2 | 597
22001599 | 19/06/2025 00:00:00 | 19/06/2025 00:00:00 | 2559.25 | 0 | 2574.51 | 0 | 1.98 | 0 | 0 | 259.46 | 0 | 0 | 0 | 245.08 | 249.32 | 251.85 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 5.328 | 2025-06-11 13:00 | 5.318 | 2025-06-11 13:00 | 282732 | 2 | 8018
22000266 | 19/06/2025 00:00:00 | 19/06/2025 00:00:00 | 1945.75 | 0 | 4499.72 | 0 | 3884.48 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 250.72 | 244.64 | 244.67 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 3.31 | 2025-06-01 19:00 | 1.51 | 2025-06-01 19:00 | 1181369 | 3 | 14686
22001087 | 19/06/2025 00:00:00 | 19/06/2025 00:00:00 | 2282.21 | 0 | 2973.1 | 0 | 1283.39 | 0 | 0 | 54.64 | 0.153 | 0.295 | 0.253 | 251.28 | 252.43 | 252.5 | 0 | 1.17 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.91 | 14400 | Connect | 1.91 | 2025-06-05 14:30 | 1.87 | 2025-06-05 14:30 | 468398 | 13 | 42464
22000902 | 19/06/2025 00:00:00 | 19/06/2025 00:00:00 | 9871.25 | 0 | 10030.84 | 0 | 211.23 | 0 | 0 | 809.08 | 0.208 | 0.257 | -0.151 | 251.32 | 252.35 | 250.94 | 0.13 | 1.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 14400 | Connect | 2.564 | 2025-06-12 06:30 | 2.562 | 2025-06-12 06:30 | 494252 | 13 | 11062
22001047 | 19/06/2025 00:00:00 | 19/06/2025 00:00:00 | 4414.17 | 0 | 4554.03 | 0 | 34.3 | 0 | 0 | 501.69 | 0.069 | 0.099 | -0.071 | 251.2 | 252.52 | 252.41 | 0.04 | 0.45 | 0.14 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 2.196 | 2025-06-11 14:00 | 2.192 | 2025-06-11 14:00 | 489671 | 12 | 17236
22000837 | 19/06/2025 00:00:00 | 19/06/2025 00:00:00 | 1137.05 | 0 | 1166.88 | 0 | 142.78 | 0 | 0 | 26.79 | 0 | 0 | 0 | 251.54 | 252.09 | 250.84 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 0.136 | 2025-06-11 21:30 | 0.132 | 2025-06-11 21:30 | 503409 | 11 | 15114
22000831 | 19/06/2025 00:00:00 | 19/06/2025 00:00:00 | 2911.77 | 0 | 3047.4 | 0 | 293.67 | 0 | 0 | 225.96 | 0 | 0 | 0 | 251.56 | 252.18 | 250.93 | 0 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 2.69 | 2025-06-03 15:00 | 2.636 | 2025-06-03 15:00 | 502529 | 12 | 20188
22000723 | 19/06/2025 00:00:00 | 19/06/2025 00:00:00 | 3582.16 | 0 | 3615.51 | 0 | 71.08 | 0 | 0 | 101.56 | 0 | 0 | 0 | 251.3 | 251.98 | 252.49 | 0 | 0 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 1.54 | 2025-06-15 09:00 | 1.54 | 2025-06-15 09:00 | 476821 | 11 | 12792
22001046 | 19/06/2025 00:00:00 | 19/06/2025 00:00:00 | 1291.99 | 0 | 1410.55 | 0 | 146.07 | 0 | 0 | 203.09 | 0 | 0 | 0 | 251.43 | 251.85 | 252.56 | 0.03 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 2.194 | 2025-06-01 10:30 | 2.182 | 2025-06-01 10:30 | 469339 | 11 | 19187
22000354 | 19/06/2025 00:00:00 | 19/06/2025 00:00:00 | 4.76 | 0 | 5.17 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.3 | 239.18 | 248.29 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1115051 | 3 | 1036
22000862 | 19/06/2025 00:00:00 | 19/06/2025 00:00:00 | 14320.16 | 0 | 14520.48 | 0 | 7.36 | 0 | 0 | 2245.75 | 0.304 | 0.328 | -0.125 | 242.24 | 241.12 | 239.56 | 0 | 0 | 1.43 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 5.378 | 2025-06-14 18:00 | 5.352 | 2025-06-14 18:00 | 1207849 | 2 | 10420
22001600 | 19/06/2025 00:00:00 | 19/06/2025 00:00:00 | 3646.53 | 0 | 3668.47 | 0 | 106.09 | 0 | 0 | 237.63 | 0.123 | 0.123 | 0.01 | 250.64 | 243.75 | 248.15 | 0.67 | 0.02 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 4.394 | 2025-06-18 17:00 | 4.368 | 2025-06-18 17:00 | 282415 | 2 | 6954
22001106 | 19/06/2025 00:00:00 | 19/06/2025 00:00:00 | 157486.176 | 0 | 157810.816 | 0 | 8.79 | 0 | 0 | 9840.12 | 11.777 | 11.797 | -0.691 | 244.78 | 227.83 | 232.36 | 10.07 | 20.65 | 20.2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 22000 | Connect | 20.394 | 2025-06-12 12:30 | 20.372 | 2025-06-12 12:30 | 1127604 | 6 | 28605
22000480 | 19/06/2025 00:00:00 | 19/06/2025 00:00:00 | 34157 | 0 | 35022.86 | 0 | 1606.79 | 1984.24 | 0 | 40.32 | 0.168 | 0.296 | 0.244 | 256.69 | 256.35 | 254.2 | 0.14 | 1.13 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 1.83 | 2025-06-04 08:00 | 1.788 | 2025-06-04 08:00 | 939848 | 9 | 20034
22001101 | 19/06/2025 00:00:00 | 19/06/2025 00:00:00 | 549.26 | 0 | 551.92 | 0 | 19.62 | 0 | 0 | 21.23 | 0 | 0 | 0 | 252.19 | 252.37 | 250.34 | 0 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 0.02 | 2025-06-18 11:30 | 0.02 | 2025-06-18 11:30 | 889140 | 3 | 592
22000721 | 19/06/2025 00:00:00 | 19/06/2025 00:00:00 | 2659.63 | 0 | 2844.37 | 0 | 29.59 | 0 | 0 | 660.02 | 0.007 | 0.025 | -0.024 | 250.88 | 251.65 | 252.11 | 0 | 0.09 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 1.958 | 2025-06-08 12:30 | 1.954 | 2025-06-08 12:30 | 477539 | 11 | 16839
22001632 | 19/06/2025 00:00:00 | 19/06/2025 00:00:00 | 6540.89 | 0 | 6564.56 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 553.23 | 2.31 | 2.321 | -0.232 | 249.26 | 247.15 | 248.35 | 3.17 | 3.1 | 3.11 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 3.602 | 2025-06-12 16:30 | 3.586 | 2025-06-12 16:30 | 216097 | 2 | 9
22001048 | 19/06/2025 00:00:00 | 19/06/2025 00:00:00 | 8019 | 0 | 8099.4 | 0 | 136.1 | 0 | 0 | 332.43 | 0.027 | 0.047 | -0.039 | 250.82 | 251.67 | 252.07 | 0 | 0 | 0.2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 2.066 | 2025-06-07 11:30 | 2.066 | 2025-06-07 11:30 | 489336 | 10 | 11526
22000482 | 19/06/2025 00:00:00 | 19/06/2025 00:00:00 | 37679.14 | 0 | 37888.672 | 0 | 489.78 | 0 | 0 | 2760.37 | 2.425 | 2.439 | -0.27 | 236.85 | 239.84 | 236.03 | 6.06 | 0 | 4.34 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 7.296 | 2025-06-13 21:30 | 7.288 | 2025-06-13 21:30 | 1469975 | 3 | 4099
22000730 | 19/06/2025 00:00:00 | 19/06/2025 00:00:00 | 4264.9 | 0 | 4382.07 | 0 | 328.79 | 0 | 0 | 113.24 | 0.014 | 0.016 | 0.008 | 250.75 | 252.13 | 252.14 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 2.84 | 2025-06-10 09:00 | 2.836 | 2025-06-10 09:00 | 484077 | 11 | 24579
22001085 | 19/06/2025 00:00:00 | 19/06/2025 00:00:00 | 1558.99 | 0 | 1659.61 | 0 | 280.91 | 0 | 0 | 137.24 | 0.045 | 0.046 | -0.01 | 250.01 | 251.45 | 251.58 | 0 | 0 | 0.28 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 1.664 | 2025-06-13 19:00 | 1.654 | 2025-06-13 19:00 | 457425 | 10 | 9429
22001594 | 19/06/2025 00:00:00 | 19/06/2025 00:00:00 | 30456.68 | 0 | 30545.32 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 2292.22 | 10.035 | 10.07 | -0.842 | 237.22 | 257.64 | 248.46 | 27.62 | 1.02 | 13.42 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 23.886 | 2025-06-07 15:30 | 23.844 | 2025-06-07 15:30 | 319087 | 2 | 641
22001066 | 19/06/2025 00:00:00 | 19/06/2025 00:00:00 | 21916.67 | 0 | 22257.79 | 0 | 1.92 | 0 | 0 | 3656.38 | 1.592 | 1.63 | -0.354 | 221.73 | 223.02 | 226.66 | 2.39 | 2.63 | 2.41 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 4.322 | 2025-06-17 21:00 | 4.31 | 2025-06-17 21:00 | 1097718 | 3 | 10295
22001089 | 19/06/2025 00:00:00 | 19/06/2025 00:00:00 | 3386.46 | 0 | 3447.82 | 0 | 57.98 | 0 | 0 | 251.03 | 0.075 | 0.085 | -0.042 | 250.01 | 251.38 | 251.5 | 0.35 | 0 | 0.29 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 1.324 | 2025-06-10 11:30 | 1.32 | 2025-06-10 11:30 | 468141 | 13 | 7857
22001082 | 19/06/2025 00:00:00 | 19/06/2025 00:00:00 | 4259.44 | 0 | 4341.09 | 0 | 102.59 | 0 | 0 | 207.87 | 0.023 | 0.052 | -0.047 | 250.22 | 250.96 | 251.55 | 0.21 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 3.272 | 2025-06-01 10:30 | 3.272 | 2025-06-01 10:30 | 489284 | 11 | 11672
22001044 | 19/06/2025 00:00:00 | 19/06/2025 00:00:00 | 1914.57 | 0 | 2472.31 | 0 | 1122.16 | 0 | 0 | 22.02 | 0 | 0 | 0 | 249.88 | 250.76 | 251.39 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 1.588 | 2025-06-14 09:00 | 1.586 | 2025-06-14 09:00 | 468456 | 12 | 34369
22001357 | 19/06/2025 00:00:00 | 19/06/2025 00:00:00 | 1245.6 | 0 | 1262.3 | 0 | 32.44 | 0.81 | 0 | 56.96 | 0.107 | 0.107 | 0.005 | 251.65 | 251.08 | 251.31 | 0 | 0 | 0.43 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 0.85 | 2025-06-02 11:00 | 0.84 | 2025-06-07 21:30 | 1046988 | 3 | 2204
22000835 | 19/06/2025 00:00:00 | 19/06/2025 00:00:00 | 4687.18 | 0 | 4754.57 | 0 | 56.39 | 0 | 0 | 303.03 | 0 | 0 | 0 | 250.44 | 251.63 | 249.81 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 2.194 | 2025-06-09 10:00 | 2.194 | 2025-06-09 10:00 | 504461 | 10 | 7894
22000863 | 19/06/2025 00:00:00 | 19/06/2025 00:00:00 | 8139.64 | 0 | 8829.64 | 0 | 2265.58 | 0 | 0 | 355.2 | 0.383 | 0.391 | 0.079 | 246.48 | 244.62 | 245.76 | 0.83 | 0.29 | 0.64 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 5.612 | 2025-06-10 19:00 | 5.598 | 2025-06-10 19:00 | 996077 | 3 | 10556
22000532 | 19/06/2025 00:00:00 | 19/06/2025 00:00:00 | 9795.02 | 0 | 9844.9 | 0 | 21.09 | 0 | 0 | 914.45 | 1.664 | 1.673 | -0.174 | 164.29 | 163.58 | 193.37 | 0 | 0 | 8.68 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 7.578 | 2025-06-14 16:00 | 7.568 | 2025-06-14 16:00 | 1581474 | 4 | 10632