## sheet1 -1
Meter_SNo | Meter_Date_Time | HES_Date_Time | Energy_Import_Kwh | Energy_Export_Kwh | Energy_Import_Kvah | Energy_Export_Kvah | Q1_Kvarh | Q2_Kvarh | Q3_Kvarh | Q4_Kvarh | Active_Power_Kw | Apparent_Power_Kva | Reactive_Power_Kvar | R_Ph_Voltage | Y_Ph_Voltage | B_Ph_Voltage | R_Ph_Current | Y_Ph_Current | B_Ph_Current | R_Ph_PF | Y_Ph_PF | B_Ph_PF | Total_PF | Frequency | Load_Limit | Load_Status | Md_Kva | Md_Kva_Date_Time | Md_Kw | Md_Kw_Date_Time | Power_Off_Duration | Program_Count | Tamper_Count
22000728 | 23/06/2025 00:00:00 | 23/06/2025 00:00:00 | 5538.18 | 0 | 5639.58 | 0 | 98.35 | 0 | 0 | 492.26 | 0.188 | 0.207 | -0.087 | 243.86 | 245.59 | 245.57 | 0 | 0.88 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 2.406 | 2025-06-14 08:00 | 2.406 | 2025-06-14 08:00 | 482493 | 11 | 13462
22000724 | 23/06/2025 00:00:00 | 23/06/2025 00:00:00 | 1475.63 | 0 | 1501.62 | 0 | 54.32 | 0 | 0 | 89.54 | 0.17 | 0.17 | -0.01 | 243.82 | 245.46 | 245.51 | 0.72 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 1.346 | 2025-06-17 08:00 | 1.346 | 2025-06-17 08:00 | 476562 | 15 | 4838
22000901 | 23/06/2025 00:00:00 | 23/06/2025 00:00:00 | 12086.84 | 0 | 12173.78 | 0 | 330.84 | 0 | 0 | 163.32 | 0.032 | 0.033 | 0.011 | 244.52 | 244.9 | 244.49 | 0.14 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.88 | 14400 | Connect | 4.67 | 2025-06-04 10:00 | 4.67 | 2025-06-04 10:00 | 495375 | 10 | 34111
22000910 | 23/06/2025 00:00:00 | 23/06/2025 00:00:00 | 9696.98 | 0 | 9717.24 | 0 | 179.08 | 0 | 0 | 21.28 | 0 | 0 | 0 | 244.68 | 244.89 | 244.69 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.89 | 14400 | Connect | 4.624 | 2025-06-08 09:00 | 4.622 | 2025-06-08 09:00 | 484960 | 10 | 10858
22000482 | 23/06/2025 00:00:00 | 23/06/2025 00:00:00 | 37970.672 | 0 | 38181.38 | 0 | 489.78 | 0 | 0 | 2785.93 | 3.537 | 3.55 | -0.311 | 235.05 | 235.83 | 232.19 | 8.35 | 0 | 6.96 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.89 | 14400 | Connect | 8.492 | 2025-06-21 07:30 | 8.482 | 2025-06-21 07:30 | 1471330 | 3 | 4149
22001108 | 23/06/2025 00:00:00 | 23/06/2025 00:00:00 | 32064.03 | 0 | 32378.94 | 0 | 620.92 | 0 | 0 | 2247.37 | 4.602 | 4.615 | -0.347 | 242.24 | 244.9 | 239.93 | 17.16 | 0.31 | 2.59 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 6.514 | 2025-06-13 19:00 | 6.506 | 2025-06-13 19:00 | 886962 | 3 | 2514
22000905 | 23/06/2025 00:00:00 | 23/06/2025 00:00:00 | 5215.63 | 0 | 5241.64 | 0 | 129.34 | 0 | 0 | 158.51 | 0.096 | 0.096 | 0.007 | 245.22 | 246.76 | 244.1 | 0.09 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 2.316 | 2025-06-04 09:00 | 2.316 | 2025-06-04 09:00 | 493609 | 10 | 13353
22001357 | 23/06/2025 00:00:00 | 23/06/2025 00:00:00 | 1253.24 | 0 | 1269.95 | 0 | 32.89 | 0.81 | 0 | 56.98 | 0.029 | 0.029 | 0.001 | 245.68 | 244.87 | 245.23 | 0 | 0 | 0.12 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 0.85 | 2025-06-02 11:00 | 0.84 | 2025-06-07 21:30 | 1047301 | 3 | 2231
22001580 | 23/06/2025 00:00:00 | 23/06/2025 00:00:00 | 7719.48 | 0 | 9376.66 | 0 | 4862.66 | 0 | 0 | 0.32 | 1.266 | 1.492 | 0.791 | 238.05 | 235.86 | 222.32 | 4 | 3.11 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 3.088 | 2025-06-07 17:30 | 2.982 | 2025-06-07 17:30 | 92791 | 2 | 355
22000907 | 23/06/2025 00:00:00 | 23/06/2025 00:00:00 | 12488.16 | 0 | 12510.43 | 0 | 390.13 | 0 | 0 | 48.13 | 0 | 0 | 0 | 245.74 | 246.43 | 245.53 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 3.364 | 2025-06-14 11:30 | 3.364 | 2025-06-14 11:30 | 486957 | 13 | 7443
22000828 | 23/06/2025 00:00:00 | 23/06/2025 00:00:00 | 1533.78 | 0 | 1581.57 | 0 | 26.98 | 0 | 0 | 136.35 | 0.101 | 0.125 | -0.075 | 236.24 | 246.33 | 244.21 | 0.53 | 0.04 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 3.558 | 2025-06-05 09:00 | 3.558 | 2025-06-05 09:00 | 1369702 | 2 | 3854
22001101 | 23/06/2025 00:00:00 | 23/06/2025 00:00:00 | 549.27 | 0 | 551.93 | 0 | 19.62 | 0 | 0 | 21.23 | 0 | 0 | 0 | 244.86 | 245.38 | 240.61 | 0 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.12 | 14400 | Connect | 0.02 | 2025-06-18 11:30 | 0.02 | 2025-06-18 11:30 | 889454 | 3 | 593
22000727 | 23/06/2025 00:00:00 | 23/06/2025 00:00:00 | 1172.82 | 0 | 1294.59 | 0 | 14.1 | 0 | 0 | 372.06 | 0.143 | 0.149 | -0.045 | 245.47 | 247.18 | 247.7 | 0.77 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.11 | 14400 | Connect | 2.2 | 2025-06-20 11:30 | 2.198 | 2025-06-20 11:30 | 482463 | 9 | 3406
22000722 | 23/06/2025 00:00:00 | 23/06/2025 00:00:00 | 2612.47 | 0 | 2696.69 | 0 | 32.52 | 0 | 0 | 362.83 | 0 | 0 | 0 | 245.98 | 247.28 | 247.88 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.12 | 14400 | Connect | 1.426 | 2025-06-12 19:30 | 1.416 | 2025-06-12 19:30 | 457891 | 9 | 11916
22001089 | 23/06/2025 00:00:00 | 23/06/2025 00:00:00 | 3403.4 | 0 | 3465.87 | 0 | 58.05 | 0 | 0 | 255.08 | 0.073 | 0.089 | -0.051 | 246.07 | 247.49 | 247.87 | 0.33 | 0 | 0.21 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.13 | 14400 | Connect | 1.896 | 2025-06-19 18:00 | 1.894 | 2025-06-19 18:00 | 468350 | 13 | 7953
22000487 | 23/06/2025 00:00:00 | 23/06/2025 00:00:00 | 5001.86 | 0 | 7538.34 | 0 | 4873.72 | 0 | 0 | 32.71 | 0 | 0 | 0 | 220.24 | 258.46 | 242.82 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 0.014 | 2025-06-23 14:00 | 0.014 | 2025-06-23 14:00 | 1181204 | 3 | 45612
22001576 | 23/06/2025 00:00:00 | 23/06/2025 00:00:00 | 264.86 | 0 | 288.99 | 0 | 69.81 | 0 | 0 | 10.11 | 0 | 0 | 0 | 242.84 | 240.41 | 243.4 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.91 | 14400 | Connect | 1.41 | 2025-06-05 19:00 | 1.148 | 2025-06-05 19:00 | 203441 | 2 | 1350
22000729 | 23/06/2025 00:00:00 | 23/06/2025 00:00:00 | 396.76 | 0 | 452.1 | 0 | 104.39 | 0 | 0 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 246.01 | 246.99 | 247.58 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 464906 | 10 | 12746
22000834 | 23/06/2025 00:00:00 | 23/06/2025 00:00:00 | 3369.79 | 0 | 3468.46 | 0 | 374.82 | 0 | 0 | 49.36 | 0.101 | 0.11 | 0.045 | 244.99 | 245.8 | 243.88 | 0.34 | 0.29 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 3.34 | 2025-06-22 09:30 | 3.34 | 2025-06-22 09:30 | 502464 | 11 | 9494
22000917 | 23/06/2025 00:00:00 | 23/06/2025 00:00:00 | 34581.82 | 0 | 36772.3 | 0 | 1.48 | 0 | 0 | 10500.7 | 1.933 | 1.945 | -0.216 | 227.87 | 133.77 | 133.06 | 8.61 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 3.57 | 2025-06-15 22:00 | 3.56 | 2025-06-15 22:00 | 838072 | 11 | 14236
22001049 | 23/06/2025 00:00:00 | 23/06/2025 00:00:00 | 4437.94 | 0 | 4682.31 | 0 | 90.36 | 0 | 0 | 764.87 | 0.119 | 0.144 | -0.082 | 245 | 246.6 | 247.69 | 0.15 | 0.2 | 0.34 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 14400 | Connect | 2.518 | 2025-06-17 22:00 | 2.518 | 2025-06-17 22:00 | 488469 | 9 | 14742
22001084 | 23/06/2025 00:00:00 | 23/06/2025 00:00:00 | 4201.58 | 0 | 4522.32 | 0 | 21.62 | 0 | 0 | 828.89 | 0.211 | 0.217 | -0.054 | 244.94 | 246.59 | 247.61 | 0.53 | 0.21 | 0.27 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.91 | 14400 | Connect | 2.052 | 2025-06-06 08:30 | 2.046 | 2025-06-06 08:30 | 471695 | 10 | 41943
22000908 | 23/06/2025 00:00:00 | 23/06/2025 00:00:00 | 15485.87 | 0 | 15496.81 | 0 | 428.14 | 0 | 0 | 4.32 | 0.013 | 0.013 | 0 | 245.58 | 246.5 | 244.06 | 0 | 0 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.91 | 14400 | Connect | 4.524 | 2025-06-07 08:00 | 4.524 | 2025-06-07 08:00 | 494068 | 10 | 9689
22000840 | 23/06/2025 00:00:00 | 23/06/2025 00:00:00 | 12959.73 | 0 | 13056.3 | 0 | 171.03 | 0 | 0 | 697.75 | 0.31 | 0.311 | -0.035 | 247.61 | 248.3 | 238.27 | 0.07 | 0 | 1.28 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.89 | 14400 | Connect | 1.592 | 2025-06-16 23:30 | 1.59 | 2025-06-16 23:30 | 567420 | 11 | 11736
22001341 | 23/06/2025 00:00:00 | 23/06/2025 00:00:00 | 580.29 | 0 | 582.67 | 0 | 13.26 | 0.81 | 0 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 245.27 | 246.91 | 245.99 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.22 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1132906 | 4 | 433
22001356 | 23/06/2025 00:00:00 | 23/06/2025 00:00:00 | 7.08 | 0 | 8.91 | 0 | 3.29 | 0.81 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 247.71 | 246.63 | 246.01 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1046718 | 3 | 36
22000726 | 23/06/2025 00:00:00 | 23/06/2025 00:00:00 | 6332.5 | 0 | 6483.37 | 0 | 435.22 | 0 | 0 | 146.34 | 0.01 | 0.014 | 0.01 | 246.47 | 247.34 | 247.43 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 3.35 | 2025-06-18 10:30 | 3.348 | 2025-06-18 10:30 | 480569 | 13 | 48560
22000866 | 23/06/2025 00:00:00 | 23/06/2025 00:00:00 | 22461.46 | 0 | 22674.76 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 2970.27 | 5.492 | 5.506 | -0.398 | 224.14 | 230.86 | 228.27 | 24.71 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 5.544 | 2025-06-05 08:30 | 5.528 | 2025-06-05 08:30 | 1059305 | 3 | 9033
22000906 | 23/06/2025 00:00:00 | 23/06/2025 00:00:00 | 3726.22 | 0 | 3810.11 | 0 | 365.08 | 0 | 0 | 104.88 | 0.018 | 0.019 | 0.008 | 247.06 | 247.07 | 243.93 | 0 | 0.04 | 0.08 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 2.774 | 2025-06-09 11:00 | 2.766 | 2025-06-09 11:00 | 492697 | 9 | 19110
22001045 | 23/06/2025 00:00:00 | 23/06/2025 00:00:00 | 3024.28 | 0 | 3196.58 | 0 | 291.74 | 0 | 0 | 285.93 | 0.098 | 0.124 | 0.077 | 248.27 | 249.07 | 249.26 | 0.49 | 0.02 | 0.04 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 1.774 | 2025-06-01 18:30 | 1.77 | 2025-06-01 18:30 | 467977 | 10 | 21484
22000266 | 23/06/2025 00:00:00 | 23/06/2025 00:00:00 | 1965.64 | 0 | 4550.64 | 0 | 3929.42 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 249.11 | 245.07 | 239.02 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.85 | 14400 | Connect | 4.368 | 2025-06-20 17:00 | 1.712 | 2025-06-21 17:30 | 1181455 | 3 | 14818
22001066 | 23/06/2025 00:00:00 | 23/06/2025 00:00:00 | 22090.74 | 0 | 22434.34 | 0 | 1.92 | 0 | 0 | 3684.98 | 1.906 | 1.941 | -0.367 | 223.85 | 223.84 | 220.71 | 2.79 | 3.12 | 2.76 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.84 | 14400 | Connect | 4.322 | 2025-06-17 21:00 | 4.31 | 2025-06-17 21:00 | 1098955 | 3 | 10335
22000354 | 23/06/2025 00:00:00 | 23/06/2025 00:00:00 | 4.76 | 0 | 5.17 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.69 | 219.84 | 231.73 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.88 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1115346 | 3 | 1036
22000801 | 23/06/2025 00:00:00 | 23/06/2025 00:00:00 | 10383.35 | 0 | 12427.12 | 0 | 2879.02 | 0 | 0 | 1511.79 | 0.369 | 0.374 | -0.064 | 227.04 | 252.23 | 251 | 0 | 2.01 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 3.762 | 2025-06-13 18:00 | 2.418 | 2025-06-05 18:30 | 830047 | 10 | 43697
22000872 | 23/06/2025 00:00:00 | 23/06/2025 00:00:00 | 4490.35 | 0 | 4658.04 | 0 | 867.58 | 0 | 0 | 23.82 | 0 | 0 | 0 | 250.76 | 245.27 | 245.86 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 804543 | 5 | 13109
22001212 | 23/06/2025 00:00:00 | 23/06/2025 00:00:00 | 2951.96 | 0 | 3056.06 | 0 | 245.03 | 0 | 0 | 458.41 | 0.516 | 0.529 | 0.121 | 255.49 | 253.97 | 254.91 | 0.81 | 1.36 | 0.09 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 6.076 | 2025-06-13 12:00 | 5.97 | 2025-06-13 12:00 | 1203811 | 3 | 993
22001043 | 23/06/2025 00:00:00 | 23/06/2025 00:00:00 | 5896.31 | 0 | 6119.59 | 0 | 667.82 | 0 | 0 | 298.64 | 0.089 | 0.102 | 0.051 | 252.34 | 253.59 | 253.72 | 0.39 | 0 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 2.778 | 2025-06-01 18:30 | 2.73 | 2025-06-07 21:00 | 466687 | 11 | 20884
22000883 | 23/06/2025 00:00:00 | 23/06/2025 00:00:00 | 4550.25 | 0 | 4749.36 | 0 | 352.67 | 0 | 0 | 600.16 | 0.315 | 0.346 | -0.145 | 245.19 | 255.58 | 255.78 | 0.14 | 0.28 | 1.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 1.948 | 2025-06-13 17:30 | 1.924 | 2025-06-13 17:30 | 1377946 | 2 | 3771
22000903 | 23/06/2025 00:00:00 | 23/06/2025 00:00:00 | 14072.4 | 0 | 14133.51 | 0 | 276.57 | 0 | 0 | 303.5 | 0.119 | 0.119 | 0.013 | 252.04 | 253.09 | 251.62 | 0.41 | 0 | 0.28 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 4.314 | 2025-06-14 10:30 | 4.314 | 2025-06-14 10:30 | 496429 | 11 | 14920
22000261 | 23/06/2025 00:00:00 | 23/06/2025 00:00:00 | 16573.67 | 0 | 16744.59 | 0 | 1.07 | 0 | 0 | 2260.07 | 1.129 | 1.141 | -0.17 | 249.16 | 62.34 | 247.67 | 4.66 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 2.994 | 2025-06-03 22:30 | 2.982 | 2025-06-03 22:30 | 1184166 | 4 | 7118
22001102 | 23/06/2025 00:00:00 | 23/06/2025 00:00:00 | 40243.6 | 0 | 42170.168 | 0 | 7606.51 | 0 | 0 | 129.05 | 1.45 | 2.019 | 1.405 | 252.77 | 253.74 | 250.56 | 1.59 | 0.87 | 5.91 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 20.232 | 2025-06-12 17:00 | 20.208 | 2025-06-12 17:00 | 887941 | 4 | 3451
22001044 | 23/06/2025 00:00:00 | 23/06/2025 00:00:00 | 1924.11 | 0 | 2481.92 | 0 | 1122.41 | 0 | 0 | 22.49 | 0 | 0 | 0 | 252.28 | 252.9 | 253.59 | 0 | 0 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 1.958 | 2025-06-22 08:00 | 1.956 | 2025-06-22 08:00 | 468665 | 12 | 34408
22001041 | 23/06/2025 00:00:00 | 23/06/2025 00:00:00 | 1979 | 0 | 2030.33 | 0 | 45.16 | 0 | 0 | 215.46 | 0 | 0 | 0 | 252.06 | 253.27 | 253.39 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 1.3 | 2025-06-08 08:00 | 1.298 | 2025-06-08 08:00 | 468641 | 11 | 7141
22001042 | 23/06/2025 00:00:00 | 23/06/2025 00:00:00 | 3535.46 | 0 | 3655.58 | 0 | 85.76 | 0 | 0 | 375.67 | 0 | 0 | 0 | 252 | 252.93 | 253.41 | 0 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 0.244 | 2025-06-13 14:30 | 0.234 | 2025-06-13 14:30 | 469570 | 11 | 15087
22001086 | 23/06/2025 00:00:00 | 23/06/2025 00:00:00 | 3989.19 | 0 | 4223.19 | 0 | 687.21 | 0 | 0 | 50.57 | 0.032 | 0.052 | 0.042 | 252.04 | 253.32 | 253.33 | 0 | 0.23 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 1.564 | 2025-06-01 10:00 | 1.562 | 2025-06-01 10:00 | 469709 | 10 | 20080
22000835 | 23/06/2025 00:00:00 | 23/06/2025 00:00:00 | 4687.19 | 0 | 4754.58 | 0 | 56.39 | 0 | 0 | 303.03 | 0 | 0 | 0 | 251.51 | 252.77 | 251.93 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 2.194 | 2025-06-09 10:00 | 2.194 | 2025-06-09 10:00 | 504487 | 10 | 7894
22001046 | 23/06/2025 00:00:00 | 23/06/2025 00:00:00 | 1308.16 | 0 | 1428.66 | 0 | 150.35 | 0 | 0 | 203.55 | 0.026 | 0.03 | -0.015 | 252.4 | 253.31 | 253.54 | 0.22 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 2.194 | 2025-06-01 10:30 | 2.182 | 2025-06-01 10:30 | 469548 | 11 | 19555
22001107 | 23/06/2025 00:00:00 | 23/06/2025 00:00:00 | 76396.312 | 0 | 76739.904 | 0 | 117.64 | 0 | 0 | 6974.05 | 4.808 | 4.82 | -0.348 | 245.29 | 250.82 | 250.1 | 7.95 | 5.83 | 5.72 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 14.934 | 2025-06-21 13:30 | 14.894 | 2025-06-21 13:30 | 1025310 | 6 | 2182
22001584 | 23/06/2025 00:00:00 | 23/06/2025 00:00:00 | 4431.84 | 0 | 4745.67 | 0 | 1107.65 | 0 | 0 | 8.16 | 0.243 | 0.374 | 0.285 | 251.97 | 253.82 | 261.94 | 1.41 | 0.17 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 5.094 | 2025-06-22 10:00 | 5.022 | 2025-06-22 10:00 | 287607 | 2 | 335
22001090 | 23/06/2025 00:00:00 | 23/06/2025 00:00:00 | 9836.82 | 0 | 10003.73 | 0 | 177.73 | 0 | 0 | 754.47 | 0.247 | 0.249 | -0.032 | 252.29 | 252.84 | 253.57 | 0 | 1.06 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 4.288 | 2025-06-05 14:00 | 4.286 | 2025-06-05 14:00 | 468632 | 11 | 13853
22001103 | 23/06/2025 00:00:00 | 23/06/2025 00:00:00 | 20937.08 | 0 | 22545.38 | 0 | 5888.36 | 0 | 0 | 130.97 | 0.32 | 0.32 | -0.024 | 253.42 | 252.59 | 251.17 | 1.37 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 4.76 | 2025-06-12 17:30 | 4.686 | 2025-06-12 17:30 | 878368 | 4 | 10770
22001589 | 23/06/2025 00:00:00 | 23/06/2025 00:00:00 | 11395.72 | 0 | 11404.4 | 0 | 144.69 | 0 | 0 | 86.84 | 0.308 | 0.313 | -0.057 | 256.02 | 256.27 | 259.25 | 0.16 | 1.07 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 5.124 | 2025-06-16 09:00 | 5.122 | 2025-06-16 09:00 | 163912 | 2 | 5505
22001050 | 23/06/2025 00:00:00 | 23/06/2025 00:00:00 | 1703.92 | 0 | 1718.82 | 0 | 32.91 | 0 | 0 | 34.26 | 0.073 | 0.087 | -0.049 | 252.02 | 252.61 | 253.15 | 0 | 0 | 0.41 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.08 | 14400 | Connect | 2.09 | 2025-06-02 09:30 | 2.09 | 2025-06-02 09:30 | 489158 | 11 | 2901
22001083 | 23/06/2025 00:00:00 | 23/06/2025 00:00:00 | 4069.72 | 0 | 4156.32 | 0 | 56.08 | 0 | 0 | 288.02 | 0 | 0 | 0 | 251.88 | 252.53 | 253.29 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.07 | 14400 | Connect | 3.868 | 2025-06-10 11:00 | 3.868 | 2025-06-10 11:00 | 468735 | 10 | 13212
22001575 | 23/06/2025 00:00:00 | 23/06/2025 00:00:00 | 65.15 | 0 | 66 | 0 | 5.29 | 0 | 0 | 0.37 | 0.005 | 0.005 | 0.003 | 251.46 | 251.32 | 247 | 0.04 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 1.606 | 2025-06-01 14:30 | 1.606 | 2025-06-01 14:30 | 355224 | 2 | 257
22001088 | 23/06/2025 00:00:00 | 23/06/2025 00:00:00 | 5732.36 | 0 | 5864.37 | 0 | 29.6 | 0 | 0 | 668.18 | 0.06 | 0.064 | -0.024 | 251.47 | 252.17 | 252.83 | 0.03 | 0 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 3.288 | 2025-06-01 22:30 | 3.288 | 2025-06-01 22:30 | 468077 | 10 | 13836
22001110 | 23/06/2025 00:00:00 | 23/06/2025 00:00:00 | 139058.224 | 0 | 139222.736 | 0 | 80.44 | 0 | 0 | 6232.26 | 8.156 | 8.176 | -0.585 | 237.57 | 246.24 | 233.84 | 8.64 | 8.36 | 17.4 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 14.288 | 2025-06-06 20:00 | 14.282 | 2025-06-06 20:00 | 1027045 | 6 | 11250
22000836 | 23/06/2025 00:00:00 | 23/06/2025 00:00:00 | 16202.46 | 0 | 16714.76 | 0 | 1724.75 | 0 | 0 | 118.51 | 0 | 0 | 0 | 250.92 | 252.09 | 251.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 3.538 | 2025-06-02 09:30 | 3.536 | 2025-06-02 09:30 | 504375 | 9 | 39532
22000838 | 23/06/2025 00:00:00 | 23/06/2025 00:00:00 | 9654.64 | 0 | 9877.4 | 0 | 139.18 | 0 | 0 | 971.99 | 0.236 | 0.301 | -0.187 | 251.28 | 252.38 | 251.31 | 1.31 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 4.942 | 2025-06-01 12:00 | 4.94 | 2025-06-01 12:00 | 504807 | 13 | 11135
22000909 | 23/06/2025 00:00:00 | 23/06/2025 00:00:00 | 4563.56 | 0 | 4594.14 | 0 | 69.31 | 0 | 0 | 177.24 | 0.039 | 0.039 | 0.004 | 251.26 | 252.35 | 251.24 | 0.03 | 0.25 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 3.944 | 2025-06-17 23:30 | 3.944 | 2025-06-17 23:30 | 493680 | 10 | 9851
22000919 | 23/06/2025 00:00:00 | 23/06/2025 00:00:00 | 57063.768 | 0 | 57358.288 | 0 | 3.37 | 0 | 0 | 5646.93 | 2.385 | 2.404 | -0.307 | 246.36 | 246 | 242.24 | 3.24 | 3.24 | 3.53 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 8.81 | 2025-06-22 10:00 | 8.798 | 2025-06-22 10:00 | 657888 | 9 | 4436
22000827 | 23/06/2025 00:00:00 | 23/06/2025 00:00:00 | 203.02 | 0 | 206.89 | 0 | 18.04 | 0 | 0 | 8.66 | 0 | 0 | 0 | 252.63 | 252.94 | 250.78 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 0.006 | 2025-06-02 22:00 | 0.004 | 2025-06-02 22:00 | 1372190 | 2 | 208
22000353 | 23/06/2025 00:00:00 | 23/06/2025 00:00:00 | 6548.94 | 0 | 6943.44 | 0 | 1323.22 | 0 | 0 | 260.48 | 0.442 | 0.451 | -0.094 | 232.81 | 252.2 | 239.18 | 0.46 | 0.75 | 0.78 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 1.766 | 2025-06-16 21:00 | 1.756 | 2025-06-16 21:00 | 1122090 | 3 | 12607
22000833 | 23/06/2025 00:00:00 | 23/06/2025 00:00:00 | 6896.17 | 0 | 7214.63 | 0 | 668.93 | 0 | 0 | 255.77 | 0.057 | 0.108 | -0.092 | 251.12 | 252.14 | 251.01 | 0.05 | 0.18 | 0.3 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 4.092 | 2025-06-09 08:30 | 4.092 | 2025-06-09 08:30 | 503490 | 11 | 21912
22001306 | 23/06/2025 00:00:00 | 23/06/2025 00:00:00 | 1675.12 | 585.18 | 1708.06 | 588.06 | 98.31 | 36.61 | 0.67 | 87.63 | 0.099 | 0.114 | -0.058 | 245.99 | 246.08 | 252.56 | 0.12 | 0.1 | 0.55 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 4.808 | 2025-06-02 07:30 | 4.808 | 2025-06-02 07:30 | 1156699 | 4 | 10193
22001104 | 23/06/2025 00:00:00 | 23/06/2025 00:00:00 | 3627.53 | 0 | 3847.36 | 0 | 579.17 | 0 | 0 | 337.4 | 0.03 | 0.033 | -0.015 | 250.76 | 252.39 | 252.12 | 0.21 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 0.876 | 2025-06-12 22:30 | 0.762 | 2025-06-06 15:00 | 878463 | 3 | 4921
22001582 | 23/06/2025 00:00:00 | 23/06/2025 00:00:00 | 0.69 | 0 | 0.7 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.45 | 252.46 | 253.32 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 319982 | 2 | 26
22001599 | 23/06/2025 00:00:00 | 23/06/2025 00:00:00 | 2633.64 | 0 | 2649.46 | 0 | 1.99 | 0 | 0 | 268.11 | 0 | 0 | 0 | 241.04 | 251.62 | 247.16 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 5.328 | 2025-06-11 13:00 | 5.318 | 2025-06-11 13:00 | 283109 | 2 | 8198
22000725 | 23/06/2025 00:00:00 | 23/06/2025 00:00:00 | 1375.33 | 0 | 1410.5 | 0 | 136.18 | 0 | 0 | 53.43 | 0 | 0 | 0 | 251.74 | 252.13 | 252.62 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 484902 | 9 | 11412
22000832 | 23/06/2025 00:00:00 | 23/06/2025 00:00:00 | 1892.39 | 0 | 1920.11 | 0 | 58.56 | 0 | 0 | 98.7 | 0.105 | 0.106 | -0.018 | 251.01 | 252.12 | 251.12 | 0.26 | 0 | 0.28 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 2.37 | 2025-06-18 09:00 | 2.368 | 2025-06-18 09:00 | 503317 | 12 | 5265
22001598 | 23/06/2025 00:00:00 | 23/06/2025 00:00:00 | 5248.24 | 0 | 5960.88 | 0 | 2176.58 | 0 | 0 | 0.63 | 0.433 | 0.667 | 0.508 | 232.38 | 253.86 | 249.3 | 1.43 | 1.36 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 7.826 | 2025-06-09 14:30 | 7.804 | 2025-06-09 14:30 | 273112 | 2 | 730
22001409 | 23/06/2025 00:00:00 | 23/06/2025 00:00:00 | 2411.64 | 0 | 2432.03 | 0 | 170.36 | 0 | 0 | 20.32 | 0 | 0.001 | 0.001 | 248.42 | 246.75 | 245.38 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 9.58 | 2025-06-04 15:30 | 9.562 | 2025-06-04 15:30 | 339698 | 2 | 671
22000902 | 23/06/2025 00:00:00 | 23/06/2025 00:00:00 | 9908.09 | 0 | 10070.6 | 0 | 211.24 | 0 | 0 | 820.37 | 0.187 | 0.257 | -0.177 | 250.76 | 251.47 | 250.52 | 0.13 | 0.86 | 0.15 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 2.564 | 2025-06-12 06:30 | 2.562 | 2025-06-12 06:30 | 494278 | 13 | 11111
22001087 | 23/06/2025 00:00:00 | 23/06/2025 00:00:00 | 2299.55 | 0 | 2995.85 | 0 | 1294.57 | 0 | 0 | 55 | 0.018 | 0.024 | 0.016 | 251.29 | 251.68 | 252.34 | 0 | 0.11 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 1.91 | 2025-06-05 14:30 | 1.87 | 2025-06-05 14:30 | 468607 | 13 | 42581
22001047 | 23/06/2025 00:00:00 | 23/06/2025 00:00:00 | 4438.44 | 0 | 4580.35 | 0 | 34.46 | 0 | 0 | 508.05 | 0.031 | 0.072 | -0.066 | 251.11 | 252.1 | 252.03 | 0.04 | 0.18 | 0.14 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 2.534 | 2025-06-22 21:00 | 2.53 | 2025-06-22 21:00 | 489880 | 12 | 17339
22000862 | 23/06/2025 00:00:00 | 23/06/2025 00:00:00 | 14446.71 | 0 | 14649.12 | 0 | 7.36 | 0 | 0 | 2266.81 | 1.02 | 1.056 | -0.277 | 244.18 | 245.31 | 243.09 | 0.07 | 0 | 4.37 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 5.378 | 2025-06-14 18:00 | 5.352 | 2025-06-14 18:00 | 1208847 | 2 | 10458
22000831 | 23/06/2025 00:00:00 | 23/06/2025 00:00:00 | 2932.77 | 0 | 3068.49 | 0 | 294.11 | 0 | 0 | 226.46 | 0.009 | 0.012 | 0.009 | 251.69 | 252.22 | 251.46 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 3.038 | 2025-06-20 11:00 | 3.038 | 2025-06-20 11:00 | 502555 | 12 | 20286
22000723 | 23/06/2025 00:00:00 | 23/06/2025 00:00:00 | 3592.02 | 0 | 3625.39 | 0 | 71.34 | 0 | 0 | 101.62 | 0 | 0 | 0 | 251.9 | 252.51 | 253.02 | 0 | 0 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 1.54 | 2025-06-15 09:00 | 1.54 | 2025-06-15 09:00 | 477030 | 11 | 12839
22000932 | 23/06/2025 00:00:00 | 23/06/2025 00:00:00 | 8774.06 | 0 | 8978.6 | 0 | 3.58 | 0 | 0 | 1547.43 | 0.831 | 0.845 | -0.154 | 251.37 | 196.95 | 69.33 | 3.41 | 0.02 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 4.338 | 2025-06-20 19:00 | 4.332 | 2025-06-20 19:00 | 1080072 | 3 | 5317
22000837 | 23/06/2025 00:00:00 | 23/06/2025 00:00:00 | 1139.71 | 0 | 1169.67 | 0 | 143.53 | 0 | 0 | 26.83 | 0 | 0 | 0 | 251.43 | 252.33 | 251.29 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 0.136 | 2025-06-11 21:30 | 0.132 | 2025-06-11 21:30 | 503435 | 11 | 15179
22000480 | 23/06/2025 00:00:00 | 23/06/2025 00:00:00 | 34164.472 | 0 | 35035.38 | 0 | 1616.68 | 1984.24 | 0 | 40.32 | 0 | 0 | 0 | 255.37 | 255.55 | 252.97 | 0.14 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 1.83 | 2025-06-04 08:00 | 1.788 | 2025-06-04 08:00 | 939898 | 9 | 20149
22001081 | 23/06/2025 00:00:00 | 23/06/2025 00:00:00 | 4980.06 | 0 | 5046.78 | 0 | 64.86 | 0 | 0 | 193.45 | 0 | 0 | 0 | 251.44 | 252.55 | 252.9 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 1.044 | 2025-06-15 14:30 | 1.036 | 2025-06-15 14:30 | 489233 | 10 | 6879
22001497 | 23/06/2025 00:00:00 | 23/06/2025 00:00:00 | 1834.53 | 0 | 1851.39 | 0 | 34.34 | 0 | 0 | 177.8 | 0.417 | 0.419 | -0.05 | 230.1 | 253.11 | 253.85 | 1.76 | 0.09 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 1.422 | 2025-06-09 10:00 | 1.416 | 2025-06-09 10:00 | 288423 | 2 | 5871
22000721 | 23/06/2025 00:00:00 | 23/06/2025 00:00:00 | 2672.82 | 0 | 2858.68 | 0 | 29.6 | 0 | 0 | 663.76 | 0.033 | 0.072 | -0.065 | 251.63 | 252.28 | 252.73 | 0 | 0.26 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 1.958 | 2025-06-08 12:30 | 1.954 | 2025-06-08 12:30 | 477748 | 11 | 16949
22001600 | 23/06/2025 00:00:00 | 23/06/2025 00:00:00 | 3732.63 | 0 | 3755.21 | 0 | 111.79 | 0 | 0 | 241.46 | 0.12 | 0.12 | 0.01 | 249.78 | 241.73 | 245.6 | 0.65 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 4.394 | 2025-06-18 17:00 | 4.368 | 2025-06-18 17:00 | 282788 | 2 | 7141
22001352 | 23/06/2025 00:00:00 | 23/06/2025 00:00:00 | 6.76 | 0 | 8.58 | 0 | 3.25 | 0.81 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 252.78 | 252.35 | 252.37 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1047194 | 3 | 40
22001526 | 23/06/2025 00:00:00 | 23/06/2025 00:00:00 | 35892.34 | 0 | 35983.352 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 2517.09 | 14.397 | 14.443 | -1.153 | 253.75 | 242.9 | 245.39 | 2.42 | 30.48 | 26.47 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 14400 | Connect | 31.432 | 2025-06-14 20:00 | 31.364 | 2025-06-14 20:00 | 355316 | 2 | 176
22000904 | 23/06/2025 00:00:00 | 23/06/2025 00:00:00 | 6074.67 | 0 | 6293.19 | 0 | 487.24 | 0 | 0 | 216.91 | 0.37 | 0.393 | 0.135 | 250.96 | 251.64 | 250.37 | 0.02 | 0 | 1.56 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 3.806 | 2025-06-13 20:30 | 3.806 | 2025-06-13 20:30 | 493841 | 11 | 17031
22001632 | 23/06/2025 00:00:00 | 23/06/2025 00:00:00 | 6770.92 | 0 | 6795.47 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 573.01 | 2.455 | 2.462 | -0.196 | 249.13 | 246.69 | 248.12 | 3.38 | 3.3 | 3.28 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 3.602 | 2025-06-12 16:30 | 3.586 | 2025-06-12 16:30 | 216109 | 2 | 9
22001106 | 23/06/2025 00:00:00 | 23/06/2025 00:00:00 | 158747.856 | 0 | 159074.432 | 0 | 8.86 | 0 | 0 | 9908.87 | 12.272 | 12.291 | -0.687 | 247.49 | 227.42 | 224.72 | 10.27 | 21.66 | 21.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 22000 | Connect | 21.446 | 2025-06-19 13:30 | 21.424 | 2025-06-19 13:30 | 1127630 | 6 | 28921
22001048 | 23/06/2025 00:00:00 | 23/06/2025 00:00:00 | 8036.87 | 0 | 8118.29 | 0 | 136.86 | 0 | 0 | 335.43 | 0.024 | 0.044 | -0.038 | 250.8 | 251.98 | 251.83 | 0 | 0 | 0.18 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 2.066 | 2025-06-07 11:30 | 2.066 | 2025-06-07 11:30 | 489545 | 10 | 11590
22000863 | 23/06/2025 00:00:00 | 23/06/2025 00:00:00 | 8253.28 | 0 | 8948.6 | 0 | 2287.46 | 0 | 0 | 362.67 | 0.233 | 0.258 | 0.112 | 246.71 | 245.52 | 247.33 | 0.74 | 0.22 | 0.23 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 5.612 | 2025-06-10 19:00 | 5.598 | 2025-06-10 19:00 | 996414 | 3 | 10574