## sheet1 -1
Meter_SNo | Meter_Date_Time | HES_Date_Time | Energy_Import_Kwh | Energy_Export_Kwh | Energy_Import_Kvah | Energy_Export_Kvah | Q1_Kvarh | Q2_Kvarh | Q3_Kvarh | Q4_Kvarh | Active_Power_Kw | Apparent_Power_Kva | Reactive_Power_Kvar | R_Ph_Voltage | Y_Ph_Voltage | B_Ph_Voltage | R_Ph_Current | Y_Ph_Current | B_Ph_Current | R_Ph_PF | Y_Ph_PF | B_Ph_PF | Total_PF | Frequency | Load_Limit | Load_Status | Md_Kva | Md_Kva_Date_Time | Md_Kw | Md_Kw_Date_Time | Power_Off_Duration | Program_Count | Tamper_Count
22001066 | 24/06/2025 00:00:00 | 24/06/2025 00:00:00 | 22132.09 | 0 | 22476.83 | 0 | 1.92 | 0 | 0 | 3694.48 | 2.42 | 2.448 | -0.371 | 220.22 | 219.24 | 219.14 | 3.97 | 3.72 | 3.45 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 4.322 | 2025-06-17 21:00 | 4.31 | 2025-06-17 21:00 | 1099157 | 3 | 10409
22001082 | 24/06/2025 00:00:00 | 24/06/2025 00:00:00 | 4285.45 | 0 | 4367.58 | 0 | 103.32 | 0 | 0 | 208.8 | 0.022 | 0.024 | -0.01 | 244.02 | 244.76 | 245.73 | 0.11 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 3.418 | 2025-06-22 22:30 | 3.418 | 2025-06-22 22:30 | 489493 | 11 | 11735
22001085 | 24/06/2025 00:00:00 | 24/06/2025 00:00:00 | 1572.86 | 0 | 1673.9 | 0 | 281.57 | 0 | 0 | 138.87 | 0.035 | 0.036 | 0.009 | 243.5 | 244.75 | 245.37 | 0 | 0 | 0.25 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 1.664 | 2025-06-13 19:00 | 1.654 | 2025-06-13 19:00 | 457634 | 10 | 9534
22000532 | 24/06/2025 00:00:00 | 24/06/2025 00:00:00 | 9961.09 | 0 | 10011.78 | 0 | 21.73 | 0 | 0 | 929.31 | 1.792 | 1.802 | -0.196 | 175.27 | 154.97 | 207.56 | 0 | 0 | 8.7 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.11 | 14400 | Connect | 7.934 | 2025-06-21 16:30 | 7.924 | 2025-06-21 16:30 | 1584025 | 4 | 10822
22000728 | 24/06/2025 00:00:00 | 24/06/2025 00:00:00 | 5542.05 | 0 | 5643.59 | 0 | 98.35 | 0 | 0 | 493.18 | 0.138 | 0.147 | -0.052 | 244.15 | 243.89 | 245.21 | 0 | 0.61 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 2.406 | 2025-06-14 08:00 | 2.406 | 2025-06-14 08:00 | 482493 | 11 | 13466
22001341 | 24/06/2025 00:00:00 | 24/06/2025 00:00:00 | 580.29 | 0 | 582.67 | 0 | 13.26 | 0.81 | 0 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 246.49 | 244.44 | 243.5 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.1 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1132906 | 4 | 433
22001049 | 24/06/2025 00:00:00 | 24/06/2025 00:00:00 | 4442.66 | 0 | 4687.64 | 0 | 90.39 | 0 | 0 | 766.52 | 0.13 | 0.165 | -0.103 | 246.2 | 245.52 | 247.59 | 0.45 | 0.49 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 2.518 | 2025-06-17 22:00 | 2.518 | 2025-06-17 22:00 | 488469 | 9 | 14787
22000908 | 24/06/2025 00:00:00 | 24/06/2025 00:00:00 | 15489.77 | 0 | 15500.71 | 0 | 428.18 | 0 | 0 | 4.32 | 0.032 | 0.032 | 0.005 | 246.43 | 246.24 | 244.57 | 0.14 | 0.02 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 4.524 | 2025-06-07 08:00 | 4.524 | 2025-06-07 08:00 | 494068 | 10 | 9695
22000353 | 24/06/2025 00:00:00 | 24/06/2025 00:00:00 | 6560.11 | 0 | 6955.04 | 0 | 1324.79 | 0 | 0 | 261.53 | 0.149 | 0.15 | -0.023 | 209.48 | 238.6 | 214.76 | 0.49 | 0.25 | 0.09 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 1.766 | 2025-06-16 21:00 | 1.756 | 2025-06-16 21:00 | 1122405 | 3 | 12643
22000801 | 24/06/2025 00:00:00 | 24/06/2025 00:00:00 | 10391.31 | 0 | 12435.42 | 0 | 2879.36 | 0 | 0 | 1512.96 | 0.364 | 0.37 | -0.067 | 179.12 | 254.91 | 256.63 | 0 | 2.06 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 3.762 | 2025-06-13 18:00 | 2.418 | 2025-06-05 18:30 | 830093 | 10 | 43770
22001108 | 24/06/2025 00:00:00 | 24/06/2025 00:00:00 | 32089.48 | 0 | 32404.68 | 0 | 621.69 | 0 | 0 | 2248.99 | 0.112 | 0.133 | 0.073 | 251.15 | 251.29 | 249.32 | 0.67 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 6.514 | 2025-06-13 19:00 | 6.506 | 2025-06-13 19:00 | 886962 | 3 | 2514
22001576 | 24/06/2025 00:00:00 | 24/06/2025 00:00:00 | 265.31 | 0 | 289.44 | 0 | 69.84 | 0 | 0 | 10.12 | 0.008 | 0.008 | 0.001 | 242.49 | 241.33 | 246.36 | 0.09 | 0.1 | 0.11 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 1.41 | 2025-06-05 19:00 | 1.148 | 2025-06-05 19:00 | 203441 | 2 | 1351
22000266 | 24/06/2025 00:00:00 | 24/06/2025 00:00:00 | 1965.76 | 0 | 4550.9 | 0 | 3929.64 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 253.61 | 249.45 | 247.91 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 4.368 | 2025-06-20 17:00 | 1.712 | 2025-06-21 17:30 | 1181473 | 3 | 14820
22000872 | 24/06/2025 00:00:00 | 24/06/2025 00:00:00 | 4490.35 | 0 | 4658.04 | 0 | 867.58 | 0 | 0 | 23.82 | 0 | 0 | 0 | 252.93 | 246.56 | 249.34 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 804583 | 5 | 13109
22001043 | 24/06/2025 00:00:00 | 24/06/2025 00:00:00 | 5901.82 | 0 | 6125.5 | 0 | 668.85 | 0 | 0 | 299.23 | 0.088 | 0.097 | 0.043 | 253.41 | 254.54 | 254.92 | 0.37 | 0 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 2.778 | 2025-06-01 18:30 | 2.73 | 2025-06-07 21:00 | 466687 | 11 | 20911
22001212 | 24/06/2025 00:00:00 | 24/06/2025 00:00:00 | 2985.31 | 0 | 3090.22 | 0 | 247.31 | 0 | 0 | 462.98 | 0.712 | 0.714 | -0.065 | 254.53 | 255.98 | 257.56 | 1.65 | 1.13 | 0.17 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 6.076 | 2025-06-13 12:00 | 5.97 | 2025-06-13 12:00 | 1203843 | 3 | 1013
22000883 | 24/06/2025 00:00:00 | 24/06/2025 00:00:00 | 4560.41 | 0 | 4760.1 | 0 | 353.28 | 0 | 0 | 602.56 | 0.308 | 0.339 | -0.142 | 248.47 | 256.3 | 259.54 | 0.14 | 0.29 | 0.95 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 1.948 | 2025-06-13 17:30 | 1.924 | 2025-06-13 17:30 | 1377949 | 2 | 3781
22000903 | 24/06/2025 00:00:00 | 24/06/2025 00:00:00 | 14084.72 | 0 | 14145.88 | 0 | 276.86 | 0 | 0 | 303.81 | 0.071 | 0.072 | 0.016 | 253.36 | 254.15 | 252.53 | 0.08 | 0 | 0.25 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 4.314 | 2025-06-14 10:30 | 4.314 | 2025-06-14 10:30 | 496429 | 11 | 14934
22000261 | 24/06/2025 00:00:00 | 24/06/2025 00:00:00 | 16611.55 | 0 | 16782.7 | 0 | 1.07 | 0 | 0 | 2264.23 | 0.98 | 0.993 | -0.164 | 251.13 | 64.45 | 248.43 | 3.98 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 2.994 | 2025-06-03 22:30 | 2.982 | 2025-06-03 22:30 | 1184170 | 4 | 7125
22001102 | 24/06/2025 00:00:00 | 24/06/2025 00:00:00 | 40381.752 | 0 | 42318.18 | 0 | 7640.54 | 0 | 0 | 129.09 | 2.057 | 2.948 | 2.113 | 254.59 | 255.03 | 252.66 | 1.63 | 4.11 | 5.99 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 20.232 | 2025-06-12 17:00 | 20.208 | 2025-06-12 17:00 | 888096 | 4 | 3453
22001041 | 24/06/2025 00:00:00 | 24/06/2025 00:00:00 | 1979.03 | 0 | 2030.36 | 0 | 45.16 | 0 | 0 | 215.46 | 0 | 0 | 0 | 253.54 | 254.57 | 255.05 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 1.3 | 2025-06-08 08:00 | 1.298 | 2025-06-08 08:00 | 468641 | 11 | 7141
22000910 | 24/06/2025 00:00:00 | 24/06/2025 00:00:00 | 9701.81 | 0 | 9722.09 | 0 | 179.12 | 0 | 0 | 21.34 | 0.021 | 0.021 | 0.002 | 253.58 | 254.35 | 253.26 | 0 | 0.08 | 0.04 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 4.624 | 2025-06-08 09:00 | 4.622 | 2025-06-08 09:00 | 484960 | 10 | 10871
22000828 | 24/06/2025 00:00:00 | 24/06/2025 00:00:00 | 1535.04 | 0 | 1583.18 | 0 | 26.98 | 0 | 0 | 137.31 | 0.033 | 0.068 | -0.06 | 246.65 | 255.74 | 253.66 | 0.27 | 0.05 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.08 | 14400 | Connect | 3.558 | 2025-06-05 09:00 | 3.558 | 2025-06-05 09:00 | 1369721 | 2 | 3860
22000901 | 24/06/2025 00:00:00 | 24/06/2025 00:00:00 | 12089.1 | 0 | 12176.07 | 0 | 330.93 | 0 | 0 | 163.39 | 0 | 0 | 0 | 252.96 | 254.15 | 253.12 | 0.03 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 4.67 | 2025-06-04 10:00 | 4.67 | 2025-06-04 10:00 | 495375 | 10 | 34152
22001081 | 24/06/2025 00:00:00 | 24/06/2025 00:00:00 | 4980.06 | 0 | 5046.78 | 0 | 64.86 | 0 | 0 | 193.45 | 0 | 0 | 0 | 253.22 | 254.53 | 254.67 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 1.044 | 2025-06-15 14:30 | 1.036 | 2025-06-15 14:30 | 489233 | 10 | 6879
22001497 | 24/06/2025 00:00:00 | 24/06/2025 00:00:00 | 1850.44 | 0 | 1867.49 | 0 | 35.24 | 0 | 0 | 179.14 | 0.61 | 0.61 | 0.003 | 209.91 | 257.63 | 257.83 | 2.87 | 0.09 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 1.422 | 2025-06-09 10:00 | 1.416 | 2025-06-09 10:00 | 288433 | 2 | 6221
22001352 | 24/06/2025 00:00:00 | 24/06/2025 00:00:00 | 6.76 | 0 | 8.58 | 0 | 3.25 | 0.81 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 254.41 | 254.2 | 254.15 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1047349 | 3 | 40
22001526 | 24/06/2025 00:00:00 | 24/06/2025 00:00:00 | 36272.32 | 0 | 36364.56 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 2547.38 | 10.271 | 10.331 | -1.113 | 249.73 | 251.12 | 249.98 | 12.34 | 11.35 | 18.08 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 31.432 | 2025-06-14 20:00 | 31.364 | 2025-06-14 20:00 | 355316 | 2 | 176
22001086 | 24/06/2025 00:00:00 | 24/06/2025 00:00:00 | 3991.78 | 0 | 4226.01 | 0 | 688.07 | 0 | 0 | 50.58 | 0.047 | 0.063 | 0.042 | 253.24 | 254.43 | 254.66 | 0 | 0.27 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 1.564 | 2025-06-01 10:00 | 1.562 | 2025-06-01 10:00 | 469709 | 10 | 20105
22000724 | 24/06/2025 00:00:00 | 24/06/2025 00:00:00 | 1477.14 | 0 | 1503.15 | 0 | 54.37 | 0 | 0 | 89.61 | 0.011 | 0.014 | 0.009 | 253.48 | 254.01 | 254.85 | 0.12 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 1.346 | 2025-06-17 08:00 | 1.346 | 2025-06-17 08:00 | 476562 | 15 | 4848
22000904 | 24/06/2025 00:00:00 | 24/06/2025 00:00:00 | 6082.44 | 0 | 6301.34 | 0 | 488.34 | 0 | 0 | 217.32 | 0.105 | 0.106 | -0.018 | 252.84 | 254.01 | 252.36 | 0.02 | 0 | 0.41 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 3.806 | 2025-06-13 20:30 | 3.806 | 2025-06-13 20:30 | 493841 | 11 | 17072
22000835 | 24/06/2025 00:00:00 | 24/06/2025 00:00:00 | 4687.69 | 0 | 4755.09 | 0 | 56.4 | 0 | 0 | 303.11 | 0 | 0 | 0 | 253.61 | 254.88 | 253.51 | 0 | 0 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 2.194 | 2025-06-09 10:00 | 2.194 | 2025-06-09 10:00 | 504487 | 10 | 7901
22000729 | 24/06/2025 00:00:00 | 24/06/2025 00:00:00 | 396.76 | 0 | 452.1 | 0 | 104.39 | 0 | 0 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 254.28 | 255.3 | 255.59 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 464906 | 10 | 12746
22001584 | 24/06/2025 00:00:00 | 24/06/2025 00:00:00 | 4456.06 | 0 | 4772.72 | 0 | 1116.6 | 0 | 0 | 8.18 | 0.241 | 0.391 | 0.309 | 253.79 | 255.7 | 263.88 | 1.39 | 0.25 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 5.094 | 2025-06-22 10:00 | 5.022 | 2025-06-22 10:00 | 287624 | 2 | 336
22001046 | 24/06/2025 00:00:00 | 24/06/2025 00:00:00 | 1312.31 | 0 | 1433.26 | 0 | 151.38 | 0 | 0 | 203.62 | 0 | 0 | 0 | 254.5 | 254.71 | 255.8 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 2.194 | 2025-06-01 10:30 | 2.182 | 2025-06-01 10:30 | 469548 | 11 | 19634
22001107 | 24/06/2025 00:00:00 | 24/06/2025 00:00:00 | 76542.632 | 0 | 76886.816 | 0 | 120.3 | 0 | 0 | 6983.92 | 4.832 | 4.845 | -0.355 | 247.04 | 252.41 | 251.68 | 7.79 | 5.88 | 5.81 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 14.934 | 2025-06-21 13:30 | 14.894 | 2025-06-21 13:30 | 1025310 | 6 | 2192
22001589 | 24/06/2025 00:00:00 | 24/06/2025 00:00:00 | 11430.3 | 0 | 11439.06 | 0 | 146.08 | 0 | 0 | 86.92 | 0.445 | 0.45 | 0.069 | 260.03 | 260.28 | 262.77 | 0.09 | 1.63 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 5.124 | 2025-06-16 09:00 | 5.122 | 2025-06-16 09:00 | 163912 | 2 | 5505
22001090 | 24/06/2025 00:00:00 | 24/06/2025 00:00:00 | 9842.64 | 0 | 10009.65 | 0 | 177.76 | 0 | 0 | 755.31 | 0.061 | 0.062 | 0.014 | 254.38 | 255.35 | 255.71 | 0 | 0.35 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 4.288 | 2025-06-05 14:00 | 4.286 | 2025-06-05 14:00 | 468632 | 11 | 13859
22001580 | 24/06/2025 00:00:00 | 24/06/2025 00:00:00 | 7732.37 | 0 | 9392.36 | 0 | 4870.84 | 0 | 0 | 0.32 | 0.667 | 1.02 | 0.773 | 250.02 | 252.94 | 240.93 | 3.75 | 0.52 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 3.088 | 2025-06-07 17:30 | 2.982 | 2025-06-07 17:30 | 92791 | 2 | 355
22001103 | 24/06/2025 00:00:00 | 24/06/2025 00:00:00 | 20962.81 | 0 | 22572.05 | 0 | 5891.04 | 0 | 0 | 131.55 | 0.27 | 0.27 | -0.021 | 254.99 | 254.28 | 252.53 | 1.19 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 4.76 | 2025-06-12 17:30 | 4.686 | 2025-06-12 17:30 | 878523 | 4 | 10783
22001083 | 24/06/2025 00:00:00 | 24/06/2025 00:00:00 | 4069.72 | 0 | 4156.32 | 0 | 56.08 | 0 | 0 | 288.02 | 0 | 0 | 0 | 253.47 | 254.7 | 254.83 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 3.868 | 2025-06-10 11:00 | 3.868 | 2025-06-10 11:00 | 468735 | 10 | 13212
22000834 | 24/06/2025 00:00:00 | 24/06/2025 00:00:00 | 3370.43 | 0 | 3469.13 | 0 | 375 | 0 | 0 | 49.36 | 0.014 | 0.014 | 0 | 253.03 | 254.01 | 252.75 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 3.34 | 2025-06-22 09:30 | 3.34 | 2025-06-22 09:30 | 502464 | 11 | 9498
22000907 | 24/06/2025 00:00:00 | 24/06/2025 00:00:00 | 12488.47 | 0 | 12510.75 | 0 | 390.15 | 0 | 0 | 48.19 | 0.021 | 0.021 | 0.004 | 253.02 | 253.92 | 252.78 | 0.13 | 0.03 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 3.364 | 2025-06-14 11:30 | 3.364 | 2025-06-14 11:30 | 486957 | 13 | 7443
22001050 | 24/06/2025 00:00:00 | 24/06/2025 00:00:00 | 1706.76 | 0 | 1721.86 | 0 | 32.93 | 0 | 0 | 34.82 | 0.038 | 0.06 | -0.047 | 253.25 | 254.58 | 254.66 | 0 | 0 | 0.24 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 2.09 | 2025-06-02 09:30 | 2.09 | 2025-06-02 09:30 | 489158 | 11 | 2912
22001042 | 24/06/2025 00:00:00 | 24/06/2025 00:00:00 | 3535.61 | 0 | 3655.73 | 0 | 85.79 | 0 | 0 | 375.67 | 0 | 0 | 0 | 253.22 | 254.45 | 254.74 | 0 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 0.244 | 2025-06-13 14:30 | 0.234 | 2025-06-13 14:30 | 469570 | 11 | 15087
22001575 | 24/06/2025 00:00:00 | 24/06/2025 00:00:00 | 65.89 | 0 | 66.78 | 0 | 5.47 | 0 | 0 | 0.37 | 0.005 | 0.005 | 0.003 | 252.44 | 251.94 | 249.52 | 0.05 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 1.606 | 2025-06-01 14:30 | 1.606 | 2025-06-01 14:30 | 355224 | 2 | 265
22001047 | 24/06/2025 00:00:00 | 24/06/2025 00:00:00 | 4443.73 | 0 | 4586.18 | 0 | 34.54 | 0 | 0 | 509.6 | 0.077 | 0.101 | -0.066 | 253.46 | 254.66 | 254.85 | 0.03 | 0.47 | 0.15 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 2.534 | 2025-06-22 21:00 | 2.53 | 2025-06-22 21:00 | 489880 | 12 | 17370
22000836 | 24/06/2025 00:00:00 | 24/06/2025 00:00:00 | 16204.93 | 0 | 16717.85 | 0 | 1726.2 | 0 | 0 | 118.57 | 0 | 0 | 0 | 253.08 | 254.1 | 252.89 | 0 | 0.04 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 3.538 | 2025-06-02 09:30 | 3.536 | 2025-06-02 09:30 | 504375 | 9 | 39582
22000917 | 24/06/2025 00:00:00 | 24/06/2025 00:00:00 | 34605.98 | 0 | 36796.58 | 0 | 1.48 | 0 | 0 | 10503 | 1.404 | 1.418 | -0.2 | 243.09 | 143.23 | 141.75 | 5.95 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 3.57 | 2025-06-15 22:00 | 3.56 | 2025-06-15 22:00 | 838076 | 11 | 14239
22000838 | 24/06/2025 00:00:00 | 24/06/2025 00:00:00 | 9668.51 | 0 | 9892.19 | 0 | 139.29 | 0 | 0 | 975.27 | 0.241 | 0.308 | -0.192 | 252.98 | 254.01 | 252.84 | 1.29 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 4.942 | 2025-06-01 12:00 | 4.94 | 2025-06-01 12:00 | 504807 | 13 | 11136
22001088 | 24/06/2025 00:00:00 | 24/06/2025 00:00:00 | 5738.69 | 0 | 5870.93 | 0 | 29.64 | 0 | 0 | 669.24 | 0.096 | 0.099 | -0.027 | 253.3 | 254.44 | 254.73 | 0.03 | 0 | 0.61 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 3.288 | 2025-06-01 22:30 | 3.288 | 2025-06-01 22:30 | 468077 | 10 | 13863
22001110 | 24/06/2025 00:00:00 | 24/06/2025 00:00:00 | 139305.408 | 0 | 139470.224 | 0 | 80.44 | 0 | 0 | 6243.67 | 8.946 | 8.953 | -0.361 | 237.4 | 248.06 | 233.15 | 9.6 | 8.93 | 19.43 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 14.288 | 2025-06-06 20:00 | 14.282 | 2025-06-06 20:00 | 1027101 | 6 | 11251
22000827 | 24/06/2025 00:00:00 | 24/06/2025 00:00:00 | 203.03 | 0 | 206.9 | 0 | 18.04 | 0 | 0 | 8.66 | 0 | 0 | 0 | 245.69 | 254.91 | 252.5 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 0.02 | 2025-06-23 12:30 | 0.02 | 2025-06-23 12:30 | 1372277 | 2 | 208
22000919 | 24/06/2025 00:00:00 | 24/06/2025 00:00:00 | 57133.008 | 0 | 57427.92 | 0 | 3.37 | 0 | 0 | 5654.22 | 2.424 | 2.443 | -0.306 | 247.22 | 246.35 | 242.17 | 3.71 | 2.28 | 4.07 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 8.81 | 2025-06-22 10:00 | 8.798 | 2025-06-22 10:00 | 657901 | 9 | 4439
22001306 | 24/06/2025 00:00:00 | 24/06/2025 00:00:00 | 1685.43 | 590.52 | 1718.65 | 593.38 | 98.82 | 36.99 | 0.72 | 88.43 | 0.065 | 0.089 | -0.062 | 249.55 | 247.42 | 253.53 | 0.11 | 0.1 | 0.39 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 4.808 | 2025-06-02 07:30 | 4.808 | 2025-06-02 07:30 | 1156699 | 4 | 10272
22000905 | 24/06/2025 00:00:00 | 24/06/2025 00:00:00 | 5216.86 | 0 | 5242.88 | 0 | 129.41 | 0 | 0 | 158.59 | 0.022 | 0.024 | 0.01 | 252.97 | 254.09 | 252.5 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 2.316 | 2025-06-04 09:00 | 2.316 | 2025-06-04 09:00 | 493609 | 10 | 13357
22000909 | 24/06/2025 00:00:00 | 24/06/2025 00:00:00 | 4569.97 | 0 | 4600.58 | 0 | 69.43 | 0 | 0 | 177.37 | 0 | 0 | 0 | 252.88 | 254.17 | 252.62 | 0 | 0.06 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 3.944 | 2025-06-17 23:30 | 3.944 | 2025-06-17 23:30 | 493680 | 10 | 9870
22000840 | 24/06/2025 00:00:00 | 24/06/2025 00:00:00 | 12961.7 | 0 | 13058.32 | 0 | 171.03 | 0 | 0 | 698.11 | 0.088 | 0.092 | -0.028 | 252.74 | 254.68 | 248.98 | 0.07 | 0 | 0.34 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.86 | 14400 | Connect | 1.592 | 2025-06-16 23:30 | 1.59 | 2025-06-16 23:30 | 567420 | 11 | 11744
22001104 | 24/06/2025 00:00:00 | 24/06/2025 00:00:00 | 3629.88 | 0 | 3849.94 | 0 | 579.77 | 0 | 0 | 337.63 | 0.171 | 0.174 | 0.033 | 252.22 | 253.21 | 252.73 | 0.35 | 0.38 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.79 | 14400 | Connect | 0.876 | 2025-06-12 22:30 | 0.762 | 2025-06-06 15:00 | 878618 | 3 | 4925
22001582 | 24/06/2025 00:00:00 | 24/06/2025 00:00:00 | 0.69 | 0 | 0.7 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.92 | 253.17 | 254.15 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.83 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 319982 | 2 | 26
22000932 | 24/06/2025 00:00:00 | 24/06/2025 00:00:00 | 8795.13 | 0 | 9000 | 0 | 3.58 | 0 | 0 | 1551.14 | 0.809 | 0.822 | -0.151 | 251.84 | 196.49 | 69.91 | 3.31 | 0.02 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.82 | 14400 | Connect | 4.338 | 2025-06-20 19:00 | 4.332 | 2025-06-20 19:00 | 1080072 | 3 | 5320
22001087 | 24/06/2025 00:00:00 | 24/06/2025 00:00:00 | 2302.77 | 0 | 3000.43 | 0 | 1297.22 | 0 | 0 | 55.02 | 0.077 | 0.077 | 0.004 | 252.58 | 253.14 | 253.86 | 0 | 0.34 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.85 | 14400 | Connect | 1.91 | 2025-06-05 14:30 | 1.87 | 2025-06-05 14:30 | 468607 | 13 | 42624
22001598 | 24/06/2025 00:00:00 | 24/06/2025 00:00:00 | 5288.17 | 0 | 6004.06 | 0 | 2188.17 | 0 | 0 | 0.63 | 0.42 | 0.668 | 0.52 | 231.44 | 255.72 | 248.46 | 1.43 | 1.35 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.83 | 14400 | Connect | 7.826 | 2025-06-09 14:30 | 7.804 | 2025-06-09 14:30 | 273115 | 2 | 782
22000832 | 24/06/2025 00:00:00 | 24/06/2025 00:00:00 | 1897.42 | 0 | 1925.21 | 0 | 58.59 | 0 | 0 | 99.33 | 0.137 | 0.138 | -0.021 | 252.07 | 253.01 | 252.03 | 0.26 | 0 | 0.48 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.85 | 14400 | Connect | 2.37 | 2025-06-18 09:00 | 2.368 | 2025-06-18 09:00 | 503317 | 12 | 5296
22001599 | 24/06/2025 00:00:00 | 24/06/2025 00:00:00 | 2669.55 | 0 | 2685.61 | 0 | 1.99 | 0 | 0 | 272.17 | 0 | 0 | 0 | 242.19 | 251.11 | 249.92 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.83 | 14400 | Connect | 5.328 | 2025-06-11 13:00 | 5.318 | 2025-06-11 13:00 | 283141 | 2 | 8304
22000727 | 24/06/2025 00:00:00 | 24/06/2025 00:00:00 | 1174.27 | 0 | 1296.17 | 0 | 14.11 | 0 | 0 | 372.44 | 0.038 | 0.076 | -0.066 | 252.38 | 253.46 | 253.64 | 0.16 | 0.02 | 0.16 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.83 | 14400 | Connect | 2.2 | 2025-06-20 11:30 | 2.198 | 2025-06-20 11:30 | 482463 | 9 | 3411
22000725 | 24/06/2025 00:00:00 | 24/06/2025 00:00:00 | 1375.33 | 0 | 1410.5 | 0 | 136.18 | 0 | 0 | 53.43 | 0 | 0 | 0 | 252.45 | 253.55 | 253.69 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.83 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 484902 | 9 | 11412
22000722 | 24/06/2025 00:00:00 | 24/06/2025 00:00:00 | 2612.47 | 0 | 2696.69 | 0 | 32.52 | 0 | 0 | 362.83 | 0 | 0 | 0 | 252.32 | 252.78 | 253.68 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.82 | 14400 | Connect | 1.426 | 2025-06-12 19:30 | 1.416 | 2025-06-12 19:30 | 457891 | 9 | 11916
22000902 | 24/06/2025 00:00:00 | 24/06/2025 00:00:00 | 9917.72 | 0 | 10081.03 | 0 | 211.25 | 0 | 0 | 823.49 | 0.233 | 0.289 | -0.171 | 252.03 | 252.96 | 252.03 | 0.02 | 1.05 | 0.15 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.87 | 14400 | Connect | 2.564 | 2025-06-12 06:30 | 2.562 | 2025-06-12 06:30 | 494278 | 13 | 11127
22001409 | 24/06/2025 00:00:00 | 24/06/2025 00:00:00 | 2433.03 | 0 | 2453.72 | 0 | 172.43 | 0 | 0 | 20.43 | 0 | 0.001 | 0.001 | 249.16 | 248.19 | 246.17 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.88 | 14400 | Connect | 9.58 | 2025-06-04 15:30 | 9.562 | 2025-06-04 15:30 | 339704 | 2 | 676
22000831 | 24/06/2025 00:00:00 | 24/06/2025 00:00:00 | 2935.15 | 0 | 3070.91 | 0 | 294.24 | 0 | 0 | 226.59 | 0.04 | 0.041 | -0.01 | 251.91 | 253 | 252.11 | 0 | 0.25 | 0.04 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.89 | 14400 | Connect | 3.038 | 2025-06-20 11:00 | 3.038 | 2025-06-20 11:00 | 502555 | 12 | 20313
22000354 | 24/06/2025 00:00:00 | 24/06/2025 00:00:00 | 4.76 | 0 | 5.17 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.54 | 240.71 | 251.25 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.89 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1115359 | 3 | 1036
22000862 | 24/06/2025 00:00:00 | 24/06/2025 00:00:00 | 14480.68 | 0 | 14683.68 | 0 | 7.36 | 0 | 0 | 2272.71 | 1.015 | 1.051 | -0.275 | 244.63 | 245.43 | 243.59 | 0.07 | 0 | 4.33 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 5.378 | 2025-06-14 18:00 | 5.352 | 2025-06-14 18:00 | 1209076 | 2 | 10471
22000723 | 24/06/2025 00:00:00 | 24/06/2025 00:00:00 | 3594.39 | 0 | 3627.76 | 0 | 71.41 | 0 | 0 | 101.63 | 0 | 0 | 0 | 252.52 | 253.55 | 253.81 | 0 | 0 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 1.54 | 2025-06-15 09:00 | 1.54 | 2025-06-15 09:00 | 477030 | 11 | 12848
22000833 | 24/06/2025 00:00:00 | 24/06/2025 00:00:00 | 6903.1 | 0 | 7222.51 | 0 | 669.01 | 0 | 0 | 258.05 | 0.054 | 0.124 | -0.112 | 251.78 | 252.99 | 252.02 | 0.05 | 0.24 | 0.3 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 4.092 | 2025-06-09 08:30 | 4.092 | 2025-06-09 08:30 | 503490 | 11 | 21963
22000837 | 24/06/2025 00:00:00 | 24/06/2025 00:00:00 | 1140.28 | 0 | 1170.27 | 0 | 143.7 | 0 | 0 | 26.83 | 0.086 | 0.094 | 0.038 | 251.93 | 253.1 | 251.95 | 0.38 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 0.136 | 2025-06-11 21:30 | 0.132 | 2025-06-11 21:30 | 503435 | 11 | 15192
22001084 | 24/06/2025 00:00:00 | 24/06/2025 00:00:00 | 4203.63 | 0 | 4524.45 | 0 | 21.62 | 0 | 0 | 829.35 | 0.048 | 0.052 | -0.021 | 252.62 | 252.92 | 253.94 | 0 | 0.28 | 0.11 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 2.052 | 2025-06-06 08:30 | 2.046 | 2025-06-06 08:30 | 471695 | 10 | 41983
22001600 | 24/06/2025 00:00:00 | 24/06/2025 00:00:00 | 3756.41 | 0 | 3779.1 | 0 | 112.04 | 0 | 0 | 243.45 | 0.161 | 0.161 | 0 | 253.05 | 242.98 | 245.72 | 0.78 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 4.394 | 2025-06-18 17:00 | 4.368 | 2025-06-18 17:00 | 282820 | 2 | 7248
22001356 | 24/06/2025 00:00:00 | 24/06/2025 00:00:00 | 7.08 | 0 | 8.91 | 0 | 3.29 | 0.81 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 253.8 | 253.56 | 253.52 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1046873 | 3 | 36
22000726 | 24/06/2025 00:00:00 | 24/06/2025 00:00:00 | 6332.69 | 0 | 6483.63 | 0 | 435.4 | 0 | 0 | 146.34 | 0.01 | 0.015 | 0.012 | 252.63 | 253.82 | 253.98 | 0 | 0.06 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 3.35 | 2025-06-18 10:30 | 3.348 | 2025-06-18 10:30 | 480569 | 13 | 48560
22000866 | 24/06/2025 00:00:00 | 24/06/2025 00:00:00 | 22493.87 | 0 | 22707.43 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 2974.06 | 1.274 | 1.312 | -0.315 | 238.1 | 241.31 | 238.12 | 5.61 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 5.544 | 2025-06-05 08:30 | 5.528 | 2025-06-05 08:30 | 1059451 | 3 | 9050
22000906 | 24/06/2025 00:00:00 | 24/06/2025 00:00:00 | 3731.92 | 0 | 3816.04 | 0 | 366.03 | 0 | 0 | 105.02 | 0.135 | 0.217 | 0.17 | 252.15 | 252.68 | 251.86 | 0.75 | 0.06 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 2.774 | 2025-06-09 11:00 | 2.766 | 2025-06-09 11:00 | 492697 | 9 | 19123
22001045 | 24/06/2025 00:00:00 | 24/06/2025 00:00:00 | 3027.51 | 0 | 3200.08 | 0 | 292.18 | 0 | 0 | 286.31 | 0.015 | 0.031 | -0.028 | 252.19 | 253.46 | 253.61 | 0.14 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 1.774 | 2025-06-01 18:30 | 1.77 | 2025-06-01 18:30 | 467977 | 10 | 21503
22001106 | 24/06/2025 00:00:00 | 24/06/2025 00:00:00 | 159028.944 | 0 | 159356.016 | 0 | 8.86 | 0 | 0 | 9925.57 | 12.716 | 12.737 | -0.746 | 245.93 | 227.39 | 231.73 | 10.67 | 22.49 | 22.12 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 22000 | Connect | 21.446 | 2025-06-19 13:30 | 21.424 | 2025-06-19 13:30 | 1127630 | 6 | 28993
22001632 | 24/06/2025 00:00:00 | 24/06/2025 00:00:00 | 6829.27 | 0 | 6854.01 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 577.75 | 2.37 | 2.374 | -0.142 | 249.83 | 247.27 | 248.9 | 3.26 | 3.18 | 3.19 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 3.602 | 2025-06-12 16:30 | 3.586 | 2025-06-12 16:30 | 216109 | 2 | 9
22001089 | 24/06/2025 00:00:00 | 24/06/2025 00:00:00 | 3404.83 | 0 | 3467.42 | 0 | 58.05 | 0 | 0 | 255.59 | 0.039 | 0.048 | -0.029 | 252.05 | 253.06 | 253.35 | 0.33 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 1.896 | 2025-06-19 18:00 | 1.894 | 2025-06-19 18:00 | 468350 | 13 | 7965
22001048 | 24/06/2025 00:00:00 | 24/06/2025 00:00:00 | 8040.8 | 0 | 8122.47 | 0 | 137 | 0 | 0 | 336.19 | 0.026 | 0.046 | -0.039 | 251.97 | 253.14 | 253.28 | 0 | 0 | 0.19 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 2.066 | 2025-06-07 11:30 | 2.066 | 2025-06-07 11:30 | 489545 | 10 | 11602
22000863 | 24/06/2025 00:00:00 | 24/06/2025 00:00:00 | 8277.2 | 0 | 8974.27 | 0 | 2293.88 | 0 | 0 | 363.75 | 0.533 | 0.694 | 0.445 | 248.57 | 248.5 | 249.04 | 0.8 | 0.3 | 1.94 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.09 | 14400 | Connect | 5.612 | 2025-06-10 19:00 | 5.598 | 2025-06-10 19:00 | 996461 | 3 | 10580
22000487 | 24/06/2025 00:00:00 | 24/06/2025 00:00:00 | 5002.14 | 0 | 7538.61 | 0 | 4873.74 | 0 | 0 | 32.72 | 0.115 | 0.115 | -0.012 | 222.74 | 254.43 | 246.69 | 0 | 0.45 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.09 | 14400 | Connect | 0.116 | 2025-06-24 | 0.116 | 2025-06-24 | 1181204 | 3 | 45636
22001044 | 24/06/2025 00:00:00 | 24/06/2025 00:00:00 | 1926.02 | 0 | 2483.83 | 0 | 1122.48 | 0 | 0 | 22.53 | 0 | 0 | 0 | 251.81 | 252.9 | 253.22 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.08 | 14400 | Connect | 1.958 | 2025-06-22 08:00 | 1.956 | 2025-06-22 08:00 | 468665 | 12 | 34421
22001357 | 24/06/2025 00:00:00 | 24/06/2025 00:00:00 | 1254.36 | 0 | 1271.08 | 0 | 32.96 | 0.81 | 0 | 56.98 | 0.078 | 0.078 | 0.006 | 253.2 | 252.84 | 252.94 | 0 | 0 | 0.31 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.06 | 14400 | Connect | 0.85 | 2025-06-02 11:00 | 0.84 | 2025-06-07 21:30 | 1047301 | 3 | 2243