## sheet1 -1
Meter_SNo | Meter_Date_Time | HES_Date_Time | Energy_Import_Kwh | Energy_Export_Kwh | Energy_Import_Kvah | Energy_Export_Kvah | Q1_Kvarh | Q2_Kvarh | Q3_Kvarh | Q4_Kvarh | Active_Power_Kw | Apparent_Power_Kva | Reactive_Power_Kvar | R_Ph_Voltage | Y_Ph_Voltage | B_Ph_Voltage | R_Ph_Current | Y_Ph_Current | B_Ph_Current | R_Ph_PF | Y_Ph_PF | B_Ph_PF | Total_PF | Frequency | Load_Limit | Load_Status | Md_Kva | Md_Kva_Date_Time | Md_Kw | Md_Kw_Date_Time | Power_Off_Duration | Program_Count | Tamper_Count
22001049 | 25/06/2025 00:00:00 | 25/06/2025 00:00:00 | 4453.9 | 0 | 4699.57 | 0 | 90.43 | 0 | 0 | 769.43 | 0.111 | 0.162 | -0.118 | 250.29 | 251.31 | 251.76 | 0.16 | 0.48 | 0.09 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 2.518 | 2025-06-17 22:00 | 2.518 | 2025-06-17 22:00 | 488850 | 9 | 14890
22000908 | 25/06/2025 00:00:00 | 25/06/2025 00:00:00 | 15494.28 | 0 | 15505.22 | 0 | 428.26 | 0 | 0 | 4.32 | 0.015 | 0.015 | 0 | 247.96 | 249.1 | 247.63 | 0 | 0 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 4.524 | 2025-06-07 08:00 | 4.524 | 2025-06-07 08:00 | 494161 | 10 | 9704
22001084 | 25/06/2025 00:00:00 | 25/06/2025 00:00:00 | 4212.03 | 0 | 4533.19 | 0 | 21.62 | 0 | 0 | 831.08 | 0.013 | 0.027 | -0.024 | 245.41 | 247.5 | 248.3 | 0 | 0.07 | 0.11 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 2.052 | 2025-06-06 08:30 | 2.046 | 2025-06-06 08:30 | 472191 | 10 | 42060
22001356 | 25/06/2025 00:00:00 | 25/06/2025 00:00:00 | 7.08 | 0 | 8.91 | 0 | 3.29 | 0.81 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 245.16 | 244.52 | 244.35 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.87 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1046879 | 3 | 36
22000726 | 25/06/2025 00:00:00 | 25/06/2025 00:00:00 | 6334.04 | 0 | 6485.08 | 0 | 435.72 | 0 | 0 | 146.34 | 0.046 | 0.046 | 0.006 | 241.89 | 243.04 | 243.87 | 0 | 0.19 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 3.35 | 2025-06-18 10:30 | 3.348 | 2025-06-18 10:30 | 480950 | 13 | 48571
22000866 | 25/06/2025 00:00:00 | 25/06/2025 00:00:00 | 22567.86 | 0 | 22782.3 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 2984.68 | 1.719 | 1.727 | -0.176 | 213.85 | 218.15 | 215.48 | 8.17 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.9 | 14400 | Connect | 5.544 | 2025-06-05 08:30 | 5.528 | 2025-06-05 08:30 | 1059715 | 3 | 9065
22000906 | 25/06/2025 00:00:00 | 25/06/2025 00:00:00 | 3744.6 | 0 | 3829.35 | 0 | 368.38 | 0 | 0 | 105.18 | 0.405 | 0.405 | -0.025 | 240.2 | 241.96 | 239.67 | 0 | 0.17 | 1.65 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 2.774 | 2025-06-09 11:00 | 2.766 | 2025-06-09 11:00 | 492790 | 9 | 19166
22001045 | 25/06/2025 00:00:00 | 25/06/2025 00:00:00 | 3033.11 | 0 | 3206.24 | 0 | 293.19 | 0 | 0 | 287.04 | 1.277 | 1.278 | -0.067 | 240.86 | 242.71 | 241.7 | 5 | 0.34 | 0.13 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 1.774 | 2025-06-01 18:30 | 1.77 | 2025-06-01 18:30 | 468358 | 10 | 21535
22000487 | 25/06/2025 00:00:00 | 25/06/2025 00:00:00 | 5003.2 | 0 | 7539.68 | 0 | 4873.74 | 0 | 0 | 32.83 | 0 | 0 | 0 | 192.37 | 249.28 | 235.71 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 0.134 | 2025-06-24 09:00 | 0.134 | 2025-06-24 09:00 | 1181389 | 3 | 45699
22000883 | 25/06/2025 00:00:00 | 25/06/2025 00:00:00 | 4575.04 | 0 | 4775.61 | 0 | 354.53 | 0 | 0 | 605.59 | 1.721 | 1.725 | 0.121 | 218.81 | 240.46 | 252.58 | 7.18 | 0 | 0.79 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 1.948 | 2025-06-13 17:30 | 1.924 | 2025-06-13 17:30 | 1377951 | 2 | 3804
22000801 | 25/06/2025 00:00:00 | 25/06/2025 00:00:00 | 10401.12 | 0 | 12445.37 | 0 | 2879.64 | 0 | 0 | 1514.26 | 0.124 | 0.124 | -0.01 | 177.13 | 245.03 | 248.97 | 0 | 0.62 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 3.762 | 2025-06-13 18:00 | 2.418 | 2025-06-05 18:30 | 830278 | 10 | 43877
22001576 | 25/06/2025 00:00:00 | 25/06/2025 00:00:00 | 267.03 | 0 | 291.16 | 0 | 69.94 | 0 | 0 | 10.14 | 0.019 | 0.019 | 0.001 | 235.1 | 236.28 | 240.58 | 0 | 0.08 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.85 | 14400 | Connect | 1.41 | 2025-06-05 19:00 | 1.148 | 2025-06-05 19:00 | 203441 | 2 | 1432
22000872 | 25/06/2025 00:00:00 | 25/06/2025 00:00:00 | 4490.35 | 0 | 4658.04 | 0 | 867.58 | 0 | 0 | 23.82 | 0 | 0 | 0 | 239.56 | 233.86 | 235.68 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 804623 | 5 | 13109
22001108 | 25/06/2025 00:00:00 | 25/06/2025 00:00:00 | 32172.59 | 0 | 32488.38 | 0 | 622.93 | 0 | 0 | 2255.03 | 6.087 | 6.098 | -0.375 | 240.36 | 244.02 | 242.83 | 22.61 | 0.83 | 2.74 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 6.514 | 2025-06-13 19:00 | 6.506 | 2025-06-13 19:00 | 886968 | 3 | 2515
22001212 | 25/06/2025 00:00:00 | 25/06/2025 00:00:00 | 3019.63 | 0 | 3125.16 | 0 | 248.4 | 0 | 0 | 468.05 | 0.299 | 0.299 | -0.017 | 241.39 | 239.29 | 239.79 | 0.76 | 0.64 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 6.076 | 2025-06-13 12:00 | 5.97 | 2025-06-13 12:00 | 1203853 | 3 | 1021
22001043 | 25/06/2025 00:00:00 | 25/06/2025 00:00:00 | 5911.21 | 0 | 6135.72 | 0 | 671.32 | 0 | 0 | 300.16 | 0.179 | 0.196 | -0.082 | 243.3 | 244.58 | 244.81 | 0.39 | 0 | 0.45 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 2.778 | 2025-06-01 18:30 | 2.73 | 2025-06-07 21:00 | 467068 | 11 | 20940
22000903 | 25/06/2025 00:00:00 | 25/06/2025 00:00:00 | 14109.46 | 0 | 14170.67 | 0 | 277.25 | 0 | 0 | 304.25 | 0.146 | 0.148 | -0.029 | 244.34 | 245.03 | 243.65 | 0.57 | 0 | 0.22 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 4.314 | 2025-06-14 10:30 | 4.314 | 2025-06-14 10:30 | 496522 | 11 | 14975
22000261 | 25/06/2025 00:00:00 | 25/06/2025 00:00:00 | 16668.8 | 0 | 16840.29 | 0 | 1.07 | 0 | 0 | 2270.35 | 1.757 | 1.764 | -0.158 | 226.08 | 57.01 | 231.64 | 7.84 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 2.994 | 2025-06-03 22:30 | 2.982 | 2025-06-03 22:30 | 1184179 | 4 | 7137
22001102 | 25/06/2025 00:00:00 | 25/06/2025 00:00:00 | 40630.968 | 0 | 42581.14 | 0 | 7694.38 | 0 | 0 | 129.21 | 10.083 | 10.13 | 0.984 | 244.33 | 239.79 | 242.06 | 8.36 | 21.22 | 14.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 20.232 | 2025-06-12 17:00 | 20.208 | 2025-06-12 17:00 | 888102 | 4 | 3465
22001086 | 25/06/2025 00:00:00 | 25/06/2025 00:00:00 | 3994.64 | 0 | 4229.04 | 0 | 688.82 | 0 | 0 | 50.58 | 0.203 | 0.204 | 0.023 | 241.63 | 243.51 | 243.85 | 0 | 0.83 | 0.11 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 14400 | Connect | 1.564 | 2025-06-01 10:00 | 1.562 | 2025-06-01 10:00 | 470092 | 10 | 20147
22000729 | 25/06/2025 00:00:00 | 25/06/2025 00:00:00 | 396.76 | 0 | 452.1 | 0 | 104.39 | 0 | 0 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 242.29 | 243.37 | 244.48 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 465287 | 10 | 12746
22001048 | 25/06/2025 00:00:00 | 25/06/2025 00:00:00 | 8045.97 | 0 | 8127.85 | 0 | 137.23 | 0 | 0 | 336.84 | 2.276 | 2.276 | -0.017 | 243.75 | 244.88 | 245.9 | 8.91 | 0.1 | 0.38 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.17 | 14400 | Connect | 2.066 | 2025-06-07 11:30 | 2.066 | 2025-06-07 11:30 | 489926 | 10 | 11620
22001081 | 25/06/2025 00:00:00 | 25/06/2025 00:00:00 | 4980.06 | 0 | 5046.78 | 0 | 64.86 | 0 | 0 | 193.45 | 0 | 0 | 0 | 244.47 | 245.4 | 246.23 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.17 | 14400 | Connect | 1.044 | 2025-06-15 14:30 | 1.036 | 2025-06-15 14:30 | 489614 | 10 | 6879
22001497 | 25/06/2025 00:00:00 | 25/06/2025 00:00:00 | 1866.11 | 0 | 1883.34 | 0 | 35.55 | 0 | 0 | 180.96 | 0.717 | 0.731 | -0.147 | 246.4 | 253.46 | 252.83 | 1.85 | 0.83 | 0.39 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.19 | 14400 | Connect | 1.422 | 2025-06-09 10:00 | 1.416 | 2025-06-09 10:00 | 288435 | 2 | 6426
22000724 | 25/06/2025 00:00:00 | 25/06/2025 00:00:00 | 1480.38 | 0 | 1506.42 | 0 | 54.47 | 0 | 0 | 89.77 | 0.179 | 0.179 | -0.011 | 244.29 | 246.21 | 247.16 | 0.74 | 0 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.19 | 14400 | Connect | 1.438 | 2025-06-24 09:00 | 1.438 | 2025-06-24 09:00 | 476943 | 15 | 4863
22000727 | 25/06/2025 00:00:00 | 25/06/2025 00:00:00 | 1176.45 | 0 | 1298.72 | 0 | 14.14 | 0 | 0 | 373.27 | 0.08 | 0.101 | -0.062 | 246.46 | 246.23 | 248.02 | 0.13 | 0.02 | 0.45 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 2.2 | 2025-06-20 11:30 | 2.198 | 2025-06-20 11:30 | 482844 | 9 | 3418
22000725 | 25/06/2025 00:00:00 | 25/06/2025 00:00:00 | 1375.33 | 0 | 1410.5 | 0 | 136.18 | 0 | 0 | 53.43 | 0 | 0 | 0 | 245.93 | 246.52 | 247.81 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.06 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 485283 | 9 | 11412
22001046 | 25/06/2025 00:00:00 | 25/06/2025 00:00:00 | 1317.7 | 0 | 1439.09 | 0 | 152.52 | 0 | 0 | 203.72 | 0.17 | 0.25 | 0.184 | 245.24 | 247.1 | 247.59 | 0.83 | 0 | 0.28 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 2.194 | 2025-06-01 10:30 | 2.182 | 2025-06-01 10:30 | 469929 | 11 | 19701
22001090 | 25/06/2025 00:00:00 | 25/06/2025 00:00:00 | 9855.92 | 0 | 10022.99 | 0 | 177.88 | 0 | 0 | 755.8 | 0.467 | 0.468 | 0.043 | 245.34 | 247.28 | 247.53 | 0 | 2.13 | 0.08 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 4.288 | 2025-06-05 14:00 | 4.286 | 2025-06-05 14:00 | 469013 | 11 | 13868
22001050 | 25/06/2025 00:00:00 | 25/06/2025 00:00:00 | 1708.46 | 0 | 1723.76 | 0 | 32.95 | 0 | 0 | 35.35 | 1.781 | 1.781 | -0.046 | 244.81 | 247.64 | 248.44 | 7.06 | 0 | 0.29 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 2.09 | 2025-06-02 09:30 | 2.09 | 2025-06-02 09:30 | 489539 | 11 | 2922
22001088 | 25/06/2025 00:00:00 | 25/06/2025 00:00:00 | 5746.02 | 0 | 5878.48 | 0 | 29.64 | 0 | 0 | 670.43 | 2.484 | 2.484 | -0.035 | 246.48 | 247.21 | 248.23 | 9.4 | 0 | 0.99 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 3.288 | 2025-06-01 22:30 | 3.288 | 2025-06-01 22:30 | 468458 | 10 | 13881
22001087 | 25/06/2025 00:00:00 | 25/06/2025 00:00:00 | 2308.09 | 0 | 3006.78 | 0 | 1299.53 | 0 | 0 | 55.08 | 0.495 | 0.574 | 0.292 | 245.22 | 246.51 | 247.09 | 0 | 2.42 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 14400 | Connect | 1.91 | 2025-06-05 14:30 | 1.87 | 2025-06-05 14:30 | 468988 | 13 | 42646
22001044 | 25/06/2025 00:00:00 | 25/06/2025 00:00:00 | 1928.12 | 0 | 2485.94 | 0 | 1122.57 | 0 | 0 | 22.57 | 0 | 0 | 0 | 245.77 | 246.16 | 246.77 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 14400 | Connect | 1.958 | 2025-06-22 08:00 | 1.956 | 2025-06-22 08:00 | 469048 | 12 | 34435
22001089 | 25/06/2025 00:00:00 | 25/06/2025 00:00:00 | 3408.04 | 0 | 3470.84 | 0 | 58.06 | 0 | 0 | 256.46 | 0.415 | 0.416 | -0.039 | 245.52 | 246.38 | 246.73 | 0.71 | 0 | 1.34 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.9 | 14400 | Connect | 1.896 | 2025-06-19 18:00 | 1.894 | 2025-06-19 18:00 | 468731 | 13 | 7990
22001041 | 25/06/2025 00:00:00 | 25/06/2025 00:00:00 | 1979.03 | 0 | 2030.36 | 0 | 45.16 | 0 | 0 | 215.46 | 0 | 0 | 0 | 245.49 | 246.27 | 247.17 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 1.3 | 2025-06-08 08:00 | 1.298 | 2025-06-08 08:00 | 469022 | 11 | 7141
22001083 | 25/06/2025 00:00:00 | 25/06/2025 00:00:00 | 4069.72 | 0 | 4156.32 | 0 | 56.08 | 0 | 0 | 288.02 | 0 | 0 | 0 | 245.66 | 246.27 | 247.12 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 3.868 | 2025-06-10 11:00 | 3.868 | 2025-06-10 11:00 | 469118 | 10 | 13212
22001042 | 25/06/2025 00:00:00 | 25/06/2025 00:00:00 | 3535.75 | 0 | 3655.87 | 0 | 85.81 | 0 | 0 | 375.67 | 0 | 0 | 0 | 245.19 | 246.17 | 246.9 | 0 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 0.244 | 2025-06-13 14:30 | 0.234 | 2025-06-13 14:30 | 469951 | 11 | 15087
22000721 | 25/06/2025 00:00:00 | 25/06/2025 00:00:00 | 2679.85 | 0 | 2866.57 | 0 | 29.63 | 0 | 0 | 666.39 | 0.066 | 0.089 | -0.061 | 244.34 | 246.73 | 247.08 | 0 | 0.24 | 0.3 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.06 | 14400 | Connect | 1.958 | 2025-06-08 12:30 | 1.954 | 2025-06-08 12:30 | 478129 | 11 | 16999
22001047 | 25/06/2025 00:00:00 | 25/06/2025 00:00:00 | 4450.45 | 0 | 4593.31 | 0 | 34.58 | 0 | 0 | 511.2 | 0.596 | 0.631 | 0.209 | 244.58 | 246.7 | 246.76 | 1.75 | 1.37 | 0.12 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 2.534 | 2025-06-22 21:00 | 2.53 | 2025-06-22 21:00 | 490261 | 12 | 17388
22000723 | 25/06/2025 00:00:00 | 25/06/2025 00:00:00 | 3597.36 | 0 | 3630.74 | 0 | 71.46 | 0 | 0 | 101.65 | 3.664 | 3.664 | 0.014 | 243.84 | 246.27 | 246.67 | 14.28 | 0 | 0.89 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 1.54 | 2025-06-15 09:00 | 1.54 | 2025-06-15 09:00 | 477411 | 11 | 12860
22000730 | 25/06/2025 00:00:00 | 25/06/2025 00:00:00 | 4273.72 | 0 | 4391.66 | 0 | 330.82 | 0 | 0 | 113.8 | 0.102 | 0.129 | 0.08 | 245.46 | 246.26 | 247.04 | 0 | 0 | 0.53 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 2.84 | 2025-06-10 09:00 | 2.836 | 2025-06-10 09:00 | 484671 | 11 | 24765
22000722 | 25/06/2025 00:00:00 | 25/06/2025 00:00:00 | 2612.47 | 0 | 2696.69 | 0 | 32.52 | 0 | 0 | 362.83 | 0 | 0 | 0 | 244.5 | 246.37 | 247.46 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 1.426 | 2025-06-12 19:30 | 1.416 | 2025-06-12 19:30 | 458272 | 9 | 11916
22001352 | 25/06/2025 00:00:00 | 25/06/2025 00:00:00 | 6.76 | 0 | 8.58 | 0 | 3.25 | 0.81 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 248.87 | 248.77 | 248.07 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.76 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1047349 | 3 | 40
22001526 | 25/06/2025 00:00:00 | 25/06/2025 00:00:00 | 36667.14 | 0 | 36760.712 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 2579.29 | 14.199 | 14.249 | -1.204 | 239.61 | 244.2 | 236.47 | 11.57 | 21.02 | 27.27 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.75 | 14400 | Connect | 31.432 | 2025-06-14 20:00 | 31.364 | 2025-06-14 20:00 | 355317 | 2 | 177
22000904 | 25/06/2025 00:00:00 | 25/06/2025 00:00:00 | 6089.23 | 0 | 6308.47 | 0 | 489.28 | 0 | 0 | 217.69 | 0.055 | 0.057 | -0.017 | 253.13 | 253.69 | 252.63 | 0 | 0 | 0.32 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 3.806 | 2025-06-13 20:30 | 3.806 | 2025-06-13 20:30 | 493921 | 11 | 17103
22000266 | 25/06/2025 00:00:00 | 25/06/2025 00:00:00 | 1966.71 | 0 | 4552.82 | 0 | 3931.3 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 252.3 | 248.98 | 247.64 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 4.368 | 2025-06-20 17:00 | 1.712 | 2025-06-21 17:30 | 1181489 | 3 | 14824
22001106 | 25/06/2025 00:00:00 | 25/06/2025 00:00:00 | 159334.464 | 0 | 159662.112 | 0 | 8.87 | 0 | 0 | 9943.73 | 9.845 | 9.868 | -0.676 | 245.24 | 233.67 | 236.85 | 9.11 | 16.55 | 16.22 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.8 | 22000 | Connect | 21.446 | 2025-06-19 13:30 | 21.424 | 2025-06-19 13:30 | 1127710 | 6 | 29055
22001632 | 25/06/2025 00:00:00 | 25/06/2025 00:00:00 | 6895.79 | 0 | 6920.72 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 582.79 | 2.267 | 2.273 | -0.169 | 251.57 | 250.41 | 250.99 | 3.09 | 3.03 | 3.01 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.85 | 14400 | Connect | 3.602 | 2025-06-12 16:30 | 3.586 | 2025-06-12 16:30 | 216119 | 2 | 9
22000863 | 25/06/2025 00:00:00 | 25/06/2025 00:00:00 | 8299.43 | 0 | 8998.04 | 0 | 2299.86 | 0 | 0 | 364.8 | 0.322 | 0.325 | -0.046 | 251.34 | 250.57 | 251.9 | 0.56 | 0.31 | 0.65 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.87 | 14400 | Connect | 5.612 | 2025-06-10 19:00 | 5.598 | 2025-06-10 19:00 | 996469 | 3 | 10582
22001357 | 25/06/2025 00:00:00 | 25/06/2025 00:00:00 | 1256.22 | 0 | 1272.95 | 0 | 33.07 | 0.81 | 0 | 57 | 0.06 | 0.06 | 0 | 254.76 | 254.7 | 254.6 | 0 | 0 | 0.23 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.91 | 14400 | Connect | 0.85 | 2025-06-02 11:00 | 0.84 | 2025-06-07 21:30 | 1047301 | 3 | 2271
22001066 | 25/06/2025 00:00:00 | 25/06/2025 00:00:00 | 22139.08 | 0 | 22483.97 | 0 | 1.92 | 0 | 0 | 3695.95 | 1.366 | 1.407 | -0.339 | 227.45 | 223.4 | 232.15 | 1.87 | 2.34 | 2.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.9 | 14400 | Connect | 4.322 | 2025-06-17 21:00 | 4.31 | 2025-06-17 21:00 | 1099157 | 3 | 10409
22000837 | 25/06/2025 00:00:00 | 25/06/2025 00:00:00 | 1140.89 | 0 | 1170.92 | 0 | 143.91 | 0 | 0 | 26.83 | 0 | 0 | 0 | 254.02 | 254.85 | 253.62 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.91 | 14400 | Connect | 0.136 | 2025-06-11 21:30 | 0.132 | 2025-06-11 21:30 | 503515 | 11 | 15206
22000862 | 25/06/2025 00:00:00 | 25/06/2025 00:00:00 | 14516.22 | 0 | 14719.91 | 0 | 7.36 | 0 | 0 | 2279.36 | 0.992 | 1.029 | -0.277 | 248.75 | 249.46 | 247.29 | 0.07 | 0 | 4.18 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.91 | 14400 | Connect | 5.378 | 2025-06-14 18:00 | 5.352 | 2025-06-14 18:00 | 1209248 | 2 | 10486
22000834 | 25/06/2025 00:00:00 | 25/06/2025 00:00:00 | 3372.15 | 0 | 3470.91 | 0 | 375.29 | 0 | 0 | 49.39 | 0.014 | 0.014 | 0.005 | 253.87 | 254.88 | 253.39 | 0 | 0.04 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 3.34 | 2025-06-22 09:30 | 3.34 | 2025-06-22 09:30 | 502544 | 11 | 9502
22001306 | 25/06/2025 00:00:00 | 25/06/2025 00:00:00 | 1694.28 | 598.35 | 1727.83 | 601.27 | 99.34 | 37.73 | 0.73 | 89.24 | 0.074 | 0.096 | -0.062 | 246.49 | 248.82 | 254.34 | 0.13 | 0.09 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 4.808 | 2025-06-02 07:30 | 4.808 | 2025-06-02 07:30 | 1156708 | 4 | 10354
22000354 | 25/06/2025 00:00:00 | 25/06/2025 00:00:00 | 4.76 | 0 | 5.17 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.86 | 235.8 | 240.62 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1115551 | 3 | 1038
22000932 | 25/06/2025 00:00:00 | 25/06/2025 00:00:00 | 8816.6 | 0 | 9021.8 | 0 | 3.58 | 0 | 0 | 1554.89 | 0.809 | 0.822 | -0.149 | 253.05 | 197.66 | 69.7 | 3.29 | 0.02 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 4.338 | 2025-06-20 19:00 | 4.332 | 2025-06-20 19:00 | 1080072 | 3 | 5320
22001584 | 25/06/2025 00:00:00 | 25/06/2025 00:00:00 | 4480.75 | 0 | 4799.84 | 0 | 1124.85 | 0 | 0 | 8.21 | 0.244 | 0.378 | 0.289 | 252.88 | 254.94 | 263.21 | 1.42 | 0.19 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 5.094 | 2025-06-22 10:00 | 5.022 | 2025-06-22 10:00 | 287624 | 2 | 338
22001589 | 25/06/2025 00:00:00 | 25/06/2025 00:00:00 | 11455.89 | 0 | 11464.73 | 0 | 147.03 | 0 | 0 | 87.3 | 0.495 | 0.5 | -0.076 | 260.46 | 260.7 | 259.7 | 0.1 | 1.83 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 5.124 | 2025-06-16 09:00 | 5.122 | 2025-06-16 09:00 | 164090 | 2 | 5508
22001580 | 25/06/2025 00:00:00 | 25/06/2025 00:00:00 | 7759.22 | 0 | 9424.82 | 0 | 4887.49 | 0 | 0 | 0.32 | 0.669 | 1.027 | 0.78 | 251.48 | 251.75 | 240.92 | 3.82 | 0.41 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 3.088 | 2025-06-07 17:30 | 2.982 | 2025-06-07 17:30 | 92791 | 2 | 355
22000905 | 25/06/2025 00:00:00 | 25/06/2025 00:00:00 | 5222.19 | 0 | 5248.26 | 0 | 129.62 | 0 | 0 | 158.8 | 0.029 | 0.03 | 0.01 | 253.69 | 253.88 | 252.87 | 0.1 | 0.03 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 2.316 | 2025-06-04 09:00 | 2.316 | 2025-06-04 09:00 | 493689 | 10 | 13375
22001582 | 25/06/2025 00:00:00 | 25/06/2025 00:00:00 | 0.69 | 0 | 0.7 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.68 | 254.51 | 255.48 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 319982 | 2 | 26
22000832 | 25/06/2025 00:00:00 | 25/06/2025 00:00:00 | 1901.49 | 0 | 1929.36 | 0 | 58.61 | 0 | 0 | 99.93 | 0.067 | 0.07 | -0.022 | 253.15 | 253.81 | 252.72 | 0.27 | 0 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 2.37 | 2025-06-18 09:00 | 2.368 | 2025-06-18 09:00 | 503397 | 12 | 5312
22001598 | 25/06/2025 00:00:00 | 25/06/2025 00:00:00 | 5327.4 | 0 | 6046.76 | 0 | 2200.02 | 0 | 0 | 0.67 | 0.295 | 0.435 | 0.32 | 231.45 | 255.36 | 248.34 | 1.42 | 0.52 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 7.826 | 2025-06-09 14:30 | 7.804 | 2025-06-09 14:30 | 273116 | 2 | 823
22001575 | 25/06/2025 00:00:00 | 25/06/2025 00:00:00 | 67.43 | 0 | 68.34 | 0 | 5.72 | 0 | 0 | 0.37 | 0.005 | 0.005 | 0.003 | 250.71 | 251.62 | 250.59 | 0.05 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 1.606 | 2025-06-01 14:30 | 1.606 | 2025-06-01 14:30 | 355224 | 2 | 268
22000902 | 25/06/2025 00:00:00 | 25/06/2025 00:00:00 | 9926.24 | 0 | 10090.2 | 0 | 211.33 | 0 | 0 | 826.17 | 0.198 | 0.233 | -0.123 | 253.25 | 253.41 | 252.72 | 0.02 | 0.96 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 2.564 | 2025-06-12 06:30 | 2.562 | 2025-06-12 06:30 | 494358 | 13 | 11146
22000836 | 25/06/2025 00:00:00 | 25/06/2025 00:00:00 | 16209.07 | 0 | 16722.6 | 0 | 1727.66 | 0 | 0 | 118.68 | 0 | 0 | 0 | 253.05 | 253.8 | 252.59 | 0 | 0.04 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 3.538 | 2025-06-02 09:30 | 3.536 | 2025-06-02 09:30 | 504455 | 9 | 39634
22000838 | 25/06/2025 00:00:00 | 25/06/2025 00:00:00 | 9681.93 | 0 | 9906.3 | 0 | 139.4 | 0 | 0 | 977.88 | 0.166 | 0.231 | -0.162 | 253.11 | 253.97 | 252.67 | 0.94 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 4.942 | 2025-06-01 12:00 | 4.94 | 2025-06-01 12:00 | 504887 | 13 | 11146
22000833 | 25/06/2025 00:00:00 | 25/06/2025 00:00:00 | 6911.89 | 0 | 7232.32 | 0 | 669.09 | 0 | 0 | 260.35 | 0.055 | 0.126 | -0.114 | 253.23 | 253.98 | 252.64 | 0.05 | 0.25 | 0.3 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 4.092 | 2025-06-09 08:30 | 4.092 | 2025-06-09 08:30 | 503570 | 11 | 22002
22000827 | 25/06/2025 00:00:00 | 25/06/2025 00:00:00 | 203.03 | 0 | 206.9 | 0 | 18.04 | 0 | 0 | 8.66 | 0 | 0 | 0 | 244.89 | 254.73 | 252.32 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 0.02 | 2025-06-23 12:30 | 0.02 | 2025-06-23 12:30 | 1372289 | 2 | 208
22000919 | 25/06/2025 00:00:00 | 25/06/2025 00:00:00 | 57195.92 | 0 | 57491.192 | 0 | 3.37 | 0 | 0 | 5660.79 | 2.429 | 2.448 | -0.306 | 246 | 245.84 | 241.07 | 3.56 | 2.61 | 3.97 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 8.81 | 2025-06-22 10:00 | 8.798 | 2025-06-22 10:00 | 657992 | 9 | 4442
22000353 | 25/06/2025 00:00:00 | 25/06/2025 00:00:00 | 6567.83 | 0 | 6963.04 | 0 | 1325.57 | 0 | 0 | 262.51 | 0.413 | 0.42 | -0.081 | 211.89 | 234.84 | 219.94 | 0.59 | 0.63 | 0.78 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 1.766 | 2025-06-16 21:00 | 1.756 | 2025-06-16 21:00 | 1122440 | 3 | 12658
22001107 | 25/06/2025 00:00:00 | 25/06/2025 00:00:00 | 76683.552 | 0 | 77028.48 | 0 | 125.37 | 0 | 0 | 6992.15 | 5.75 | 5.761 | -0.366 | 247.59 | 249.99 | 249.28 | 9.06 | 7.23 | 7.13 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 14.934 | 2025-06-21 13:30 | 14.894 | 2025-06-21 13:30 | 1025310 | 6 | 2214
22001103 | 25/06/2025 00:00:00 | 25/06/2025 00:00:00 | 20992.21 | 0 | 22602.51 | 0 | 5894.26 | 0 | 0 | 132.26 | 0.27 | 0.27 | -0.023 | 254.65 | 253.84 | 252.33 | 1.19 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 4.76 | 2025-06-12 17:30 | 4.686 | 2025-06-12 17:30 | 878523 | 4 | 10789
22000840 | 25/06/2025 00:00:00 | 25/06/2025 00:00:00 | 12966.23 | 0 | 13062.95 | 0 | 171.05 | 0 | 0 | 698.88 | 0.075 | 0.08 | -0.028 | 253.9 | 256.13 | 251.9 | 0.08 | 0.02 | 0.28 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 1.592 | 2025-06-16 23:30 | 1.59 | 2025-06-16 23:30 | 567426 | 11 | 11753
22001600 | 25/06/2025 00:00:00 | 25/06/2025 00:00:00 | 3776.75 | 0 | 3799.54 | 0 | 112.26 | 0 | 0 | 245.22 | 0.123 | 0.123 | 0.015 | 254.73 | 240.96 | 241.73 | 0.66 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 4.394 | 2025-06-18 17:00 | 4.368 | 2025-06-18 17:00 | 282822 | 2 | 7412
22001599 | 25/06/2025 00:00:00 | 25/06/2025 00:00:00 | 2702.8 | 0 | 2719.11 | 0 | 1.99 | 0 | 0 | 276.02 | 0 | 0 | 0 | 240.69 | 255 | 241.29 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 5.328 | 2025-06-11 13:00 | 5.318 | 2025-06-11 13:00 | 283143 | 2 | 8486
22000907 | 25/06/2025 00:00:00 | 25/06/2025 00:00:00 | 12490.09 | 0 | 12512.39 | 0 | 390.24 | 0 | 0 | 48.25 | 0.075 | 0.075 | 0.012 | 252.75 | 253.41 | 252.44 | 0.19 | 0.18 | 0.08 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 3.364 | 2025-06-14 11:30 | 3.364 | 2025-06-14 11:30 | 487037 | 13 | 7446
22001409 | 25/06/2025 00:00:00 | 25/06/2025 00:00:00 | 2478.72 | 0 | 2499.68 | 0 | 175.5 | 0 | 0 | 20.66 | 0 | 0.001 | 0.001 | 246.81 | 245.24 | 243.77 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 9.58 | 2025-06-04 15:30 | 9.562 | 2025-06-04 15:30 | 339704 | 2 | 679
22000917 | 25/06/2025 00:00:00 | 25/06/2025 00:00:00 | 34650.92 | 0 | 36841.712 | 0 | 1.48 | 0 | 0 | 10506.95 | 1.568 | 1.591 | -0.271 | 239.84 | 246.47 | 231.89 | 6.75 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 3.57 | 2025-06-15 22:00 | 3.56 | 2025-06-15 22:00 | 838280 | 11 | 14254
22001110 | 25/06/2025 00:00:00 | 25/06/2025 00:00:00 | 139543.968 | 0 | 139709.008 | 0 | 80.44 | 0 | 0 | 6253.46 | 10.375 | 10.381 | -0.376 | 238.97 | 245.79 | 232.95 | 10.79 | 10.49 | 22.46 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 14.288 | 2025-06-06 20:00 | 14.282 | 2025-06-06 20:00 | 1027104 | 6 | 11253
22000910 | 25/06/2025 00:00:00 | 25/06/2025 00:00:00 | 9710.27 | 0 | 9730.55 | 0 | 179.23 | 0 | 0 | 21.36 | 0.031 | 0.031 | 0.005 | 252.19 | 252.82 | 251.78 | 0 | 0.07 | 0.13 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 4.624 | 2025-06-08 09:00 | 4.622 | 2025-06-08 09:00 | 485040 | 10 | 10891
22000901 | 25/06/2025 00:00:00 | 25/06/2025 00:00:00 | 12096.15 | 0 | 12183.28 | 0 | 331.08 | 0 | 0 | 163.75 | 0.021 | 0.058 | -0.055 | 252.55 | 252.78 | 251.8 | 0.19 | 0 | 0.15 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 4.67 | 2025-06-04 10:00 | 4.67 | 2025-06-04 10:00 | 495455 | 10 | 34196
22000909 | 25/06/2025 00:00:00 | 25/06/2025 00:00:00 | 4575.84 | 0 | 4606.49 | 0 | 69.55 | 0 | 0 | 177.57 | 0.059 | 0.059 | 0.005 | 252.36 | 253 | 251.71 | 0.03 | 0.38 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 3.944 | 2025-06-17 23:30 | 3.944 | 2025-06-17 23:30 | 493760 | 10 | 9886
22001104 | 25/06/2025 00:00:00 | 25/06/2025 00:00:00 | 3633.47 | 0 | 3853.81 | 0 | 580.64 | 0 | 0 | 337.88 | 0.157 | 0.158 | -0.02 | 251.76 | 252.94 | 252.26 | 0.31 | 0.36 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 0.876 | 2025-06-12 22:30 | 0.762 | 2025-06-06 15:00 | 878618 | 3 | 4941
22000831 | 25/06/2025 00:00:00 | 25/06/2025 00:00:00 | 2938.17 | 0 | 3073.99 | 0 | 294.29 | 0 | 0 | 226.81 | 0.052 | 0.057 | -0.025 | 252.21 | 252.85 | 251.1 | 0.04 | 0.28 | 0.09 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 3.038 | 2025-06-20 11:00 | 3.038 | 2025-06-20 11:00 | 502635 | 12 | 20346
22000828 | 25/06/2025 00:00:00 | 25/06/2025 00:00:00 | 1537.72 | 0 | 1586.32 | 0 | 27 | 0 | 0 | 138.44 | 0.032 | 0.067 | -0.059 | 243.36 | 253.33 | 250.92 | 0.27 | 0.05 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 3.558 | 2025-06-05 09:00 | 3.558 | 2025-06-05 09:00 | 1369733 | 2 | 3878
22001101 | 25/06/2025 00:00:00 | 25/06/2025 00:00:00 | 549.27 | 0 | 551.93 | 0 | 19.62 | 0 | 0 | 21.23 | 0 | 0 | 0 | 252.33 | 252.75 | 251.17 | 0 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 0.02 | 2025-06-18 11:30 | 0.02 | 2025-06-18 11:30 | 889454 | 3 | 593
22000482 | 25/06/2025 00:00:00 | 25/06/2025 00:00:00 | 38066.72 | 0 | 38277.86 | 0 | 489.78 | 0 | 0 | 2794.84 | 2.294 | 2.309 | -0.27 | 239.62 | 240.66 | 238.33 | 5.52 | 0 | 4.28 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 8.492 | 2025-06-21 07:30 | 8.482 | 2025-06-21 07:30 | 1471430 | 3 | 4158
22000480 | 25/06/2025 00:00:00 | 25/06/2025 00:00:00 | 34168.08 | 0 | 35041.352 | 0 | 1621.36 | 1984.24 | 0 | 40.32 | 0.183 | 0.293 | 0.229 | 254.82 | 254.35 | 252.59 | 0.14 | 1.13 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 1.83 | 2025-06-04 08:00 | 1.788 | 2025-06-04 08:00 | 939909 | 9 | 20201
22000835 | 25/06/2025 00:00:00 | 25/06/2025 00:00:00 | 4690.27 | 0 | 4757.7 | 0 | 56.48 | 0 | 0 | 303.18 | 0 | 0 | 0 | 251.77 | 252.12 | 251.3 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 2.194 | 2025-06-09 10:00 | 2.194 | 2025-06-09 10:00 | 504567 | 10 | 7905