## sheet1 -1
Meter_SNo | Meter_Date_Time | HES_Date_Time | Energy_Import_Kwh | Energy_Export_Kwh | Energy_Import_Kvah | Energy_Export_Kvah | Q1_Kvarh | Q2_Kvarh | Q3_Kvarh | Q4_Kvarh | Active_Power_Kw | Apparent_Power_Kva | Reactive_Power_Kvar | R_Ph_Voltage | Y_Ph_Voltage | B_Ph_Voltage | R_Ph_Current | Y_Ph_Current | B_Ph_Current | R_Ph_PF | Y_Ph_PF | B_Ph_PF | Total_PF | Frequency | Load_Limit | Load_Status | Md_Kva | Md_Kva_Date_Time | Md_Kw | Md_Kw_Date_Time | Power_Off_Duration | Program_Count | Tamper_Count
22001043 | 26/06/2025 00:00:00 | 26/06/2025 00:00:00 | 5917.29 | 0 | 6142.37 | 0 | 672.91 | 0 | 0 | 300.7 | 0.111 | 0.122 | 0.052 | 244.2 | 244.87 | 244.95 | 0.47 | 0 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.08 | 14400 | Connect | 2.778 | 2025-06-01 18:30 | 2.73 | 2025-06-07 21:00 | 467110 | 11 | 20959
22000872 | 26/06/2025 00:00:00 | 26/06/2025 00:00:00 | 4490.35 | 0 | 4658.04 | 0 | 867.58 | 0 | 0 | 23.82 | 0 | 0 | 0 | 238.57 | 234.88 | 235.1 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.07 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 804656 | 5 | 13109
22001212 | 26/06/2025 00:00:00 | 26/06/2025 00:00:00 | 3031.3 | 0 | 3136.94 | 0 | 248.53 | 0 | 0 | 469.39 | 0.15 | 0.15 | -0.013 | 242.25 | 237.38 | 239.83 | 0.13 | 0.68 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 6.076 | 2025-06-13 12:00 | 5.97 | 2025-06-13 12:00 | 1203972 | 3 | 1027
22000883 | 26/06/2025 00:00:00 | 26/06/2025 00:00:00 | 4584.16 | 0 | 4785.23 | 0 | 355.03 | 0 | 0 | 607.5 | 1.482 | 1.482 | 0.012 | 213.85 | 247.72 | 252.65 | 6.42 | 0 | 0.62 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 1.948 | 2025-06-13 17:30 | 1.924 | 2025-06-13 17:30 | 1377960 | 2 | 3812
22000903 | 26/06/2025 00:00:00 | 26/06/2025 00:00:00 | 14120.99 | 0 | 14182.24 | 0 | 277.46 | 0 | 0 | 304.57 | 0.174 | 0.176 | -0.031 | 244.16 | 244.5 | 243.53 | 0.44 | 0 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 4.314 | 2025-06-14 10:30 | 4.314 | 2025-06-14 10:30 | 496522 | 11 | 14991
22000261 | 26/06/2025 00:00:00 | 26/06/2025 00:00:00 | 16703.42 | 0 | 16875.1 | 0 | 1.07 | 0 | 0 | 2273.95 | 1.664 | 1.671 | -0.163 | 231.09 | 58.78 | 240.4 | 7.27 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.91 | 14400 | Connect | 2.994 | 2025-06-03 22:30 | 2.982 | 2025-06-03 22:30 | 1184186 | 4 | 7152
22001102 | 26/06/2025 00:00:00 | 26/06/2025 00:00:00 | 40740.82 | 0 | 42698.208 | 0 | 7721.57 | 0 | 0 | 129.92 | 9.695 | 9.743 | 0.969 | 243.11 | 241.26 | 241.23 | 9.31 | 11.45 | 21.52 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.91 | 14400 | Connect | 20.232 | 2025-06-12 17:00 | 20.208 | 2025-06-12 17:00 | 888108 | 4 | 3468
22000266 | 26/06/2025 00:00:00 | 26/06/2025 00:00:00 | 1966.71 | 0 | 4552.82 | 0 | 3931.3 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 243.39 | 236.83 | 239.07 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 4.368 | 2025-06-20 17:00 | 1.712 | 2025-06-21 17:30 | 1181494 | 3 | 14824
22001081 | 26/06/2025 00:00:00 | 26/06/2025 00:00:00 | 4980.06 | 0 | 5046.78 | 0 | 64.86 | 0 | 0 | 193.45 | 0 | 0 | 0 | 249.03 | 250.54 | 250.61 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 1.044 | 2025-06-15 14:30 | 1.036 | 2025-06-15 14:30 | 489614 | 10 | 6879
22001497 | 26/06/2025 00:00:00 | 26/06/2025 00:00:00 | 1877.16 | 0 | 1894.51 | 0 | 35.79 | 0 | 0 | 182.27 | 0.432 | 0.443 | -0.101 | 223.31 | 255.08 | 255.21 | 1.66 | 0.09 | 0.27 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 1.422 | 2025-06-09 10:00 | 1.416 | 2025-06-09 10:00 | 288457 | 2 | 6585
22001352 | 26/06/2025 00:00:00 | 26/06/2025 00:00:00 | 6.76 | 0 | 8.58 | 0 | 3.25 | 0.81 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 251.25 | 251.09 | 250.69 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1047361 | 3 | 40
22001526 | 26/06/2025 00:00:00 | 26/06/2025 00:00:00 | 37000.448 | 0 | 37095.048 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 2605.02 | 11.956 | 12.01 | -1.142 | 243.12 | 246.79 | 243.99 | 12.42 | 15.27 | 21.59 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 31.432 | 2025-06-14 20:00 | 31.364 | 2025-06-14 20:00 | 355320 | 2 | 179
22001086 | 26/06/2025 00:00:00 | 26/06/2025 00:00:00 | 3997.18 | 0 | 4231.75 | 0 | 689.53 | 0 | 0 | 50.58 | 0.06 | 0.069 | 0.035 | 249.88 | 251.64 | 251.7 | 0 | 0.29 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 1.564 | 2025-06-01 10:00 | 1.562 | 2025-06-01 10:00 | 470092 | 10 | 20189
22001046 | 26/06/2025 00:00:00 | 26/06/2025 00:00:00 | 1321.57 | 0 | 1443.47 | 0 | 153.6 | 0 | 0 | 203.85 | 0 | 0 | 0 | 250.7 | 252.48 | 252.41 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 2.194 | 2025-06-01 10:30 | 2.182 | 2025-06-01 10:30 | 469929 | 11 | 19788
22000724 | 26/06/2025 00:00:00 | 26/06/2025 00:00:00 | 1483.09 | 0 | 1509.2 | 0 | 54.55 | 0 | 0 | 90.02 | 0.047 | 0.076 | -0.06 | 251.97 | 252.85 | 253.62 | 0.11 | 0 | 0.24 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 1.438 | 2025-06-24 09:00 | 1.438 | 2025-06-24 09:00 | 476943 | 15 | 4872
22000730 | 26/06/2025 00:00:00 | 26/06/2025 00:00:00 | 4274.15 | 0 | 4392.21 | 0 | 331.16 | 0 | 0 | 113.8 | 0 | 0 | 0 | 253.01 | 254.69 | 254.72 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 2.84 | 2025-06-10 09:00 | 2.836 | 2025-06-10 09:00 | 484671 | 11 | 24798
22000904 | 26/06/2025 00:00:00 | 26/06/2025 00:00:00 | 6092.4 | 0 | 6311.98 | 0 | 490.09 | 0 | 0 | 218.05 | 0.113 | 0.116 | -0.03 | 252.56 | 253.57 | 252.54 | 0.07 | 0 | 0.45 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 3.806 | 2025-06-13 20:30 | 3.806 | 2025-06-13 20:30 | 493934 | 11 | 17132
22000729 | 26/06/2025 00:00:00 | 26/06/2025 00:00:00 | 396.76 | 0 | 452.1 | 0 | 104.39 | 0 | 0 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 252.27 | 253.67 | 253.96 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.89 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 465287 | 10 | 12746
22001599 | 26/06/2025 00:00:00 | 26/06/2025 00:00:00 | 2732.87 | 0 | 2749.44 | 0 | 1.99 | 0 | 0 | 279.88 | 0 | 0 | 0 | 242.32 | 255.91 | 246.68 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 5.328 | 2025-06-11 13:00 | 5.318 | 2025-06-11 13:00 | 283203 | 2 | 8663
22001101 | 26/06/2025 00:00:00 | 26/06/2025 00:00:00 | 549.27 | 0 | 551.93 | 0 | 19.62 | 0 | 0 | 21.23 | 0 | 0 | 0 | 253.49 | 254.6 | 252.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 0.02 | 2025-06-18 11:30 | 0.02 | 2025-06-18 11:30 | 889460 | 3 | 593
22001050 | 26/06/2025 00:00:00 | 26/06/2025 00:00:00 | 1710.84 | 0 | 1726.25 | 0 | 32.98 | 0 | 0 | 35.67 | 0.02 | 0.043 | -0.039 | 252.66 | 254.13 | 254.02 | 0 | 0 | 0.17 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 2.09 | 2025-06-02 09:30 | 2.09 | 2025-06-02 09:30 | 489539 | 11 | 2941
22000834 | 26/06/2025 00:00:00 | 26/06/2025 00:00:00 | 3376.05 | 0 | 3475.07 | 0 | 375.84 | 0 | 0 | 49.75 | 0.02 | 0.02 | 0 | 252.13 | 253.34 | 252.44 | 0 | 0.05 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 3.34 | 2025-06-22 09:30 | 3.34 | 2025-06-22 09:30 | 502557 | 11 | 9519
22001088 | 26/06/2025 00:00:00 | 26/06/2025 00:00:00 | 5753.37 | 0 | 5885.96 | 0 | 29.66 | 0 | 0 | 671.34 | 0.038 | 0.046 | -0.027 | 252.48 | 253.96 | 253.86 | 0.03 | 0 | 0.17 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 3.288 | 2025-06-01 22:30 | 3.288 | 2025-06-01 22:30 | 468458 | 10 | 13892
22000482 | 26/06/2025 00:00:00 | 26/06/2025 00:00:00 | 38138.208 | 0 | 38349.68 | 0 | 489.78 | 0 | 0 | 2801.41 | 1.93 | 1.945 | -0.249 | 239.92 | 240 | 236.6 | 6.92 | 0 | 1.31 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 8.492 | 2025-06-21 07:30 | 8.482 | 2025-06-21 07:30 | 1471655 | 3 | 4167
22000721 | 26/06/2025 00:00:00 | 26/06/2025 00:00:00 | 2682.61 | 0 | 2869.65 | 0 | 29.64 | 0 | 0 | 667.49 | 0.034 | 0.074 | -0.066 | 252.66 | 253.47 | 253.95 | 0 | 0.27 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 1.958 | 2025-06-08 12:30 | 1.954 | 2025-06-08 12:30 | 478129 | 11 | 17013
22001089 | 26/06/2025 00:00:00 | 26/06/2025 00:00:00 | 3410.48 | 0 | 3473.4 | 0 | 58.06 | 0 | 0 | 257.02 | 0.009 | 0.014 | -0.011 | 252.06 | 252.76 | 253.36 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.07 | 14400 | Connect | 1.896 | 2025-06-19 18:00 | 1.894 | 2025-06-19 18:00 | 468731 | 13 | 8004
22001044 | 26/06/2025 00:00:00 | 26/06/2025 00:00:00 | 1929.43 | 0 | 2487.26 | 0 | 1122.61 | 0 | 0 | 22.63 | 0 | 0 | 0 | 251.98 | 252.76 | 253.52 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.06 | 14400 | Connect | 1.958 | 2025-06-22 08:00 | 1.956 | 2025-06-22 08:00 | 469048 | 12 | 34441
22000725 | 26/06/2025 00:00:00 | 26/06/2025 00:00:00 | 1375.33 | 0 | 1410.5 | 0 | 136.18 | 0 | 0 | 53.43 | 0 | 0 | 0 | 252.15 | 252.86 | 253.5 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 485283 | 9 | 11412
22000835 | 26/06/2025 00:00:00 | 26/06/2025 00:00:00 | 4693.08 | 0 | 4760.56 | 0 | 56.51 | 0 | 0 | 303.47 | 0 | 0 | 0 | 251.45 | 252.67 | 251.74 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 2.194 | 2025-06-09 10:00 | 2.194 | 2025-06-09 10:00 | 504579 | 10 | 7913
22001041 | 26/06/2025 00:00:00 | 26/06/2025 00:00:00 | 1979.03 | 0 | 2030.36 | 0 | 45.16 | 0 | 0 | 215.46 | 0 | 0 | 0 | 251.81 | 252.87 | 253.49 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 1.3 | 2025-06-08 08:00 | 1.298 | 2025-06-08 08:00 | 469022 | 11 | 7141
22001584 | 26/06/2025 00:00:00 | 26/06/2025 00:00:00 | 4505.39 | 0 | 4827.1 | 0 | 1133.18 | 0 | 0 | 8.25 | 0.224 | 0.365 | 0.289 | 251.57 | 253.64 | 261.73 | 1.38 | 0.18 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 5.094 | 2025-06-22 10:00 | 5.022 | 2025-06-22 10:00 | 287626 | 2 | 340
22001107 | 26/06/2025 00:00:00 | 26/06/2025 00:00:00 | 76838.192 | 0 | 77183.936 | 0 | 130.47 | 0 | 0 | 7001.6 | 4.603 | 4.615 | -0.341 | 244.36 | 250.27 | 249.55 | 7.78 | 5.6 | 5.47 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 14.934 | 2025-06-21 13:30 | 14.894 | 2025-06-21 13:30 | 1025314 | 6 | 2226
22001090 | 26/06/2025 00:00:00 | 26/06/2025 00:00:00 | 9864.34 | 0 | 10031.49 | 0 | 177.96 | 0 | 0 | 756.54 | 0.135 | 0.135 | 0 | 251.94 | 252.67 | 253.27 | 0 | 0.73 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 4.288 | 2025-06-05 14:00 | 4.286 | 2025-06-05 14:00 | 469013 | 11 | 13872
22001589 | 26/06/2025 00:00:00 | 26/06/2025 00:00:00 | 11488.97 | 0 | 11497.88 | 0 | 148.07 | 0 | 0 | 87.77 | 0.362 | 0.364 | -0.044 | 258.83 | 259.08 | 261.01 | 0.09 | 1.32 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 5.124 | 2025-06-16 09:00 | 5.122 | 2025-06-16 09:00 | 164090 | 2 | 5508
22001103 | 26/06/2025 00:00:00 | 26/06/2025 00:00:00 | 21020.27 | 0 | 22631.56 | 0 | 5897.12 | 0 | 0 | 132.95 | 0.27 | 0.27 | -0.021 | 253.27 | 252.69 | 250.92 | 1.19 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 4.76 | 2025-06-12 17:30 | 4.686 | 2025-06-12 17:30 | 878529 | 4 | 10798
22001580 | 26/06/2025 00:00:00 | 26/06/2025 00:00:00 | 7785.65 | 0 | 9456.84 | 0 | 4903.94 | 0 | 0 | 0.32 | 0.673 | 1.005 | 0.747 | 248.71 | 252.2 | 239.5 | 3.77 | 0.4 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 3.088 | 2025-06-07 17:30 | 2.982 | 2025-06-07 17:30 | 92829 | 2 | 359
22001047 | 26/06/2025 00:00:00 | 26/06/2025 00:00:00 | 4456.91 | 0 | 4600.02 | 0 | 34.61 | 0 | 0 | 512.53 | 0.2 | 0.216 | -0.083 | 251.67 | 253.12 | 253.4 | 0.09 | 0.82 | 0.15 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 2.534 | 2025-06-22 21:00 | 2.53 | 2025-06-22 21:00 | 490261 | 12 | 17397
22000907 | 26/06/2025 00:00:00 | 26/06/2025 00:00:00 | 12492.79 | 0 | 12515.1 | 0 | 390.42 | 0 | 0 | 48.3 | 0.055 | 0.055 | 0.008 | 251.1 | 252.06 | 251.61 | 0.17 | 0.04 | 0.12 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 3.364 | 2025-06-14 11:30 | 3.364 | 2025-06-14 11:30 | 487050 | 13 | 7451
22001083 | 26/06/2025 00:00:00 | 26/06/2025 00:00:00 | 4070.54 | 0 | 4157.25 | 0 | 56.11 | 0 | 0 | 288.39 | 0.106 | 0.123 | -0.064 | 251.7 | 252.86 | 253.11 | 0 | 0 | 0.49 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 3.868 | 2025-06-10 11:00 | 3.868 | 2025-06-10 11:00 | 469118 | 10 | 13218
22000905 | 26/06/2025 00:00:00 | 26/06/2025 00:00:00 | 5228.29 | 0 | 5254.4 | 0 | 129.83 | 0 | 0 | 159.04 | 0.071 | 0.071 | 0.008 | 251.01 | 252.05 | 251.37 | 0.09 | 0 | 0.42 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 2.316 | 2025-06-04 09:00 | 2.316 | 2025-06-04 09:00 | 493702 | 10 | 13387
22001042 | 26/06/2025 00:00:00 | 26/06/2025 00:00:00 | 3535.86 | 0 | 3655.99 | 0 | 85.83 | 0 | 0 | 375.67 | 0 | 0 | 0 | 251.45 | 252.83 | 253.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 0.244 | 2025-06-13 14:30 | 0.234 | 2025-06-13 14:30 | 469951 | 11 | 15087
22001582 | 26/06/2025 00:00:00 | 26/06/2025 00:00:00 | 0.69 | 0 | 0.7 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.5 | 251.98 | 253.16 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 319982 | 2 | 26
22001598 | 26/06/2025 00:00:00 | 26/06/2025 00:00:00 | 5359.31 | 0 | 6082.72 | 0 | 2212.39 | 0 | 0 | 0.67 | 0.495 | 0.804 | 0.634 | 229.34 | 254.2 | 247.56 | 1.4 | 1.92 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 7.826 | 2025-06-09 14:30 | 7.804 | 2025-06-09 14:30 | 273155 | 2 | 881
22000917 | 26/06/2025 00:00:00 | 26/06/2025 00:00:00 | 34701 | 0 | 36892.008 | 0 | 1.48 | 0 | 0 | 10511.25 | 1.488 | 1.506 | -0.237 | 238.64 | 246.54 | 227.97 | 6.43 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 3.898 | 2025-06-25 21:00 | 3.892 | 2025-06-25 21:00 | 838358 | 11 | 14260
22001575 | 26/06/2025 00:00:00 | 26/06/2025 00:00:00 | 68.26 | 0 | 69.19 | 0 | 5.86 | 0 | 0 | 0.37 | 0.005 | 0.005 | 0.003 | 250.04 | 250.7 | 248.32 | 0.05 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 1.606 | 2025-06-01 14:30 | 1.606 | 2025-06-01 14:30 | 355226 | 2 | 271
22001110 | 26/06/2025 00:00:00 | 26/06/2025 00:00:00 | 139807.664 | 0 | 139972.96 | 0 | 80.44 | 0 | 0 | 6264.62 | 8.198 | 8.218 | -0.573 | 236.78 | 246.68 | 233.87 | 8.66 | 8.15 | 17.78 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 14.288 | 2025-06-06 20:00 | 14.282 | 2025-06-06 20:00 | 1027115 | 6 | 11261
22000902 | 26/06/2025 00:00:00 | 26/06/2025 00:00:00 | 9936.19 | 0 | 10100.53 | 0 | 211.35 | 0 | 0 | 828.13 | 0.173 | 0.196 | -0.094 | 251.07 | 252.06 | 251.28 | 0 | 0.8 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 2.564 | 2025-06-12 06:30 | 2.562 | 2025-06-12 06:30 | 494370 | 13 | 11163
22001600 | 26/06/2025 00:00:00 | 26/06/2025 00:00:00 | 3800.83 | 0 | 3823.73 | 0 | 112.66 | 0 | 0 | 247.04 | 1.402 | 1.47 | 0.443 | 237.86 | 238.61 | 228.12 | 6.76 | 0.02 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 4.394 | 2025-06-18 17:00 | 4.368 | 2025-06-18 17:00 | 282882 | 2 | 7576
22000909 | 26/06/2025 00:00:00 | 26/06/2025 00:00:00 | 4583.88 | 0 | 4614.59 | 0 | 69.62 | 0 | 0 | 178.03 | 0.012 | 0.012 | 0.004 | 250.91 | 251.94 | 251.44 | 0.03 | 0.07 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 3.944 | 2025-06-17 23:30 | 3.944 | 2025-06-17 23:30 | 493773 | 10 | 9908
22000723 | 26/06/2025 00:00:00 | 26/06/2025 00:00:00 | 3600.33 | 0 | 3633.8 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 101.86 | 0.024 | 0.045 | -0.039 | 251.24 | 252.49 | 252.72 | 0.16 | 0 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 1.636 | 2025-06-25 10:00 | 1.636 | 2025-06-25 10:00 | 477411 | 11 | 12866
22000901 | 26/06/2025 00:00:00 | 26/06/2025 00:00:00 | 12102.6 | 0 | 12190.26 | 0 | 331.14 | 0 | 0 | 164.94 | 0.018 | 0.042 | -0.039 | 250.8 | 251.63 | 251.13 | 0.14 | 0 | 0.09 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 4.67 | 2025-06-04 10:00 | 4.67 | 2025-06-04 10:00 | 495468 | 10 | 34266
22001104 | 26/06/2025 00:00:00 | 26/06/2025 00:00:00 | 3637.61 | 0 | 3858.38 | 0 | 581.65 | 0 | 0 | 338.35 | 0.103 | 0.105 | -0.021 | 251.16 | 252.13 | 252.05 | 0.4 | 0.06 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 0.876 | 2025-06-12 22:30 | 0.762 | 2025-06-06 15:00 | 878624 | 3 | 4949
22000833 | 26/06/2025 00:00:00 | 26/06/2025 00:00:00 | 6918.69 | 0 | 7240.15 | 0 | 669.15 | 0 | 0 | 262.8 | 0.034 | 0.11 | -0.105 | 250.88 | 251.94 | 251.13 | 0.07 | 0.24 | 0.21 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 4.092 | 2025-06-09 08:30 | 4.092 | 2025-06-09 08:30 | 503582 | 11 | 22044
22000480 | 26/06/2025 00:00:00 | 26/06/2025 00:00:00 | 34171.66 | 0 | 35046.672 | 0 | 1625.21 | 1984.24 | 0 | 40.35 | 0.233 | 0.358 | 0.272 | 255.48 | 255.42 | 253.8 | 0.36 | 1.12 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 1.83 | 2025-06-04 08:00 | 1.788 | 2025-06-04 08:00 | 939932 | 9 | 20223
22000828 | 26/06/2025 00:00:00 | 26/06/2025 00:00:00 | 1541.59 | 0 | 1590.81 | 0 | 27 | 0 | 0 | 140.1 | 0.091 | 0.117 | -0.074 | 243.25 | 252.54 | 250.7 | 0.48 | 0.06 | 0.04 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 14400 | Connect | 3.558 | 2025-06-05 09:00 | 3.558 | 2025-06-05 09:00 | 1369799 | 2 | 3890
22001087 | 26/06/2025 00:00:00 | 26/06/2025 00:00:00 | 2312.17 | 0 | 3011.62 | 0 | 1301.57 | 0 | 0 | 55.44 | 0.107 | 0.116 | -0.045 | 251.02 | 252.42 | 252.56 | 0 | 0.49 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 1.91 | 2025-06-05 14:30 | 1.87 | 2025-06-05 14:30 | 468988 | 13 | 42655
22000910 | 26/06/2025 00:00:00 | 26/06/2025 00:00:00 | 9720.37 | 0 | 9740.66 | 0 | 179.36 | 0 | 0 | 21.37 | 0.025 | 0.025 | 0.003 | 250.94 | 251.62 | 250.94 | 0 | 0.09 | 0.04 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 14400 | Connect | 4.624 | 2025-06-08 09:00 | 4.622 | 2025-06-08 09:00 | 485053 | 10 | 10908
22000832 | 26/06/2025 00:00:00 | 26/06/2025 00:00:00 | 1904.96 | 0 | 1932.9 | 0 | 58.63 | 0 | 0 | 100.56 | 0.066 | 0.068 | -0.017 | 251.05 | 251.66 | 251.02 | 0.26 | 0 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 2.37 | 2025-06-18 09:00 | 2.368 | 2025-06-18 09:00 | 503409 | 12 | 5333
22000722 | 26/06/2025 00:00:00 | 26/06/2025 00:00:00 | 2612.47 | 0 | 2696.69 | 0 | 32.52 | 0 | 0 | 362.83 | 0 | 0 | 0 | 250.98 | 251.87 | 252.65 | 0 | 0.05 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 1.426 | 2025-06-12 19:30 | 1.416 | 2025-06-12 19:30 | 458272 | 9 | 11916
22000862 | 26/06/2025 00:00:00 | 26/06/2025 00:00:00 | 14547.54 | 0 | 14751.77 | 0 | 7.36 | 0 | 0 | 2284.79 | 1.172 | 1.206 | -0.287 | 238.98 | 240.93 | 239.3 | 0.07 | 0 | 5.05 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 5.378 | 2025-06-14 18:00 | 5.352 | 2025-06-14 18:00 | 1209454 | 2 | 10496
22000932 | 26/06/2025 00:00:00 | 26/06/2025 00:00:00 | 8836.26 | 0 | 9041.7 | 0 | 3.58 | 0 | 0 | 1557.96 | 0.862 | 0.876 | -0.158 | 250.46 | 196.42 | 68.49 | 3.55 | 0.02 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 4.338 | 2025-06-20 19:00 | 4.332 | 2025-06-20 19:00 | 1080079 | 3 | 5326
22000354 | 26/06/2025 00:00:00 | 26/06/2025 00:00:00 | 4.76 | 0 | 5.17 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.06 | 249.1 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1115647 | 3 | 1056
22000831 | 26/06/2025 00:00:00 | 26/06/2025 00:00:00 | 2943.16 | 0 | 3079.08 | 0 | 294.38 | 0 | 0 | 227.14 | 0.04 | 0.041 | -0.01 | 251.53 | 252.72 | 251.54 | 0 | 0.26 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 3.038 | 2025-06-20 11:00 | 3.038 | 2025-06-20 11:00 | 502648 | 12 | 20383
22000837 | 26/06/2025 00:00:00 | 26/06/2025 00:00:00 | 1141.47 | 0 | 1171.53 | 0 | 144.09 | 0 | 0 | 26.83 | 0.086 | 0.094 | 0.038 | 251.6 | 252.67 | 251.51 | 0.39 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 0.136 | 2025-06-11 21:30 | 0.132 | 2025-06-11 21:30 | 503528 | 11 | 15214
22000836 | 26/06/2025 00:00:00 | 26/06/2025 00:00:00 | 16213 | 0 | 16727.25 | 0 | 1729.46 | 0 | 0 | 118.75 | 0.21 | 0.263 | 0.159 | 251.44 | 252.04 | 251.02 | 0 | 1.1 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.88 | 14400 | Connect | 3.538 | 2025-06-02 09:30 | 3.536 | 2025-06-02 09:30 | 504468 | 9 | 39688
22000838 | 26/06/2025 00:00:00 | 26/06/2025 00:00:00 | 9694.2 | 0 | 9919.42 | 0 | 139.55 | 0 | 0 | 980.96 | 0.257 | 0.313 | -0.179 | 251.47 | 252.37 | 251.14 | 1.35 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.9 | 14400 | Connect | 4.942 | 2025-06-01 12:00 | 4.94 | 2025-06-01 12:00 | 504900 | 13 | 11149
22000827 | 26/06/2025 00:00:00 | 26/06/2025 00:00:00 | 203.03 | 0 | 206.9 | 0 | 18.04 | 0 | 0 | 8.66 | 0 | 0 | 0 | 242.96 | 252.46 | 250.24 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.9 | 14400 | Connect | 0.02 | 2025-06-23 12:30 | 0.02 | 2025-06-23 12:30 | 1372355 | 2 | 208
22000919 | 26/06/2025 00:00:00 | 26/06/2025 00:00:00 | 57262.76 | 0 | 57558.288 | 0 | 3.37 | 0 | 0 | 5666.48 | 2.635 | 2.652 | -0.306 | 244.53 | 244.23 | 239.95 | 3.58 | 3.62 | 3.92 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.9 | 14400 | Connect | 9.2 | 2025-06-25 20:30 | 9.19 | 2025-06-25 20:30 | 658042 | 9 | 4446
22000353 | 26/06/2025 00:00:00 | 26/06/2025 00:00:00 | 6577.28 | 0 | 6972.86 | 0 | 1326.72 | 0 | 0 | 263.65 | 0.58 | 0.602 | -0.162 | 230.54 | 252.25 | 239.49 | 0.67 | 1.12 | 0.82 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.89 | 14400 | Connect | 1.766 | 2025-06-16 21:00 | 1.756 | 2025-06-16 21:00 | 1122538 | 3 | 12702
22001306 | 26/06/2025 00:00:00 | 26/06/2025 00:00:00 | 1700.31 | 603.99 | 1734.1 | 606.91 | 99.72 | 38.17 | 0.74 | 89.93 | 0.078 | 0.097 | -0.059 | 246.98 | 244.07 | 251.41 | 0.11 | 0.09 | 0.48 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.9 | 14400 | Connect | 4.808 | 2025-06-02 07:30 | 4.808 | 2025-06-02 07:30 | 1156722 | 4 | 10407
22000840 | 26/06/2025 00:00:00 | 26/06/2025 00:00:00 | 12970.82 | 0 | 13067.65 | 0 | 171.08 | 0 | 0 | 699.64 | 0.044 | 0.055 | -0.033 | 251.06 | 253.07 | 249.31 | 0.08 | 0.04 | 0.17 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 1.592 | 2025-06-16 23:30 | 1.59 | 2025-06-16 23:30 | 567437 | 11 | 11765
22001048 | 26/06/2025 00:00:00 | 26/06/2025 00:00:00 | 8047.68 | 0 | 8129.69 | 0 | 137.37 | 0 | 0 | 337.22 | 0.031 | 0.051 | -0.041 | 251.09 | 252.39 | 252.43 | 0 | 0.18 | 0.07 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 2.066 | 2025-06-07 11:30 | 2.066 | 2025-06-07 11:30 | 489926 | 10 | 11626
22001409 | 26/06/2025 00:00:00 | 26/06/2025 00:00:00 | 2500.59 | 0 | 2521.89 | 0 | 177.64 | 0 | 0 | 21.06 | 0 | 0 | 0 | 246.61 | 245.24 | 243.38 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 9.58 | 2025-06-04 15:30 | 9.562 | 2025-06-04 15:30 | 339713 | 2 | 682
22001106 | 26/06/2025 00:00:00 | 26/06/2025 00:00:00 | 159584.224 | 0 | 159912.272 | 0 | 8.87 | 0 | 0 | 9957.93 | 12.108 | 12.127 | -0.694 | 243.94 | 226.33 | 230.88 | 10.02 | 21.48 | 21.08 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 22000 | Connect | 21.446 | 2025-06-19 13:30 | 21.424 | 2025-06-19 13:30 | 1127723 | 6 | 29109
22000863 | 26/06/2025 00:00:00 | 26/06/2025 00:00:00 | 8311.33 | 0 | 9010.91 | 0 | 2303.67 | 0 | 0 | 365.12 | 0.243 | 0.245 | -0.035 | 246.49 | 245.53 | 247.7 | 0.66 | 0.29 | 0.32 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 5.612 | 2025-06-10 19:00 | 5.598 | 2025-06-10 19:00 | 996646 | 3 | 10588
22001632 | 26/06/2025 00:00:00 | 26/06/2025 00:00:00 | 6948.89 | 0 | 6973.97 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 586.75 | 2.538 | 2.544 | -0.178 | 248.85 | 246.69 | 248.07 | 3.48 | 3.4 | 3.41 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.88 | 14400 | Connect | 3.602 | 2025-06-12 16:30 | 3.586 | 2025-06-12 16:30 | 216119 | 2 | 9
22000727 | 26/06/2025 00:00:00 | 26/06/2025 00:00:00 | 1179.85 | 0 | 1302.42 | 0 | 14.19 | 0 | 0 | 374.06 | 0.119 | 0.146 | -0.085 | 250.71 | 251.82 | 252.13 | 0.56 | 0.02 | 0.24 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.86 | 14400 | Connect | 2.2 | 2025-06-20 11:30 | 2.198 | 2025-06-20 11:30 | 482844 | 9 | 3435
22001357 | 26/06/2025 00:00:00 | 26/06/2025 00:00:00 | 1257.47 | 0 | 1274.2 | 0 | 33.16 | 0.81 | 0 | 57 | 0.046 | 0.046 | 0.005 | 252.15 | 251.65 | 251.67 | 0 | 0 | 0.18 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.86 | 14400 | Connect | 0.85 | 2025-06-02 11:00 | 0.84 | 2025-06-07 21:30 | 1047307 | 3 | 2301