## sheet1 -1
Meter_SNo | Meter_Date_Time | HES_Date_Time | Energy_Import_Kwh | Energy_Export_Kwh | Energy_Import_Kvah | Energy_Export_Kvah | Q1_Kvarh | Q2_Kvarh | Q3_Kvarh | Q4_Kvarh | Active_Power_Kw | Apparent_Power_Kva | Reactive_Power_Kvar | R_Ph_Voltage | Y_Ph_Voltage | B_Ph_Voltage | R_Ph_Current | Y_Ph_Current | B_Ph_Current | R_Ph_PF | Y_Ph_PF | B_Ph_PF | Total_PF | Frequency | Load_Limit | Load_Status | Md_Kva | Md_Kva_Date_Time | Md_Kw | Md_Kw_Date_Time | Power_Off_Duration | Program_Count | Tamper_Count
22001212 | 27/06/2025 00:00:00 | 27/06/2025 00:00:00 | 3046.93 | 0 | 3152.68 | 0 | 248.64 | 0 | 0 | 471.05 | 0.907 | 0.918 | -0.144 | 246.23 | 244.41 | 247.57 | 2.26 | 1.51 | 0.07 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 6.076 | 2025-06-13 12:00 | 5.97 | 2025-06-13 12:00 | 1203972 | 3 | 1028
22001043 | 27/06/2025 00:00:00 | 27/06/2025 00:00:00 | 5924.86 | 0 | 6150.61 | 0 | 674.55 | 0 | 0 | 301.67 | 0.242 | 0.255 | -0.082 | 246.32 | 247.42 | 247.67 | 0.63 | 0 | 0.44 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.75 | 14400 | Connect | 2.778 | 2025-06-01 18:30 | 2.73 | 2025-06-07 21:00 | 467112 | 11 | 20980
22000883 | 27/06/2025 00:00:00 | 27/06/2025 00:00:00 | 4603.23 | 0 | 4804.98 | 0 | 356.13 | 0 | 0 | 610.39 | 2.005 | 2.019 | -0.241 | 223.44 | 245.74 | 244.89 | 4.21 | 0.28 | 5.23 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.77 | 14400 | Connect | 2.19 | 2025-06-26 21:00 | 2.186 | 2025-06-26 21:00 | 1377972 | 2 | 3830
22000903 | 27/06/2025 00:00:00 | 27/06/2025 00:00:00 | 14137.92 | 0 | 14199.24 | 0 | 277.72 | 0 | 0 | 305.19 | 0.124 | 0.124 | -0.01 | 246.09 | 246.6 | 245.76 | 0.17 | 0 | 0.46 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.77 | 14400 | Connect | 4.314 | 2025-06-14 10:30 | 4.314 | 2025-06-14 10:30 | 496522 | 11 | 15008
22000261 | 27/06/2025 00:00:00 | 27/06/2025 00:00:00 | 16756.97 | 0 | 16928.93 | 0 | 1.07 | 0 | 0 | 2279.21 | 1.908 | 1.915 | -0.171 | 231.03 | 58.6 | 234.93 | 8.34 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.75 | 14400 | Connect | 2.994 | 2025-06-03 22:30 | 2.982 | 2025-06-03 22:30 | 1184210 | 4 | 7189
22001102 | 27/06/2025 00:00:00 | 27/06/2025 00:00:00 | 41013.98 | 0 | 42979.34 | 0 | 7764.57 | 0 | 0 | 129.92 | 3.194 | 3.824 | 2.103 | 246.54 | 245.95 | 244.41 | 3.67 | 6.4 | 5.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.82 | 14400 | Connect | 20.232 | 2025-06-12 17:00 | 20.208 | 2025-06-12 17:00 | 888108 | 4 | 3474
22000827 | 27/06/2025 00:00:00 | 27/06/2025 00:00:00 | 203.03 | 0 | 206.9 | 0 | 18.04 | 0 | 0 | 8.66 | 0 | 0 | 0 | 227.49 | 239.96 | 237.21 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 0.02 | 2025-06-23 12:30 | 0.02 | 2025-06-23 12:30 | 1372933 | 2 | 208
22000828 | 27/06/2025 00:00:00 | 27/06/2025 00:00:00 | 1546.49 | 0 | 1596.5 | 0 | 27.02 | 0 | 0 | 142.06 | 0.159 | 0.179 | -0.084 | 227.09 | 238.79 | 235.87 | 0.81 | 0.06 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 3.558 | 2025-06-05 09:00 | 3.558 | 2025-06-05 09:00 | 1370376 | 2 | 3925
22000917 | 27/06/2025 00:00:00 | 27/06/2025 00:00:00 | 34725.728 | 0 | 36916.86 | 0 | 1.48 | 0 | 0 | 10513.48 | 3.428 | 3.434 | -0.208 | 222.6 | 224.59 | 205.55 | 15.51 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 3.898 | 2025-06-25 21:00 | 3.892 | 2025-06-25 21:00 | 839753 | 11 | 14272
22000730 | 27/06/2025 00:00:00 | 27/06/2025 00:00:00 | 4274.71 | 0 | 4392.85 | 0 | 331.42 | 0 | 0 | 113.8 | 0 | 0 | 0 | 242.99 | 244.66 | 245.14 | 0.03 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.88 | 14400 | Connect | 2.84 | 2025-06-10 09:00 | 2.836 | 2025-06-10 09:00 | 484742 | 11 | 24821
22000482 | 27/06/2025 00:00:00 | 27/06/2025 00:00:00 | 38233.032 | 0 | 38444.96 | 0 | 489.78 | 0 | 0 | 2810.62 | 2.803 | 2.817 | -0.281 | 234.13 | 235.16 | 231.47 | 6.76 | 0 | 5.36 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.86 | 14400 | Connect | 8.492 | 2025-06-21 07:30 | 8.482 | 2025-06-21 07:30 | 1471818 | 3 | 4189
22001081 | 27/06/2025 00:00:00 | 27/06/2025 00:00:00 | 4980.06 | 0 | 5046.78 | 0 | 64.86 | 0 | 0 | 193.45 | 0 | 0 | 0 | 243.95 | 244.89 | 245.36 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.78 | 14400 | Connect | 1.044 | 2025-06-15 14:30 | 1.036 | 2025-06-15 14:30 | 489658 | 10 | 6879
22001497 | 27/06/2025 00:00:00 | 27/06/2025 00:00:00 | 1895.03 | 0 | 1912.52 | 0 | 35.81 | 0 | 0 | 184.4 | 0.673 | 0.679 | -0.097 | 193.82 | 243.83 | 242.92 | 2.1 | 0.94 | 0.35 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.8 | 14400 | Connect | 1.422 | 2025-06-09 10:00 | 1.416 | 2025-06-09 10:00 | 288457 | 2 | 6736
22001086 | 27/06/2025 00:00:00 | 27/06/2025 00:00:00 | 4000.55 | 0 | 4235.36 | 0 | 690.45 | 0 | 0 | 50.62 | 0.031 | 0.047 | 0.036 | 244.69 | 245.69 | 246.1 | 0 | 0.21 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.9 | 14400 | Connect | 1.564 | 2025-06-01 10:00 | 1.562 | 2025-06-01 10:00 | 470151 | 10 | 20256
22000724 | 27/06/2025 00:00:00 | 27/06/2025 00:00:00 | 1487.48 | 0 | 1513.68 | 0 | 54.71 | 0 | 0 | 90.32 | 0.07 | 0.09 | -0.058 | 244.75 | 245.92 | 246.25 | 0.11 | 0 | 0.31 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 14400 | Connect | 1.438 | 2025-06-24 09:00 | 1.438 | 2025-06-24 09:00 | 476987 | 15 | 4892
22001046 | 27/06/2025 00:00:00 | 27/06/2025 00:00:00 | 1326.89 | 0 | 1449.42 | 0 | 154.96 | 0 | 0 | 204 | 0.024 | 0.025 | 0.008 | 243.28 | 244.73 | 244.94 | 0.22 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.89 | 14400 | Connect | 2.194 | 2025-06-01 10:30 | 2.182 | 2025-06-01 10:30 | 469973 | 11 | 19901
22001352 | 27/06/2025 00:00:00 | 27/06/2025 00:00:00 | 6.76 | 0 | 8.58 | 0 | 3.25 | 0.81 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 244.66 | 243.98 | 244.37 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1047361 | 3 | 40
22001526 | 27/06/2025 00:00:00 | 27/06/2025 00:00:00 | 37432.632 | 0 | 37528.42 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 2636.62 | 15.498 | 15.542 | -1.179 | 244.03 | 235.17 | 238.99 | 5.99 | 32.15 | 27.79 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 31.432 | 2025-06-14 20:00 | 31.364 | 2025-06-14 20:00 | 355649 | 2 | 185
22000904 | 27/06/2025 00:00:00 | 27/06/2025 00:00:00 | 6101.77 | 0 | 6321.77 | 0 | 491.26 | 0 | 0 | 218.56 | 0.043 | 0.044 | -0.01 | 245.82 | 246.46 | 244.92 | 0 | 0 | 0.23 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 3.806 | 2025-06-13 20:30 | 3.806 | 2025-06-13 20:30 | 493934 | 11 | 17157
22001101 | 27/06/2025 00:00:00 | 27/06/2025 00:00:00 | 549.27 | 0 | 551.93 | 0 | 19.62 | 0 | 0 | 21.23 | 0 | 0 | 0 | 243.4 | 240.03 | 243.12 | 0 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 0.02 | 2025-06-18 11:30 | 0.02 | 2025-06-18 11:30 | 889466 | 3 | 593
22000480 | 27/06/2025 00:00:00 | 27/06/2025 00:00:00 | 34179.66 | 0 | 35058.02 | 0 | 1632.53 | 1984.24 | 0 | 40.64 | 0.116 | 0.142 | -0.083 | 248.92 | 247.74 | 246.47 | 0.6 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 1.83 | 2025-06-04 08:00 | 1.788 | 2025-06-04 08:00 | 939932 | 9 | 20235
22000721 | 27/06/2025 00:00:00 | 27/06/2025 00:00:00 | 2686.34 | 0 | 2873.95 | 0 | 29.64 | 0 | 0 | 669.23 | 0.125 | 0.131 | -0.041 | 244.86 | 245.96 | 246.91 | 0 | 0.57 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 1.958 | 2025-06-08 12:30 | 1.954 | 2025-06-08 12:30 | 478173 | 11 | 17043
22001066 | 27/06/2025 00:00:00 | 27/06/2025 00:00:00 | 22236.38 | 0 | 22582.74 | 0 | 1.92 | 0 | 0 | 3711.83 | 3.788 | 3.812 | -0.432 | 226.16 | 224.57 | 227.57 | 5.57 | 5.81 | 5.58 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 4.322 | 2025-06-17 21:00 | 4.31 | 2025-06-17 21:00 | 1099546 | 3 | 10461
22000835 | 27/06/2025 00:00:00 | 27/06/2025 00:00:00 | 4696.08 | 0 | 4763.66 | 0 | 56.63 | 0 | 0 | 303.67 | 0.04 | 0.041 | 0.012 | 245.15 | 245.8 | 244.6 | 0 | 0.03 | 0.22 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 2.194 | 2025-06-09 10:00 | 2.194 | 2025-06-09 10:00 | 504579 | 10 | 7926
22000901 | 27/06/2025 00:00:00 | 27/06/2025 00:00:00 | 12111.45 | 0 | 12199.7 | 0 | 331.32 | 0 | 0 | 166.06 | 0.088 | 0.096 | -0.04 | 244.9 | 245.33 | 243.9 | 0.53 | 0 | 0.13 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 4.67 | 2025-06-04 10:00 | 4.67 | 2025-06-04 10:00 | 495468 | 10 | 34346
22000862 | 27/06/2025 00:00:00 | 27/06/2025 00:00:00 | 14594.54 | 0 | 14799.54 | 0 | 7.36 | 0 | 0 | 2292.68 | 0.404 | 0.427 | -0.141 | 238.63 | 238.21 | 237.05 | 0.07 | 0 | 1.81 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 5.378 | 2025-06-14 18:00 | 5.352 | 2025-06-14 18:00 | 1209901 | 2 | 10526
22000910 | 27/06/2025 00:00:00 | 27/06/2025 00:00:00 | 9731.7 | 0 | 9752.01 | 0 | 179.53 | 0 | 0 | 21.41 | 0 | 0 | 0 | 244.58 | 245.01 | 243.66 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 4.624 | 2025-06-08 09:00 | 4.622 | 2025-06-08 09:00 | 485053 | 10 | 10927
22000832 | 27/06/2025 00:00:00 | 27/06/2025 00:00:00 | 1911.2 | 0 | 1939.27 | 0 | 58.69 | 0 | 0 | 101.48 | 0.091 | 0.096 | -0.033 | 244.87 | 245.01 | 243.98 | 0.04 | 0.23 | 0.33 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 2.37 | 2025-06-18 09:00 | 2.368 | 2025-06-18 09:00 | 503409 | 12 | 5363
22000729 | 27/06/2025 00:00:00 | 27/06/2025 00:00:00 | 396.76 | 0 | 452.1 | 0 | 104.39 | 0 | 0 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 245.09 | 245.98 | 246.95 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 465331 | 10 | 12746
22001107 | 27/06/2025 00:00:00 | 27/06/2025 00:00:00 | 77011.664 | 0 | 77358.336 | 0 | 136.23 | 0 | 0 | 7012.04 | 8.539 | 8.619 | 1.172 | 230.86 | 242.14 | 241.46 | 20.23 | 8.24 | 8.19 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 14.934 | 2025-06-21 13:30 | 14.894 | 2025-06-21 13:30 | 1025643 | 6 | 2245
22001090 | 27/06/2025 00:00:00 | 27/06/2025 00:00:00 | 9877.45 | 0 | 10044.77 | 0 | 178.07 | 0 | 0 | 757.74 | 0.23 | 0.26 | -0.122 | 245.46 | 246.34 | 246.78 | 0.13 | 1.03 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 4.288 | 2025-06-05 14:00 | 4.286 | 2025-06-05 14:00 | 469057 | 11 | 13898
22001050 | 27/06/2025 00:00:00 | 27/06/2025 00:00:00 | 1716.65 | 0 | 1732.33 | 0 | 33.04 | 0 | 0 | 36.48 | 0 | 0 | 0 | 245.38 | 246.65 | 246.77 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 2.09 | 2025-06-02 09:30 | 2.09 | 2025-06-02 09:30 | 489583 | 11 | 2971
22000834 | 27/06/2025 00:00:00 | 27/06/2025 00:00:00 | 3381.06 | 0 | 3480.2 | 0 | 376.51 | 0 | 0 | 49.75 | 0 | 0 | 0 | 245.49 | 245.75 | 244.28 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 3.34 | 2025-06-22 09:30 | 3.34 | 2025-06-22 09:30 | 502557 | 11 | 9535
22001103 | 27/06/2025 00:00:00 | 27/06/2025 00:00:00 | 21057.72 | 0 | 22670.51 | 0 | 5901.37 | 0 | 0 | 133.71 | 1.2 | 1.2 | 0 | 241.78 | 244.26 | 243.38 | 5.08 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 4.76 | 2025-06-12 17:30 | 4.686 | 2025-06-12 17:30 | 878535 | 4 | 10816
22000902 | 27/06/2025 00:00:00 | 27/06/2025 00:00:00 | 9947.48 | 0 | 10112.64 | 0 | 211.52 | 0 | 0 | 831.07 | 0.245 | 0.255 | -0.071 | 244.88 | 245.45 | 244.39 | 0.87 | 0.35 | 0.45 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 2.678 | 2025-06-26 08:00 | 2.678 | 2025-06-26 08:00 | 494370 | 13 | 11175
22000907 | 27/06/2025 00:00:00 | 27/06/2025 00:00:00 | 12495.7 | 0 | 12518.03 | 0 | 390.63 | 0 | 0 | 48.32 | 0 | 0 | 0 | 245.03 | 245.47 | 244.64 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 3.364 | 2025-06-14 11:30 | 3.364 | 2025-06-14 11:30 | 487050 | 13 | 7458
22001106 | 27/06/2025 00:00:00 | 27/06/2025 00:00:00 | 160043.984 | 0 | 160372.768 | 0 | 8.87 | 0 | 0 | 9983.53 | 13.388 | 13.401 | -0.594 | 242.51 | 215.94 | 191.48 | 11.49 | 24.63 | 28.11 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 22000 | Connect | 21.446 | 2025-06-19 13:30 | 21.424 | 2025-06-19 13:30 | 1127723 | 6 | 29224
22001088 | 27/06/2025 00:00:00 | 27/06/2025 00:00:00 | 5762.24 | 0 | 5895.06 | 0 | 29.66 | 0 | 0 | 672.62 | 0.178 | 0.199 | -0.089 | 243.51 | 244.93 | 245.26 | 0.07 | 0 | 0.84 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.86 | 14400 | Connect | 3.288 | 2025-06-01 22:30 | 3.288 | 2025-06-01 22:30 | 468502 | 10 | 13924
22001110 | 27/06/2025 00:00:00 | 27/06/2025 00:00:00 | 140147.136 | 0 | 140312.832 | 0 | 80.44 | 0 | 0 | 6280.39 | 11.89 | 11.891 | -0.202 | 217.14 | 236.21 | 206.7 | 13.71 | 12.37 | 29.14 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.79 | 14400 | Connect | 14.288 | 2025-06-06 20:00 | 14.282 | 2025-06-06 20:00 | 1027129 | 6 | 11264
22001048 | 27/06/2025 00:00:00 | 27/06/2025 00:00:00 | 8053.72 | 0 | 8136.09 | 0 | 137.58 | 0 | 0 | 338.39 | 0 | 0 | 0 | 243.17 | 244.49 | 244.77 | 0 | 0 | 0.08 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.77 | 14400 | Connect | 2.066 | 2025-06-07 11:30 | 2.066 | 2025-06-07 11:30 | 489970 | 10 | 11647
22000863 | 27/06/2025 00:00:00 | 27/06/2025 00:00:00 | 8348.05 | 0 | 9049.23 | 0 | 2310.26 | 0 | 0 | 367.39 | 0.889 | 0.936 | 0.293 | 243.58 | 237.65 | 242.31 | 0.98 | 0.58 | 2.73 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.73 | 14400 | Connect | 5.612 | 2025-06-10 19:00 | 5.598 | 2025-06-10 19:00 | 996688 | 3 | 10607
22000909 | 27/06/2025 00:00:00 | 27/06/2025 00:00:00 | 4592.9 | 0 | 4623.67 | 0 | 69.8 | 0 | 0 | 178.45 | 0.014 | 0.014 | 0.004 | 243.5 | 243.35 | 242.28 | 0 | 0.08 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.74 | 14400 | Connect | 3.944 | 2025-06-17 23:30 | 3.944 | 2025-06-17 23:30 | 493773 | 10 | 9923
22000905 | 27/06/2025 00:00:00 | 27/06/2025 00:00:00 | 5236.82 | 0 | 5262.99 | 0 | 130.13 | 0 | 0 | 159.34 | 0.112 | 0.112 | 0.013 | 243.79 | 244.4 | 242.13 | 0.1 | 0 | 0.68 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.83 | 14400 | Connect | 2.316 | 2025-06-04 09:00 | 2.316 | 2025-06-04 09:00 | 493702 | 10 | 13407
22001089 | 27/06/2025 00:00:00 | 27/06/2025 00:00:00 | 3414.04 | 0 | 3477.18 | 0 | 58.07 | 0 | 0 | 258.02 | 2.179 | 2.179 | -0.021 | 243.46 | 244.82 | 245.7 | 8.77 | 0 | 0.22 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.9 | 14400 | Connect | 1.896 | 2025-06-19 18:00 | 1.894 | 2025-06-19 18:00 | 468775 | 13 | 8020
22001044 | 27/06/2025 00:00:00 | 27/06/2025 00:00:00 | 1932.17 | 0 | 2490.01 | 0 | 1122.7 | 0 | 0 | 22.68 | 0.016 | 0.016 | 0.002 | 243.72 | 244.46 | 245.32 | 0 | 0 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.87 | 14400 | Connect | 1.958 | 2025-06-22 08:00 | 1.956 | 2025-06-22 08:00 | 469103 | 12 | 34463
22001041 | 27/06/2025 00:00:00 | 27/06/2025 00:00:00 | 1979.03 | 0 | 2030.36 | 0 | 45.16 | 0 | 0 | 215.46 | 0 | 0 | 0 | 243.31 | 244.51 | 245.06 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.9 | 14400 | Connect | 1.3 | 2025-06-08 08:00 | 1.298 | 2025-06-08 08:00 | 469066 | 11 | 7141
22000831 | 27/06/2025 00:00:00 | 27/06/2025 00:00:00 | 2949.38 | 0 | 3085.37 | 0 | 294.54 | 0 | 0 | 227.33 | 0.068 | 0.068 | 0.005 | 243.84 | 243.84 | 242.59 | 0 | 0.4 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 14400 | Connect | 3.038 | 2025-06-20 11:00 | 3.038 | 2025-06-20 11:00 | 502648 | 12 | 20412
22001087 | 27/06/2025 00:00:00 | 27/06/2025 00:00:00 | 2319.29 | 0 | 3020.32 | 0 | 1305.02 | 0 | 0 | 55.81 | 0.184 | 0.291 | 0.226 | 244.61 | 245.03 | 245.7 | 0 | 1.19 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 1.91 | 2025-06-05 14:30 | 1.87 | 2025-06-05 14:30 | 469031 | 13 | 42697
22001104 | 27/06/2025 00:00:00 | 27/06/2025 00:00:00 | 3641.44 | 0 | 3862.55 | 0 | 582.39 | 0 | 0 | 338.83 | 0.204 | 0.208 | 0.042 | 240.9 | 243.27 | 240.05 | 0.29 | 0.62 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 0.876 | 2025-06-12 22:30 | 0.762 | 2025-06-06 15:00 | 878631 | 3 | 4956
22000354 | 27/06/2025 00:00:00 | 27/06/2025 00:00:00 | 4.76 | 0 | 5.17 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.82 | 244.76 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1115715 | 3 | 1074
22000894 | 27/06/2025 00:00:00 | 27/06/2025 00:00:00 | 823.64 | 0 | 917.48 | 0 | 332.17 | 0 | 0 | 8.08 | 0 | 0 | 0 | 228.5 | 243.2 | 210.6 | 0 | 0.04 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.88 | 14400 | Connect | 0.78 | 2025-06-19 14:00 | 0.758 | 2025-06-19 14:00 | 1216540 | 3 | 2725
22001083 | 27/06/2025 00:00:00 | 27/06/2025 00:00:00 | 4072.05 | 0 | 4158.89 | 0 | 56.17 | 0 | 0 | 288.89 | 0 | 0 | 0 | 244.23 | 244.7 | 245.44 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 3.868 | 2025-06-10 11:00 | 3.868 | 2025-06-10 11:00 | 469173 | 10 | 13221
22001042 | 27/06/2025 00:00:00 | 27/06/2025 00:00:00 | 3536.07 | 0 | 3656.2 | 0 | 85.87 | 0 | 0 | 375.67 | 0 | 0 | 0 | 244.25 | 244.86 | 245.51 | 0 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 0.244 | 2025-06-13 14:30 | 0.234 | 2025-06-13 14:30 | 469995 | 11 | 15087
22000836 | 27/06/2025 00:00:00 | 27/06/2025 00:00:00 | 16218.6 | 0 | 16733.72 | 0 | 1731.34 | 0 | 0 | 119.02 | 0.051 | 0.054 | -0.018 | 242.98 | 243.69 | 242.55 | 0 | 0.35 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 14400 | Connect | 3.538 | 2025-06-02 09:30 | 3.536 | 2025-06-02 09:30 | 504468 | 9 | 39774
22000838 | 27/06/2025 00:00:00 | 27/06/2025 00:00:00 | 9715.3 | 0 | 9941.81 | 0 | 139.8 | 0 | 0 | 985.63 | 0.164 | 0.175 | -0.063 | 243.13 | 243.55 | 242.55 | 0.84 | 0.12 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 4.942 | 2025-06-01 12:00 | 4.94 | 2025-06-01 12:00 | 504900 | 13 | 11151
22001047 | 27/06/2025 00:00:00 | 27/06/2025 00:00:00 | 4465.86 | 0 | 4609.61 | 0 | 34.72 | 0 | 0 | 514.83 | 0.03 | 0.063 | -0.056 | 244.18 | 242.75 | 244.97 | 0.04 | 0.18 | 0.12 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.91 | 14400 | Connect | 2.534 | 2025-06-22 21:00 | 2.53 | 2025-06-22 21:00 | 490305 | 12 | 17426
22000919 | 27/06/2025 00:00:00 | 27/06/2025 00:00:00 | 57358.24 | 0 | 57654.18 | 0 | 3.37 | 0 | 0 | 5674.88 | 3.025 | 3.04 | -0.305 | 233.28 | 232.41 | 228.83 | 4.77 | 3.38 | 5.12 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.9 | 14400 | Connect | 9.2 | 2025-06-25 20:30 | 9.19 | 2025-06-25 20:30 | 658214 | 9 | 4452
22000353 | 27/06/2025 00:00:00 | 27/06/2025 00:00:00 | 6591.95 | 0 | 6988.26 | 0 | 1329 | 0 | 0 | 265.51 | 0.084 | 0.087 | 0.025 | 227.9 | 248.91 | 236.34 | 0.31 | 0.1 | 0.08 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.89 | 14400 | Connect | 1.766 | 2025-06-16 21:00 | 1.756 | 2025-06-16 21:00 | 1122609 | 3 | 12740
22000723 | 27/06/2025 00:00:00 | 27/06/2025 00:00:00 | 3600.48 | 0 | 3633.99 | 0 | 71.51 | 0 | 0 | 101.95 | 0 | 0 | 0 | 244.01 | 243.6 | 245.05 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.85 | 14400 | Connect | 1.636 | 2025-06-25 10:00 | 1.636 | 2025-06-25 10:00 | 477455 | 11 | 12866
22000833 | 27/06/2025 00:00:00 | 27/06/2025 00:00:00 | 6926.82 | 0 | 7249.8 | 0 | 669.18 | 0 | 0 | 266.19 | 0.289 | 0.33 | -0.16 | 242.75 | 243.29 | 242.1 | 0.1 | 0.42 | 1.15 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.86 | 14400 | Connect | 4.092 | 2025-06-09 08:30 | 4.092 | 2025-06-09 08:30 | 503582 | 11 | 22108
22000840 | 27/06/2025 00:00:00 | 27/06/2025 00:00:00 | 12976.94 | 0 | 13073.96 | 0 | 171.1 | 0 | 0 | 700.77 | 0.148 | 0.151 | -0.03 | 243.32 | 245.99 | 240.66 | 0.07 | 0 | 0.86 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.87 | 14400 | Connect | 1.592 | 2025-06-16 23:30 | 1.59 | 2025-06-16 23:30 | 567440 | 11 | 11782
22000727 | 27/06/2025 00:00:00 | 27/06/2025 00:00:00 | 1184.25 | 0 | 1307.61 | 0 | 14.22 | 0 | 0 | 376.09 | 0.076 | 0.107 | -0.076 | 243.17 | 244.33 | 244.52 | 0.18 | 0.02 | 0.29 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 2.2 | 2025-06-20 11:30 | 2.198 | 2025-06-20 11:30 | 482886 | 9 | 3442
22000722 | 27/06/2025 00:00:00 | 27/06/2025 00:00:00 | 2612.47 | 0 | 2696.69 | 0 | 32.52 | 0 | 0 | 362.83 | 0 | 0 | 0 | 243.04 | 244.25 | 244.69 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.85 | 14400 | Connect | 1.426 | 2025-06-12 19:30 | 1.416 | 2025-06-12 19:30 | 458314 | 9 | 11916
22000725 | 27/06/2025 00:00:00 | 27/06/2025 00:00:00 | 1375.33 | 0 | 1410.5 | 0 | 136.18 | 0 | 0 | 53.43 | 0 | 0 | 0 | 242.41 | 244.13 | 244.54 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.9 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 485325 | 9 | 11412
22000837 | 27/06/2025 00:00:00 | 27/06/2025 00:00:00 | 1142.27 | 0 | 1172.37 | 0 | 144.35 | 0 | 0 | 26.83 | 0.015 | 0.015 | 0.003 | 243.4 | 242.99 | 241.41 | 0.11 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 0.136 | 2025-06-11 21:30 | 0.132 | 2025-06-11 21:30 | 503528 | 11 | 15228
22001357 | 27/06/2025 00:00:00 | 27/06/2025 00:00:00 | 1258.82 | 0 | 1275.55 | 0 | 33.29 | 0.81 | 0 | 57 | 0.068 | 0.068 | 0.005 | 253.43 | 252.97 | 253.09 | 0 | 0 | 0.27 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 0.85 | 2025-06-02 11:00 | 0.84 | 2025-06-07 21:30 | 1047313 | 3 | 2308
22001584 | 27/06/2025 00:00:00 | 27/06/2025 00:00:00 | 4529.28 | 0 | 4853.53 | 0 | 1141.32 | 0 | 0 | 8.26 | 0.237 | 0.376 | 0.293 | 251.73 | 253.93 | 262.02 | 1.38 | 0.24 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 5.094 | 2025-06-22 10:00 | 5.022 | 2025-06-22 10:00 | 287629 | 2 | 341
22001582 | 27/06/2025 00:00:00 | 27/06/2025 00:00:00 | 0.69 | 0 | 0.7 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.6 | 251.32 | 252.71 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 319982 | 2 | 26
22001598 | 27/06/2025 00:00:00 | 27/06/2025 00:00:00 | 5401.27 | 0 | 6129.13 | 0 | 2227.07 | 0 | 0 | 0.67 | 0.499 | 0.807 | 0.635 | 231.49 | 253.33 | 248.2 | 1.42 | 1.91 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 7.826 | 2025-06-09 14:30 | 7.804 | 2025-06-09 14:30 | 273156 | 2 | 952
22001575 | 27/06/2025 00:00:00 | 27/06/2025 00:00:00 | 68.63 | 0 | 69.58 | 0 | 5.96 | 0 | 0 | 0.37 | 0.005 | 0.005 | 0.003 | 250.28 | 251.54 | 249.41 | 0.04 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 1.606 | 2025-06-01 14:30 | 1.606 | 2025-06-01 14:30 | 355229 | 2 | 271
22001306 | 27/06/2025 00:00:00 | 27/06/2025 00:00:00 | 1711.1 | 611.22 | 1745.08 | 614.2 | 100.15 | 38.67 | 0.75 | 90.69 | 0.083 | 0.101 | -0.059 | 245.55 | 246.04 | 251.91 | 0.11 | 0.1 | 0.49 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 4.808 | 2025-06-02 07:30 | 4.808 | 2025-06-02 07:30 | 1156723 | 4 | 10500
22000932 | 27/06/2025 00:00:00 | 27/06/2025 00:00:00 | 8857.14 | 0 | 9062.82 | 0 | 3.63 | 0 | 0 | 1560.82 | 0.806 | 0.82 | -0.155 | 251.09 | 197.27 | 69.57 | 3.32 | 0.02 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 4.338 | 2025-06-20 19:00 | 4.332 | 2025-06-20 19:00 | 1080210 | 3 | 5349
22001600 | 27/06/2025 00:00:00 | 27/06/2025 00:00:00 | 3825.84 | 0 | 3848.9 | 0 | 112.92 | 0 | 0 | 249.42 | 0.121 | 0.121 | 0 | 249.74 | 240.7 | 239.83 | 0.66 | 0.02 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 4.394 | 2025-06-18 17:00 | 4.368 | 2025-06-18 17:00 | 282946 | 2 | 7710
22001599 | 27/06/2025 00:00:00 | 27/06/2025 00:00:00 | 2775.57 | 0 | 2792.27 | 0 | 1.99 | 0 | 0 | 283.04 | 0 | 0 | 0 | 240.44 | 249.9 | 239.56 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 5.44 | 2025-06-26 14:30 | 5.43 | 2025-06-26 14:30 | 283267 | 2 | 8801
22001409 | 27/06/2025 00:00:00 | 27/06/2025 00:00:00 | 2521.41 | 0 | 2542.93 | 0 | 179.47 | 0 | 0 | 21.28 | 0 | 0.001 | 0.001 | 247.91 | 246.37 | 245.04 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 9.58 | 2025-06-04 15:30 | 9.562 | 2025-06-04 15:30 | 339727 | 2 | 689
22001589 | 27/06/2025 00:00:00 | 27/06/2025 00:00:00 | 11521.04 | 0 | 11530.04 | 0 | 149.35 | 0 | 0 | 87.96 | 0.533 | 0.535 | 0.056 | 255.24 | 255.48 | 259.46 | 0.15 | 1.87 | 0.11 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 5.124 | 2025-06-16 09:00 | 5.122 | 2025-06-16 09:00 | 164090 | 2 | 5508
22001580 | 27/06/2025 00:00:00 | 27/06/2025 00:00:00 | 7811.66 | 0 | 9488.06 | 0 | 4919.51 | 0 | 0 | 0.32 | 0.678 | 0.999 | 0.735 | 247.51 | 249.08 | 238.27 | 3.76 | 0.41 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 3.088 | 2025-06-07 17:30 | 2.982 | 2025-06-07 17:30 | 92832 | 2 | 360
22001632 | 27/06/2025 00:00:00 | 27/06/2025 00:00:00 | 7007.25 | 0 | 7032.49 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 590.97 | 2.314 | 2.319 | -0.163 | 247.04 | 246.04 | 247.72 | 3.2 | 3.13 | 3.12 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 3.602 | 2025-06-12 16:30 | 3.586 | 2025-06-12 16:30 | 216134 | 2 | 9