## sheet1 -1
Meter_SNo | Meter_Date_Time | HES_Date_Time | Energy_Import_Kwh | Energy_Export_Kwh | Energy_Import_Kvah | Energy_Export_Kvah | Q1_Kvarh | Q2_Kvarh | Q3_Kvarh | Q4_Kvarh | Active_Power_Kw | Apparent_Power_Kva | Reactive_Power_Kvar | R_Ph_Voltage | Y_Ph_Voltage | B_Ph_Voltage | R_Ph_Current | Y_Ph_Current | B_Ph_Current | R_Ph_PF | Y_Ph_PF | B_Ph_PF | Total_PF | Frequency | Load_Limit | Load_Status | Md_Kva | Md_Kva_Date_Time | Md_Kw | Md_Kw_Date_Time | Power_Off_Duration | Program_Count | Tamper_Count
22001090 | 30/06/2025 00:00:00 | 30/06/2025 00:00:00 | 9912.28 | 0 | 10079.9 | 0 | 178.61 | 0 | 0 | 759.85 | 2.258 | 2.258 | 0 | 241.39 | 241.82 | 242.87 | 0 | 9.35 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.12 | 14400 | Connect | 4.288 | 2025-06-05 14:00 | 4.286 | 2025-06-05 14:00 | 469085 | 11 | 13947
22001107 | 30/06/2025 00:00:00 | 30/06/2025 00:00:00 | 77488.176 | 0 | 77837.232 | 0 | 152.3 | 0 | 0 | 7039.87 | 6.431 | 6.439 | -0.332 | 235.92 | 233.23 | 232.57 | 10.35 | 8.66 | 8.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.11 | 14400 | Connect | 14.934 | 2025-06-21 13:30 | 14.894 | 2025-06-21 13:30 | 1025655 | 6 | 2300
22000353 | 30/06/2025 00:00:00 | 30/06/2025 00:00:00 | 6622.63 | 0 | 7020.81 | 0 | 1335.89 | 0 | 0 | 267.95 | 1.475 | 1.48 | 0.124 | 210.64 | 245.13 | 237.92 | 0.91 | 5.07 | 0.34 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 1.766 | 2025-06-16 21:00 | 1.756 | 2025-06-16 21:00 | 1122803 | 3 | 12800
22001104 | 30/06/2025 00:00:00 | 30/06/2025 00:00:00 | 3653.02 | 0 | 3875 | 0 | 585.38 | 0 | 0 | 339.37 | 0.061 | 0.061 | -0.011 | 233.94 | 234.76 | 234.63 | 0.28 | 0.03 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 0.876 | 2025-06-12 22:30 | 0.762 | 2025-06-06 15:00 | 879019 | 3 | 4987
22000837 | 30/06/2025 00:00:00 | 30/06/2025 00:00:00 | 1144.51 | 0 | 1174.73 | 0 | 144.99 | 0 | 0 | 26.88 | 0 | 0 | 0 | 244.17 | 245.37 | 243.3 | 0.03 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.07 | 14400 | Connect | 0.136 | 2025-06-11 21:30 | 0.132 | 2025-06-11 21:30 | 503531 | 11 | 15264
22001043 | 30/06/2025 00:00:00 | 30/06/2025 00:00:00 | 5940.07 | 0 | 6166.81 | 0 | 677.14 | 0 | 0 | 303.27 | 0.084 | 0.091 | -0.035 | 241.13 | 242.93 | 242.21 | 0.18 | 0.39 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 2.778 | 2025-06-01 18:30 | 2.73 | 2025-06-07 21:00 | 467140 | 11 | 21048
22000482 | 30/06/2025 00:00:00 | 30/06/2025 00:00:00 | 38426.008 | 0 | 38638.688 | 0 | 489.78 | 0 | 0 | 2827.26 | 8.51 | 8.521 | -0.434 | 228.33 | 232.93 | 230.49 | 18.82 | 0 | 18.48 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 8.492 | 2025-06-21 07:30 | 8.482 | 2025-06-21 07:30 | 1472674 | 3 | 4240
22001599 | 30/06/2025 00:00:00 | 30/06/2025 00:00:00 | 2872.99 | 0 | 2890.24 | 0 | 1.99 | 0 | 0 | 292.78 | 4.463 | 4.47 | -0.267 | 213.4 | 174.03 | 236.86 | 13.58 | 10.18 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 5.44 | 2025-06-26 14:30 | 5.43 | 2025-06-26 14:30 | 283399 | 2 | 9071
22001050 | 30/06/2025 00:00:00 | 30/06/2025 00:00:00 | 1729.02 | 0 | 1745.53 | 0 | 33.14 | 0 | 0 | 39.04 | 0.084 | 0.095 | -0.046 | 240.2 | 241.92 | 241.97 | 0 | 0 | 0.49 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 2.196 | 2025-06-29 12:00 | 2.196 | 2025-06-29 12:00 | 489611 | 11 | 3027
22001594 | 30/06/2025 00:00:00 | 30/06/2025 00:00:00 | 33354.91 | 0 | 33452.66 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 2518.51 | 12.873 | 12.899 | -0.822 | 226.31 | 238.07 | 238.95 | 37.76 | 1.01 | 17.52 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 23.886 | 2025-06-07 15:30 | 23.844 | 2025-06-07 15:30 | 319258 | 2 | 701
22001047 | 30/06/2025 00:00:00 | 30/06/2025 00:00:00 | 4481.65 | 0 | 4627.13 | 0 | 34.97 | 0 | 0 | 519.63 | 0.101 | 0.11 | -0.045 | 240.77 | 242.51 | 242.78 | 0.1 | 0.21 | 0.3 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.07 | 14400 | Connect | 2.534 | 2025-06-22 21:00 | 2.53 | 2025-06-22 21:00 | 490333 | 12 | 17487
22000838 | 30/06/2025 00:00:00 | 30/06/2025 00:00:00 | 9733.99 | 0 | 9962.2 | 0 | 139.91 | 0 | 0 | 992.28 | 0.129 | 0.141 | -0.059 | 245.74 | 245.56 | 244.77 | 0.75 | 0 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.23 | 14400 | Connect | 4.942 | 2025-06-01 12:00 | 4.94 | 2025-06-01 12:00 | 504903 | 13 | 11215
22001041 | 30/06/2025 00:00:00 | 30/06/2025 00:00:00 | 1979.03 | 0 | 2030.36 | 0 | 45.16 | 0 | 0 | 215.46 | 0 | 0 | 0 | 241.75 | 242.95 | 243.73 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.24 | 14400 | Connect | 1.3 | 2025-06-08 08:00 | 1.298 | 2025-06-08 08:00 | 469093 | 11 | 7141
22001101 | 30/06/2025 00:00:00 | 30/06/2025 00:00:00 | 549.27 | 0 | 551.93 | 0 | 19.62 | 0 | 0 | 21.23 | 0 | 0 | 0 | 234.54 | 236.52 | 235.24 | 0 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.27 | 14400 | Connect | 0.02 | 2025-06-18 11:30 | 0.02 | 2025-06-18 11:30 | 889854 | 3 | 594
22000901 | 30/06/2025 00:00:00 | 30/06/2025 00:00:00 | 12125.5 | 0 | 12214.25 | 0 | 331.87 | 0 | 0 | 167.02 | 0.074 | 0.083 | -0.038 | 245.33 | 246.18 | 244.62 | 0.53 | 0 | 0.12 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.27 | 14400 | Connect | 4.67 | 2025-06-04 10:00 | 4.67 | 2025-06-04 10:00 | 495471 | 10 | 34468
22000910 | 30/06/2025 00:00:00 | 30/06/2025 00:00:00 | 9742.73 | 0 | 9763.05 | 0 | 179.68 | 0 | 0 | 21.42 | 0 | 0 | 0 | 245.28 | 245.87 | 244.98 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.26 | 14400 | Connect | 4.624 | 2025-06-08 09:00 | 4.622 | 2025-06-08 09:00 | 485056 | 10 | 10948
22000725 | 30/06/2025 00:00:00 | 30/06/2025 00:00:00 | 1375.33 | 0 | 1410.5 | 0 | 136.18 | 0 | 0 | 53.43 | 0 | 0 | 0 | 241.6 | 242.89 | 243.75 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.25 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 485355 | 9 | 11412
22000831 | 30/06/2025 00:00:00 | 30/06/2025 00:00:00 | 2963 | 0 | 3099.17 | 0 | 294.85 | 0 | 0 | 227.98 | 0.042 | 0.042 | 0.004 | 245.67 | 244.94 | 243.75 | 0 | 0.26 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.15 | 14400 | Connect | 3.038 | 2025-06-20 11:00 | 3.038 | 2025-06-20 11:00 | 502651 | 12 | 20477
22000932 | 30/06/2025 00:00:00 | 30/06/2025 00:00:00 | 8930.48 | 0 | 9137.18 | 0 | 3.71 | 0 | 0 | 1572.81 | 0.879 | 0.891 | -0.149 | 240.62 | 193.75 | 61.94 | 3.75 | 0.02 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.16 | 14400 | Connect | 4.338 | 2025-06-20 19:00 | 4.332 | 2025-06-20 19:00 | 1080494 | 3 | 5389
22001584 | 30/06/2025 00:00:00 | 30/06/2025 00:00:00 | 4612.79 | 0 | 4947 | 0 | 1173.02 | 0 | 0 | 8.32 | 2.492 | 2.501 | 0.22 | 240.16 | 240.88 | 248.77 | 9.74 | 0.71 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.16 | 14400 | Connect | 5.412 | 2025-06-30 07:30 | 5.404 | 2025-06-30 07:30 | 287698 | 2 | 349
22000730 | 30/06/2025 00:00:00 | 30/06/2025 00:00:00 | 4278.43 | 0 | 4396.85 | 0 | 332.46 | 0 | 0 | 113.81 | 0 | 0 | 0 | 239.83 | 240.8 | 241.57 | 0 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.08 | 14400 | Connect | 2.84 | 2025-06-10 09:00 | 2.836 | 2025-06-10 09:00 | 484770 | 11 | 24888
22000729 | 30/06/2025 00:00:00 | 30/06/2025 00:00:00 | 396.76 | 0 | 452.1 | 0 | 104.39 | 0 | 0 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 239.86 | 241.42 | 241.65 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.11 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 465359 | 10 | 12746
22000728 | 30/06/2025 00:00:00 | 30/06/2025 00:00:00 | 5576 | 0 | 5678.52 | 0 | 98.48 | 0 | 0 | 499.39 | 0.081 | 0.081 | 0.005 | 239.44 | 240.46 | 241.31 | 0 | 0.36 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.06 | 14400 | Connect | 2.406 | 2025-06-14 08:00 | 2.406 | 2025-06-14 08:00 | 482946 | 11 | 13517
22001575 | 30/06/2025 00:00:00 | 30/06/2025 00:00:00 | 71.58 | 0 | 72.58 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0.37 | 0.005 | 0.005 | 0.001 | 224.57 | 238.18 | 229.67 | 0.04 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.06 | 14400 | Connect | 1.606 | 2025-06-01 14:30 | 1.606 | 2025-06-01 14:30 | 355309 | 2 | 276
22001106 | 30/06/2025 00:00:00 | 30/06/2025 00:00:00 | 161037.36 | 0 | 161367.664 | 0 | 8.88 | 0 | 0 | 10037.66 | 14.068 | 14.083 | -0.671 | 232.25 | 203.83 | 226.24 | 11.97 | 28.09 | 25.21 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.09 | 22000 | Connect | 21.446 | 2025-06-19 13:30 | 21.424 | 2025-06-19 13:30 | 1127726 | 6 | 29408
22001085 | 30/06/2025 00:00:00 | 30/06/2025 00:00:00 | 1590.06 | 0 | 1691.6 | 0 | 282.27 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 239.69 | 240.95 | 241.49 | 0 | 0 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.08 | 14400 | Connect | 1.664 | 2025-06-13 19:00 | 1.654 | 2025-06-13 19:00 | 458199 | 10 | 9669
22001088 | 30/06/2025 00:00:00 | 30/06/2025 00:00:00 | 5789.15 | 0 | 5922.57 | 0 | 29.73 | 0 | 0 | 676.17 | 0.148 | 0.153 | -0.039 | 239.44 | 241.19 | 241.79 | 0 | 0 | 0.76 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 3.288 | 2025-06-01 22:30 | 3.288 | 2025-06-01 22:30 | 468530 | 10 | 14003
22001110 | 30/06/2025 00:00:00 | 30/06/2025 00:00:00 | 140908.624 | 0 | 141075.152 | 0 | 80.44 | 0 | 0 | 6314.05 | 11.513 | 11.518 | -0.341 | 220.48 | 233.48 | 210.17 | 12.83 | 11.92 | 28.36 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 14.288 | 2025-06-06 20:00 | 14.282 | 2025-06-06 20:00 | 1027140 | 6 | 11270
22001632 | 30/06/2025 00:00:00 | 30/06/2025 00:00:00 | 7212.82 | 0 | 7238.59 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 605.93 | 2.442 | 2.447 | -0.168 | 239.28 | 236.34 | 239.14 | 3.47 | 3.41 | 3.44 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.06 | 14400 | Connect | 5.014 | 2025-06-28 11:30 | 4.994 | 2025-06-28 11:30 | 216415 | 2 | 9
22000836 | 30/06/2025 00:00:00 | 30/06/2025 00:00:00 | 16224.71 | 0 | 16741.86 | 0 | 1735.81 | 0 | 0 | 119.23 | 0.009 | 0.014 | -0.011 | 241.27 | 241.93 | 240.78 | 0 | 0.09 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 3.538 | 2025-06-02 09:30 | 3.536 | 2025-06-02 09:30 | 504471 | 9 | 39953
22001048 | 30/06/2025 00:00:00 | 30/06/2025 00:00:00 | 8067.93 | 0 | 8151.25 | 0 | 137.98 | 0 | 0 | 341.87 | 0.019 | 0.019 | 0.001 | 237.64 | 239.23 | 239.68 | 0 | 0.04 | 0.07 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 2.066 | 2025-06-07 11:30 | 2.066 | 2025-06-07 11:30 | 489998 | 10 | 11704
22001081 | 30/06/2025 00:00:00 | 30/06/2025 00:00:00 | 4982.88 | 0 | 5049.66 | 0 | 65 | 0 | 0 | 193.84 | 0.054 | 0.063 | -0.033 | 237.28 | 238.73 | 239.18 | 0.26 | 0 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 1.044 | 2025-06-15 14:30 | 1.036 | 2025-06-15 14:30 | 489686 | 10 | 6894
22001497 | 30/06/2025 00:00:00 | 30/06/2025 00:00:00 | 1928.26 | 0 | 1946.19 | 0 | 35.92 | 0 | 0 | 189.31 | 0.708 | 0.718 | -0.12 | 205.85 | 246.96 | 247.02 | 2.08 | 0.93 | 0.37 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 1.422 | 2025-06-09 10:00 | 1.416 | 2025-06-09 10:00 | 288503 | 2 | 6870
22001103 | 30/06/2025 00:00:00 | 30/06/2025 00:00:00 | 21121.52 | 0 | 22736.8 | 0 | 5908.16 | 0 | 0 | 135.69 | 2.515 | 2.515 | 0 | 236.05 | 237.62 | 235.24 | 10.68 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 4.76 | 2025-06-12 17:30 | 4.686 | 2025-06-12 17:30 | 878923 | 4 | 10839
22001352 | 30/06/2025 00:00:00 | 30/06/2025 00:00:00 | 6.76 | 0 | 8.58 | 0 | 3.25 | 0.81 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 239.34 | 238.86 | 238.49 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1047749 | 3 | 40
22001526 | 30/06/2025 00:00:00 | 30/06/2025 00:00:00 | 38364.56 | 0 | 38463.4 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 2711.01 | 14.326 | 14.369 | -1.113 | 247.76 | 236.34 | 237.73 | 3.08 | 30.87 | 27.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 31.432 | 2025-06-14 20:00 | 31.364 | 2025-06-14 20:00 | 355661 | 2 | 194
22001086 | 30/06/2025 00:00:00 | 30/06/2025 00:00:00 | 4007.72 | 0 | 4243.02 | 0 | 692.15 | 0 | 0 | 50.65 | 0.19 | 0.19 | 0 | 248.38 | 249.99 | 249.74 | 0 | 0.77 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 1.564 | 2025-06-01 10:00 | 1.562 | 2025-06-01 10:00 | 470179 | 10 | 20334
22000724 | 30/06/2025 00:00:00 | 30/06/2025 00:00:00 | 1495.75 | 0 | 1522.39 | 0 | 54.94 | 0 | 0 | 91.82 | 0.027 | 0.054 | -0.047 | 248.94 | 249.7 | 250.09 | 0.24 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 1.438 | 2025-06-24 09:00 | 1.438 | 2025-06-24 09:00 | 477015 | 15 | 4919
22000904 | 30/06/2025 00:00:00 | 30/06/2025 00:00:00 | 6106.07 | 0 | 6327.07 | 0 | 493.49 | 0 | 0 | 218.71 | 2.433 | 2.433 | 0.003 | 251.51 | 252.42 | 251.25 | 9.44 | 0 | 0.31 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 3.806 | 2025-06-13 20:30 | 3.806 | 2025-06-13 20:30 | 493937 | 11 | 17215
22000828 | 30/06/2025 00:00:00 | 30/06/2025 00:00:00 | 1553.3 | 0 | 1604.35 | 0 | 27.05 | 0 | 0 | 145.18 | 0.083 | 0.087 | -0.029 | 244.13 | 253.8 | 252.02 | 0.35 | 0.06 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 3.558 | 2025-06-05 09:00 | 3.558 | 2025-06-05 09:00 | 1370496 | 2 | 3962
22000721 | 30/06/2025 00:00:00 | 30/06/2025 00:00:00 | 2696.54 | 0 | 2885.38 | 0 | 29.64 | 0 | 0 | 673.06 | 0.027 | 0.068 | -0.063 | 251.79 | 253.06 | 252.5 | 0 | 0.24 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 1.958 | 2025-06-08 12:30 | 1.954 | 2025-06-08 12:30 | 478201 | 11 | 17105
22000827 | 30/06/2025 00:00:00 | 30/06/2025 00:00:00 | 203.03 | 0 | 206.9 | 0 | 18.04 | 0 | 0 | 8.66 | 0 | 0 | 0 | 243.87 | 253.39 | 251.53 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.06 | 14400 | Connect | 0.02 | 2025-06-23 12:30 | 0.02 | 2025-06-23 12:30 | 1373053 | 2 | 208
22000354 | 30/06/2025 00:00:00 | 30/06/2025 00:00:00 | 4.76 | 0 | 5.17 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 243.27 | 252.35 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1115772 | 3 | 1088
22000480 | 30/06/2025 00:00:00 | 30/06/2025 00:00:00 | 34191.22 | 0 | 35074.192 | 0 | 1642.47 | 1984.24 | 0 | 41.51 | 0.068 | 0.08 | -0.043 | 257.94 | 257.2 | 255.35 | 0.35 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 1.83 | 2025-06-04 08:00 | 1.788 | 2025-06-04 08:00 | 939933 | 9 | 20269
22000834 | 30/06/2025 00:00:00 | 30/06/2025 00:00:00 | 3389.3 | 0 | 3488.75 | 0 | 378.03 | 0 | 0 | 49.76 | 0.094 | 0.103 | 0.044 | 253.2 | 253.67 | 252.94 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 3.34 | 2025-06-22 09:30 | 3.34 | 2025-06-22 09:30 | 502560 | 11 | 9552
22001589 | 30/06/2025 00:00:00 | 30/06/2025 00:00:00 | 11574.84 | 0 | 11584.21 | 0 | 153.34 | 0 | 0 | 88.5 | 0.293 | 0.301 | 0.072 | 252.42 | 252.66 | 259.48 | 0.09 | 1.1 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 5.124 | 2025-06-16 09:00 | 5.122 | 2025-06-16 09:00 | 164561 | 2 | 5515
22001580 | 30/06/2025 00:00:00 | 30/06/2025 00:00:00 | 7886.98 | 0 | 9581.23 | 0 | 4969.82 | 0 | 0 | 0.32 | 0.676 | 1.029 | 0.776 | 250.99 | 251.64 | 240.54 | 3.83 | 0.42 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 3.088 | 2025-06-07 17:30 | 2.982 | 2025-06-07 17:30 | 92867 | 2 | 362
22001083 | 30/06/2025 00:00:00 | 30/06/2025 00:00:00 | 4075.62 | 0 | 4163.28 | 0 | 56.2 | 0 | 0 | 291.26 | 0.046 | 0.068 | -0.051 | 251.14 | 252.07 | 252.37 | 0 | 0 | 0.27 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 3.868 | 2025-06-10 11:00 | 3.868 | 2025-06-10 11:00 | 469205 | 10 | 13225
22001042 | 30/06/2025 00:00:00 | 30/06/2025 00:00:00 | 3536.47 | 0 | 3656.61 | 0 | 85.93 | 0 | 0 | 375.67 | 0 | 0 | 0 | 250.98 | 252.16 | 252.28 | 0 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 0.244 | 2025-06-13 14:30 | 0.234 | 2025-06-13 14:30 | 470023 | 11 | 15087
22000905 | 30/06/2025 00:00:00 | 30/06/2025 00:00:00 | 5251.56 | 0 | 5277.8 | 0 | 130.74 | 0 | 0 | 159.65 | 0.022 | 0.024 | 0.01 | 252.3 | 253.01 | 252.09 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 2.316 | 2025-06-04 09:00 | 2.316 | 2025-06-04 09:00 | 493705 | 10 | 13441
22000907 | 30/06/2025 00:00:00 | 30/06/2025 00:00:00 | 12497.15 | 0 | 12519.5 | 0 | 390.69 | 0 | 0 | 48.45 | 0.058 | 0.059 | -0.011 | 252.33 | 252.82 | 252.17 | 0 | 0.23 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 3.364 | 2025-06-14 11:30 | 3.364 | 2025-06-14 11:30 | 487053 | 13 | 7458
22001582 | 30/06/2025 00:00:00 | 30/06/2025 00:00:00 | 0.69 | 0 | 0.7 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.46 | 251.71 | 252.48 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 320019 | 2 | 26
22001598 | 30/06/2025 00:00:00 | 30/06/2025 00:00:00 | 5506.08 | 0 | 6247.61 | 0 | 2268.58 | 0 | 0 | 0.67 | 0.503 | 0.797 | 0.619 | 230.42 | 251.65 | 247.54 | 1.4 | 1.9 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 7.826 | 2025-06-09 14:30 | 7.804 | 2025-06-09 14:30 | 273171 | 2 | 1144
22000266 | 30/06/2025 00:00:00 | 30/06/2025 00:00:00 | 1997.61 | 0 | 4627.57 | 0 | 3996.23 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 247.15 | 242.24 | 241.44 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 4.368 | 2025-06-20 17:00 | 1.728 | 2025-06-28 16:00 | 1181575 | 3 | 14999
22000919 | 30/06/2025 00:00:00 | 30/06/2025 00:00:00 | 57547.86 | 0 | 57844.76 | 0 | 3.37 | 0 | 0 | 5693.88 | 2.681 | 2.699 | -0.312 | 246.02 | 245.83 | 242.46 | 3.59 | 3.67 | 3.88 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 9.2 | 2025-06-25 20:30 | 9.19 | 2025-06-25 20:30 | 658318 | 9 | 4462
22000917 | 30/06/2025 00:00:00 | 30/06/2025 00:00:00 | 34832.288 | 0 | 37023.86 | 0 | 1.52 | 0 | 0 | 10522.59 | 1.393 | 1.406 | -0.197 | 244.21 | 254.1 | 226.02 | 5.8 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 3.898 | 2025-06-25 21:00 | 3.892 | 2025-06-25 21:00 | 839979 | 11 | 14313
22000902 | 30/06/2025 00:00:00 | 30/06/2025 00:00:00 | 9964.43 | 0 | 10131.2 | 0 | 211.53 | 0 | 0 | 837.27 | 0.236 | 0.281 | -0.153 | 252.12 | 252.84 | 251.93 | 0.13 | 1.07 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 2.678 | 2025-06-26 08:00 | 2.678 | 2025-06-26 08:00 | 494373 | 13 | 11230
22001306 | 30/06/2025 00:00:00 | 30/06/2025 00:00:00 | 1741.38 | 635.48 | 1776.02 | 638.74 | 101.95 | 40.48 | 0.92 | 93.15 | 0.087 | 0.107 | -0.063 | 242.81 | 247.21 | 254.72 | 0.11 | 0.09 | 0.51 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 4.808 | 2025-06-02 07:30 | 4.808 | 2025-06-02 07:30 | 1156736 | 4 | 10771
22000840 | 30/06/2025 00:00:00 | 30/06/2025 00:00:00 | 12991.65 | 0 | 13089.03 | 0 | 171.16 | 0 | 0 | 703.19 | 0.076 | 0.083 | -0.035 | 251.04 | 252.61 | 248.39 | 0.07 | 0.04 | 0.29 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 1.592 | 2025-06-16 23:30 | 1.59 | 2025-06-16 23:30 | 567467 | 11 | 11818
22000909 | 30/06/2025 00:00:00 | 30/06/2025 00:00:00 | 4608.43 | 0 | 4639.28 | 0 | 70.15 | 0 | 0 | 178.79 | 0.065 | 0.065 | 0.007 | 252.14 | 252.82 | 252.09 | 0.09 | 0.36 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 3.944 | 2025-06-17 23:30 | 3.944 | 2025-06-17 23:30 | 493776 | 10 | 9958
22000723 | 30/06/2025 00:00:00 | 30/06/2025 00:00:00 | 3600.48 | 0 | 3633.99 | 0 | 71.51 | 0 | 0 | 101.95 | 0 | 0 | 0 | 250.21 | 251.58 | 251.86 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.07 | 14400 | Connect | 1.636 | 2025-06-25 10:00 | 1.636 | 2025-06-25 10:00 | 477487 | 11 | 12866
22000833 | 30/06/2025 00:00:00 | 30/06/2025 00:00:00 | 6944.21 | 0 | 7269.9 | 0 | 669.34 | 0 | 0 | 272.73 | 0.038 | 0.113 | -0.107 | 252.06 | 252.66 | 251.94 | 0.08 | 0.24 | 0.21 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 4.092 | 2025-06-09 08:30 | 4.092 | 2025-06-09 08:30 | 503585 | 11 | 22221
22001600 | 30/06/2025 00:00:00 | 30/06/2025 00:00:00 | 3873.35 | 0 | 3896.62 | 0 | 113.29 | 0 | 0 | 253.4 | 0.118 | 0.118 | 0.012 | 253.19 | 243.51 | 232.93 | 0.63 | 0.02 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 4.394 | 2025-06-18 17:00 | 4.368 | 2025-06-18 17:00 | 282957 | 2 | 7880
22001409 | 30/06/2025 00:00:00 | 30/06/2025 00:00:00 | 2561.83 | 0 | 2583.64 | 0 | 182.44 | 0 | 0 | 21.58 | 0 | 0.001 | 0.001 | 246.15 | 244.35 | 243.96 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 9.58 | 2025-06-04 15:30 | 9.562 | 2025-06-04 15:30 | 339830 | 2 | 702
22000727 | 30/06/2025 00:00:00 | 30/06/2025 00:00:00 | 1192.39 | 0 | 1316.83 | 0 | 14.24 | 0 | 0 | 378.72 | 0.06 | 0.062 | -0.017 | 250.95 | 251.85 | 251.96 | 0.19 | 0 | 0.11 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 2.2 | 2025-06-20 11:30 | 2.198 | 2025-06-20 11:30 | 482920 | 9 | 3460
22000832 | 30/06/2025 00:00:00 | 30/06/2025 00:00:00 | 1920.39 | 0 | 1948.68 | 0 | 58.73 | 0 | 0 | 103.34 | 0.108 | 0.109 | -0.018 | 251.82 | 252.34 | 251.72 | 0.26 | 0 | 0.31 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 2.37 | 2025-06-18 09:00 | 2.368 | 2025-06-18 09:00 | 503412 | 12 | 5429
22000722 | 30/06/2025 00:00:00 | 30/06/2025 00:00:00 | 2612.95 | 0 | 2697.19 | 0 | 32.55 | 0 | 0 | 362.91 | 0 | 0 | 0 | 250.89 | 251.85 | 251.97 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 1.426 | 2025-06-12 19:30 | 1.416 | 2025-06-12 19:30 | 458344 | 9 | 11917
22001087 | 30/06/2025 00:00:00 | 30/06/2025 00:00:00 | 2335.05 | 0 | 3038.58 | 0 | 1310.72 | 0 | 0 | 57.63 | 0.067 | 0.08 | -0.044 | 251.25 | 251.56 | 252.08 | 0 | 0.33 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 1.91 | 2025-06-05 14:30 | 1.87 | 2025-06-05 14:30 | 469059 | 13 | 42732
22000862 | 30/06/2025 00:00:00 | 30/06/2025 00:00:00 | 14617.7 | 0 | 14823.35 | 0 | 7.45 | 0 | 0 | 2296.81 | 0.313 | 0.343 | -0.142 | 241.45 | 242.17 | 242.02 | 0.07 | 0 | 1.43 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 5.378 | 2025-06-14 18:00 | 5.352 | 2025-06-14 18:00 | 1210938 | 2 | 10565
22001046 | 30/06/2025 00:00:00 | 30/06/2025 00:00:00 | 1336.58 | 0 | 1460.42 | 0 | 157.38 | 0 | 0 | 205 | 0.04 | 0.065 | -0.052 | 251.28 | 251.71 | 252.34 | 0.26 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 2.194 | 2025-06-01 10:30 | 2.182 | 2025-06-01 10:30 | 470001 | 11 | 20062
22001082 | 30/06/2025 00:00:00 | 30/06/2025 00:00:00 | 4313.51 | 0 | 4396.53 | 0 | 103.79 | 0 | 0 | 211.57 | 0.036 | 0.064 | -0.053 | 249.67 | 251.4 | 251.43 | 0.26 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 3.418 | 2025-06-22 22:30 | 3.418 | 2025-06-22 22:30 | 489946 | 11 | 11826
22000863 | 30/06/2025 00:00:00 | 30/06/2025 00:00:00 | 8410.19 | 0 | 9115.23 | 0 | 2323.61 | 0 | 0 | 370.76 | 0.613 | 0.807 | 0.526 | 246.61 | 246.56 | 246.92 | 1.21 | 0.1 | 2.13 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 5.612 | 2025-06-10 19:00 | 5.598 | 2025-06-10 19:00 | 997045 | 3 | 10633
22000532 | 30/06/2025 00:00:00 | 30/06/2025 00:00:00 | 9967.62 | 0 | 10018.33 | 0 | 21.73 | 0 | 0 | 929.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.73 | 92.45 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.06 | 14400 | Connect | 7.934 | 2025-06-21 16:30 | 7.924 | 2025-06-21 16:30 | 1587651 | 4 | 10918
22001357 | 30/06/2025 00:00:00 | 30/06/2025 00:00:00 | 1263.59 | 0 | 1280.35 | 0 | 33.66 | 0.81 | 0 | 57.01 | 0.07 | 0.07 | 0.005 | 251.55 | 251.18 | 250.72 | 0 | 0 | 0.28 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 0.85 | 2025-06-02 11:00 | 0.84 | 2025-06-07 21:30 | 1047331 | 3 | 2329
22001089 | 30/06/2025 00:00:00 | 30/06/2025 00:00:00 | 3422.46 | 0 | 3486.02 | 0 | 58.17 | 0 | 0 | 259.92 | 0.045 | 0.046 | -0.011 | 250.13 | 251.28 | 251.29 | 0.33 | 0 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 1.896 | 2025-06-19 18:00 | 1.894 | 2025-06-19 18:00 | 468802 | 13 | 8070
22000908 | 30/06/2025 00:00:00 | 30/06/2025 00:00:00 | 15513.26 | 0 | 15524.22 | 0 | 428.55 | 0 | 0 | 4.32 | 0.015 | 0.015 | 0 | 249.98 | 250.88 | 249.93 | 0 | 0 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 4.524 | 2025-06-07 08:00 | 4.524 | 2025-06-07 08:00 | 494164 | 10 | 9727
22001341 | 30/06/2025 00:00:00 | 30/06/2025 00:00:00 | 580.29 | 0 | 582.67 | 0 | 13.26 | 0.81 | 0 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 250.05 | 251.84 | 250.89 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1132951 | 4 | 433
22001049 | 30/06/2025 00:00:00 | 30/06/2025 00:00:00 | 4483.36 | 0 | 4732.14 | 0 | 90.64 | 0 | 0 | 778.9 | 0.159 | 0.182 | -0.09 | 249.84 | 251 | 251.05 | 0.16 | 0.35 | 0.35 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 2.518 | 2025-06-17 22:00 | 2.518 | 2025-06-17 22:00 | 488922 | 9 | 15097
22000835 | 30/06/2025 00:00:00 | 30/06/2025 00:00:00 | 4700.68 | 0 | 4768.39 | 0 | 56.87 | 0 | 0 | 304.08 | 0.042 | 0.042 | 0.007 | 249.41 | 250.37 | 249.36 | 0 | 0 | 0.22 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 2.194 | 2025-06-09 10:00 | 2.194 | 2025-06-09 10:00 | 504582 | 10 | 7942
22001066 | 30/06/2025 00:00:00 | 30/06/2025 00:00:00 | 22259.8 | 0 | 22606.39 | 0 | 1.93 | 0 | 0 | 3714.88 | 0 | 0 | 0 | 155.55 | 226.22 | 231.73 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 4.322 | 2025-06-17 21:00 | 4.31 | 2025-06-17 21:00 | 1099836 | 3 | 10528
22001356 | 30/06/2025 00:00:00 | 30/06/2025 00:00:00 | 7.08 | 0 | 8.91 | 0 | 3.29 | 0.81 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 250.94 | 250.56 | 250.09 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1046903 | 3 | 36
22001044 | 30/06/2025 00:00:00 | 30/06/2025 00:00:00 | 1937.62 | 0 | 2495.52 | 0 | 1122.87 | 0 | 0 | 23.01 | 0 | 0 | 0 | 249.37 | 250.72 | 250.56 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 1.958 | 2025-06-22 08:00 | 1.956 | 2025-06-22 08:00 | 469135 | 12 | 34494