## sheet1 -1
Meter_SNo | Meter_Date_Time | HES_Date_Time | Energy_Import_Kwh | Energy_Export_Kwh | Energy_Import_Kvah | Energy_Export_Kvah | Q1_Kvarh | Q2_Kvarh | Q3_Kvarh | Q4_Kvarh | Active_Power_Kw | Apparent_Power_Kva | Reactive_Power_Kvar | R_Ph_Voltage | Y_Ph_Voltage | B_Ph_Voltage | R_Ph_Current | Y_Ph_Current | B_Ph_Current | R_Ph_PF | Y_Ph_PF | B_Ph_PF | Total_PF | Frequency | Load_Limit | Load_Status | Md_Kva | Md_Kva_Date_Time | Md_Kw | Md_Kw_Date_Time | Power_Off_Duration | Program_Count | Tamper_Count
22000866 | 21/03/2025 00:00:00 | 21/03/2025 00:00:00 | 19212.71 | 0 | 19392.09 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 2524.96 | 1.698 | 1.71 | -0.208 | 230.87 | 120.43 | 112.73 | 7.42 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 5.412 | 2025-03-17 07:00 | 5.398 | 2025-03-17 07:00 | 1032833 | 3 | 7643
22000906 | 21/03/2025 00:00:00 | 21/03/2025 00:00:00 | 3133.44 | 0 | 3181.81 | 0 | 243.55 | 0 | 0 | 94.41 | 2.192 | 2.192 | 0.009 | 240.05 | 239.05 | 237.75 | 0.03 | 8.85 | 0.31 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 3.49 | 2025-03-05 10:30 | 3.488 | 2025-03-05 10:30 | 490444 | 9 | 15010
22000801 | 21/03/2025 00:00:00 | 21/03/2025 00:00:00 | 9370.28 | 0 | 10858.41 | 0 | 2116.31 | 0 | 0 | 1412.38 | 0.511 | 0.514 | -0.057 | 201.14 | 243.64 | 246.37 | 0 | 2.81 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 4.504 | 2025-03-06 12:00 | 3.226 | 2025-03-12 13:30 | 817645 | 10 | 38245
22001576 | 21/03/2025 00:00:00 | 21/03/2025 00:00:00 | 163.8 | 0 | 177 | 0 | 38.06 | 0 | 0 | 7.93 | 0.03 | 0.03 | 0.004 | 229.51 | 230.37 | 230 | 0 | 0.33 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 2.356 | 2025-03-17 17:30 | 2.306 | 2025-03-17 17:30 | 201039 | 2 | 788
22001108 | 21/03/2025 00:00:00 | 21/03/2025 00:00:00 | 28100.87 | 0 | 28370.87 | 0 | 545.4 | 0 | 0 | 1972.88 | 0.035 | 0.064 | 0.054 | 240.9 | 242.01 | 239.46 | 0.29 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 8.39 | 2025-03-12 17:30 | 8.386 | 2025-03-12 17:30 | 884400 | 3 | 1855
22001043 | 21/03/2025 00:00:00 | 21/03/2025 00:00:00 | 5315.64 | 0 | 5496.6 | 0 | 557.81 | 0 | 0 | 241.3 | 0.468 | 0.682 | 0.497 | 237.2 | 239.59 | 238.56 | 4 | 0 | 0.08 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 3.344 | 2025-03-05 09:00 | 3.274 | 2025-03-05 09:00 | 464898 | 11 | 17997
22000872 | 21/03/2025 00:00:00 | 21/03/2025 00:00:00 | 4382.54 | 0 | 4546.85 | 0 | 846.4 | 0 | 0 | 22.52 | 0.34 | 0.399 | 0.209 | 249.59 | 240.16 | 245.55 | 1.61 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 2.224 | 2025-03-02 14:00 | 2.22 | 2025-03-02 14:00 | 799832 | 5 | 12784
22000903 | 21/03/2025 00:00:00 | 21/03/2025 00:00:00 | 12614.76 | 0 | 12671.34 | 0 | 250.05 | 0 | 0 | 276.32 | 2.293 | 2.293 | 0.008 | 240.71 | 240.63 | 237.64 | 0.55 | 0 | 9.26 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 4.986 | 2025-03-06 10:00 | 4.984 | 2025-03-06 10:00 | 494035 | 11 | 13477
22001086 | 21/03/2025 00:00:00 | 21/03/2025 00:00:00 | 3751.7 | 0 | 3963.83 | 0 | 616.35 | 0 | 0 | 50.26 | 0.057 | 0.064 | 0.03 | 243.38 | 245.5 | 244.54 | 0 | 0.28 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 1.832 | 2025-03-14 15:00 | 1.832 | 2025-03-14 15:00 | 467672 | 10 | 17817
22001102 | 21/03/2025 00:00:00 | 21/03/2025 00:00:00 | 25644.85 | 0 | 26878.56 | 0 | 4624.79 | 0 | 0 | 122.27 | 1.385 | 1.879 | 1.27 | 252.4 | 251.47 | 249.8 | 1.55 | 5.17 | 0.85 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 16.514 | 2025-03-08 17:30 | 16.454 | 2025-03-08 17:30 | 885534 | 4 | 2680
22001081 | 21/03/2025 00:00:00 | 21/03/2025 00:00:00 | 4535.62 | 0 | 4591.05 | 0 | 59.38 | 0 | 0 | 152.37 | 1.212 | 1.212 | 0.006 | 251.36 | 254.77 | 253.31 | 0.02 | 0 | 4.79 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 2.118 | 2025-03-19 14:30 | 2.11 | 2025-03-19 14:30 | 487427 | 10 | 5365
22000724 | 21/03/2025 00:00:00 | 21/03/2025 00:00:00 | 1213.29 | 0 | 1235.46 | 0 | 43.65 | 0 | 0 | 74.59 | 0.011 | 0.014 | -0.01 | 252.37 | 255.4 | 254.18 | 0.11 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 14400 | Connect | 1.872 | 2025-03-04 10:00 | 1.872 | 2025-03-04 10:00 | 474777 | 15 | 3815
22000729 | 21/03/2025 00:00:00 | 21/03/2025 00:00:00 | 396.76 | 0 | 452.1 | 0 | 104.39 | 0 | 0 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 253.65 | 257.1 | 255.91 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 463119 | 10 | 12742
22001050 | 21/03/2025 00:00:00 | 21/03/2025 00:00:00 | 1565.3 | 0 | 1577.01 | 0 | 29.57 | 0 | 0 | 25.88 | 0 | 0 | 0 | 252.84 | 256.22 | 254.86 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 2.06 | 2025-03-15 16:30 | 2.06 | 2025-03-15 16:30 | 486912 | 11 | 2404
22000834 | 21/03/2025 00:00:00 | 21/03/2025 00:00:00 | 3072.01 | 0 | 3163.14 | 0 | 337.65 | 0 | 0 | 47.76 | 0.023 | 0.023 | 0 | 255.64 | 255.28 | 251.94 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 3.764 | 2025-03-01 14:00 | 3.762 | 2025-03-01 14:00 | 500215 | 11 | 8710
22000904 | 21/03/2025 00:00:00 | 21/03/2025 00:00:00 | 5486.37 | 0 | 5676.99 | 0 | 416.37 | 0 | 0 | 185.45 | 0.029 | 0.034 | -0.019 | 255.66 | 255.45 | 252.56 | 0 | 0 | 0.15 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 5.154 | 2025-03-06 | 5.152 | 2025-03-06 | 491591 | 11 | 14818
22000938 | 21/03/2025 00:00:00 | 21/03/2025 00:00:00 | 7028.08 | 0 | 7479.28 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | 2438.12 | 0.731 | 0.807 | -0.344 | 106.05 | 176.37 | 258.34 | 0.13 | 0.06 | 4.55 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 3.112 | 2025-03-18 19:00 | 3.078 | 2025-03-18 19:00 | 1117440 | 8 | 4519
22000905 | 21/03/2025 00:00:00 | 21/03/2025 00:00:00 | 4719.74 | 0 | 4742.02 | 0 | 110.04 | 0 | 0 | 141.88 | 0.072 | 0.072 | 0.008 | 255.69 | 255.48 | 252.54 | 0.1 | 0 | 0.46 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 3.628 | 2025-03-04 07:00 | 3.628 | 2025-03-04 07:00 | 491363 | 10 | 11960
22000723 | 21/03/2025 00:00:00 | 21/03/2025 00:00:00 | 3234.71 | 0 | 3266.57 | 0 | 61.42 | 0 | 0 | 95.15 | 0.12 | 0.12 | 0.008 | 253.18 | 256 | 254.95 | 0 | 0.02 | 0.46 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 2.132 | 2025-03-14 06:30 | 2.132 | 2025-03-14 06:30 | 475247 | 11 | 11519
22001046 | 21/03/2025 00:00:00 | 21/03/2025 00:00:00 | 1145.79 | 0 | 1229.27 | 0 | 79.89 | 0 | 0 | 198.63 | 0 | 0 | 0 | 253.45 | 256.09 | 255.37 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 1.088 | 2025-03-20 20:00 | 1.086 | 2025-03-20 20:00 | 467764 | 11 | 12895
22001107 | 21/03/2025 00:00:00 | 21/03/2025 00:00:00 | 63833.52 | 0 | 64132.288 | 0 | 11.28 | 0 | 0 | 6042.62 | 4.544 | 4.563 | -0.424 | 247.4 | 256.9 | 67.86 | 12.98 | 5.29 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 10.162 | 2025-03-07 19:30 | 10.148 | 2025-03-07 19:30 | 1023978 | 6 | 1705
22001090 | 21/03/2025 00:00:00 | 21/03/2025 00:00:00 | 8931.5 | 0 | 9091.76 | 0 | 161.68 | 0 | 0 | 707.03 | 0.118 | 0.118 | 0.013 | 253.42 | 256.29 | 255.4 | 0 | 0.64 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 5.538 | 2025-03-07 18:30 | 5.538 | 2025-03-07 18:30 | 466844 | 11 | 12457
22001103 | 21/03/2025 00:00:00 | 21/03/2025 00:00:00 | 17688.77 | 0 | 19068.94 | 0 | 5032.06 | 0 | 0 | 109.89 | 0.219 | 0.219 | 0 | 255.64 | 256.49 | 253.37 | 1.06 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 4.698 | 2025-03-10 18:30 | 4.576 | 2025-03-04 13:30 | 875532 | 4 | 6073
22000837 | 21/03/2025 00:00:00 | 21/03/2025 00:00:00 | 1082.67 | 0 | 1109.41 | 0 | 125.87 | 0 | 0 | 26.51 | 0 | 0 | 0 | 256.24 | 255.84 | 253.24 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 0.12 | 2025-03-06 11:30 | 0.12 | 2025-03-06 11:30 | 501041 | 11 | 13731
22000862 | 21/03/2025 00:00:00 | 21/03/2025 00:00:00 | 11540.82 | 0 | 11712.84 | 0 | 7.36 | 0 | 0 | 1880.81 | 1.2 | 1.235 | -0.295 | 112.42 | 135.45 | 245.7 | 0 | 0 | 5.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 4.176 | 2025-03-18 | 4.162 | 2025-03-18 | 1181084 | 2 | 8428
22001088 | 21/03/2025 00:00:00 | 21/03/2025 00:00:00 | 5068.59 | 0 | 5183.8 | 0 | 27 | 0 | 0 | 578.93 | 0.034 | 0.043 | -0.027 | 252.57 | 255.91 | 254.61 | 0.03 | 0 | 0.16 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 2.48 | 2025-03-19 20:30 | 2.478 | 2025-03-19 20:30 | 466291 | 10 | 11963
22000725 | 21/03/2025 00:00:00 | 21/03/2025 00:00:00 | 1375.33 | 0 | 1410.5 | 0 | 136.18 | 0 | 0 | 53.43 | 0 | 0 | 0 | 252.94 | 255.88 | 254.58 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 483114 | 9 | 11406
22000832 | 21/03/2025 00:00:00 | 21/03/2025 00:00:00 | 1557.11 | 0 | 1575.08 | 0 | 44.06 | 0 | 0 | 56.07 | 0.078 | 0.083 | -0.029 | 255.41 | 255.32 | 252.41 | 0.06 | 0.32 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 1.474 | 2025-03-15 10:30 | 1.472 | 2025-03-15 10:30 | 501063 | 12 | 3851
22001110 | 21/03/2025 00:00:00 | 21/03/2025 00:00:00 | 116784.072 | 0 | 116922.48 | 0 | 80.34 | 0 | 0 | 5209.37 | 7.043 | 7.07 | -0.621 | 241.45 | 248.95 | 239.68 | 7.29 | 6.88 | 15.05 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 14.262 | 2025-03-03 18:30 | 14.254 | 2025-03-03 18:30 | 1025814 | 6 | 10497
22000917 | 21/03/2025 00:00:00 | 21/03/2025 00:00:00 | 30819.13 | 0 | 32802.77 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 9605.58 | 1.673 | 1.905 | -0.913 | 248.13 | 247.86 | 232.18 | 6.97 | 1.44 | 0.89 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 4.042 | 2025-03-02 14:35 | 3.906 | 2025-03-02 14:35 | 824733 | 11 | 8657
22000907 | 21/03/2025 00:00:00 | 21/03/2025 00:00:00 | 12213.61 | 0 | 12234.83 | 0 | 380.5 | 0 | 0 | 44.91 | 0.045 | 0.045 | 0.004 | 255.45 | 255.18 | 252.4 | 0.16 | 0.07 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 4.738 | 2025-03-17 08:30 | 4.736 | 2025-03-17 08:30 | 484715 | 13 | 7077
22000266 | 21/03/2025 00:00:00 | 21/03/2025 00:00:00 | 1631.51 | 0 | 3727.94 | 0 | 3208.85 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 264.91 | 260.04 | 258.45 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 4.704 | 2025-03-14 15:30 | 1.926 | 2025-03-07 17:00 | 1176537 | 3 | 11002
22000902 | 21/03/2025 00:00:00 | 21/03/2025 00:00:00 | 9140.99 | 0 | 9278.92 | 0 | 190.71 | 0 | 0 | 704.05 | 0.1 | 0.103 | -0.026 | 255.16 | 255.28 | 252.14 | 0 | 0.51 | 0.04 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 2.562 | 2025-03-18 19:30 | 2.56 | 2025-03-18 19:30 | 492026 | 13 | 9592
22001047 | 21/03/2025 00:00:00 | 21/03/2025 00:00:00 | 3973.98 | 0 | 4088.57 | 0 | 29.72 | 0 | 0 | 412.69 | 0.062 | 0.073 | -0.039 | 252.57 | 255.65 | 254.53 | 0.04 | 0.46 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 3.238 | 2025-03-07 20:00 | 3.236 | 2025-03-07 20:00 | 488092 | 12 | 14922
22000833 | 21/03/2025 00:00:00 | 21/03/2025 00:00:00 | 6124.83 | 0 | 6357.62 | 0 | 636.19 | 0 | 0 | 72.83 | 0.059 | 0.097 | 0.078 | 254.68 | 254.57 | 251.66 | 0.04 | 0.25 | 0.26 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 3.266 | 2025-03-14 13:30 | 3.264 | 2025-03-14 13:30 | 501242 | 11 | 17705
22001048 | 21/03/2025 00:00:00 | 21/03/2025 00:00:00 | 7568.76 | 0 | 7638.09 | 0 | 114.96 | 0 | 0 | 292.99 | 0 | 0 | 0 | 251.76 | 254.62 | 253.45 | 0 | 0 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 3.172 | 2025-03-01 07:30 | 3.17 | 2025-03-01 07:30 | 487759 | 10 | 10059
22000863 | 21/03/2025 00:00:00 | 21/03/2025 00:00:00 | 6000.84 | 0 | 6594.51 | 0 | 1881.34 | 0 | 0 | 241 | 0.266 | 0.313 | 0.165 | 252.78 | 249.3 | 251.53 | 1.27 | 0.11 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 5.53 | 2025-03-13 20:30 | 5.516 | 2025-03-13 20:30 | 984284 | 3 | 9639