## sheet1 -1
Meter_SNo | Meter_Date_Time | HES_Date_Time | Energy_Import_Kwh | Energy_Export_Kwh | Energy_Import_Kvah | Energy_Export_Kvah | Q1_Kvarh | Q2_Kvarh | Q3_Kvarh | Q4_Kvarh | Active_Power_Kw | Apparent_Power_Kva | Reactive_Power_Kvar | R_Ph_Voltage | Y_Ph_Voltage | B_Ph_Voltage | R_Ph_Current | Y_Ph_Current | B_Ph_Current | R_Ph_PF | Y_Ph_PF | B_Ph_PF | Total_PF | Frequency | Load_Limit | Load_Status | Md_Kva | Md_Kva_Date_Time | Md_Kw | Md_Kw_Date_Time | Power_Off_Duration | Program_Count | Tamper_Count
22000266 | 25/03/2025 00:00:00 | 25/03/2025 00:00:00 | 1646.18 | 0 | 3765.04 | 0 | 3241.47 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 253.64 | 245.49 | 248.01 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 4.704 | 2025-03-14 15:30 | 1.926 | 2025-03-07 17:00 | 1176560 | 3 | 11093
22000902 | 25/03/2025 00:00:00 | 25/03/2025 00:00:00 | 9181.64 | 0 | 9320.22 | 0 | 192.97 | 0 | 0 | 706.68 | 0.106 | 0.111 | 0.033 | 242.25 | 241.63 | 239.16 | 0 | 0.55 | 0.14 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 2.562 | 2025-03-18 19:30 | 2.56 | 2025-03-18 19:30 | 492281 | 13 | 9680
22001047 | 25/03/2025 00:00:00 | 25/03/2025 00:00:00 | 3997.23 | 0 | 4113.05 | 0 | 29.96 | 0 | 0 | 416.86 | 0.167 | 0.174 | -0.052 | 242.01 | 243.46 | 242.18 | 0.46 | 0.45 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 3.238 | 2025-03-07 20:00 | 3.236 | 2025-03-07 20:00 | 488260 | 12 | 15052
22000905 | 25/03/2025 00:00:00 | 25/03/2025 00:00:00 | 4739.57 | 0 | 4761.98 | 0 | 110.85 | 0 | 0 | 142.36 | 0.038 | 0.038 | 0.005 | 248.87 | 247.4 | 245.43 | 0.15 | 0 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.09 | 14400 | Connect | 3.628 | 2025-03-04 07:00 | 3.628 | 2025-03-04 07:00 | 491618 | 10 | 12036
22000723 | 25/03/2025 00:00:00 | 25/03/2025 00:00:00 | 3253.37 | 0 | 3285.31 | 0 | 61.91 | 0 | 0 | 95.43 | 0.116 | 0.116 | 0.009 | 246.04 | 249.06 | 247.79 | 0 | 0 | 0.47 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.06 | 14400 | Connect | 2.132 | 2025-03-14 06:30 | 2.132 | 2025-03-14 06:30 | 475415 | 11 | 11567
22000833 | 25/03/2025 00:00:00 | 25/03/2025 00:00:00 | 6190.25 | 0 | 6425.33 | 0 | 641.95 | 0 | 0 | 75.51 | 0.039 | 0.108 | -0.101 | 248.9 | 248.23 | 246.27 | 0.04 | 0.22 | 0.25 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 3.82 | 2025-03-24 20:30 | 3.82 | 2025-03-24 20:30 | 501497 | 11 | 17809
22000837 | 25/03/2025 00:00:00 | 25/03/2025 00:00:00 | 1084.54 | 0 | 1111.4 | 0 | 126.48 | 0 | 0 | 26.51 | 0 | 0 | 0 | 254.02 | 253.36 | 250.64 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 0.12 | 2025-03-06 11:30 | 0.12 | 2025-03-06 11:30 | 501297 | 11 | 13795
22000862 | 25/03/2025 00:00:00 | 25/03/2025 00:00:00 | 11687.92 | 0 | 11862.54 | 0 | 7.36 | 0 | 0 | 1907.59 | 1.075 | 1.11 | -0.278 | 111.53 | 135.3 | 244.46 | 0 | 0 | 4.58 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 4.176 | 2025-03-18 | 4.162 | 2025-03-18 | 1181464 | 2 | 8545
22000725 | 25/03/2025 00:00:00 | 25/03/2025 00:00:00 | 1375.33 | 0 | 1410.5 | 0 | 136.18 | 0 | 0 | 53.43 | 0 | 0 | 0 | 251.19 | 254.53 | 253.12 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.91 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 483282 | 9 | 11406
22000832 | 25/03/2025 00:00:00 | 25/03/2025 00:00:00 | 1563.41 | 0 | 1582.4 | 0 | 46.27 | 0 | 0 | 57.09 | 0.006 | 0.01 | 0.009 | 253.05 | 253.25 | 250.48 | 0.05 | 0.04 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.9 | 14400 | Connect | 1.474 | 2025-03-15 10:30 | 1.472 | 2025-03-15 10:30 | 501319 | 12 | 3904
22001046 | 25/03/2025 00:00:00 | 25/03/2025 00:00:00 | 1147.7 | 0 | 1231.74 | 0 | 80.95 | 0 | 0 | 198.66 | 0.112 | 0.226 | 0.197 | 251.5 | 254.72 | 253.89 | 0 | 0.02 | 0.88 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 1.134 | 2025-03-24 20:30 | 1.106 | 2025-03-24 20:30 | 467932 | 11 | 12999
22001107 | 25/03/2025 00:00:00 | 25/03/2025 00:00:00 | 64346.568 | 0 | 64647.02 | 0 | 11.37 | 0 | 0 | 6083.8 | 4.618 | 4.637 | -0.42 | 245.57 | 253.98 | 66.51 | 13.25 | 5.35 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 10.162 | 2025-03-07 19:30 | 10.148 | 2025-03-07 19:30 | 1024021 | 6 | 1719
22001090 | 25/03/2025 00:00:00 | 25/03/2025 00:00:00 | 8986.46 | 0 | 9146.88 | 0 | 162.52 | 0 | 0 | 708.43 | 0.09 | 0.09 | 0.012 | 251.61 | 254.88 | 253.9 | 0 | 0.44 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 5.538 | 2025-03-07 18:30 | 5.538 | 2025-03-07 18:30 | 467012 | 11 | 12526
22001103 | 25/03/2025 00:00:00 | 25/03/2025 00:00:00 | 17806.35 | 0 | 19192.17 | 0 | 5054.24 | 0 | 0 | 111.06 | 0.43 | 0.496 | 0.249 | 253.37 | 254.63 | 251.42 | 2.09 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 4.698 | 2025-03-10 18:30 | 4.576 | 2025-03-04 13:30 | 875598 | 4 | 6290
22001110 | 25/03/2025 00:00:00 | 25/03/2025 00:00:00 | 117700.576 | 0 | 117840.112 | 0 | 80.34 | 0 | 0 | 5251.75 | 8.78 | 8.788 | -0.375 | 236.3 | 249.08 | 234.49 | 9.31 | 8.69 | 19 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 14.262 | 2025-03-03 18:30 | 14.254 | 2025-03-03 18:30 | 1026017 | 6 | 10540
22000917 | 25/03/2025 00:00:00 | 25/03/2025 00:00:00 | 31003.68 | 0 | 32996.66 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 9658.84 | 2.031 | 2.101 | -0.541 | 249.36 | 102.02 | 152.34 | 8.36 | 0.49 | 0.46 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 4.042 | 2025-03-02 14:35 | 3.906 | 2025-03-02 14:35 | 824935 | 11 | 9555
22000938 | 25/03/2025 00:00:00 | 25/03/2025 00:00:00 | 7115.03 | 0 | 7572.85 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | 2471.95 | 0.963 | 1.027 | -0.357 | 104.39 | 180.75 | 257.26 | 0.11 | 0.03 | 5.35 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 3.112 | 2025-03-18 19:00 | 3.078 | 2025-03-18 19:00 | 1117527 | 8 | 4540
22000907 | 25/03/2025 00:00:00 | 25/03/2025 00:00:00 | 12221.74 | 0 | 12242.97 | 0 | 380.71 | 0 | 0 | 44.91 | 0.014 | 0.014 | 0 | 253.62 | 253.49 | 250.81 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 4.738 | 2025-03-17 08:30 | 4.736 | 2025-03-17 08:30 | 484971 | 13 | 7084
22001088 | 25/03/2025 00:00:00 | 25/03/2025 00:00:00 | 5097.2 | 0 | 5213 | 0 | 27.08 | 0 | 0 | 582.34 | 0.042 | 0.051 | -0.03 | 251.4 | 254.76 | 253.71 | 0.03 | 0 | 0.18 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 2.72 | 2025-03-22 09:30 | 2.718 | 2025-03-22 09:30 | 466459 | 10 | 12050