## sheet1 -1
Meter_SNo | Meter_Date_Time | HES_Date_Time | Energy_Import_Kwh | Energy_Export_Kwh | Energy_Import_Kvah | Energy_Export_Kvah | Q1_Kvarh | Q2_Kvarh | Q3_Kvarh | Q4_Kvarh | Active_Power_Kw | Apparent_Power_Kva | Reactive_Power_Kvar | R_Ph_Voltage | Y_Ph_Voltage | B_Ph_Voltage | R_Ph_Current | Y_Ph_Current | B_Ph_Current | R_Ph_PF | Y_Ph_PF | B_Ph_PF | Total_PF | Frequency | Load_Limit | Load_Status | Md_Kva | Md_Kva_Date_Time | Md_Kw | Md_Kw_Date_Time | Power_Off_Duration | Program_Count | Tamper_Count
22001082 | 26/03/2025 00:00:00 | 26/03/2025 00:00:00 | 3853.85 | 0 | 3928.08 | 0 | 88.75 | 0 | 0 | 190.28 | 0.013 | 0.016 | -0.01 | 251.13 | 253.61 | 252.39 | 0.07 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 2.996 | 2025-03-07 13:30 | 2.996 | 2025-03-07 13:30 | 487877 | 11 | 10672
22001085 | 26/03/2025 00:00:00 | 26/03/2025 00:00:00 | 1330.81 | 0 | 1423.62 | 0 | 271.73 | 0 | 0 | 106.94 | 0.039 | 0.04 | 0.009 | 250.61 | 253.43 | 252.26 | 0 | 0 | 0.27 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 1.902 | 2025-03-13 19:00 | 1.896 | 2025-03-13 19:00 | 456014 | 10 | 7807
22000532 | 26/03/2025 00:00:00 | 26/03/2025 00:00:00 | 7527.27 | 0 | 7567.02 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 725.03 | 1.647 | 1.656 | -0.174 | 200.56 | 205.22 | 194 | 0 | 0 | 8.5 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 7.436 | 2025-03-23 16:00 | 7.432 | 2025-03-23 16:00 | 1528425 | 4 | 8848
22000728 | 26/03/2025 00:00:00 | 26/03/2025 00:00:00 | 5105.8 | 0 | 5199.06 | 0 | 96.2 | 0 | 0 | 431.87 | 2.624 | 2.624 | -0.045 | 245.77 | 248.81 | 245.68 | 0 | 1.38 | 9.34 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 2.276 | 2025-03-10 11:00 | 2.274 | 2025-03-10 11:00 | 480877 | 11 | 12280
22001341 | 26/03/2025 00:00:00 | 26/03/2025 00:00:00 | 580.29 | 0 | 582.67 | 0 | 13.26 | 0.81 | 0 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 247.19 | 248.51 | 247.57 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Disconnect | 1.194 | 2025-03-03 08:00 | 1.194 | 2025-03-03 08:00 | 1132063 | 4 | 428
22000908 | 26/03/2025 00:00:00 | 26/03/2025 00:00:00 | 15071.07 | 0 | 15081.56 | 0 | 422.67 | 0 | 0 | 3.72 | 0 | 0 | 0 | 246.28 | 246.51 | 244.17 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 5.466 | 2025-03-01 08:30 | 5.466 | 2025-03-01 08:30 | 492071 | 10 | 9131
22001084 | 26/03/2025 00:00:00 | 26/03/2025 00:00:00 | 3819.43 | 0 | 4119.44 | 0 | 20.97 | 0 | 0 | 748.54 | 0.113 | 0.117 | -0.032 | 243.66 | 245.87 | 244.26 | 0 | 0.13 | 0.37 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 2.628 | 2025-03-18 08:00 | 2.622 | 2025-03-18 08:00 | 468662 | 10 | 35624
22001045 | 26/03/2025 00:00:00 | 26/03/2025 00:00:00 | 2678.73 | 0 | 2822.99 | 0 | 254.28 | 0 | 0 | 235.57 | 0.018 | 0.03 | -0.024 | 243.02 | 245.37 | 243.81 | 0.13 | 0.04 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 2.506 | 2025-03-04 18:30 | 2.506 | 2025-03-04 18:30 | 466359 | 10 | 19583
22001576 | 26/03/2025 00:00:00 | 26/03/2025 00:00:00 | 168.69 | 0 | 181.94 | 0 | 38.32 | 0 | 0 | 8.26 | 0.009 | 0.009 | 0.001 | 240.62 | 229.33 | 240.17 | 0 | 0 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.87 | 14400 | Connect | 2.356 | 2025-03-17 17:30 | 2.306 | 2025-03-17 17:30 | 201121 | 2 | 858
22001108 | 26/03/2025 00:00:00 | 26/03/2025 00:00:00 | 28379.49 | 0 | 28652.75 | 0 | 550.32 | 0 | 0 | 1989.3 | 0.039 | 0.068 | 0.056 | 242.98 | 244.45 | 240.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.9 | 14400 | Connect | 8.39 | 2025-03-12 17:30 | 8.386 | 2025-03-12 17:30 | 884482 | 3 | 1920
22000726 | 26/03/2025 00:00:00 | 26/03/2025 00:00:00 | 5496.05 | 0 | 5643.6 | 0 | 419.49 | 0 | 0 | 121.54 | 0.208 | 0.21 | -0.029 | 239.99 | 242.9 | 241.33 | 0 | 0.89 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 3.604 | 2025-03-08 22:00 | 3.604 | 2025-03-08 22:00 | 478951 | 13 | 46360
22000866 | 26/03/2025 00:00:00 | 26/03/2025 00:00:00 | 19401.24 | 0 | 19582.18 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 2548.65 | 1.838 | 1.846 | -0.181 | 215.73 | 222.32 | 219.43 | 8.58 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 5.412 | 2025-03-17 07:00 | 5.398 | 2025-03-17 07:00 | 1033804 | 3 | 7703
22000906 | 26/03/2025 00:00:00 | 26/03/2025 00:00:00 | 3174.65 | 0 | 3223.22 | 0 | 245.27 | 0 | 0 | 95.42 | 1.743 | 1.77 | 0.312 | 240.82 | 240.14 | 239.85 | 0 | 6.34 | 1.5 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 3.624 | 2025-03-24 10:30 | 3.62 | 2025-03-24 10:30 | 490699 | 9 | 15174
22000801 | 26/03/2025 00:00:00 | 26/03/2025 00:00:00 | 9457.54 | 0 | 10982.84 | 0 | 2172.68 | 0 | 0 | 1418.74 | 0.446 | 0.45 | -0.064 | 139.66 | 242.41 | 251.61 | 0 | 2.61 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 4.504 | 2025-03-06 12:00 | 3.226 | 2025-03-12 13:30 | 817731 | 10 | 38495
22001081 | 26/03/2025 00:00:00 | 26/03/2025 00:00:00 | 4642.68 | 0 | 4698.3 | 0 | 60.03 | 0 | 0 | 154.41 | 0 | 0 | 0 | 236.43 | 239.67 | 238.06 | 0 | 0 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.07 | 14400 | Connect | 2.612 | 2025-03-22 05:30 | 2.612 | 2025-03-22 05:30 | 487595 | 10 | 5423
22000872 | 26/03/2025 00:00:00 | 26/03/2025 00:00:00 | 4409.95 | 0 | 4575.84 | 0 | 853.78 | 0 | 0 | 22.89 | 0.329 | 0.33 | 0.027 | 242.94 | 234.4 | 236.95 | 1.36 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.13 | 14400 | Connect | 2.224 | 2025-03-02 14:00 | 2.22 | 2025-03-02 14:00 | 799954 | 5 | 12845
22001043 | 26/03/2025 00:00:00 | 26/03/2025 00:00:00 | 5350.03 | 0 | 5533.11 | 0 | 564.09 | 0 | 0 | 243.67 | 0.917 | 1.162 | 0.715 | 236.81 | 239.51 | 237.89 | 5.71 | 0 | 0.45 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.14 | 14400 | Connect | 3.344 | 2025-03-05 09:00 | 3.274 | 2025-03-05 09:00 | 465066 | 11 | 18151
22000903 | 26/03/2025 00:00:00 | 26/03/2025 00:00:00 | 12728.85 | 0 | 12785.7 | 0 | 251.73 | 0 | 0 | 278.2 | 0.814 | 0.815 | -0.053 | 239.21 | 238.96 | 237.44 | 2.58 | 0 | 1.01 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.23 | 14400 | Connect | 5.088 | 2025-03-22 08:30 | 5.088 | 2025-03-22 08:30 | 494291 | 11 | 13537
22001102 | 26/03/2025 00:00:00 | 26/03/2025 00:00:00 | 26456.5 | 0 | 27729.57 | 0 | 4786.15 | 0 | 0 | 122.48 | 13.047 | 13.114 | 1.33 | 235.95 | 233.91 | 235.71 | 12.86 | 20.62 | 23.79 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 16.514 | 2025-03-08 17:30 | 16.454 | 2025-03-08 17:30 | 885616 | 4 | 2704
22000729 | 26/03/2025 00:00:00 | 26/03/2025 00:00:00 | 396.76 | 0 | 452.1 | 0 | 104.39 | 0 | 0 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 237.11 | 239.14 | 238.54 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 463287 | 10 | 12742
22001086 | 26/03/2025 00:00:00 | 26/03/2025 00:00:00 | 3762.61 | 0 | 3976.33 | 0 | 620.41 | 0 | 0 | 50.26 | 0.028 | 0.041 | 0.031 | 238.68 | 240.1 | 239.1 | 0 | 0.19 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 1.832 | 2025-03-14 15:00 | 1.832 | 2025-03-14 15:00 | 467840 | 10 | 17868
22000724 | 26/03/2025 00:00:00 | 26/03/2025 00:00:00 | 1233.12 | 0 | 1255.54 | 0 | 44 | 0 | 0 | 76.04 | 0.089 | 0.089 | 0.001 | 238.35 | 239.22 | 238.47 | 0.3 | 0 | 0.08 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 1.872 | 2025-03-04 10:00 | 1.872 | 2025-03-04 10:00 | 474945 | 15 | 3875
22000904 | 26/03/2025 00:00:00 | 26/03/2025 00:00:00 | 5520.54 | 0 | 5712.15 | 0 | 418.46 | 0 | 0 | 187.89 | 0.045 | 0.045 | 0.009 | 238.95 | 238.81 | 238.12 | 0 | 0 | 0.21 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 5.154 | 2025-03-06 | 5.152 | 2025-03-06 | 491846 | 11 | 14925
22000834 | 26/03/2025 00:00:00 | 26/03/2025 00:00:00 | 3098.03 | 0 | 3189.41 | 0 | 339.33 | 0 | 0 | 47.87 | 0.061 | 0.061 | 0.01 | 239.62 | 239.16 | 236.9 | 0.2 | 0.16 | 0.07 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 3.764 | 2025-03-01 14:00 | 3.762 | 2025-03-01 14:00 | 500470 | 11 | 8787
22001050 | 26/03/2025 00:00:00 | 26/03/2025 00:00:00 | 1573.63 | 0 | 1585.35 | 0 | 29.74 | 0 | 0 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 237.32 | 240 | 237.62 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 2.06 | 2025-03-15 16:30 | 2.06 | 2025-03-15 16:30 | 487080 | 11 | 2424
22000905 | 26/03/2025 00:00:00 | 26/03/2025 00:00:00 | 4744.78 | 0 | 4767.26 | 0 | 111.24 | 0 | 0 | 142.44 | 0.102 | 0.103 | 0.015 | 240.96 | 241.8 | 239.83 | 0.09 | 0 | 0.64 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 3.628 | 2025-03-04 07:00 | 3.628 | 2025-03-04 07:00 | 491618 | 10 | 12065
22000917 | 26/03/2025 00:00:00 | 26/03/2025 00:00:00 | 31030.05 | 0 | 33025.1 | 0 | 1.48 | 0 | 0 | 9667.65 | 0.021 | 0.439 | -0.439 | 232.39 | 96.3 | 139.52 | 1.48 | 0.46 | 0.41 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 4.042 | 2025-03-02 14:35 | 3.906 | 2025-03-02 14:35 | 825024 | 11 | 9714
22000266 | 26/03/2025 00:00:00 | 26/03/2025 00:00:00 | 1651.19 | 0 | 3778.14 | 0 | 3253.11 | 0.03 | 0 | 0.01 | 3.154 | 5.25 | 4.197 | 249.2 | 240.8 | 245.43 | 7.63 | 6.67 | 7.19 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 4.704 | 2025-03-14 15:30 | 1.926 | 2025-03-07 17:00 | 1176560 | 3 | 11136
22000902 | 26/03/2025 00:00:00 | 26/03/2025 00:00:00 | 9190.84 | 0 | 9329.49 | 0 | 193.22 | 0 | 0 | 707.29 | 0.096 | 0.098 | -0.021 | 241.3 | 241.55 | 237.78 | 0 | 0.52 | 0.04 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 2.562 | 2025-03-18 19:30 | 2.56 | 2025-03-18 19:30 | 492281 | 13 | 9700
22001047 | 26/03/2025 00:00:00 | 26/03/2025 00:00:00 | 4004.29 | 0 | 4120.37 | 0 | 29.97 | 0 | 0 | 417.93 | 0.183 | 0.19 | -0.052 | 238.06 | 242.18 | 240.78 | 0.76 | 0.18 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 3.238 | 2025-03-07 20:00 | 3.236 | 2025-03-07 20:00 | 488260 | 12 | 15088
22000723 | 26/03/2025 00:00:00 | 26/03/2025 00:00:00 | 3258.59 | 0 | 3290.53 | 0 | 62.05 | 0 | 0 | 95.46 | 0.122 | 0.122 | 0.01 | 244.19 | 245.95 | 244.98 | 0.04 | 0 | 0.46 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 2.132 | 2025-03-14 06:30 | 2.132 | 2025-03-14 06:30 | 475415 | 11 | 11584
22000837 | 26/03/2025 00:00:00 | 26/03/2025 00:00:00 | 1084.89 | 0 | 1111.77 | 0 | 126.62 | 0 | 0 | 26.51 | 0 | 0 | 0 | 250.7 | 250.24 | 248.78 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 0.12 | 2025-03-06 11:30 | 0.12 | 2025-03-06 11:30 | 501297 | 11 | 13800
22000862 | 26/03/2025 00:00:00 | 26/03/2025 00:00:00 | 11723.66 | 0 | 11898.97 | 0 | 7.36 | 0 | 0 | 1914.58 | 1.247 | 1.282 | -0.299 | 112.17 | 135.79 | 245.73 | 0 | 0 | 5.27 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.91 | 14400 | Connect | 4.176 | 2025-03-18 | 4.162 | 2025-03-18 | 1181471 | 2 | 8557
22000725 | 26/03/2025 00:00:00 | 26/03/2025 00:00:00 | 1375.33 | 0 | 1410.5 | 0 | 136.18 | 0 | 0 | 53.43 | 0 | 0 | 0 | 253.55 | 256.22 | 255.09 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 483282 | 9 | 11406
22000832 | 26/03/2025 00:00:00 | 26/03/2025 00:00:00 | 1565.47 | 0 | 1584.63 | 0 | 46.77 | 0 | 0 | 57.2 | 0.006 | 0.011 | -0.01 | 255.15 | 254.44 | 252.56 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 1.61 | 2025-03-25 10:30 | 1.608 | 2025-03-25 10:30 | 501319 | 12 | 3908
22000833 | 26/03/2025 00:00:00 | 26/03/2025 00:00:00 | 6199 | 0 | 6434.96 | 0 | 642.04 | 0 | 0 | 77.63 | 0.056 | 0.127 | -0.115 | 255.52 | 255.31 | 253.04 | 0.04 | 0.25 | 0.33 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 3.82 | 2025-03-24 20:30 | 3.82 | 2025-03-24 20:30 | 501497 | 11 | 17875
22001046 | 26/03/2025 00:00:00 | 26/03/2025 00:00:00 | 1149.37 | 0 | 1233.85 | 0 | 81.79 | 0 | 0 | 198.66 | 0 | 0 | 0 | 253.89 | 256.4 | 255.39 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 1.134 | 2025-03-24 20:30 | 1.106 | 2025-03-24 20:30 | 467932 | 11 | 13093
22001107 | 26/03/2025 00:00:00 | 26/03/2025 00:00:00 | 64473.26 | 0 | 64774.152 | 0 | 11.86 | 0 | 0 | 6093.72 | 4.534 | 4.547 | -0.347 | 249.4 | 253.21 | 252.47 | 7.49 | 5.41 | 5.29 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 10.162 | 2025-03-07 19:30 | 10.148 | 2025-03-07 19:30 | 1024027 | 6 | 1723
22001090 | 26/03/2025 00:00:00 | 26/03/2025 00:00:00 | 9002.22 | 0 | 9162.67 | 0 | 162.73 | 0 | 0 | 708.77 | 0.729 | 0.729 | 0 | 253.48 | 256.12 | 254.82 | 0 | 2.86 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 5.538 | 2025-03-07 18:30 | 5.538 | 2025-03-07 18:30 | 467012 | 11 | 12540
22001103 | 26/03/2025 00:00:00 | 26/03/2025 00:00:00 | 17841.48 | 0 | 19228.64 | 0 | 5060.37 | 0 | 0 | 111.21 | 0.246 | 0.246 | -0.013 | 254.79 | 255.97 | 253.32 | 1.15 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 4.698 | 2025-03-10 18:30 | 4.576 | 2025-03-04 13:30 | 875598 | 4 | 6366
22000907 | 26/03/2025 00:00:00 | 26/03/2025 00:00:00 | 12226.43 | 0 | 12247.67 | 0 | 380.87 | 0 | 0 | 44.91 | 0.016 | 0.016 | 0 | 255.19 | 255.18 | 253.05 | 0.03 | 0.04 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 4.738 | 2025-03-17 08:30 | 4.736 | 2025-03-17 08:30 | 484971 | 13 | 7086
22001110 | 26/03/2025 00:00:00 | 26/03/2025 00:00:00 | 117910.488 | 0 | 118050.368 | 0 | 80.34 | 0 | 0 | 5263.36 | 7.893 | 7.914 | -0.584 | 239.56 | 250.15 | 236.26 | 8.18 | 7.68 | 17.13 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 14.262 | 2025-03-03 18:30 | 14.254 | 2025-03-03 18:30 | 1026017 | 6 | 10540
22001088 | 26/03/2025 00:00:00 | 26/03/2025 00:00:00 | 5104 | 0 | 5219.96 | 0 | 27.09 | 0 | 0 | 583.23 | 0.033 | 0.043 | -0.028 | 254.16 | 256.55 | 255.46 | 0.03 | 0 | 0.16 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 2.72 | 2025-03-22 09:30 | 2.718 | 2025-03-22 09:30 | 466459 | 10 | 12080
22000938 | 26/03/2025 00:00:00 | 26/03/2025 00:00:00 | 7136.71 | 0 | 7595.65 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | 2478.59 | 1.098 | 1.207 | -0.503 | 144.11 | 145.99 | 258.38 | 0.06 | 0.06 | 6.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 3.212 | 2025-03-25 15:00 | 3.188 | 2025-03-25 15:00 | 1117908 | 8 | 4543