## sheet1 -1
Meter_SNo | Meter_Date_Time | HES_Date_Time | Energy_Import_Kwh | Energy_Export_Kwh | Energy_Import_Kvah | Energy_Export_Kvah | Q1_Kvarh | Q2_Kvarh | Q3_Kvarh | Q4_Kvarh | Active_Power_Kw | Apparent_Power_Kva | Reactive_Power_Kvar | R_Ph_Voltage | Y_Ph_Voltage | B_Ph_Voltage | R_Ph_Current | Y_Ph_Current | B_Ph_Current | R_Ph_PF | Y_Ph_PF | B_Ph_PF | Total_PF | Frequency | Load_Limit | Load_Status | Md_Kva | Md_Kva_Date_Time | Md_Kw | Md_Kw_Date_Time | Power_Off_Duration | Program_Count | Tamper_Count
22000938 | 29/03/2025 00:00:00 | 29/03/2025 00:00:00 | 7210.85 | 0 | 7674.61 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | 2504.68 | 1.829 | 1.857 | -0.326 | 94.22 | 172.96 | 245.5 | 0.12 | 0.05 | 7.59 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 3.308 | 2025-03-29 10:00 | 3.27 | 2025-03-29 10:00 | 1118783 | 8 | 4561
22001049 | 29/03/2025 00:00:00 | 29/03/2025 00:00:00 | 3890.16 | 0 | 4079.18 | 0 | 86.28 | 0 | 0 | 605.46 | 0.008 | 0.059 | -0.059 | 239.04 | 242.28 | 241.18 | 0.15 | 0.08 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 2.202 | 2025-03-11 20:00 | 2.2 | 2025-03-11 20:00 | 486850 | 9 | 11862
22001082 | 29/03/2025 00:00:00 | 29/03/2025 00:00:00 | 3859.59 | 0 | 3933.99 | 0 | 89.27 | 0 | 0 | 190.61 | 0.042 | 0.044 | 0.015 | 236.27 | 238.83 | 238.57 | 0.05 | 0.18 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 2.996 | 2025-03-07 13:30 | 2.996 | 2025-03-07 13:30 | 487877 | 11 | 10697
22001085 | 29/03/2025 00:00:00 | 29/03/2025 00:00:00 | 1336.47 | 0 | 1429.5 | 0 | 272.07 | 0 | 0 | 107.69 | 0.066 | 0.076 | -0.039 | 235.24 | 239.37 | 239.27 | 0.14 | 0 | 0.36 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.11 | 14400 | Connect | 1.902 | 2025-03-13 19:00 | 1.896 | 2025-03-13 19:00 | 456014 | 10 | 7845
22000532 | 29/03/2025 00:00:00 | 29/03/2025 00:00:00 | 7623.21 | 0 | 7663.47 | 0 | 9.46 | 0 | 0 | 734.63 | 1.752 | 1.759 | -0.161 | 202.19 | 204.18 | 186.6 | 0 | 0 | 9.52 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 7.436 | 2025-03-23 16:00 | 7.432 | 2025-03-23 16:00 | 1528474 | 4 | 8915
22001341 | 29/03/2025 00:00:00 | 29/03/2025 00:00:00 | 580.29 | 0 | 582.67 | 0 | 13.26 | 0.81 | 0 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 236.15 | 237.96 | 237.06 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Disconnect | 1.194 | 2025-03-03 08:00 | 1.194 | 2025-03-03 08:00 | 1132063 | 4 | 428
22000728 | 29/03/2025 00:00:00 | 29/03/2025 00:00:00 | 5118.5 | 0 | 5211.97 | 0 | 96.26 | 0 | 0 | 433.68 | 0.084 | 0.09 | -0.034 | 236.68 | 239.72 | 239.58 | 0 | 0.43 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 2.276 | 2025-03-10 11:00 | 2.274 | 2025-03-10 11:00 | 480877 | 11 | 12307
22001084 | 29/03/2025 00:00:00 | 29/03/2025 00:00:00 | 3831.96 | 0 | 4132.79 | 0 | 20.97 | 0 | 0 | 751 | 2.123 | 2.123 | -0.053 | 236.66 | 240.93 | 240.33 | 8.62 | 0.15 | 0.52 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 2.628 | 2025-03-18 08:00 | 2.622 | 2025-03-18 08:00 | 468662 | 10 | 35796
22000908 | 29/03/2025 00:00:00 | 29/03/2025 00:00:00 | 15079.85 | 0 | 15090.35 | 0 | 422.76 | 0 | 0 | 3.72 | 0.022 | 0.022 | 0.006 | 240.91 | 241.03 | 238.82 | 0.14 | 0 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 5.466 | 2025-03-01 08:30 | 5.466 | 2025-03-01 08:30 | 492072 | 10 | 9143
22000726 | 29/03/2025 00:00:00 | 29/03/2025 00:00:00 | 5519.41 | 0 | 5667.01 | 0 | 419.88 | 0 | 0 | 122.12 | 0.034 | 0.034 | 0.005 | 243.13 | 245.51 | 244.67 | 0 | 0.13 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 3.604 | 2025-03-08 22:00 | 3.604 | 2025-03-08 22:00 | 478951 | 13 | 46412
22000866 | 29/03/2025 00:00:00 | 29/03/2025 00:00:00 | 19495.47 | 0 | 19677.24 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 2560.85 | 1.735 | 1.746 | -0.197 | 225.82 | 231.42 | 225.82 | 7.85 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 5.412 | 2025-03-17 07:00 | 5.398 | 2025-03-17 07:00 | 1033850 | 3 | 7710
22000801 | 29/03/2025 00:00:00 | 29/03/2025 00:00:00 | 9495.39 | 0 | 11047.95 | 0 | 2211.51 | 0 | 0 | 1421.06 | 0.47 | 0.472 | -0.052 | 198.05 | 246.57 | 251.41 | 0 | 2.66 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 4.504 | 2025-03-06 12:00 | 3.226 | 2025-03-12 13:30 | 817755 | 10 | 38609
22000906 | 29/03/2025 00:00:00 | 29/03/2025 00:00:00 | 3186.68 | 0 | 3235.31 | 0 | 245.94 | 0 | 0 | 95.65 | 0.098 | 0.098 | 0.009 | 246.23 | 245.27 | 242.84 | 0 | 0.06 | 0.35 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 3.624 | 2025-03-24 10:30 | 3.62 | 2025-03-24 10:30 | 490700 | 9 | 15225
22001045 | 29/03/2025 00:00:00 | 29/03/2025 00:00:00 | 2689.38 | 0 | 2834.3 | 0 | 254.95 | 0 | 0 | 237.01 | 0.017 | 0.03 | -0.025 | 244.14 | 246.87 | 245.69 | 0.13 | 0.03 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 2.506 | 2025-03-04 18:30 | 2.506 | 2025-03-04 18:30 | 466359 | 10 | 19638
22000872 | 29/03/2025 00:00:00 | 29/03/2025 00:00:00 | 4430.63 | 0 | 4597.2 | 0 | 856.7 | 0 | 0 | 23.81 | 0.267 | 0.275 | 0.069 | 251.23 | 244.45 | 248.12 | 1.11 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.08 | 14400 | Connect | 2.224 | 2025-03-02 14:00 | 2.22 | 2025-03-02 14:00 | 799962 | 5 | 12853
22001081 | 29/03/2025 00:00:00 | 29/03/2025 00:00:00 | 4643.17 | 0 | 4698.8 | 0 | 60.14 | 0 | 0 | 154.41 | 0 | 0 | 0 | 247.65 | 251.08 | 249.95 | 0 | 0 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 2.612 | 2025-03-22 05:30 | 2.612 | 2025-03-22 05:30 | 487595 | 10 | 5423
22001086 | 29/03/2025 00:00:00 | 29/03/2025 00:00:00 | 3764.71 | 0 | 3979.46 | 0 | 622.62 | 0 | 0 | 50.26 | 0.026 | 0.048 | 0.041 | 249.16 | 252.52 | 251.33 | 0 | 0.21 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 1.832 | 2025-03-14 15:00 | 1.832 | 2025-03-14 15:00 | 467840 | 10 | 17868
22001576 | 29/03/2025 00:00:00 | 29/03/2025 00:00:00 | 177.02 | 0 | 191.89 | 0 | 42.56 | 0 | 0 | 8.39 | 0.008 | 0.008 | 0.001 | 249.66 | 251.05 | 241.14 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 2.356 | 2025-03-17 17:30 | 2.306 | 2025-03-17 17:30 | 201121 | 2 | 876
22001108 | 29/03/2025 00:00:00 | 29/03/2025 00:00:00 | 28474.77 | 0 | 28749.58 | 0 | 552.68 | 0 | 0 | 1995.43 | 0.042 | 0.079 | 0.067 | 251.84 | 251.6 | 249.15 | 0.34 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 8.39 | 2025-03-12 17:30 | 8.386 | 2025-03-12 17:30 | 884499 | 3 | 1950
22001043 | 29/03/2025 00:00:00 | 29/03/2025 00:00:00 | 5364.82 | 0 | 5549.04 | 0 | 566.53 | 0 | 0 | 245.25 | 0.113 | 0.131 | 0.068 | 251.08 | 254.12 | 252.9 | 0.47 | 0 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 3.344 | 2025-03-05 09:00 | 3.274 | 2025-03-05 09:00 | 465066 | 11 | 18275
22000903 | 29/03/2025 00:00:00 | 29/03/2025 00:00:00 | 12769.74 | 0 | 12826.73 | 0 | 252.46 | 0 | 0 | 278.97 | 0.047 | 0.049 | 0.014 | 252.63 | 251.53 | 250.43 | 0.31 | 0 | 0.07 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 5.088 | 2025-03-22 08:30 | 5.088 | 2025-03-22 08:30 | 494292 | 11 | 13561
22000727 | 29/03/2025 00:00:00 | 29/03/2025 00:00:00 | 985.87 | 0 | 1086.07 | 0 | 12.93 | 0 | 0 | 303.21 | 0.016 | 0.021 | -0.015 | 250.77 | 253.73 | 252.47 | 0.13 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 2.262 | 2025-03-05 08:30 | 2.262 | 2025-03-05 08:30 | 480801 | 9 | 2902
22001102 | 29/03/2025 00:00:00 | 29/03/2025 00:00:00 | 26827.7 | 0 | 28120.71 | 0 | 4866.11 | 0 | 0 | 122.49 | 1.267 | 1.726 | 1.173 | 252.83 | 252.53 | 250.33 | 4.78 | 0.86 | 1.54 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 16.514 | 2025-03-08 17:30 | 16.454 | 2025-03-08 17:30 | 885624 | 4 | 2730
22000730 | 29/03/2025 00:00:00 | 29/03/2025 00:00:00 | 3890.81 | 0 | 3995.09 | 0 | 291.29 | 0 | 0 | 97.69 | 0.031 | 0.035 | 0.017 | 251.24 | 253.94 | 252.84 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 3.364 | 2025-03-10 08:00 | 3.364 | 2025-03-10 08:00 | 482308 | 11 | 21657
22000540 | 29/03/2025 00:00:00 | 29/03/2025 00:00:00 | 21666.2 | 0 | 21965.55 | 0 | 2.85 | 0 | 0 | 3459.29 | 1.76 | 1.77 | -0.194 | 252.25 | 252.79 | 249.78 | 0 | 7.07 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 5.932 | 2025-03-02 20:30 | 5.914 | 2025-03-02 20:30 | 1267686 | 2 | 2476
22000724 | 29/03/2025 00:00:00 | 29/03/2025 00:00:00 | 1240.57 | 0 | 1263.1 | 0 | 44.22 | 0 | 0 | 76.54 | 0.011 | 0.014 | -0.01 | 251 | 253.82 | 252.76 | 0.11 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 1.872 | 2025-03-04 10:00 | 1.872 | 2025-03-04 10:00 | 474945 | 15 | 3905
22001632 | 29/03/2025 00:00:00 | 29/03/2025 00:00:00 | 2094.31 | 0 | 2102.39 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 183.45 | 1.749 | 1.753 | -0.128 | 248.74 | 248.4 | 251.13 | 2.4 | 2.35 | 2.37 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 5.474 | 2025-03-27 15:00 | 5.454 | 2025-03-27 15:00 | 213143 | 2 | 9
22000904 | 29/03/2025 00:00:00 | 29/03/2025 00:00:00 | 5535.4 | 0 | 5727.44 | 0 | 419.25 | 0 | 0 | 189.53 | 0.065 | 0.07 | -0.027 | 252.44 | 252.04 | 250.31 | 0.06 | 0 | 0.24 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 5.154 | 2025-03-06 | 5.152 | 2025-03-06 | 491847 | 11 | 14976
22000834 | 29/03/2025 00:00:00 | 29/03/2025 00:00:00 | 3105.88 | 0 | 3197.46 | 0 | 340.42 | 0 | 0 | 47.89 | 0.025 | 0.025 | 0 | 252.9 | 251.99 | 250.25 | 0.03 | 0.07 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 3.764 | 2025-03-01 14:00 | 3.762 | 2025-03-01 14:00 | 500471 | 11 | 8806
22001050 | 29/03/2025 00:00:00 | 29/03/2025 00:00:00 | 1576.72 | 0 | 1588.44 | 0 | 29.83 | 0 | 0 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 250.62 | 253.6 | 252.38 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 2.06 | 2025-03-15 16:30 | 2.06 | 2025-03-15 16:30 | 487080 | 11 | 2432
22000729 | 29/03/2025 00:00:00 | 29/03/2025 00:00:00 | 396.76 | 0 | 452.1 | 0 | 104.39 | 0 | 0 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 250.44 | 253.1 | 252.03 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 463287 | 10 | 12742
22000721 | 29/03/2025 00:00:00 | 29/03/2025 00:00:00 | 2388.72 | 0 | 2552.73 | 0 | 28.49 | 0 | 0 | 582.21 | 0.044 | 0.05 | -0.024 | 250.49 | 253.22 | 252.11 | 0 | 0.09 | 0.25 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 1.734 | 2025-03-12 11:30 | 1.73 | 2025-03-12 11:30 | 476004 | 11 | 14746
22000480 | 29/03/2025 00:00:00 | 29/03/2025 00:00:00 | 33895.06 | 0 | 34642.808 | 0 | 1362.42 | 1984.24 | 0 | 30 | 0.062 | 0.076 | -0.044 | 257.84 | 255.72 | 254.06 | 0.34 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 1.738 | 2025-03-24 08:30 | 1.7 | 2025-03-24 08:30 | 936536 | 9 | 17863
22001101 | 29/03/2025 00:00:00 | 29/03/2025 00:00:00 | 548.77 | 0 | 551.43 | 0 | 19.62 | 0 | 0 | 21.17 | 0 | 0 | 0 | 252.09 | 252.01 | 249.15 | 0 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 0.182 | 2025-03-12 11:30 | 0.18 | 2025-03-12 11:30 | 886124 | 3 | 576
22000482 | 29/03/2025 00:00:00 | 29/03/2025 00:00:00 | 32826.22 | 0 | 33002.53 | 0 | 489.73 | 0 | 0 | 2212.12 | 2.1 | 2.132 | -0.371 | 239.85 | 242.66 | 239.97 | 2.76 | 3.09 | 3.15 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 8.412 | 2025-03-18 23:30 | 8.372 | 2025-03-18 23:30 | 1446752 | 3 | 3614
22001106 | 29/03/2025 00:00:00 | 29/03/2025 00:00:00 | 131911.392 | 0 | 132196.288 | 0 | 6.89 | 0 | 0 | 8441.99 | 10.88 | 10.9 | -0.667 | 245.72 | 226.55 | 229.58 | 9.99 | 18.78 | 18.45 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 22000 | Connect | 20.052 | 2025-03-23 17:30 | 20.034 | 2025-03-23 17:30 | 1125366 | 6 | 22471
22000909 | 29/03/2025 00:00:00 | 29/03/2025 00:00:00 | 3978.77 | 0 | 4005.17 | 0 | 59.96 | 0 | 0 | 151.52 | 0.039 | 0.039 | 0.004 | 251.19 | 250.92 | 249.25 | 0.03 | 0.26 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 4.884 | 2025-03-02 10:00 | 4.884 | 2025-03-02 10:00 | 491694 | 10 | 8349
22001046 | 29/03/2025 00:00:00 | 29/03/2025 00:00:00 | 1154.56 | 0 | 1240.32 | 0 | 84.25 | 0 | 0 | 198.67 | 0 | 0 | 0 | 249.66 | 252.37 | 251.28 | 0 | 0 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 1.134 | 2025-03-24 20:30 | 1.106 | 2025-03-24 20:30 | 467932 | 11 | 13357
22001107 | 29/03/2025 00:00:00 | 29/03/2025 00:00:00 | 64862.92 | 0 | 65165.2 | 0 | 14.57 | 0 | 0 | 6123.64 | 4.396 | 4.409 | -0.339 | 244.29 | 250.51 | 249.79 | 7.42 | 5.3 | 5.21 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 10.162 | 2025-03-07 19:30 | 10.148 | 2025-03-07 19:30 | 1024059 | 6 | 1730
22001048 | 29/03/2025 00:00:00 | 29/03/2025 00:00:00 | 7621.48 | 0 | 7691.63 | 0 | 116.81 | 0 | 0 | 296.92 | 0.059 | 0.079 | -0.054 | 249.5 | 252.43 | 251.02 | 0 | 0.28 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 3.172 | 2025-03-01 07:30 | 3.17 | 2025-03-01 07:30 | 487927 | 10 | 10196
22001090 | 29/03/2025 00:00:00 | 29/03/2025 00:00:00 | 9040.49 | 0 | 9201.05 | 0 | 163.51 | 0 | 0 | 709.47 | 0.077 | 0.08 | 0.024 | 249.65 | 252.44 | 251.24 | 0 | 0.4 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 5.538 | 2025-03-07 18:30 | 5.538 | 2025-03-07 18:30 | 467012 | 11 | 12580
22000863 | 29/03/2025 00:00:00 | 29/03/2025 00:00:00 | 6258.54 | 0 | 6858.66 | 0 | 1913.41 | 0 | 0 | 251.38 | 0.372 | 0.397 | 0.139 | 250.37 | 246.03 | 248.31 | 1.59 | 0.07 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 5.59 | 2025-03-22 18:30 | 5.586 | 2025-03-22 18:30 | 984394 | 3 | 9704
22001103 | 29/03/2025 00:00:00 | 29/03/2025 00:00:00 | 17937.11 | 0 | 19329.22 | 0 | 5080.8 | 0 | 0 | 111.81 | 0.448 | 0.505 | 0.234 | 251.92 | 252.22 | 249.12 | 2.11 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 4.698 | 2025-03-10 18:30 | 4.576 | 2025-03-04 13:30 | 875622 | 4 | 6567
22001104 | 29/03/2025 00:00:00 | 29/03/2025 00:00:00 | 3314.73 | 0 | 3513.15 | 0 | 530.14 | 0 | 0 | 302.1 | 0.03 | 0.033 | -0.015 | 250.07 | 252.66 | 251.87 | 0.21 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 1.708 | 2025-03-11 21:00 | 1.708 | 2025-03-11 21:00 | 875665 | 3 | 4276
22000905 | 29/03/2025 00:00:00 | 29/03/2025 00:00:00 | 4748.63 | 0 | 4771.27 | 0 | 111.94 | 0 | 0 | 142.71 | 0.03 | 0.034 | 0.016 | 251.69 | 250.96 | 249.78 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 3.628 | 2025-03-04 07:00 | 3.628 | 2025-03-04 07:00 | 491619 | 10 | 12111
22001066 | 29/03/2025 00:00:00 | 29/03/2025 00:00:00 | 18543.83 | 0 | 18841.71 | 0 | 1.76 | 0 | 0 | 3151.74 | 1.333 | 1.377 | -0.348 | 232.62 | 236.24 | 232.02 | 1.68 | 2.22 | 2.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 3.954 | 2025-03-03 19:30 | 3.952 | 2025-03-03 19:30 | 1076753 | 3 | 9043
22001089 | 29/03/2025 00:00:00 | 29/03/2025 00:00:00 | 3118.66 | 0 | 3169.09 | 0 | 56.06 | 0 | 0 | 199.89 | 0.025 | 0.039 | -0.03 | 250.18 | 253.04 | 251.55 | 0.04 | 0 | 0.13 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 2.594 | 2025-03-23 12:30 | 2.594 | 2025-03-23 12:30 | 466734 | 13 | 6879
22001044 | 29/03/2025 00:00:00 | 29/03/2025 00:00:00 | 1802.13 | 0 | 2359.31 | 0 | 1118.37 | 0 | 0 | 18.61 | 0 | 0 | 0 | 250.14 | 252.86 | 251.43 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 2.4 | 2025-03-07 07:00 | 2.398 | 2025-03-07 07:00 | 466626 | 12 | 33598
22000917 | 29/03/2025 00:00:00 | 29/03/2025 00:00:00 | 31117.18 | 0 | 33132.79 | 0 | 1.48 | 0 | 0 | 9705.26 | 3.298 | 3.424 | -0.922 | 246.08 | 249.02 | 234.1 | 13.54 | 1.41 | 0.87 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 4.042 | 2025-03-02 14:35 | 3.906 | 2025-03-02 14:35 | 825034 | 11 | 10376
22000932 | 29/03/2025 00:00:00 | 29/03/2025 00:00:00 | 7444.8 | 0 | 7634.22 | 0 | 3.27 | 0 | 0 | 1357.64 | 0.805 | 0.818 | -0.147 | 252.12 | 198.56 | 71.02 | 3.27 | 0.02 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 4.398 | 2025-03-18 16:30 | 4.39 | 2025-03-18 16:30 | 1059204 | 3 | 4481
22001087 | 29/03/2025 00:00:00 | 29/03/2025 00:00:00 | 1892.86 | 0 | 2478.57 | 0 | 1059.3 | 0 | 0 | 46.76 | 0.019 | 0.022 | 0.012 | 250.28 | 252.93 | 251.61 | 0 | 0.11 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 1.826 | 2025-03-16 14:30 | 1.792 | 2025-03-16 14:30 | 466975 | 13 | 40090
22000266 | 29/03/2025 00:00:00 | 29/03/2025 00:00:00 | 1661.3 | 0 | 3801.49 | 0 | 3273.38 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 260.62 | 252.13 | 253.01 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 4.704 | 2025-03-14 15:30 | 1.926 | 2025-03-07 17:00 | 1176566 | 3 | 11277
22000835 | 29/03/2025 00:00:00 | 29/03/2025 00:00:00 | 4489.55 | 0 | 4555.75 | 0 | 52.8 | 0 | 0 | 300.43 | 0 | 0 | 0 | 251.62 | 250.56 | 249.36 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 4.132 | 2025-03-10 18:30 | 4.13 | 2025-03-10 18:30 | 502366 | 10 | 7624
22001047 | 29/03/2025 00:00:00 | 29/03/2025 00:00:00 | 4021.04 | 0 | 4137.81 | 0 | 30.11 | 0 | 0 | 420.77 | 0.053 | 0.062 | -0.034 | 250.25 | 253.11 | 251.58 | 0.03 | 0.41 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 3.238 | 2025-03-07 20:00 | 3.236 | 2025-03-07 20:00 | 488260 | 12 | 15145
22000837 | 29/03/2025 00:00:00 | 29/03/2025 00:00:00 | 1086.75 | 0 | 1113.73 | 0 | 127.15 | 0 | 0 | 26.53 | 0.077 | 0.085 | 0.038 | 251.94 | 251.19 | 249.56 | 0.35 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 0.12 | 2025-03-06 11:30 | 0.12 | 2025-03-06 11:30 | 501298 | 11 | 13859
22001041 | 29/03/2025 00:00:00 | 29/03/2025 00:00:00 | 1878.45 | 0 | 1927.43 | 0 | 43.21 | 0 | 0 | 199.96 | 0 | 0 | 0 | 250.17 | 253.4 | 251.06 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 1.498 | 2025-03-23 08:00 | 1.498 | 2025-03-23 08:00 | 467021 | 11 | 6760
22000862 | 29/03/2025 00:00:00 | 29/03/2025 00:00:00 | 11829.26 | 0 | 12006.4 | 0 | 7.36 | 0 | 0 | 1933.78 | 1.409 | 1.44 | -0.299 | 110.99 | 131.99 | 240.69 | 0 | 0 | 6.08 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 4.176 | 2025-03-18 | 4.162 | 2025-03-18 | 1181615 | 2 | 8623
22000831 | 29/03/2025 00:00:00 | 29/03/2025 00:00:00 | 2821.15 | 0 | 2949.86 | 0 | 271.16 | 0 | 0 | 224.26 | 0 | 0 | 0 | 251.52 | 250.86 | 249.26 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 3.478 | 2025-03-02 11:00 | 3.478 | 2025-03-02 11:00 | 500502 | 12 | 19742
22000902 | 29/03/2025 00:00:00 | 29/03/2025 00:00:00 | 9208.32 | 0 | 9347.35 | 0 | 193.79 | 0 | 0 | 709.61 | 0.147 | 0.153 | 0.045 | 251.61 | 251.34 | 249.64 | 0 | 0.62 | 0.16 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 2.562 | 2025-03-18 19:30 | 2.56 | 2025-03-18 19:30 | 492282 | 13 | 9765
22001088 | 29/03/2025 00:00:00 | 29/03/2025 00:00:00 | 5123.2 | 0 | 5239.64 | 0 | 27.19 | 0 | 0 | 585.76 | 0.033 | 0.042 | -0.027 | 250.35 | 253.02 | 251.76 | 0.03 | 0 | 0.16 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 2.72 | 2025-03-22 09:30 | 2.718 | 2025-03-22 09:30 | 466459 | 10 | 12156
22000354 | 29/03/2025 00:00:00 | 29/03/2025 00:00:00 | 4.76 | 0 | 5.17 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.52 | 246.32 | 249.79 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1109358 | 3 | 925
22001110 | 29/03/2025 00:00:00 | 29/03/2025 00:00:00 | 118412.416 | 0 | 118552.944 | 0 | 80.43 | 0 | 0 | 5287.46 | 9.224 | 9.231 | -0.373 | 239.19 | 243.97 | 234.86 | 9.7 | 9.23 | 20.01 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 14.262 | 2025-03-03 18:30 | 14.254 | 2025-03-03 18:30 | 1026066 | 6 | 10547
22000907 | 29/03/2025 00:00:00 | 29/03/2025 00:00:00 | 12238.8 | 0 | 12260.05 | 0 | 381.28 | 0 | 0 | 44.94 | 0.027 | 0.027 | 0.001 | 251.44 | 251.14 | 249.41 | 0.07 | 0.04 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 4.738 | 2025-03-17 08:30 | 4.736 | 2025-03-17 08:30 | 484972 | 13 | 7111
22000725 | 29/03/2025 00:00:00 | 29/03/2025 00:00:00 | 1375.33 | 0 | 1410.5 | 0 | 136.18 | 0 | 0 | 53.43 | 0 | 0 | 0 | 250.18 | 252.97 | 251.56 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 483282 | 9 | 11406
22000723 | 29/03/2025 00:00:00 | 29/03/2025 00:00:00 | 3269.96 | 0 | 3301.95 | 0 | 62.39 | 0 | 0 | 95.62 | 0.116 | 0.116 | 0.008 | 250.23 | 253.15 | 251.72 | 0 | 0 | 0.46 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 2.132 | 2025-03-14 06:30 | 2.132 | 2025-03-14 06:30 | 475415 | 11 | 11624
22000833 | 29/03/2025 00:00:00 | 29/03/2025 00:00:00 | 6225.04 | 0 | 6463.98 | 0 | 642.39 | 0 | 0 | 84.71 | 0.053 | 0.124 | -0.113 | 253.7 | 253.32 | 251.39 | 0.04 | 0.24 | 0.31 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 3.82 | 2025-03-24 20:30 | 3.82 | 2025-03-24 20:30 | 501498 | 11 | 18049
22000832 | 29/03/2025 00:00:00 | 29/03/2025 00:00:00 | 1568.95 | 0 | 1588.51 | 0 | 48.07 | 0 | 0 | 57.35 | 0 | 0 | 0 | 253.39 | 253.23 | 251.67 | 0.04 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 1.61 | 2025-03-25 10:30 | 1.608 | 2025-03-25 10:30 | 501320 | 12 | 3910
22001083 | 29/03/2025 00:00:00 | 29/03/2025 00:00:00 | 3515.71 | 0 | 3596.91 | 0 | 46.86 | 0 | 0 | 270.79 | 0.021 | 0.021 | 0 | 253.99 | 256.56 | 255.35 | 0 | 0 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.06 | 14400 | Connect | 3.894 | 2025-03-02 13:30 | 3.892 | 2025-03-02 13:30 | 467021 | 10 | 10673
22000836 | 29/03/2025 00:00:00 | 29/03/2025 00:00:00 | 15638.2 | 0 | 16098.67 | 0 | 1585.51 | 0 | 0 | 106.62 | 0.052 | 0.053 | -0.013 | 254.5 | 254.35 | 252.96 | 0 | 0.35 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 4.896 | 2025-03-09 22:00 | 4.896 | 2025-03-09 22:00 | 502239 | 9 | 35425
22001042 | 29/03/2025 00:00:00 | 29/03/2025 00:00:00 | 3347.37 | 0 | 3458.35 | 0 | 79.44 | 0 | 0 | 339.64 | 0.034 | 0.037 | 0.015 | 253.38 | 255.92 | 254.7 | 0 | 0.04 | 0.14 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 1.84 | 2025-03-22 11:30 | 1.84 | 2025-03-22 11:30 | 467761 | 11 | 13864
22000353 | 29/03/2025 00:00:00 | 29/03/2025 00:00:00 | 5818.22 | 0 | 6183.36 | 0 | 1237.3 | 0 | 0 | 186.4 | 0.211 | 0.219 | -0.061 | 248.9 | 252.68 | 249.06 | 0.25 | 0.42 | 0.25 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 3.25 | 2025-03-04 19:00 | 3.25 | 2025-03-04 19:00 | 1114601 | 3 | 9919
22000838 | 29/03/2025 00:00:00 | 29/03/2025 00:00:00 | 8515.29 | 0 | 8676.1 | 0 | 126.29 | 0 | 0 | 751.11 | 0.11 | 0.111 | -0.021 | 255.08 | 254.68 | 253.33 | 0.51 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 5.382 | 2025-03-09 21:30 | 5.38 | 2025-03-09 21:30 | 502671 | 13 | 10688
22000910 | 29/03/2025 00:00:00 | 29/03/2025 00:00:00 | 9002.71 | 0 | 9019.93 | 0 | 166.64 | 0 | 0 | 17.15 | 0.017 | 0.017 | 0.001 | 254.88 | 253.95 | 252.47 | 0 | 0.09 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 3.702 | 2025-03-08 12:30 | 3.702 | 2025-03-08 12:30 | 482965 | 10 | 9212
22000722 | 29/03/2025 00:00:00 | 29/03/2025 00:00:00 | 2492.28 | 0 | 2573.64 | 0 | 30.88 | 0 | 0 | 348.65 | 0 | 0 | 0 | 253.13 | 255.92 | 254.56 | 0 | 0 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 2.528 | 2025-03-26 03:30 | 2.524 | 2025-03-26 03:30 | 456272 | 9 | 11403
22000901 | 29/03/2025 00:00:00 | 29/03/2025 00:00:00 | 11340.31 | 0 | 11407.8 | 0 | 293.96 | 0 | 0 | 139.23 | 0 | 0 | 0 | 255 | 253.88 | 252.43 | 0.03 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 5.316 | 2025-03-05 10:00 | 5.316 | 2025-03-05 10:00 | 493309 | 10 | 30268
22000840 | 29/03/2025 00:00:00 | 29/03/2025 00:00:00 | 12523.41 | 0 | 12608.65 | 0 | 168.78 | 0 | 0 | 631.16 | 0.038 | 0.043 | -0.022 | 255.57 | 254.46 | 251.56 | 0.08 | 0 | 0.13 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 4.61 | 2025-03-08 23:00 | 4.61 | 2025-03-08 23:00 | 566655 | 11 | 10655