## sheet1
Meter_SNo | Meter_Date_Time | HES_Date_Time | Energy_Import_Kwh | Energy_Export_Kwh | Energy_Import_Kvah | Energy_Export_Kvah | Q1_Kvarh | Q2_Kvarh | Q3_Kvarh | Q4_Kvarh | Active_Power_Kw | Apparent_Power_Kva | Reactive_Power_Kvar | R_Ph_Voltage | Y_Ph_Voltage | B_Ph_Voltage | R_Ph_Current | Y_Ph_Current | B_Ph_Current | R_Ph_PF | Y_Ph_PF | B_Ph_PF | Total_PF | Frequency | Load_Limit | Load_Status | Md_Kva | Md_Kva_Date_Time | Md_Kw | Md_Kw_Date_Time | Power_Off_Duration | Program_Count | Tamper_Count
22001106 | 23/03/2026 12:00:00 | 23/03/2026 12:00:00 | 244430.16 | 0 | 244881.12 | 0 | 82.58 | 0 | 0 | 14355.6 | 13.655 | 13.667 | -0.588 | 229.9 | 207.05 | 201.71 | 11.93 | 26.52 | 27.36 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 22000 | Connect | 21.662 | 2026-03-22 | 21.642 | 2026-03-22 | 1134921 | 7 | 54689
22001110 | 23/03/2026 12:00:00 | 23/03/2026 12:00:00 | 205424.192 | 0 | 205661.12 | 0 | 80.76 | 0 | 0 | 9141.76 | 10.038 | 10.043 | -0.346 | 219.37 | 246.43 | 216.82 | 11.63 | 10 | 23.49 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 14400 | Connect | 14.196 | 2026-03-14 21:30 | 14.188 | 2026-03-14 21:00 | 1031809 | 7 | 14548
22001526 | 23/03/2026 12:00:00 | 23/03/2026 12:00:00 | 132668.304 | 0 | 133035.168 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 9676.9 | 15.319 | 15.36 | -1.123 | 247.18 | 232.43 | 242.41 | 0 | 38.04 | 27.18 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 20.54 | 2026-03-15 21:30 | 20.494 | 2026-03-15 21:30 | 361258 | 3 | 921
22001107 | 23/03/2026 12:00:00 | 23/03/2026 12:00:00 | 114872.008 | 0 | 115456.128 | 0 | 1486.2 | 0 | 0 | 9421.68 | 5.676 | 5.686 | -0.353 | 235.15 | 251.98 | 251.23 | 7.42 | 7.03 | 8.85 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 10.652 | 2026-03-15 12:30 | 10.626 | 2026-03-15 12:30 | 1031569 | 7 | 12909