## sheet1
Meter_SNo | Meter_Date_Time | HES_Date_Time | Energy_Import_Kwh | Energy_Export_Kwh | Energy_Import_Kvah | Energy_Export_Kvah | Q1_Kvarh | Q2_Kvarh | Q3_Kvarh | Q4_Kvarh | Active_Power_Kw | Apparent_Power_Kva | Reactive_Power_Kvar | R_Ph_Voltage | Y_Ph_Voltage | B_Ph_Voltage | R_Ph_Current | Y_Ph_Current | B_Ph_Current | R_Ph_PF | Y_Ph_PF | B_Ph_PF | Total_PF | Frequency | Load_Limit | Load_Status | Md_Kva | Md_Kva_Date_Time | Md_Kw | Md_Kw_Date_Time | Power_Off_Duration | Program_Count | Tamper_Count
22001106 | 27/03/2026 12:00:00 | 27/03/2026 12:00:00 | 245416.8 | 0 | 245869.15 | 0 | 84.79 | 0 | 0 | 14404.72 | 12.374 | 12.392 | -0.685 | 244.72 | 226.14 | 228.06 | 9.66 | 22.27 | 22.26 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 22000 | Connect | 21.662 | 2026-03-22 | 21.642 | 2026-03-22 | 1134921 | 7 | 54689
22001110 | 27/03/2026 12:00:00 | 27/03/2026 12:00:00 | 206253.024 | 0 | 206490.752 | 0 | 80.76 | 0 | 0 | 9177.2 | 10.021 | 10.027 | -0.359 | 225.93 | 248.28 | 227.81 | 11.04 | 9.75 | 22.54 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 14.196 | 2026-03-14 21:30 | 14.188 | 2026-03-14 21:00 | 1031829 | 7 | 14606
22001526 | 27/03/2026 12:00:00 | 27/03/2026 12:00:00 | 132668.304 | 0 | 133035.168 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 9676.9 | 15.319 | 15.36 | -1.123 | 247.18 | 232.43 | 242.41 | 0 | 38.04 | 27.18 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 20.54 | 2026-03-15 21:30 | 20.494 | 2026-03-15 21:30 | 361258 | 3 | 921
22001107 | 27/03/2026 12:00:00 | 27/03/2026 12:00:00 | 115370.648 | 0 | 115957.92 | 0 | 1505.6 | 0 | 0 | 9450.24 | 7.96 | 8.231 | 2.096 | 253.54 | 244.93 | 244.15 | 7.36 | 7.8 | 18.86 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 10.652 | 2026-03-15 12:30 | 10.626 | 2026-03-15 12:30 | 1031600 | 7 | 13016