## sheet1 -1
Meter_SNo | Meter_Date_Time | HES_Date_Time | Energy_Import_Kwh | Energy_Export_Kwh | Energy_Import_Kvah | Energy_Export_Kvah | Q1_Kvarh | Q2_Kvarh | Q3_Kvarh | Q4_Kvarh | Active_Power_Kw | Apparent_Power_Kva | Reactive_Power_Kvar | R_Ph_Voltage | Y_Ph_Voltage | B_Ph_Voltage | R_Ph_Current | Y_Ph_Current | B_Ph_Current | R_Ph_PF | Y_Ph_PF | B_Ph_PF | Total_PF | Frequency | Load_Limit | Load_Status | Md_Kva | Md_Kva_Date_Time | Md_Kw | Md_Kw_Date_Time | Power_Off_Duration | Program_Count | Tamper_Count
22000532 | 01/05/2025 00:00:00 | 01/05/2025 00:00:00 | 8472.63 | 0 | 8516.84 | 0 | 13.11 | 0 | 0 | 808.6 | 1.714 | 1.73 | -0.236 | 224.45 | 238.23 | 231.84 | 0 | 0 | 7.54 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 1.58 | 2025-05-01 06:00 | 1.57 | 2025-05-01 06:00 | 1549944 | 4 | 9528
22000901 | 01/05/2025 00:00:00 | 01/05/2025 00:00:00 | 11711.54 | 0 | 11788.07 | 0 | 318.36 | 0 | 0 | 142.94 | 0.123 | 0.136 | -0.06 | 244.25 | 246.05 | 243.26 | 0.45 | 0 | 0.3 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 2.316 | 2025-05-01 10:00 | 2.314 | 2025-05-01 10:00 | 494380 | 10 | 31877
22000910 | 01/05/2025 00:00:00 | 01/05/2025 00:00:00 | 9241.28 | 0 | 9259.4 | 0 | 171.07 | 0 | 0 | 18.25 | 0 | 0 | 0 | 245.07 | 245.97 | 243.08 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 1.532 | 2025-05-01 09:00 | 1.532 | 2025-05-01 09:00 | 484013 | 10 | 9773
22001101 | 01/05/2025 00:00:00 | 01/05/2025 00:00:00 | 548.99 | 0 | 551.65 | 0 | 19.62 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 245.94 | 243.32 | 240.62 | 0 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 886779 | 3 | 583
22000480 | 01/05/2025 00:00:00 | 01/05/2025 00:00:00 | 33977.62 | 0 | 34768.8 | 0 | 1450.01 | 1984.24 | 0 | 32.51 | 0.191 | 0.319 | 0.256 | 262.85 | 261.09 | 259.32 | 0.23 | 1.19 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.1 | 14400 | Connect | 0.99 | 2025-05-01 08:30 | 0.922 | 2025-05-01 08:30 | 938714 | 9 | 18782
22000721 | 01/05/2025 00:00:00 | 01/05/2025 00:00:00 | 2502.25 | 0 | 2674.88 | 0 | 29.2 | 0 | 0 | 613.92 | 0.121 | 0.127 | -0.041 | 243.43 | 245.51 | 244.96 | 0 | 0.54 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.13 | 14400 | Connect | 0.062 | 2025-05-01 07:30 | 0.05 | 2025-05-01 07:30 | 476487 | 11 | 15782
22000482 | 01/05/2025 00:00:00 | 01/05/2025 00:00:00 | 34914.26 | 0 | 35107.9 | 0 | 489.73 | 0 | 0 | 2475.25 | 2.751 | 2.778 | -0.388 | 239.46 | 238.61 | 236.56 | 3.61 | 4.3 | 4.04 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.09 | 14400 | Connect | 2.994 | 2025-05-01 10:30 | 2.968 | 2025-05-01 10:30 | 1454172 | 3 | 3625
22000730 | 01/05/2025 00:00:00 | 01/05/2025 00:00:00 | 4062.06 | 0 | 4170.99 | 0 | 305.81 | 0 | 0 | 103.28 | 0.038 | 0.039 | 0.009 | 242.14 | 244.31 | 243.41 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.07 | 14400 | Connect | 1.018 | 2025-05-01 09:30 | 1.014 | 2025-05-01 09:30 | 482832 | 11 | 22680
22001082 | 01/05/2025 00:00:00 | 01/05/2025 00:00:00 | 4022.86 | 0 | 4099.62 | 0 | 95.3 | 0 | 0 | 195.64 | 0 | 0 | 0 | 242 | 244.93 | 243.04 | 0.06 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 0.038 | 2025-05-01 04:00 | 0.036 | 2025-05-01 04:00 | 488261 | 11 | 11106
22001085 | 01/05/2025 00:00:00 | 01/05/2025 00:00:00 | 1427.36 | 0 | 1523.67 | 0 | 275.33 | 0 | 0 | 120.93 | 0.046 | 0.06 | -0.039 | 241.67 | 244.46 | 243.45 | 0.14 | 0 | 0.3 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 0.692 | 2025-05-01 07:30 | 0.682 | 2025-05-01 07:30 | 456398 | 10 | 8477
22000728 | 01/05/2025 00:00:00 | 01/05/2025 00:00:00 | 5277.77 | 0 | 5374.18 | 0 | 97.03 | 0 | 0 | 455.57 | 0.084 | 0.091 | -0.035 | 244.01 | 246.67 | 245.26 | 0 | 0.45 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 0.18 | 2025-05-01 06:30 | 0.176 | 2025-05-01 06:30 | 481259 | 11 | 12828
22001341 | 01/05/2025 00:00:00 | 01/05/2025 00:00:00 | 580.29 | 0 | 582.67 | 0 | 13.26 | 0.81 | 0 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 248.07 | 245.05 | 244.11 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1132390 | 4 | 429
22001049 | 01/05/2025 00:00:00 | 01/05/2025 00:00:00 | 4034.3 | 0 | 4247.52 | 0 | 87.72 | 0 | 0 | 665.92 | 0.009 | 0.035 | -0.034 | 244.68 | 246.47 | 245.36 | 0 | 0.1 | 0.09 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 0.374 | 2025-05-01 01:00 | 0.358 | 2025-05-01 01:00 | 487234 | 9 | 12882
22000908 | 01/05/2025 00:00:00 | 01/05/2025 00:00:00 | 15216.34 | 0 | 15227.02 | 0 | 424.58 | 0 | 0 | 3.84 | 0 | 0 | 0 | 250.11 | 250.62 | 248.5 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 0.008 | 2025-05-01 00:30 | 0.008 | 2025-05-01 00:30 | 493097 | 10 | 9344
22001084 | 01/05/2025 00:00:00 | 01/05/2025 00:00:00 | 3984.86 | 0 | 4294.15 | 0 | 21.17 | 0 | 0 | 781.44 | 0.013 | 0.037 | -0.035 | 249.05 | 251.84 | 250.68 | 0 | 0.05 | 0.14 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 0.046 | 2025-05-01 04:30 | 0.022 | 2025-05-01 04:30 | 469339 | 10 | 37926
22000726 | 01/05/2025 00:00:00 | 01/05/2025 00:00:00 | 5852.82 | 0 | 6001.58 | 0 | 426.2 | 0 | 0 | 130.88 | 0.028 | 0.028 | 0.007 | 249.94 | 252.98 | 251.15 | 0 | 0.11 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 0.136 | 2025-05-01 01:30 | 0.134 | 2025-05-01 01:30 | 479333 | 13 | 47374
22000866 | 01/05/2025 00:00:00 | 01/05/2025 00:00:00 | 20655.27 | 0 | 20849.06 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 2720.52 | 1.303 | 1.319 | -0.207 | 232.53 | 235.96 | 230.78 | 5.75 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 1.562 | 2025-05-01 01:00 | 1.546 | 2025-05-01 01:00 | 1041789 | 3 | 7998
22000906 | 01/05/2025 00:00:00 | 01/05/2025 00:00:00 | 3417.48 | 0 | 3480.96 | 0 | 295.77 | 0 | 0 | 99.74 | 0.196 | 0.264 | 0.177 | 253.77 | 253.94 | 251.75 | 0.76 | 0.06 | 0.51 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 0.198 | 2025-05-01 02:30 | 0.184 | 2025-05-01 02:30 | 491726 | 9 | 16740
22001045 | 01/05/2025 00:00:00 | 01/05/2025 00:00:00 | 2795.28 | 0 | 2948.82 | 0 | 263.65 | 0 | 0 | 255.76 | 0.023 | 0.035 | -0.027 | 252.5 | 255.1 | 253.9 | 0.15 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 0.092 | 2025-05-01 04:30 | 0.066 | 2025-05-01 03:30 | 466741 | 10 | 20261
22000266 | 01/05/2025 00:00:00 | 01/05/2025 00:00:00 | 1816.16 | 0 | 4190.87 | 0 | 3616 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 268.43 | 262.42 | 261.94 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1178633 | 3 | 13058
22001086 | 01/05/2025 00:00:00 | 01/05/2025 00:00:00 | 3853.3 | 0 | 4075 | 0 | 647.02 | 0 | 0 | 50.33 | 0.044 | 0.058 | 0.038 | 253.02 | 255.77 | 254.61 | 0 | 0.25 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 0.068 | 2025-05-01 01:00 | 0.056 | 2025-05-01 01:00 | 468420 | 10 | 18847
22001081 | 01/05/2025 00:00:00 | 01/05/2025 00:00:00 | 4821.51 | 0 | 4879.1 | 0 | 62.3 | 0 | 0 | 163.05 | 1.263 | 1.263 | 0.008 | 252.8 | 255.49 | 254.04 | 0.3 | 0 | 4.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 1.274 | 2025-05-01 01:00 | 1.272 | 2025-05-01 01:00 | 487979 | 10 | 5918
22000724 | 01/05/2025 00:00:00 | 01/05/2025 00:00:00 | 1334.99 | 0 | 1358.61 | 0 | 47.51 | 0 | 0 | 81.49 | 0.013 | 0.016 | -0.01 | 252.75 | 255.32 | 254.1 | 0.12 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 0.064 | 2025-05-01 00:30 | 0.064 | 2025-05-01 00:30 | 475327 | 15 | 4286
22000904 | 01/05/2025 00:00:00 | 01/05/2025 00:00:00 | 5721.71 | 0 | 5920.57 | 0 | 436.59 | 0 | 0 | 199.62 | 0.165 | 0.231 | 0.162 | 254.21 | 254.18 | 252.17 | 0 | 0 | 0.92 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 0.47 | 2025-05-01 00:30 | 0.47 | 2025-05-01 00:30 | 492873 | 11 | 15564
22000729 | 01/05/2025 00:00:00 | 01/05/2025 00:00:00 | 396.76 | 0 | 452.1 | 0 | 104.39 | 0 | 0 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 252.87 | 254.97 | 254.05 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 463669 | 10 | 12746
22001046 | 01/05/2025 00:00:00 | 01/05/2025 00:00:00 | 1185.88 | 0 | 1282.67 | 0 | 104.75 | 0 | 0 | 198.78 | 0.095 | 0.221 | 0.2 | 252.16 | 254.28 | 253.61 | 0 | 0 | 0.87 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 0.04 | 2025-05-01 01:00 | 0.02 | 2025-05-01 00:30 | 468313 | 11 | 15695
22001107 | 01/05/2025 00:00:00 | 01/05/2025 00:00:00 | 69219.848 | 0 | 69537.56 | 0 | 48.47 | 0 | 0 | 6449.54 | 4.395 | 4.408 | -0.346 | 250.23 | 251.61 | 250.88 | 7.31 | 5.23 | 5.24 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 5.698 | 2025-05-01 00:30 | 5.682 | 2025-05-01 00:30 | 1024517 | 6 | 1862
22001090 | 01/05/2025 00:00:00 | 01/05/2025 00:00:00 | 9353.72 | 0 | 9516.09 | 0 | 168.76 | 0 | 0 | 724.28 | 0.142 | 0.142 | 0.014 | 252.31 | 254.26 | 253.47 | 0 | 0.72 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 0.712 | 2025-05-01 01:30 | 0.71 | 2025-05-01 01:30 | 467396 | 11 | 13049
22001103 | 01/05/2025 00:00:00 | 01/05/2025 00:00:00 | 19106.83 | 0 | 20579.76 | 0 | 5391.32 | 0 | 0 | 118.42 | 0.466 | 0.526 | 0.245 | 254.19 | 254.34 | 251.99 | 2.18 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 1.074 | 2025-05-01 02:00 | 0.784 | 2025-05-01 02:00 | 876222 | 4 | 8059
22000834 | 01/05/2025 00:00:00 | 01/05/2025 00:00:00 | 3208.41 | 0 | 3302.21 | 0 | 351.78 | 0 | 0 | 48.59 | 0.013 | 0.013 | 0 | 253.06 | 253.33 | 251.58 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 0.096 | 2025-05-01 01:00 | 0.084 | 2025-05-01 01:00 | 501497 | 11 | 9099
22001050 | 01/05/2025 00:00:00 | 01/05/2025 00:00:00 | 1623.65 | 0 | 1635.48 | 0 | 31.01 | 0 | 0 | 26.22 | 0 | 0 | 0 | 252.29 | 254.54 | 253.47 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 0.026 | 2025-05-01 02:00 | 0.026 | 2025-05-01 02:00 | 487462 | 11 | 2582
22000907 | 01/05/2025 00:00:00 | 01/05/2025 00:00:00 | 12333.73 | 0 | 12355.23 | 0 | 384.25 | 0 | 0 | 45.41 | 0.033 | 0.033 | 0.004 | 253.36 | 253.32 | 251.77 | 0.14 | 0.05 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 0.038 | 2025-05-01 00:30 | 0.038 | 2025-05-01 00:30 | 485998 | 13 | 7239
22000917 | 01/05/2025 00:00:00 | 01/05/2025 00:00:00 | 32484.74 | 0 | 34599.12 | 0 | 1.48 | 0 | 0 | 10054.63 | 1.349 | 1.416 | -0.433 | 245.97 | 144.78 | 147.91 | 5.83 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 1.892 | 2025-05-01 00:30 | 1.828 | 2025-05-01 00:30 | 828816 | 11 | 13319
22001088 | 01/05/2025 00:00:00 | 01/05/2025 00:00:00 | 5334.31 | 0 | 5456 | 0 | 28.54 | 0 | 0 | 613.4 | 0.07 | 0.075 | -0.027 | 251.99 | 254.3 | 253.22 | 0.03 | 0 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 1.096 | 2025-05-01 00:30 | 1.096 | 2025-05-01 00:30 | 466841 | 10 | 12855
22001110 | 01/05/2025 00:00:00 | 01/05/2025 00:00:00 | 126094.064 | 0 | 126244.576 | 0 | 80.43 | 0 | 0 | 5660 | 8.233 | 8.254 | -0.602 | 238.91 | 249.46 | 237.12 | 8.7 | 8.19 | 17.61 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 10.61 | 2025-05-01 00:30 | 10.596 | 2025-05-01 00:30 | 1026462 | 6 | 10592
22000909 | 01/05/2025 00:00:00 | 01/05/2025 00:00:00 | 4205.19 | 0 | 4233.41 | 0 | 63.33 | 0 | 0 | 162.61 | 0.036 | 0.036 | 0.003 | 252.53 | 252.85 | 251.07 | 0 | 0.25 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 0.03 | 2025-05-01 01:30 | 0.03 | 2025-05-01 01:30 | 492720 | 10 | 8878
22001104 | 01/05/2025 00:00:00 | 01/05/2025 00:00:00 | 3406.08 | 0 | 3610.65 | 0 | 542.06 | 0 | 0 | 316.89 | 0.052 | 0.055 | -0.019 | 251.79 | 253.77 | 253.23 | 0.2 | 0.09 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 0.058 | 2025-05-01 01:30 | 0.054 | 2025-05-01 00:30 | 876318 | 3 | 4448
22001047 | 01/05/2025 00:00:00 | 01/05/2025 00:00:00 | 4166.21 | 0 | 4292.37 | 0 | 31.56 | 0 | 0 | 452.21 | 0.03 | 0.05 | -0.04 | 251.67 | 254.13 | 252.81 | 0.02 | 0.26 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 0.056 | 2025-05-01 01:00 | 0.038 | 2025-05-01 01:00 | 488644 | 12 | 16007
22000905 | 01/05/2025 00:00:00 | 01/05/2025 00:00:00 | 4921.76 | 0 | 4945.53 | 0 | 119.1 | 0 | 0 | 146.74 | 0.037 | 0.041 | -0.018 | 252.34 | 252.9 | 250.88 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 0.086 | 2025-05-01 01:00 | 0.082 | 2025-05-01 01:00 | 492645 | 10 | 12619
22000932 | 01/05/2025 00:00:00 | 01/05/2025 00:00:00 | 8099.46 | 0 | 8297.44 | 0 | 3.32 | 0 | 0 | 1459.64 | 0.8 | 0.813 | -0.147 | 255.76 | 250.1 | 245.34 | 0.02 | 0.02 | 3.36 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 0.852 | 2025-05-01 00:30 | 0.84 | 2025-05-01 00:30 | 1062070 | 3 | 4760
22001087 | 01/05/2025 00:00:00 | 01/05/2025 00:00:00 | 2030.66 | 0 | 2658 | 0 | 1144.75 | 0 | 0 | 48.77 | 0.148 | 0.333 | 0.299 | 251.91 | 254.19 | 253.29 | 0 | 1.32 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 0.154 | 2025-05-01 00:30 | 0.076 | 2025-05-01 00:30 | 467369 | 13 | 41135
22000725 | 01/05/2025 00:00:00 | 01/05/2025 00:00:00 | 1375.33 | 0 | 1410.5 | 0 | 136.18 | 0 | 0 | 53.43 | 0 | 0 | 0 | 251.45 | 253.77 | 252.51 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 483664 | 9 | 11412
22000902 | 01/05/2025 00:00:00 | 01/05/2025 00:00:00 | 9455.26 | 0 | 9599.39 | 0 | 205.8 | 0 | 0 | 733.92 | 0.074 | 0.075 | -0.017 | 252.2 | 252.49 | 250.62 | 0.02 | 0.38 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 0.076 | 2025-05-01 00:30 | 0.076 | 2025-05-01 01:00 | 493308 | 13 | 10247
22000832 | 01/05/2025 00:00:00 | 01/05/2025 00:00:00 | 1656.46 | 0 | 1679.94 | 0 | 57.02 | 0 | 0 | 67.28 | 0 | 0 | 0 | 252.08 | 252.32 | 250.58 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 0.112 | 2025-05-01 00:30 | 0.11 | 2025-05-01 00:30 | 502345 | 12 | 4219
22000837 | 01/05/2025 00:00:00 | 01/05/2025 00:00:00 | 1107.89 | 0 | 1136.08 | 0 | 133.78 | 0 | 0 | 26.59 | 0 | 0 | 0 | 252.1 | 252.31 | 250.56 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 0.026 | 2025-05-01 01:00 | 0.022 | 2025-05-01 01:00 | 502418 | 11 | 14452
22000831 | 01/05/2025 00:00:00 | 01/05/2025 00:00:00 | 2821.18 | 0 | 2949.89 | 0 | 271.16 | 0 | 0 | 224.27 | 0 | 0 | 0 | 252.06 | 252.39 | 250.58 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 501587 | 12 | 19743
22000354 | 01/05/2025 00:00:00 | 01/05/2025 00:00:00 | 4.76 | 0 | 5.17 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.18 | 250.76 | 251.78 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1111724 | 3 | 948
22000862 | 01/05/2025 00:00:00 | 01/05/2025 00:00:00 | 12957.92 | 0 | 13142.74 | 0 | 7.36 | 0 | 0 | 2056.24 | 1.354 | 1.364 | -0.171 | 244.27 | 245.17 | 241.83 | 0 | 0 | 5.66 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 1.464 | 2025-05-01 00:30 | 1.454 | 2025-05-01 00:30 | 1188402 | 2 | 9664
22000723 | 01/05/2025 00:00:00 | 01/05/2025 00:00:00 | 3401.88 | 0 | 3434.55 | 0 | 65.56 | 0 | 0 | 99.13 | 0.116 | 0.116 | 0.008 | 251.1 | 253.16 | 251.95 | 0 | 0 | 0.46 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 0.118 | 2025-05-01 00:30 | 0.118 | 2025-05-01 00:30 | 475797 | 11 | 12119
22000833 | 01/05/2025 00:00:00 | 01/05/2025 00:00:00 | 6470.16 | 0 | 6741.51 | 0 | 649.54 | 0 | 0 | 155.34 | 0.059 | 0.108 | -0.091 | 251.89 | 251.86 | 250.33 | 0.04 | 0.18 | 0.33 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 0.132 | 2025-05-01 00:30 | 0.092 | 2025-05-01 00:30 | 502526 | 11 | 19527
22000801 | 01/05/2025 00:00:00 | 01/05/2025 00:00:00 | 9883.94 | 0 | 11671.74 | 0 | 2540.01 | 0 | 0 | 1454.01 | 0.602 | 0.607 | -0.084 | 226.48 | 251.57 | 251.98 | 0 | 2.59 | 0.53 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 0.63 | 2025-05-01 00:30 | 0.624 | 2025-05-01 00:30 | 821638 | 10 | 40498
22001576 | 01/05/2025 00:00:00 | 01/05/2025 00:00:00 | 225.73 | 0 | 247.86 | 0 | 62.8 | 0 | 0 | 9.32 | 0.008 | 0.008 | 0.001 | 249.47 | 253.07 | 248.02 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 0.008 | 2025-05-01 00:30 | 0.008 | 2025-05-01 00:30 | 201940 | 2 | 1135
22001108 | 01/05/2025 00:00:00 | 01/05/2025 00:00:00 | 29759.34 | 0 | 30055.63 | 0 | 584.71 | 0 | 0 | 2089.76 | 0.039 | 0.078 | 0.068 | 252.92 | 253.18 | 250.54 | 0.34 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 0.078 | 2025-05-01 00:30 | 0.04 | 2025-05-01 00:30 | 884973 | 3 | 2233
22000872 | 01/05/2025 00:00:00 | 01/05/2025 00:00:00 | 4470.65 | 0 | 4637.99 | 0 | 863.99 | 0 | 0 | 23.82 | 0.044 | 0.045 | 0.011 | 264.3 | 259.74 | 259.72 | 0.18 | 0.02 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 0.046 | 2025-05-01 00:30 | 0.044 | 2025-05-01 00:30 | 801297 | 5 | 12961
22001043 | 01/05/2025 00:00:00 | 01/05/2025 00:00:00 | 5566.11 | 0 | 5763.81 | 0 | 599.74 | 0 | 0 | 265.6 | 0.094 | 0.113 | 0.063 | 250.52 | 252.76 | 251.51 | 0.41 | 0 | 0.08 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 0.048 | 2025-05-01 00:30 | 0.04 | 2025-05-01 00:30 | 465449 | 11 | 19413
22001102 | 01/05/2025 00:00:00 | 01/05/2025 00:00:00 | 32089.81 | 0 | 33623.128 | 0 | 5903.65 | 0 | 0 | 125.93 | 1.282 | 1.722 | 1.151 | 252.9 | 252.7 | 250.18 | 1.58 | 0.87 | 4.76 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 2.228 | 2025-05-01 00:30 | 1.712 | 2025-05-01 00:30 | 886107 | 4 | 3074
22000903 | 01/05/2025 00:00:00 | 01/05/2025 00:00:00 | 13293.73 | 0 | 13352.42 | 0 | 262.08 | 0 | 0 | 288.21 | 0.046 | 0.047 | 0.012 | 251.21 | 251.66 | 249.79 | 0.08 | 0 | 0.19 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.07 | 14400 | Connect | 0.074 | 2025-05-01 00:30 | 0.072 | 2025-05-01 00:30 | 495410 | 11 | 14074
22001066 | 01/05/2025 00:00:00 | 01/05/2025 00:00:00 | 19870.67 | 0 | 20190.14 | 0 | 1.76 | 0 | 0 | 3384.46 | 1.857 | 1.899 | -0.398 | 232.61 | 233.67 | 231.06 | 2.71 | 2.93 | 2.64 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 0.002 | 2025-05-01 | 0 | 2000-01-01 | 1084193 | 3 | 9346
22001632 | 01/05/2025 00:00:00 | 01/05/2025 00:00:00 | 3730.64 | 0 | 3743.76 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 311.63 | 1.576 | 1.579 | -0.099 | 249.04 | 246.99 | 249.04 | 2.16 | 2.18 | 2.13 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 215058 | 2 | 9
22001048 | 01/05/2025 00:00:00 | 01/05/2025 00:00:00 | 7814.4 | 0 | 7889.64 | 0 | 124.14 | 0 | 0 | 315.54 | 0 | 0 | 0 | 250.09 | 252.28 | 251.12 | 0 | 0 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 488309 | 10 | 10845