## sheet1 -1
Meter_SNo | Meter_Date_Time | HES_Date_Time | Energy_Import_Kwh | Energy_Export_Kwh | Energy_Import_Kvah | Energy_Export_Kvah | Q1_Kvarh | Q2_Kvarh | Q3_Kvarh | Q4_Kvarh | Active_Power_Kw | Apparent_Power_Kva | Reactive_Power_Kvar | R_Ph_Voltage | Y_Ph_Voltage | B_Ph_Voltage | R_Ph_Current | Y_Ph_Current | B_Ph_Current | R_Ph_PF | Y_Ph_PF | B_Ph_PF | Total_PF | Frequency | Load_Limit | Load_Status | Md_Kva | Md_Kva_Date_Time | Md_Kw | Md_Kw_Date_Time | Power_Off_Duration | Program_Count | Tamper_Count
22000838 | 02/05/2025 00:00:00 | 02/05/2025 00:00:00 | 8990.98 | 0 | 9171.13 | 0 | 132.19 | 0 | 0 | 825 | 0.143 | 0.179 | -0.109 | 249.12 | 249.38 | 248.27 | 0.87 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 4.556 | 2025-05-02 12:30 | 4.554 | 2025-05-02 12:30 | 503811 | 13 | 10861
22000919 | 02/05/2025 00:00:00 | 02/05/2025 00:00:00 | 53709.94 | 0 | 53990.64 | 0 | 1.83 | 0 | 0 | 5353.74 | 5.577 | 5.59 | -0.382 | 236.08 | 242.19 | 234.05 | 9.75 | 4.04 | 10.16 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 9.168 | 2025-05-02 20:00 | 9.158 | 2025-05-02 20:00 | 648066 | 9 | 4025
22000827 | 02/05/2025 00:00:00 | 02/05/2025 00:00:00 | 202.03 | 0 | 205.85 | 0 | 18.04 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 248.61 | 248.92 | 246.88 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1368631 | 2 | 195
22000353 | 02/05/2025 00:00:00 | 02/05/2025 00:00:00 | 6070.48 | 0 | 6440.99 | 0 | 1244.96 | 0 | 0 | 217.73 | 0.407 | 0.411 | -0.061 | 245.22 | 251.6 | 246.28 | 0.61 | 0.63 | 0.55 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 2.882 | 2025-05-01 18:30 | 2.882 | 2025-05-01 18:30 | 1117545 | 3 | 10485
22000840 | 02/05/2025 00:00:00 | 02/05/2025 00:00:00 | 12715.22 | 0 | 12805.38 | 0 | 169.49 | 0 | 0 | 659.86 | 0.826 | 0.826 | 0.008 | 244 | 245.44 | 232.36 | 0.07 | 0.08 | 3.44 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 3.658 | 2025-05-02 | 3.656 | 2025-05-02 | 566995 | 11 | 11029
22000727 | 02/05/2025 00:00:00 | 02/05/2025 00:00:00 | 1060.69 | 0 | 1171.82 | 0 | 13.17 | 0 | 0 | 335.63 | 0.034 | 0.037 | -0.016 | 242.57 | 244.19 | 243.53 | 0.18 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 0.286 | 2025-05-01 21:00 | 0.282 | 2025-05-01 21:00 | 481283 | 9 | 3129
22000722 | 02/05/2025 00:00:00 | 02/05/2025 00:00:00 | 2550.53 | 0 | 2633.04 | 0 | 31.59 | 0 | 0 | 355.08 | 0 | 0 | 0 | 240.74 | 243.06 | 241.94 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 0.952 | 2025-05-02 07:30 | 0.952 | 2025-05-02 07:30 | 456736 | 9 | 11665
22000540 | 02/05/2025 00:00:00 | 02/05/2025 00:00:00 | 23292.13 | 0 | 23600.38 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 3619.64 | 2.119 | 2.14 | -0.301 | 246.91 | 246.64 | 244.62 | 0.64 | 8.19 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 2.878 | 2025-05-01 21:30 | 2.86 | 2025-05-01 21:30 | 1274660 | 2 | 2671
22000901 | 02/05/2025 00:00:00 | 02/05/2025 00:00:00 | 11724.26 | 0 | 11801.11 | 0 | 318.53 | 0 | 0 | 143.76 | 0.108 | 0.121 | -0.056 | 243.15 | 243.56 | 240.91 | 0.52 | 0 | 0.27 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 3.816 | 2025-05-02 09:00 | 3.816 | 2025-05-02 09:00 | 494380 | 10 | 31906
22000910 | 02/05/2025 00:00:00 | 02/05/2025 00:00:00 | 9252.02 | 0 | 9270.19 | 0 | 171.2 | 0 | 0 | 18.32 | 0.006 | 0.01 | 0.009 | 243.55 | 243.87 | 240.3 | 0 | 0 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 3.442 | 2025-05-02 08:30 | 3.442 | 2025-05-02 08:30 | 484013 | 10 | 9792
22000480 | 02/05/2025 00:00:00 | 02/05/2025 00:00:00 | 33981.66 | 0 | 34774.128 | 0 | 1452.71 | 1984.24 | 0 | 32.71 | 0.018 | 0.018 | 0.001 | 257.57 | 256.49 | 254.48 | 0.19 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.11 | 14400 | Connect | 1.48 | 2025-05-02 09:00 | 1.418 | 2025-05-02 09:00 | 938715 | 9 | 18803
22000721 | 02/05/2025 00:00:00 | 02/05/2025 00:00:00 | 2504.91 | 0 | 2677.73 | 0 | 29.2 | 0 | 0 | 614.79 | 0.131 | 0.139 | -0.049 | 240.55 | 242.55 | 241.9 | 0.15 | 0.52 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 0.294 | 2025-05-01 21:30 | 0.288 | 2025-05-01 21:30 | 476567 | 11 | 15810
22001101 | 02/05/2025 00:00:00 | 02/05/2025 00:00:00 | 548.99 | 0 | 551.65 | 0 | 19.62 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 244.93 | 244.28 | 242.47 | 0 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 886779 | 3 | 583
22000482 | 02/05/2025 00:00:00 | 02/05/2025 00:00:00 | 34974.84 | 0 | 35169.02 | 0 | 489.73 | 0 | 0 | 2483.08 | 2.84 | 2.866 | -0.391 | 240.37 | 238.73 | 236.21 | 3.56 | 4.58 | 3.97 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.06 | 14400 | Connect | 4.352 | 2025-05-01 16:30 | 4.33 | 2025-05-01 16:30 | 1454318 | 3 | 3631
22000730 | 02/05/2025 00:00:00 | 02/05/2025 00:00:00 | 4066.6 | 0 | 4175.66 | 0 | 306.27 | 0 | 0 | 103.34 | 0.01 | 0.011 | 0.005 | 241.05 | 243.07 | 242.13 | 0 | 0 | 0.04 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.07 | 14400 | Connect | 1.98 | 2025-05-02 07:00 | 1.976 | 2025-05-02 07:00 | 482913 | 11 | 22724
22001082 | 02/05/2025 00:00:00 | 02/05/2025 00:00:00 | 4027.16 | 0 | 4103.97 | 0 | 95.49 | 0 | 0 | 195.75 | 3.338 | 3.338 | -0.012 | 241.66 | 242.92 | 242 | 0.2 | 13.65 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.06 | 14400 | Connect | 1.06 | 2025-05-02 07:30 | 1.058 | 2025-05-02 07:30 | 488342 | 11 | 11114
22001085 | 02/05/2025 00:00:00 | 02/05/2025 00:00:00 | 1428.6 | 0 | 1525 | 0 | 275.48 | 0 | 0 | 121.1 | 0.039 | 0.04 | 0.009 | 241.72 | 243.9 | 241.83 | 0 | 0 | 0.29 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.08 | 14400 | Connect | 0.692 | 2025-05-01 07:30 | 0.682 | 2025-05-01 07:30 | 456479 | 10 | 8483
22000532 | 02/05/2025 00:00:00 | 02/05/2025 00:00:00 | 8497.91 | 0 | 8542.28 | 0 | 13.14 | 0 | 0 | 811.28 | 1.842 | 1.85 | -0.174 | 173.35 | 178.07 | 194.34 | 0 | 0 | 9.67 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 2.592 | 2025-05-01 19:00 | 2.586 | 2025-05-01 19:00 | 1550010 | 4 | 9559
22000728 | 02/05/2025 00:00:00 | 02/05/2025 00:00:00 | 5281.47 | 0 | 5377.96 | 0 | 97.03 | 0 | 0 | 456.23 | 0.086 | 0.093 | -0.036 | 244.06 | 245.38 | 244.28 | 0 | 0.44 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 0.508 | 2025-05-01 16:00 | 0.506 | 2025-05-01 16:00 | 481341 | 11 | 12837
22001049 | 02/05/2025 00:00:00 | 02/05/2025 00:00:00 | 4038.6 | 0 | 4252.51 | 0 | 87.77 | 0 | 0 | 667.61 | 0.009 | 0.071 | -0.071 | 244.36 | 245.9 | 244.99 | 0.15 | 0.1 | 0.07 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 1.346 | 2025-05-02 | 1.334 | 2025-05-02 | 487316 | 9 | 12916
22001084 | 02/05/2025 00:00:00 | 02/05/2025 00:00:00 | 3988.42 | 0 | 4297.92 | 0 | 21.17 | 0 | 0 | 782.31 | 0.021 | 0.029 | -0.021 | 244.33 | 245.89 | 244.93 | 0 | 0.05 | 0.13 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 1.324 | 2025-05-01 08:30 | 1.316 | 2025-05-01 08:30 | 469422 | 10 | 37943
22001043 | 02/05/2025 00:00:00 | 02/05/2025 00:00:00 | 5571.08 | 0 | 5769.2 | 0 | 600.87 | 0 | 0 | 266.02 | 0 | 0 | 0 | 249.9 | 252.81 | 251.66 | 0 | 0 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.14 | 14400 | Connect | 1.1 | 2025-05-01 09:00 | 0.948 | 2025-05-01 19:00 | 465532 | 11 | 19465
22000729 | 02/05/2025 00:00:00 | 02/05/2025 00:00:00 | 396.76 | 0 | 452.1 | 0 | 104.39 | 0 | 0 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 251.6 | 254.06 | 252.73 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.13 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 463752 | 10 | 12746
22000801 | 02/05/2025 00:00:00 | 02/05/2025 00:00:00 | 9900.27 | 0 | 11693.85 | 0 | 2547.75 | 0 | 0 | 1455.89 | 0.576 | 0.579 | -0.067 | 231.08 | 253.93 | 255.38 | 0 | 2.52 | 0.49 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 3.396 | 2025-05-01 13:30 | 1.266 | 2025-05-01 13:30 | 821674 | 10 | 40555
22001108 | 02/05/2025 00:00:00 | 02/05/2025 00:00:00 | 29817.39 | 0 | 30114.46 | 0 | 585.87 | 0 | 0 | 2093.42 | 0.04 | 0.081 | 0.071 | 255.22 | 255.74 | 252.92 | 0.35 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 7.716 | 2025-05-01 18:30 | 7.71 | 2025-05-01 18:30 | 884973 | 3 | 2252
22001576 | 02/05/2025 00:00:00 | 02/05/2025 00:00:00 | 227.5 | 0 | 249.91 | 0 | 63.56 | 0 | 0 | 9.34 | 0.008 | 0.008 | 0.001 | 249.78 | 253.85 | 252.51 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 1.026 | 2025-05-01 13:30 | 0.756 | 2025-05-01 13:30 | 201940 | 2 | 1144
22000872 | 02/05/2025 00:00:00 | 02/05/2025 00:00:00 | 4471.94 | 0 | 4639.3 | 0 | 864.21 | 0 | 0 | 23.82 | 0.045 | 0.046 | 0.011 | 267.4 | 263.1 | 263.83 | 0.18 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 0.372 | 2025-05-01 18:00 | 0.372 | 2025-05-01 18:00 | 801400 | 5 | 12974
22000903 | 02/05/2025 00:00:00 | 02/05/2025 00:00:00 | 13312.71 | 0 | 13371.46 | 0 | 262.45 | 0 | 0 | 288.53 | 0.023 | 0.028 | 0.017 | 253.45 | 253.87 | 252.01 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 4.93 | 2025-05-01 10:30 | 4.93 | 2025-05-01 10:30 | 495432 | 11 | 14085
22001102 | 02/05/2025 00:00:00 | 02/05/2025 00:00:00 | 32240.36 | 0 | 33783.38 | 0 | 5942.43 | 0 | 0 | 125.93 | 1.28 | 1.77 | 1.223 | 255.67 | 255.43 | 252.46 | 1.65 | 0.88 | 4.81 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 15.356 | 2025-05-01 11:30 | 15.272 | 2025-05-01 11:30 | 886107 | 4 | 3080
22000725 | 02/05/2025 00:00:00 | 02/05/2025 00:00:00 | 1375.33 | 0 | 1410.5 | 0 | 136.18 | 0 | 0 | 53.43 | 0 | 0 | 0 | 253.21 | 255.36 | 254.4 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 483747 | 9 | 11412
22000724 | 02/05/2025 00:00:00 | 02/05/2025 00:00:00 | 1338.66 | 0 | 1362.32 | 0 | 47.61 | 0 | 0 | 81.69 | 0.065 | 0.065 | 0.006 | 253.26 | 255.5 | 254.51 | 0.28 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 1.492 | 2025-05-01 08:30 | 1.492 | 2025-05-01 08:30 | 475409 | 15 | 4299
22000904 | 02/05/2025 00:00:00 | 02/05/2025 00:00:00 | 5726.77 | 0 | 5925.83 | 0 | 437.1 | 0 | 0 | 200 | 0.065 | 0.067 | -0.017 | 254.14 | 253.71 | 252.22 | 0 | 0 | 0.27 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 2.024 | 2025-05-01 09:30 | 2.022 | 2025-05-01 09:30 | 492896 | 11 | 15587
22000354 | 02/05/2025 00:00:00 | 02/05/2025 00:00:00 | 4.76 | 0 | 5.17 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.85 | 254.87 | 257.1 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.84 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1111729 | 3 | 950
22001081 | 02/05/2025 00:00:00 | 02/05/2025 00:00:00 | 4837.52 | 0 | 4895.21 | 0 | 62.45 | 0 | 0 | 163.53 | 1.277 | 1.277 | 0.006 | 252.53 | 255.02 | 253.49 | 0.02 | 0 | 5.04 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.84 | 14400 | Connect | 1.44 | 2025-05-01 20:00 | 1.44 | 2025-05-01 20:00 | 488062 | 10 | 5947
22001086 | 02/05/2025 00:00:00 | 02/05/2025 00:00:00 | 3856.46 | 0 | 4078.32 | 0 | 647.74 | 0 | 0 | 50.34 | 0.043 | 0.061 | 0.044 | 252.5 | 254.98 | 253.95 | 0 | 0.26 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.86 | 14400 | Connect | 1.236 | 2025-05-01 17:30 | 1.236 | 2025-05-01 17:30 | 468503 | 10 | 18886
22001046 | 02/05/2025 00:00:00 | 02/05/2025 00:00:00 | 1187.66 | 0 | 1284.88 | 0 | 105.56 | 0 | 0 | 198.82 | 0.022 | 0.023 | 0.007 | 253.14 | 255.11 | 254.48 | 0 | 0.14 | 0.04 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 0.688 | 2025-05-01 06:30 | 0.676 | 2025-05-01 06:30 | 468396 | 11 | 15775
22001107 | 02/05/2025 00:00:00 | 02/05/2025 00:00:00 | 69349.008 | 0 | 69667.152 | 0 | 48.58 | 0 | 0 | 6459.87 | 4.269 | 4.282 | -0.343 | 250.37 | 252.46 | 251.72 | 7.16 | 5.01 | 4.98 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 6.248 | 2025-05-01 22:00 | 6.23 | 2025-05-01 22:00 | 1024517 | 6 | 1862
22001090 | 02/05/2025 00:00:00 | 02/05/2025 00:00:00 | 9362.97 | 0 | 9525.35 | 0 | 168.89 | 0 | 0 | 724.47 | 0.209 | 0.209 | 0 | 252.92 | 254.97 | 254.23 | 0 | 0.89 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 2.39 | 2025-05-01 08:30 | 2.39 | 2025-05-01 08:30 | 467478 | 11 | 13057
22001103 | 02/05/2025 00:00:00 | 02/05/2025 00:00:00 | 19151.36 | 0 | 20626.91 | 0 | 5401.85 | 0 | 0 | 118.51 | 0.221 | 0.221 | -0.011 | 255.03 | 255.09 | 252.46 | 1.07 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 4.642 | 2025-05-01 18:30 | 4.43 | 2025-05-01 18:30 | 876222 | 4 | 8097
22000834 | 02/05/2025 00:00:00 | 02/05/2025 00:00:00 | 3210.39 | 0 | 3304.29 | 0 | 352.22 | 0 | 0 | 48.6 | 0.014 | 0.014 | 0 | 252.72 | 253.4 | 251.9 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 1.008 | 2025-05-01 11:30 | 1.008 | 2025-05-01 11:30 | 501520 | 11 | 9108
22000907 | 02/05/2025 00:00:00 | 02/05/2025 00:00:00 | 12336.44 | 0 | 12357.96 | 0 | 384.32 | 0 | 0 | 45.55 | 0.06 | 0.06 | 0.006 | 253.25 | 253.1 | 251.85 | 0.22 | 0.05 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 1.652 | 2025-05-01 09:30 | 1.652 | 2025-05-01 09:30 | 486020 | 13 | 7243
22001050 | 02/05/2025 00:00:00 | 02/05/2025 00:00:00 | 1624.83 | 0 | 1636.66 | 0 | 31.04 | 0 | 0 | 26.22 | 0 | 0 | 0 | 252.55 | 254.79 | 253.8 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 1.45 | 2025-05-01 08:30 | 1.45 | 2025-05-01 08:30 | 487544 | 11 | 2586
22000917 | 02/05/2025 00:00:00 | 02/05/2025 00:00:00 | 32522.27 | 0 | 34637.408 | 0 | 1.48 | 0 | 0 | 10061.57 | 1.408 | 1.483 | -0.467 | 249.38 | 146.2 | 155.23 | 6.08 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 3.616 | 2025-05-01 22:00 | 3.588 | 2025-05-01 22:00 | 829140 | 11 | 13356
22001088 | 02/05/2025 00:00:00 | 02/05/2025 00:00:00 | 5342.61 | 0 | 5464.46 | 0 | 28.62 | 0 | 0 | 614.28 | 0.068 | 0.072 | -0.025 | 252.62 | 254.52 | 253.64 | 0.03 | 0 | 0.41 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 1.824 | 2025-05-01 07:30 | 1.824 | 2025-05-01 07:30 | 466924 | 10 | 12884
22001110 | 02/05/2025 00:00:00 | 02/05/2025 00:00:00 | 126330.232 | 0 | 126481.056 | 0 | 80.43 | 0 | 0 | 5671.75 | 8.197 | 8.219 | -0.604 | 241.61 | 246.95 | 238.61 | 8.58 | 8.18 | 17.23 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 12.424 | 2025-05-01 22:00 | 12.418 | 2025-05-01 22:00 | 1026462 | 6 | 10594
22000909 | 02/05/2025 00:00:00 | 02/05/2025 00:00:00 | 4213.29 | 0 | 4241.58 | 0 | 63.43 | 0 | 0 | 163.04 | 0.035 | 0.035 | 0.003 | 252.36 | 252.95 | 251.61 | 0 | 0.24 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 2.936 | 2025-05-01 18:00 | 2.932 | 2025-05-01 18:00 | 492743 | 10 | 8911
22000902 | 02/05/2025 00:00:00 | 02/05/2025 00:00:00 | 9462.92 | 0 | 9607.09 | 0 | 205.92 | 0 | 0 | 734.34 | 0.083 | 0.084 | -0.014 | 252.75 | 252.36 | 251.22 | 0.02 | 0.42 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 2.324 | 2025-05-01 15:30 | 2.322 | 2025-05-01 15:30 | 493330 | 13 | 10268
22001104 | 02/05/2025 00:00:00 | 02/05/2025 00:00:00 | 3410.79 | 0 | 3615.49 | 0 | 542.32 | 0 | 0 | 317.33 | 0.052 | 0.055 | -0.018 | 252.47 | 254.35 | 253.37 | 0.2 | 0.09 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 1.204 | 2025-05-01 09:30 | 1.202 | 2025-05-01 09:30 | 876318 | 3 | 4455
22000905 | 02/05/2025 00:00:00 | 02/05/2025 00:00:00 | 4923.46 | 0 | 4947.29 | 0 | 119.27 | 0 | 0 | 146.98 | 0.037 | 0.041 | -0.018 | 252.87 | 252.33 | 251.12 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 0.234 | 2025-05-01 22:30 | 0.23 | 2025-05-01 22:30 | 492668 | 10 | 12628
22001087 | 02/05/2025 00:00:00 | 02/05/2025 00:00:00 | 2034.17 | 0 | 2662.78 | 0 | 1147.15 | 0 | 0 | 48.77 | 0.018 | 0.024 | 0.017 | 252.22 | 254.13 | 253.04 | 0 | 0.12 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 1.508 | 2025-05-01 07:30 | 1.492 | 2025-05-01 07:30 | 467452 | 13 | 41184
22000932 | 02/05/2025 00:00:00 | 02/05/2025 00:00:00 | 8116.54 | 0 | 8314.72 | 0 | 3.32 | 0 | 0 | 1462.24 | 0.795 | 0.807 | -0.142 | 257.38 | 253.13 | 249.43 | 0.02 | 0.02 | 3.27 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 1.62 | 2025-05-01 16:30 | 1.61 | 2025-05-01 16:30 | 1062451 | 3 | 4775
22000832 | 02/05/2025 00:00:00 | 02/05/2025 00:00:00 | 1660.22 | 0 | 1683.86 | 0 | 57.04 | 0 | 0 | 68 | 0.067 | 0.069 | -0.017 | 252.57 | 253.4 | 251.65 | 0.27 | 0 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 2.382 | 2025-05-01 10:00 | 2.382 | 2025-05-01 10:00 | 502367 | 12 | 4240
22000266 | 02/05/2025 00:00:00 | 02/05/2025 00:00:00 | 1821.11 | 0 | 4203.28 | 0 | 3627.03 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 266.56 | 261.84 | 260.72 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 3.334 | 2025-05-01 09:30 | 1.356 | 2025-05-01 09:30 | 1178653 | 3 | 13156
22001047 | 02/05/2025 00:00:00 | 02/05/2025 00:00:00 | 4173.68 | 0 | 4300.1 | 0 | 31.58 | 0 | 0 | 453.08 | 0.051 | 0.062 | -0.036 | 252.03 | 253.85 | 252.88 | 0.04 | 0.41 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 1.786 | 2025-05-01 16:00 | 1.784 | 2025-05-01 16:00 | 488727 | 12 | 16039
22000831 | 02/05/2025 00:00:00 | 02/05/2025 00:00:00 | 2821.18 | 0 | 2949.89 | 0 | 271.16 | 0 | 0 | 224.27 | 0 | 0 | 0 | 252.17 | 253.16 | 251.54 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 501610 | 12 | 19743
22000862 | 02/05/2025 00:00:00 | 02/05/2025 00:00:00 | 12993.97 | 0 | 13178.98 | 0 | 7.36 | 0 | 0 | 2059.79 | 1.311 | 1.322 | -0.175 | 245.25 | 248.58 | 244.53 | 0 | 0 | 5.47 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 2.594 | 2025-05-01 09:00 | 2.588 | 2025-05-01 09:00 | 1188558 | 2 | 9688
22000837 | 02/05/2025 00:00:00 | 02/05/2025 00:00:00 | 1108.48 | 0 | 1136.7 | 0 | 133.98 | 0 | 0 | 26.59 | 0 | 0 | 0 | 251.74 | 252.67 | 251.13 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 0.086 | 2025-05-01 21:00 | 0.084 | 2025-05-01 21:00 | 502441 | 11 | 14471
22000723 | 02/05/2025 00:00:00 | 02/05/2025 00:00:00 | 3405.62 | 0 | 3438.34 | 0 | 65.66 | 0 | 0 | 99.29 | 0.117 | 0.117 | 0.007 | 251.86 | 253.63 | 252.65 | 0 | 0 | 0.46 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 1.738 | 2025-05-01 07:30 | 1.736 | 2025-05-01 07:30 | 475879 | 11 | 12128
22000833 | 02/05/2025 00:00:00 | 02/05/2025 00:00:00 | 6479.66 | 0 | 6751.81 | 0 | 649.69 | 0 | 0 | 157.33 | 1.64 | 1.641 | 0.079 | 251.66 | 252.75 | 251.09 | 6.12 | 0.38 | 0.36 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 1.772 | 2025-05-02 | 1.766 | 2025-05-02 | 502548 | 11 | 19572
22001341 | 02/05/2025 00:00:00 | 02/05/2025 00:00:00 | 580.29 | 0 | 582.67 | 0 | 13.26 | 0.81 | 0 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 252.43 | 253.39 | 252.41 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1132401 | 4 | 429
22000908 | 02/05/2025 00:00:00 | 02/05/2025 00:00:00 | 15221.85 | 0 | 15232.54 | 0 | 424.67 | 0 | 0 | 3.84 | 0 | 0 | 0 | 251.68 | 252.68 | 251.02 | 0 | 0 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 2.806 | 2025-05-01 07:30 | 2.806 | 2025-05-01 07:30 | 493120 | 10 | 9349
22000906 | 02/05/2025 00:00:00 | 02/05/2025 00:00:00 | 3420.44 | 0 | 3484.29 | 0 | 296.86 | 0 | 0 | 99.75 | 0.213 | 0.274 | 0.173 | 251.73 | 252.5 | 250.66 | 0.74 | 0.06 | 0.66 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 1.386 | 2025-05-01 09:00 | 1.376 | 2025-05-01 09:00 | 491748 | 9 | 16808
22000726 | 02/05/2025 00:00:00 | 02/05/2025 00:00:00 | 5863.72 | 0 | 6012.5 | 0 | 426.34 | 0 | 0 | 131.11 | 0.499 | 0.499 | 0.005 | 251.42 | 253.24 | 252.14 | 0 | 0.25 | 1.74 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 1.59 | 2025-05-01 19:30 | 1.59 | 2025-05-01 19:30 | 479415 | 13 | 47399
22000866 | 02/05/2025 00:00:00 | 02/05/2025 00:00:00 | 20688.21 | 0 | 20882.26 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 2724.52 | 1.488 | 1.504 | -0.224 | 240.98 | 241.02 | 234.47 | 6.25 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 3.494 | 2025-05-01 14:30 | 3.478 | 2025-05-01 14:30 | 1041908 | 3 | 8020
22001045 | 02/05/2025 00:00:00 | 02/05/2025 00:00:00 | 2799.48 | 0 | 2953.27 | 0 | 264.14 | 0 | 0 | 256.12 | 0.02 | 0.032 | -0.026 | 251.34 | 253.13 | 252.15 | 0.15 | 0.03 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 1.086 | 2025-05-01 19:00 | 1.084 | 2025-05-01 19:00 | 466823 | 10 | 20285