## sheet1 -1
Meter_SNo | Meter_Date_Time | HES_Date_Time | Energy_Import_Kwh | Energy_Export_Kwh | Energy_Import_Kvah | Energy_Export_Kvah | Q1_Kvarh | Q2_Kvarh | Q3_Kvarh | Q4_Kvarh | Active_Power_Kw | Apparent_Power_Kva | Reactive_Power_Kvar | R_Ph_Voltage | Y_Ph_Voltage | B_Ph_Voltage | R_Ph_Current | Y_Ph_Current | B_Ph_Current | R_Ph_PF | Y_Ph_PF | B_Ph_PF | Total_PF | Frequency | Load_Limit | Load_Status | Md_Kva | Md_Kva_Date_Time | Md_Kw | Md_Kw_Date_Time | Power_Off_Duration | Program_Count | Tamper_Count
22001082 | 03/05/2025 00:00:00 | 03/05/2025 00:00:00 | 4033.13 | 0 | 4110 | 0 | 95.7 | 0 | 0 | 195.81 | 0.175 | 0.175 | 0.009 | 238.74 | 240.93 | 239.72 | 0.84 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 3.388 | 2025-05-02 08:00 | 3.388 | 2025-05-02 08:00 | 488342 | 11 | 11136
22001085 | 03/05/2025 00:00:00 | 03/05/2025 00:00:00 | 1430.91 | 0 | 1527.39 | 0 | 275.63 | 0 | 0 | 121.25 | 0.04 | 0.041 | 0.009 | 238.84 | 240.84 | 239.97 | 0 | 0 | 0.3 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 1.126 | 2025-05-02 17:30 | 1.126 | 2025-05-02 17:30 | 456479 | 10 | 8491
22000532 | 03/05/2025 00:00:00 | 03/05/2025 00:00:00 | 8541.62 | 0 | 8586.22 | 0 | 13.37 | 0 | 0 | 815.25 | 1.806 | 1.814 | -0.179 | 180.12 | 181.2 | 201.21 | 0 | 0 | 9.17 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 5.804 | 2025-05-02 17:00 | 5.798 | 2025-05-02 17:00 | 1550190 | 4 | 9581
22000728 | 03/05/2025 00:00:00 | 03/05/2025 00:00:00 | 5286.57 | 0 | 5383.16 | 0 | 97.05 | 0 | 0 | 456.97 | 0.024 | 0.031 | -0.021 | 240.83 | 241.64 | 241.35 | 0 | 0.18 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 1.396 | 2025-05-02 11:30 | 1.394 | 2025-05-02 11:30 | 481341 | 11 | 12853
22001341 | 03/05/2025 00:00:00 | 03/05/2025 00:00:00 | 580.29 | 0 | 582.67 | 0 | 13.26 | 0.81 | 0 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 236.92 | 240.42 | 239.51 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1132401 | 4 | 429
22000908 | 03/05/2025 00:00:00 | 03/05/2025 00:00:00 | 15229.29 | 0 | 15239.98 | 0 | 424.73 | 0 | 0 | 3.84 | 4.465 | 4.465 | 0.004 | 247.18 | 246.41 | 243.89 | 0.13 | 9.06 | 9.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 4.38 | 2025-05-02 08:00 | 4.378 | 2025-05-02 08:00 | 493120 | 10 | 9354
22001049 | 03/05/2025 00:00:00 | 03/05/2025 00:00:00 | 4044.65 | 0 | 4259.01 | 0 | 87.79 | 0 | 0 | 669.27 | 0.045 | 0.055 | -0.033 | 245.51 | 247.23 | 246.41 | 0 | 0.14 | 0.18 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 1.346 | 2025-05-02 | 1.334 | 2025-05-02 | 487316 | 9 | 12957
22001084 | 03/05/2025 00:00:00 | 03/05/2025 00:00:00 | 3992.42 | 0 | 4302.21 | 0 | 21.17 | 0 | 0 | 783.36 | 0.008 | 0.022 | -0.021 | 245.45 | 247.06 | 246.51 | 0 | 0.05 | 0.07 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 1.324 | 2025-05-01 08:30 | 1.316 | 2025-05-01 08:30 | 469422 | 10 | 38093
22000726 | 03/05/2025 00:00:00 | 03/05/2025 00:00:00 | 5876.82 | 0 | 6025.63 | 0 | 426.56 | 0 | 0 | 131.38 | 1.507 | 1.511 | -0.116 | 249.09 | 251.39 | 250.24 | 0 | 0.29 | 5.85 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 2.196 | 2025-05-02 08:00 | 2.196 | 2025-05-02 08:00 | 479415 | 13 | 47441
22000866 | 03/05/2025 00:00:00 | 03/05/2025 00:00:00 | 20733.9 | 0 | 20928.37 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 2730.57 | 1.416 | 1.431 | -0.21 | 232.32 | 210.41 | 199.59 | 6.18 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 4.742 | 2025-05-02 15:30 | 4.724 | 2025-05-02 15:30 | 1042046 | 3 | 8031
22000906 | 03/05/2025 00:00:00 | 03/05/2025 00:00:00 | 3424.49 | 0 | 3488.89 | 0 | 298.43 | 0 | 0 | 99.76 | 0.111 | 0.111 | 0.012 | 249.55 | 249.47 | 248.76 | 0 | 0.06 | 0.66 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 1.386 | 2025-05-01 09:00 | 1.376 | 2025-05-01 09:00 | 491748 | 9 | 16911
22001045 | 03/05/2025 00:00:00 | 03/05/2025 00:00:00 | 2804.36 | 0 | 2958.58 | 0 | 264.88 | 0 | 0 | 256.7 | 0.087 | 0.116 | 0.078 | 249.17 | 251.75 | 250.88 | 0.46 | 0.03 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 1.43 | 2025-05-02 19:00 | 1.43 | 2025-05-02 19:00 | 466823 | 10 | 20310
22001576 | 03/05/2025 00:00:00 | 03/05/2025 00:00:00 | 228.17 | 0 | 250.58 | 0 | 63.6 | 0 | 0 | 9.36 | 0.008 | 0.008 | 0.001 | 251.98 | 253.32 | 251.74 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 1.026 | 2025-05-01 13:30 | 0.756 | 2025-05-01 13:30 | 201961 | 2 | 1152
22001108 | 03/05/2025 00:00:00 | 03/05/2025 00:00:00 | 29870.81 | 0 | 30168.5 | 0 | 586.74 | 0 | 0 | 2097.01 | 0.04 | 0.081 | 0.071 | 255.06 | 255.3 | 252.23 | 0.35 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 7.716 | 2025-05-01 18:30 | 7.71 | 2025-05-01 18:30 | 884973 | 3 | 2271
22000801 | 03/05/2025 00:00:00 | 03/05/2025 00:00:00 | 9912.37 | 0 | 11706.45 | 0 | 2548.53 | 0 | 0 | 1457.39 | 0.476 | 0.48 | -0.069 | 233.32 | 252.2 | 253.38 | 0 | 2.08 | 0.43 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 3.396 | 2025-05-01 13:30 | 1.322 | 2025-05-02 09:30 | 821776 | 10 | 40626
22000872 | 03/05/2025 00:00:00 | 03/05/2025 00:00:00 | 4472.98 | 0 | 4640.36 | 0 | 864.41 | 0 | 0 | 23.82 | 0.044 | 0.045 | 0.011 | 265.85 | 260.68 | 261.66 | 0.18 | 0.02 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 0.372 | 2025-05-01 18:00 | 0.372 | 2025-05-01 18:00 | 801572 | 5 | 12976
22001086 | 03/05/2025 00:00:00 | 03/05/2025 00:00:00 | 3859.06 | 0 | 4081.15 | 0 | 648.6 | 0 | 0 | 50.36 | 0.042 | 0.06 | 0.043 | 252.75 | 255.04 | 254.09 | 0 | 0.25 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 1.236 | 2025-05-01 17:30 | 1.236 | 2025-05-01 17:30 | 468503 | 10 | 18915
22001043 | 03/05/2025 00:00:00 | 03/05/2025 00:00:00 | 5577.23 | 0 | 5775.71 | 0 | 602 | 0 | 0 | 266.3 | 0.111 | 0.123 | 0.055 | 252.59 | 254.9 | 253.91 | 0.44 | 0 | 0.08 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 2.014 | 2025-05-02 09:00 | 1.948 | 2025-05-02 09:00 | 465532 | 11 | 19495
22000903 | 03/05/2025 00:00:00 | 03/05/2025 00:00:00 | 13332.33 | 0 | 13391.11 | 0 | 262.76 | 0 | 0 | 288.79 | 0.049 | 0.051 | 0.016 | 253.23 | 252.49 | 251.81 | 0.28 | 0 | 0.08 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 4.93 | 2025-05-01 10:30 | 4.93 | 2025-05-01 10:30 | 495432 | 11 | 14092
22000724 | 03/05/2025 00:00:00 | 03/05/2025 00:00:00 | 1342.44 | 0 | 1366.14 | 0 | 47.72 | 0 | 0 | 81.89 | 0.009 | 0.013 | -0.01 | 252.73 | 254.96 | 254 | 0.1 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 1.492 | 2025-05-01 08:30 | 1.492 | 2025-05-01 08:30 | 475409 | 15 | 4310
22001102 | 03/05/2025 00:00:00 | 03/05/2025 00:00:00 | 32395.91 | 0 | 33945.392 | 0 | 5974.22 | 0 | 0 | 125.93 | 1.779 | 2.276 | 1.421 | 255.18 | 255.1 | 252.08 | 1.64 | 0.89 | 7.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 15.356 | 2025-05-01 11:30 | 15.272 | 2025-05-01 11:30 | 886107 | 4 | 3085
22001087 | 03/05/2025 00:00:00 | 03/05/2025 00:00:00 | 2038.18 | 0 | 2668.19 | 0 | 1149.87 | 0 | 0 | 48.77 | 0.149 | 0.339 | 0.305 | 252.52 | 254.73 | 253.77 | 0 | 1.33 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 1.68 | 2025-05-02 09:30 | 1.658 | 2025-05-02 09:30 | 467452 | 13 | 41239
22001081 | 03/05/2025 00:00:00 | 03/05/2025 00:00:00 | 4858.31 | 0 | 4916.08 | 0 | 62.56 | 0 | 0 | 164.02 | 2.375 | 2.375 | 0.006 | 252.66 | 255 | 253.3 | 0.02 | 0 | 9.38 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 2.232 | 2025-05-02 09:30 | 2.232 | 2025-05-02 09:30 | 488062 | 10 | 6000
22000729 | 03/05/2025 00:00:00 | 03/05/2025 00:00:00 | 396.76 | 0 | 452.1 | 0 | 104.39 | 0 | 0 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 252.3 | 254.4 | 253.51 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 463752 | 10 | 12746
22000904 | 03/05/2025 00:00:00 | 03/05/2025 00:00:00 | 5731.64 | 0 | 5930.78 | 0 | 437.21 | 0 | 0 | 200.45 | 0.078 | 0.079 | -0.015 | 252.81 | 252.19 | 251.65 | 0.04 | 0 | 0.28 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 2.12 | 2025-05-02 07:00 | 2.12 | 2025-05-02 07:00 | 492896 | 11 | 15600
22001046 | 03/05/2025 00:00:00 | 03/05/2025 00:00:00 | 1189.43 | 0 | 1287.06 | 0 | 106.34 | 0 | 0 | 198.82 | 0 | 0 | 0 | 252.27 | 254.12 | 253.42 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 0.688 | 2025-05-01 06:30 | 0.676 | 2025-05-01 06:30 | 468396 | 11 | 15857
22001107 | 03/05/2025 00:00:00 | 03/05/2025 00:00:00 | 69476.56 | 0 | 69795.12 | 0 | 48.81 | 0 | 0 | 6469.99 | 4.403 | 4.416 | -0.344 | 250.37 | 251.03 | 250.3 | 7.3 | 5.28 | 5.21 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 6.296 | 2025-05-02 22:00 | 6.278 | 2025-05-02 22:00 | 1024517 | 6 | 1862
22001090 | 03/05/2025 00:00:00 | 03/05/2025 00:00:00 | 9376.5 | 0 | 9538.91 | 0 | 169.03 | 0 | 0 | 724.82 | 0.058 | 0.065 | 0.03 | 251.94 | 253.9 | 252.99 | 0 | 0.38 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 2.562 | 2025-05-02 19:00 | 2.562 | 2025-05-02 19:00 | 467478 | 11 | 13058
22001103 | 03/05/2025 00:00:00 | 03/05/2025 00:00:00 | 19196.09 | 0 | 20673.83 | 0 | 5411.16 | 0 | 0 | 118.76 | 0.259 | 0.259 | -0.015 | 254.59 | 254.48 | 251.5 | 1.19 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 5.346 | 2025-05-02 13:00 | 5.334 | 2025-05-02 13:00 | 876222 | 4 | 8142
22000907 | 03/05/2025 00:00:00 | 03/05/2025 00:00:00 | 12338.85 | 0 | 12360.38 | 0 | 384.38 | 0 | 0 | 45.61 | 0.058 | 0.058 | 0.006 | 252.62 | 252.16 | 251.08 | 0.21 | 0.07 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 1.874 | 2025-05-02 09:00 | 1.874 | 2025-05-02 09:00 | 486020 | 13 | 7253
22001050 | 03/05/2025 00:00:00 | 03/05/2025 00:00:00 | 1626.64 | 0 | 1638.48 | 0 | 31.08 | 0 | 0 | 26.22 | 0.033 | 0.033 | 0.002 | 251.8 | 253.87 | 252.61 | 0 | 0 | 0.24 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 1.45 | 2025-05-01 08:30 | 1.45 | 2025-05-01 08:30 | 487544 | 11 | 2589
22000834 | 03/05/2025 00:00:00 | 03/05/2025 00:00:00 | 3214.97 | 0 | 3308.96 | 0 | 352.69 | 0 | 0 | 48.6 | 0.074 | 0.086 | 0.044 | 251.85 | 253.21 | 251.35 | 0.3 | 0.03 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 1.864 | 2025-05-02 17:30 | 1.864 | 2025-05-02 17:30 | 501520 | 11 | 9117
22000917 | 03/05/2025 00:00:00 | 03/05/2025 00:00:00 | 32568.15 | 0 | 34684.008 | 0 | 1.48 | 0 | 0 | 10068.93 | 1.613 | 1.671 | -0.437 | 248.32 | 147.82 | 146.98 | 6.8 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 3.616 | 2025-05-01 22:00 | 3.588 | 2025-05-01 22:00 | 829329 | 11 | 13401
22001088 | 03/05/2025 00:00:00 | 03/05/2025 00:00:00 | 5348.43 | 0 | 5470.43 | 0 | 28.62 | 0 | 0 | 615.17 | 0.065 | 0.069 | -0.025 | 251.8 | 254.12 | 252.77 | 0.03 | 0 | 0.38 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 1.824 | 2025-05-01 07:30 | 1.824 | 2025-05-01 07:30 | 466924 | 10 | 12904
22001110 | 03/05/2025 00:00:00 | 03/05/2025 00:00:00 | 126573.936 | 0 | 126725.056 | 0 | 80.43 | 0 | 0 | 5683.15 | 8.329 | 8.349 | -0.578 | 237.09 | 247.04 | 234.7 | 8.74 | 8.31 | 18.01 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 12.526 | 2025-05-02 22:00 | 12.52 | 2025-05-02 22:00 | 1026462 | 6 | 10594
22000909 | 03/05/2025 00:00:00 | 03/05/2025 00:00:00 | 4221.68 | 0 | 4250.02 | 0 | 63.53 | 0 | 0 | 163.43 | 0 | 0 | 0 | 251.77 | 253.18 | 251.16 | 0 | 0.06 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 2.936 | 2025-05-01 18:00 | 2.932 | 2025-05-01 18:00 | 492743 | 10 | 8927
22001104 | 03/05/2025 00:00:00 | 03/05/2025 00:00:00 | 3416.44 | 0 | 3621.26 | 0 | 542.52 | 0 | 0 | 317.82 | 0.06 | 0.063 | -0.021 | 251.13 | 253.69 | 253.08 | 0.2 | 0.12 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.87 | 14400 | Connect | 1.204 | 2025-05-01 09:30 | 1.202 | 2025-05-01 09:30 | 876318 | 3 | 4466
22000831 | 03/05/2025 00:00:00 | 03/05/2025 00:00:00 | 2821.18 | 0 | 2949.89 | 0 | 271.16 | 0 | 0 | 224.27 | 0 | 0 | 0 | 251.52 | 252.66 | 250.88 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 501610 | 12 | 19743
22000832 | 03/05/2025 00:00:00 | 03/05/2025 00:00:00 | 1664.7 | 0 | 1688.39 | 0 | 57.06 | 0 | 0 | 68.48 | 0 | 0 | 0 | 251.3 | 252.6 | 250.61 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 2.382 | 2025-05-01 10:00 | 2.382 | 2025-05-01 10:00 | 502367 | 12 | 4258
22000905 | 03/05/2025 00:00:00 | 03/05/2025 00:00:00 | 4925.06 | 0 | 4948.96 | 0 | 119.38 | 0 | 0 | 147.29 | 0.087 | 0.088 | 0.017 | 251.59 | 252.25 | 250.39 | 0.1 | 0 | 0.47 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.89 | 14400 | Connect | 0.234 | 2025-05-01 22:30 | 0.23 | 2025-05-01 22:30 | 492668 | 10 | 12639
22000932 | 03/05/2025 00:00:00 | 03/05/2025 00:00:00 | 8136.68 | 0 | 8335.13 | 0 | 3.32 | 0 | 0 | 1465.5 | 0.83 | 0.842 | -0.147 | 256.4 | 248.57 | 247.31 | 0.02 | 0 | 3.5 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 1.62 | 2025-05-01 16:30 | 1.61 | 2025-05-01 16:30 | 1062500 | 3 | 4782
22000354 | 03/05/2025 00:00:00 | 03/05/2025 00:00:00 | 4.76 | 0 | 5.17 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.56 | 251.4 | 252.29 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.91 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1111787 | 3 | 950
22000266 | 03/05/2025 00:00:00 | 03/05/2025 00:00:00 | 1829.37 | 0 | 4225.2 | 0 | 3646.49 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 265.3 | 259.14 | 259.51 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.9 | 14400 | Connect | 4.064 | 2025-05-02 12:30 | 1.434 | 2025-05-02 12:30 | 1178700 | 3 | 13217
22000723 | 03/05/2025 00:00:00 | 03/05/2025 00:00:00 | 3409.47 | 0 | 3442.2 | 0 | 65.81 | 0 | 0 | 99.33 | 0.116 | 0.116 | 0.007 | 251.02 | 253.06 | 251.97 | 0 | 0 | 0.46 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.89 | 14400 | Connect | 1.738 | 2025-05-01 07:30 | 1.736 | 2025-05-01 07:30 | 475879 | 11 | 12142
22000833 | 03/05/2025 00:00:00 | 03/05/2025 00:00:00 | 6491.32 | 0 | 6764.38 | 0 | 650.13 | 0 | 0 | 159.33 | 1.585 | 1.588 | 0.104 | 251.25 | 252.02 | 250.44 | 6.11 | 0.24 | 0.31 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.9 | 14400 | Connect | 1.8 | 2025-05-02 21:00 | 1.792 | 2025-05-02 21:00 | 502548 | 11 | 19615
22001047 | 03/05/2025 00:00:00 | 03/05/2025 00:00:00 | 4179.56 | 0 | 4306.24 | 0 | 31.58 | 0 | 0 | 454.07 | 0.052 | 0.063 | -0.036 | 251.01 | 253.28 | 251.7 | 0.04 | 0.4 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.9 | 14400 | Connect | 2.294 | 2025-05-02 22:30 | 2.288 | 2025-05-02 22:30 | 488727 | 12 | 16070
22000902 | 03/05/2025 00:00:00 | 03/05/2025 00:00:00 | 9471.03 | 0 | 9615.3 | 0 | 206.31 | 0 | 0 | 734.79 | 0.09 | 0.099 | 0.043 | 251.56 | 251.87 | 250.38 | 0.02 | 0.39 | 0.15 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 2.324 | 2025-05-01 15:30 | 2.322 | 2025-05-01 15:30 | 493330 | 13 | 10289
22000837 | 03/05/2025 00:00:00 | 03/05/2025 00:00:00 | 1109.12 | 0 | 1137.38 | 0 | 134.18 | 0 | 0 | 26.59 | 0 | 0 | 0 | 251.23 | 252.3 | 250.05 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 0.086 | 2025-05-01 21:00 | 0.084 | 2025-05-01 21:00 | 502441 | 11 | 14494
22000862 | 03/05/2025 00:00:00 | 03/05/2025 00:00:00 | 13028.84 | 0 | 13214.04 | 0 | 7.36 | 0 | 0 | 2063.25 | 1.261 | 1.272 | -0.169 | 243.82 | 245.17 | 241.6 | 0 | 0 | 5.31 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 2.594 | 2025-05-01 09:00 | 2.588 | 2025-05-01 09:00 | 1188702 | 2 | 9699
22000725 | 03/05/2025 00:00:00 | 03/05/2025 00:00:00 | 1375.33 | 0 | 1410.5 | 0 | 136.18 | 0 | 0 | 53.43 | 0 | 0 | 0 | 250.84 | 253.03 | 251.7 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 483747 | 9 | 11412