## sheet1 -1
Meter_SNo | Meter_Date_Time | HES_Date_Time | Energy_Import_Kwh | Energy_Export_Kwh | Energy_Import_Kvah | Energy_Export_Kvah | Q1_Kvarh | Q2_Kvarh | Q3_Kvarh | Q4_Kvarh | Active_Power_Kw | Apparent_Power_Kva | Reactive_Power_Kvar | R_Ph_Voltage | Y_Ph_Voltage | B_Ph_Voltage | R_Ph_Current | Y_Ph_Current | B_Ph_Current | R_Ph_PF | Y_Ph_PF | B_Ph_PF | Total_PF | Frequency | Load_Limit | Load_Status | Md_Kva | Md_Kva_Date_Time | Md_Kw | Md_Kw_Date_Time | Power_Off_Duration | Program_Count | Tamper_Count
22001580 | 05/05/2025 00:00:00 | 05/05/2025 00:00:00 | 6384.23 | 0 | 7784.53 | 0 | 4070.46 | 0 | 0 | 0.25 | 1.432 | 1.579 | 0.666 | 226.9 | 234.91 | 228.82 | 4.05 | 3.51 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 14400 | Connect | 2.486 | 2025-05-01 14:30 | 2.352 | 2025-05-01 14:30 | 91260 | 2 | 291
22000904 | 05/05/2025 00:00:00 | 05/05/2025 00:00:00 | 5743.31 | 0 | 5942.84 | 0 | 438.15 | 0 | 0 | 201.39 | 0.062 | 0.063 | -0.013 | 242.29 | 241.82 | 240.88 | 0 | 0 | 0.28 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.91 | 14400 | Connect | 2.12 | 2025-05-02 07:00 | 2.12 | 2025-05-02 07:00 | 492897 | 11 | 15673
22000907 | 05/05/2025 00:00:00 | 05/05/2025 00:00:00 | 12347.13 | 0 | 12368.7 | 0 | 384.72 | 0 | 0 | 45.79 | 0.027 | 0.027 | 0.001 | 241.31 | 242.16 | 240.7 | 0.08 | 0.07 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 2.24 | 2025-05-04 13:30 | 2.24 | 2025-05-04 13:30 | 486021 | 13 | 7279
22000354 | 05/05/2025 00:00:00 | 05/05/2025 00:00:00 | 4.76 | 0 | 5.17 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.63 | 242.11 | 241.77 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1111816 | 3 | 982
22001632 | 05/05/2025 00:00:00 | 05/05/2025 00:00:00 | 3978.71 | 0 | 3993.12 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 336.7 | 2.311 | 2.323 | -0.24 | 236.66 | 232.9 | 239.38 | 3.32 | 3.3 | 3.24 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 2.944 | 2025-05-04 15:00 | 2.93 | 2025-05-04 15:00 | 215131 | 2 | 9
22000723 | 05/05/2025 00:00:00 | 05/05/2025 00:00:00 | 3421.37 | 0 | 3454.16 | 0 | 66.13 | 0 | 0 | 99.56 | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 240.63 | 241.68 | 241.3 | 0 | 0 | 0.08 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 1.738 | 2025-05-01 07:30 | 1.736 | 2025-05-01 07:30 | 475889 | 11 | 12191
22001081 | 05/05/2025 00:00:00 | 05/05/2025 00:00:00 | 4876.4 | 0 | 4934.39 | 0 | 62.9 | 0 | 0 | 164.91 | 0.078 | 0.082 | -0.027 | 240.64 | 241.69 | 241.48 | 0.28 | 0 | 0.08 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 2.232 | 2025-05-02 09:30 | 2.232 | 2025-05-02 09:30 | 488072 | 10 | 6072
22001044 | 05/05/2025 00:00:00 | 05/05/2025 00:00:00 | 1842.92 | 0 | 2400.26 | 0 | 1119.78 | 0 | 0 | 19.46 | 0.027 | 0.027 | 0.002 | 241.18 | 242.3 | 241.8 | 0 | 0 | 0.11 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 1.294 | 2025-05-02 06:30 | 1.294 | 2025-05-02 06:30 | 467300 | 12 | 33890
22000721 | 05/05/2025 00:00:00 | 05/05/2025 00:00:00 | 2515.21 | 0 | 2688.69 | 0 | 29.21 | 0 | 0 | 617.65 | 0.204 | 0.21 | -0.053 | 240.13 | 241.6 | 240.77 | 0.18 | 0.69 | 0.21 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 1.59 | 2025-05-04 14:00 | 1.568 | 2025-05-04 14:00 | 476577 | 11 | 15872
22000480 | 05/05/2025 00:00:00 | 05/05/2025 00:00:00 | 33993.14 | 0 | 34790.472 | 0 | 1462.6 | 1984.24 | 0 | 33.65 | 0.055 | 0.069 | -0.042 | 244.81 | 249.44 | 248.17 | 0.31 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 1.48 | 2025-05-02 09:00 | 1.418 | 2025-05-02 09:00 | 938716 | 9 | 18870
22000730 | 05/05/2025 00:00:00 | 05/05/2025 00:00:00 | 4073.93 | 0 | 4183.43 | 0 | 307.76 | 0 | 0 | 103.52 | 0 | 0 | 0 | 238.14 | 240.93 | 239.68 | 0 | 0 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 2.086 | 2025-05-03 09:00 | 2.084 | 2025-05-03 09:00 | 482923 | 11 | 22849
22001101 | 05/05/2025 00:00:00 | 05/05/2025 00:00:00 | 548.99 | 0 | 551.65 | 0 | 19.62 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 243.32 | 240.3 | 238.27 | 0 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 887341 | 3 | 583
22000482 | 05/05/2025 00:00:00 | 05/05/2025 00:00:00 | 35168.52 | 0 | 35364.18 | 0 | 489.73 | 0 | 0 | 2506.42 | 2.781 | 2.807 | -0.385 | 235.86 | 236.77 | 233.76 | 3.7 | 4.1 | 4.23 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 6.446 | 2025-05-04 20:00 | 6.43 | 2025-05-04 20:00 | 1455097 | 3 | 3649
22001082 | 05/05/2025 00:00:00 | 05/05/2025 00:00:00 | 4044.36 | 0 | 4121.35 | 0 | 96.27 | 0 | 0 | 195.98 | 0.144 | 0.144 | 0 | 239.92 | 240.86 | 240.87 | 0.66 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 3.388 | 2025-05-02 08:00 | 3.388 | 2025-05-02 08:00 | 488352 | 11 | 11160
22000932 | 05/05/2025 00:00:00 | 05/05/2025 00:00:00 | 8166.67 | 0 | 8365.45 | 0 | 3.32 | 0 | 0 | 1469.83 | 4.378 | 4.384 | -0.242 | 247.21 | 240.42 | 239.77 | 0.02 | 0.02 | 18.35 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.11 | 14400 | Connect | 1.66 | 2025-05-04 11:00 | 1.65 | 2025-05-04 11:00 | 1063788 | 3 | 4807
22000728 | 05/05/2025 00:00:00 | 05/05/2025 00:00:00 | 5297.95 | 0 | 5394.73 | 0 | 97.1 | 0 | 0 | 458.33 | 0.145 | 0.146 | -0.021 | 238.21 | 242.4 | 241.43 | 0 | 0.63 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.14 | 14400 | Connect | 2.49 | 2025-05-03 12:00 | 2.49 | 2025-05-03 12:00 | 481351 | 11 | 12884
22001085 | 05/05/2025 00:00:00 | 05/05/2025 00:00:00 | 1437.28 | 0 | 1533.98 | 0 | 275.87 | 0 | 0 | 122.17 | 0.049 | 0.05 | -0.011 | 240.82 | 242.23 | 241.35 | 0 | 0 | 0.32 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 1.126 | 2025-05-02 17:30 | 1.126 | 2025-05-02 17:30 | 456489 | 10 | 8542
22000532 | 05/05/2025 00:00:00 | 05/05/2025 00:00:00 | 8622.69 | 0 | 8667.72 | 0 | 13.56 | 0 | 0 | 823.15 | 1.626 | 1.635 | -0.179 | 183.24 | 179.55 | 201.29 | 0 | 0 | 8.17 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 5.804 | 2025-05-02 17:00 | 5.798 | 2025-05-02 17:00 | 1550354 | 4 | 9647
22001341 | 05/05/2025 00:00:00 | 05/05/2025 00:00:00 | 580.29 | 0 | 582.67 | 0 | 13.26 | 0.81 | 0 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 244.13 | 239.92 | 239.01 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1132410 | 4 | 429
22000908 | 05/05/2025 00:00:00 | 05/05/2025 00:00:00 | 15242.15 | 0 | 15252.86 | 0 | 424.91 | 0 | 0 | 3.84 | 2.224 | 2.224 | 0.005 | 244.65 | 244.74 | 243.55 | 0.13 | 8.99 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 4.38 | 2025-05-02 08:00 | 4.378 | 2025-05-02 08:00 | 493121 | 10 | 9372
22001049 | 05/05/2025 00:00:00 | 05/05/2025 00:00:00 | 4054.92 | 0 | 4270.31 | 0 | 87.92 | 0 | 0 | 672.71 | 0.019 | 0.036 | -0.031 | 243.32 | 245.42 | 244.17 | 0 | 0.11 | 0.08 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 1.346 | 2025-05-02 | 1.334 | 2025-05-02 | 487326 | 9 | 13024
22001084 | 05/05/2025 00:00:00 | 05/05/2025 00:00:00 | 3999.75 | 0 | 4309.95 | 0 | 21.18 | 0 | 0 | 784.95 | 0.012 | 0.023 | -0.02 | 243.31 | 245.53 | 243.9 | 0 | 0.05 | 0.11 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 1.732 | 2025-05-03 09:00 | 1.724 | 2025-05-03 09:00 | 469432 | 10 | 38414
22000726 | 05/05/2025 00:00:00 | 05/05/2025 00:00:00 | 5899.4 | 0 | 6048.27 | 0 | 427.03 | 0 | 0 | 131.82 | 0.056 | 0.056 | 0.003 | 244.12 | 246.12 | 245.11 | 0 | 0.36 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 2.196 | 2025-05-02 08:00 | 2.196 | 2025-05-02 08:00 | 479425 | 13 | 47509
22000866 | 05/05/2025 00:00:00 | 05/05/2025 00:00:00 | 20809.53 | 0 | 21005.05 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 2742.31 | 3.81 | 3.829 | -0.387 | 222.55 | 212.39 | 204.6 | 17.26 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 5.14 | 2025-05-05 06:30 | 5.124 | 2025-05-05 06:30 | 1042681 | 3 | 8056
22000906 | 05/05/2025 00:00:00 | 05/05/2025 00:00:00 | 3442.87 | 0 | 3507.93 | 0 | 300.62 | 0 | 0 | 100.48 | 0.11 | 0.111 | 0.019 | 246.09 | 246.58 | 244.35 | 0.02 | 0.05 | 0.58 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 2.254 | 2025-05-04 17:00 | 2.252 | 2025-05-04 17:00 | 491749 | 9 | 17007
22001045 | 05/05/2025 00:00:00 | 05/05/2025 00:00:00 | 2815.22 | 0 | 2970.04 | 0 | 265.86 | 0 | 0 | 258.04 | 0.014 | 0.027 | -0.024 | 244.91 | 247.67 | 247.08 | 0.13 | 0.03 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 1.502 | 2025-05-03 17:30 | 1.5 | 2025-05-03 17:30 | 466833 | 10 | 20345
22000801 | 05/05/2025 00:00:00 | 05/05/2025 00:00:00 | 9937.9 | 0 | 11739.31 | 0 | 2558.36 | 0 | 0 | 1460.77 | 0.475 | 0.48 | -0.07 | 221.67 | 245.38 | 251.25 | 0 | 2.08 | 0.46 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.91 | 14400 | Connect | 3.456 | 2025-05-03 15:30 | 1.396 | 2025-05-03 15:30 | 821811 | 10 | 40742
22001108 | 05/05/2025 00:00:00 | 05/05/2025 00:00:00 | 29925.02 | 0 | 30223.77 | 0 | 588.48 | 0 | 0 | 2100.92 | 0.039 | 0.079 | 0.069 | 252.85 | 252.99 | 250.18 | 0.34 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 7.716 | 2025-05-01 18:30 | 7.71 | 2025-05-01 18:30 | 885162 | 3 | 2290
22001576 | 05/05/2025 00:00:00 | 05/05/2025 00:00:00 | 229.48 | 0 | 251.91 | 0 | 63.7 | 0 | 0 | 9.46 | 0.008 | 0.008 | 0.001 | 249.88 | 245.74 | 245.51 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 1.026 | 2025-05-01 13:30 | 0.756 | 2025-05-01 13:30 | 201972 | 2 | 1173
22000872 | 05/05/2025 00:00:00 | 05/05/2025 00:00:00 | 4474.98 | 0 | 4642.4 | 0 | 864.82 | 0 | 0 | 23.82 | 0.042 | 0.042 | 0.009 | 260.02 | 256.61 | 256.01 | 0.17 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 0.372 | 2025-05-01 18:00 | 0.372 | 2025-05-01 18:00 | 801666 | 5 | 12979
22001043 | 05/05/2025 00:00:00 | 05/05/2025 00:00:00 | 5593.55 | 0 | 5792.66 | 0 | 603.91 | 0 | 0 | 267.28 | 0.009 | 0.019 | -0.017 | 249.95 | 252.35 | 251.75 | 0.02 | 0 | 0.09 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 14400 | Connect | 2.286 | 2025-05-04 19:30 | 2.154 | 2025-05-03 22:30 | 465542 | 11 | 19561
22000903 | 05/05/2025 00:00:00 | 05/05/2025 00:00:00 | 13372.65 | 0 | 13431.51 | 0 | 263.41 | 0 | 0 | 289.34 | 0.029 | 0.033 | 0.016 | 251.71 | 252.19 | 249.47 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 4.93 | 2025-05-01 10:30 | 4.93 | 2025-05-01 10:30 | 495443 | 11 | 14107
22001102 | 05/05/2025 00:00:00 | 05/05/2025 00:00:00 | 32729.8 | 0 | 34288.98 | 0 | 6028.17 | 0 | 0 | 125.95 | 1.425 | 2.041 | 1.462 | 255.41 | 255.34 | 252.33 | 1.64 | 0.89 | 5.89 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 19.362 | 2025-05-03 17:30 | 19.32 | 2025-05-03 17:30 | 886296 | 4 | 3110
22001086 | 05/05/2025 00:00:00 | 05/05/2025 00:00:00 | 3865.24 | 0 | 4087.78 | 0 | 650.05 | 0 | 0 | 50.37 | 0.026 | 0.05 | 0.043 | 252.5 | 254.42 | 253.96 | 0 | 0.22 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 1.354 | 2025-05-04 10:00 | 1.35 | 2025-05-04 10:00 | 468513 | 10 | 18979
22000724 | 05/05/2025 00:00:00 | 05/05/2025 00:00:00 | 1347.51 | 0 | 1371.31 | 0 | 47.98 | 0 | 0 | 82.15 | 0.08 | 0.08 | 0.007 | 252.33 | 254.44 | 253.82 | 0.33 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 1.492 | 2025-05-01 08:30 | 1.492 | 2025-05-01 08:30 | 475419 | 15 | 4336
22001088 | 05/05/2025 00:00:00 | 05/05/2025 00:00:00 | 5363.7 | 0 | 5486.01 | 0 | 28.68 | 0 | 0 | 616.96 | 0.065 | 0.07 | -0.026 | 252.12 | 254.29 | 253.75 | 0.03 | 0 | 0.39 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.06 | 14400 | Connect | 2.122 | 2025-05-04 09:00 | 2.122 | 2025-05-04 09:00 | 466934 | 10 | 12948
22001046 | 05/05/2025 00:00:00 | 05/05/2025 00:00:00 | 1190.51 | 0 | 1288.89 | 0 | 107.64 | 0 | 0 | 198.82 | 0 | 0 | 0 | 252.01 | 253.7 | 253.37 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 0.688 | 2025-05-01 06:30 | 0.676 | 2025-05-01 06:30 | 468406 | 11 | 16020
22001107 | 05/05/2025 00:00:00 | 05/05/2025 00:00:00 | 69737.104 | 0 | 70056.544 | 0 | 50.17 | 0 | 0 | 6489.95 | 4.24 | 4.253 | -0.339 | 251.3 | 251.86 | 251.13 | 7.07 | 5.06 | 4.93 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 6.542 | 2025-05-03 21:00 | 6.526 | 2025-05-03 21:00 | 1024541 | 6 | 1865
22001090 | 05/05/2025 00:00:00 | 05/05/2025 00:00:00 | 9394.96 | 0 | 9557.47 | 0 | 169.37 | 0 | 0 | 725.63 | 0.124 | 0.124 | 0.007 | 251.66 | 253.6 | 253 | 0 | 0.63 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 2.562 | 2025-05-02 19:00 | 2.562 | 2025-05-02 19:00 | 467488 | 11 | 13088
22000729 | 05/05/2025 00:00:00 | 05/05/2025 00:00:00 | 396.76 | 0 | 452.1 | 0 | 104.39 | 0 | 0 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 251.62 | 253.64 | 253.04 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 463762 | 10 | 12746
22001103 | 05/05/2025 00:00:00 | 05/05/2025 00:00:00 | 19254.07 | 0 | 20735.92 | 0 | 5426.56 | 0 | 0 | 119.1 | 0.239 | 0.239 | -0.015 | 254.54 | 254.53 | 251.89 | 1.13 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 5.346 | 2025-05-02 13:00 | 5.334 | 2025-05-02 13:00 | 876411 | 4 | 8219
22001050 | 05/05/2025 00:00:00 | 05/05/2025 00:00:00 | 1628.33 | 0 | 1640.17 | 0 | 31.16 | 0 | 0 | 26.23 | 0 | 0 | 0 | 251.59 | 253.64 | 253 | 0 | 0 | 0.08 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 1.512 | 2025-05-03 09:00 | 1.512 | 2025-05-03 09:00 | 487554 | 11 | 2598
22000834 | 05/05/2025 00:00:00 | 05/05/2025 00:00:00 | 3222.17 | 0 | 3316.34 | 0 | 353.6 | 0 | 0 | 48.61 | 0.073 | 0.085 | 0.045 | 252.67 | 253.23 | 250.77 | 0.3 | 0.03 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 2.122 | 2025-05-04 09:30 | 2.122 | 2025-05-04 09:30 | 501521 | 11 | 9130
22000917 | 05/05/2025 00:00:00 | 05/05/2025 00:00:00 | 32657.78 | 0 | 34775.54 | 0 | 1.48 | 0 | 0 | 10084.88 | 1.486 | 1.548 | -0.437 | 249.59 | 148.39 | 150.21 | 6.26 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 3.616 | 2025-05-01 22:00 | 3.588 | 2025-05-01 22:00 | 829599 | 11 | 13431
22001110 | 05/05/2025 00:00:00 | 05/05/2025 00:00:00 | 127070.472 | 0 | 127222.152 | 0 | 80.43 | 0 | 0 | 5705.37 | 8.2 | 8.22 | -0.587 | 238.22 | 247.2 | 236.72 | 8.61 | 8.16 | 17.64 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 12.576 | 2025-05-03 23:00 | 12.57 | 2025-05-03 23:00 | 1026467 | 6 | 10599
22000909 | 05/05/2025 00:00:00 | 05/05/2025 00:00:00 | 4234.68 | 0 | 4263.07 | 0 | 63.75 | 0 | 0 | 163.71 | 0.013 | 0.013 | 0.005 | 252.3 | 252.84 | 250.64 | 0.03 | 0.07 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 2.936 | 2025-05-01 18:00 | 2.932 | 2025-05-01 18:00 | 492744 | 10 | 8947
22001104 | 05/05/2025 00:00:00 | 05/05/2025 00:00:00 | 3428.14 | 0 | 3633.16 | 0 | 542.93 | 0 | 0 | 318.59 | 0.052 | 0.055 | -0.02 | 251.96 | 254.11 | 253.43 | 0.21 | 0.09 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 1.204 | 2025-05-01 09:30 | 1.202 | 2025-05-01 09:30 | 876507 | 3 | 4491
22000905 | 05/05/2025 00:00:00 | 05/05/2025 00:00:00 | 4928.45 | 0 | 4952.48 | 0 | 119.68 | 0 | 0 | 147.85 | 0.037 | 0.041 | -0.018 | 252.43 | 253.1 | 250.23 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 0.234 | 2025-05-01 22:30 | 0.23 | 2025-05-01 22:30 | 492669 | 10 | 12667
22001047 | 05/05/2025 00:00:00 | 05/05/2025 00:00:00 | 4189.26 | 0 | 4316.53 | 0 | 31.71 | 0 | 0 | 456.08 | 0.019 | 0.043 | -0.039 | 251.23 | 253.17 | 252.35 | 0.04 | 0.18 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 2.294 | 2025-05-02 22:30 | 2.288 | 2025-05-02 22:30 | 488737 | 12 | 16119
22001087 | 05/05/2025 00:00:00 | 05/05/2025 00:00:00 | 2041.81 | 0 | 2674.38 | 0 | 1154.38 | 0 | 0 | 48.77 | 0.152 | 0.332 | 0.296 | 251.39 | 253.28 | 252.54 | 0 | 1.31 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 1.68 | 2025-05-02 09:30 | 1.658 | 2025-05-02 09:30 | 467462 | 13 | 41336
22000831 | 05/05/2025 00:00:00 | 05/05/2025 00:00:00 | 2821.18 | 0 | 2949.89 | 0 | 271.16 | 0 | 0 | 224.27 | 0 | 0 | 0 | 252.08 | 252.77 | 250.47 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 501611 | 12 | 19743
22000837 | 05/05/2025 00:00:00 | 05/05/2025 00:00:00 | 1110.29 | 0 | 1138.62 | 0 | 134.58 | 0 | 0 | 26.59 | 0 | 0 | 0 | 252.13 | 252.59 | 250.43 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 0.094 | 2025-05-03 21:00 | 0.092 | 2025-05-03 21:00 | 502452 | 11 | 14526
22000266 | 05/05/2025 00:00:00 | 05/05/2025 00:00:00 | 1839.12 | 0 | 4248.27 | 0 | 3666.5 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 260.71 | 255.48 | 254.35 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 4.566 | 2025-05-03 16:30 | 1.852 | 2025-05-03 16:30 | 1178749 | 3 | 13311
22000832 | 05/05/2025 00:00:00 | 05/05/2025 00:00:00 | 1675.72 | 0 | 1699.58 | 0 | 57.07 | 0 | 0 | 69.73 | 0.165 | 0.165 | 0 | 251.53 | 251.95 | 249.9 | 0.04 | 0 | 0.64 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 2.382 | 2025-05-01 10:00 | 2.382 | 2025-05-01 10:00 | 502368 | 12 | 4292
22000902 | 05/05/2025 00:00:00 | 05/05/2025 00:00:00 | 9489.95 | 0 | 9634.43 | 0 | 207.36 | 0 | 0 | 735.55 | 0.137 | 0.138 | 0.021 | 251.57 | 252.11 | 249.9 | 0 | 0.42 | 0.35 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 2.39 | 2025-05-03 15:00 | 2.388 | 2025-05-03 15:00 | 493331 | 13 | 10327
22000725 | 05/05/2025 00:00:00 | 05/05/2025 00:00:00 | 1375.33 | 0 | 1410.5 | 0 | 136.18 | 0 | 0 | 53.43 | 0 | 0 | 0 | 250.45 | 252.61 | 251.57 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 483757 | 9 | 11412
22000862 | 05/05/2025 00:00:00 | 05/05/2025 00:00:00 | 13101.78 | 0 | 13287.38 | 0 | 7.36 | 0 | 0 | 2070.76 | 1.344 | 1.355 | -0.173 | 244.58 | 247.39 | 243.26 | 0 | 0 | 5.58 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 14400 | Connect | 2.594 | 2025-05-01 09:00 | 2.588 | 2025-05-01 09:00 | 1188844 | 2 | 9716
22000833 | 05/05/2025 00:00:00 | 05/05/2025 00:00:00 | 6511.79 | 0 | 6786.71 | 0 | 650.88 | 0 | 0 | 163.43 | 0.053 | 0.123 | -0.111 | 251.14 | 251.87 | 249.5 | 0.04 | 0.24 | 0.31 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 2.228 | 2025-05-04 13:30 | 2.226 | 2025-05-04 13:30 | 502549 | 11 | 19713
22000840 | 05/05/2025 00:00:00 | 05/05/2025 00:00:00 | 12723.16 | 0 | 12813.55 | 0 | 169.52 | 0 | 0 | 661.31 | 2.197 | 2.197 | 0.009 | 252.14 | 253.79 | 241.83 | 0.07 | 0.13 | 8.93 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 3.658 | 2025-05-02 | 3.656 | 2025-05-02 | 567004 | 11 | 11065
22000727 | 05/05/2025 00:00:00 | 05/05/2025 00:00:00 | 1067.85 | 0 | 1179.2 | 0 | 13.25 | 0 | 0 | 336.95 | 0.05 | 0.052 | -0.015 | 250.03 | 251.68 | 251.06 | 0.18 | 0.02 | 0.18 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.06 | 14400 | Connect | 2.242 | 2025-05-03 09:00 | 2.24 | 2025-05-03 09:00 | 481293 | 9 | 3134
22000722 | 05/05/2025 00:00:00 | 05/05/2025 00:00:00 | 2554.48 | 0 | 2637.07 | 0 | 31.64 | 0 | 0 | 355.47 | 0 | 0 | 0 | 249.78 | 251.73 | 250.75 | 0 | 0 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.06 | 14400 | Connect | 1.666 | 2025-05-04 07:30 | 1.666 | 2025-05-04 07:30 | 456746 | 9 | 11683
22000910 | 05/05/2025 00:00:00 | 05/05/2025 00:00:00 | 9278.67 | 0 | 9297.06 | 0 | 171.83 | 0 | 0 | 18.56 | 0.006 | 0.011 | 0.01 | 250.77 | 251.25 | 249.24 | 0 | 0 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.06 | 14400 | Connect | 3.956 | 2025-05-04 09:30 | 3.956 | 2025-05-04 09:30 | 484014 | 10 | 9862
22000540 | 05/05/2025 00:00:00 | 05/05/2025 00:00:00 | 23397.5 | 0 | 23707.56 | 0 | 4.19 | 0 | 0 | 3632.46 | 2.092 | 2.118 | -0.335 | 36.66 | 254.11 | 247.21 | 0 | 1.32 | 7.33 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.06 | 14400 | Connect | 6.94 | 2025-05-03 14:30 | 6.924 | 2025-05-03 14:30 | 1274769 | 2 | 2724
22000901 | 05/05/2025 00:00:00 | 05/05/2025 00:00:00 | 11744.22 | 0 | 11821.95 | 0 | 319.1 | 0 | 0 | 145.91 | 0.051 | 0.075 | -0.056 | 250.65 | 251.27 | 249.24 | 0.04 | 0 | 0.28 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.07 | 14400 | Connect | 3.904 | 2025-05-03 20:30 | 3.904 | 2025-05-03 20:30 | 494391 | 10 | 31989