## sheet1 -1
Meter_SNo | Meter_Date_Time | HES_Date_Time | Energy_Import_Kwh | Energy_Export_Kwh | Energy_Import_Kvah | Energy_Export_Kvah | Q1_Kvarh | Q2_Kvarh | Q3_Kvarh | Q4_Kvarh | Active_Power_Kw | Apparent_Power_Kva | Reactive_Power_Kvar | R_Ph_Voltage | Y_Ph_Voltage | B_Ph_Voltage | R_Ph_Current | Y_Ph_Current | B_Ph_Current | R_Ph_PF | Y_Ph_PF | B_Ph_PF | Total_PF | Frequency | Load_Limit | Load_Status | Md_Kva | Md_Kva_Date_Time | Md_Kw | Md_Kw_Date_Time | Power_Off_Duration | Program_Count | Tamper_Count
22001082 | 07/05/2025 00:00:00 | 07/05/2025 00:00:00 | 4058.88 | 0 | 4136.02 | 0 | 96.6 | 0 | 0 | 196.43 | 0.041 | 0.042 | -0.011 | 249.71 | 251.32 | 250.71 | 0.26 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 3.388 | 2025-05-02 08:00 | 3.388 | 2025-05-02 08:00 | 488433 | 11 | 11188
22000722 | 07/05/2025 00:00:00 | 07/05/2025 00:00:00 | 2558.66 | 0 | 2641.31 | 0 | 31.7 | 0 | 0 | 355.82 | 0.067 | 0.079 | -0.042 | 244.56 | 246.29 | 245.1 | 0.08 | 0 | 0.26 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 1.666 | 2025-05-04 07:30 | 1.666 | 2025-05-04 07:30 | 456827 | 9 | 11698
22000540 | 07/05/2025 00:00:00 | 07/05/2025 00:00:00 | 23521.96 | 0 | 23833.91 | 0 | 4.19 | 0 | 0 | 3648.69 | 4.204 | 4.219 | -0.36 | 31.84 | 243.67 | 241.16 | 0 | 17.29 | 0.49 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 8.724 | 2025-05-07 20:00 | 8.712 | 2025-05-07 20:00 | 1275914 | 2 | 2783
22000901 | 07/05/2025 00:00:00 | 07/05/2025 00:00:00 | 11765.45 | 0 | 11844.08 | 0 | 319.79 | 0 | 0 | 148.06 | 2.147 | 2.147 | 0.008 | 243.21 | 242.46 | 239.69 | 0.05 | 0 | 8.95 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.89 | 14400 | Connect | 3.904 | 2025-05-03 20:30 | 3.904 | 2025-05-03 20:30 | 494437 | 10 | 32108
22000910 | 07/05/2025 00:00:00 | 07/05/2025 00:00:00 | 9309 | 0 | 9327.61 | 0 | 172.57 | 0 | 0 | 18.81 | 2.286 | 2.286 | -0.015 | 243.3 | 241.99 | 240.38 | 0.03 | 9.34 | 0.19 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.89 | 14400 | Connect | 3.956 | 2025-05-04 09:30 | 3.956 | 2025-05-04 09:30 | 484060 | 10 | 9934
22001101 | 07/05/2025 00:00:00 | 07/05/2025 00:00:00 | 549.01 | 0 | 551.67 | 0 | 19.62 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 244.62 | 244.6 | 240.74 | 0 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 0.032 | 2025-05-06 11:30 | 0.032 | 2025-05-06 11:30 | 887351 | 3 | 584
22000906 | 07/05/2025 00:00:00 | 07/05/2025 00:00:00 | 3466.94 | 0 | 3532.77 | 0 | 303.54 | 0 | 0 | 101.16 | 0.082 | 0.085 | -0.024 | 242.25 | 241.63 | 239.54 | 0.02 | 0.35 | 0.18 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.9 | 14400 | Connect | 3.218 | 2025-05-06 14:00 | 3.214 | 2025-05-06 14:00 | 491795 | 9 | 17165
22000726 | 07/05/2025 00:00:00 | 07/05/2025 00:00:00 | 5929.79 | 0 | 6078.78 | 0 | 427.53 | 0 | 0 | 132.77 | 1.606 | 1.606 | 0.004 | 240.27 | 241.67 | 240.97 | 0 | 6.64 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 2.638 | 2025-05-06 12:30 | 2.634 | 2025-05-06 12:30 | 479506 | 13 | 47588
22000904 | 07/05/2025 00:00:00 | 07/05/2025 00:00:00 | 5756.17 | 0 | 5956.51 | 0 | 440.22 | 0 | 0 | 202.11 | 0.138 | 0.141 | -0.032 | 240.86 | 240.91 | 238.96 | 0 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 3.876 | 2025-05-07 08:00 | 3.876 | 2025-05-07 08:00 | 492943 | 11 | 15787
22000831 | 07/05/2025 00:00:00 | 07/05/2025 00:00:00 | 2821.18 | 0 | 2949.89 | 0 | 271.16 | 0 | 0 | 224.27 | 0 | 0 | 0 | 239.88 | 240.4 | 238.66 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 0.002 | 2025-05-07 17:00 | 0.002 | 2025-05-07 17:00 | 501657 | 12 | 19743
22000480 | 07/05/2025 00:00:00 | 07/05/2025 00:00:00 | 34003.472 | 0 | 34805.26 | 0 | 1471.85 | 1984.24 | 0 | 34.31 | 0.23 | 0.333 | 0.242 | 248.8 | 246.54 | 245.41 | 0.37 | 1.03 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.9 | 14400 | Connect | 1.48 | 2025-05-02 09:00 | 1.418 | 2025-05-02 09:00 | 938727 | 9 | 18925
22000721 | 07/05/2025 00:00:00 | 07/05/2025 00:00:00 | 2521.91 | 0 | 2695.88 | 0 | 29.21 | 0 | 0 | 619.61 | 0.148 | 0.153 | -0.042 | 238.33 | 240.89 | 239.33 | 0 | 0.65 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 1.59 | 2025-05-04 14:00 | 1.568 | 2025-05-04 14:00 | 476658 | 11 | 15935
22000730 | 07/05/2025 00:00:00 | 07/05/2025 00:00:00 | 4079.47 | 0 | 4189.22 | 0 | 308.69 | 0 | 0 | 103.56 | 0.079 | 0.079 | 0.011 | 238.47 | 240.9 | 238.71 | 0.08 | 0 | 0.27 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 2.624 | 2025-05-07 06:00 | 2.624 | 2025-05-07 06:00 | 483008 | 11 | 22934
22000903 | 07/05/2025 00:00:00 | 07/05/2025 00:00:00 | 13421.24 | 0 | 13480.23 | 0 | 264.19 | 0 | 0 | 290.05 | 0.77 | 0.77 | -0.036 | 240.69 | 240.59 | 238.49 | 2.61 | 0 | 0.71 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 4.93 | 2025-05-01 10:30 | 4.93 | 2025-05-01 10:30 | 495489 | 11 | 14148
22000482 | 07/05/2025 00:00:00 | 07/05/2025 00:00:00 | 35311.72 | 0 | 35508.288 | 0 | 489.73 | 0 | 0 | 2521.97 | 2.662 | 2.683 | -0.336 | 220.38 | 223.02 | 219.76 | 3.91 | 4.19 | 4.26 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 6.874 | 2025-05-05 21:30 | 6.856 | 2025-05-05 21:30 | 1456047 | 3 | 3663
22000909 | 07/05/2025 00:00:00 | 07/05/2025 00:00:00 | 4252.11 | 0 | 4280.65 | 0 | 64.04 | 0 | 0 | 164.46 | 0.194 | 0.201 | -0.056 | 243.2 | 243.34 | 241.33 | 0 | 0.68 | 0.29 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 3.594 | 2025-05-06 18:00 | 3.594 | 2025-05-06 18:00 | 492778 | 10 | 8985
22001085 | 07/05/2025 00:00:00 | 07/05/2025 00:00:00 | 1441.66 | 0 | 1538.54 | 0 | 276.16 | 0 | 0 | 122.65 | 0.098 | 0.109 | -0.048 | 241.52 | 243.5 | 242.74 | 0.37 | 0 | 0.3 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.15 | 14400 | Connect | 1.144 | 2025-05-06 17:00 | 1.142 | 2025-05-06 17:00 | 456558 | 10 | 8562
22000532 | 07/05/2025 00:00:00 | 07/05/2025 00:00:00 | 8643.36 | 0 | 8688.45 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | 824.34 | 7.374 | 7.381 | -0.339 | 189.03 | 182.09 | 176.65 | 0 | 0 | 41.96 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.11 | 14400 | Connect | 7.29 | 2025-05-07 15:30 | 7.282 | 2025-05-07 15:30 | 1553327 | 4 | 9657
22000728 | 07/05/2025 00:00:00 | 07/05/2025 00:00:00 | 5307.79 | 0 | 5404.75 | 0 | 97.18 | 0 | 0 | 459.63 | 0.087 | 0.093 | -0.035 | 241.45 | 243.43 | 242.31 | 0 | 0.43 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 2.49 | 2025-05-03 12:00 | 2.49 | 2025-05-03 12:00 | 481420 | 11 | 12917
22000354 | 07/05/2025 00:00:00 | 07/05/2025 00:00:00 | 4.76 | 0 | 5.17 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.28 | 242.26 | 244.73 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1112073 | 3 | 988
22001341 | 07/05/2025 00:00:00 | 07/05/2025 00:00:00 | 580.29 | 0 | 582.67 | 0 | 13.26 | 0.81 | 0 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 242.88 | 241.81 | 240.91 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1132410 | 4 | 429
22000908 | 07/05/2025 00:00:00 | 07/05/2025 00:00:00 | 15252.46 | 0 | 15263.17 | 0 | 425.01 | 0 | 0 | 3.84 | 0 | 0 | 0 | 244.62 | 245.26 | 243.3 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 4.38 | 2025-05-02 08:00 | 4.378 | 2025-05-02 08:00 | 493155 | 10 | 9387
22001084 | 07/05/2025 00:00:00 | 07/05/2025 00:00:00 | 4010.33 | 0 | 4320.99 | 0 | 21.21 | 0 | 0 | 786.96 | 0.114 | 0.118 | -0.033 | 243.72 | 245.13 | 244.91 | 0 | 0.07 | 0.54 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 1.732 | 2025-05-03 09:00 | 1.726 | 2025-05-07 08:30 | 469516 | 10 | 38711
22001049 | 07/05/2025 00:00:00 | 07/05/2025 00:00:00 | 4067.76 | 0 | 4284.83 | 0 | 88.04 | 0 | 0 | 676.96 | 0.086 | 0.112 | -0.072 | 243.48 | 245.18 | 244.69 | 0.15 | 0.32 | 0.13 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 1.764 | 2025-05-06 08:30 | 1.762 | 2025-05-06 08:30 | 487395 | 9 | 13108
22000866 | 07/05/2025 00:00:00 | 07/05/2025 00:00:00 | 20864.97 | 0 | 21060.89 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 2748.75 | 1.403 | 1.418 | -0.211 | 232.95 | 217.42 | 210.04 | 6.08 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 5.406 | 2025-05-06 07:30 | 5.392 | 2025-05-06 07:30 | 1044352 | 3 | 8077
22001104 | 07/05/2025 00:00:00 | 07/05/2025 00:00:00 | 3442.77 | 0 | 3648.23 | 0 | 543.88 | 0 | 0 | 319.77 | 0.08 | 0.081 | -0.015 | 241.82 | 244.31 | 239.26 | 0.37 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 1.406 | 2025-05-05 20:30 | 1.37 | 2025-05-05 20:30 | 876511 | 3 | 4508
22001102 | 07/05/2025 00:00:00 | 07/05/2025 00:00:00 | 33060.27 | 0 | 34638.5 | 0 | 6103.48 | 0 | 0 | 125.96 | 11.791 | 12.005 | 2.257 | 244.55 | 238.81 | 241.83 | 7.99 | 21.63 | 21.11 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.06 | 14400 | Connect | 19.362 | 2025-05-03 17:30 | 19.32 | 2025-05-03 17:30 | 886300 | 4 | 3118
22001045 | 07/05/2025 00:00:00 | 07/05/2025 00:00:00 | 2825.67 | 0 | 2981.26 | 0 | 267.25 | 0 | 0 | 258.98 | 0.037 | 0.045 | -0.026 | 243.33 | 244.64 | 244.45 | 0.14 | 0.07 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 2.176 | 2025-05-05 19:00 | 2.176 | 2025-05-05 19:00 | 466902 | 10 | 20404
22000801 | 07/05/2025 00:00:00 | 07/05/2025 00:00:00 | 9966.04 | 0 | 11776.32 | 0 | 2571.59 | 0 | 0 | 1463.8 | 0.562 | 0.571 | -0.101 | 184.63 | 256.37 | 261.47 | 0 | 2.44 | 0.54 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 3.986 | 2025-05-05 18:30 | 2.448 | 2025-05-05 18:30 | 822205 | 10 | 40910
22001108 | 07/05/2025 00:00:00 | 07/05/2025 00:00:00 | 30030.76 | 0 | 30330.92 | 0 | 590.5 | 0 | 0 | 2108.19 | 0.038 | 0.073 | 0.063 | 249.21 | 250.11 | 246.84 | 0.32 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 7.716 | 2025-05-01 18:30 | 7.71 | 2025-05-01 18:30 | 885162 | 3 | 2307
22001576 | 07/05/2025 00:00:00 | 07/05/2025 00:00:00 | 231.17 | 0 | 253.64 | 0 | 63.9 | 0 | 0 | 9.49 | 0.012 | 0.012 | 0.002 | 235.37 | 228.03 | 237.92 | 0.03 | 0.1 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 1.026 | 2025-05-01 13:30 | 0.756 | 2025-05-01 13:30 | 201975 | 2 | 1183
22000872 | 07/05/2025 00:00:00 | 07/05/2025 00:00:00 | 4477.13 | 0 | 4644.6 | 0 | 865.28 | 0 | 0 | 23.82 | 0.041 | 0.041 | 0.009 | 258.32 | 254.58 | 251.46 | 0.17 | 0 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 0.372 | 2025-05-01 18:00 | 0.372 | 2025-05-01 18:00 | 801765 | 5 | 12984
22001043 | 07/05/2025 00:00:00 | 07/05/2025 00:00:00 | 5606.25 | 0 | 5806.16 | 0 | 606.25 | 0 | 0 | 268.13 | 1.12 | 1.352 | 0.759 | 242.02 | 244.88 | 243.84 | 6.62 | 0 | 0.11 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 2.438 | 2025-05-06 09:30 | 2.316 | 2025-05-06 09:30 | 465611 | 11 | 19628
22000729 | 07/05/2025 00:00:00 | 07/05/2025 00:00:00 | 396.76 | 0 | 452.1 | 0 | 104.39 | 0 | 0 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 242.73 | 245.16 | 243.61 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.9 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 463831 | 10 | 12746
22001088 | 07/05/2025 00:00:00 | 07/05/2025 00:00:00 | 5382.57 | 0 | 5505.18 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 618.92 | 0.081 | 0.085 | -0.028 | 242.85 | 245.41 | 243.68 | 0.11 | 0 | 0.25 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.91 | 14400 | Connect | 2.122 | 2025-05-04 09:00 | 2.122 | 2025-05-04 09:00 | 467003 | 10 | 12989
22001081 | 07/05/2025 00:00:00 | 07/05/2025 00:00:00 | 4888.7 | 0 | 4946.86 | 0 | 62.99 | 0 | 0 | 165.87 | 0.029 | 0.034 | -0.018 | 247.24 | 249.87 | 248.54 | 0.02 | 0 | 0.12 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 2.232 | 2025-05-02 09:30 | 2.232 | 2025-05-02 09:30 | 488141 | 10 | 6105
22001086 | 07/05/2025 00:00:00 | 07/05/2025 00:00:00 | 3870.51 | 0 | 4093.52 | 0 | 651.72 | 0 | 0 | 50.37 | 0.057 | 0.066 | 0.034 | 247.67 | 250.47 | 248.87 | 0 | 0.29 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.9 | 14400 | Connect | 1.354 | 2025-05-04 10:00 | 1.35 | 2025-05-04 10:00 | 468589 | 10 | 19028
22000724 | 07/05/2025 00:00:00 | 07/05/2025 00:00:00 | 1353.56 | 0 | 1377.46 | 0 | 48.23 | 0 | 0 | 82.47 | 0.011 | 0.014 | 0.009 | 248.47 | 251.32 | 249.31 | 0.11 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 1.492 | 2025-05-01 08:30 | 1.492 | 2025-05-01 08:30 | 475488 | 15 | 4359
22000862 | 07/05/2025 00:00:00 | 07/05/2025 00:00:00 | 13176.69 | 0 | 13362.68 | 0 | 7.36 | 0 | 0 | 2077.97 | 1.257 | 1.268 | -0.172 | 247.11 | 246.83 | 243.35 | 0 | 0 | 5.25 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.07 | 14400 | Connect | 2.602 | 2025-05-07 04:00 | 2.594 | 2025-05-05 20:30 | 1189449 | 2 | 9745
22001087 | 07/05/2025 00:00:00 | 07/05/2025 00:00:00 | 2045 | 0 | 2680.44 | 0 | 1159.38 | 0 | 0 | 48.77 | 0.153 | 0.337 | 0.301 | 251.7 | 253.81 | 252.77 | 0 | 1.33 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 1.68 | 2025-05-02 09:30 | 1.658 | 2025-05-02 09:30 | 467530 | 13 | 41442
22000266 | 07/05/2025 00:00:00 | 07/05/2025 00:00:00 | 1844.47 | 0 | 4260.09 | 0 | 3676.66 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 266.83 | 260.47 | 260.24 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 4.566 | 2025-05-03 16:30 | 1.852 | 2025-05-03 16:30 | 1178792 | 3 | 13436
22000725 | 07/05/2025 00:00:00 | 07/05/2025 00:00:00 | 1375.33 | 0 | 1410.5 | 0 | 136.18 | 0 | 0 | 53.43 | 0 | 0 | 0 | 253 | 255.24 | 254.44 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 483825 | 9 | 11412
22001046 | 07/05/2025 00:00:00 | 07/05/2025 00:00:00 | 1193.62 | 0 | 1293.42 | 0 | 110.18 | 0 | 0 | 198.83 | 0 | 0 | 0 | 252.74 | 254.83 | 254.29 | 0 | 0 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 0.91 | 2025-05-06 19:30 | 0.908 | 2025-05-06 19:30 | 468474 | 11 | 16184
22000902 | 07/05/2025 00:00:00 | 07/05/2025 00:00:00 | 9505.88 | 0 | 9650.52 | 0 | 208.31 | 0 | 0 | 736.25 | 0.099 | 0.099 | 0.008 | 253.63 | 254.06 | 251.59 | 0.09 | 0.39 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 2.39 | 2025-05-03 15:00 | 2.388 | 2025-05-03 15:00 | 493365 | 13 | 10349
22000834 | 07/05/2025 00:00:00 | 07/05/2025 00:00:00 | 3227.21 | 0 | 3321.58 | 0 | 354.54 | 0 | 0 | 48.61 | 0.021 | 0.021 | 0.002 | 253.63 | 254.1 | 251.68 | 0 | 0.03 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 2.148 | 2025-05-05 11:30 | 2.148 | 2025-05-05 11:30 | 501555 | 11 | 9139
22001050 | 07/05/2025 00:00:00 | 07/05/2025 00:00:00 | 1631.4 | 0 | 1643.24 | 0 | 31.23 | 0 | 0 | 26.23 | 0 | 0 | 0 | 252.53 | 254.91 | 254.04 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 1.512 | 2025-05-03 09:00 | 1.512 | 2025-05-03 09:00 | 487622 | 11 | 2609
22001107 | 07/05/2025 00:00:00 | 07/05/2025 00:00:00 | 69986.928 | 0 | 70307.24 | 0 | 50.95 | 0 | 0 | 6509.43 | 4.578 | 4.59 | -0.344 | 250.95 | 252.24 | 251.51 | 7.49 | 5.46 | 5.41 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 7.554 | 2025-05-05 14:00 | 7.538 | 2025-05-05 14:00 | 1024563 | 6 | 1877
22001090 | 07/05/2025 00:00:00 | 07/05/2025 00:00:00 | 9409.76 | 0 | 9572.37 | 0 | 169.59 | 0 | 0 | 726.59 | 0.114 | 0.114 | 0 | 252.43 | 254.65 | 253.9 | 0 | 0.57 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 2.562 | 2025-05-02 19:00 | 2.562 | 2025-05-02 19:00 | 467556 | 11 | 13122
22001047 | 07/05/2025 00:00:00 | 07/05/2025 00:00:00 | 4198.89 | 0 | 4326.7 | 0 | 31.72 | 0 | 0 | 457.96 | 0.058 | 0.066 | -0.033 | 252.44 | 254.59 | 253.82 | 0.03 | 0.43 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 2.294 | 2025-05-02 22:30 | 2.288 | 2025-05-02 22:30 | 488805 | 12 | 16168
22001103 | 07/05/2025 00:00:00 | 07/05/2025 00:00:00 | 19335.7 | 0 | 20822.68 | 0 | 5446.04 | 0 | 0 | 119.47 | 0.238 | 0.238 | -0.016 | 255.3 | 255.31 | 252.8 | 1.11 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 5.346 | 2025-05-02 13:00 | 5.334 | 2025-05-02 13:00 | 876411 | 4 | 8334
22000833 | 07/05/2025 00:00:00 | 07/05/2025 00:00:00 | 6531.48 | 0 | 6808.57 | 0 | 651.31 | 0 | 0 | 168.09 | 0.069 | 0.121 | -0.1 | 252.9 | 253.17 | 251.36 | 0.04 | 0.4 | 0.21 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 2.228 | 2025-05-04 13:30 | 2.226 | 2025-05-04 13:30 | 502583 | 11 | 19808
22000907 | 07/05/2025 00:00:00 | 07/05/2025 00:00:00 | 12359.37 | 0 | 12380.97 | 0 | 385.08 | 0 | 0 | 45.88 | 0.041 | 0.041 | 0.004 | 253.05 | 253.34 | 251.51 | 0.14 | 0.08 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 4.208 | 2025-05-06 08:30 | 4.208 | 2025-05-06 08:30 | 486055 | 13 | 7280
22000837 | 07/05/2025 00:00:00 | 07/05/2025 00:00:00 | 1111.77 | 0 | 1140.18 | 0 | 134.99 | 0 | 0 | 26.62 | 0 | 0 | 0 | 252.72 | 253.02 | 251.55 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 0.094 | 2025-05-03 21:00 | 0.092 | 2025-05-03 21:00 | 502486 | 11 | 14563
22000905 | 07/05/2025 00:00:00 | 07/05/2025 00:00:00 | 4931.8 | 0 | 4955.96 | 0 | 119.96 | 0 | 0 | 148.41 | 0.098 | 0.099 | 0.016 | 253.22 | 253.23 | 251.64 | 0.1 | 0 | 0.55 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 0.234 | 2025-05-01 22:30 | 0.23 | 2025-05-01 22:30 | 492703 | 10 | 12689
22000917 | 07/05/2025 00:00:00 | 07/05/2025 00:00:00 | 32727 | 0 | 34849.632 | 0 | 1.48 | 0 | 0 | 10099.34 | 3.272 | 3.299 | -0.427 | 247.16 | 146.89 | 148.48 | 13.39 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 3.616 | 2025-05-01 22:00 | 3.588 | 2025-05-01 22:00 | 829977 | 11 | 13482
22001110 | 07/05/2025 00:00:00 | 07/05/2025 00:00:00 | 127557.44 | 0 | 127709.688 | 0 | 80.43 | 0 | 0 | 5727.95 | 9.052 | 9.059 | -0.376 | 238.24 | 247.22 | 236.28 | 9.44 | 9.01 | 19.57 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 14.102 | 2025-05-06 19:00 | 14.094 | 2025-05-06 19:00 | 1026489 | 6 | 10606
22000723 | 07/05/2025 00:00:00 | 07/05/2025 00:00:00 | 3427.84 | 0 | 3460.64 | 0 | 66.33 | 0 | 0 | 99.6 | 0.117 | 0.117 | 0.007 | 252.38 | 254.49 | 253.73 | 0 | 0 | 0.46 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 1.738 | 2025-05-01 07:30 | 1.736 | 2025-05-01 07:30 | 475957 | 11 | 12221
22000938 | 07/05/2025 00:00:00 | 07/05/2025 00:00:00 | 7556.9 | 0 | 8037.14 | 0 | 1.68 | 0 | 0 | 2605.14 | 0.049 | 0.195 | -0.189 | 256.55 | 254.89 | 257.12 | 0.28 | 0.26 | 0.28 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 5.224 | 2025-05-06 19:30 | 5.196 | 2025-05-06 19:30 | 1146422 | 8 | 4787
22000932 | 07/05/2025 00:00:00 | 07/05/2025 00:00:00 | 8220.18 | 0 | 8419.3 | 0 | 3.33 | 0 | 0 | 1475.41 | 0.938 | 0.949 | -0.148 | 256.11 | 252.2 | 251.73 | 0.02 | 0.02 | 3.82 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 4.352 | 2025-05-05 10:30 | 4.348 | 2025-05-05 10:30 | 1064098 | 3 | 4819
22000832 | 07/05/2025 00:00:00 | 07/05/2025 00:00:00 | 1684.77 | 0 | 1708.72 | 0 | 57.16 | 0 | 0 | 70.53 | 0.05 | 0.05 | 0.003 | 252.36 | 252.82 | 250.94 | 0.04 | 0 | 0.29 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.9 | 14400 | Connect | 2.382 | 2025-05-01 10:00 | 2.382 | 2025-05-01 10:00 | 502402 | 12 | 4319
22000835 | 07/05/2025 00:00:00 | 07/05/2025 00:00:00 | 4653.37 | 0 | 4719.93 | 0 | 54.72 | 0 | 0 | 301.92 | 0 | 0 | 0 | 252.44 | 252.96 | 250.94 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 2.596 | 2025-05-05 18:30 | 2.596 | 2025-05-05 18:30 | 503540 | 10 | 7817
22001041 | 07/05/2025 00:00:00 | 07/05/2025 00:00:00 | 1910.93 | 0 | 1960.5 | 0 | 43.75 | 0 | 0 | 204.1 | 0.105 | 0.107 | -0.025 | 251.53 | 253.68 | 252.66 | 0 | 0.39 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 1.726 | 2025-05-06 11:00 | 1.726 | 2025-05-06 11:00 | 467566 | 11 | 6951
22001584 | 07/05/2025 00:00:00 | 07/05/2025 00:00:00 | 3351.21 | 0 | 3553.94 | 0 | 742.14 | 0 | 0 | 6.6 | 0.256 | 0.386 | 0.29 | 252.43 | 254.74 | 263.62 | 1.41 | 0.24 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 5.472 | 2025-05-02 07:30 | 5.466 | 2025-05-02 07:30 | 286134 | 2 | 221
22000727 | 07/05/2025 00:00:00 | 07/05/2025 00:00:00 | 1070.56 | 0 | 1182.12 | 0 | 13.31 | 0 | 0 | 337.77 | 0.05 | 0.052 | -0.015 | 251.32 | 253.52 | 252.54 | 0.19 | 0.02 | 0.18 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 2.242 | 2025-05-03 09:00 | 2.24 | 2025-05-03 09:00 | 481361 | 9 | 3140
22000840 | 07/05/2025 00:00:00 | 07/05/2025 00:00:00 | 12734.24 | 0 | 12824.91 | 0 | 169.59 | 0 | 0 | 663.02 | 0.049 | 0.06 | -0.035 | 252.51 | 252.98 | 249.47 | 0.07 | 0.03 | 0.19 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 3.658 | 2025-05-02 | 3.656 | 2025-05-02 | 567004 | 11 | 11094
22001580 | 07/05/2025 00:00:00 | 07/05/2025 00:00:00 | 6427.63 | 0 | 7835.24 | 0 | 4094.42 | 0 | 0 | 0.25 | 0.776 | 1.07 | 0.738 | 248.61 | 253.13 | 241.08 | 4.02 | 0.41 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 2.52 | 2025-05-05 15:30 | 2.42 | 2025-05-05 15:30 | 91260 | 2 | 291