## sheet1 -1
Meter_SNo | Meter_Date_Time | HES_Date_Time | Energy_Import_Kwh | Energy_Export_Kwh | Energy_Import_Kvah | Energy_Export_Kvah | Q1_Kvarh | Q2_Kvarh | Q3_Kvarh | Q4_Kvarh | Active_Power_Kw | Apparent_Power_Kva | Reactive_Power_Kvar | R_Ph_Voltage | Y_Ph_Voltage | B_Ph_Voltage | R_Ph_Current | Y_Ph_Current | B_Ph_Current | R_Ph_PF | Y_Ph_PF | B_Ph_PF | Total_PF | Frequency | Load_Limit | Load_Status | Md_Kva | Md_Kva_Date_Time | Md_Kw | Md_Kw_Date_Time | Power_Off_Duration | Program_Count | Tamper_Count
22000840 | 09/05/2025 00:00:00 | 09/05/2025 00:00:00 | 12750.32 | 0 | 12841.47 | 0 | 169.65 | 0 | 0 | 665.29 | 0.149 | 0.153 | -0.035 | 239.38 | 241.47 | 235.37 | 0.07 | 0.31 | 0.3 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 3.658 | 2025-05-02 | 3.656 | 2025-05-02 | 567015 | 11 | 11144
22000827 | 09/05/2025 00:00:00 | 09/05/2025 00:00:00 | 202.03 | 0 | 205.85 | 0 | 18.04 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 240.14 | 240.44 | 238.7 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.06 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1368925 | 2 | 195
22000353 | 09/05/2025 00:00:00 | 09/05/2025 00:00:00 | 6124.7 | 0 | 6497.99 | 0 | 1252.95 | 0 | 0 | 222.68 | 0.488 | 0.492 | -0.067 | 225.99 | 244.1 | 229.74 | 0.8 | 0.91 | 0.45 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 2.882 | 2025-05-01 18:30 | 2.882 | 2025-05-01 18:30 | 1117863 | 3 | 10935
22000838 | 09/05/2025 00:00:00 | 09/05/2025 00:00:00 | 9078.36 | 0 | 9263.15 | 0 | 133.1 | 0 | 0 | 840.89 | 0.429 | 0.447 | -0.128 | 240.6 | 240.29 | 238.47 | 1.98 | 0.05 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 4.556 | 2025-05-02 12:30 | 4.554 | 2025-05-02 12:30 | 503880 | 13 | 10904
22000836 | 09/05/2025 00:00:00 | 09/05/2025 00:00:00 | 15951.04 | 0 | 16438.09 | 0 | 1660.34 | 0 | 0 | 110.7 | 0.112 | 0.113 | 0.019 | 240.57 | 240.3 | 238.44 | 0 | 0.56 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 2.952 | 2025-05-06 08:00 | 2.948 | 2025-05-06 08:00 | 503451 | 9 | 37017
22001042 | 09/05/2025 00:00:00 | 09/05/2025 00:00:00 | 3486.98 | 0 | 3604.32 | 0 | 84.07 | 0 | 0 | 365.57 | 0.154 | 0.163 | -0.056 | 239.15 | 240.32 | 239.16 | 0 | 0.27 | 0.43 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 1.948 | 2025-05-02 11:30 | 1.946 | 2025-05-02 11:30 | 468509 | 11 | 14755
22001083 | 09/05/2025 00:00:00 | 09/05/2025 00:00:00 | 3826.39 | 0 | 3910.08 | 0 | 51.63 | 0 | 0 | 278.43 | 0.859 | 0.859 | 0 | 238.31 | 239.88 | 239.19 | 0 | 0 | 3.62 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.1 | 14400 | Connect | 3.476 | 2025-05-07 09:00 | 3.474 | 2025-05-07 09:00 | 467635 | 10 | 12214
22000727 | 09/05/2025 00:00:00 | 09/05/2025 00:00:00 | 1075.8 | 0 | 1187.62 | 0 | 13.35 | 0 | 0 | 338.95 | 0.056 | 0.058 | -0.016 | 238.73 | 239.62 | 239.17 | 0.17 | 0.02 | 0.18 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 2.242 | 2025-05-03 09:00 | 2.24 | 2025-05-03 09:00 | 481374 | 9 | 3147
22001106 | 09/05/2025 00:00:00 | 09/05/2025 00:00:00 | 144744.992 | 0 | 145050.336 | 0 | 7.77 | 0 | 0 | 9152.88 | 13.335 | 13.347 | -0.569 | 216.75 | 198.75 | 206.99 | 12.7 | 26.82 | 25.64 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 22000 | Connect | 21.114 | 2025-05-05 16:30 | 21.094 | 2025-05-05 16:30 | 1126744 | 6 | 25401
22001048 | 09/05/2025 00:00:00 | 09/05/2025 00:00:00 | 7864.5 | 0 | 7940.55 | 0 | 126.33 | 0 | 0 | 318.67 | 0.22 | 0.23 | -0.069 | 238.21 | 240.24 | 239.55 | 0.32 | 0.22 | 0.47 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 2.41 | 2025-05-02 06:00 | 2.408 | 2025-05-02 06:00 | 488483 | 10 | 11017
22001632 | 09/05/2025 00:00:00 | 09/05/2025 00:00:00 | 4212.35 | 0 | 4227.93 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 360.14 | 2.518 | 2.524 | -0.184 | 236.12 | 230.24 | 234.01 | 3.67 | 3.53 | 3.61 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 2.944 | 2025-05-04 15:00 | 2.93 | 2025-05-04 15:00 | 215227 | 2 | 9
22000863 | 09/05/2025 00:00:00 | 09/05/2025 00:00:00 | 7334.9 | 0 | 7982.59 | 0 | 2102.86 | 0 | 0 | 307.58 | 0.794 | 0.824 | 0.222 | 233.11 | 231.53 | 233.77 | 2.14 | 0.52 | 1.14 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 4.174 | 2025-05-03 21:30 | 4.138 | 2025-05-03 21:30 | 988918 | 3 | 10127
22001066 | 09/05/2025 00:00:00 | 09/05/2025 00:00:00 | 20247.11 | 0 | 20569.92 | 0 | 1.77 | 0 | 0 | 3428.49 | 2.125 | 2.13 | -0.146 | 113.02 | 216.88 | 106.19 | 0.09 | 9.88 | 0.08 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.09 | 14400 | Connect | 4.036 | 2025-05-03 21:30 | 4.018 | 2025-05-03 21:30 | 1086212 | 3 | 9519
22001089 | 09/05/2025 00:00:00 | 09/05/2025 00:00:00 | 3270.56 | 0 | 3327.15 | 0 | 56.32 | 0 | 0 | 228.71 | 0 | 0 | 0 | 241.09 | 242.48 | 241.89 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 467289 | 13 | 7309
22000835 | 09/05/2025 00:00:00 | 09/05/2025 00:00:00 | 4654.82 | 0 | 4721.39 | 0 | 54.74 | 0 | 0 | 301.94 | 0.012 | 0.012 | 0.002 | 242.79 | 243.7 | 241.4 | 0 | 0 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 2.596 | 2025-05-05 18:30 | 2.596 | 2025-05-05 18:30 | 503565 | 10 | 7822
22001041 | 09/05/2025 00:00:00 | 09/05/2025 00:00:00 | 1917.65 | 0 | 1967.38 | 0 | 43.86 | 0 | 0 | 205.21 | 0.327 | 0.335 | -0.076 | 241.94 | 242.47 | 242.15 | 0.32 | 0 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 1.726 | 2025-05-06 11:00 | 1.726 | 2025-05-06 11:00 | 467579 | 11 | 6986
22001584 | 09/05/2025 00:00:00 | 09/05/2025 00:00:00 | 3416.19 | 0 | 3626.3 | 0 | 765.56 | 0 | 0 | 6.63 | 1.254 | 1.356 | 0.518 | 240.77 | 241.16 | 249.36 | 4.96 | 0.82 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 5.472 | 2025-05-02 07:30 | 5.466 | 2025-05-02 07:30 | 286427 | 2 | 229
22001044 | 09/05/2025 00:00:00 | 09/05/2025 00:00:00 | 1850.81 | 0 | 2408.21 | 0 | 1120.12 | 0 | 0 | 19.6 | 0.032 | 0.032 | 0.004 | 241.94 | 242.96 | 242.64 | 0 | 0 | 0.13 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 1.294 | 2025-05-02 06:30 | 1.294 | 2025-05-02 06:30 | 467388 | 12 | 33952
22001580 | 09/05/2025 00:00:00 | 09/05/2025 00:00:00 | 6505.05 | 0 | 7926.42 | 0 | 4138.37 | 0 | 0 | 0.25 | 1.639 | 1.797 | 0.738 | 231.99 | 235.47 | 226.54 | 4.27 | 4.08 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.86 | 14400 | Connect | 2.682 | 2025-05-09 16:00 | 2.578 | 2025-05-09 16:00 | 91553 | 2 | 295
22000722 | 09/05/2025 00:00:00 | 09/05/2025 00:00:00 | 2561.34 | 0 | 2644.02 | 0 | 31.75 | 0 | 0 | 356.04 | 0 | 0 | 0 | 241.59 | 242.48 | 243.02 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 1.666 | 2025-05-04 07:30 | 1.666 | 2025-05-04 07:30 | 456827 | 9 | 11705
22000540 | 09/05/2025 00:00:00 | 09/05/2025 00:00:00 | 23625.24 | 0 | 23938.04 | 0 | 4.19 | 0 | 0 | 3661.63 | 2.06 | 2.078 | -0.28 | 31.81 | 245.14 | 237.82 | 0 | 0.44 | 8.74 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.06 | 14400 | Connect | 8.724 | 2025-05-07 20:00 | 8.712 | 2025-05-07 20:00 | 1275916 | 2 | 2795
22000901 | 09/05/2025 00:00:00 | 09/05/2025 00:00:00 | 11780.89 | 0 | 11860 | 0 | 320.2 | 0 | 0 | 149.1 | 0.047 | 0.071 | -0.054 | 242.88 | 243.67 | 241.36 | 0.06 | 0 | 0.26 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 3.904 | 2025-05-03 20:30 | 3.904 | 2025-05-03 20:30 | 494450 | 10 | 32182
22000910 | 09/05/2025 00:00:00 | 09/05/2025 00:00:00 | 9328.94 | 0 | 9347.7 | 0 | 172.91 | 0 | 0 | 19.04 | 0.008 | 0.011 | 0.008 | 242.84 | 243.48 | 241.32 | 0 | 0.07 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 3.956 | 2025-05-04 09:30 | 3.956 | 2025-05-04 09:30 | 484073 | 10 | 9986
22000482 | 09/05/2025 00:00:00 | 09/05/2025 00:00:00 | 35425.18 | 0 | 35622.96 | 0 | 489.73 | 0 | 0 | 2538.38 | 2.328 | 2.356 | -0.366 | 237.91 | 238.11 | 235.51 | 3.1 | 3.51 | 3.56 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 6.874 | 2025-05-05 21:30 | 6.856 | 2025-05-05 21:30 | 1456080 | 3 | 3663
22000480 | 09/05/2025 00:00:00 | 09/05/2025 00:00:00 | 34011.952 | 0 | 34817.14 | 0 | 1478.93 | 1984.24 | 0 | 34.96 | 0.068 | 0.079 | -0.042 | 245.49 | 244.6 | 243.79 | 0.37 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 1.48 | 2025-05-02 09:00 | 1.418 | 2025-05-02 09:00 | 938727 | 9 | 18956
22001101 | 09/05/2025 00:00:00 | 09/05/2025 00:00:00 | 549.01 | 0 | 551.67 | 0 | 19.62 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 243.88 | 242.36 | 241.91 | 0 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 0.032 | 2025-05-06 11:30 | 0.032 | 2025-05-06 11:30 | 887542 | 3 | 584
22000721 | 09/05/2025 00:00:00 | 09/05/2025 00:00:00 | 2527.8 | 0 | 2702.22 | 0 | 29.21 | 0 | 0 | 621.21 | 0.18 | 0.19 | -0.062 | 242.67 | 244.12 | 244.12 | 0 | 1.03 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 1.59 | 2025-05-04 14:00 | 1.568 | 2025-05-04 14:00 | 476658 | 11 | 15986
22000532 | 09/05/2025 00:00:00 | 09/05/2025 00:00:00 | 8678.28 | 0 | 8723.51 | 0 | 14.09 | 0 | 0 | 826.92 | 1.647 | 1.661 | -0.218 | 209.55 | 227.88 | 220.5 | 0 | 0 | 7.56 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.91 | 14400 | Connect | 7.29 | 2025-05-07 15:30 | 7.282 | 2025-05-07 15:30 | 1555056 | 4 | 9686
22000730 | 09/05/2025 00:00:00 | 09/05/2025 00:00:00 | 4084 | 0 | 4193.99 | 0 | 309.56 | 0 | 0 | 103.66 | 0.049 | 0.05 | 0.014 | 242.95 | 243.88 | 243.92 | 0.05 | 0.02 | 0.23 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 2.624 | 2025-05-07 06:00 | 2.624 | 2025-05-07 06:00 | 483008 | 11 | 23008
22000905 | 09/05/2025 00:00:00 | 09/05/2025 00:00:00 | 4935.78 | 0 | 4960.1 | 0 | 120.31 | 0 | 0 | 149.07 | 0.084 | 0.085 | 0.015 | 242.48 | 243.18 | 240.58 | 0.1 | 0 | 0.47 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.12 | 14400 | Connect | 0.234 | 2025-05-01 22:30 | 0.23 | 2025-05-01 22:30 | 492728 | 10 | 12715
22000728 | 09/05/2025 00:00:00 | 09/05/2025 00:00:00 | 5316.88 | 0 | 5413.97 | 0 | 97.25 | 0 | 0 | 460.67 | 0.08 | 0.08 | 0.006 | 240.73 | 241.63 | 241.58 | 0 | 0.34 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 2.49 | 2025-05-03 12:00 | 2.49 | 2025-05-03 12:00 | 481432 | 11 | 12951
22001049 | 09/05/2025 00:00:00 | 09/05/2025 00:00:00 | 4078.99 | 0 | 4297.49 | 0 | 88.15 | 0 | 0 | 680.53 | 0.053 | 0.083 | -0.065 | 241.66 | 243.11 | 242.8 | 0.15 | 0.24 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.07 | 14400 | Connect | 2.19 | 2025-05-08 17:30 | 2.188 | 2025-05-08 17:30 | 487407 | 9 | 13174
22001082 | 09/05/2025 00:00:00 | 09/05/2025 00:00:00 | 4066.61 | 0 | 4143.85 | 0 | 96.8 | 0 | 0 | 196.63 | 0.111 | 0.111 | 0 | 242.4 | 246.36 | 245.56 | 0.48 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 3.388 | 2025-05-02 08:00 | 3.388 | 2025-05-02 08:00 | 488433 | 11 | 11214
22000862 | 09/05/2025 00:00:00 | 09/05/2025 00:00:00 | 13227.64 | 0 | 13413.84 | 0 | 7.36 | 0 | 0 | 2082.52 | 2.528 | 2.534 | -0.176 | 239.77 | 238.63 | 235.92 | 0 | 0 | 10.81 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 2.602 | 2025-05-07 04:00 | 2.594 | 2025-05-05 20:30 | 1190673 | 2 | 9778
22001085 | 09/05/2025 00:00:00 | 09/05/2025 00:00:00 | 1444.93 | 0 | 1541.95 | 0 | 276.38 | 0 | 0 | 123.12 | 0.036 | 0.037 | 0.009 | 242.67 | 246.44 | 244.75 | 0 | 0 | 0.26 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 1.144 | 2025-05-06 17:00 | 1.142 | 2025-05-06 17:00 | 456570 | 10 | 8577
22001341 | 09/05/2025 00:00:00 | 09/05/2025 00:00:00 | 580.29 | 0 | 582.67 | 0 | 13.26 | 0.81 | 0 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 243.52 | 245.08 | 244.16 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1132421 | 4 | 429
22000908 | 09/05/2025 00:00:00 | 09/05/2025 00:00:00 | 15258.28 | 0 | 15269 | 0 | 425.09 | 0 | 0 | 3.84 | 2.224 | 2.224 | 0.005 | 245.12 | 244.65 | 242.06 | 0.14 | 8.99 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.86 | 14400 | Connect | 4.38 | 2025-05-02 08:00 | 4.378 | 2025-05-02 08:00 | 493180 | 10 | 9397
22001084 | 09/05/2025 00:00:00 | 09/05/2025 00:00:00 | 4016.32 | 0 | 4327.44 | 0 | 21.22 | 0 | 0 | 788.5 | 0.04 | 0.063 | -0.049 | 243.62 | 244.56 | 244.35 | 0 | 0.16 | 0.15 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.86 | 14400 | Connect | 1.732 | 2025-05-03 09:00 | 1.726 | 2025-05-07 08:30 | 469528 | 10 | 39013
22000726 | 09/05/2025 00:00:00 | 09/05/2025 00:00:00 | 5943.13 | 0 | 6092.16 | 0 | 427.78 | 0 | 0 | 133.2 | 0.102 | 0.102 | 0 | 244.48 | 246.71 | 246.19 | 0 | 0.41 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 2.638 | 2025-05-06 12:30 | 2.634 | 2025-05-06 12:30 | 479506 | 13 | 47625
22000866 | 09/05/2025 00:00:00 | 09/05/2025 00:00:00 | 20932.15 | 0 | 21128.89 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 2758.77 | 1.852 | 1.863 | -0.203 | 227.83 | 212.16 | 204.61 | 8.19 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 5.406 | 2025-05-06 07:30 | 5.392 | 2025-05-06 07:30 | 1044391 | 3 | 8096
22000906 | 09/05/2025 00:00:00 | 09/05/2025 00:00:00 | 3476.7 | 0 | 3543.05 | 0 | 305.34 | 0 | 0 | 101.46 | 0.162 | 0.229 | 0.163 | 245.46 | 247.18 | 244.57 | 0.7 | 0.07 | 0.27 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 3.218 | 2025-05-06 14:00 | 3.214 | 2025-05-06 14:00 | 491808 | 9 | 17235
22001045 | 09/05/2025 00:00:00 | 09/05/2025 00:00:00 | 2833.09 | 0 | 2989.46 | 0 | 268.79 | 0 | 0 | 259.69 | 0.078 | 0.105 | 0.071 | 245.12 | 247.75 | 245.72 | 0.42 | 0.03 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 2.176 | 2025-05-05 19:00 | 2.176 | 2025-05-05 19:00 | 466914 | 10 | 20440
22001047 | 09/05/2025 00:00:00 | 09/05/2025 00:00:00 | 4207.11 | 0 | 4335.51 | 0 | 31.83 | 0 | 0 | 459.94 | 0.021 | 0.041 | -0.036 | 248.61 | 251.01 | 250.54 | 0.03 | 0.18 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 2.294 | 2025-05-02 22:30 | 2.288 | 2025-05-02 22:30 | 488818 | 12 | 16232
22000801 | 09/05/2025 00:00:00 | 09/05/2025 00:00:00 | 9986.61 | 0 | 11797.14 | 0 | 2571.88 | 0 | 0 | 1466.66 | 0.238 | 0.241 | -0.042 | 227.75 | 256.51 | 257.67 | 0 | 1.33 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 3.986 | 2025-05-05 18:30 | 2.448 | 2025-05-05 18:30 | 822228 | 10 | 40994
22001576 | 09/05/2025 00:00:00 | 09/05/2025 00:00:00 | 232.51 | 0 | 255.16 | 0 | 64.37 | 0 | 0 | 9.52 | 0.008 | 0.008 | 0.001 | 252.94 | 253.85 | 252.6 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 1.026 | 2025-05-01 13:30 | 0.756 | 2025-05-01 13:30 | 202017 | 2 | 1195
22001108 | 09/05/2025 00:00:00 | 09/05/2025 00:00:00 | 30121.09 | 0 | 30422.41 | 0 | 592.04 | 0 | 0 | 2115.28 | 0.039 | 0.081 | 0.072 | 256.02 | 255.99 | 253.32 | 0.35 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 7.716 | 2025-05-01 18:30 | 7.71 | 2025-05-01 18:30 | 885229 | 3 | 2322
22000872 | 09/05/2025 00:00:00 | 09/05/2025 00:00:00 | 4478.92 | 0 | 4646.43 | 0 | 865.66 | 0 | 0 | 23.82 | 0.044 | 0.045 | 0.01 | 264.62 | 260.03 | 260.6 | 0.18 | 0.02 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 0.372 | 2025-05-01 18:00 | 0.372 | 2025-05-01 18:00 | 801777 | 5 | 12986
22001043 | 09/05/2025 00:00:00 | 09/05/2025 00:00:00 | 5615.16 | 0 | 5815.92 | 0 | 608.21 | 0 | 0 | 269.08 | 0 | 0 | 0 | 253.8 | 256.38 | 255.8 | 0 | 0 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 2.438 | 2025-05-06 09:30 | 2.316 | 2025-05-06 09:30 | 465623 | 11 | 19701
22001102 | 09/05/2025 00:00:00 | 09/05/2025 00:00:00 | 33337.59 | 0 | 34927.9 | 0 | 6157.91 | 0 | 0 | 125.96 | 1.46 | 2.083 | 1.486 | 256.82 | 256.67 | 253.51 | 1.67 | 0.88 | 5.99 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 19.362 | 2025-05-03 17:30 | 19.32 | 2025-05-03 17:30 | 886363 | 4 | 3134
22000903 | 09/05/2025 00:00:00 | 09/05/2025 00:00:00 | 13437.67 | 0 | 13496.74 | 0 | 264.62 | 0 | 0 | 290.41 | 0.054 | 0.056 | 0.016 | 254.45 | 254.89 | 252.8 | 0.33 | 0 | 0.08 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 4.93 | 2025-05-01 10:30 | 4.93 | 2025-05-01 10:30 | 495502 | 11 | 14166
22001081 | 09/05/2025 00:00:00 | 09/05/2025 00:00:00 | 4896.15 | 0 | 4954.59 | 0 | 63.11 | 0 | 0 | 167.12 | 0.074 | 0.077 | -0.024 | 254.28 | 256.9 | 256.34 | 0.31 | 0 | 0.11 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 2.232 | 2025-05-02 09:30 | 2.232 | 2025-05-02 09:30 | 488153 | 10 | 6147
22000724 | 09/05/2025 00:00:00 | 09/05/2025 00:00:00 | 1360.11 | 0 | 1384.09 | 0 | 48.49 | 0 | 0 | 82.77 | 0.011 | 0.014 | 0.009 | 254.31 | 256.58 | 255.66 | 0.11 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 1.496 | 2025-05-08 08:30 | 1.496 | 2025-05-08 08:30 | 475500 | 15 | 4391
22001086 | 09/05/2025 00:00:00 | 09/05/2025 00:00:00 | 3875.42 | 0 | 4098.89 | 0 | 653.35 | 0 | 0 | 50.38 | 0.039 | 0.059 | 0.045 | 254.31 | 256.75 | 255.46 | 0 | 0.25 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 1.354 | 2025-05-04 10:00 | 1.35 | 2025-05-04 10:00 | 468601 | 10 | 19073
22000904 | 09/05/2025 00:00:00 | 09/05/2025 00:00:00 | 5769.51 | 0 | 5970.34 | 0 | 441.53 | 0 | 0 | 202.53 | 0.128 | 0.212 | 0.169 | 255.04 | 255.96 | 253.46 | 0.02 | 0 | 0.83 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 3.876 | 2025-05-07 08:00 | 3.876 | 2025-05-07 08:00 | 492956 | 11 | 15832
22000725 | 09/05/2025 00:00:00 | 09/05/2025 00:00:00 | 1375.33 | 0 | 1410.5 | 0 | 136.18 | 0 | 0 | 53.43 | 0 | 0 | 0 | 254.09 | 256.43 | 255.78 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 483838 | 9 | 11412
22001046 | 09/05/2025 00:00:00 | 09/05/2025 00:00:00 | 1196.66 | 0 | 1297.32 | 0 | 111.82 | 0 | 0 | 198.84 | 0.111 | 0.226 | 0.197 | 253.67 | 255.81 | 255.18 | 0 | 0 | 0.89 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.89 | 14400 | Connect | 0.91 | 2025-05-06 19:30 | 0.908 | 2025-05-06 19:30 | 468487 | 11 | 16350
22001107 | 09/05/2025 00:00:00 | 09/05/2025 00:00:00 | 70250.224 | 0 | 70571.648 | 0 | 55.21 | 0 | 0 | 6528.28 | 4.426 | 4.438 | -0.336 | 251.71 | 254.18 | 253.45 | 7.26 | 5.27 | 5.15 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.89 | 14400 | Connect | 10.762 | 2025-05-07 19:00 | 10.728 | 2025-05-07 19:00 | 1024608 | 6 | 1893
22001090 | 09/05/2025 00:00:00 | 09/05/2025 00:00:00 | 9432.09 | 0 | 9594.88 | 0 | 169.77 | 0 | 0 | 728.1 | 0.103 | 0.103 | 0 | 253.73 | 256.1 | 255.36 | 0 | 0.53 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.91 | 14400 | Connect | 2.562 | 2025-05-02 19:00 | 2.562 | 2025-05-02 19:00 | 467569 | 11 | 13145
22000729 | 09/05/2025 00:00:00 | 09/05/2025 00:00:00 | 396.76 | 0 | 452.1 | 0 | 104.39 | 0 | 0 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 253.78 | 255.98 | 255.35 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.91 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 463843 | 10 | 12746
22001103 | 09/05/2025 00:00:00 | 09/05/2025 00:00:00 | 19407.65 | 0 | 20900.41 | 0 | 5467.59 | 0 | 0 | 119.82 | 0.451 | 0.518 | 0.255 | 256.51 | 256.69 | 253.97 | 2.11 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 5.346 | 2025-05-02 13:00 | 5.334 | 2025-05-02 13:00 | 876477 | 4 | 8440
22000834 | 09/05/2025 00:00:00 | 09/05/2025 00:00:00 | 3233.97 | 0 | 3328.57 | 0 | 355.61 | 0 | 0 | 48.61 | 0.022 | 0.022 | 0 | 254.89 | 255.83 | 252.97 | 0 | 0.05 | 0.04 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 2.148 | 2025-05-05 11:30 | 2.148 | 2025-05-05 11:30 | 501580 | 11 | 9156
22000907 | 09/05/2025 00:00:00 | 09/05/2025 00:00:00 | 12363.12 | 0 | 12384.74 | 0 | 385.27 | 0 | 0 | 45.9 | 0.014 | 0.014 | 0 | 254.86 | 255.72 | 252.96 | 0 | 0.07 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 4.208 | 2025-05-06 08:30 | 4.208 | 2025-05-06 08:30 | 486080 | 13 | 7284
22001050 | 09/05/2025 00:00:00 | 09/05/2025 00:00:00 | 1633.86 | 0 | 1645.7 | 0 | 31.3 | 0 | 0 | 26.23 | 0 | 0 | 0 | 253.88 | 256.23 | 255.34 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 1.894 | 2025-05-08 09:00 | 1.894 | 2025-05-08 09:00 | 487635 | 11 | 2614
22000917 | 09/05/2025 00:00:00 | 09/05/2025 00:00:00 | 32799.82 | 0 | 34929.392 | 0 | 1.48 | 0 | 0 | 10117.11 | 1.34 | 1.453 | -0.563 | 250.68 | 147.29 | 155.19 | 5.86 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 3.616 | 2025-05-01 22:00 | 3.588 | 2025-05-01 22:00 | 830116 | 11 | 13505
22001110 | 09/05/2025 00:00:00 | 09/05/2025 00:00:00 | 128003.552 | 0 | 128156.48 | 0 | 80.43 | 0 | 0 | 5751.71 | 6.876 | 6.904 | -0.626 | 242.42 | 249.04 | 241.02 | 7.23 | 6.87 | 14.26 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 22.494 | 2025-05-07 19:00 | 22.482 | 2025-05-07 19:00 | 1026505 | 6 | 10608
22001088 | 09/05/2025 00:00:00 | 09/05/2025 00:00:00 | 5395.64 | 0 | 5518.49 | 0 | 28.74 | 0 | 0 | 620.57 | 0.067 | 0.072 | -0.027 | 253.71 | 255.81 | 255.12 | 0.03 | 0 | 0.39 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 2.266 | 2025-05-08 10:30 | 2.262 | 2025-05-08 10:30 | 467015 | 10 | 13021
22000938 | 09/05/2025 00:00:00 | 09/05/2025 00:00:00 | 7577.16 | 0 | 8061.22 | 0 | 1.68 | 0 | 0 | 2613.11 | 0.044 | 0.111 | -0.102 | 137.74 | 256.28 | 118.04 | 0.36 | 0.27 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 5.224 | 2025-05-06 19:30 | 5.196 | 2025-05-06 19:30 | 1147318 | 8 | 4817
22000909 | 09/05/2025 00:00:00 | 09/05/2025 00:00:00 | 4261.92 | 0 | 4290.52 | 0 | 64.2 | 0 | 0 | 164.89 | 0 | 0 | 0 | 254.76 | 255.63 | 252.86 | 0 | 0.06 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 3.594 | 2025-05-06 18:00 | 3.594 | 2025-05-06 18:00 | 492803 | 10 | 9007
22001104 | 09/05/2025 00:00:00 | 09/05/2025 00:00:00 | 3448.14 | 0 | 3653.94 | 0 | 544.71 | 0 | 0 | 320.26 | 0.053 | 0.056 | -0.019 | 253.53 | 255.51 | 254.59 | 0.2 | 0.09 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 1.406 | 2025-05-05 20:30 | 1.37 | 2025-05-05 20:30 | 876574 | 3 | 4526
22001087 | 09/05/2025 00:00:00 | 09/05/2025 00:00:00 | 2047.92 | 0 | 2685.97 | 0 | 1163.95 | 0 | 0 | 48.77 | 0.15 | 0.339 | 0.305 | 253.05 | 254.92 | 254.15 | 0 | 1.33 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 1.68 | 2025-05-02 09:30 | 1.658 | 2025-05-02 09:30 | 467543 | 13 | 41533
22000723 | 09/05/2025 00:00:00 | 09/05/2025 00:00:00 | 3436.03 | 0 | 3468.9 | 0 | 66.54 | 0 | 0 | 99.86 | 0.117 | 0.117 | 0.008 | 253.37 | 255.41 | 254.66 | 0 | 0 | 0.46 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 1.738 | 2025-05-01 07:30 | 1.736 | 2025-05-01 07:30 | 475970 | 11 | 12248
22000831 | 09/05/2025 00:00:00 | 09/05/2025 00:00:00 | 2821.18 | 0 | 2949.89 | 0 | 271.16 | 0 | 0 | 224.27 | 0 | 0 | 0 | 254.3 | 255.29 | 252.54 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 0.002 | 2025-05-07 17:00 | 0.002 | 2025-05-07 17:00 | 501670 | 12 | 19743
22000833 | 09/05/2025 00:00:00 | 09/05/2025 00:00:00 | 6546.99 | 0 | 6826.06 | 0 | 651.44 | 0 | 0 | 172.59 | 0.055 | 0.126 | -0.114 | 254.21 | 254.67 | 252.09 | 0.04 | 0.25 | 0.3 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 3.098 | 2025-05-07 12:00 | 3.088 | 2025-05-07 12:00 | 502608 | 11 | 19918
22000354 | 09/05/2025 00:00:00 | 09/05/2025 00:00:00 | 4.76 | 0 | 5.17 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 248.92 | 249.08 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1112081 | 3 | 988
22000932 | 09/05/2025 00:00:00 | 09/05/2025 00:00:00 | 8261.4 | 0 | 8461.05 | 0 | 3.33 | 0 | 0 | 1482 | 0.791 | 0.803 | -0.139 | 256.14 | 252.12 | 249.7 | 0.03 | 0.02 | 3.25 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 4.352 | 2025-05-05 10:30 | 4.348 | 2025-05-05 10:30 | 1064145 | 3 | 4827
22000902 | 09/05/2025 00:00:00 | 09/05/2025 00:00:00 | 9521.08 | 0 | 9665.81 | 0 | 208.53 | 0 | 0 | 737.18 | 0.146 | 0.157 | -0.059 | 253.9 | 254.49 | 251.94 | 0.14 | 0.61 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 2.414 | 2025-05-07 07:00 | 2.414 | 2025-05-07 07:00 | 493390 | 13 | 10386
22000266 | 09/05/2025 00:00:00 | 09/05/2025 00:00:00 | 1850.09 | 0 | 4273.35 | 0 | 3688.31 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 262.07 | 255.27 | 256.03 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 4.566 | 2025-05-03 16:30 | 1.852 | 2025-05-03 16:30 | 1178810 | 3 | 13558
22000837 | 09/05/2025 00:00:00 | 09/05/2025 00:00:00 | 1113.18 | 0 | 1141.67 | 0 | 135.41 | 0 | 0 | 26.63 | 0 | 0 | 0 | 253.55 | 254.12 | 251.36 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 0.1 | 2025-05-07 13:30 | 0.098 | 2025-05-07 13:30 | 502511 | 11 | 14602
22000832 | 09/05/2025 00:00:00 | 09/05/2025 00:00:00 | 1693.54 | 0 | 1717.66 | 0 | 57.3 | 0 | 0 | 71.62 | 0.137 | 0.138 | -0.023 | 252.48 | 253.05 | 250.48 | 0.04 | 0.32 | 0.38 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.9 | 14400 | Connect | 2.382 | 2025-05-01 10:00 | 2.382 | 2025-05-01 10:00 | 502427 | 12 | 4358