## sheet1 -1
Meter_SNo | Meter_Date_Time | HES_Date_Time | Energy_Import_Kwh | Energy_Export_Kwh | Energy_Import_Kvah | Energy_Export_Kvah | Q1_Kvarh | Q2_Kvarh | Q3_Kvarh | Q4_Kvarh | Active_Power_Kw | Apparent_Power_Kva | Reactive_Power_Kvar | R_Ph_Voltage | Y_Ph_Voltage | B_Ph_Voltage | R_Ph_Current | Y_Ph_Current | B_Ph_Current | R_Ph_PF | Y_Ph_PF | B_Ph_PF | Total_PF | Frequency | Load_Limit | Load_Status | Md_Kva | Md_Kva_Date_Time | Md_Kw | Md_Kw_Date_Time | Power_Off_Duration | Program_Count | Tamper_Count
22000540 | 11/05/2025 00:00:00 | 11/05/2025 00:00:00 | 23684.53 | 0 | 23997.87 | 0 | 4.26 | 0 | 0 | 3669.17 | 0 | 0 | 0 | 33.96 | 257.29 | 251.87 | 0 | 0 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 8.724 | 2025-05-07 20:00 | 8.712 | 2025-05-07 20:00 | 1277072 | 2 | 2843
22000721 | 11/05/2025 00:00:00 | 11/05/2025 00:00:00 | 2534.3 | 0 | 2709.14 | 0 | 29.38 | 0 | 0 | 622.74 | 0.32 | 0.327 | -0.068 | 244.59 | 247.81 | 245.81 | 0 | 1.31 | 0.25 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 1.59 | 2025-05-04 14:00 | 1.568 | 2025-05-04 14:00 | 476671 | 11 | 16044
22000482 | 11/05/2025 00:00:00 | 11/05/2025 00:00:00 | 35513.568 | 0 | 35711.992 | 0 | 489.73 | 0 | 0 | 2548.6 | 4.144 | 4.154 | -0.289 | 221.27 | 227.61 | 219.97 | 0 | 0 | 19.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 14400 | Connect | 6.874 | 2025-05-05 21:30 | 6.856 | 2025-05-05 21:30 | 1457585 | 3 | 3671
22000730 | 11/05/2025 00:00:00 | 11/05/2025 00:00:00 | 4093.94 | 0 | 4204.32 | 0 | 310.92 | 0 | 0 | 103.92 | 0.014 | 0.014 | 0.005 | 243.16 | 245.65 | 244.01 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 14400 | Connect | 2.91 | 2025-05-11 13:00 | 2.91 | 2025-05-11 13:00 | 483021 | 11 | 23124
22000863 | 11/05/2025 00:00:00 | 11/05/2025 00:00:00 | 7361.61 | 0 | 8010.48 | 0 | 2107.47 | 0 | 0 | 309.63 | 0.581 | 0.768 | 0.503 | 245.53 | 240.29 | 246.09 | 1.31 | 0.2 | 1.94 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.07 | 14400 | Connect | 4.174 | 2025-05-03 21:30 | 4.138 | 2025-05-03 21:30 | 990144 | 3 | 10138
22001066 | 11/05/2025 00:00:00 | 11/05/2025 00:00:00 | 20299.31 | 0 | 20622.26 | 0 | 1.77 | 0 | 0 | 3431.94 | 3.366 | 3.371 | -0.195 | 92.7 | 230.26 | 162.88 | 1.02 | 14.5 | 0.23 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.06 | 14400 | Connect | 4.036 | 2025-05-03 21:30 | 4.018 | 2025-05-03 21:30 | 1087551 | 3 | 9567
22000801 | 11/05/2025 00:00:00 | 11/05/2025 00:00:00 | 9996.02 | 0 | 11806.76 | 0 | 2572.36 | 0 | 0 | 1468.03 | 0.259 | 0.261 | -0.037 | 0 | 238 | 234.77 | 0 | 1.43 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 3.986 | 2025-05-05 18:30 | 2.448 | 2025-05-05 18:30 | 823458 | 10 | 41110
22001082 | 11/05/2025 00:00:00 | 11/05/2025 00:00:00 | 4077.19 | 0 | 4154.71 | 0 | 97.16 | 0 | 0 | 197.23 | 0.012 | 0.015 | -0.01 | 246.71 | 248.33 | 247.5 | 0.07 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 3.388 | 2025-05-02 08:00 | 3.388 | 2025-05-02 08:00 | 488434 | 11 | 11265
22000866 | 11/05/2025 00:00:00 | 11/05/2025 00:00:00 | 20996.43 | 0 | 21194.02 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 2768.7 | 4.77 | 4.794 | -0.484 | 245.21 | 246.89 | 242.08 | 19.6 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 5.406 | 2025-05-06 07:30 | 5.392 | 2025-05-06 07:30 | 1045718 | 3 | 8114
22001085 | 11/05/2025 00:00:00 | 11/05/2025 00:00:00 | 1451.53 | 0 | 1548.76 | 0 | 276.6 | 0 | 0 | 124.11 | 0.012 | 0.014 | 0.008 | 246.2 | 247.88 | 247.32 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.88 | 14400 | Connect | 1.144 | 2025-05-06 17:00 | 1.142 | 2025-05-06 17:00 | 456571 | 10 | 8624
22000728 | 11/05/2025 00:00:00 | 11/05/2025 00:00:00 | 5328.02 | 0 | 5425.33 | 0 | 97.39 | 0 | 0 | 462.14 | 2.65 | 2.65 | 0 | 244.32 | 248.21 | 246.1 | 0 | 1.41 | 9.35 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 2.49 | 2025-05-03 12:00 | 2.49 | 2025-05-03 12:00 | 481432 | 11 | 12981
22001341 | 11/05/2025 00:00:00 | 11/05/2025 00:00:00 | 580.29 | 0 | 582.67 | 0 | 13.26 | 0.81 | 0 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 247.49 | 246.22 | 245.3 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1132421 | 4 | 429
22000908 | 11/05/2025 00:00:00 | 11/05/2025 00:00:00 | 15268.07 | 0 | 15278.8 | 0 | 425.24 | 0 | 0 | 3.84 | 0.022 | 0.022 | 0.004 | 247.68 | 247.05 | 243.84 | 0.13 | 0 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 4.38 | 2025-05-02 08:00 | 4.378 | 2025-05-02 08:00 | 493180 | 10 | 9410
22001049 | 11/05/2025 00:00:00 | 11/05/2025 00:00:00 | 4090.11 | 0 | 4310.08 | 0 | 88.23 | 0 | 0 | 684.56 | 1.528 | 1.54 | -0.194 | 244.04 | 247.22 | 247.34 | 5.39 | 0.62 | 0.33 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 2.19 | 2025-05-08 17:30 | 2.188 | 2025-05-08 17:30 | 487407 | 9 | 13224
22001084 | 11/05/2025 00:00:00 | 11/05/2025 00:00:00 | 4024.24 | 0 | 4335.77 | 0 | 21.24 | 0 | 0 | 790.3 | 0.14 | 0.152 | -0.06 | 244.04 | 247.36 | 247.17 | 0 | 0.17 | 0.62 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 1.732 | 2025-05-03 09:00 | 1.726 | 2025-05-07 08:30 | 469528 | 10 | 39045
22000726 | 11/05/2025 00:00:00 | 11/05/2025 00:00:00 | 5962.78 | 0 | 6111.88 | 0 | 428.09 | 0 | 0 | 133.95 | 2.418 | 2.418 | 0 | 244.17 | 247.87 | 245.08 | 0 | 0.59 | 9.31 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 2.638 | 2025-05-06 12:30 | 2.634 | 2025-05-06 12:30 | 479506 | 13 | 47678
22000906 | 11/05/2025 00:00:00 | 11/05/2025 00:00:00 | 3488.21 | 0 | 3555.44 | 0 | 308.28 | 0 | 0 | 101.59 | 0.195 | 0.195 | 0.011 | 249.03 | 248.2 | 244.21 | 0.02 | 0.05 | 0.78 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 3.218 | 2025-05-06 14:00 | 3.214 | 2025-05-06 14:00 | 491808 | 9 | 17387
22001045 | 11/05/2025 00:00:00 | 11/05/2025 00:00:00 | 2840.03 | 0 | 2997.12 | 0 | 269.82 | 0 | 0 | 260.8 | 0.015 | 0.031 | -0.028 | 249.66 | 251.94 | 250.99 | 0.15 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 2.176 | 2025-05-05 19:00 | 2.176 | 2025-05-05 19:00 | 466914 | 10 | 20471
22000872 | 11/05/2025 00:00:00 | 11/05/2025 00:00:00 | 4480.94 | 0 | 4648.48 | 0 | 866.02 | 0 | 0 | 23.82 | 0.046 | 0.046 | 0.009 | 259.05 | 253.62 | 252.63 | 0.19 | 0.02 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 0.372 | 2025-05-01 18:00 | 0.372 | 2025-05-01 18:00 | 802056 | 5 | 12989
22001081 | 11/05/2025 00:00:00 | 11/05/2025 00:00:00 | 4902.85 | 0 | 4961.77 | 0 | 63.16 | 0 | 0 | 169.01 | 0.065 | 0.087 | -0.058 | 251.01 | 254.28 | 253.49 | 0.02 | 0 | 0.33 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 2.232 | 2025-05-02 09:30 | 2.232 | 2025-05-02 09:30 | 488153 | 10 | 6195
22001576 | 11/05/2025 00:00:00 | 11/05/2025 00:00:00 | 234.01 | 0 | 256.73 | 0 | 64.64 | 0 | 0 | 9.55 | 0.008 | 0.008 | 0 | 250.85 | 252.74 | 248.79 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 1.026 | 2025-05-01 13:30 | 0.756 | 2025-05-01 13:30 | 202037 | 2 | 1207
22001108 | 11/05/2025 00:00:00 | 11/05/2025 00:00:00 | 30218.05 | 0 | 30520.11 | 0 | 593.06 | 0 | 0 | 2122.45 | 0.039 | 0.08 | 0.07 | 254.03 | 255.57 | 252.12 | 0.34 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 7.716 | 2025-05-01 18:30 | 7.71 | 2025-05-01 18:30 | 885385 | 3 | 2329
22001046 | 11/05/2025 00:00:00 | 11/05/2025 00:00:00 | 1198.32 | 0 | 1299.83 | 0 | 113.31 | 0 | 0 | 198.84 | 0.105 | 0.224 | 0.198 | 252.17 | 255.03 | 253.7 | 0 | 0 | 0.88 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 0.91 | 2025-05-06 19:30 | 0.908 | 2025-05-06 19:30 | 468487 | 11 | 16510
22001043 | 11/05/2025 00:00:00 | 11/05/2025 00:00:00 | 5628.63 | 0 | 5830.63 | 0 | 611.81 | 0 | 0 | 270.25 | 0.008 | 0.017 | -0.016 | 252.23 | 255.02 | 253.64 | 0 | 0 | 0.09 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 2.502 | 2025-05-10 19:30 | 2.34 | 2025-05-10 19:30 | 465623 | 11 | 19733
22000903 | 11/05/2025 00:00:00 | 11/05/2025 00:00:00 | 13467.75 | 0 | 13526.91 | 0 | 265.16 | 0 | 0 | 291.01 | 0.118 | 0.118 | 0.011 | 253.5 | 253.63 | 251.33 | 0.42 | 0 | 0.28 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 4.93 | 2025-05-01 10:30 | 4.93 | 2025-05-01 10:30 | 495502 | 11 | 14196
22001102 | 11/05/2025 00:00:00 | 11/05/2025 00:00:00 | 33690.6 | 0 | 35295.78 | 0 | 6224.83 | 0 | 0 | 126.04 | 1.309 | 1.772 | 1.195 | 254.96 | 255.02 | 251.97 | 1.63 | 0.85 | 4.85 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 19.362 | 2025-05-03 17:30 | 19.32 | 2025-05-03 17:30 | 886519 | 4 | 3152
22001047 | 11/05/2025 00:00:00 | 11/05/2025 00:00:00 | 4215.99 | 0 | 4344.89 | 0 | 31.88 | 0 | 0 | 462.01 | 0.029 | 0.049 | -0.04 | 252.73 | 255.65 | 254.29 | 0.07 | 0.18 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 2.294 | 2025-05-02 22:30 | 2.288 | 2025-05-02 22:30 | 488818 | 12 | 16275
22000353 | 11/05/2025 00:00:00 | 11/05/2025 00:00:00 | 6139.39 | 0 | 6513.73 | 0 | 1257.03 | 0 | 0 | 223.8 | 0.644 | 0.69 | 0.25 | 243.18 | 255.39 | 249.14 | 1.64 | 0.74 | 0.54 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 2.882 | 2025-05-01 18:30 | 2.882 | 2025-05-01 18:30 | 1117864 | 3 | 10983
22000724 | 11/05/2025 00:00:00 | 11/05/2025 00:00:00 | 1366.22 | 0 | 1390.28 | 0 | 48.75 | 0 | 0 | 83.03 | 0.068 | 0.068 | 0.007 | 253.1 | 255.81 | 254.48 | 0.29 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 1.496 | 2025-05-08 08:30 | 1.496 | 2025-05-08 08:30 | 475500 | 15 | 4417
22001101 | 11/05/2025 00:00:00 | 11/05/2025 00:00:00 | 549.01 | 0 | 551.67 | 0 | 19.62 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 256.05 | 255.16 | 252.53 | 0 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 0.032 | 2025-05-06 11:30 | 0.032 | 2025-05-06 11:30 | 887564 | 3 | 584
22001106 | 11/05/2025 00:00:00 | 11/05/2025 00:00:00 | 145182.016 | 0 | 145488.032 | 0 | 7.77 | 0 | 0 | 9176.95 | 10.413 | 10.435 | -0.69 | 245.43 | 234.43 | 236.08 | 9.51 | 17.46 | 17.18 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 22000 | Connect | 21.114 | 2025-05-05 16:30 | 21.094 | 2025-05-05 16:30 | 1126744 | 6 | 25509
22001048 | 11/05/2025 00:00:00 | 11/05/2025 00:00:00 | 7872.89 | 0 | 7949.28 | 0 | 126.57 | 0 | 0 | 320.03 | 0.058 | 0.076 | -0.05 | 252.24 | 255.1 | 253.86 | 0 | 0.28 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 2.41 | 2025-05-02 06:00 | 2.408 | 2025-05-02 06:00 | 488483 | 10 | 11036
22001632 | 11/05/2025 00:00:00 | 11/05/2025 00:00:00 | 4290.27 | 0 | 4306.07 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 366 | 2.263 | 2.27 | -0.182 | 251.12 | 249.48 | 252.63 | 3.07 | 2.99 | 3.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 2.944 | 2025-05-04 15:00 | 2.93 | 2025-05-04 15:00 | 215299 | 2 | 9
22001086 | 11/05/2025 00:00:00 | 11/05/2025 00:00:00 | 3880.77 | 0 | 4104.71 | 0 | 654.7 | 0 | 0 | 50.4 | 0.027 | 0.051 | 0.044 | 252.01 | 255 | 253.78 | 0 | 0.22 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 1.424 | 2025-05-10 09:30 | 1.424 | 2025-05-10 09:30 | 468601 | 10 | 19113
22001089 | 11/05/2025 00:00:00 | 11/05/2025 00:00:00 | 3272.85 | 0 | 3329.45 | 0 | 56.36 | 0 | 0 | 228.85 | 0 | 0 | 0 | 252.05 | 255.04 | 253.55 | 0 | 0 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 1.74 | 2025-05-10 20:00 | 1.734 | 2025-05-10 20:00 | 467289 | 13 | 7312
22000904 | 11/05/2025 00:00:00 | 11/05/2025 00:00:00 | 5789.2 | 0 | 5990.75 | 0 | 443.76 | 0 | 0 | 203.31 | 0.129 | 0.204 | 0.159 | 253.92 | 253.98 | 250.97 | 0 | 0 | 0.82 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 3.876 | 2025-05-07 08:00 | 3.876 | 2025-05-07 08:00 | 492956 | 11 | 15888
22001107 | 11/05/2025 00:00:00 | 11/05/2025 00:00:00 | 70516.552 | 0 | 70839.032 | 0 | 59.82 | 0 | 0 | 6546.62 | 4.833 | 4.845 | -0.348 | 250.73 | 250.87 | 250.16 | 7.87 | 5.88 | 5.76 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 10.762 | 2025-05-07 19:00 | 10.728 | 2025-05-07 19:00 | 1024635 | 6 | 1905
22001090 | 11/05/2025 00:00:00 | 11/05/2025 00:00:00 | 9446.65 | 0 | 9609.48 | 0 | 169.95 | 0 | 0 | 728.58 | 0.065 | 0.065 | 0 | 251.68 | 254.45 | 253.36 | 0 | 0.37 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 2.562 | 2025-05-02 19:00 | 2.562 | 2025-05-02 19:00 | 467569 | 11 | 13202
22000729 | 11/05/2025 00:00:00 | 11/05/2025 00:00:00 | 396.76 | 0 | 452.1 | 0 | 104.39 | 0 | 0 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 251.63 | 254.36 | 253.1 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 463843 | 10 | 12746
22001103 | 11/05/2025 00:00:00 | 11/05/2025 00:00:00 | 19486.86 | 0 | 20985.94 | 0 | 5492.97 | 0 | 0 | 119.95 | 1.048 | 1.508 | 1.085 | 253.84 | 254.63 | 251.87 | 6 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 5.346 | 2025-05-02 13:00 | 5.334 | 2025-05-02 13:00 | 876633 | 4 | 8501
22000907 | 11/05/2025 00:00:00 | 11/05/2025 00:00:00 | 12370 | 0 | 12391.65 | 0 | 385.42 | 0 | 0 | 45.98 | 0.012 | 0.012 | 0 | 252.67 | 253.25 | 250.59 | 0 | 0.06 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 4.208 | 2025-05-06 08:30 | 4.208 | 2025-05-06 08:30 | 486080 | 13 | 7295
22001044 | 11/05/2025 00:00:00 | 11/05/2025 00:00:00 | 1853.48 | 0 | 2410.9 | 0 | 1120.23 | 0 | 0 | 19.68 | 0 | 0 | 0 | 251.72 | 254.13 | 253.33 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 1.608 | 2025-05-10 08:30 | 1.606 | 2025-05-10 08:30 | 467388 | 12 | 33967
22001050 | 11/05/2025 00:00:00 | 11/05/2025 00:00:00 | 1634.93 | 0 | 1646.78 | 0 | 31.36 | 0 | 0 | 26.23 | 0 | 0 | 0 | 251.73 | 254.52 | 253.47 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 1.894 | 2025-05-08 09:00 | 1.894 | 2025-05-08 09:00 | 487635 | 11 | 2617
22000834 | 11/05/2025 00:00:00 | 11/05/2025 00:00:00 | 3241.5 | 0 | 3336.36 | 0 | 356.86 | 0 | 0 | 48.61 | 0.014 | 0.014 | 0 | 252.89 | 253.83 | 250.93 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 2.268 | 2025-05-09 11:00 | 2.268 | 2025-05-09 11:00 | 501580 | 11 | 9173
22000917 | 11/05/2025 00:00:00 | 11/05/2025 00:00:00 | 32892.86 | 0 | 35025.032 | 0 | 1.48 | 0 | 0 | 10138.65 | 1.498 | 1.6 | -0.563 | 247.66 | 146.88 | 145.67 | 6.55 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 3.616 | 2025-05-01 22:00 | 3.588 | 2025-05-01 22:00 | 830257 | 11 | 13525
22001088 | 11/05/2025 00:00:00 | 11/05/2025 00:00:00 | 5411.95 | 0 | 5535.13 | 0 | 28.78 | 0 | 0 | 622.64 | 0.194 | 0.204 | -0.066 | 251.68 | 254.31 | 253.3 | 0.19 | 0 | 0.67 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 2.266 | 2025-05-08 10:30 | 2.262 | 2025-05-08 10:30 | 467015 | 10 | 13042
22001110 | 11/05/2025 00:00:00 | 11/05/2025 00:00:00 | 128490.688 | 0 | 128644.192 | 0 | 80.43 | 0 | 0 | 5773.7 | 9.108 | 9.115 | -0.37 | 233.67 | 247.56 | 231.21 | 9.75 | 8.93 | 20.11 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 22.494 | 2025-05-07 19:00 | 22.482 | 2025-05-07 19:00 | 1026530 | 6 | 10611
22000835 | 11/05/2025 00:00:00 | 11/05/2025 00:00:00 | 4654.84 | 0 | 4721.41 | 0 | 54.75 | 0 | 0 | 301.94 | 0 | 0 | 0 | 252.36 | 253.21 | 250.54 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 2.596 | 2025-05-05 18:30 | 2.596 | 2025-05-05 18:30 | 503565 | 10 | 7822
22000938 | 11/05/2025 00:00:00 | 11/05/2025 00:00:00 | 7590.66 | 0 | 8078.4 | 0 | 1.68 | 0 | 0 | 2621.41 | 0.526 | 0.61 | -0.31 | 256.01 | 254.64 | 256.62 | 2.07 | 0.9 | 1.26 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 5.224 | 2025-05-06 19:30 | 5.196 | 2025-05-06 19:30 | 1148143 | 8 | 4853
22001041 | 11/05/2025 00:00:00 | 11/05/2025 00:00:00 | 1921.52 | 0 | 1971.33 | 0 | 43.88 | 0 | 0 | 205.89 | 0.105 | 0.108 | -0.029 | 251.17 | 253.98 | 253.01 | 0 | 0.41 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 1.726 | 2025-05-06 11:00 | 1.726 | 2025-05-06 11:00 | 467579 | 11 | 7002
22001584 | 11/05/2025 00:00:00 | 11/05/2025 00:00:00 | 3445.91 | 0 | 3660.37 | 0 | 778.98 | 0 | 0 | 6.66 | 0.218 | 0.359 | 0.286 | 252.05 | 254.44 | 263.57 | 1.35 | 0.13 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 5.472 | 2025-05-02 07:30 | 5.466 | 2025-05-02 07:30 | 286455 | 2 | 232
22000909 | 11/05/2025 00:00:00 | 11/05/2025 00:00:00 | 4275.27 | 0 | 4303.93 | 0 | 64.45 | 0 | 0 | 165.22 | 0 | 0 | 0 | 252.35 | 252.88 | 250.41 | 0 | 0.07 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 3.594 | 2025-05-06 18:00 | 3.594 | 2025-05-06 18:00 | 492803 | 10 | 9044
22001580 | 11/05/2025 00:00:00 | 11/05/2025 00:00:00 | 6548.88 | 0 | 7977 | 0 | 4161.36 | 0 | 0 | 0.25 | 0.819 | 1.09 | 0.72 | 249.36 | 251.27 | 241.1 | 4.09 | 0.48 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 2.682 | 2025-05-09 16:00 | 2.578 | 2025-05-09 16:00 | 91581 | 2 | 296
22000905 | 11/05/2025 00:00:00 | 11/05/2025 00:00:00 | 4938.21 | 0 | 4962.64 | 0 | 120.57 | 0 | 0 | 149.48 | 0.086 | 0.087 | 0.016 | 251.99 | 252.85 | 250.35 | 0.1 | 0 | 0.48 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 0.234 | 2025-05-01 22:30 | 0.23 | 2025-05-01 22:30 | 492728 | 10 | 12725
22001104 | 11/05/2025 00:00:00 | 11/05/2025 00:00:00 | 3458.24 | 0 | 3664.37 | 0 | 545.68 | 0 | 0 | 321.18 | 0.078 | 0.081 | -0.025 | 251.69 | 253.79 | 252.73 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 1.406 | 2025-05-05 20:30 | 1.37 | 2025-05-05 20:30 | 876730 | 3 | 4547
22001083 | 11/05/2025 00:00:00 | 11/05/2025 00:00:00 | 3836.36 | 0 | 3920.26 | 0 | 51.71 | 0 | 0 | 279.21 | 0.068 | 0.081 | -0.045 | 251.27 | 253.66 | 252.82 | 0 | 0 | 0.39 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 3.476 | 2025-05-07 09:00 | 3.474 | 2025-05-07 09:00 | 467635 | 10 | 12272
22001042 | 11/05/2025 00:00:00 | 11/05/2025 00:00:00 | 3490.92 | 0 | 3608.48 | 0 | 84.23 | 0 | 0 | 366.42 | 0.006 | 0.015 | 0.014 | 250.9 | 253.37 | 252.66 | 0 | 0.04 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 1.948 | 2025-05-02 11:30 | 1.946 | 2025-05-02 11:30 | 468509 | 11 | 14808
22001087 | 11/05/2025 00:00:00 | 11/05/2025 00:00:00 | 2051.27 | 0 | 2692.37 | 0 | 1169.26 | 0 | 0 | 48.77 | 0.151 | 0.331 | 0.295 | 251.06 | 253.35 | 252.67 | 0 | 1.31 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 1.68 | 2025-05-02 09:30 | 1.658 | 2025-05-02 09:30 | 467543 | 13 | 41633
22000932 | 11/05/2025 00:00:00 | 11/05/2025 00:00:00 | 8302.62 | 0 | 8502.75 | 0 | 3.33 | 0 | 0 | 1488.22 | 0.809 | 0.821 | -0.14 | 255.29 | 250.81 | 248.26 | 0 | 0 | 3.35 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.07 | 14400 | Connect | 4.352 | 2025-05-05 10:30 | 4.348 | 2025-05-05 10:30 | 1064408 | 3 | 4838
22000836 | 11/05/2025 00:00:00 | 11/05/2025 00:00:00 | 15953.38 | 0 | 16441.31 | 0 | 1662.24 | 0 | 0 | 110.76 | 0.136 | 0.224 | 0.179 | 251.89 | 252.49 | 250.22 | 0 | 0.89 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 2.952 | 2025-05-06 08:00 | 2.948 | 2025-05-06 08:00 | 503451 | 9 | 37112
22000833 | 11/05/2025 00:00:00 | 11/05/2025 00:00:00 | 6560.59 | 0 | 6841.79 | 0 | 651.57 | 0 | 0 | 177.42 | 0.034 | 0.11 | -0.105 | 251.99 | 252.55 | 250.36 | 0.06 | 0.24 | 0.22 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 3.098 | 2025-05-07 12:00 | 3.088 | 2025-05-07 12:00 | 502608 | 11 | 19997
22000838 | 11/05/2025 00:00:00 | 11/05/2025 00:00:00 | 9091.7 | 0 | 9277.55 | 0 | 133.27 | 0 | 0 | 844.5 | 0.247 | 0.308 | -0.184 | 251.9 | 252.5 | 250.27 | 1.32 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 4.556 | 2025-05-02 12:30 | 4.554 | 2025-05-02 12:30 | 503880 | 13 | 10908
22000354 | 11/05/2025 00:00:00 | 11/05/2025 00:00:00 | 4.76 | 0 | 5.17 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.33 | 244.92 | 250.7 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1112113 | 3 | 992
22000723 | 11/05/2025 00:00:00 | 11/05/2025 00:00:00 | 3445.61 | 0 | 3478.5 | 0 | 66.84 | 0 | 0 | 99.94 | 0.057 | 0.057 | 0.005 | 250.99 | 253.4 | 252.55 | 0 | 0 | 0.26 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 1.738 | 2025-05-01 07:30 | 1.736 | 2025-05-01 07:30 | 475970 | 11 | 12283
22000827 | 11/05/2025 00:00:00 | 11/05/2025 00:00:00 | 202.03 | 0 | 205.85 | 0 | 18.04 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 254.54 | 254.85 | 251.43 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1369002 | 2 | 195
22000831 | 11/05/2025 00:00:00 | 11/05/2025 00:00:00 | 2821.18 | 0 | 2949.89 | 0 | 271.16 | 0 | 0 | 224.27 | 0 | 0 | 0 | 251.77 | 252.47 | 250.19 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 0.002 | 2025-05-07 17:00 | 0.002 | 2025-05-07 17:00 | 501670 | 12 | 19743
22000266 | 11/05/2025 00:00:00 | 11/05/2025 00:00:00 | 1854.85 | 0 | 4284.35 | 0 | 3697.86 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 259.02 | 250.98 | 252.04 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 4.566 | 2025-05-03 16:30 | 1.852 | 2025-05-03 16:30 | 1178979 | 3 | 13657
22000902 | 11/05/2025 00:00:00 | 11/05/2025 00:00:00 | 9535.97 | 0 | 9681.07 | 0 | 208.77 | 0 | 0 | 739.46 | 0.161 | 0.182 | -0.085 | 251.93 | 252.74 | 250.15 | 0.02 | 0.81 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 2.414 | 2025-05-07 07:00 | 2.414 | 2025-05-07 07:00 | 493390 | 13 | 10407
22000840 | 11/05/2025 00:00:00 | 11/05/2025 00:00:00 | 12754.86 | 0 | 12846.17 | 0 | 169.78 | 0 | 0 | 665.88 | 0.056 | 0.06 | -0.022 | 252.36 | 253.29 | 249.05 | 0.07 | 0.12 | 0.09 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 3.658 | 2025-05-02 | 3.656 | 2025-05-02 | 567015 | 11 | 11159
22000727 | 11/05/2025 00:00:00 | 11/05/2025 00:00:00 | 1078.3 | 0 | 1190.51 | 0 | 13.35 | 0 | 0 | 340.24 | 0.173 | 0.187 | -0.073 | 251.12 | 253.34 | 252.4 | 0.35 | 0.02 | 0.47 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 2.242 | 2025-05-03 09:00 | 2.24 | 2025-05-03 09:00 | 481374 | 9 | 3151
22000837 | 11/05/2025 00:00:00 | 11/05/2025 00:00:00 | 1114.65 | 0 | 1143.22 | 0 | 135.88 | 0 | 0 | 26.63 | 0 | 0 | 0 | 252.25 | 252.49 | 250.21 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 0.1 | 2025-05-07 13:30 | 0.098 | 2025-05-07 13:30 | 502511 | 11 | 14641
22000722 | 11/05/2025 00:00:00 | 11/05/2025 00:00:00 | 2564.38 | 0 | 2647.16 | 0 | 31.78 | 0 | 0 | 356.4 | 0 | 0 | 0 | 250.94 | 253.08 | 252.16 | 0 | 0 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 1.666 | 2025-05-04 07:30 | 1.666 | 2025-05-04 07:30 | 456827 | 9 | 11721
22000725 | 11/05/2025 00:00:00 | 11/05/2025 00:00:00 | 1375.33 | 0 | 1410.5 | 0 | 136.18 | 0 | 0 | 53.43 | 0 | 0 | 0 | 250.93 | 253.24 | 252.3 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 483838 | 9 | 11412
22000832 | 11/05/2025 00:00:00 | 11/05/2025 00:00:00 | 1704.53 | 0 | 1728.84 | 0 | 57.31 | 0 | 0 | 73.13 | 0.179 | 0.183 | -0.039 | 251.5 | 252.29 | 250.02 | 0.27 | 0.32 | 0.28 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 2.382 | 2025-05-01 10:00 | 2.382 | 2025-05-01 10:00 | 502427 | 12 | 4414
22000910 | 11/05/2025 00:00:00 | 11/05/2025 00:00:00 | 9341.94 | 0 | 9360.81 | 0 | 173.19 | 0 | 0 | 19.21 | 0.016 | 0.018 | 0.009 | 251.59 | 252.34 | 250.02 | 0 | 0.05 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 4.966 | 2025-05-09 22:30 | 4.964 | 2025-05-09 22:30 | 484073 | 10 | 10013
22000901 | 11/05/2025 00:00:00 | 11/05/2025 00:00:00 | 11792.16 | 0 | 11871.68 | 0 | 320.47 | 0 | 0 | 150.25 | 0.051 | 0.075 | -0.056 | 251.61 | 252.07 | 249.94 | 0.03 | 0 | 0.28 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 3.904 | 2025-05-03 20:30 | 3.904 | 2025-05-03 20:30 | 494450 | 10 | 32237