## sheet1 -1
Meter_SNo | Meter_Date_Time | HES_Date_Time | Energy_Import_Kwh | Energy_Export_Kwh | Energy_Import_Kvah | Energy_Export_Kvah | Q1_Kvarh | Q2_Kvarh | Q3_Kvarh | Q4_Kvarh | Active_Power_Kw | Apparent_Power_Kva | Reactive_Power_Kvar | R_Ph_Voltage | Y_Ph_Voltage | B_Ph_Voltage | R_Ph_Current | Y_Ph_Current | B_Ph_Current | R_Ph_PF | Y_Ph_PF | B_Ph_PF | Total_PF | Frequency | Load_Limit | Load_Status | Md_Kva | Md_Kva_Date_Time | Md_Kw | Md_Kw_Date_Time | Power_Off_Duration | Program_Count | Tamper_Count
22000862 | 12/05/2025 00:00:00 | 12/05/2025 00:00:00 | 13285.51 | 0 | 13471.94 | 0 | 7.36 | 0 | 0 | 2087.25 | 0 | 0 | 0 | 232.24 | 233.67 | 243.38 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 2.606 | 2025-05-10 01:00 | 2.6 | 2025-05-10 01:00 | 1193960 | 2 | 9804
22000728 | 12/05/2025 00:00:00 | 12/05/2025 00:00:00 | 5336.14 | 0 | 5433.53 | 0 | 97.45 | 0 | 0 | 462.97 | 0.182 | 0.183 | -0.024 | 247.9 | 249.97 | 248.56 | 0 | 0.77 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 2.49 | 2025-05-03 12:00 | 2.49 | 2025-05-03 12:00 | 481434 | 11 | 12994
22001049 | 12/05/2025 00:00:00 | 12/05/2025 00:00:00 | 4099.8 | 0 | 4320.91 | 0 | 88.29 | 0 | 0 | 687.76 | 0.116 | 0.14 | -0.079 | 247.06 | 249.06 | 247.67 | 0.16 | 0.42 | 0.14 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 2.746 | 2025-05-12 19:00 | 2.742 | 2025-05-12 19:00 | 487409 | 9 | 13270
22001356 | 12/05/2025 00:00:00 | 12/05/2025 00:00:00 | 7.08 | 0 | 8.91 | 0 | 3.29 | 0.81 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 247.65 | 246.81 | 246.5 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1045310 | 3 | 36
22000726 | 12/05/2025 00:00:00 | 12/05/2025 00:00:00 | 5975.47 | 0 | 6124.61 | 0 | 428.37 | 0 | 0 | 134.15 | 0.197 | 0.198 | -0.028 | 244.13 | 246.27 | 244.59 | 0 | 0.83 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 2.638 | 2025-05-06 12:30 | 2.634 | 2025-05-06 12:30 | 479508 | 13 | 47713
22000866 | 12/05/2025 00:00:00 | 12/05/2025 00:00:00 | 21052.07 | 0 | 21250.22 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 2776.13 | 1.976 | 2.012 | -0.383 | 230.26 | 233.35 | 228.09 | 8.82 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 5.476 | 2025-05-12 10:00 | 5.458 | 2025-05-12 10:00 | 1045966 | 3 | 8141
22000906 | 12/05/2025 00:00:00 | 12/05/2025 00:00:00 | 3498.4 | 0 | 3566.11 | 0 | 310.2 | 0 | 0 | 101.59 | 0.077 | 0.077 | 0.007 | 245.45 | 244.29 | 243.11 | 0 | 0.17 | 0.26 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 3.218 | 2025-05-06 14:00 | 3.214 | 2025-05-06 14:00 | 491885 | 9 | 17425
22001045 | 12/05/2025 00:00:00 | 12/05/2025 00:00:00 | 2847.72 | 0 | 3005.3 | 0 | 270.57 | 0 | 0 | 261.79 | 0.179 | 0.189 | -0.063 | 242.74 | 244.66 | 242.06 | 0.7 | 0.16 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 2.176 | 2025-05-05 19:00 | 2.176 | 2025-05-05 19:00 | 466916 | 10 | 20502
22000938 | 12/05/2025 00:00:00 | 12/05/2025 00:00:00 | 7593.46 | 0 | 8082.38 | 0 | 1.68 | 0 | 0 | 2623.9 | 0 | 0 | 0 | 64.79 | 145.5 | 80.7 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.9 | 14400 | Connect | 5.224 | 2025-05-06 19:30 | 5.196 | 2025-05-06 19:30 | 1149676 | 8 | 4881
22000801 | 12/05/2025 00:00:00 | 12/05/2025 00:00:00 | 10008.84 | 0 | 11832.64 | 0 | 2589.5 | 0 | 0 | 1469.41 | 0.683 | 2.719 | 2.632 | 176.51 | 239.61 | 241.7 | 0 | 2.39 | 11.97 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 3.986 | 2025-05-05 18:30 | 2.448 | 2025-05-05 18:30 | 823509 | 10 | 41190
22001576 | 12/05/2025 00:00:00 | 12/05/2025 00:00:00 | 234.69 | 0 | 257.42 | 0 | 64.69 | 0 | 0 | 9.56 | 0.173 | 0.173 | 0.012 | 233.25 | 229.63 | 231.05 | 0 | 0.57 | 0.2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.09 | 14400 | Connect | 1.026 | 2025-05-01 13:30 | 0.756 | 2025-05-01 13:30 | 202085 | 2 | 1210
22001108 | 12/05/2025 00:00:00 | 12/05/2025 00:00:00 | 30257.17 | 0 | 30560.45 | 0 | 594.97 | 0 | 0 | 2125.62 | 5.053 | 5.064 | -0.345 | 237.31 | 238.51 | 240.69 | 20.06 | 0.55 | 2.45 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.09 | 14400 | Connect | 7.716 | 2025-05-01 18:30 | 7.71 | 2025-05-01 18:30 | 885392 | 3 | 2351
22000872 | 12/05/2025 00:00:00 | 12/05/2025 00:00:00 | 4482.49 | 0 | 4650.07 | 0 | 866.29 | 0 | 0 | 23.82 | 0.039 | 0.039 | 0.007 | 251.14 | 247.22 | 247.67 | 0.16 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 0.372 | 2025-05-01 18:00 | 0.372 | 2025-05-01 18:00 | 802366 | 5 | 13008
22001043 | 12/05/2025 00:00:00 | 12/05/2025 00:00:00 | 5636.8 | 0 | 5839.3 | 0 | 613.26 | 0 | 0 | 270.87 | 0.139 | 0.146 | -0.045 | 240.93 | 243.2 | 241.78 | 0.19 | 0 | 0.44 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 2.502 | 2025-05-10 19:30 | 2.34 | 2025-05-10 19:30 | 465625 | 11 | 19819
22000903 | 12/05/2025 00:00:00 | 12/05/2025 00:00:00 | 13493.28 | 0 | 13552.5 | 0 | 265.59 | 0 | 0 | 291.43 | 0.218 | 0.224 | -0.052 | 242.96 | 242.51 | 240.7 | 0.49 | 0 | 0.65 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 4.93 | 2025-05-01 10:30 | 4.93 | 2025-05-01 10:30 | 495582 | 11 | 14216
22001352 | 12/05/2025 00:00:00 | 12/05/2025 00:00:00 | 6.76 | 0 | 8.58 | 0 | 3.25 | 0.81 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 244.86 | 243.42 | 243.46 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1045475 | 3 | 40
22001582 | 12/05/2025 00:00:00 | 12/05/2025 00:00:00 | 0.69 | 0 | 0.7 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.87 | 237.34 | 239.36 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 318060 | 2 | 24
22001589 | 12/05/2025 00:00:00 | 12/05/2025 00:00:00 | 10005.64 | 0 | 10011.42 | 0 | 103.38 | 0 | 0 | 70.23 | 3.781 | 3.781 | 0 | 244.74 | 244.99 | 246.1 | 5.25 | 5.42 | 4.76 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 4.842 | 2025-05-04 07:00 | 4.842 | 2025-05-04 07:00 | 161443 | 2 | 5180
22001357 | 12/05/2025 00:00:00 | 12/05/2025 00:00:00 | 1131.3 | 0 | 1145.74 | 0 | 19.04 | 0.81 | 0 | 56.59 | 0.091 | 0.091 | 0 | 245.4 | 243.92 | 244 | 0 | 0 | 0.41 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 1.198 | 2025-05-05 06:30 | 1.198 | 2025-05-05 06:30 | 1045426 | 3 | 1323
22001102 | 12/05/2025 00:00:00 | 12/05/2025 00:00:00 | 33943.848 | 0 | 35560.2 | 0 | 6274.34 | 0 | 0 | 126.11 | 14.69 | 14.782 | 1.651 | 245.27 | 238.43 | 241.31 | 10.22 | 28.42 | 24.45 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 19.362 | 2025-05-03 17:30 | 19.32 | 2025-05-03 17:30 | 886526 | 4 | 3162
22000721 | 12/05/2025 00:00:00 | 12/05/2025 00:00:00 | 2537.09 | 0 | 2712.13 | 0 | 29.38 | 0 | 0 | 623.52 | 0.15 | 0.155 | -0.04 | 242.29 | 244.64 | 242.94 | 0 | 0.46 | 0.27 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 1.59 | 2025-05-04 14:00 | 1.568 | 2025-05-04 14:00 | 476672 | 11 | 16065
22001101 | 12/05/2025 00:00:00 | 12/05/2025 00:00:00 | 549.01 | 0 | 551.67 | 0 | 19.62 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 247.09 | 244.99 | 242.95 | 0 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 0.032 | 2025-05-06 11:30 | 0.032 | 2025-05-06 11:30 | 887571 | 3 | 584
22001081 | 12/05/2025 00:00:00 | 12/05/2025 00:00:00 | 4906.83 | 0 | 4966.02 | 0 | 63.22 | 0 | 0 | 170.07 | 0.056 | 0.062 | -0.028 | 247.04 | 249.03 | 248.18 | 0.27 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 2.232 | 2025-05-02 09:30 | 2.232 | 2025-05-02 09:30 | 488167 | 10 | 6237
22001086 | 12/05/2025 00:00:00 | 12/05/2025 00:00:00 | 3886.06 | 0 | 4110.43 | 0 | 656.04 | 0 | 0 | 50.4 | 0.031 | 0.047 | 0.036 | 244.2 | 246.9 | 246.18 | 0 | 0.21 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 1.498 | 2025-05-11 09:30 | 1.496 | 2025-05-11 09:30 | 468617 | 10 | 19154
22000724 | 12/05/2025 00:00:00 | 12/05/2025 00:00:00 | 1370.2 | 0 | 1394.32 | 0 | 48.9 | 0 | 0 | 83.22 | 0.094 | 0.094 | 0 | 244.18 | 245.64 | 244.95 | 0.39 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 1.802 | 2025-05-12 09:00 | 1.802 | 2025-05-12 09:00 | 475502 | 15 | 4433
22000904 | 12/05/2025 00:00:00 | 12/05/2025 00:00:00 | 5802.8 | 0 | 6004.87 | 0 | 445.05 | 0 | 0 | 203.73 | 2.468 | 2.469 | 0.098 | 241.89 | 245.25 | 242.24 | 8.69 | 0 | 1.63 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 3.958 | 2025-05-12 09:00 | 3.956 | 2025-05-12 09:00 | 493032 | 11 | 15936
22000905 | 12/05/2025 00:00:00 | 12/05/2025 00:00:00 | 4940.36 | 0 | 4964.87 | 0 | 120.74 | 0 | 0 | 149.83 | 0.036 | 0.039 | -0.017 | 249.14 | 248.42 | 245.23 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.06 | 14400 | Connect | 0.234 | 2025-05-01 22:30 | 0.23 | 2025-05-01 22:30 | 492805 | 10 | 12741
22001090 | 12/05/2025 00:00:00 | 12/05/2025 00:00:00 | 9459.67 | 0 | 9622.56 | 0 | 170.04 | 0 | 0 | 729.16 | 0.232 | 0.232 | 0.015 | 251.56 | 254.32 | 253.19 | 0 | 0.94 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 2.562 | 2025-05-02 19:00 | 2.562 | 2025-05-02 19:00 | 467571 | 11 | 13219
22000907 | 12/05/2025 00:00:00 | 12/05/2025 00:00:00 | 12374.68 | 0 | 12396.35 | 0 | 385.59 | 0 | 0 | 46.01 | 0.011 | 0.011 | 0 | 252.81 | 252.61 | 251.89 | 0 | 0.05 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 4.208 | 2025-05-06 08:30 | 4.208 | 2025-05-06 08:30 | 486157 | 13 | 7302
22001089 | 12/05/2025 00:00:00 | 12/05/2025 00:00:00 | 3278.96 | 0 | 3335.6 | 0 | 56.4 | 0 | 0 | 229.45 | 0.014 | 0.014 | 0.003 | 255.54 | 258.2 | 257.15 | 0 | 0 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.06 | 14400 | Connect | 1.74 | 2025-05-10 20:00 | 1.734 | 2025-05-10 20:00 | 467290 | 13 | 7328
22000729 | 12/05/2025 00:00:00 | 12/05/2025 00:00:00 | 396.76 | 0 | 452.1 | 0 | 104.39 | 0 | 0 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 255.62 | 258.36 | 257.33 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 463844 | 10 | 12746
22001106 | 12/05/2025 00:00:00 | 12/05/2025 00:00:00 | 145494.752 | 0 | 145801.296 | 0 | 7.88 | 0 | 0 | 9194.14 | 10.624 | 10.647 | -0.714 | 246.86 | 236.99 | 237.25 | 9.98 | 17.38 | 17.41 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 22000 | Connect | 21.114 | 2025-05-05 16:30 | 21.094 | 2025-05-05 16:30 | 1126819 | 6 | 25570
22001048 | 12/05/2025 00:00:00 | 12/05/2025 00:00:00 | 7879.45 | 0 | 7956.1 | 0 | 126.81 | 0 | 0 | 320.96 | 0.059 | 0.078 | -0.052 | 255.39 | 257.87 | 256.77 | 0 | 0.28 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 2.41 | 2025-05-02 06:00 | 2.408 | 2025-05-02 06:00 | 488484 | 10 | 11052
22001632 | 12/05/2025 00:00:00 | 12/05/2025 00:00:00 | 4347.74 | 0 | 4363.7 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 370.19 | 2.191 | 2.196 | -0.159 | 254.31 | 252.67 | 254.7 | 2.93 | 2.86 | 2.89 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 2.944 | 2025-05-04 15:00 | 2.93 | 2025-05-04 15:00 | 215305 | 2 | 9
22000863 | 12/05/2025 00:00:00 | 12/05/2025 00:00:00 | 7366.18 | 0 | 8015.88 | 0 | 2109.79 | 0 | 0 | 309.98 | 0.275 | 0.289 | -0.091 | 258.11 | 256.15 | 256.72 | 0.53 | 0.26 | 0.56 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 4.174 | 2025-05-03 21:30 | 4.138 | 2025-05-03 21:30 | 990182 | 3 | 10147
22001066 | 12/05/2025 00:00:00 | 12/05/2025 00:00:00 | 20330.42 | 0 | 20653.44 | 0 | 1.78 | 0 | 0 | 3433.68 | 1.293 | 1.304 | -0.171 | 125.86 | 240.25 | 115.91 | 0.1 | 5.4 | 0.09 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 4.386 | 2025-05-11 21:30 | 4.382 | 2025-05-11 21:30 | 1087632 | 3 | 9606
22000353 | 12/05/2025 00:00:00 | 12/05/2025 00:00:00 | 6145.18 | 0 | 6519.99 | 0 | 1259.16 | 0 | 0 | 223.87 | 0.497 | 0.503 | 0.081 | 250.23 | 261.91 | 255.64 | 0.47 | 1.55 | 0.09 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 2.882 | 2025-05-01 18:30 | 2.882 | 2025-05-01 18:30 | 1118497 | 3 | 10996
22000266 | 12/05/2025 00:00:00 | 12/05/2025 00:00:00 | 1861.22 | 0 | 4300.29 | 0 | 3711.81 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 143.15 | 114.68 | 266.99 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 4.566 | 2025-05-03 16:30 | 1.852 | 2025-05-03 16:30 | 1179268 | 3 | 13725
22000834 | 12/05/2025 00:00:00 | 12/05/2025 00:00:00 | 3243.87 | 0 | 3338.87 | 0 | 357.46 | 0 | 0 | 48.61 | 0.014 | 0.014 | 0 | 254.32 | 254.64 | 253.3 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 2.268 | 2025-05-09 11:00 | 2.268 | 2025-05-09 11:00 | 501655 | 11 | 9176
22001050 | 12/05/2025 00:00:00 | 12/05/2025 00:00:00 | 1635.4 | 0 | 1647.25 | 0 | 31.4 | 0 | 0 | 26.24 | 0 | 0 | 0 | 253.9 | 256.52 | 255.4 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 1.894 | 2025-05-08 09:00 | 1.894 | 2025-05-08 09:00 | 487636 | 11 | 2619
22001107 | 12/05/2025 00:00:00 | 12/05/2025 00:00:00 | 70642.68 | 0 | 70965.6 | 0 | 60.63 | 0 | 0 | 6556.06 | 4.569 | 4.582 | -0.347 | 250.66 | 253.06 | 252.33 | 7.51 | 5.37 | 5.36 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 10.762 | 2025-05-07 19:00 | 10.728 | 2025-05-07 19:00 | 1024651 | 6 | 1910
22001046 | 12/05/2025 00:00:00 | 12/05/2025 00:00:00 | 1198.69 | 0 | 1300.59 | 0 | 113.98 | 0 | 0 | 198.84 | 0 | 0 | 0 | 254.02 | 256.41 | 255.69 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 0.91 | 2025-05-06 19:30 | 0.908 | 2025-05-06 19:30 | 468488 | 11 | 16580
22001103 | 12/05/2025 00:00:00 | 12/05/2025 00:00:00 | 19512.41 | 0 | 21015.28 | 0 | 5504.48 | 0 | 0 | 120.1 | 0.438 | 0.507 | 0.256 | 256.28 | 256.79 | 253.91 | 2.07 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 5.346 | 2025-05-02 13:00 | 5.334 | 2025-05-02 13:00 | 876640 | 4 | 8531
22000917 | 12/05/2025 00:00:00 | 12/05/2025 00:00:00 | 32939.2 | 0 | 35072.528 | 0 | 1.48 | 0 | 0 | 10148.56 | 2.566 | 2.64 | -0.621 | 249.62 | 148.51 | 148.57 | 10.58 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 3.616 | 2025-05-01 22:00 | 3.588 | 2025-05-01 22:00 | 830575 | 11 | 13543
22001088 | 12/05/2025 00:00:00 | 12/05/2025 00:00:00 | 5418.97 | 0 | 5542.41 | 0 | 28.78 | 0 | 0 | 623.82 | 0.088 | 0.092 | -0.029 | 253.2 | 255.59 | 254.51 | 0.03 | 0 | 0.48 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 2.266 | 2025-05-08 10:30 | 2.262 | 2025-05-08 10:30 | 467016 | 10 | 13064
22001110 | 12/05/2025 00:00:00 | 12/05/2025 00:00:00 | 128748.44 | 0 | 128902.2 | 0 | 80.43 | 0 | 0 | 5784.53 | 8.421 | 8.441 | -0.595 | 238.58 | 246.44 | 237.1 | 8.93 | 8.34 | 17.94 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 22.494 | 2025-05-07 19:00 | 22.482 | 2025-05-07 19:00 | 1026544 | 6 | 10615
22001044 | 12/05/2025 00:00:00 | 12/05/2025 00:00:00 | 1855.08 | 0 | 2412.5 | 0 | 1120.3 | 0 | 0 | 19.71 | 0 | 0 | 0 | 253.09 | 255.47 | 254.54 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 1.608 | 2025-05-10 08:30 | 1.606 | 2025-05-10 08:30 | 467401 | 12 | 33979
22000909 | 12/05/2025 00:00:00 | 12/05/2025 00:00:00 | 4278.88 | 0 | 4307.62 | 0 | 64.51 | 0 | 0 | 165.7 | 0 | 0 | 0 | 254.06 | 253.52 | 252.71 | 0 | 0.07 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 3.594 | 2025-05-06 18:00 | 3.594 | 2025-05-06 18:00 | 492878 | 10 | 9071
22000835 | 12/05/2025 00:00:00 | 12/05/2025 00:00:00 | 4654.84 | 0 | 4721.41 | 0 | 54.75 | 0 | 0 | 301.94 | 0 | 0 | 0 | 253.93 | 253.58 | 252.58 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 2.596 | 2025-05-05 18:30 | 2.596 | 2025-05-05 18:30 | 503644 | 10 | 7822
22001041 | 12/05/2025 00:00:00 | 12/05/2025 00:00:00 | 1923.6 | 0 | 1973.49 | 0 | 43.98 | 0 | 0 | 206.15 | 0.123 | 0.126 | -0.028 | 253.05 | 255.57 | 254.61 | 0 | 0.39 | 0.13 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 1.726 | 2025-05-06 11:00 | 1.726 | 2025-05-06 11:00 | 467580 | 11 | 7007
22001047 | 12/05/2025 00:00:00 | 12/05/2025 00:00:00 | 4220.74 | 0 | 4349.89 | 0 | 31.98 | 0 | 0 | 462.93 | 0.02 | 0.043 | -0.039 | 253.14 | 255.52 | 254.51 | 0.04 | 0.18 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 2.294 | 2025-05-02 22:30 | 2.288 | 2025-05-02 22:30 | 488819 | 12 | 16297
22001584 | 12/05/2025 00:00:00 | 12/05/2025 00:00:00 | 3461.26 | 0 | 3677.83 | 0 | 784.98 | 0 | 0 | 6.71 | 0.235 | 0.391 | 0.313 | 253.61 | 255.87 | 264.82 | 1.39 | 0.24 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 5.472 | 2025-05-02 07:30 | 5.466 | 2025-05-02 07:30 | 286460 | 2 | 233
22001104 | 12/05/2025 00:00:00 | 12/05/2025 00:00:00 | 3463.99 | 0 | 3670.39 | 0 | 546.36 | 0 | 0 | 321.69 | 0.059 | 0.061 | -0.019 | 253.21 | 255.4 | 254.71 | 0.2 | 0.12 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 1.406 | 2025-05-05 20:30 | 1.37 | 2025-05-05 20:30 | 876737 | 3 | 4571
22001580 | 12/05/2025 00:00:00 | 12/05/2025 00:00:00 | 6566.67 | 0 | 8000.87 | 0 | 4177.21 | 0 | 0 | 0.29 | 0.77 | 1.073 | 0.748 | 251.95 | 254.29 | 243 | 4 | 0.48 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 2.682 | 2025-05-09 16:00 | 2.578 | 2025-05-09 16:00 | 91586 | 2 | 298
22001083 | 12/05/2025 00:00:00 | 12/05/2025 00:00:00 | 3843.58 | 0 | 3927.64 | 0 | 51.79 | 0 | 0 | 279.75 | 0.094 | 0.107 | -0.053 | 253.45 | 255.76 | 254.74 | 0 | 0 | 0.47 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 3.476 | 2025-05-07 09:00 | 3.474 | 2025-05-07 09:00 | 467648 | 10 | 12316
22001087 | 12/05/2025 00:00:00 | 12/05/2025 00:00:00 | 2053 | 0 | 2695.72 | 0 | 1172.07 | 0 | 0 | 48.77 | 0.019 | 0.026 | 0.018 | 253.45 | 255.73 | 254.7 | 0 | 0.12 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 1.68 | 2025-05-02 09:30 | 1.658 | 2025-05-02 09:30 | 467544 | 13 | 41683
22000837 | 12/05/2025 00:00:00 | 12/05/2025 00:00:00 | 1115.36 | 0 | 1143.98 | 0 | 136.12 | 0 | 0 | 26.63 | 0 | 0 | 0 | 253.48 | 253.74 | 252.43 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 0.1 | 2025-05-07 13:30 | 0.098 | 2025-05-07 13:30 | 502590 | 11 | 14654
22000902 | 12/05/2025 00:00:00 | 12/05/2025 00:00:00 | 9545.3 | 0 | 9690.64 | 0 | 208.86 | 0 | 0 | 740.73 | 0.178 | 0.2 | -0.093 | 253.5 | 253.43 | 252.35 | 0.22 | 0.62 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 2.414 | 2025-05-07 07:00 | 2.414 | 2025-05-07 07:00 | 493465 | 13 | 10419
22001042 | 12/05/2025 00:00:00 | 12/05/2025 00:00:00 | 3493.3 | 0 | 3611.02 | 0 | 84.36 | 0 | 0 | 367.02 | 0.006 | 0.012 | 0.011 | 253.4 | 255.89 | 254.87 | 0 | 0.04 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 1.948 | 2025-05-02 11:30 | 1.946 | 2025-05-02 11:30 | 468510 | 11 | 14841
22000932 | 12/05/2025 00:00:00 | 12/05/2025 00:00:00 | 8322.3 | 0 | 8522.61 | 0 | 3.33 | 0 | 0 | 1490.71 | 1.132 | 1.143 | -0.159 | 257.3 | 191.49 | 69.02 | 4.47 | 0.02 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 4.352 | 2025-05-05 10:30 | 4.348 | 2025-05-05 10:30 | 1064830 | 3 | 4846
22000831 | 12/05/2025 00:00:00 | 12/05/2025 00:00:00 | 2821.18 | 0 | 2949.89 | 0 | 271.16 | 0 | 0 | 224.27 | 0 | 0 | 0 | 253.44 | 253.94 | 252.62 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 0.002 | 2025-05-07 17:00 | 0.002 | 2025-05-07 17:00 | 501745 | 12 | 19743
22000832 | 12/05/2025 00:00:00 | 12/05/2025 00:00:00 | 1708.45 | 0 | 1732.86 | 0 | 57.32 | 0 | 0 | 73.78 | 0.063 | 0.063 | 0.004 | 253.23 | 253.7 | 252.68 | 0.03 | 0 | 0.38 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.07 | 14400 | Connect | 2.382 | 2025-05-01 10:00 | 2.382 | 2025-05-01 10:00 | 502502 | 12 | 4430
22000354 | 12/05/2025 00:00:00 | 12/05/2025 00:00:00 | 4.76 | 0 | 5.17 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 64.5 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1112738 | 3 | 993
22000836 | 12/05/2025 00:00:00 | 12/05/2025 00:00:00 | 15955.83 | 0 | 16444.45 | 0 | 1663.86 | 0 | 0 | 110.84 | 0.023 | 0.023 | 0.006 | 253.21 | 253.89 | 252.65 | 0 | 0.15 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 2.952 | 2025-05-06 08:00 | 2.948 | 2025-05-06 08:00 | 503530 | 9 | 37177
22000838 | 12/05/2025 00:00:00 | 12/05/2025 00:00:00 | 9105.27 | 0 | 9291.98 | 0 | 133.37 | 0 | 0 | 847.63 | 0.162 | 0.24 | -0.178 | 252.95 | 253.49 | 252.35 | 0.97 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 4.556 | 2025-05-02 12:30 | 4.554 | 2025-05-02 12:30 | 503959 | 13 | 10912
22000723 | 12/05/2025 00:00:00 | 12/05/2025 00:00:00 | 3449.92 | 0 | 3482.82 | 0 | 66.94 | 0 | 0 | 100.02 | 0.129 | 0.129 | 0.008 | 253.3 | 255.59 | 254.55 | 0 | 0 | 0.52 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 1.932 | 2025-05-11 11:30 | 1.932 | 2025-05-11 11:30 | 475971 | 11 | 12296
22000725 | 12/05/2025 00:00:00 | 12/05/2025 00:00:00 | 1375.33 | 0 | 1410.5 | 0 | 136.18 | 0 | 0 | 53.43 | 0 | 0 | 0 | 253.32 | 255.6 | 254.47 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 483839 | 9 | 11412
22000827 | 12/05/2025 00:00:00 | 12/05/2025 00:00:00 | 202.03 | 0 | 205.85 | 0 | 18.04 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 254.85 | 255.17 | 252.32 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1369134 | 2 | 195
22000833 | 12/05/2025 00:00:00 | 12/05/2025 00:00:00 | 6567.77 | 0 | 6849.92 | 0 | 651.66 | 0 | 0 | 179.71 | 1.652 | 1.655 | 0.101 | 253.61 | 254.56 | 252.62 | 6.16 | 0.4 | 0.32 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 3.098 | 2025-05-07 12:00 | 3.088 | 2025-05-07 12:00 | 502683 | 11 | 20036
22000840 | 12/05/2025 00:00:00 | 12/05/2025 00:00:00 | 12758.7 | 0 | 12850.11 | 0 | 169.8 | 0 | 0 | 666.42 | 0.029 | 0.031 | 0.011 | 253.94 | 255.3 | 251.01 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 3.658 | 2025-05-02 | 3.656 | 2025-05-02 | 567027 | 11 | 11179
22001082 | 12/05/2025 00:00:00 | 12/05/2025 00:00:00 | 4078.84 | 0 | 4156.41 | 0 | 97.2 | 0 | 0 | 197.47 | 0.042 | 0.043 | -0.011 | 253.42 | 255.53 | 254.5 | 0.27 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 3.388 | 2025-05-02 08:00 | 3.388 | 2025-05-02 08:00 | 488434 | 11 | 11267
22000727 | 12/05/2025 00:00:00 | 12/05/2025 00:00:00 | 1081.49 | 0 | 1194.13 | 0 | 13.38 | 0 | 0 | 341.73 | 0.049 | 0.052 | -0.018 | 252.95 | 255.21 | 254.23 | 0.12 | 0.02 | 0.18 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 2.242 | 2025-05-03 09:00 | 2.24 | 2025-05-03 09:00 | 481387 | 9 | 3155
22001085 | 12/05/2025 00:00:00 | 12/05/2025 00:00:00 | 1453.54 | 0 | 1550.84 | 0 | 276.62 | 0 | 0 | 124.44 | 0.054 | 0.073 | -0.05 | 252.99 | 255.4 | 254.32 | 0 | 0 | 0.34 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 1.144 | 2025-05-06 17:00 | 1.142 | 2025-05-06 17:00 | 456571 | 10 | 8629
22000722 | 12/05/2025 00:00:00 | 12/05/2025 00:00:00 | 2564.97 | 0 | 2647.75 | 0 | 31.8 | 0 | 0 | 356.45 | 0 | 0 | 0 | 253.09 | 255.28 | 254.32 | 0 | 0 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 1.666 | 2025-05-04 07:30 | 1.666 | 2025-05-04 07:30 | 456828 | 9 | 11723
22000540 | 12/05/2025 00:00:00 | 12/05/2025 00:00:00 | 23684.53 | 0 | 23997.88 | 0 | 4.27 | 0 | 0 | 3669.17 | 0 | 0 | 0 | 33.98 | 257.66 | 252.06 | 0 | 0 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 8.724 | 2025-05-07 20:00 | 8.712 | 2025-05-07 20:00 | 1277072 | 2 | 2843
22001341 | 12/05/2025 00:00:00 | 12/05/2025 00:00:00 | 580.29 | 0 | 582.67 | 0 | 13.26 | 0.81 | 0 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 253.66 | 254.54 | 253.58 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1132433 | 4 | 429
22000901 | 12/05/2025 00:00:00 | 12/05/2025 00:00:00 | 11797.66 | 0 | 11877.42 | 0 | 320.69 | 0 | 0 | 150.73 | 0.043 | 0.044 | 0.011 | 253.37 | 254.09 | 252.1 | 0.24 | 0 | 0.12 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 3.904 | 2025-05-03 20:30 | 3.904 | 2025-05-03 20:30 | 494527 | 10 | 32275
22001084 | 12/05/2025 00:00:00 | 12/05/2025 00:00:00 | 4026.86 | 0 | 4338.49 | 0 | 21.24 | 0 | 0 | 790.87 | 0.008 | 0.027 | -0.026 | 252.85 | 255.2 | 253.95 | 0 | 0.05 | 0.08 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 1.732 | 2025-05-03 09:00 | 1.726 | 2025-05-07 08:30 | 469541 | 10 | 39060
22000908 | 12/05/2025 00:00:00 | 12/05/2025 00:00:00 | 15269.22 | 0 | 15279.95 | 0 | 425.3 | 0 | 0 | 3.84 | 0 | 0 | 0 | 252.58 | 252.89 | 251.7 | 0 | 0 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 4.38 | 2025-05-02 08:00 | 4.378 | 2025-05-02 08:00 | 493255 | 10 | 9414
22000910 | 12/05/2025 00:00:00 | 12/05/2025 00:00:00 | 9351.68 | 0 | 9370.61 | 0 | 173.36 | 0 | 0 | 19.34 | 0.039 | 0.04 | -0.012 | 252.83 | 252.52 | 251.69 | 0 | 0.1 | 0.14 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 4.966 | 2025-05-09 22:30 | 4.964 | 2025-05-09 22:30 | 484148 | 10 | 10037
22000480 | 12/05/2025 00:00:00 | 12/05/2025 00:00:00 | 34023.08 | 0 | 34831.54 | 0 | 1486.91 | 1984.24 | 0 | 35.38 | 0.276 | 0.394 | 0.282 | 264.73 | 263.6 | 261.04 | 0.49 | 1.22 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 1.48 | 2025-05-02 09:00 | 1.418 | 2025-05-02 09:00 | 939002 | 9 | 19006