## sheet1 -1
Meter_SNo | Meter_Date_Time | HES_Date_Time | Energy_Import_Kwh | Energy_Export_Kwh | Energy_Import_Kvah | Energy_Export_Kvah | Q1_Kvarh | Q2_Kvarh | Q3_Kvarh | Q4_Kvarh | Active_Power_Kw | Apparent_Power_Kva | Reactive_Power_Kvar | R_Ph_Voltage | Y_Ph_Voltage | B_Ph_Voltage | R_Ph_Current | Y_Ph_Current | B_Ph_Current | R_Ph_PF | Y_Ph_PF | B_Ph_PF | Total_PF | Frequency | Load_Limit | Load_Status | Md_Kva | Md_Kva_Date_Time | Md_Kw | Md_Kw_Date_Time | Power_Off_Duration | Program_Count | Tamper_Count
22001085 | 13/05/2025 00:00:00 | 13/05/2025 00:00:00 | 1457.79 | 0 | 1555.27 | 0 | 276.83 | 0 | 0 | 125.08 | 0.055 | 0.057 | -0.015 | 242.29 | 244.08 | 243.79 | 0.08 | 0 | 0.32 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 1.144 | 2025-05-06 17:00 | 1.142 | 2025-05-06 17:00 | 456578 | 10 | 8669
22000728 | 13/05/2025 00:00:00 | 13/05/2025 00:00:00 | 5338.56 | 0 | 5436.01 | 0 | 97.46 | 0 | 0 | 463.42 | 0.09 | 0.114 | -0.071 | 243.79 | 246.28 | 244.87 | 0 | 0.48 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 2.49 | 2025-05-03 12:00 | 2.49 | 2025-05-03 12:00 | 481440 | 11 | 13000
22001341 | 13/05/2025 00:00:00 | 13/05/2025 00:00:00 | 580.29 | 0 | 582.67 | 0 | 13.26 | 0.81 | 0 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 243.61 | 247.1 | 246.17 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1132438 | 4 | 429
22000938 | 13/05/2025 00:00:00 | 13/05/2025 00:00:00 | 7593.46 | 0 | 8082.39 | 0 | 1.68 | 0 | 0 | 2623.9 | 0 | 0 | 0 | 70.78 | 165.87 | 94.81 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 5.224 | 2025-05-06 19:30 | 5.196 | 2025-05-06 19:30 | 1150669 | 8 | 4883
22000908 | 13/05/2025 00:00:00 | 13/05/2025 00:00:00 | 15276.55 | 0 | 15287.29 | 0 | 425.37 | 0 | 0 | 3.84 | 0 | 0 | 0 | 244.13 | 245.47 | 242.79 | 0 | 0 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 4.38 | 2025-05-02 08:00 | 4.378 | 2025-05-02 08:00 | 493266 | 10 | 9427
22000905 | 13/05/2025 00:00:00 | 13/05/2025 00:00:00 | 4944.55 | 0 | 4969.12 | 0 | 120.97 | 0 | 0 | 150.05 | 0.096 | 0.096 | 0.009 | 242.94 | 243.99 | 240.25 | 0.19 | 0 | 0.45 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 1.148 | 2025-05-13 11:30 | 1.148 | 2025-05-13 11:30 | 492810 | 10 | 12757
22001049 | 13/05/2025 00:00:00 | 13/05/2025 00:00:00 | 4101.04 | 0 | 4322.7 | 0 | 88.3 | 0 | 0 | 688.73 | 0.058 | 0.084 | -0.062 | 238.07 | 240.42 | 239.8 | 0.18 | 0.21 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 2.746 | 2025-05-12 19:00 | 2.742 | 2025-05-12 19:00 | 487415 | 9 | 13306
22001084 | 13/05/2025 00:00:00 | 13/05/2025 00:00:00 | 4032.96 | 0 | 4345.02 | 0 | 21.24 | 0 | 0 | 792.29 | 0.067 | 0.072 | -0.028 | 238.19 | 240.55 | 239.76 | 0 | 0.07 | 0.26 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 14400 | Connect | 1.732 | 2025-05-03 09:00 | 1.726 | 2025-05-07 08:30 | 469550 | 10 | 39125
22001356 | 13/05/2025 00:00:00 | 13/05/2025 00:00:00 | 7.08 | 0 | 8.91 | 0 | 3.29 | 0.81 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 242.09 | 241.06 | 241.14 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1045310 | 3 | 36
22000726 | 13/05/2025 00:00:00 | 13/05/2025 00:00:00 | 5979.18 | 0 | 6128.34 | 0 | 428.44 | 0 | 0 | 134.28 | 0.635 | 0.637 | -0.057 | 239.23 | 240.73 | 240.46 | 0 | 0.75 | 2.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 2.638 | 2025-05-06 12:30 | 2.634 | 2025-05-06 12:30 | 479514 | 13 | 47733
22000866 | 13/05/2025 00:00:00 | 13/05/2025 00:00:00 | 21070.82 | 0 | 21269.43 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 2780.22 | 1.891 | 1.93 | -0.39 | 234.84 | 226.43 | 221.32 | 8.33 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 5.476 | 2025-05-12 10:00 | 5.458 | 2025-05-12 10:00 | 1045998 | 3 | 8146
22000906 | 13/05/2025 00:00:00 | 13/05/2025 00:00:00 | 3501.36 | 0 | 3569.24 | 0 | 310.76 | 0 | 0 | 101.59 | 0.119 | 0.119 | 0.008 | 243.86 | 243.8 | 240.33 | 0 | 0.04 | 0.67 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 3.218 | 2025-05-06 14:00 | 3.214 | 2025-05-06 14:00 | 491889 | 9 | 17456
22001045 | 13/05/2025 00:00:00 | 13/05/2025 00:00:00 | 2848.89 | 0 | 3006.67 | 0 | 270.84 | 0 | 0 | 262.06 | 0.122 | 0.139 | 0.067 | 240.96 | 243.54 | 243.15 | 0.52 | 0.07 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 2.176 | 2025-05-05 19:00 | 2.176 | 2025-05-05 19:00 | 466922 | 10 | 20514
22000801 | 13/05/2025 00:00:00 | 13/05/2025 00:00:00 | 10015.12 | 0 | 11842.94 | 0 | 2594.93 | 0 | 0 | 1470.06 | 0.356 | 0.36 | -0.056 | 207.46 | 246.15 | 249.71 | 0 | 2.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 3.986 | 2025-05-05 18:30 | 2.448 | 2025-05-05 18:30 | 823511 | 10 | 41198
22001576 | 13/05/2025 00:00:00 | 13/05/2025 00:00:00 | 235.16 | 0 | 257.89 | 0 | 64.71 | 0 | 0 | 9.58 | 0.008 | 0.008 | 0.001 | 237.26 | 227.1 | 240.28 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 1.026 | 2025-05-01 13:30 | 0.756 | 2025-05-01 13:30 | 202085 | 2 | 1210
22001108 | 13/05/2025 00:00:00 | 13/05/2025 00:00:00 | 30265.41 | 0 | 30569.13 | 0 | 595.7 | 0 | 0 | 2126.15 | 0.037 | 0.07 | 0.06 | 246.73 | 246.37 | 243.32 | 0.31 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 7.716 | 2025-05-01 18:30 | 7.71 | 2025-05-01 18:30 | 885392 | 3 | 2370
22000872 | 13/05/2025 00:00:00 | 13/05/2025 00:00:00 | 4483.04 | 0 | 4650.62 | 0 | 866.41 | 0 | 0 | 23.82 | 0.041 | 0.041 | 0.009 | 258.44 | 253.29 | 253.21 | 0.17 | 0.02 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 0.372 | 2025-05-01 18:00 | 0.372 | 2025-05-01 18:00 | 802370 | 5 | 13008
22001043 | 13/05/2025 00:00:00 | 13/05/2025 00:00:00 | 5640.45 | 0 | 5843.18 | 0 | 613.87 | 0 | 0 | 271.21 | 0.018 | 0.024 | -0.017 | 244.46 | 245.82 | 244.62 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 2.502 | 2025-05-10 19:30 | 2.34 | 2025-05-10 19:30 | 465631 | 11 | 19829
22000903 | 13/05/2025 00:00:00 | 13/05/2025 00:00:00 | 13496.16 | 0 | 13555.42 | 0 | 265.72 | 0 | 0 | 291.57 | 1.533 | 1.533 | 0.007 | 245.84 | 246.2 | 244.42 | 6.16 | 0 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 4.93 | 2025-05-01 10:30 | 4.93 | 2025-05-01 10:30 | 495592 | 11 | 14220
22001102 | 13/05/2025 00:00:00 | 13/05/2025 00:00:00 | 34007.528 | 0 | 35629.032 | 0 | 6293.57 | 0 | 0 | 126.11 | 1.374 | 1.95 | 1.384 | 251.51 | 251.48 | 248.95 | 1.55 | 0.76 | 5.79 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 19.362 | 2025-05-03 17:30 | 19.32 | 2025-05-03 17:30 | 886526 | 4 | 3163
22001101 | 13/05/2025 00:00:00 | 13/05/2025 00:00:00 | 549.01 | 0 | 551.67 | 0 | 19.62 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 254.18 | 254.67 | 251.85 | 0 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 0.032 | 2025-05-06 11:30 | 0.032 | 2025-05-06 11:30 | 887571 | 3 | 584
22000904 | 13/05/2025 00:00:00 | 13/05/2025 00:00:00 | 5810.1 | 0 | 6012.47 | 0 | 445.76 | 0 | 0 | 204.02 | 0.124 | 0.206 | 0.165 | 253.88 | 254.03 | 252.28 | 0 | 0 | 0.82 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 3.958 | 2025-05-12 09:00 | 3.956 | 2025-05-12 09:00 | 493035 | 11 | 15959
22000729 | 13/05/2025 00:00:00 | 13/05/2025 00:00:00 | 396.76 | 0 | 452.1 | 0 | 104.39 | 0 | 0 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 253.6 | 255.44 | 254.54 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 463845 | 10 | 12746
22001088 | 13/05/2025 00:00:00 | 13/05/2025 00:00:00 | 5437.3 | 0 | 5560.95 | 0 | 28.81 | 0 | 0 | 625.39 | 0.085 | 0.089 | -0.028 | 254.61 | 257.15 | 256.18 | 0.11 | 0 | 0.39 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 3.246 | 2025-05-12 12:30 | 3.244 | 2025-05-12 12:30 | 467017 | 10 | 13077
22001081 | 13/05/2025 00:00:00 | 13/05/2025 00:00:00 | 4910.01 | 0 | 4969.27 | 0 | 63.22 | 0 | 0 | 170.51 | 0.074 | 0.076 | -0.02 | 254.78 | 257.09 | 256.09 | 0.29 | 0 | 0.12 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 2.232 | 2025-05-02 09:30 | 2.232 | 2025-05-02 09:30 | 488167 | 10 | 6254
22001352 | 13/05/2025 00:00:00 | 13/05/2025 00:00:00 | 6.76 | 0 | 8.58 | 0 | 3.25 | 0.81 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 256.71 | 255.48 | 255.92 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1045475 | 3 | 40
22001106 | 13/05/2025 00:00:00 | 13/05/2025 00:00:00 | 145809.104 | 0 | 146116.144 | 0 | 7.88 | 0 | 0 | 9211.68 | 10.947 | 10.969 | -0.695 | 249.34 | 234.15 | 232.14 | 9.82 | 18.29 | 18.64 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 22000 | Connect | 21.114 | 2025-05-05 16:30 | 21.094 | 2025-05-05 16:30 | 1126824 | 6 | 25634
22001086 | 13/05/2025 00:00:00 | 13/05/2025 00:00:00 | 3887.34 | 0 | 4111.84 | 0 | 656.49 | 0 | 0 | 50.4 | 0.085 | 0.094 | 0.041 | 254.9 | 257.02 | 256.17 | 0 | 0.47 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.07 | 14400 | Connect | 1.498 | 2025-05-11 09:30 | 1.496 | 2025-05-11 09:30 | 468617 | 10 | 19164
22000724 | 13/05/2025 00:00:00 | 13/05/2025 00:00:00 | 1371.66 | 0 | 1395.79 | 0 | 48.96 | 0 | 0 | 83.34 | 0 | 0 | 0 | 254.56 | 256.68 | 255.63 | 0.03 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 1.802 | 2025-05-12 09:00 | 1.802 | 2025-05-12 09:00 | 475502 | 15 | 4441
22001632 | 13/05/2025 00:00:00 | 13/05/2025 00:00:00 | 4403.68 | 0 | 4419.78 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 374.2 | 2.063 | 2.068 | -0.151 | 253.01 | 251.27 | 253.58 | 2.79 | 2.72 | 2.75 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 2.944 | 2025-05-04 15:00 | 2.93 | 2025-05-04 15:00 | 215311 | 2 | 9
22001048 | 13/05/2025 00:00:00 | 13/05/2025 00:00:00 | 7886.59 | 0 | 7963.47 | 0 | 127 | 0 | 0 | 321.86 | 0.06 | 0.078 | -0.051 | 254.44 | 256.7 | 255.68 | 0 | 0.28 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 2.41 | 2025-05-02 06:00 | 2.408 | 2025-05-02 06:00 | 488485 | 10 | 11065
22000863 | 13/05/2025 00:00:00 | 13/05/2025 00:00:00 | 7391.65 | 0 | 8042.55 | 0 | 2114.27 | 0 | 0 | 311.91 | 0.406 | 0.469 | 0.235 | 255.72 | 254.02 | 255.69 | 1.22 | 0.25 | 0.56 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 4.174 | 2025-05-03 21:30 | 4.138 | 2025-05-03 21:30 | 990197 | 3 | 10156
22001357 | 13/05/2025 00:00:00 | 13/05/2025 00:00:00 | 1132.07 | 0 | 1146.51 | 0 | 19.06 | 0.81 | 0 | 56.59 | 0.071 | 0.071 | 0 | 255.99 | 254.94 | 255.32 | 0 | 0 | 0.28 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 1.198 | 2025-05-05 06:30 | 1.198 | 2025-05-05 06:30 | 1045426 | 3 | 1324
22001066 | 13/05/2025 00:00:00 | 13/05/2025 00:00:00 | 20372.32 | 0 | 20695.48 | 0 | 1.79 | 0 | 0 | 3437.02 | 1.301 | 1.311 | -0.162 | 127.35 | 233.5 | 108.2 | 0.1 | 5.57 | 0.09 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 4.386 | 2025-05-11 21:30 | 4.382 | 2025-05-11 21:30 | 1087731 | 3 | 9648
22001042 | 13/05/2025 00:00:00 | 13/05/2025 00:00:00 | 3496.42 | 0 | 3614.27 | 0 | 84.5 | 0 | 0 | 367.54 | 0.007 | 0.015 | 0.014 | 252.96 | 254.9 | 254.04 | 0 | 0.04 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 1.948 | 2025-05-02 11:30 | 1.946 | 2025-05-02 11:30 | 468511 | 11 | 14862
22001046 | 13/05/2025 00:00:00 | 13/05/2025 00:00:00 | 1199.73 | 0 | 1302.11 | 0 | 114.84 | 0 | 0 | 198.84 | 0 | 0 | 0 | 253.09 | 255.05 | 254.25 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 0.91 | 2025-05-06 19:30 | 0.908 | 2025-05-06 19:30 | 468489 | 11 | 16656
22001107 | 13/05/2025 00:00:00 | 13/05/2025 00:00:00 | 70773.904 | 0 | 71097.248 | 0 | 61.46 | 0 | 0 | 6565.63 | 4.36 | 4.373 | -0.339 | 250.99 | 252.32 | 251.59 | 7.25 | 5.19 | 5.17 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 10.762 | 2025-05-07 19:00 | 10.728 | 2025-05-07 19:00 | 1024696 | 6 | 1921
22001090 | 13/05/2025 00:00:00 | 13/05/2025 00:00:00 | 9471.58 | 0 | 9634.52 | 0 | 170.1 | 0 | 0 | 729.69 | 0.104 | 0.106 | 0.023 | 252.98 | 255.09 | 254.16 | 0 | 0.51 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 4.1 | 2025-05-12 10:30 | 4.1 | 2025-05-12 10:30 | 467571 | 11 | 13232
22001103 | 13/05/2025 00:00:00 | 13/05/2025 00:00:00 | 19554.23 | 0 | 21060.33 | 0 | 5516.58 | 0 | 0 | 120.23 | 0.454 | 0.516 | 0.247 | 254.73 | 254.92 | 252.61 | 2.13 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 5.346 | 2025-05-02 13:00 | 5.334 | 2025-05-02 13:00 | 876640 | 4 | 8565
22000907 | 13/05/2025 00:00:00 | 13/05/2025 00:00:00 | 12376.5 | 0 | 12398.17 | 0 | 385.63 | 0 | 0 | 46.02 | 0.03 | 0.03 | 0 | 252.33 | 252.99 | 251.7 | 0.06 | 0.08 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 4.208 | 2025-05-06 08:30 | 4.208 | 2025-05-06 08:30 | 486157 | 13 | 7304
22000834 | 13/05/2025 00:00:00 | 13/05/2025 00:00:00 | 3246.3 | 0 | 3341.42 | 0 | 358.05 | 0 | 0 | 48.61 | 0.039 | 0.039 | 0.003 | 252.44 | 252.85 | 251.57 | 0.08 | 0.03 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 2.268 | 2025-05-09 11:00 | 2.268 | 2025-05-09 11:00 | 501656 | 11 | 9179
22001050 | 13/05/2025 00:00:00 | 13/05/2025 00:00:00 | 1636.79 | 0 | 1648.76 | 0 | 31.42 | 0 | 0 | 26.47 | 0.019 | 0.042 | -0.038 | 252.57 | 254.69 | 253.62 | 0 | 0 | 0.17 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 1.894 | 2025-05-08 09:00 | 1.894 | 2025-05-08 09:00 | 487637 | 11 | 2627
22001089 | 13/05/2025 00:00:00 | 13/05/2025 00:00:00 | 3281.02 | 0 | 3337.66 | 0 | 56.46 | 0 | 0 | 229.53 | 0 | 0 | 0 | 252.57 | 254.53 | 253.7 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 1.74 | 2025-05-10 20:00 | 1.734 | 2025-05-10 20:00 | 467291 | 13 | 7330
22001044 | 13/05/2025 00:00:00 | 13/05/2025 00:00:00 | 1857.77 | 0 | 2415.21 | 0 | 1120.32 | 0 | 0 | 19.95 | 0 | 0 | 0 | 252.62 | 254.65 | 253.69 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 1.608 | 2025-05-10 08:30 | 1.606 | 2025-05-10 08:30 | 467404 | 12 | 33992
22000917 | 13/05/2025 00:00:00 | 13/05/2025 00:00:00 | 32989.58 | 0 | 35123.86 | 0 | 1.48 | 0 | 0 | 10157.76 | 1.312 | 1.437 | -0.588 | 246.66 | 139.84 | 142.47 | 5.96 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 3.616 | 2025-05-01 22:00 | 3.588 | 2025-05-01 22:00 | 830791 | 11 | 13569
22001110 | 13/05/2025 00:00:00 | 13/05/2025 00:00:00 | 129001.392 | 0 | 129155.432 | 0 | 80.43 | 0 | 0 | 5795.85 | 9.502 | 9.51 | -0.394 | 238.73 | 249.7 | 236.72 | 9.94 | 9.4 | 20.4 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 22.494 | 2025-05-07 19:00 | 22.482 | 2025-05-07 19:00 | 1026553 | 6 | 10618
22000835 | 13/05/2025 00:00:00 | 13/05/2025 00:00:00 | 4656.56 | 0 | 4723.13 | 0 | 54.76 | 0 | 0 | 301.94 | 0 | 0 | 0 | 252.43 | 252.95 | 251.68 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 2.596 | 2025-05-05 18:30 | 2.596 | 2025-05-05 18:30 | 503646 | 10 | 7823
22001041 | 13/05/2025 00:00:00 | 13/05/2025 00:00:00 | 1925.45 | 0 | 1975.37 | 0 | 43.99 | 0 | 0 | 206.51 | 0.133 | 0.136 | -0.029 | 252.78 | 254.68 | 253.89 | 0 | 0.38 | 0.18 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 1.726 | 2025-05-06 11:00 | 1.726 | 2025-05-06 11:00 | 467581 | 11 | 7008
22001584 | 13/05/2025 00:00:00 | 13/05/2025 00:00:00 | 3488.58 | 0 | 3707.71 | 0 | 793.94 | 0 | 0 | 6.75 | 0.344 | 0.344 | 0 | 252.67 | 254.65 | 263.46 | 1.16 | 0.24 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 5.472 | 2025-05-02 07:30 | 5.466 | 2025-05-02 07:30 | 286460 | 2 | 234
22000909 | 13/05/2025 00:00:00 | 13/05/2025 00:00:00 | 4287.16 | 0 | 4315.95 | 0 | 64.58 | 0 | 0 | 166.01 | 0.012 | 0.019 | -0.015 | 252.2 | 253 | 251.54 | 0 | 0.12 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 3.594 | 2025-05-06 18:00 | 3.594 | 2025-05-06 18:00 | 492879 | 10 | 9084
22001589 | 13/05/2025 00:00:00 | 13/05/2025 00:00:00 | 10018.1 | 0 | 10023.91 | 0 | 103.87 | 0 | 0 | 70.42 | 0.428 | 0.432 | -0.06 | 262.41 | 262.66 | 258.76 | 0.17 | 1.42 | 0.07 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 4.842 | 2025-05-04 07:00 | 4.842 | 2025-05-04 07:00 | 161443 | 2 | 5182
22001580 | 13/05/2025 00:00:00 | 13/05/2025 00:00:00 | 6596.72 | 0 | 8036.41 | 0 | 4194.7 | 0 | 0 | 0.29 | 0.788 | 1.085 | 0.746 | 250.08 | 252.03 | 240.17 | 4.05 | 0.42 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 2.682 | 2025-05-09 16:00 | 2.578 | 2025-05-09 16:00 | 91586 | 2 | 298
22001104 | 13/05/2025 00:00:00 | 13/05/2025 00:00:00 | 3469.33 | 0 | 3676.05 | 0 | 547.12 | 0 | 0 | 322.11 | 0.169 | 0.17 | -0.021 | 252.72 | 254.26 | 253.26 | 0.2 | 0.54 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 1.406 | 2025-05-05 20:30 | 1.37 | 2025-05-05 20:30 | 876737 | 3 | 4582
22000932 | 13/05/2025 00:00:00 | 13/05/2025 00:00:00 | 8344.19 | 0 | 8544.73 | 0 | 3.33 | 0 | 0 | 1493.68 | 0.018 | 0.038 | -0.034 | 256.02 | 142.86 | 136.56 | 0.02 | 0.02 | 0.96 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 4.352 | 2025-05-05 10:30 | 4.348 | 2025-05-05 10:30 | 1065150 | 3 | 4858
22000266 | 13/05/2025 00:00:00 | 13/05/2025 00:00:00 | 1867.52 | 0 | 4316.16 | 0 | 3725.72 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 264.53 | 258.51 | 258.91 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 4.566 | 2025-05-03 16:30 | 1.852 | 2025-05-03 16:30 | 1179349 | 3 | 13772
22001083 | 13/05/2025 00:00:00 | 13/05/2025 00:00:00 | 3851.98 | 0 | 3936.23 | 0 | 51.84 | 0 | 0 | 280.41 | 0.092 | 0.105 | -0.052 | 252.17 | 254.04 | 253.24 | 0 | 0 | 0.47 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 3.476 | 2025-05-07 09:00 | 3.474 | 2025-05-07 09:00 | 467649 | 10 | 12354
22001087 | 13/05/2025 00:00:00 | 13/05/2025 00:00:00 | 2055.9 | 0 | 2700.2 | 0 | 1175.03 | 0 | 0 | 48.77 | 0.213 | 0.359 | 0.29 | 252.11 | 253.83 | 253.1 | 0 | 1.42 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 1.796 | 2025-05-12 23:30 | 1.736 | 2025-05-12 23:30 | 467545 | 13 | 41731
22000831 | 13/05/2025 00:00:00 | 13/05/2025 00:00:00 | 2821.18 | 0 | 2949.89 | 0 | 271.16 | 0 | 0 | 224.27 | 0 | 0 | 0 | 251.67 | 252.51 | 251.27 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 0.002 | 2025-05-07 17:00 | 0.002 | 2025-05-07 17:00 | 501747 | 12 | 19743
22000862 | 13/05/2025 00:00:00 | 13/05/2025 00:00:00 | 13285.51 | 0 | 13471.94 | 0 | 7.36 | 0 | 0 | 2087.25 | 0 | 0 | 0 | 246.43 | 248.71 | 247.34 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 2.606 | 2025-05-10 01:00 | 2.6 | 2025-05-10 01:00 | 1193969 | 2 | 9804
22000836 | 13/05/2025 00:00:00 | 13/05/2025 00:00:00 | 15958.52 | 0 | 16447.8 | 0 | 1665.36 | 0 | 0 | 111.02 | 0.064 | 0.065 | -0.015 | 252.12 | 252.66 | 251.36 | 0 | 0.44 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 2.952 | 2025-05-06 08:00 | 2.948 | 2025-05-06 08:00 | 503531 | 9 | 37253
22000838 | 13/05/2025 00:00:00 | 13/05/2025 00:00:00 | 9119.37 | 0 | 9306.87 | 0 | 133.57 | 0 | 0 | 850.35 | 0.15 | 0.234 | -0.18 | 252.02 | 252.67 | 251.46 | 0.95 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 4.556 | 2025-05-02 12:30 | 4.554 | 2025-05-02 12:30 | 503961 | 13 | 10918
22000833 | 13/05/2025 00:00:00 | 13/05/2025 00:00:00 | 6578.01 | 0 | 6861.1 | 0 | 652.03 | 0 | 0 | 181.72 | 0.066 | 0.101 | 0.077 | 252.11 | 252.71 | 251.46 | 0.04 | 0.24 | 0.31 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 3.098 | 2025-05-07 12:00 | 3.088 | 2025-05-07 12:00 | 502684 | 11 | 20078
22000354 | 13/05/2025 00:00:00 | 13/05/2025 00:00:00 | 4.76 | 0 | 5.17 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.21 | 249.43 | 252.65 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1112793 | 3 | 993
22000827 | 13/05/2025 00:00:00 | 13/05/2025 00:00:00 | 202.03 | 0 | 205.85 | 0 | 18.04 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 255.21 | 255.52 | 253.94 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1369377 | 2 | 195
22001582 | 13/05/2025 00:00:00 | 13/05/2025 00:00:00 | 0.69 | 0 | 0.7 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.01 | 248.59 | 252.73 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 318060 | 2 | 24
22001047 | 13/05/2025 00:00:00 | 13/05/2025 00:00:00 | 4225.32 | 0 | 4354.72 | 0 | 31.98 | 0 | 0 | 463.91 | 0.049 | 0.061 | -0.037 | 252.07 | 253.77 | 252.81 | 0.04 | 0.38 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 2.294 | 2025-05-02 22:30 | 2.288 | 2025-05-02 22:30 | 488820 | 12 | 16331
22000723 | 13/05/2025 00:00:00 | 13/05/2025 00:00:00 | 3453.94 | 0 | 3486.84 | 0 | 67.07 | 0 | 0 | 100.03 | 0.148 | 0.148 | 0.008 | 252.02 | 253.77 | 252.85 | 0 | 0 | 0.62 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 1.932 | 2025-05-11 11:30 | 1.932 | 2025-05-11 11:30 | 475972 | 11 | 12316
22000353 | 13/05/2025 00:00:00 | 13/05/2025 00:00:00 | 6153.88 | 0 | 6528.94 | 0 | 1260.39 | 0 | 0 | 224.16 | 0.316 | 0.316 | -0.024 | 247.26 | 253.9 | 251.35 | 0.52 | 0.78 | 0.11 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 2.882 | 2025-05-01 18:30 | 2.882 | 2025-05-01 18:30 | 1118956 | 3 | 11018
22000840 | 13/05/2025 00:00:00 | 13/05/2025 00:00:00 | 12761.73 | 0 | 12853.19 | 0 | 170.13 | 0 | 0 | 666.47 | 0.075 | 0.077 | 0.019 | 253.08 | 254.19 | 249.5 | 0.07 | 0.2 | 0.08 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 3.658 | 2025-05-02 | 3.656 | 2025-05-02 | 567028 | 11 | 11193
22000902 | 13/05/2025 00:00:00 | 13/05/2025 00:00:00 | 9552.68 | 0 | 9698.22 | 0 | 208.86 | 0 | 0 | 742.09 | 0.097 | 0.098 | -0.014 | 251.69 | 253.48 | 251.15 | 0 | 0.47 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 2.414 | 2025-05-07 07:00 | 2.414 | 2025-05-07 07:00 | 493467 | 13 | 10437
22000727 | 13/05/2025 00:00:00 | 13/05/2025 00:00:00 | 1085.3 | 0 | 1198.04 | 0 | 13.4 | 0 | 0 | 342.36 | 0.07 | 0.072 | -0.02 | 252.03 | 253.97 | 252.98 | 0.26 | 0.02 | 0.19 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 2.242 | 2025-05-03 09:00 | 2.24 | 2025-05-03 09:00 | 481388 | 9 | 3159
22000910 | 13/05/2025 00:00:00 | 13/05/2025 00:00:00 | 9362.88 | 0 | 9381.89 | 0 | 173.56 | 0 | 0 | 19.47 | 0.007 | 0.01 | 0.008 | 251.83 | 252.4 | 250.95 | 0 | 0.06 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 4.966 | 2025-05-09 22:30 | 4.964 | 2025-05-09 22:30 | 484149 | 10 | 10052
22000837 | 13/05/2025 00:00:00 | 13/05/2025 00:00:00 | 1116.09 | 0 | 1144.75 | 0 | 136.36 | 0 | 0 | 26.63 | 0 | 0 | 0 | 251.82 | 252.39 | 251.05 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 0.1 | 2025-05-07 13:30 | 0.098 | 2025-05-07 13:30 | 502592 | 11 | 14668
22000722 | 13/05/2025 00:00:00 | 13/05/2025 00:00:00 | 2565.93 | 0 | 2648.73 | 0 | 31.82 | 0 | 0 | 356.47 | 0 | 0 | 0 | 252.03 | 253.83 | 252.81 | 0 | 0 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 1.666 | 2025-05-04 07:30 | 1.666 | 2025-05-04 07:30 | 456829 | 9 | 11728
22000540 | 13/05/2025 00:00:00 | 13/05/2025 00:00:00 | 23684.53 | 0 | 23997.88 | 0 | 4.27 | 0 | 0 | 3669.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.48 | 177.53 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.06 | 14400 | Connect | 8.724 | 2025-05-07 20:00 | 8.712 | 2025-05-07 20:00 | 1277310 | 2 | 2855
22000901 | 13/05/2025 00:00:00 | 13/05/2025 00:00:00 | 11805.62 | 0 | 11885.59 | 0 | 320.94 | 0 | 0 | 151.09 | 0.046 | 0.074 | -0.059 | 251.21 | 252.12 | 250.69 | 0.03 | 0 | 0.27 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 3.904 | 2025-05-03 20:30 | 3.904 | 2025-05-03 20:30 | 494528 | 10 | 32315
22000832 | 13/05/2025 00:00:00 | 13/05/2025 00:00:00 | 1712.85 | 0 | 1737.34 | 0 | 57.35 | 0 | 0 | 74.43 | 0.066 | 0.068 | -0.017 | 251.15 | 251.99 | 250.53 | 0.26 | 0 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 2.382 | 2025-05-01 10:00 | 2.382 | 2025-05-01 10:00 | 502504 | 12 | 4453
22000725 | 13/05/2025 00:00:00 | 13/05/2025 00:00:00 | 1375.33 | 0 | 1410.5 | 0 | 136.18 | 0 | 0 | 53.43 | 0 | 0 | 0 | 251.84 | 253.76 | 252.76 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 483840 | 9 | 11412
22000480 | 13/05/2025 00:00:00 | 13/05/2025 00:00:00 | 34027.688 | 0 | 34837.94 | 0 | 1491.01 | 1984.24 | 0 | 35.41 | 0.247 | 0.372 | 0.279 | 261.81 | 260.83 | 258.51 | 0.36 | 1.16 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 1.48 | 2025-05-02 09:00 | 1.418 | 2025-05-02 09:00 | 939062 | 9 | 19022