## sheet1 -1
Meter_SNo | Meter_Date_Time | HES_Date_Time | Energy_Import_Kwh | Energy_Export_Kwh | Energy_Import_Kvah | Energy_Export_Kvah | Q1_Kvarh | Q2_Kvarh | Q3_Kvarh | Q4_Kvarh | Active_Power_Kw | Apparent_Power_Kva | Reactive_Power_Kvar | R_Ph_Voltage | Y_Ph_Voltage | B_Ph_Voltage | R_Ph_Current | Y_Ph_Current | B_Ph_Current | R_Ph_PF | Y_Ph_PF | B_Ph_PF | Total_PF | Frequency | Load_Limit | Load_Status | Md_Kva | Md_Kva_Date_Time | Md_Kw | Md_Kw_Date_Time | Power_Off_Duration | Program_Count | Tamper_Count
22001576 | 14/05/2025 00:00:00 | 14/05/2025 00:00:00 | 235.97 | 0 | 258.7 | 0 | 64.77 | 0 | 0 | 9.59 | 0.026 | 0.026 | 0.002 | 236.22 | 235.46 | 234.38 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 1.026 | 2025-05-01 13:30 | 0.756 | 2025-05-01 13:30 | 202104 | 2 | 1217
22000801 | 14/05/2025 00:00:00 | 14/05/2025 00:00:00 | 10024.46 | 0 | 11852.42 | 0 | 2594.93 | 0 | 0 | 1471.7 | 0.082 | 0.083 | -0.014 | 195.91 | 247.65 | 243.22 | 0 | 0.45 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 3.986 | 2025-05-05 18:30 | 2.448 | 2025-05-05 18:30 | 823598 | 10 | 41294
22000872 | 14/05/2025 00:00:00 | 14/05/2025 00:00:00 | 4484.33 | 0 | 4651.95 | 0 | 866.69 | 0 | 0 | 23.82 | 0.039 | 0.039 | 0.007 | 251.21 | 251.12 | 250.29 | 0.16 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 0.372 | 2025-05-01 18:00 | 0.372 | 2025-05-01 18:00 | 802428 | 5 | 13031
22001108 | 14/05/2025 00:00:00 | 14/05/2025 00:00:00 | 30326.51 | 0 | 30630.99 | 0 | 596.71 | 0 | 0 | 2130.95 | 4.082 | 4.098 | -0.363 | 239.4 | 240.07 | 239.28 | 15.54 | 0.32 | 2.37 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 7.716 | 2025-05-01 18:30 | 7.71 | 2025-05-01 18:30 | 885403 | 3 | 2385
22000721 | 14/05/2025 00:00:00 | 14/05/2025 00:00:00 | 2541.92 | 0 | 2717.4 | 0 | 29.38 | 0 | 0 | 625.14 | 0.041 | 0.046 | -0.022 | 239.65 | 242.38 | 241.07 | 0 | 0.08 | 0.24 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 1.59 | 2025-05-04 14:00 | 1.568 | 2025-05-04 14:00 | 476678 | 11 | 16129
22000480 | 14/05/2025 00:00:00 | 14/05/2025 00:00:00 | 34032.88 | 0 | 34845.18 | 0 | 1495.35 | 1984.24 | 0 | 35.65 | 0.262 | 0.426 | 0.337 | 253.64 | 253.41 | 250.95 | 1.4 | 1.12 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 1.694 | 2025-05-14 10:30 | 1.492 | 2025-05-14 10:30 | 939079 | 9 | 19049
22001043 | 14/05/2025 00:00:00 | 14/05/2025 00:00:00 | 5647.76 | 0 | 5851.08 | 0 | 615.46 | 0 | 0 | 271.89 | 0.11 | 0.117 | -0.042 | 240.45 | 241.97 | 242.21 | 0.07 | 0 | 0.43 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 2.502 | 2025-05-10 19:30 | 2.34 | 2025-05-10 19:30 | 465631 | 11 | 19867
22000903 | 14/05/2025 00:00:00 | 14/05/2025 00:00:00 | 13513.6 | 0 | 13572.91 | 0 | 265.99 | 0 | 0 | 291.91 | 0.113 | 0.113 | 0.013 | 240.91 | 242.68 | 238.97 | 0.52 | 0 | 0.11 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 4.93 | 2025-05-01 10:30 | 4.93 | 2025-05-01 10:30 | 495601 | 11 | 14241
22001102 | 14/05/2025 00:00:00 | 14/05/2025 00:00:00 | 34165.06 | 0 | 35798.448 | 0 | 6338.42 | 0 | 0 | 126.11 | 13.718 | 13.839 | 1.827 | 244.03 | 238.1 | 238.32 | 7.14 | 24.67 | 26.86 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 19.362 | 2025-05-03 17:30 | 19.32 | 2025-05-03 17:30 | 886537 | 4 | 3173
22000938 | 14/05/2025 00:00:00 | 14/05/2025 00:00:00 | 7593.52 | 0 | 8082.45 | 0 | 1.69 | 0 | 0 | 2623.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.04 | 155.26 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 14400 | Connect | 5.224 | 2025-05-06 19:30 | 5.196 | 2025-05-06 19:30 | 1151305 | 8 | 4905
22001101 | 14/05/2025 00:00:00 | 14/05/2025 00:00:00 | 549.14 | 0 | 551.8 | 0 | 19.62 | 0 | 0 | 21.22 | 0 | 0 | 0 | 244.72 | 244.93 | 242.28 | 0 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 0.16 | 2025-05-13 11:30 | 0.158 | 2025-05-13 11:30 | 887571 | 3 | 585
22000919 | 14/05/2025 00:00:00 | 14/05/2025 00:00:00 | 54449.34 | 0 | 54733.1 | 0 | 1.84 | 0 | 0 | 5419.06 | 8.183 | 8.183 | -0.114 | 222.75 | 227.77 | 221.06 | 16.54 | 3.12 | 17.34 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 9.442 | 2025-05-04 18:30 | 9.428 | 2025-05-04 18:30 | 650453 | 9 | 4205
22001081 | 14/05/2025 00:00:00 | 14/05/2025 00:00:00 | 4912.31 | 0 | 4971.82 | 0 | 63.23 | 0 | 0 | 171.38 | 0.029 | 0.033 | -0.016 | 244.61 | 246.7 | 246.11 | 0.02 | 0 | 0.12 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 2.232 | 2025-05-02 09:30 | 2.232 | 2025-05-02 09:30 | 488173 | 10 | 6283
22001352 | 14/05/2025 00:00:00 | 14/05/2025 00:00:00 | 6.76 | 0 | 8.58 | 0 | 3.25 | 0.81 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 254.92 | 253.52 | 253.81 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1045475 | 3 | 40
22001089 | 14/05/2025 00:00:00 | 14/05/2025 00:00:00 | 3281.05 | 0 | 3337.69 | 0 | 56.46 | 0 | 0 | 229.53 | 0 | 0 | 0 | 252.15 | 254.42 | 253.1 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 1.74 | 2025-05-10 20:00 | 1.734 | 2025-05-10 20:00 | 467297 | 13 | 7331
22001086 | 14/05/2025 00:00:00 | 14/05/2025 00:00:00 | 3889.88 | 0 | 4114.63 | 0 | 657.38 | 0 | 0 | 50.4 | 0.085 | 0.093 | 0.039 | 251.97 | 254.08 | 253.12 | 0 | 0.48 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 1.498 | 2025-05-11 09:30 | 1.496 | 2025-05-11 09:30 | 468623 | 10 | 19182
22000724 | 14/05/2025 00:00:00 | 14/05/2025 00:00:00 | 1374.54 | 0 | 1398.7 | 0 | 49.11 | 0 | 0 | 83.45 | 0.058 | 0.059 | 0.014 | 252.62 | 254.82 | 253.68 | 0.24 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 1.802 | 2025-05-12 09:00 | 1.802 | 2025-05-12 09:00 | 475508 | 15 | 4457
22000727 | 14/05/2025 00:00:00 | 14/05/2025 00:00:00 | 1086.96 | 0 | 1199.84 | 0 | 13.42 | 0 | 0 | 342.95 | 0.015 | 0.021 | -0.015 | 253.01 | 255.21 | 254.25 | 0.13 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 2.242 | 2025-05-03 09:00 | 2.24 | 2025-05-03 09:00 | 481394 | 9 | 3162
22000904 | 14/05/2025 00:00:00 | 14/05/2025 00:00:00 | 5820.31 | 0 | 6023.03 | 0 | 447 | 0 | 0 | 204.37 | 0.101 | 0.104 | -0.025 | 253.64 | 253.79 | 252.24 | 0.02 | 0 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 3.958 | 2025-05-12 09:00 | 3.956 | 2025-05-12 09:00 | 493037 | 11 | 15981
22001106 | 14/05/2025 00:00:00 | 14/05/2025 00:00:00 | 146125.424 | 0 | 146432.944 | 0 | 7.88 | 0 | 0 | 9229.01 | 10.084 | 10.106 | -0.68 | 246.46 | 234.41 | 231.54 | 9.52 | 16.6 | 16.88 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 22000 | Connect | 21.114 | 2025-05-05 16:30 | 21.094 | 2025-05-05 16:30 | 1126826 | 6 | 25729
22001048 | 14/05/2025 00:00:00 | 14/05/2025 00:00:00 | 7893.48 | 0 | 7970.64 | 0 | 127.13 | 0 | 0 | 322.88 | 0.058 | 0.076 | -0.05 | 252.09 | 254.27 | 253.28 | 0 | 0.28 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 2.41 | 2025-05-02 06:00 | 2.408 | 2025-05-02 06:00 | 488491 | 10 | 11090
22001632 | 14/05/2025 00:00:00 | 14/05/2025 00:00:00 | 4459.68 | 0 | 4475.92 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 378.17 | 2.104 | 2.11 | -0.16 | 251.1 | 249.42 | 251.08 | 2.86 | 2.81 | 2.81 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 2.944 | 2025-05-04 15:00 | 2.93 | 2025-05-04 15:00 | 215311 | 2 | 9
22000354 | 14/05/2025 00:00:00 | 14/05/2025 00:00:00 | 4.76 | 0 | 5.17 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.48 | 256.18 | 259.76 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1112822 | 3 | 993
22000863 | 14/05/2025 00:00:00 | 14/05/2025 00:00:00 | 7413.15 | 0 | 8065.46 | 0 | 2119.01 | 0 | 0 | 313.66 | 0.396 | 0.414 | -0.123 | 253.46 | 250.09 | 251.75 | 1.02 | 0.27 | 0.56 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 4.174 | 2025-05-03 21:30 | 4.138 | 2025-05-03 21:30 | 990256 | 3 | 10168
22001357 | 14/05/2025 00:00:00 | 14/05/2025 00:00:00 | 1135.71 | 0 | 1150.29 | 0 | 19.75 | 0.81 | 0 | 56.59 | 0.07 | 0.07 | 0 | 254.32 | 253.1 | 253.59 | 0 | 0 | 0.28 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 1.198 | 2025-05-05 06:30 | 1.198 | 2025-05-05 06:30 | 1045426 | 3 | 1359
22001066 | 14/05/2025 00:00:00 | 14/05/2025 00:00:00 | 20415.75 | 0 | 20739.04 | 0 | 1.84 | 0 | 0 | 3439.97 | 1.332 | 1.342 | -0.168 | 129.06 | 238.18 | 111.36 | 0.11 | 5.75 | 0.09 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 4.386 | 2025-05-11 21:30 | 4.382 | 2025-05-11 21:30 | 1088022 | 3 | 9698
22000729 | 14/05/2025 00:00:00 | 14/05/2025 00:00:00 | 396.76 | 0 | 452.1 | 0 | 104.39 | 0 | 0 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 252.09 | 254.19 | 253.54 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 463851 | 10 | 12746
22000266 | 14/05/2025 00:00:00 | 14/05/2025 00:00:00 | 1869.22 | 0 | 4320.31 | 0 | 3729.38 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 265.89 | 259.41 | 259.28 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 4.566 | 2025-05-03 16:30 | 1.852 | 2025-05-03 16:30 | 1179352 | 3 | 13818
22001046 | 14/05/2025 00:00:00 | 14/05/2025 00:00:00 | 1201.16 | 0 | 1303.98 | 0 | 115.67 | 0 | 0 | 198.84 | 0 | 0 | 0 | 252.68 | 254.43 | 253.59 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 0.91 | 2025-05-06 19:30 | 0.908 | 2025-05-06 19:30 | 468495 | 11 | 16728
22001107 | 14/05/2025 00:00:00 | 14/05/2025 00:00:00 | 70904.288 | 0 | 71228.152 | 0 | 62.62 | 0 | 0 | 6575.69 | 4.397 | 4.41 | -0.34 | 249.3 | 253 | 252.27 | 7.4 | 5.18 | 5.12 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 10.762 | 2025-05-07 19:00 | 10.728 | 2025-05-07 19:00 | 1024700 | 6 | 1928
22001090 | 14/05/2025 00:00:00 | 14/05/2025 00:00:00 | 9480.07 | 0 | 9643.06 | 0 | 170.39 | 0 | 0 | 729.92 | 0.061 | 0.072 | 0.039 | 252.5 | 254.44 | 253.5 | 0 | 0.34 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 4.1 | 2025-05-12 10:30 | 4.1 | 2025-05-12 10:30 | 467577 | 11 | 13252
22001103 | 14/05/2025 00:00:00 | 14/05/2025 00:00:00 | 19598.43 | 0 | 21107.63 | 0 | 5528.62 | 0 | 0 | 120.34 | 0.849 | 1.209 | 0.861 | 254.1 | 254.41 | 252.27 | 4.81 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 5.346 | 2025-05-02 13:00 | 5.334 | 2025-05-02 13:00 | 876640 | 4 | 8603
22001050 | 14/05/2025 00:00:00 | 14/05/2025 00:00:00 | 1638.44 | 0 | 1650.5 | 0 | 31.46 | 0 | 0 | 26.67 | 0 | 0 | 0 | 252.18 | 254.81 | 254.07 | 0 | 0 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 1.972 | 2025-05-13 08:30 | 1.972 | 2025-05-13 08:30 | 487643 | 11 | 2633
22000834 | 14/05/2025 00:00:00 | 14/05/2025 00:00:00 | 3249.69 | 0 | 3344.95 | 0 | 358.67 | 0 | 0 | 48.61 | 0.014 | 0.014 | 0 | 253.25 | 253.01 | 251.88 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 2.268 | 2025-05-09 11:00 | 2.268 | 2025-05-09 11:00 | 501666 | 11 | 9187
22000907 | 14/05/2025 00:00:00 | 14/05/2025 00:00:00 | 12378.31 | 0 | 12399.98 | 0 | 385.66 | 0 | 0 | 46.02 | 0.011 | 0.011 | 0 | 253.39 | 253.04 | 252.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 4.208 | 2025-05-06 08:30 | 4.208 | 2025-05-06 08:30 | 486162 | 13 | 7305
22001044 | 14/05/2025 00:00:00 | 14/05/2025 00:00:00 | 1859.63 | 0 | 2417.08 | 0 | 1120.38 | 0 | 0 | 19.98 | 0 | 0 | 0 | 251.56 | 253.34 | 252.8 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 1.608 | 2025-05-10 08:30 | 1.606 | 2025-05-10 08:30 | 467410 | 12 | 34004
22000917 | 14/05/2025 00:00:00 | 14/05/2025 00:00:00 | 33037.46 | 0 | 35172.86 | 0 | 1.48 | 0 | 0 | 10167.35 | 2.451 | 2.51 | -0.544 | 243.78 | 143.76 | 149.2 | 10.34 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 3.616 | 2025-05-01 22:00 | 3.588 | 2025-05-01 22:00 | 831050 | 11 | 13617
22001088 | 14/05/2025 00:00:00 | 14/05/2025 00:00:00 | 5445.8 | 0 | 5569.58 | 0 | 28.83 | 0 | 0 | 626.37 | 0.072 | 0.076 | -0.026 | 251.23 | 253.05 | 252.36 | 0.03 | 0 | 0.41 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 3.246 | 2025-05-12 12:30 | 3.244 | 2025-05-12 12:30 | 467023 | 10 | 13085
22000835 | 14/05/2025 00:00:00 | 14/05/2025 00:00:00 | 4656.6 | 0 | 4723.18 | 0 | 54.77 | 0 | 0 | 301.94 | 0 | 0 | 0 | 251.4 | 252.22 | 250.49 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 2.596 | 2025-05-05 18:30 | 2.596 | 2025-05-05 18:30 | 503657 | 10 | 7823
22001110 | 14/05/2025 00:00:00 | 14/05/2025 00:00:00 | 129247.84 | 0 | 129402.192 | 0 | 80.43 | 0 | 0 | 5807.48 | 8.697 | 8.705 | -0.38 | 236.56 | 245.84 | 234.71 | 9.13 | 8.72 | 18.93 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 22.494 | 2025-05-07 19:00 | 22.482 | 2025-05-07 19:00 | 1026553 | 6 | 10618
22001041 | 14/05/2025 00:00:00 | 14/05/2025 00:00:00 | 1927.82 | 0 | 1977.8 | 0 | 44.03 | 0 | 0 | 206.9 | 0.017 | 0.019 | 0.009 | 251.18 | 253.04 | 252.25 | 0 | 0.03 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 1.726 | 2025-05-06 11:00 | 1.726 | 2025-05-06 11:00 | 467587 | 11 | 7009
22001584 | 14/05/2025 00:00:00 | 14/05/2025 00:00:00 | 3514.13 | 0 | 3735.38 | 0 | 801.64 | 0 | 0 | 6.78 | 0.244 | 0.378 | 0.289 | 251.15 | 253.46 | 262.64 | 1.39 | 0.25 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 5.472 | 2025-05-02 07:30 | 5.466 | 2025-05-02 07:30 | 286460 | 2 | 236
22000909 | 14/05/2025 00:00:00 | 14/05/2025 00:00:00 | 4294.28 | 0 | 4323.13 | 0 | 64.67 | 0 | 0 | 166.36 | 0.035 | 0.035 | 0.004 | 251.49 | 252.15 | 250.54 | 0 | 0.24 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 3.594 | 2025-05-06 18:00 | 3.594 | 2025-05-06 18:00 | 492884 | 10 | 9112
22001589 | 14/05/2025 00:00:00 | 14/05/2025 00:00:00 | 10059.88 | 0 | 10065.76 | 0 | 104.97 | 0 | 0 | 71 | 1.778 | 1.779 | -0.068 | 254.72 | 254.98 | 258.22 | 5.65 | 1.34 | 0.08 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 4.842 | 2025-05-04 07:00 | 4.842 | 2025-05-04 07:00 | 161473 | 2 | 5185
22001580 | 14/05/2025 00:00:00 | 14/05/2025 00:00:00 | 6627.93 | 0 | 8072.83 | 0 | 4211.85 | 0 | 0 | 0.29 | 0.787 | 1.076 | 0.734 | 248.57 | 251.28 | 239.39 | 4.04 | 0.42 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 2.682 | 2025-05-09 16:00 | 2.578 | 2025-05-09 16:00 | 91586 | 2 | 298
22001104 | 14/05/2025 00:00:00 | 14/05/2025 00:00:00 | 3476.34 | 0 | 3683.32 | 0 | 547.94 | 0 | 0 | 322.54 | 0.052 | 0.055 | -0.019 | 251.02 | 252.46 | 251.97 | 0.2 | 0.09 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 1.692 | 2025-05-13 11:00 | 1.658 | 2025-05-13 11:00 | 876737 | 3 | 4589
22000932 | 14/05/2025 00:00:00 | 14/05/2025 00:00:00 | 8363.72 | 0 | 8564.54 | 0 | 3.33 | 0 | 0 | 1495.77 | 1.623 | 1.632 | -0.177 | 253.57 | 186.02 | 69.22 | 6.46 | 0.02 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 4.352 | 2025-05-05 10:30 | 4.348 | 2025-05-05 10:30 | 1065423 | 3 | 4882
22001083 | 14/05/2025 00:00:00 | 14/05/2025 00:00:00 | 3859.4 | 0 | 3943.85 | 0 | 51.89 | 0 | 0 | 281.1 | 0.066 | 0.079 | -0.044 | 250.86 | 252.79 | 252.05 | 0 | 0 | 0.38 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 3.476 | 2025-05-07 09:00 | 3.474 | 2025-05-07 09:00 | 467655 | 10 | 12383
22000831 | 14/05/2025 00:00:00 | 14/05/2025 00:00:00 | 2821.18 | 0 | 2949.89 | 0 | 271.16 | 0 | 0 | 224.27 | 0 | 0 | 0 | 251.22 | 251.43 | 249.8 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 0.002 | 2025-05-07 17:00 | 0.002 | 2025-05-07 17:00 | 501752 | 12 | 19743
22001042 | 14/05/2025 00:00:00 | 14/05/2025 00:00:00 | 3498.45 | 0 | 3616.45 | 0 | 84.6 | 0 | 0 | 368.1 | 0.035 | 0.038 | 0.015 | 250.53 | 252.55 | 251.75 | 0 | 0.24 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 1.948 | 2025-05-02 11:30 | 1.946 | 2025-05-02 11:30 | 468517 | 11 | 14883
22000905 | 14/05/2025 00:00:00 | 14/05/2025 00:00:00 | 4947.16 | 0 | 4971.75 | 0 | 121.04 | 0 | 0 | 150.23 | 0.022 | 0.025 | 0.013 | 251.39 | 251.58 | 249.8 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 1.362 | 2025-05-13 13:30 | 1.36 | 2025-05-13 13:30 | 492810 | 10 | 12765
22001087 | 14/05/2025 00:00:00 | 14/05/2025 00:00:00 | 2062.63 | 0 | 2708.21 | 0 | 1178.03 | 0 | 0 | 48.93 | 0.089 | 0.089 | 0.006 | 250.82 | 252.67 | 251.97 | 0 | 0.36 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 1.796 | 2025-05-12 23:30 | 1.736 | 2025-05-12 23:30 | 467551 | 13 | 41761
22000836 | 14/05/2025 00:00:00 | 14/05/2025 00:00:00 | 15966.57 | 0 | 16456.43 | 0 | 1666.93 | 0 | 0 | 111.16 | 0.029 | 0.029 | 0.007 | 251.64 | 251.93 | 250.68 | 0 | 0.19 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 2.952 | 2025-05-06 08:00 | 2.948 | 2025-05-06 08:00 | 503542 | 9 | 37313
22000838 | 14/05/2025 00:00:00 | 14/05/2025 00:00:00 | 9131.72 | 0 | 9320.05 | 0 | 133.75 | 0 | 0 | 853.06 | 0.195 | 0.262 | -0.176 | 251.76 | 252.08 | 250.61 | 1.15 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 4.556 | 2025-05-02 12:30 | 4.554 | 2025-05-02 12:30 | 503972 | 13 | 10926
22000723 | 14/05/2025 00:00:00 | 14/05/2025 00:00:00 | 3457.71 | 0 | 3490.65 | 0 | 67.15 | 0 | 0 | 100.2 | 0.116 | 0.116 | 0.007 | 251.19 | 253.21 | 252.32 | 0 | 0 | 0.46 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 1.932 | 2025-05-11 11:30 | 1.932 | 2025-05-11 11:30 | 475978 | 11 | 12325
22000827 | 14/05/2025 00:00:00 | 14/05/2025 00:00:00 | 202.03 | 0 | 205.85 | 0 | 18.04 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 253.98 | 254.29 | 252.89 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1369377 | 2 | 195
22000833 | 14/05/2025 00:00:00 | 14/05/2025 00:00:00 | 6585.55 | 0 | 6869.22 | 0 | 653.3 | 0 | 0 | 182.07 | 0.069 | 0.093 | 0.063 | 251.88 | 252.04 | 250.69 | 0.04 | 0.4 | 0.11 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 4.31 | 2025-05-13 12:00 | 4.31 | 2025-05-13 12:00 | 502689 | 11 | 20115
22000353 | 14/05/2025 00:00:00 | 14/05/2025 00:00:00 | 6163.98 | 0 | 6539.43 | 0 | 1261.66 | 0 | 0 | 224.72 | 0.473 | 0.546 | 0.273 | 244.05 | 258.33 | 251.99 | 1.09 | 0.53 | 0.67 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 2.882 | 2025-05-01 18:30 | 2.882 | 2025-05-01 18:30 | 1118995 | 3 | 11092
22001582 | 14/05/2025 00:00:00 | 14/05/2025 00:00:00 | 0.69 | 0 | 0.7 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.56 | 247.25 | 252.22 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 318064 | 2 | 24
22000840 | 14/05/2025 00:00:00 | 14/05/2025 00:00:00 | 12764.95 | 0 | 12856.45 | 0 | 170.47 | 0 | 0 | 666.56 | 0.114 | 0.116 | -0.024 | 252.09 | 253.85 | 246.91 | 0.07 | 0.35 | 0.08 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 3.658 | 2025-05-02 | 3.656 | 2025-05-02 | 567032 | 11 | 11206
22000902 | 14/05/2025 00:00:00 | 14/05/2025 00:00:00 | 9562.97 | 0 | 9708.57 | 0 | 208.96 | 0 | 0 | 742.7 | 0.084 | 0.085 | -0.014 | 251.58 | 251.8 | 250.57 | 0.03 | 0.42 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 2.414 | 2025-05-07 07:00 | 2.414 | 2025-05-07 07:00 | 493472 | 13 | 10459
22001047 | 14/05/2025 00:00:00 | 14/05/2025 00:00:00 | 4228.97 | 0 | 4358.66 | 0 | 31.99 | 0 | 0 | 464.88 | 0.059 | 0.068 | -0.034 | 251.18 | 252.99 | 251.98 | 0.03 | 0.43 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 2.294 | 2025-05-02 22:30 | 2.288 | 2025-05-02 22:30 | 488826 | 12 | 16364
22000722 | 14/05/2025 00:00:00 | 14/05/2025 00:00:00 | 2568.14 | 0 | 2650.95 | 0 | 31.85 | 0 | 0 | 356.58 | 0 | 0 | 0 | 250.74 | 252.7 | 251.68 | 0 | 0 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 1.666 | 2025-05-04 07:30 | 1.666 | 2025-05-04 07:30 | 456835 | 9 | 11737
22000837 | 14/05/2025 00:00:00 | 14/05/2025 00:00:00 | 1116.8 | 0 | 1145.5 | 0 | 136.58 | 0 | 0 | 26.63 | 0 | 0 | 0 | 251.1 | 250.84 | 249.67 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.9 | 14400 | Connect | 0.1 | 2025-05-07 13:30 | 0.098 | 2025-05-07 13:30 | 502603 | 11 | 14680
22000540 | 14/05/2025 00:00:00 | 14/05/2025 00:00:00 | 23684.53 | 0 | 23997.88 | 0 | 4.27 | 0 | 0 | 3669.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.35 | 176.25 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.89 | 14400 | Connect | 8.724 | 2025-05-07 20:00 | 8.712 | 2025-05-07 20:00 | 1277801 | 2 | 2871
22000901 | 14/05/2025 00:00:00 | 14/05/2025 00:00:00 | 11813.82 | 0 | 11894.1 | 0 | 321.31 | 0 | 0 | 151.58 | 0.071 | 0.093 | -0.061 | 251.06 | 250.66 | 249.39 | 0.03 | 0 | 0.39 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.89 | 14400 | Connect | 3.904 | 2025-05-03 20:30 | 3.904 | 2025-05-03 20:30 | 494539 | 10 | 32367
22000862 | 14/05/2025 00:00:00 | 14/05/2025 00:00:00 | 13298.37 | 0 | 13484.89 | 0 | 7.36 | 0 | 0 | 2088.56 | 1.238 | 1.27 | -0.287 | 228.71 | 234.96 | 242.32 | 0 | 0 | 5.3 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.87 | 14400 | Connect | 4.114 | 2025-05-13 21:30 | 4.1 | 2025-05-13 21:30 | 1194182 | 2 | 9809
22000910 | 14/05/2025 00:00:00 | 14/05/2025 00:00:00 | 9370.16 | 0 | 9389.28 | 0 | 173.79 | 0 | 0 | 19.52 | 0.026 | 0.028 | -0.012 | 250.74 | 250.81 | 249.33 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.89 | 14400 | Connect | 4.966 | 2025-05-09 22:30 | 4.964 | 2025-05-09 22:30 | 484154 | 10 | 10069
22000725 | 14/05/2025 00:00:00 | 14/05/2025 00:00:00 | 1375.33 | 0 | 1410.5 | 0 | 136.18 | 0 | 0 | 53.43 | 0 | 0 | 0 | 249.81 | 251.94 | 250.8 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.9 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 483846 | 9 | 11412
22000832 | 14/05/2025 00:00:00 | 14/05/2025 00:00:00 | 1717.06 | 0 | 1741.62 | 0 | 57.41 | 0 | 0 | 74.94 | 0.103 | 0.104 | -0.016 | 250.61 | 250.77 | 249.27 | 0.26 | 0 | 0.26 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.84 | 14400 | Connect | 2.382 | 2025-05-01 10:00 | 2.382 | 2025-05-01 10:00 | 502514 | 12 | 4471