## sheet1 -1
Meter_SNo | Meter_Date_Time | HES_Date_Time | Energy_Import_Kwh | Energy_Export_Kwh | Energy_Import_Kvah | Energy_Export_Kvah | Q1_Kvarh | Q2_Kvarh | Q3_Kvarh | Q4_Kvarh | Active_Power_Kw | Apparent_Power_Kva | Reactive_Power_Kvar | R_Ph_Voltage | Y_Ph_Voltage | B_Ph_Voltage | R_Ph_Current | Y_Ph_Current | B_Ph_Current | R_Ph_PF | Y_Ph_PF | B_Ph_PF | Total_PF | Frequency | Load_Limit | Load_Status | Md_Kva | Md_Kva_Date_Time | Md_Kw | Md_Kw_Date_Time | Power_Off_Duration | Program_Count | Tamper_Count
22001081 | 15/05/2025 00:00:00 | 15/05/2025 00:00:00 | 4915.32 | 0 | 4975.04 | 0 | 63.3 | 0 | 0 | 172.27 | 0.054 | 0.059 | -0.026 | 242.49 | 244.39 | 243.82 | 0.26 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 2.232 | 2025-05-02 09:30 | 2.232 | 2025-05-02 09:30 | 488173 | 10 | 6314
22000480 | 15/05/2025 00:00:00 | 15/05/2025 00:00:00 | 34037.792 | 0 | 34852.008 | 0 | 1499.6 | 1984.24 | 0 | 35.71 | 0.226 | 0.355 | 0.274 | 255.86 | 255.31 | 252.91 | 0.37 | 1.11 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 1.694 | 2025-05-14 10:30 | 1.492 | 2025-05-14 10:30 | 939112 | 9 | 19078
22001352 | 15/05/2025 00:00:00 | 15/05/2025 00:00:00 | 6.76 | 0 | 8.58 | 0 | 3.25 | 0.81 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 246.21 | 244.84 | 245.53 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.06 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1045486 | 3 | 40
22001086 | 15/05/2025 00:00:00 | 15/05/2025 00:00:00 | 3893.44 | 0 | 4118.57 | 0 | 658.57 | 0 | 0 | 50.4 | 0.085 | 0.088 | 0.023 | 243.49 | 245.73 | 245.65 | 0 | 0.5 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 1.498 | 2025-05-11 09:30 | 1.496 | 2025-05-11 09:30 | 468623 | 10 | 19218
22000724 | 15/05/2025 00:00:00 | 15/05/2025 00:00:00 | 1379.36 | 0 | 1403.58 | 0 | 49.27 | 0 | 0 | 83.67 | 0.089 | 0.089 | 0 | 243.74 | 245.65 | 245.26 | 0.37 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 1.802 | 2025-05-12 09:00 | 1.802 | 2025-05-12 09:00 | 475508 | 15 | 4478
22000938 | 15/05/2025 00:00:00 | 15/05/2025 00:00:00 | 7593.65 | 0 | 8082.6 | 0 | 1.72 | 0 | 0 | 2623.9 | 0 | 0 | 0 | 30.05 | 183.38 | 155.32 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 5.224 | 2025-05-06 19:30 | 5.196 | 2025-05-06 19:30 | 1151935 | 8 | 4927
22000904 | 15/05/2025 00:00:00 | 15/05/2025 00:00:00 | 5836.21 | 0 | 6039.37 | 0 | 448.27 | 0 | 0 | 205.07 | 0.029 | 0.031 | -0.011 | 245.93 | 247.07 | 244.65 | 0.02 | 0 | 0.14 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 3.958 | 2025-05-12 09:00 | 3.956 | 2025-05-12 09:00 | 493053 | 11 | 16022
22000354 | 15/05/2025 00:00:00 | 15/05/2025 00:00:00 | 4.76 | 0 | 5.17 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.98 | 234.89 | 245.76 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.89 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1113558 | 3 | 993
22000353 | 15/05/2025 00:00:00 | 15/05/2025 00:00:00 | 6173.99 | 0 | 6549.9 | 0 | 1263.5 | 0 | 0 | 225.21 | 0.483 | 0.503 | 0.141 | 230.77 | 252.63 | 243.8 | 0.35 | 2 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.9 | 14400 | Connect | 2.882 | 2025-05-01 18:30 | 2.882 | 2025-05-01 18:30 | 1119852 | 3 | 11141
22000266 | 15/05/2025 00:00:00 | 15/05/2025 00:00:00 | 1869.22 | 0 | 4320.31 | 0 | 3729.38 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 252.8 | 249.07 | 248.89 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 4.566 | 2025-05-03 16:30 | 1.852 | 2025-05-03 16:30 | 1180074 | 3 | 13834
22000729 | 15/05/2025 00:00:00 | 15/05/2025 00:00:00 | 396.76 | 0 | 452.1 | 0 | 104.39 | 0 | 0 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 247.32 | 249.44 | 248.33 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 463851 | 10 | 12746
22001048 | 15/05/2025 00:00:00 | 15/05/2025 00:00:00 | 7900.29 | 0 | 7977.71 | 0 | 127.39 | 0 | 0 | 323.7 | 0.058 | 0.076 | -0.05 | 252.02 | 254.69 | 253.78 | 0 | 0.28 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 2.41 | 2025-05-02 06:00 | 2.408 | 2025-05-02 06:00 | 488491 | 10 | 11115
22001089 | 15/05/2025 00:00:00 | 15/05/2025 00:00:00 | 3281.78 | 0 | 3338.43 | 0 | 56.47 | 0 | 0 | 229.64 | 0 | 0 | 0 | 255.68 | 257.55 | 257.06 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.08 | 14400 | Connect | 1.74 | 2025-05-10 20:00 | 1.734 | 2025-05-10 20:00 | 467297 | 13 | 7335
22000827 | 15/05/2025 00:00:00 | 15/05/2025 00:00:00 | 202.04 | 0 | 205.86 | 0 | 18.04 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 258.81 | 259.13 | 257.31 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 0.018 | 2025-05-14 13:33 | 0.018 | 2025-05-14 13:33 | 1369413 | 2 | 196
22000834 | 15/05/2025 00:00:00 | 15/05/2025 00:00:00 | 3251.1 | 0 | 3346.47 | 0 | 359.19 | 0 | 0 | 48.61 | 0.015 | 0.015 | 0 | 255.38 | 255.73 | 254.03 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.08 | 14400 | Connect | 2.268 | 2025-05-09 11:00 | 2.268 | 2025-05-09 11:00 | 501674 | 11 | 9191
22001050 | 15/05/2025 00:00:00 | 15/05/2025 00:00:00 | 1640.28 | 0 | 1652.35 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | 26.67 | 0 | 0 | 0 | 255.03 | 257.37 | 256.57 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.08 | 14400 | Connect | 1.972 | 2025-05-13 08:30 | 1.972 | 2025-05-13 08:30 | 487643 | 11 | 2637
22001589 | 15/05/2025 00:00:00 | 15/05/2025 00:00:00 | 10107.01 | 0 | 10112.92 | 0 | 105.88 | 0 | 0 | 71.57 | 0.415 | 0.418 | -0.055 | 261.45 | 261.7 | 259.81 | 0.18 | 1.4 | 0.04 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 4.842 | 2025-05-04 07:00 | 4.842 | 2025-05-04 07:00 | 161507 | 2 | 5197
22001580 | 15/05/2025 00:00:00 | 15/05/2025 00:00:00 | 6658.55 | 0 | 8108.54 | 0 | 4228.52 | 0 | 0 | 0.29 | 0.792 | 1.103 | 0.768 | 252.85 | 254.89 | 242.76 | 4.08 | 0.41 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 2.682 | 2025-05-09 16:00 | 2.578 | 2025-05-09 16:00 | 91590 | 2 | 299
22001046 | 15/05/2025 00:00:00 | 15/05/2025 00:00:00 | 1202.62 | 0 | 1305.86 | 0 | 116.49 | 0 | 0 | 198.85 | 0 | 0 | 0 | 253.9 | 255.97 | 255.44 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 0.91 | 2025-05-06 19:30 | 0.908 | 2025-05-06 19:30 | 468495 | 11 | 16794
22001107 | 15/05/2025 00:00:00 | 15/05/2025 00:00:00 | 71036.432 | 0 | 71360.768 | 0 | 63.64 | 0 | 0 | 6585.75 | 4.489 | 4.502 | -0.343 | 252.84 | 253.77 | 253.04 | 7.45 | 5.27 | 5.21 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 10.762 | 2025-05-07 19:00 | 10.728 | 2025-05-07 19:00 | 1024701 | 6 | 1930
22001083 | 15/05/2025 00:00:00 | 15/05/2025 00:00:00 | 3866.06 | 0 | 3950.67 | 0 | 51.94 | 0 | 0 | 281.62 | 0.064 | 0.073 | -0.037 | 253.8 | 255.88 | 255.3 | 0 | 0 | 0.35 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 3.476 | 2025-05-07 09:00 | 3.474 | 2025-05-07 09:00 | 467655 | 10 | 12420
22001090 | 15/05/2025 00:00:00 | 15/05/2025 00:00:00 | 9487.07 | 0 | 9650.12 | 0 | 170.69 | 0 | 0 | 730.13 | 0.124 | 0.125 | 0.019 | 253.8 | 255.89 | 255.26 | 0 | 0.59 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 4.1 | 2025-05-12 10:30 | 4.1 | 2025-05-12 10:30 | 467577 | 11 | 13270
22001103 | 15/05/2025 00:00:00 | 15/05/2025 00:00:00 | 19640.69 | 0 | 21153.19 | 0 | 5541.15 | 0 | 0 | 120.45 | 0.414 | 0.486 | 0.255 | 255.89 | 255.98 | 253.3 | 2 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 5.346 | 2025-05-02 13:00 | 5.334 | 2025-05-02 13:00 | 876651 | 4 | 8629
22001042 | 15/05/2025 00:00:00 | 15/05/2025 00:00:00 | 3502.62 | 0 | 3620.76 | 0 | 84.75 | 0 | 0 | 368.69 | 0.006 | 0.012 | 0.011 | 253.66 | 255.93 | 255.26 | 0 | 0.04 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 1.948 | 2025-05-02 11:30 | 1.946 | 2025-05-02 11:30 | 468517 | 11 | 14906
22000836 | 15/05/2025 00:00:00 | 15/05/2025 00:00:00 | 15971.64 | 0 | 16462.12 | 0 | 1668.61 | 0 | 0 | 111.27 | 0.018 | 0.022 | -0.014 | 253.82 | 254.51 | 252.62 | 0 | 0.12 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 2.952 | 2025-05-06 08:00 | 2.948 | 2025-05-06 08:00 | 503555 | 9 | 37391
22000838 | 15/05/2025 00:00:00 | 15/05/2025 00:00:00 | 9143.94 | 0 | 9333.18 | 0 | 133.87 | 0 | 0 | 855.99 | 0.214 | 0.282 | -0.185 | 253.89 | 254.71 | 252.81 | 1.22 | 0 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 4.556 | 2025-05-02 12:30 | 4.554 | 2025-05-02 12:30 | 503985 | 13 | 10933
22000907 | 15/05/2025 00:00:00 | 15/05/2025 00:00:00 | 12380.22 | 0 | 12401.9 | 0 | 385.73 | 0 | 0 | 46.05 | 0.047 | 0.047 | 0.005 | 253.23 | 254.02 | 252.15 | 0.15 | 0.07 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 4.208 | 2025-05-06 08:30 | 4.208 | 2025-05-06 08:30 | 486170 | 13 | 7307
22000919 | 15/05/2025 00:00:00 | 15/05/2025 00:00:00 | 54510.592 | 0 | 54794.568 | 0 | 1.84 | 0 | 0 | 5424.04 | 2.461 | 2.479 | -0.305 | 251.98 | 250.82 | 246.59 | 3.25 | 3.31 | 3.48 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 9.442 | 2025-05-04 18:30 | 9.428 | 2025-05-04 18:30 | 650549 | 9 | 4206
22000917 | 15/05/2025 00:00:00 | 15/05/2025 00:00:00 | 33088.25 | 0 | 35224.54 | 0 | 1.48 | 0 | 0 | 10176.33 | 1.49 | 1.589 | -0.553 | 248.47 | 146.55 | 153.25 | 6.53 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 3.616 | 2025-05-01 22:00 | 3.588 | 2025-05-01 22:00 | 831378 | 11 | 13635
22000840 | 15/05/2025 00:00:00 | 15/05/2025 00:00:00 | 12769.82 | 0 | 12861.45 | 0 | 170.5 | 0 | 0 | 667.34 | 0.087 | 0.094 | -0.038 | 254.19 | 255.69 | 251.64 | 0.07 | 0.04 | 0.33 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.06 | 14400 | Connect | 3.658 | 2025-05-02 | 3.656 | 2025-05-02 | 567032 | 11 | 11224
22001088 | 15/05/2025 00:00:00 | 15/05/2025 00:00:00 | 5454.42 | 0 | 5578.35 | 0 | 28.86 | 0 | 0 | 627.33 | 0.065 | 0.07 | -0.026 | 253.59 | 255.3 | 254.86 | 0.03 | 0 | 0.37 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 3.246 | 2025-05-12 12:30 | 3.244 | 2025-05-12 12:30 | 467023 | 10 | 13105
22001110 | 15/05/2025 00:00:00 | 15/05/2025 00:00:00 | 129495.848 | 0 | 129650.48 | 0 | 80.43 | 0 | 0 | 5818.78 | 8.184 | 8.205 | -0.595 | 239.91 | 249.13 | 238.36 | 8.48 | 8.07 | 17.54 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 22.494 | 2025-05-07 19:00 | 22.482 | 2025-05-07 19:00 | 1026559 | 6 | 10620
22000909 | 15/05/2025 00:00:00 | 15/05/2025 00:00:00 | 4301.88 | 0 | 4330.75 | 0 | 64.83 | 0 | 0 | 166.39 | 0.079 | 0.079 | 0.007 | 253.4 | 254.14 | 252.51 | 0 | 0.48 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 3.594 | 2025-05-06 18:00 | 3.594 | 2025-05-06 18:00 | 492893 | 10 | 9138
22000722 | 15/05/2025 00:00:00 | 15/05/2025 00:00:00 | 2569.99 | 0 | 2652.84 | 0 | 31.85 | 0 | 0 | 356.83 | 0 | 0 | 0 | 253.64 | 255.58 | 254.9 | 0 | 0 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 1.666 | 2025-05-04 07:30 | 1.666 | 2025-05-04 07:30 | 456835 | 9 | 11747
22000727 | 15/05/2025 00:00:00 | 15/05/2025 00:00:00 | 1088.38 | 0 | 1201.35 | 0 | 13.42 | 0 | 0 | 343.46 | 0.017 | 0.022 | -0.015 | 253.4 | 255.22 | 254.62 | 0.13 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 2.242 | 2025-05-03 09:00 | 2.24 | 2025-05-03 09:00 | 481394 | 9 | 3165
22001104 | 15/05/2025 00:00:00 | 15/05/2025 00:00:00 | 3480.17 | 0 | 3687.36 | 0 | 548.5 | 0 | 0 | 322.98 | 0.052 | 0.055 | -0.019 | 253.36 | 255.46 | 254.87 | 0.19 | 0.09 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 1.692 | 2025-05-13 11:00 | 1.658 | 2025-05-13 11:00 | 876748 | 3 | 4600
22000910 | 15/05/2025 00:00:00 | 15/05/2025 00:00:00 | 9379.76 | 0 | 9398.98 | 0 | 174.04 | 0 | 0 | 19.59 | 0 | 0 | 0 | 253.06 | 254.02 | 252.19 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 4.966 | 2025-05-09 22:30 | 4.964 | 2025-05-09 22:30 | 484163 | 10 | 10101
22000901 | 15/05/2025 00:00:00 | 15/05/2025 00:00:00 | 11823.16 | 0 | 11903.87 | 0 | 321.48 | 0 | 0 | 152.53 | 0.047 | 0.073 | -0.056 | 253.09 | 254.07 | 252.16 | 0.03 | 0 | 0.26 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 3.904 | 2025-05-03 20:30 | 3.904 | 2025-05-03 20:30 | 494551 | 10 | 32423
22000905 | 15/05/2025 00:00:00 | 15/05/2025 00:00:00 | 4951.87 | 0 | 4976.5 | 0 | 121.32 | 0 | 0 | 150.31 | 0.081 | 0.081 | 0.009 | 253.11 | 254.06 | 252.01 | 0.09 | 0 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 1.696 | 2025-05-14 09:30 | 1.694 | 2025-05-14 09:30 | 492819 | 10 | 12780
22001087 | 15/05/2025 00:00:00 | 15/05/2025 00:00:00 | 2069.31 | 0 | 2716.21 | 0 | 1180.99 | 0 | 0 | 48.99 | 0.162 | 0.344 | 0.304 | 253.33 | 255.23 | 254.59 | 0 | 1.35 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 1.796 | 2025-05-12 23:30 | 1.736 | 2025-05-12 23:30 | 467551 | 13 | 41790
22000540 | 15/05/2025 00:00:00 | 15/05/2025 00:00:00 | 23716.7 | 0 | 24030.24 | 0 | 4.31 | 0 | 0 | 3672.25 | 2.338 | 2.357 | -0.299 | 33.47 | 255.54 | 251.46 | 0 | 8.83 | 0.65 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 8.724 | 2025-05-07 20:00 | 8.712 | 2025-05-07 20:00 | 1277833 | 2 | 2893
22001582 | 15/05/2025 00:00:00 | 15/05/2025 00:00:00 | 0.69 | 0 | 0.7 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.53 | 251.71 | 254.26 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 318068 | 2 | 24
22000831 | 15/05/2025 00:00:00 | 15/05/2025 00:00:00 | 2821.18 | 0 | 2949.89 | 0 | 271.16 | 0 | 0 | 224.27 | 0 | 0 | 0 | 253.36 | 253.92 | 252.25 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.06 | 14400 | Connect | 0.002 | 2025-05-07 17:00 | 0.002 | 2025-05-07 17:00 | 501760 | 12 | 19743
22000902 | 15/05/2025 00:00:00 | 15/05/2025 00:00:00 | 9569.8 | 0 | 9715.51 | 0 | 209.26 | 0 | 0 | 743.35 | 0.144 | 0.159 | -0.068 | 253.09 | 254.04 | 252.13 | 0.02 | 0.7 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 2.414 | 2025-05-07 07:00 | 2.414 | 2025-05-07 07:00 | 493481 | 13 | 10474
22000932 | 15/05/2025 00:00:00 | 15/05/2025 00:00:00 | 8385.96 | 0 | 8586.99 | 0 | 3.33 | 0 | 0 | 1498.76 | 0.835 | 0.848 | -0.15 | 258.53 | 190.72 | 72.11 | 3.31 | 0.02 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 4.352 | 2025-05-05 10:30 | 4.348 | 2025-05-05 10:30 | 1065696 | 3 | 4891
22000723 | 15/05/2025 00:00:00 | 15/05/2025 00:00:00 | 3461.24 | 0 | 3494.2 | 0 | 67.27 | 0 | 0 | 100.26 | 0.118 | 0.118 | 0.008 | 253.09 | 255.23 | 254.33 | 0 | 0 | 0.47 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 1.932 | 2025-05-11 11:30 | 1.932 | 2025-05-11 11:30 | 475978 | 11 | 12340
22001047 | 15/05/2025 00:00:00 | 15/05/2025 00:00:00 | 4233.08 | 0 | 4363.04 | 0 | 32.05 | 0 | 0 | 465.82 | 0.02 | 0.044 | -0.04 | 253.3 | 255.15 | 254.36 | 0.04 | 0.18 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 2.294 | 2025-05-02 22:30 | 2.288 | 2025-05-02 22:30 | 488826 | 12 | 16388
22000833 | 15/05/2025 00:00:00 | 15/05/2025 00:00:00 | 6594.2 | 0 | 6878.43 | 0 | 654.63 | 0 | 0 | 182.36 | 0.094 | 0.117 | 0.071 | 252.83 | 253.83 | 251.96 | 0.04 | 0.4 | 0.23 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 4.31 | 2025-05-13 12:00 | 4.31 | 2025-05-13 12:00 | 502699 | 11 | 20167
22000837 | 15/05/2025 00:00:00 | 15/05/2025 00:00:00 | 1117.45 | 0 | 1146.19 | 0 | 136.79 | 0 | 0 | 26.63 | 0 | 0 | 0 | 253.06 | 253.81 | 252.08 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 0.1 | 2025-05-07 13:30 | 0.098 | 2025-05-07 13:30 | 502617 | 11 | 14694
22001106 | 15/05/2025 00:00:00 | 15/05/2025 00:00:00 | 146412.976 | 0 | 146720.912 | 0 | 7.88 | 0 | 0 | 9244.14 | 12.832 | 12.852 | -0.729 | 246.81 | 230.4 | 232.24 | 10.79 | 22.01 | 22.24 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 22000 | Connect | 21.114 | 2025-05-05 16:30 | 21.094 | 2025-05-05 16:30 | 1126835 | 6 | 25795
22000862 | 15/05/2025 00:00:00 | 15/05/2025 00:00:00 | 13334.98 | 0 | 13522.1 | 0 | 7.36 | 0 | 0 | 2094.93 | 1.327 | 1.36 | -0.301 | 228.29 | 234.42 | 244.17 | 0 | 0 | 5.69 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 4.114 | 2025-05-13 21:30 | 4.1 | 2025-05-13 21:30 | 1194307 | 2 | 9822
22001632 | 15/05/2025 00:00:00 | 15/05/2025 00:00:00 | 4509.86 | 0 | 4526.24 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 381.93 | 2.306 | 2.311 | -0.162 | 250.54 | 249.11 | 251.58 | 3.13 | 3.07 | 3.08 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 2.944 | 2025-05-04 15:00 | 2.93 | 2025-05-04 15:00 | 215311 | 2 | 9
22000832 | 15/05/2025 00:00:00 | 15/05/2025 00:00:00 | 1722.69 | 0 | 1747.32 | 0 | 57.47 | 0 | 0 | 75.49 | 0.104 | 0.105 | -0.018 | 252.14 | 253.04 | 251.29 | 0.27 | 0 | 0.25 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 2.382 | 2025-05-01 10:00 | 2.382 | 2025-05-01 10:00 | 502522 | 12 | 4491
22000725 | 15/05/2025 00:00:00 | 15/05/2025 00:00:00 | 1375.33 | 0 | 1410.5 | 0 | 136.18 | 0 | 0 | 53.43 | 0 | 0 | 0 | 252.52 | 254.36 | 253.7 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 483846 | 9 | 11412
22000863 | 15/05/2025 00:00:00 | 15/05/2025 00:00:00 | 7434.4 | 0 | 8087.88 | 0 | 2123.34 | 0 | 0 | 315.41 | 0.259 | 0.262 | -0.04 | 251.71 | 249.88 | 250.22 | 0.68 | 0.29 | 0.33 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 4.174 | 2025-05-03 21:30 | 4.138 | 2025-05-03 21:30 | 990313 | 3 | 10179
22000835 | 15/05/2025 00:00:00 | 15/05/2025 00:00:00 | 4658.24 | 0 | 4724.82 | 0 | 54.78 | 0 | 0 | 301.94 | 0 | 0 | 0 | 251.91 | 252.92 | 251.2 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 2.596 | 2025-05-05 18:30 | 2.596 | 2025-05-05 18:30 | 503668 | 10 | 7827
22001357 | 15/05/2025 00:00:00 | 15/05/2025 00:00:00 | 1139.92 | 0 | 1154.69 | 0 | 20.61 | 0.81 | 0 | 56.6 | 0.084 | 0.084 | 0.005 | 254.25 | 253.44 | 253.9 | 0 | 0 | 0.34 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 1.198 | 2025-05-05 06:30 | 1.198 | 2025-05-05 06:30 | 1045437 | 3 | 1406
22001041 | 15/05/2025 00:00:00 | 15/05/2025 00:00:00 | 1929.51 | 0 | 1979.52 | 0 | 44.07 | 0 | 0 | 207.15 | 0.024 | 0.024 | 0.004 | 252.32 | 254.16 | 253.48 | 0 | 0 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 1.726 | 2025-05-06 11:00 | 1.726 | 2025-05-06 11:00 | 467587 | 11 | 7012
22001044 | 15/05/2025 00:00:00 | 15/05/2025 00:00:00 | 1861.98 | 0 | 2419.45 | 0 | 1120.41 | 0 | 0 | 20.18 | 0 | 0 | 0 | 252.14 | 254.02 | 253.17 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 1.608 | 2025-05-10 08:30 | 1.606 | 2025-05-10 08:30 | 467410 | 12 | 34017
22001066 | 15/05/2025 00:00:00 | 15/05/2025 00:00:00 | 20460.59 | 0 | 20783.99 | 0 | 1.87 | 0 | 0 | 3442.73 | 1.665 | 1.673 | -0.166 | 121.91 | 234.95 | 114.77 | 0.1 | 7.17 | 0.09 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 4.412 | 2025-05-14 21:00 | 4.41 | 2025-05-14 21:00 | 1088155 | 3 | 9733
22001584 | 15/05/2025 00:00:00 | 15/05/2025 00:00:00 | 3540.44 | 0 | 3763.78 | 0 | 809.21 | 0 | 0 | 6.81 | 0.269 | 0.391 | 0.285 | 252.21 | 254.58 | 263.48 | 1.42 | 0.23 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 5.472 | 2025-05-02 07:30 | 5.466 | 2025-05-02 07:30 | 286464 | 2 | 237