## sheet1 -1
Meter_SNo | Meter_Date_Time | HES_Date_Time | Energy_Import_Kwh | Energy_Export_Kwh | Energy_Import_Kvah | Energy_Export_Kvah | Q1_Kvarh | Q2_Kvarh | Q3_Kvarh | Q4_Kvarh | Active_Power_Kw | Apparent_Power_Kva | Reactive_Power_Kvar | R_Ph_Voltage | Y_Ph_Voltage | B_Ph_Voltage | R_Ph_Current | Y_Ph_Current | B_Ph_Current | R_Ph_PF | Y_Ph_PF | B_Ph_PF | Total_PF | Frequency | Load_Limit | Load_Status | Md_Kva | Md_Kva_Date_Time | Md_Kw | Md_Kw_Date_Time | Power_Off_Duration | Program_Count | Tamper_Count
22000730 | 16/05/2025 00:00:00 | 16/05/2025 00:00:00 | 4129.43 | 0 | 4240.67 | 0 | 314.13 | 0 | 0 | 104.47 | 3.273 | 3.273 | 0.073 | 242.79 | 241.98 | 243.31 | 0.05 | 13 | 0.59 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.13 | 14400 | Connect | 3.296 | 2025-05-15 13:30 | 3.296 | 2025-05-15 13:30 | 483032 | 11 | 23336
22001082 | 16/05/2025 00:00:00 | 16/05/2025 00:00:00 | 4100.92 | 0 | 4178.8 | 0 | 97.98 | 0 | 0 | 198.21 | 0.02 | 0.022 | 0.01 | 238 | 239.83 | 239.88 | 0.13 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 3.388 | 2025-05-02 08:00 | 3.388 | 2025-05-02 08:00 | 488441 | 11 | 11313
22001049 | 16/05/2025 00:00:00 | 16/05/2025 00:00:00 | 4113.75 | 0 | 4337.65 | 0 | 88.46 | 0 | 0 | 693.64 | 0.027 | 0.065 | -0.06 | 238.44 | 239.34 | 240.17 | 0.15 | 0.14 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 2.746 | 2025-05-12 19:00 | 2.742 | 2025-05-12 19:00 | 487415 | 9 | 13384
22001085 | 16/05/2025 00:00:00 | 16/05/2025 00:00:00 | 1465.76 | 0 | 1563.49 | 0 | 277.03 | 0 | 0 | 126.23 | 0.037 | 0.038 | 0.009 | 235.58 | 237.64 | 236.69 | 0 | 0 | 0.27 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 1.402 | 2025-05-13 20:00 | 1.394 | 2025-05-13 20:00 | 456578 | 10 | 8723
22000932 | 16/05/2025 00:00:00 | 16/05/2025 00:00:00 | 8404.13 | 0 | 8605.33 | 0 | 3.34 | 0 | 0 | 1500.92 | 4.375 | 4.381 | -0.23 | 236.82 | 167.22 | 79.08 | 18.56 | 0.02 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 4.352 | 2025-05-05 10:30 | 4.348 | 2025-05-05 10:30 | 1066004 | 3 | 4933
22000532 | 16/05/2025 00:00:00 | 16/05/2025 00:00:00 | 8801.88 | 0 | 8847.64 | 0 | 14.71 | 0 | 0 | 836.98 | 1.898 | 1.907 | -0.19 | 214.27 | 216.02 | 204.37 | 0 | 0 | 9.42 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 7.29 | 2025-05-07 15:30 | 7.282 | 2025-05-07 15:30 | 1561419 | 4 | 9788
22000728 | 16/05/2025 00:00:00 | 16/05/2025 00:00:00 | 5350.3 | 0 | 5447.99 | 0 | 97.48 | 0 | 0 | 465.44 | 0.155 | 0.156 | -0.021 | 240.23 | 240.14 | 241.91 | 0 | 0.68 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 2.49 | 2025-05-03 12:00 | 2.49 | 2025-05-03 12:00 | 481440 | 11 | 13024
22001341 | 16/05/2025 00:00:00 | 16/05/2025 00:00:00 | 580.29 | 0 | 582.67 | 0 | 13.26 | 0.81 | 0 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 241.56 | 241.89 | 240.98 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1132438 | 4 | 429
22000908 | 16/05/2025 00:00:00 | 16/05/2025 00:00:00 | 15288.17 | 0 | 15298.92 | 0 | 425.51 | 0 | 0 | 3.84 | 2.201 | 2.201 | 0.004 | 243.88 | 243.1 | 241 | 0.13 | 8.94 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 4.38 | 2025-05-02 08:00 | 4.378 | 2025-05-02 08:00 | 493286 | 10 | 9442
22001084 | 16/05/2025 00:00:00 | 16/05/2025 00:00:00 | 4041.84 | 0 | 4354.78 | 0 | 21.24 | 0 | 0 | 794.99 | 1.354 | 1.362 | -0.151 | 241.56 | 243.25 | 242.76 | 0 | 5.35 | 0.33 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 1.732 | 2025-05-03 09:00 | 1.726 | 2025-05-07 08:30 | 469550 | 10 | 39253
22000938 | 16/05/2025 00:00:00 | 16/05/2025 00:00:00 | 7593.79 | 0 | 8082.75 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 2623.9 | 0 | 0 | 0 | 30.16 | 183.57 | 155.51 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 5.224 | 2025-05-06 19:30 | 5.196 | 2025-05-06 19:30 | 1151957 | 8 | 4935
22001356 | 16/05/2025 00:00:00 | 16/05/2025 00:00:00 | 7.08 | 0 | 8.91 | 0 | 3.29 | 0.81 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 248.5 | 247.31 | 247.41 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1045332 | 3 | 36
22000726 | 16/05/2025 00:00:00 | 16/05/2025 00:00:00 | 6008.66 | 0 | 6157.92 | 0 | 429.04 | 0 | 0 | 135.03 | 0.022 | 0.023 | 0.007 | 244.78 | 246.48 | 245.96 | 0 | 0.09 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 2.638 | 2025-05-06 12:30 | 2.634 | 2025-05-06 12:30 | 479514 | 13 | 47797
22000866 | 16/05/2025 00:00:00 | 16/05/2025 00:00:00 | 21175.05 | 0 | 21375.06 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 2796.26 | 1.674 | 1.71 | -0.351 | 227.32 | 117.18 | 112.85 | 7.64 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 5.476 | 2025-05-12 10:00 | 5.458 | 2025-05-12 10:00 | 1046875 | 3 | 8277
22000906 | 16/05/2025 00:00:00 | 16/05/2025 00:00:00 | 3509.9 | 0 | 3578.95 | 0 | 314.22 | 0 | 0 | 101.68 | 0.065 | 0.065 | 0.009 | 245.88 | 246.41 | 244.49 | 0 | 0.06 | 0.23 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 3.218 | 2025-05-06 14:00 | 3.214 | 2025-05-06 14:00 | 491911 | 9 | 17686
22001045 | 16/05/2025 00:00:00 | 16/05/2025 00:00:00 | 2861.24 | 0 | 3020.02 | 0 | 272.54 | 0 | 0 | 263.4 | 0.021 | 0.031 | -0.024 | 245.31 | 247.09 | 246.21 | 0.15 | 0.03 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 2.176 | 2025-05-05 19:00 | 2.176 | 2025-05-05 19:00 | 466922 | 10 | 20566
22001090 | 16/05/2025 00:00:00 | 16/05/2025 00:00:00 | 9496.87 | 0 | 9659.98 | 0 | 170.99 | 0 | 0 | 730.41 | 0.121 | 0.124 | 0.029 | 249.26 | 250.6 | 250.2 | 0 | 0.58 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 4.1 | 2025-05-12 10:30 | 4.1 | 2025-05-12 10:30 | 467577 | 11 | 13281
22000801 | 16/05/2025 00:00:00 | 16/05/2025 00:00:00 | 10042.67 | 0 | 11890.41 | 0 | 2621.52 | 0 | 0 | 1473.09 | 0.379 | 0.382 | -0.055 | 228.79 | 253.79 | 253.09 | 0 | 2.03 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 3.986 | 2025-05-05 18:30 | 2.448 | 2025-05-05 18:30 | 823726 | 10 | 41386
22001108 | 16/05/2025 00:00:00 | 16/05/2025 00:00:00 | 30406.5 | 0 | 30711.78 | 0 | 597.91 | 0 | 0 | 2137.14 | 0.255 | 0.258 | 0.042 | 255.77 | 255.53 | 253.04 | 1.38 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 7.716 | 2025-05-01 18:30 | 7.71 | 2025-05-01 18:30 | 885414 | 3 | 2394
22001576 | 16/05/2025 00:00:00 | 16/05/2025 00:00:00 | 237.16 | 0 | 259.9 | 0 | 64.85 | 0 | 0 | 9.61 | 0.008 | 0.008 | 0.001 | 254 | 254.77 | 248.33 | 0 | 0 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 1.026 | 2025-05-01 13:30 | 0.756 | 2025-05-01 13:30 | 202119 | 2 | 1223
22000872 | 16/05/2025 00:00:00 | 16/05/2025 00:00:00 | 4485.99 | 0 | 4653.62 | 0 | 866.92 | 0 | 0 | 23.82 | 0.041 | 0.041 | 0.008 | 256.74 | 252.33 | 252.5 | 0.17 | 0.02 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 0.372 | 2025-05-01 18:00 | 0.372 | 2025-05-01 18:00 | 802920 | 5 | 13043
22000903 | 16/05/2025 00:00:00 | 16/05/2025 00:00:00 | 13534.81 | 0 | 13594.2 | 0 | 266.42 | 0 | 0 | 292.4 | 0.076 | 0.077 | 0.016 | 254.64 | 255.49 | 253.51 | 0.48 | 0 | 0.08 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 4.93 | 2025-05-01 10:30 | 4.93 | 2025-05-01 10:30 | 495620 | 11 | 14279
22001043 | 16/05/2025 00:00:00 | 16/05/2025 00:00:00 | 5655.19 | 0 | 5859.25 | 0 | 617.14 | 0 | 0 | 272.83 | 0.097 | 0.117 | 0.067 | 254.68 | 256.65 | 256.14 | 0.42 | 0 | 0.09 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 2.502 | 2025-05-10 19:30 | 2.34 | 2025-05-10 19:30 | 465631 | 11 | 19928
22001102 | 16/05/2025 00:00:00 | 16/05/2025 00:00:00 | 34470.928 | 0 | 36120.368 | 0 | 6406.71 | 0 | 0 | 126.16 | 1.834 | 2.699 | 1.981 | 256.47 | 256.73 | 253.89 | 4.07 | 0.85 | 6.01 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 19.362 | 2025-05-03 17:30 | 19.32 | 2025-05-03 17:30 | 886548 | 4 | 3203
22001086 | 16/05/2025 00:00:00 | 16/05/2025 00:00:00 | 3894.73 | 0 | 4119.98 | 0 | 658.97 | 0 | 0 | 50.4 | 0.04 | 0.06 | 0.045 | 254.52 | 256.75 | 256.06 | 0 | 0.25 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 1.498 | 2025-05-11 09:30 | 1.496 | 2025-05-11 09:30 | 468623 | 10 | 19227
22000904 | 16/05/2025 00:00:00 | 16/05/2025 00:00:00 | 5839.37 | 0 | 6042.76 | 0 | 448.91 | 0 | 0 | 205.16 | 0.097 | 0.099 | -0.023 | 254.95 | 255.35 | 253.6 | 0 | 0 | 0.41 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 3.958 | 2025-05-12 09:00 | 3.956 | 2025-05-12 09:00 | 493057 | 11 | 16038
22001088 | 16/05/2025 00:00:00 | 16/05/2025 00:00:00 | 5459.16 | 0 | 5583.26 | 0 | 28.87 | 0 | 0 | 628.21 | 0.054 | 0.059 | -0.025 | 254.19 | 256.51 | 255.73 | 0.03 | 0 | 0.34 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 3.246 | 2025-05-12 12:30 | 3.244 | 2025-05-12 12:30 | 467023 | 10 | 13125
22001081 | 16/05/2025 00:00:00 | 16/05/2025 00:00:00 | 4916.68 | 0 | 4976.46 | 0 | 63.34 | 0 | 0 | 172.58 | 0.072 | 0.072 | 0.011 | 255.03 | 256.99 | 256.69 | 0.28 | 0 | 0.11 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 2.232 | 2025-05-02 09:30 | 2.232 | 2025-05-02 09:30 | 488173 | 10 | 6318
22001352 | 16/05/2025 00:00:00 | 16/05/2025 00:00:00 | 6.76 | 0 | 8.58 | 0 | 3.25 | 0.81 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 256.81 | 255.66 | 256.27 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1045497 | 3 | 40
22000724 | 16/05/2025 00:00:00 | 16/05/2025 00:00:00 | 1380.42 | 0 | 1404.68 | 0 | 49.3 | 0 | 0 | 83.84 | 0.069 | 0.069 | 0.006 | 254.07 | 256.56 | 256.43 | 0.29 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 1.802 | 2025-05-12 09:00 | 1.802 | 2025-05-12 09:00 | 475508 | 15 | 4481
22000725 | 16/05/2025 00:00:00 | 16/05/2025 00:00:00 | 1375.33 | 0 | 1410.5 | 0 | 136.18 | 0 | 0 | 53.43 | 0 | 0 | 0 | 254.08 | 256.14 | 255.48 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 483846 | 9 | 11412
22001046 | 16/05/2025 00:00:00 | 16/05/2025 00:00:00 | 1204.32 | 0 | 1307.95 | 0 | 117.27 | 0 | 0 | 198.87 | 0.036 | 0.036 | 0.005 | 253.75 | 255.59 | 255.34 | 0.02 | 0.14 | 0.07 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 0.91 | 2025-05-06 19:30 | 0.908 | 2025-05-06 19:30 | 468495 | 11 | 16853
22001107 | 16/05/2025 00:00:00 | 16/05/2025 00:00:00 | 71169.264 | 0 | 71494.088 | 0 | 64.32 | 0 | 0 | 6596.14 | 4.27 | 4.282 | -0.333 | 250.98 | 254.42 | 253.69 | 7.16 | 5.01 | 4.93 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 10.762 | 2025-05-07 19:00 | 10.728 | 2025-05-07 19:00 | 1024706 | 6 | 1932
22000905 | 16/05/2025 00:00:00 | 16/05/2025 00:00:00 | 4956.83 | 0 | 4981.49 | 0 | 121.54 | 0 | 0 | 150.43 | 0.164 | 0.164 | 0.004 | 253.43 | 254.58 | 252.55 | 0.1 | 0 | 0.56 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 1.696 | 2025-05-14 09:30 | 1.694 | 2025-05-14 09:30 | 492831 | 10 | 12801
22001103 | 16/05/2025 00:00:00 | 16/05/2025 00:00:00 | 19682.96 | 0 | 21198.32 | 0 | 5552.25 | 0 | 0 | 120.65 | 0.871 | 1.236 | 0.877 | 255.53 | 255.52 | 253.46 | 4.9 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 5.346 | 2025-05-02 13:00 | 5.334 | 2025-05-02 13:00 | 876662 | 4 | 8652
22000729 | 16/05/2025 00:00:00 | 16/05/2025 00:00:00 | 396.76 | 0 | 452.1 | 0 | 104.39 | 0 | 0 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 253.48 | 255.4 | 254.98 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 463851 | 10 | 12746
22000907 | 16/05/2025 00:00:00 | 16/05/2025 00:00:00 | 12382.25 | 0 | 12403.94 | 0 | 385.83 | 0 | 0 | 46.05 | 0.04 | 0.04 | 0.005 | 253.79 | 254.9 | 252.76 | 0.17 | 0.06 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 4.208 | 2025-05-06 08:30 | 4.208 | 2025-05-06 08:30 | 486182 | 13 | 7308
22000834 | 16/05/2025 00:00:00 | 16/05/2025 00:00:00 | 3255.85 | 0 | 3351.29 | 0 | 359.63 | 0 | 0 | 48.62 | 0.08 | 0.091 | 0.045 | 253.49 | 254.71 | 252.6 | 0.32 | 0.03 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 2.268 | 2025-05-09 11:00 | 2.268 | 2025-05-09 11:00 | 501686 | 11 | 9198
22001050 | 16/05/2025 00:00:00 | 16/05/2025 00:00:00 | 1641.25 | 0 | 1653.32 | 0 | 31.55 | 0 | 0 | 26.67 | 0.037 | 0.037 | 0.004 | 253.61 | 255.68 | 255.21 | 0 | 0 | 0.26 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 1.972 | 2025-05-13 08:30 | 1.972 | 2025-05-13 08:30 | 487643 | 11 | 2639
22000917 | 16/05/2025 00:00:00 | 16/05/2025 00:00:00 | 33136.95 | 0 | 35274.48 | 0 | 1.48 | 0 | 0 | 10186.88 | 1.32 | 1.447 | -0.595 | 248.88 | 146.19 | 154.03 | 5.81 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 3.616 | 2025-05-01 22:00 | 3.588 | 2025-05-01 22:00 | 831453 | 11 | 13657
22001110 | 16/05/2025 00:00:00 | 16/05/2025 00:00:00 | 129743.608 | 0 | 129898.552 | 0 | 80.43 | 0 | 0 | 5830.49 | 8.225 | 8.247 | -0.605 | 242.8 | 248.57 | 239.99 | 8.43 | 8.29 | 17.39 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 22.494 | 2025-05-07 19:00 | 22.482 | 2025-05-07 19:00 | 1026559 | 6 | 10620
22000909 | 16/05/2025 00:00:00 | 16/05/2025 00:00:00 | 4310.09 | 0 | 4338.99 | 0 | 64.97 | 0 | 0 | 166.61 | 0.039 | 0.039 | 0.004 | 253.04 | 254.29 | 252.63 | 0 | 0.26 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 3.594 | 2025-05-06 18:00 | 3.594 | 2025-05-06 18:00 | 492905 | 10 | 9162
22001104 | 16/05/2025 00:00:00 | 16/05/2025 00:00:00 | 3486.57 | 0 | 3694.16 | 0 | 549.47 | 0 | 0 | 323.44 | 0.092 | 0.094 | -0.023 | 252.99 | 254.59 | 254.5 | 0.19 | 0.28 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 1.692 | 2025-05-13 11:00 | 1.658 | 2025-05-13 11:00 | 876759 | 3 | 4613
22000354 | 16/05/2025 00:00:00 | 16/05/2025 00:00:00 | 4.76 | 0 | 5.17 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.24 | 249.52 | 253.2 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1113566 | 3 | 994
22000723 | 16/05/2025 00:00:00 | 16/05/2025 00:00:00 | 3465.85 | 0 | 3498.82 | 0 | 67.41 | 0 | 0 | 100.27 | 0.14 | 0.14 | -0.01 | 252.89 | 254.77 | 254.33 | 0 | 0 | 0.58 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 1.932 | 2025-05-11 11:30 | 1.932 | 2025-05-11 11:30 | 475978 | 11 | 12353
22001087 | 16/05/2025 00:00:00 | 16/05/2025 00:00:00 | 2074.76 | 0 | 2723.11 | 0 | 1184.07 | 0 | 0 | 49.12 | 0.021 | 0.027 | 0.017 | 253.05 | 254.87 | 254.53 | 0 | 0.13 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 1.796 | 2025-05-12 23:30 | 1.736 | 2025-05-12 23:30 | 467551 | 13 | 41814
22000831 | 16/05/2025 00:00:00 | 16/05/2025 00:00:00 | 2821.18 | 0 | 2949.89 | 0 | 271.16 | 0 | 0 | 224.27 | 0 | 0 | 0 | 252.99 | 253.75 | 252.16 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 0.002 | 2025-05-07 17:00 | 0.002 | 2025-05-07 17:00 | 501773 | 12 | 19743
22000833 | 16/05/2025 00:00:00 | 16/05/2025 00:00:00 | 6604.91 | 0 | 6889.71 | 0 | 655.98 | 0 | 0 | 182.66 | 0.036 | 0.082 | 0.074 | 252.71 | 253.65 | 252.13 | 0.04 | 0.24 | 0.13 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 4.31 | 2025-05-13 12:00 | 4.31 | 2025-05-13 12:00 | 502711 | 11 | 20210
22001582 | 16/05/2025 00:00:00 | 16/05/2025 00:00:00 | 0.69 | 0 | 0.7 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.46 | 250.95 | 253.9 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 318074 | 2 | 24
22000266 | 16/05/2025 00:00:00 | 16/05/2025 00:00:00 | 1875.1 | 0 | 4333.73 | 0 | 3740.83 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 143.42 | 102.84 | 252.47 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 4.566 | 2025-05-03 16:30 | 1.852 | 2025-05-03 16:30 | 1180090 | 3 | 13861
22000902 | 16/05/2025 00:00:00 | 16/05/2025 00:00:00 | 9579.02 | 0 | 9724.89 | 0 | 209.41 | 0 | 0 | 744.35 | 0.181 | 0.203 | -0.093 | 252.87 | 253.64 | 252.01 | 0.02 | 0.79 | 0.16 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 2.414 | 2025-05-07 07:00 | 2.414 | 2025-05-07 07:00 | 493493 | 13 | 10498
22001047 | 16/05/2025 00:00:00 | 16/05/2025 00:00:00 | 4238.72 | 0 | 4368.95 | 0 | 32.06 | 0 | 0 | 466.81 | 0.02 | 0.043 | -0.039 | 253.07 | 255.17 | 254.31 | 0.04 | 0.18 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 2.294 | 2025-05-02 22:30 | 2.288 | 2025-05-02 22:30 | 488826 | 12 | 16422
22000837 | 16/05/2025 00:00:00 | 16/05/2025 00:00:00 | 1118.06 | 0 | 1146.84 | 0 | 136.99 | 0 | 0 | 26.64 | 0 | 0 | 0 | 252.66 | 253.62 | 251.75 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 0.1 | 2025-05-07 13:30 | 0.098 | 2025-05-07 13:30 | 502630 | 11 | 14705
22000862 | 16/05/2025 00:00:00 | 16/05/2025 00:00:00 | 13370.64 | 0 | 13558.25 | 0 | 7.36 | 0 | 0 | 2100.6 | 1.604 | 1.635 | -0.319 | 226.8 | 235.24 | 244.23 | 0 | 0 | 6.74 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.06 | 14400 | Connect | 4.146 | 2025-05-15 08:00 | 4.132 | 2025-05-15 08:00 | 1194591 | 2 | 9834
22000832 | 16/05/2025 00:00:00 | 16/05/2025 00:00:00 | 1728.11 | 0 | 1752.83 | 0 | 57.49 | 0 | 0 | 76.22 | 0.067 | 0.069 | -0.018 | 252.6 | 253.22 | 251.49 | 0.27 | 0 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.06 | 14400 | Connect | 2.382 | 2025-05-01 10:00 | 2.382 | 2025-05-01 10:00 | 502534 | 12 | 4504