## sheet1 -1
Meter_SNo | Meter_Date_Time | HES_Date_Time | Energy_Import_Kwh | Energy_Export_Kwh | Energy_Import_Kvah | Energy_Export_Kvah | Q1_Kvarh | Q2_Kvarh | Q3_Kvarh | Q4_Kvarh | Active_Power_Kw | Apparent_Power_Kva | Reactive_Power_Kvar | R_Ph_Voltage | Y_Ph_Voltage | B_Ph_Voltage | R_Ph_Current | Y_Ph_Current | B_Ph_Current | R_Ph_PF | Y_Ph_PF | B_Ph_PF | Total_PF | Frequency | Load_Limit | Load_Status | Md_Kva | Md_Kva_Date_Time | Md_Kw | Md_Kw_Date_Time | Power_Off_Duration | Program_Count | Tamper_Count
22001082 | 18/05/2025 00:00:00 | 18/05/2025 00:00:00 | 4112.15 | 0 | 4190.23 | 0 | 98.41 | 0 | 0 | 198.72 | 4.256 | 4.256 | -0.019 | 242.75 | 242.43 | 241.7 | 0.56 | 17.11 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 3.388 | 2025-05-02 08:00 | 3.388 | 2025-05-02 08:00 | 488477 | 11 | 11341
22001085 | 18/05/2025 00:00:00 | 18/05/2025 00:00:00 | 1472.74 | 0 | 1570.66 | 0 | 277.22 | 0 | 0 | 126.94 | 0.113 | 0.113 | -0.014 | 240.06 | 242.46 | 239.6 | 0 | 0 | 0.56 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.88 | 14400 | Connect | 1.426 | 2025-05-17 19:30 | 1.42 | 2025-05-17 19:30 | 456614 | 10 | 8765
22000532 | 18/05/2025 00:00:00 | 18/05/2025 00:00:00 | 8872.04 | 0 | 8918.13 | 0 | 14.89 | 0 | 0 | 843.22 | 1.738 | 1.746 | -0.171 | 79.07 | 100.29 | 170.17 | 0 | 0 | 10.27 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 7.406 | 2025-05-18 17:30 | 7.398 | 2025-05-18 17:30 | 1562817 | 4 | 9836
22000728 | 18/05/2025 00:00:00 | 18/05/2025 00:00:00 | 5360.09 | 0 | 5457.95 | 0 | 97.52 | 0 | 0 | 466.66 | 0.189 | 0.19 | -0.022 | 239.29 | 241.93 | 240.03 | 0 | 0.81 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 2.49 | 2025-05-03 12:00 | 2.49 | 2025-05-03 12:00 | 481476 | 11 | 13055
22001049 | 18/05/2025 00:00:00 | 18/05/2025 00:00:00 | 4124.28 | 0 | 4350.2 | 0 | 88.55 | 0 | 0 | 697.87 | 1.323 | 1.336 | -0.19 | 238.78 | 241.46 | 240.21 | 4.79 | 0.56 | 0.28 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 2.746 | 2025-05-12 19:00 | 2.742 | 2025-05-12 19:00 | 487451 | 9 | 13494
22001084 | 18/05/2025 00:00:00 | 18/05/2025 00:00:00 | 4052.98 | 0 | 4366.52 | 0 | 21.25 | 0 | 0 | 797.47 | 0.204 | 0.207 | -0.039 | 238.4 | 241.38 | 240.12 | 0 | 0.18 | 0.77 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 1.732 | 2025-05-03 09:00 | 1.726 | 2025-05-07 08:30 | 469807 | 10 | 39343
22000726 | 18/05/2025 00:00:00 | 18/05/2025 00:00:00 | 6032.85 | 0 | 6182.2 | 0 | 429.53 | 0 | 0 | 135.77 | 0.38 | 0.38 | 0 | 239.8 | 241.58 | 239.89 | 0 | 1.67 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 2.638 | 2025-05-06 12:30 | 2.634 | 2025-05-06 12:30 | 479550 | 13 | 47857
22001045 | 18/05/2025 00:00:00 | 18/05/2025 00:00:00 | 2869.02 | 0 | 3028.59 | 0 | 273.69 | 0 | 0 | 264.58 | 0.123 | 0.127 | -0.034 | 240.19 | 242.78 | 240.46 | 0.27 | 0.26 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 2.176 | 2025-05-05 19:00 | 2.176 | 2025-05-05 19:00 | 466959 | 10 | 20604
22000866 | 18/05/2025 00:00:00 | 18/05/2025 00:00:00 | 21270.94 | 0 | 21472.2 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 2810.75 | 5.387 | 5.399 | -0.371 | 217.4 | 113.06 | 110.04 | 24.92 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 5.476 | 2025-05-12 10:00 | 5.458 | 2025-05-12 10:00 | 1047637 | 3 | 8346
22001341 | 18/05/2025 00:00:00 | 18/05/2025 00:00:00 | 580.29 | 0 | 582.67 | 0 | 13.26 | 0.81 | 0 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 243.09 | 244.67 | 243.75 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1132453 | 4 | 429
22000908 | 18/05/2025 00:00:00 | 18/05/2025 00:00:00 | 15301.76 | 0 | 15312.52 | 0 | 425.71 | 0 | 0 | 3.84 | 0.029 | 0.029 | 0.005 | 245.74 | 244.92 | 243.68 | 0.14 | 0 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.12 | 14400 | Connect | 4.38 | 2025-05-02 08:00 | 4.378 | 2025-05-02 08:00 | 493309 | 10 | 9461
22001356 | 18/05/2025 00:00:00 | 18/05/2025 00:00:00 | 7.08 | 0 | 8.91 | 0 | 3.29 | 0.81 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 249.02 | 247.17 | 247.44 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1045405 | 3 | 36
22000906 | 18/05/2025 00:00:00 | 18/05/2025 00:00:00 | 3521.36 | 0 | 3591.38 | 0 | 317.18 | 0 | 0 | 101.8 | 0.092 | 0.093 | 0.018 | 246.83 | 247.19 | 244.94 | 0.02 | 0.17 | 0.23 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 3.218 | 2025-05-06 14:00 | 3.214 | 2025-05-06 14:00 | 491935 | 9 | 17850
22001043 | 18/05/2025 00:00:00 | 18/05/2025 00:00:00 | 5666.62 | 0 | 5871.64 | 0 | 619.45 | 0 | 0 | 274 | 0.112 | 0.119 | -0.043 | 241.45 | 244.25 | 242.29 | 0.04 | 0 | 0.47 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 2.502 | 2025-05-10 19:30 | 2.348 | 2025-05-17 21:00 | 465645 | 11 | 20012
22000801 | 18/05/2025 00:00:00 | 18/05/2025 00:00:00 | 10062.59 | 0 | 11938.66 | 0 | 2655.8 | 0 | 0 | 1474.93 | 0.365 | 0.368 | -0.048 | 220.07 | 243.66 | 248.98 | 0 | 2.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 3.986 | 2025-05-05 18:30 | 2.448 | 2025-05-05 18:30 | 824146 | 10 | 41530
22001576 | 18/05/2025 00:00:00 | 18/05/2025 00:00:00 | 239.9 | 0 | 262.92 | 0 | 65.69 | 0 | 0 | 9.66 | 0.019 | 0.019 | 0.001 | 232.8 | 235.1 | 235.68 | 0 | 0.08 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.06 | 14400 | Connect | 1.026 | 2025-05-01 13:30 | 0.756 | 2025-05-01 13:30 | 202300 | 2 | 1232
22001108 | 18/05/2025 00:00:00 | 18/05/2025 00:00:00 | 30503.59 | 0 | 30809.79 | 0 | 599.86 | 0 | 0 | 2144.47 | 1.508 | 1.508 | -0.042 | 243.99 | 246.48 | 241.37 | 4.09 | 0 | 2.26 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.06 | 14400 | Connect | 7.716 | 2025-05-01 18:30 | 7.71 | 2025-05-01 18:30 | 885463 | 3 | 2399
22000903 | 18/05/2025 00:00:00 | 18/05/2025 00:00:00 | 13567.07 | 0 | 13626.59 | 0 | 267.04 | 0 | 0 | 293.07 | 2.309 | 2.309 | 0.007 | 245.07 | 245.57 | 240.51 | 0.6 | 0 | 9.19 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 4.93 | 2025-05-01 10:30 | 4.93 | 2025-05-01 10:30 | 495642 | 11 | 14327
22000872 | 18/05/2025 00:00:00 | 18/05/2025 00:00:00 | 4488.4 | 0 | 4656.06 | 0 | 867.23 | 0 | 0 | 23.82 | 0.08 | 0.08 | 0.007 | 251.07 | 245.85 | 247.74 | 0.32 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.07 | 14400 | Connect | 0.372 | 2025-05-01 18:00 | 0.372 | 2025-05-01 18:00 | 803114 | 5 | 13062
22001102 | 18/05/2025 00:00:00 | 18/05/2025 00:00:00 | 34827.16 | 0 | 36498.54 | 0 | 6487.43 | 0 | 0 | 126.17 | 9.048 | 9.118 | 1.135 | 246.62 | 243.56 | 242.45 | 5.75 | 16.27 | 15.86 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.31 | 14400 | Connect | 19.362 | 2025-05-03 17:30 | 19.32 | 2025-05-03 17:30 | 886597 | 4 | 3221
22000938 | 18/05/2025 00:00:00 | 18/05/2025 00:00:00 | 7595.72 | 0 | 8084.81 | 0 | 1.78 | 0 | 0 | 2624.48 | 0.039 | 0.129 | -0.123 | 252.44 | 251.61 | 252.69 | 0.06 | 0.24 | 0.27 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.21 | 14400 | Connect | 5.224 | 2025-05-06 19:30 | 5.196 | 2025-05-06 19:30 | 1153362 | 8 | 4945
22000862 | 18/05/2025 00:00:00 | 18/05/2025 00:00:00 | 13443.78 | 0 | 13632.49 | 0 | 7.36 | 0 | 0 | 2112.81 | 4.079 | 4.092 | -0.332 | 217.76 | 228.89 | 237.06 | 0 | 0 | 17.34 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 4.162 | 2025-05-17 08:30 | 4.148 | 2025-05-17 08:30 | 1195411 | 2 | 9852
22001081 | 18/05/2025 00:00:00 | 18/05/2025 00:00:00 | 4922.68 | 0 | 4982.73 | 0 | 63.47 | 0 | 0 | 173.75 | 0.029 | 0.034 | -0.018 | 252.22 | 254.36 | 253.38 | 0.02 | 0 | 0.12 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 2.512 | 2025-05-16 09:00 | 2.51 | 2025-05-16 09:00 | 488184 | 10 | 6364
22001352 | 18/05/2025 00:00:00 | 18/05/2025 00:00:00 | 6.76 | 0 | 8.58 | 0 | 3.25 | 0.81 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 256.34 | 255.19 | 255.67 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1045534 | 3 | 40
22001086 | 18/05/2025 00:00:00 | 18/05/2025 00:00:00 | 3900.35 | 0 | 4126.04 | 0 | 660.45 | 0 | 0 | 50.43 | 0.031 | 0.055 | 0.046 | 254.07 | 256.59 | 255.6 | 0 | 0.24 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 1.498 | 2025-05-11 09:30 | 1.496 | 2025-05-11 09:30 | 468634 | 10 | 19275
22000724 | 18/05/2025 00:00:00 | 18/05/2025 00:00:00 | 1386.19 | 0 | 1410.52 | 0 | 49.57 | 0 | 0 | 84.12 | 0.069 | 0.07 | 0.016 | 254.27 | 256.69 | 255.77 | 0.28 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 1.802 | 2025-05-12 09:00 | 1.802 | 2025-05-12 09:00 | 475514 | 15 | 4502
22000904 | 18/05/2025 00:00:00 | 18/05/2025 00:00:00 | 5857.15 | 0 | 6061.22 | 0 | 450.75 | 0 | 0 | 206.11 | 0.094 | 0.097 | -0.024 | 254.83 | 255 | 253.89 | 0 | 0 | 0.38 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 3.958 | 2025-05-12 09:00 | 3.956 | 2025-05-12 09:00 | 493073 | 11 | 16095
22001046 | 18/05/2025 00:00:00 | 18/05/2025 00:00:00 | 1206.54 | 0 | 1310.98 | 0 | 118.81 | 0 | 0 | 198.87 | 0 | 0 | 0 | 254.47 | 256.94 | 256.13 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 0.91 | 2025-05-06 19:30 | 0.908 | 2025-05-06 19:30 | 468501 | 11 | 16979
22000729 | 18/05/2025 00:00:00 | 18/05/2025 00:00:00 | 396.76 | 0 | 452.1 | 0 | 104.39 | 0 | 0 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 254.22 | 256.54 | 255.84 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 463858 | 10 | 12746
22001107 | 18/05/2025 00:00:00 | 18/05/2025 00:00:00 | 71422.392 | 0 | 71748.12 | 0 | 66.52 | 0 | 0 | 6615.28 | 4.765 | 4.777 | -0.349 | 253.52 | 250 | 249.28 | 7.77 | 5.75 | 5.66 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 10.762 | 2025-05-07 19:00 | 10.728 | 2025-05-07 19:00 | 1024719 | 6 | 1938
22001090 | 18/05/2025 00:00:00 | 18/05/2025 00:00:00 | 9510.08 | 0 | 9673.35 | 0 | 171.55 | 0 | 0 | 731.08 | 0.086 | 0.086 | 0 | 254.13 | 256.91 | 255.77 | 0 | 0.47 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 4.1 | 2025-05-12 10:30 | 4.1 | 2025-05-12 10:30 | 467583 | 11 | 13306
22001050 | 18/05/2025 00:00:00 | 18/05/2025 00:00:00 | 1644.27 | 0 | 1656.35 | 0 | 31.62 | 0 | 0 | 26.68 | 0.037 | 0.037 | 0.003 | 254.19 | 257.06 | 255.76 | 0 | 0 | 0.29 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 1.972 | 2025-05-13 08:30 | 1.972 | 2025-05-13 08:30 | 487649 | 11 | 2649
22000834 | 18/05/2025 00:00:00 | 18/05/2025 00:00:00 | 3261.89 | 0 | 3357.9 | 0 | 360.71 | 0 | 0 | 49.28 | 0.068 | 0.083 | 0.048 | 255.3 | 255.61 | 253.91 | 0.28 | 0.03 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 2.268 | 2025-05-09 11:00 | 2.268 | 2025-05-09 11:00 | 501702 | 11 | 9225
22001103 | 18/05/2025 00:00:00 | 18/05/2025 00:00:00 | 19767.08 | 0 | 21287.98 | 0 | 5574.85 | 0 | 0 | 120.93 | 0.445 | 0.515 | 0.26 | 256.34 | 256.8 | 254.11 | 2.12 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 5.346 | 2025-05-02 13:00 | 5.334 | 2025-05-02 13:00 | 876699 | 4 | 8720
22000907 | 18/05/2025 00:00:00 | 18/05/2025 00:00:00 | 12384.67 | 0 | 12406.38 | 0 | 386.07 | 0 | 0 | 46.07 | 0.027 | 0.027 | 0.004 | 254.71 | 255.09 | 253.37 | 0.12 | 0.05 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 4.208 | 2025-05-06 08:30 | 4.208 | 2025-05-06 08:30 | 486197 | 13 | 7312
22000917 | 18/05/2025 00:00:00 | 18/05/2025 00:00:00 | 33224.95 | 0 | 35365.088 | 0 | 1.48 | 0 | 0 | 10207.92 | 0 | 0 | 0 | 252.21 | 140.78 | 144.17 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 14400 | Connect | 3.616 | 2025-05-01 22:00 | 3.588 | 2025-05-01 22:00 | 831707 | 11 | 13675
22001088 | 18/05/2025 00:00:00 | 18/05/2025 00:00:00 | 5469.02 | 0 | 5593.42 | 0 | 28.91 | 0 | 0 | 629.89 | 0.065 | 0.07 | -0.026 | 253.62 | 255.85 | 254.94 | 0.03 | 0 | 0.39 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 3.246 | 2025-05-12 12:30 | 3.244 | 2025-05-12 12:30 | 467029 | 10 | 13170
22001110 | 18/05/2025 00:00:00 | 18/05/2025 00:00:00 | 130237 | 0 | 130392.496 | 0 | 80.43 | 0 | 0 | 5853.03 | 8.889 | 8.896 | -0.374 | 239.83 | 248.92 | 237.62 | 9.32 | 8.84 | 18.85 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 22.494 | 2025-05-07 19:00 | 22.482 | 2025-05-07 19:00 | 1026560 | 6 | 10622
22000909 | 18/05/2025 00:00:00 | 18/05/2025 00:00:00 | 4324.71 | 0 | 4353.66 | 0 | 65.21 | 0 | 0 | 166.89 | 0.019 | 0.019 | 0.005 | 254.35 | 254.6 | 253.12 | 0.03 | 0.08 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 3.594 | 2025-05-06 18:00 | 3.594 | 2025-05-06 18:00 | 492921 | 10 | 9194
22000266 | 18/05/2025 00:00:00 | 18/05/2025 00:00:00 | 1882.41 | 0 | 4350.52 | 0 | 3755.24 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 260.05 | 255.78 | 254.8 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.91 | 14400 | Connect | 4.566 | 2025-05-03 16:30 | 1.852 | 2025-05-03 16:30 | 1180202 | 3 | 13946
22001104 | 18/05/2025 00:00:00 | 18/05/2025 00:00:00 | 3498.32 | 0 | 3706.65 | 0 | 551.31 | 0 | 0 | 324.52 | 0.052 | 0.055 | -0.018 | 253.49 | 255.46 | 254.38 | 0.21 | 0.09 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 1.692 | 2025-05-13 11:00 | 1.658 | 2025-05-13 11:00 | 876796 | 3 | 4635
22001087 | 18/05/2025 00:00:00 | 18/05/2025 00:00:00 | 2085.92 | 0 | 2737.52 | 0 | 1191.16 | 0 | 0 | 49.16 | 0.159 | 0.338 | 0.299 | 253.3 | 255.59 | 254.68 | 0 | 1.32 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 1.796 | 2025-05-12 23:30 | 1.736 | 2025-05-12 23:30 | 467558 | 13 | 41861
22000723 | 18/05/2025 00:00:00 | 18/05/2025 00:00:00 | 3474.43 | 0 | 3507.41 | 0 | 67.66 | 0 | 0 | 100.33 | 0.143 | 0.143 | 0.009 | 253.29 | 255.54 | 254.58 | 0 | 0 | 0.57 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 1.932 | 2025-05-11 11:30 | 1.932 | 2025-05-11 11:30 | 475984 | 11 | 12382
22000833 | 18/05/2025 00:00:00 | 18/05/2025 00:00:00 | 6618.58 | 0 | 6904.33 | 0 | 657.75 | 0 | 0 | 183.73 | 0.108 | 0.131 | 0.075 | 254.71 | 254.96 | 253.06 | 0.03 | 0.43 | 0.34 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 4.31 | 2025-05-13 12:00 | 4.31 | 2025-05-13 12:00 | 502726 | 11 | 20277
22000905 | 18/05/2025 00:00:00 | 18/05/2025 00:00:00 | 4966.45 | 0 | 4991.17 | 0 | 121.93 | 0 | 0 | 150.67 | 0.022 | 0.024 | 0.01 | 254.83 | 254.91 | 253.14 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 2.18 | 2025-05-16 09:30 | 2.18 | 2025-05-16 09:30 | 492847 | 10 | 12829
22001582 | 18/05/2025 00:00:00 | 18/05/2025 00:00:00 | 0.69 | 0 | 0.7 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.5 | 251.25 | 254.08 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.9 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 318088 | 2 | 24
22000831 | 18/05/2025 00:00:00 | 18/05/2025 00:00:00 | 2821.18 | 0 | 2949.89 | 0 | 271.16 | 0 | 0 | 224.27 | 0 | 0 | 0 | 253.94 | 254.46 | 252.78 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.91 | 14400 | Connect | 0.002 | 2025-05-07 17:00 | 0.002 | 2025-05-07 17:00 | 501788 | 12 | 19743
22000354 | 18/05/2025 00:00:00 | 18/05/2025 00:00:00 | 4.76 | 0 | 5.17 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.13 | 250.62 | 256.64 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.9 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1113852 | 3 | 994
22000902 | 18/05/2025 00:00:00 | 18/05/2025 00:00:00 | 9594.16 | 0 | 9740.53 | 0 | 209.7 | 0 | 0 | 746.87 | 0.103 | 0.119 | -0.06 | 254.28 | 254.4 | 252.67 | 0 | 0.46 | 0.14 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.91 | 14400 | Connect | 2.414 | 2025-05-07 07:00 | 2.414 | 2025-05-07 07:00 | 493508 | 13 | 10534
22001047 | 18/05/2025 00:00:00 | 18/05/2025 00:00:00 | 4248 | 0 | 4378.8 | 0 | 32.17 | 0 | 0 | 468.87 | 0.021 | 0.041 | -0.036 | 253.13 | 255.31 | 254.23 | 0.03 | 0.18 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 2.294 | 2025-05-02 22:30 | 2.288 | 2025-05-02 22:30 | 488832 | 12 | 16475
22000837 | 18/05/2025 00:00:00 | 18/05/2025 00:00:00 | 1119.08 | 0 | 1147.92 | 0 | 137.31 | 0 | 0 | 26.64 | 0 | 0 | 0 | 252.8 | 252.31 | 251.35 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 0.11 | 2025-05-17 12:30 | 0.108 | 2025-05-17 12:30 | 502642 | 11 | 14725
22000832 | 18/05/2025 00:00:00 | 18/05/2025 00:00:00 | 1737.44 | 0 | 1762.33 | 0 | 57.58 | 0 | 0 | 77.45 | 0.109 | 0.114 | -0.036 | 253.3 | 253.3 | 252.18 | 0.15 | 0.26 | 0.27 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 2.382 | 2025-05-01 10:00 | 2.382 | 2025-05-01 10:00 | 502546 | 12 | 4545
22000725 | 18/05/2025 00:00:00 | 18/05/2025 00:00:00 | 1375.33 | 0 | 1410.5 | 0 | 136.18 | 0 | 0 | 53.43 | 0 | 0 | 0 | 252.45 | 254.73 | 253.53 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 483848 | 9 | 11412