## sheet1 -1
Meter_SNo | Meter_Date_Time | HES_Date_Time | Energy_Import_Kwh | Energy_Export_Kwh | Energy_Import_Kvah | Energy_Export_Kvah | Q1_Kvarh | Q2_Kvarh | Q3_Kvarh | Q4_Kvarh | Active_Power_Kw | Apparent_Power_Kva | Reactive_Power_Kvar | R_Ph_Voltage | Y_Ph_Voltage | B_Ph_Voltage | R_Ph_Current | Y_Ph_Current | B_Ph_Current | R_Ph_PF | Y_Ph_PF | B_Ph_PF | Total_PF | Frequency | Load_Limit | Load_Status | Md_Kva | Md_Kva_Date_Time | Md_Kw | Md_Kw_Date_Time | Power_Off_Duration | Program_Count | Tamper_Count
22001357 | 19/05/2025 00:00:00 | 19/05/2025 00:00:00 | 1158.36 | 0 | 1174 | 0 | 24.53 | 0.81 | 0 | 56.6 | 0.095 | 0.095 | 0.005 | 242.47 | 241.07 | 241.4 | 0 | 0 | 0.41 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 1.198 | 2025-05-05 06:30 | 1.198 | 2025-05-05 06:30 | 1045521 | 3 | 1553
22001632 | 19/05/2025 00:00:00 | 19/05/2025 00:00:00 | 4772.85 | 0 | 4790.03 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 402.54 | 2.676 | 2.684 | -0.209 | 237.88 | 234.91 | 236.21 | 3.84 | 3.74 | 3.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 2.944 | 2025-05-04 15:00 | 2.93 | 2025-05-04 15:00 | 215362 | 2 | 9
22001580 | 19/05/2025 00:00:00 | 19/05/2025 00:00:00 | 6786.64 | 0 | 8262.26 | 0 | 4306.58 | 0 | 0 | 0.29 | 1.528 | 1.648 | 0.619 | 221.98 | 238.31 | 231.86 | 4.1 | 3.71 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 2.682 | 2025-05-09 16:00 | 2.578 | 2025-05-09 16:00 | 91754 | 2 | 308
22001589 | 19/05/2025 00:00:00 | 19/05/2025 00:00:00 | 10306.2 | 0 | 10312.4 | 0 | 110.68 | 0 | 0 | 74.04 | 2.407 | 2.407 | 0.003 | 243.86 | 244.11 | 241.62 | 5.27 | 4.45 | 0.16 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 4.842 | 2025-05-04 07:00 | 4.842 | 2025-05-04 07:00 | 161819 | 2 | 5226
22001582 | 19/05/2025 00:00:00 | 19/05/2025 00:00:00 | 0.69 | 0 | 0.7 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.45 | 240.3 | 240.99 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 318093 | 2 | 24
22000938 | 19/05/2025 00:00:00 | 19/05/2025 00:00:00 | 7601.25 | 0 | 8091.23 | 0 | 1.78 | 0 | 0 | 2626.94 | 0.039 | 0.127 | -0.121 | 250.18 | 249.91 | 250.58 | 0.08 | 0.24 | 0.27 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 5.224 | 2025-05-06 19:30 | 5.196 | 2025-05-06 19:30 | 1153969 | 8 | 4951
22001086 | 19/05/2025 00:00:00 | 19/05/2025 00:00:00 | 3904.24 | 0 | 4130.2 | 0 | 661.15 | 0 | 0 | 50.43 | 2.301 | 2.301 | 0.034 | 246.33 | 249.08 | 246.74 | 0 | 0.25 | 9.14 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 1.498 | 2025-05-11 09:30 | 1.496 | 2025-05-11 09:30 | 468668 | 10 | 19294
22001081 | 19/05/2025 00:00:00 | 19/05/2025 00:00:00 | 4925.84 | 0 | 4985.97 | 0 | 63.53 | 0 | 0 | 174.17 | 0.028 | 0.029 | 0.009 | 251.81 | 253.93 | 252.55 | 0.02 | 0 | 0.11 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 2.512 | 2025-05-16 09:00 | 2.51 | 2025-05-16 09:00 | 488215 | 10 | 6383
22001352 | 19/05/2025 00:00:00 | 19/05/2025 00:00:00 | 6.76 | 0 | 8.58 | 0 | 3.25 | 0.81 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 255.04 | 253.49 | 253.78 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1045570 | 3 | 40
22001047 | 19/05/2025 00:00:00 | 19/05/2025 00:00:00 | 4251.07 | 0 | 4382.18 | 0 | 32.23 | 0 | 0 | 469.75 | 0.019 | 0.043 | -0.039 | 252.01 | 254.02 | 252.83 | 0.04 | 0.18 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 2.294 | 2025-05-02 22:30 | 2.288 | 2025-05-02 22:30 | 488862 | 12 | 16508
22000724 | 19/05/2025 00:00:00 | 19/05/2025 00:00:00 | 1389.48 | 0 | 1413.84 | 0 | 49.67 | 0 | 0 | 84.25 | 0.012 | 0.015 | -0.01 | 252.31 | 254.36 | 253.11 | 0.12 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 1.802 | 2025-05-12 09:00 | 1.802 | 2025-05-12 09:00 | 475544 | 15 | 4512
22001088 | 19/05/2025 00:00:00 | 19/05/2025 00:00:00 | 5477.5 | 0 | 5602.04 | 0 | 28.94 | 0 | 0 | 630.81 | 0.065 | 0.069 | -0.025 | 252.11 | 254.27 | 253.15 | 0.03 | 0 | 0.39 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 3.246 | 2025-05-12 12:30 | 3.244 | 2025-05-12 12:30 | 467059 | 10 | 13181
22000904 | 19/05/2025 00:00:00 | 19/05/2025 00:00:00 | 5865.13 | 0 | 6069.57 | 0 | 451.79 | 0 | 0 | 206.33 | 0.112 | 0.115 | -0.028 | 253.83 | 253.62 | 251.89 | 0.02 | 0 | 0.44 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 3.958 | 2025-05-12 09:00 | 3.956 | 2025-05-12 09:00 | 493081 | 11 | 16125
22001087 | 19/05/2025 00:00:00 | 19/05/2025 00:00:00 | 2092.13 | 0 | 2744.83 | 0 | 1193.73 | 0 | 0 | 49.21 | 0.021 | 0.024 | 0.013 | 252.87 | 255.08 | 253.81 | 0 | 0.12 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 1.796 | 2025-05-12 23:30 | 1.736 | 2025-05-12 23:30 | 467588 | 13 | 41884
22000729 | 19/05/2025 00:00:00 | 19/05/2025 00:00:00 | 396.76 | 0 | 452.1 | 0 | 104.39 | 0 | 0 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 252.38 | 254.59 | 253.56 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 463888 | 10 | 12746
22001046 | 19/05/2025 00:00:00 | 19/05/2025 00:00:00 | 1206.85 | 0 | 1311.62 | 0 | 119.36 | 0 | 0 | 198.87 | 0 | 0 | 0 | 252.82 | 254.97 | 253.94 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 0.91 | 2025-05-06 19:30 | 0.908 | 2025-05-06 19:30 | 468531 | 11 | 17031
22001107 | 19/05/2025 00:00:00 | 19/05/2025 00:00:00 | 71556.576 | 0 | 71882.752 | 0 | 66.91 | 0 | 0 | 6625.64 | 4.262 | 4.275 | -0.334 | 252.12 | 253.21 | 252.48 | 7.13 | 4.97 | 4.95 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 10.762 | 2025-05-07 19:00 | 10.728 | 2025-05-07 19:00 | 1024746 | 6 | 1942
22001090 | 19/05/2025 00:00:00 | 19/05/2025 00:00:00 | 9519.12 | 0 | 9682.42 | 0 | 171.77 | 0 | 0 | 731.32 | 0.278 | 0.28 | -0.04 | 252.75 | 254.92 | 253.77 | 0 | 1.21 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 4.1 | 2025-05-12 10:30 | 4.1 | 2025-05-12 10:30 | 467613 | 11 | 13320
22001103 | 19/05/2025 00:00:00 | 19/05/2025 00:00:00 | 19791.61 | 0 | 21315.91 | 0 | 5585.02 | 0 | 0 | 121.19 | 0.512 | 0.562 | 0.234 | 255.23 | 255.37 | 252.99 | 2.31 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 5.346 | 2025-05-02 13:00 | 5.334 | 2025-05-02 13:00 | 876735 | 4 | 8749
22001050 | 19/05/2025 00:00:00 | 19/05/2025 00:00:00 | 1645.59 | 0 | 1657.66 | 0 | 31.67 | 0 | 0 | 26.69 | 0 | 0 | 0 | 253.28 | 255.41 | 254.28 | 0 | 0 | 0.04 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 1.972 | 2025-05-13 08:30 | 1.972 | 2025-05-13 08:30 | 487679 | 11 | 2658
22000834 | 19/05/2025 00:00:00 | 19/05/2025 00:00:00 | 3264.5 | 0 | 3360.73 | 0 | 361.59 | 0 | 0 | 49.28 | 0.066 | 0.081 | 0.047 | 253.4 | 254.27 | 251.83 | 0.28 | 0.03 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 2.268 | 2025-05-09 11:00 | 2.268 | 2025-05-09 11:00 | 501710 | 11 | 9229
22000907 | 19/05/2025 00:00:00 | 19/05/2025 00:00:00 | 12386.18 | 0 | 12407.91 | 0 | 386.21 | 0 | 0 | 46.08 | 0.026 | 0.026 | 0.004 | 253.58 | 254.19 | 251.82 | 0.12 | 0.07 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 4.208 | 2025-05-06 08:30 | 4.208 | 2025-05-06 08:30 | 486205 | 13 | 7314
22000917 | 19/05/2025 00:00:00 | 19/05/2025 00:00:00 | 33273.16 | 0 | 35414.48 | 0 | 1.48 | 0 | 0 | 10218.25 | 0 | 0 | 0 | 252.98 | 148.22 | 147.73 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 3.616 | 2025-05-01 22:00 | 3.588 | 2025-05-01 22:00 | 831744 | 11 | 13687
22001110 | 19/05/2025 00:00:00 | 19/05/2025 00:00:00 | 130489.608 | 0 | 130645.392 | 0 | 80.43 | 0 | 0 | 5864.53 | 7.896 | 7.918 | -0.593 | 239.99 | 249.38 | 238.3 | 8.2 | 7.87 | 16.73 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 22.494 | 2025-05-07 19:00 | 22.482 | 2025-05-07 19:00 | 1026560 | 6 | 10622
22000909 | 19/05/2025 00:00:00 | 19/05/2025 00:00:00 | 4328.63 | 0 | 4357.6 | 0 | 65.35 | 0 | 0 | 166.94 | 0.013 | 0.013 | 0.004 | 252.98 | 253.35 | 251.26 | 0.03 | 0.07 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 3.594 | 2025-05-06 18:00 | 3.594 | 2025-05-06 18:00 | 492929 | 10 | 9206
22001104 | 19/05/2025 00:00:00 | 19/05/2025 00:00:00 | 3504.39 | 0 | 3713.35 | 0 | 552.83 | 0 | 0 | 324.97 | 0.082 | 0.085 | -0.023 | 252.95 | 254.75 | 254.02 | 0.21 | 0.21 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 1.692 | 2025-05-13 11:00 | 1.658 | 2025-05-13 11:00 | 876832 | 3 | 4649
22000354 | 19/05/2025 00:00:00 | 19/05/2025 00:00:00 | 4.76 | 0 | 5.17 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 253.86 | 259.08 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1113856 | 3 | 995
22000905 | 19/05/2025 00:00:00 | 19/05/2025 00:00:00 | 4971.61 | 0 | 4996.36 | 0 | 122.2 | 0 | 0 | 150.72 | 0.022 | 0.024 | 0.01 | 252.68 | 253.17 | 250.99 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.91 | 14400 | Connect | 2.18 | 2025-05-16 09:30 | 2.18 | 2025-05-16 09:30 | 492855 | 10 | 12854
22000725 | 19/05/2025 00:00:00 | 19/05/2025 00:00:00 | 1375.33 | 0 | 1410.5 | 0 | 136.18 | 0 | 0 | 53.43 | 0 | 0 | 0 | 252.24 | 254.16 | 253.14 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 483883 | 9 | 11412
22000831 | 19/05/2025 00:00:00 | 19/05/2025 00:00:00 | 2821.18 | 0 | 2949.9 | 0 | 271.16 | 0 | 0 | 224.27 | 0 | 0 | 0 | 252.63 | 253.33 | 251.07 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 0.01 | 2025-05-18 13:30 | 0.01 | 2025-05-18 13:30 | 501796 | 12 | 19743
22000266 | 19/05/2025 00:00:00 | 19/05/2025 00:00:00 | 1884.04 | 0 | 4354.23 | 0 | 3758.48 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 260.1 | 0 | 256.13 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 4.566 | 2025-05-03 16:30 | 1.852 | 2025-05-03 16:30 | 1180275 | 3 | 13999
22000902 | 19/05/2025 00:00:00 | 19/05/2025 00:00:00 | 9600.72 | 0 | 9747.41 | 0 | 209.7 | 0 | 0 | 748.47 | 0.235 | 0.261 | -0.114 | 252.1 | 252.59 | 250.56 | 0 | 1.16 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 2.414 | 2025-05-07 07:00 | 2.414 | 2025-05-07 07:00 | 493516 | 13 | 10552
22000723 | 19/05/2025 00:00:00 | 19/05/2025 00:00:00 | 3478.68 | 0 | 3511.68 | 0 | 67.8 | 0 | 0 | 100.4 | 0.117 | 0.117 | 0.008 | 251.95 | 253.91 | 252.77 | 0 | 0 | 0.46 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 1.932 | 2025-05-11 11:30 | 1.932 | 2025-05-11 11:30 | 476014 | 11 | 12391
22000837 | 19/05/2025 00:00:00 | 19/05/2025 00:00:00 | 1119.08 | 0 | 1147.92 | 0 | 137.31 | 0 | 0 | 26.64 | 0 | 0 | 0 | 252.56 | 252.42 | 250.71 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 0.11 | 2025-05-17 12:30 | 0.108 | 2025-05-17 12:30 | 502654 | 11 | 14725
22000862 | 19/05/2025 00:00:00 | 19/05/2025 00:00:00 | 13477.98 | 0 | 13666.97 | 0 | 7.36 | 0 | 0 | 2116.81 | 1.111 | 1.145 | -0.28 | 249.35 | 246.22 | 244.11 | 0 | 0 | 4.76 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 4.182 | 2025-05-18 10:00 | 4.168 | 2025-05-18 10:00 | 1195636 | 2 | 9862
22000832 | 19/05/2025 00:00:00 | 19/05/2025 00:00:00 | 1742.18 | 0 | 1767.19 | 0 | 57.6 | 0 | 0 | 78.15 | 0.131 | 0.133 | -0.028 | 252.11 | 252.39 | 250.36 | 0.04 | 0.38 | 0.27 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 2.382 | 2025-05-01 10:00 | 2.382 | 2025-05-01 10:00 | 502558 | 12 | 4568
22001044 | 19/05/2025 00:00:00 | 19/05/2025 00:00:00 | 1867.84 | 0 | 2425.35 | 0 | 1120.63 | 0 | 0 | 20.43 | 0 | 0 | 0 | 251.22 | 253.09 | 252.03 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 1.608 | 2025-05-10 08:30 | 1.606 | 2025-05-10 08:30 | 467455 | 12 | 34045
22001041 | 19/05/2025 00:00:00 | 19/05/2025 00:00:00 | 1936.27 | 0 | 1986.45 | 0 | 44.26 | 0 | 0 | 208.27 | 0.016 | 0.016 | 0.003 | 251.27 | 253.02 | 252.04 | 0 | 0 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 1.726 | 2025-05-06 11:00 | 1.726 | 2025-05-06 11:00 | 467623 | 11 | 7026
22001584 | 19/05/2025 00:00:00 | 19/05/2025 00:00:00 | 3639.45 | 0 | 3871.58 | 0 | 839.25 | 0 | 0 | 6.92 | 0.327 | 0.327 | 0 | 251.28 | 253.76 | 262.86 | 1.18 | 0.18 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 5.544 | 2025-05-18 10:30 | 5.494 | 2025-05-18 10:30 | 286597 | 2 | 251