## sheet1 -1
Meter_SNo | Meter_Date_Time | HES_Date_Time | Energy_Import_Kwh | Energy_Export_Kwh | Energy_Import_Kvah | Energy_Export_Kvah | Q1_Kvarh | Q2_Kvarh | Q3_Kvarh | Q4_Kvarh | Active_Power_Kw | Apparent_Power_Kva | Reactive_Power_Kvar | R_Ph_Voltage | Y_Ph_Voltage | B_Ph_Voltage | R_Ph_Current | Y_Ph_Current | B_Ph_Current | R_Ph_PF | Y_Ph_PF | B_Ph_PF | Total_PF | Frequency | Load_Limit | Load_Status | Md_Kva | Md_Kva_Date_Time | Md_Kw | Md_Kw_Date_Time | Power_Off_Duration | Program_Count | Tamper_Count
22001632 | 20/05/2025 00:00:00 | 20/05/2025 00:00:00 | 4796.63 | 0 | 4813.89 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 404.4 | 2.174 | 2.181 | -0.176 | 251.36 | 249.07 | 251.52 | 2.96 | 2.89 | 2.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 2.944 | 2025-05-04 15:00 | 2.93 | 2025-05-04 15:00 | 215362 | 2 | 9
22001357 | 20/05/2025 00:00:00 | 20/05/2025 00:00:00 | 1159.26 | 0 | 1174.9 | 0 | 24.59 | 0.81 | 0 | 56.61 | 0.09 | 0.09 | 0.007 | 255.07 | 253.79 | 254.37 | 0 | 0 | 0.36 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 1.198 | 2025-05-05 06:30 | 1.198 | 2025-05-05 06:30 | 1045521 | 3 | 1555
22001584 | 20/05/2025 00:00:00 | 20/05/2025 00:00:00 | 3663.54 | 0 | 3898.08 | 0 | 846.99 | 0 | 0 | 6.96 | 0.237 | 0.385 | 0.304 | 251.62 | 254.4 | 263.01 | 1.38 | 0.24 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 5.544 | 2025-05-18 10:30 | 5.494 | 2025-05-18 10:30 | 286619 | 2 | 253
22001589 | 20/05/2025 00:00:00 | 20/05/2025 00:00:00 | 10328.04 | 0 | 10334.26 | 0 | 111.15 | 0 | 0 | 74.35 | 0.487 | 0.504 | 0.13 | 256.91 | 257.15 | 259.05 | 0.19 | 1.32 | 0.52 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 4.842 | 2025-05-04 07:00 | 4.842 | 2025-05-04 07:00 | 161819 | 2 | 5227
22001580 | 20/05/2025 00:00:00 | 20/05/2025 00:00:00 | 6796.05 | 0 | 8273.52 | 0 | 4312.33 | 0 | 0 | 0.29 | 0.785 | 1.09 | 0.757 | 250.55 | 253.42 | 238.73 | 4.07 | 0.42 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 2.682 | 2025-05-09 16:00 | 2.578 | 2025-05-09 16:00 | 91754 | 2 | 308
22001582 | 20/05/2025 00:00:00 | 20/05/2025 00:00:00 | 0.69 | 0 | 0.7 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.87 | 248.43 | 252.2 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.06 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 318093 | 2 | 24