## sheet1 -1
Meter_SNo | Meter_Date_Time | HES_Date_Time | Energy_Import_Kwh | Energy_Export_Kwh | Energy_Import_Kvah | Energy_Export_Kvah | Q1_Kvarh | Q2_Kvarh | Q3_Kvarh | Q4_Kvarh | Active_Power_Kw | Apparent_Power_Kva | Reactive_Power_Kvar | R_Ph_Voltage | Y_Ph_Voltage | B_Ph_Voltage | R_Ph_Current | Y_Ph_Current | B_Ph_Current | R_Ph_PF | Y_Ph_PF | B_Ph_PF | Total_PF | Frequency | Load_Limit | Load_Status | Md_Kva | Md_Kva_Date_Time | Md_Kw | Md_Kw_Date_Time | Power_Off_Duration | Program_Count | Tamper_Count
22000836 | 21/05/2025 00:00:00 | 21/05/2025 00:00:00 | 16003.03 | 0 | 16497.43 | 0 | 1678.12 | 0 | 0 | 112.35 | 2.029 | 2.036 | 0.18 | 242.28 | 242.19 | 239.71 | 0 | 1.16 | 7.61 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 3.538 | 2025-05-20 23:00 | 3.534 | 2025-05-20 23:00 | 503711 | 9 | 37780
22001086 | 21/05/2025 00:00:00 | 21/05/2025 00:00:00 | 3910.06 | 0 | 4136.45 | 0 | 662.96 | 0 | 0 | 50.43 | 0.15 | 0.151 | 0.018 | 241.24 | 242.63 | 241.87 | 0 | 0.7 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 1.498 | 2025-05-11 09:30 | 1.496 | 2025-05-11 09:30 | 468797 | 10 | 19390
22000838 | 21/05/2025 00:00:00 | 21/05/2025 00:00:00 | 9233.09 | 0 | 9427.6 | 0 | 134.62 | 0 | 0 | 873.68 | 0.17 | 0.185 | -0.073 | 242.1 | 242.02 | 240.22 | 0.71 | 0.15 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 4.628 | 2025-05-17 09:00 | 4.626 | 2025-05-17 09:00 | 504141 | 13 | 10976
22000919 | 21/05/2025 00:00:00 | 21/05/2025 00:00:00 | 54960.752 | 0 | 55246.808 | 0 | 1.84 | 0 | 0 | 5466.51 | 2.9 | 2.912 | -0.27 | 219.27 | 219.88 | 215.68 | 4.37 | 4.33 | 4.66 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.07 | 14400 | Connect | 9.442 | 2025-05-04 18:30 | 9.428 | 2025-05-04 18:30 | 651821 | 9 | 4215
22000904 | 21/05/2025 00:00:00 | 21/05/2025 00:00:00 | 5893.26 | 0 | 6098.5 | 0 | 454.12 | 0 | 0 | 207.55 | 0.218 | 0.246 | 0.115 | 242.41 | 242.7 | 240.38 | 0 | 0 | 1.13 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.08 | 14400 | Connect | 3.958 | 2025-05-12 09:00 | 3.956 | 2025-05-12 09:00 | 493200 | 11 | 16179
22000827 | 21/05/2025 00:00:00 | 21/05/2025 00:00:00 | 202.05 | 0 | 205.87 | 0 | 18.04 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 242.81 | 243.11 | 241.31 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.07 | 14400 | Connect | 0.018 | 2025-05-14 13:33 | 0.018 | 2025-05-14 13:33 | 1370662 | 2 | 197
22000353 | 21/05/2025 00:00:00 | 21/05/2025 00:00:00 | 6227.58 | 0 | 6606.07 | 0 | 1271.7 | 0 | 0 | 229.75 | 0.36 | 0.39 | 0.15 | 219.3 | 248.05 | 239.73 | 1.26 | 0.37 | 0.18 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.07 | 14400 | Connect | 3.218 | 2025-05-19 19:00 | 3.216 | 2025-05-19 19:00 | 1120925 | 3 | 11532
22000840 | 21/05/2025 00:00:00 | 21/05/2025 00:00:00 | 12806.11 | 0 | 12898.32 | 0 | 170.68 | 0 | 0 | 671.42 | 0.115 | 0.118 | -0.028 | 243.02 | 244.98 | 233.55 | 0.07 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.2 | 14400 | Connect | 3.658 | 2025-05-02 | 3.656 | 2025-05-02 | 567054 | 11 | 11345
22000722 | 21/05/2025 00:00:00 | 21/05/2025 00:00:00 | 2574.08 | 0 | 2656.96 | 0 | 31.92 | 0 | 0 | 357.06 | 0 | 0 | 0 | 242.02 | 244.13 | 242.82 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.09 | 14400 | Connect | 1.666 | 2025-05-04 07:30 | 1.666 | 2025-05-04 07:30 | 456998 | 9 | 11762
22001104 | 21/05/2025 00:00:00 | 21/05/2025 00:00:00 | 3521.14 | 0 | 3731.51 | 0 | 556.25 | 0 | 0 | 326.19 | 0.099 | 0.1 | -0.017 | 243.55 | 241.86 | 238.96 | 0.31 | 0.14 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.11 | 14400 | Connect | 1.692 | 2025-05-13 11:00 | 1.658 | 2025-05-13 11:00 | 876835 | 3 | 4684
22000540 | 21/05/2025 00:00:00 | 21/05/2025 00:00:00 | 24018.82 | 0 | 24335.46 | 0 | 4.34 | 0 | 0 | 3713.28 | 2.428 | 2.451 | -0.336 | 31.27 | 243.61 | 237.19 | 0.03 | 5.03 | 5.21 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.12 | 14400 | Connect | 8.724 | 2025-05-07 20:00 | 8.712 | 2025-05-07 20:00 | 1278770 | 2 | 3016
22000831 | 21/05/2025 00:00:00 | 21/05/2025 00:00:00 | 2821.56 | 0 | 2950.28 | 0 | 271.16 | 0 | 0 | 224.37 | 0 | 0 | 0 | 243.4 | 244.15 | 242.39 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.17 | 14400 | Connect | 0.116 | 2025-05-21 14:00 | 0.112 | 2025-05-21 14:00 | 501915 | 12 | 19756
22000727 | 21/05/2025 00:00:00 | 21/05/2025 00:00:00 | 1096.82 | 0 | 1210.49 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 346.52 | 0.059 | 0.061 | -0.016 | 242.12 | 244.46 | 243.11 | 0.17 | 0.02 | 0.19 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.09 | 14400 | Connect | 2.242 | 2025-05-03 09:00 | 2.24 | 2025-05-03 09:00 | 481563 | 9 | 3178
22000901 | 21/05/2025 00:00:00 | 21/05/2025 00:00:00 | 11871.01 | 0 | 11953.76 | 0 | 323.01 | 0 | 0 | 157.07 | 0.095 | 0.095 | -0.011 | 243.18 | 244.12 | 242.17 | 0.56 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.07 | 14400 | Connect | 3.904 | 2025-05-03 20:30 | 3.904 | 2025-05-03 20:30 | 494708 | 10 | 32720
22000910 | 21/05/2025 00:00:00 | 21/05/2025 00:00:00 | 9445.75 | 0 | 9465.47 | 0 | 175.28 | 0 | 0 | 20.34 | 0 | 0 | 0 | 243.57 | 244.67 | 242.62 | 0.05 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.1 | 14400 | Connect | 4.966 | 2025-05-09 22:30 | 4.964 | 2025-05-09 22:30 | 484319 | 10 | 10284
22001106 | 21/05/2025 00:00:00 | 21/05/2025 00:00:00 | 148501.152 | 0 | 148812.24 | 0 | 8.11 | 0 | 0 | 9356.03 | 14.335 | 14.35 | -0.657 | 230.03 | 210.91 | 218.89 | 13.03 | 27.06 | 26.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.13 | 22000 | Connect | 21.176 | 2025-05-19 13:00 | 21.154 | 2025-05-19 13:00 | 1126999 | 6 | 26382
22001048 | 21/05/2025 00:00:00 | 21/05/2025 00:00:00 | 7932.71 | 0 | 8010.83 | 0 | 129.04 | 0 | 0 | 326.18 | 0.15 | 0.155 | 0.041 | 244.54 | 245.77 | 245.25 | 0.33 | 0.04 | 0.28 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.08 | 14400 | Connect | 2.41 | 2025-05-02 06:00 | 2.408 | 2025-05-02 06:00 | 488654 | 10 | 11221
22000725 | 21/05/2025 00:00:00 | 21/05/2025 00:00:00 | 1375.33 | 0 | 1410.5 | 0 | 136.18 | 0 | 0 | 53.43 | 0 | 0 | 0 | 244.25 | 245.7 | 245.29 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 484010 | 9 | 11412
22000832 | 21/05/2025 00:00:00 | 21/05/2025 00:00:00 | 1749.95 | 0 | 1775.05 | 0 | 57.69 | 0 | 0 | 78.84 | 0.053 | 0.053 | 0.003 | 244.04 | 244.52 | 242.88 | 0.04 | 0 | 0.32 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.06 | 14400 | Connect | 2.382 | 2025-05-01 10:00 | 2.382 | 2025-05-01 10:00 | 502677 | 12 | 4595
22001050 | 21/05/2025 00:00:00 | 21/05/2025 00:00:00 | 1649.84 | 0 | 1661.93 | 0 | 31.76 | 0 | 0 | 26.73 | 0 | 0 | 0 | 244.06 | 245.53 | 244.94 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 1.972 | 2025-05-13 08:30 | 1.972 | 2025-05-13 08:30 | 487806 | 11 | 2671
22000834 | 21/05/2025 00:00:00 | 21/05/2025 00:00:00 | 3271.13 | 0 | 3367.91 | 0 | 363.77 | 0 | 0 | 49.28 | 0.091 | 0.099 | 0.039 | 243.83 | 244.64 | 242.83 | 0.32 | 0.14 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.06 | 14400 | Connect | 2.268 | 2025-05-09 11:00 | 2.268 | 2025-05-09 11:00 | 501829 | 11 | 9241
22000902 | 21/05/2025 00:00:00 | 21/05/2025 00:00:00 | 9624.68 | 0 | 9771.91 | 0 | 210.09 | 0 | 0 | 751.67 | 0.276 | 0.277 | -0.027 | 242.9 | 244.34 | 242.45 | 0.02 | 0.9 | 0.44 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.08 | 14400 | Connect | 2.414 | 2025-05-07 07:00 | 2.414 | 2025-05-07 07:00 | 493635 | 13 | 10586
22001047 | 21/05/2025 00:00:00 | 21/05/2025 00:00:00 | 4262.76 | 0 | 4394.53 | 0 | 32.3 | 0 | 0 | 472.16 | 0.118 | 0.123 | -0.035 | 243.52 | 245.15 | 244.5 | 0.22 | 0.52 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 2.294 | 2025-05-02 22:30 | 2.288 | 2025-05-02 22:30 | 488989 | 12 | 16569
22001089 | 21/05/2025 00:00:00 | 21/05/2025 00:00:00 | 3294.41 | 0 | 3351.1 | 0 | 57.33 | 0 | 0 | 229.75 | 0.181 | 0.182 | -0.024 | 244.15 | 246 | 245.24 | 0.03 | 0 | 0.71 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 1.74 | 2025-05-10 20:00 | 1.734 | 2025-05-10 20:00 | 467459 | 13 | 7342
22001044 | 21/05/2025 00:00:00 | 21/05/2025 00:00:00 | 1869.82 | 0 | 2427.34 | 0 | 1120.67 | 0 | 0 | 20.53 | 0 | 0 | 0 | 244.04 | 245.91 | 245.02 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 1.608 | 2025-05-10 08:30 | 1.606 | 2025-05-10 08:30 | 467583 | 12 | 34061
22001107 | 21/05/2025 00:00:00 | 21/05/2025 00:00:00 | 71894.568 | 0 | 72221.88 | 0 | 67.58 | 0 | 0 | 6652.6 | 5.957 | 5.976 | -0.484 | 224.4 | 250.19 | 249.47 | 10.21 | 7.48 | 7.38 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 10.762 | 2025-05-07 19:00 | 10.728 | 2025-05-07 19:00 | 1024766 | 6 | 1954
22001090 | 21/05/2025 00:00:00 | 21/05/2025 00:00:00 | 9540.31 | 0 | 9703.73 | 0 | 172.22 | 0 | 0 | 732.26 | 0.252 | 0.252 | -0.018 | 243.92 | 245.96 | 245.16 | 0 | 1.07 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 4.1 | 2025-05-12 10:30 | 4.1 | 2025-05-12 10:30 | 467739 | 11 | 13358
22000729 | 21/05/2025 00:00:00 | 21/05/2025 00:00:00 | 396.76 | 0 | 452.1 | 0 | 104.39 | 0 | 0 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 244.05 | 246.11 | 245.1 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 464014 | 10 | 12746
22000835 | 21/05/2025 00:00:00 | 21/05/2025 00:00:00 | 4659.55 | 0 | 4726.14 | 0 | 54.84 | 0 | 0 | 302.01 | 0 | 0 | 0 | 243.26 | 244.11 | 242.48 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 2.596 | 2025-05-05 18:30 | 2.596 | 2025-05-05 18:30 | 503823 | 10 | 7831
22001103 | 21/05/2025 00:00:00 | 21/05/2025 00:00:00 | 19902.03 | 0 | 21433.42 | 0 | 5612.94 | 0 | 0 | 121.48 | 1.518 | 1.518 | 0 | 240.73 | 242.77 | 240.75 | 6.46 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 5.346 | 2025-05-02 13:00 | 5.334 | 2025-05-02 13:00 | 876738 | 4 | 8857
22001041 | 21/05/2025 00:00:00 | 21/05/2025 00:00:00 | 1940.89 | 0 | 1991.21 | 0 | 44.39 | 0 | 0 | 209.03 | 0 | 0 | 0 | 242.86 | 245.08 | 244.04 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 1.726 | 2025-05-06 11:00 | 1.726 | 2025-05-06 11:00 | 467749 | 11 | 7029
22000723 | 21/05/2025 00:00:00 | 21/05/2025 00:00:00 | 3490.94 | 0 | 3523.98 | 0 | 68.13 | 0 | 0 | 100.55 | 0.035 | 0.035 | 0.004 | 243.2 | 244.74 | 244.34 | 0 | 0 | 0.15 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 1.932 | 2025-05-11 11:30 | 1.932 | 2025-05-11 11:30 | 476140 | 11 | 12431
22000907 | 21/05/2025 00:00:00 | 21/05/2025 00:00:00 | 12394.53 | 0 | 12416.31 | 0 | 386.46 | 0 | 0 | 46.26 | 0.04 | 0.041 | 0.011 | 243.62 | 244.49 | 243.06 | 0.14 | 0 | 0.17 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 4.208 | 2025-05-06 08:30 | 4.208 | 2025-05-06 08:30 | 486324 | 13 | 7323
22000837 | 21/05/2025 00:00:00 | 21/05/2025 00:00:00 | 1119.08 | 0 | 1147.92 | 0 | 137.31 | 0 | 0 | 26.64 | 0 | 0 | 0 | 243.77 | 244.43 | 243.02 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 0.11 | 2025-05-17 12:30 | 0.108 | 2025-05-17 12:30 | 502773 | 11 | 14725
22000905 | 21/05/2025 00:00:00 | 21/05/2025 00:00:00 | 4997.71 | 0 | 5022.54 | 0 | 122.76 | 0 | 0 | 151.39 | 0.218 | 0.219 | -0.025 | 243.06 | 244.44 | 242.21 | 0.79 | 0 | 0.56 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 3.164 | 2025-05-21 09:00 | 3.162 | 2025-05-21 09:00 | 492974 | 10 | 12890
22000917 | 21/05/2025 00:00:00 | 21/05/2025 00:00:00 | 33372.25 | 0 | 35516.3 | 0 | 1.48 | 0 | 0 | 10240.96 | 1.938 | 1.995 | -0.477 | 229.88 | 135.02 | 135.33 | 8.87 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 3.616 | 2025-05-01 22:00 | 3.588 | 2025-05-01 22:00 | 832562 | 11 | 13742
22001088 | 21/05/2025 00:00:00 | 21/05/2025 00:00:00 | 5493.35 | 0 | 5618.31 | 0 | 28.98 | 0 | 0 | 633.13 | 0.179 | 0.184 | -0.046 | 243.2 | 243.77 | 243.85 | 0.1 | 0 | 0.78 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 3.246 | 2025-05-12 12:30 | 3.244 | 2025-05-12 12:30 | 467186 | 10 | 13240
22001083 | 21/05/2025 00:00:00 | 21/05/2025 00:00:00 | 3927.55 | 0 | 4012.69 | 0 | 53.04 | 0 | 0 | 282.91 | 0.044 | 0.044 | 0.005 | 243.18 | 243.57 | 243.9 | 0 | 0 | 0.28 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 3.476 | 2025-05-07 09:00 | 3.474 | 2025-05-07 09:00 | 467826 | 10 | 12608
22001110 | 21/05/2025 00:00:00 | 21/05/2025 00:00:00 | 131120.792 | 0 | 131277.32 | 0 | 80.43 | 0 | 0 | 5893.6 | 11.541 | 11.545 | -0.332 | 217.74 | 230.06 | 209.62 | 13.26 | 12.21 | 28.18 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 22.494 | 2025-05-07 19:00 | 22.482 | 2025-05-07 19:00 | 1026560 | 6 | 10622
22000909 | 21/05/2025 00:00:00 | 21/05/2025 00:00:00 | 4349.94 | 0 | 4378.98 | 0 | 65.7 | 0 | 0 | 167.43 | 2.227 | 2.227 | 0.003 | 243.6 | 244.52 | 242.05 | 0.22 | 0.06 | 8.96 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 3.594 | 2025-05-06 18:00 | 3.594 | 2025-05-06 18:00 | 493048 | 10 | 9253
22000932 | 21/05/2025 00:00:00 | 21/05/2025 00:00:00 | 8445.22 | 0 | 8646.7 | 0 | 3.34 | 0 | 0 | 1505.51 | 0 | 0 | 0 | 92.05 | 136.06 | 220.91 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 14400 | Connect | 4.392 | 2025-05-16 10:30 | 4.386 | 2025-05-16 10:30 | 1068118 | 3 | 5027
22000938 | 21/05/2025 00:00:00 | 21/05/2025 00:00:00 | 7605.42 | 0 | 8096.9 | 0 | 1.78 | 0 | 0 | 2630.28 | 0.042 | 0.178 | -0.174 | 249.32 | 248.86 | 249.27 | 0.07 | 0.48 | 0.25 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 5.224 | 2025-05-06 19:30 | 5.196 | 2025-05-06 19:30 | 1155272 | 8 | 4998
22001589 | 21/05/2025 00:00:00 | 21/05/2025 00:00:00 | 10386.72 | 0 | 10393 | 0 | 112.22 | 0 | 0 | 74.74 | 2.342 | 2.342 | -0.031 | 230.11 | 230.35 | 222.27 | 5 | 1.24 | 4.09 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.06 | 14400 | Connect | 4.842 | 2025-05-04 07:00 | 4.842 | 2025-05-04 07:00 | 162149 | 2 | 5247
22001632 | 21/05/2025 00:00:00 | 21/05/2025 00:00:00 | 4853.64 | 0 | 4871.07 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 408.86 | 2.128 | 2.134 | -0.171 | 250.75 | 248.69 | 250.23 | 2.93 | 2.85 | 2.84 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 2.944 | 2025-05-04 15:00 | 2.93 | 2025-05-04 15:00 | 215362 | 2 | 9
22001357 | 21/05/2025 00:00:00 | 21/05/2025 00:00:00 | 1163.09 | 0 | 1178.75 | 0 | 24.85 | 0.81 | 0 | 56.64 | 0.104 | 0.104 | 0.007 | 254.14 | 253.34 | 253.65 | 0 | 0 | 0.42 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 1.238 | 2025-05-21 | 1.238 | 2025-05-21 | 1045521 | 3 | 1588
22001584 | 21/05/2025 00:00:00 | 21/05/2025 00:00:00 | 3690.46 | 0 | 3927.86 | 0 | 856.53 | 0 | 0 | 6.98 | 0.245 | 0.382 | 0.294 | 252.2 | 254.1 | 263.59 | 1.4 | 0.24 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 5.544 | 2025-05-18 10:30 | 5.494 | 2025-05-18 10:30 | 286632 | 2 | 259
22001580 | 21/05/2025 00:00:00 | 21/05/2025 00:00:00 | 6825.02 | 0 | 8307.59 | 0 | 4328.73 | 0 | 0 | 0.29 | 0.779 | 1.082 | 0.752 | 249.79 | 252.48 | 238.11 | 4.05 | 0.42 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 2.682 | 2025-05-09 16:00 | 2.578 | 2025-05-09 16:00 | 91767 | 2 | 309
22001582 | 21/05/2025 00:00:00 | 21/05/2025 00:00:00 | 0.69 | 0 | 0.7 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.98 | 246.97 | 251.25 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 318098 | 2 | 24
22001576 | 21/05/2025 00:00:00 | 21/05/2025 00:00:00 | 242.17 | 0 | 265.37 | 0 | 66.21 | 0 | 0 | 9.7 | 0.008 | 0.008 | 0.001 | 249.91 | 249 | 246.98 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 1.026 | 2025-05-01 13:30 | 0.756 | 2025-05-01 13:30 | 202300 | 2 | 1244