## sheet1 -1
Meter_SNo | Meter_Date_Time | HES_Date_Time | Energy_Import_Kwh | Energy_Export_Kwh | Energy_Import_Kvah | Energy_Export_Kvah | Q1_Kvarh | Q2_Kvarh | Q3_Kvarh | Q4_Kvarh | Active_Power_Kw | Apparent_Power_Kva | Reactive_Power_Kvar | R_Ph_Voltage | Y_Ph_Voltage | B_Ph_Voltage | R_Ph_Current | Y_Ph_Current | B_Ph_Current | R_Ph_PF | Y_Ph_PF | B_Ph_PF | Total_PF | Frequency | Load_Limit | Load_Status | Md_Kva | Md_Kva_Date_Time | Md_Kw | Md_Kw_Date_Time | Power_Off_Duration | Program_Count | Tamper_Count
22001049 | 22/05/2025 00:00:00 | 22/05/2025 00:00:00 | 4174.78 | 0 | 4402.24 | 0 | 88.78 | 0 | 0 | 705.15 | 0.538 | 0.542 | -0.068 | 244.61 | 246.01 | 246.14 | 0.15 | 1.87 | 0.36 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.06 | 14400 | Connect | 2.746 | 2025-05-12 19:00 | 2.742 | 2025-05-12 19:00 | 487578 | 9 | 13583
22000728 | 22/05/2025 00:00:00 | 22/05/2025 00:00:00 | 5377.61 | 0 | 5475.79 | 0 | 97.62 | 0 | 0 | 469.09 | 0.086 | 0.092 | -0.035 | 243.3 | 244.96 | 243.66 | 0 | 0.44 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 2.49 | 2025-05-03 12:00 | 2.49 | 2025-05-03 12:00 | 481603 | 11 | 13113
22001341 | 22/05/2025 00:00:00 | 22/05/2025 00:00:00 | 580.29 | 0 | 582.67 | 0 | 13.26 | 0.81 | 0 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 244.02 | 246.15 | 245.23 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1132460 | 4 | 429
22000908 | 22/05/2025 00:00:00 | 22/05/2025 00:00:00 | 15321.87 | 0 | 15332.66 | 0 | 425.93 | 0 | 0 | 3.96 | 0.02 | 0.02 | 0 | 243.59 | 244.46 | 243.41 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 4.38 | 2025-05-02 08:00 | 4.378 | 2025-05-02 08:00 | 493502 | 10 | 9483
22001084 | 22/05/2025 00:00:00 | 22/05/2025 00:00:00 | 4064.63 | 0 | 4379.08 | 0 | 21.25 | 0 | 0 | 800.58 | 0.021 | 0.029 | -0.021 | 244.04 | 245.45 | 245.16 | 0 | 0.05 | 0.13 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 1.732 | 2025-05-03 09:00 | 1.726 | 2025-05-07 08:30 | 469936 | 10 | 39468
22001356 | 22/05/2025 00:00:00 | 22/05/2025 00:00:00 | 7.08 | 0 | 8.91 | 0 | 3.29 | 0.81 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 244.48 | 243.14 | 243.68 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1045408 | 3 | 36
22000726 | 22/05/2025 00:00:00 | 22/05/2025 00:00:00 | 6073.27 | 0 | 6222.72 | 0 | 430.18 | 0 | 0 | 136.75 | 0.061 | 0.062 | -0.014 | 243.92 | 245.66 | 245.11 | 0 | 0.25 | 0.04 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 2.638 | 2025-05-06 12:30 | 2.634 | 2025-05-06 12:30 | 479677 | 13 | 47929
22000866 | 22/05/2025 00:00:00 | 22/05/2025 00:00:00 | 21399.54 | 0 | 21601.93 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 2826.99 | 1.937 | 1.979 | -0.406 | 237.81 | 122.35 | 117.5 | 8.43 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 5.476 | 2025-05-12 10:00 | 5.458 | 2025-05-12 10:00 | 1048844 | 3 | 8493
22000906 | 22/05/2025 00:00:00 | 22/05/2025 00:00:00 | 3537.99 | 0 | 3609.5 | 0 | 321.93 | 0 | 0 | 102.28 | 0.14 | 0.206 | 0.152 | 242.63 | 243.95 | 241.26 | 0.69 | 0.04 | 0.22 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 3.218 | 2025-05-06 14:00 | 3.214 | 2025-05-06 14:00 | 492128 | 9 | 18100
22001045 | 22/05/2025 00:00:00 | 22/05/2025 00:00:00 | 2888.21 | 0 | 3049.16 | 0 | 275.51 | 0 | 0 | 267.03 | 0.103 | 0.113 | 0.047 | 241.43 | 243.22 | 243.19 | 0.37 | 0.04 | 0.17 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 2.36 | 2025-05-20 19:00 | 2.358 | 2025-05-20 19:00 | 467085 | 10 | 20706
22000862 | 22/05/2025 00:00:00 | 22/05/2025 00:00:00 | 13591.58 | 0 | 13781.82 | 0 | 7.36 | 0 | 0 | 2132.41 | 4.058 | 4.072 | -0.345 | 214.33 | 228.75 | 239.71 | 0 | 0 | 17.04 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.37 | 14400 | Connect | 4.188 | 2025-05-21 10:30 | 4.178 | 2025-05-21 10:30 | 1197244 | 2 | 9895
22000801 | 22/05/2025 00:00:00 | 22/05/2025 00:00:00 | 10104.64 | 0 | 12008.81 | 0 | 2694.26 | 0 | 0 | 1478.92 | 0.389 | 0.393 | -0.061 | 189.76 | 248.83 | 254.62 | 0 | 2.12 | 0.04 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.39 | 14400 | Connect | 3.986 | 2025-05-05 18:30 | 2.448 | 2025-05-05 18:30 | 824696 | 10 | 41725
22000833 | 22/05/2025 00:00:00 | 22/05/2025 00:00:00 | 6659.78 | 0 | 6949.15 | 0 | 659.11 | 0 | 0 | 191.81 | 2.267 | 2.268 | -0.08 | 243.23 | 242.54 | 239.5 | 9.01 | 0.4 | 0.24 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.37 | 14400 | Connect | 4.31 | 2025-05-13 12:00 | 4.31 | 2025-05-13 12:00 | 502927 | 11 | 20484
22001089 | 22/05/2025 00:00:00 | 22/05/2025 00:00:00 | 3294.58 | 0 | 3351.28 | 0 | 57.33 | 0 | 0 | 229.77 | 0 | 0 | 0 | 247.86 | 250.39 | 249.5 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 1.74 | 2025-05-10 20:00 | 1.734 | 2025-05-10 20:00 | 467459 | 13 | 7342
22001081 | 22/05/2025 00:00:00 | 22/05/2025 00:00:00 | 4933.24 | 0 | 4993.83 | 0 | 63.65 | 0 | 0 | 176.09 | 0.029 | 0.034 | -0.018 | 252.92 | 254.79 | 254.08 | 0.02 | 0 | 0.12 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 2.512 | 2025-05-16 09:00 | 2.51 | 2025-05-16 09:00 | 488342 | 10 | 6460
22001352 | 22/05/2025 00:00:00 | 22/05/2025 00:00:00 | 6.76 | 0 | 8.58 | 0 | 3.25 | 0.81 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 255.29 | 254.28 | 254.2 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1045573 | 3 | 40
22000827 | 22/05/2025 00:00:00 | 22/05/2025 00:00:00 | 202.05 | 0 | 205.87 | 0 | 18.04 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 254.83 | 255.15 | 252.33 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.06 | 14400 | Connect | 0.018 | 2025-05-14 13:33 | 0.018 | 2025-05-14 13:33 | 1370662 | 2 | 197
22001088 | 22/05/2025 00:00:00 | 22/05/2025 00:00:00 | 5498.58 | 0 | 5623.61 | 0 | 29.02 | 0 | 0 | 633.63 | 0.064 | 0.069 | -0.026 | 251.46 | 253.53 | 252.98 | 0.03 | 0 | 0.38 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 3.246 | 2025-05-12 12:30 | 3.244 | 2025-05-12 12:30 | 467186 | 10 | 13244
22001086 | 22/05/2025 00:00:00 | 22/05/2025 00:00:00 | 3910.94 | 0 | 4137.39 | 0 | 663.19 | 0 | 0 | 50.43 | 0.039 | 0.051 | 0.033 | 251.67 | 253.72 | 253.1 | 0.05 | 0.23 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 1.498 | 2025-05-11 09:30 | 1.496 | 2025-05-11 09:30 | 468797 | 10 | 19394
22000724 | 22/05/2025 00:00:00 | 22/05/2025 00:00:00 | 1401.27 | 0 | 1425.75 | 0 | 50.1 | 0 | 0 | 84.61 | 0.012 | 0.015 | -0.01 | 251.5 | 253.48 | 252.81 | 0.12 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 1.802 | 2025-05-12 09:00 | 1.802 | 2025-05-12 09:00 | 475670 | 15 | 4549
22000904 | 22/05/2025 00:00:00 | 22/05/2025 00:00:00 | 5896.83 | 0 | 6102.17 | 0 | 454.48 | 0 | 0 | 207.77 | 0.121 | 0.123 | -0.026 | 252.25 | 252.93 | 250.96 | 0 | 0 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 3.958 | 2025-05-12 09:00 | 3.956 | 2025-05-12 09:00 | 493202 | 11 | 16181
22001106 | 22/05/2025 00:00:00 | 22/05/2025 00:00:00 | 148640.672 | 0 | 148951.968 | 0 | 8.11 | 0 | 0 | 9363.5 | 10.163 | 10.187 | -0.709 | 244.22 | 234.95 | 235.37 | 9.38 | 16.98 | 16.86 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 22000 | Connect | 21.176 | 2025-05-19 13:00 | 21.154 | 2025-05-19 13:00 | 1127001 | 6 | 26403
22000729 | 22/05/2025 00:00:00 | 22/05/2025 00:00:00 | 396.76 | 0 | 452.1 | 0 | 104.39 | 0 | 0 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 252.97 | 254.98 | 254.56 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 464014 | 10 | 12746
22001066 | 22/05/2025 00:00:00 | 22/05/2025 00:00:00 | 20770.91 | 0 | 21096.09 | 0 | 1.92 | 0 | 0 | 3472.27 | 1.494 | 1.535 | -0.353 | 221.44 | 224.46 | 231.71 | 2.17 | 2.44 | 2.22 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 4.412 | 2025-05-14 21:00 | 4.412 | 2025-05-18 21:00 | 1090266 | 3 | 9904
22001044 | 22/05/2025 00:00:00 | 22/05/2025 00:00:00 | 1870.08 | 0 | 2427.6 | 0 | 1120.7 | 0 | 0 | 20.53 | 0 | 0 | 0 | 253.02 | 254.96 | 254.38 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 1.608 | 2025-05-10 08:30 | 1.606 | 2025-05-10 08:30 | 467583 | 12 | 34067
22000836 | 22/05/2025 00:00:00 | 22/05/2025 00:00:00 | 16007.5 | 0 | 16502.02 | 0 | 1678.71 | 0 | 0 | 112.4 | 0.08 | 0.082 | -0.019 | 254.03 | 254.61 | 252.81 | 0 | 0.5 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 3.538 | 2025-05-20 23:00 | 3.534 | 2025-05-20 23:00 | 503713 | 9 | 37785
22000838 | 22/05/2025 00:00:00 | 22/05/2025 00:00:00 | 9236.43 | 0 | 9431.29 | 0 | 134.64 | 0 | 0 | 874.78 | 0.176 | 0.249 | -0.177 | 253.93 | 254.37 | 252.57 | 1.08 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 4.628 | 2025-05-17 09:00 | 4.626 | 2025-05-17 09:00 | 504143 | 13 | 10977
22000919 | 22/05/2025 00:00:00 | 22/05/2025 00:00:00 | 54986.688 | 0 | 55272.888 | 0 | 1.84 | 0 | 0 | 5469.12 | 2.295 | 2.313 | -0.292 | 250.05 | 251.51 | 246.85 | 3.03 | 3.04 | 3.3 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 9.442 | 2025-05-04 18:30 | 9.428 | 2025-05-04 18:30 | 651821 | 9 | 4215
22000353 | 22/05/2025 00:00:00 | 22/05/2025 00:00:00 | 6231.26 | 0 | 6609.88 | 0 | 1272.12 | 0 | 0 | 230.11 | 0.287 | 0.293 | -0.059 | 245.78 | 256.38 | 253.92 | 0.43 | 0.64 | 0.24 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 3.218 | 2025-05-19 19:00 | 3.216 | 2025-05-19 19:00 | 1120925 | 3 | 11536
22001046 | 22/05/2025 00:00:00 | 22/05/2025 00:00:00 | 1211.33 | 0 | 1317.31 | 0 | 121.74 | 0 | 0 | 198.89 | 0 | 0 | 0 | 252.82 | 255.07 | 254.42 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 0.93 | 2025-05-21 20:00 | 0.924 | 2025-05-21 20:00 | 468657 | 11 | 17225
22001107 | 22/05/2025 00:00:00 | 22/05/2025 00:00:00 | 71953.264 | 0 | 72280.736 | 0 | 67.58 | 0 | 0 | 6657.04 | 4.763 | 4.775 | -0.349 | 250.1 | 251.27 | 250.54 | 7.84 | 5.71 | 5.63 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 10.762 | 2025-05-07 19:00 | 10.728 | 2025-05-07 19:00 | 1024769 | 6 | 1958
22001090 | 22/05/2025 00:00:00 | 22/05/2025 00:00:00 | 9543.5 | 0 | 9706.96 | 0 | 172.32 | 0 | 0 | 732.43 | 0.052 | 0.06 | 0.031 | 252.64 | 255.11 | 254.22 | 0 | 0.35 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 4.1 | 2025-05-12 10:30 | 4.1 | 2025-05-12 10:30 | 467739 | 11 | 13362
22001050 | 22/05/2025 00:00:00 | 22/05/2025 00:00:00 | 1650 | 0 | 1662.09 | 0 | 31.78 | 0 | 0 | 26.73 | 0 | 0 | 0 | 252.69 | 255.24 | 254.24 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 1.972 | 2025-05-13 08:30 | 1.972 | 2025-05-13 08:30 | 487806 | 11 | 2671
22000834 | 22/05/2025 00:00:00 | 22/05/2025 00:00:00 | 3271.93 | 0 | 3368.8 | 0 | 364.13 | 0 | 0 | 49.28 | 0.07 | 0.084 | 0.048 | 253.72 | 254.05 | 252.18 | 0.28 | 0.03 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 2.268 | 2025-05-09 11:00 | 2.268 | 2025-05-09 11:00 | 501831 | 11 | 9242
22001103 | 22/05/2025 00:00:00 | 22/05/2025 00:00:00 | 19917.84 | 0 | 21450.5 | 0 | 5617.7 | 0 | 0 | 121.58 | 0.448 | 0.51 | 0.245 | 254.7 | 254.73 | 252.38 | 2.09 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 5.346 | 2025-05-02 13:00 | 5.334 | 2025-05-02 13:00 | 876738 | 4 | 8876
22000910 | 22/05/2025 00:00:00 | 22/05/2025 00:00:00 | 9448.86 | 0 | 9468.58 | 0 | 175.33 | 0 | 0 | 20.36 | 0.052 | 0.053 | -0.011 | 253.74 | 253.6 | 252.03 | 0 | 0.09 | 0.23 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 4.966 | 2025-05-09 22:30 | 4.964 | 2025-05-09 22:30 | 484321 | 10 | 10296
22000901 | 22/05/2025 00:00:00 | 22/05/2025 00:00:00 | 11872.77 | 0 | 11955.61 | 0 | 323.03 | 0 | 0 | 157.3 | 0.06 | 0.083 | -0.058 | 253.12 | 253.44 | 251.82 | 0.03 | 0 | 0.32 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 3.904 | 2025-05-03 20:30 | 3.904 | 2025-05-03 20:30 | 494710 | 10 | 32728
22000540 | 22/05/2025 00:00:00 | 22/05/2025 00:00:00 | 24040.7 | 0 | 24357.52 | 0 | 4.34 | 0 | 0 | 3716.11 | 2.013 | 2.044 | -0.36 | 33.42 | 254.25 | 247.62 | 0.03 | 4.24 | 4.01 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 8.724 | 2025-05-07 20:00 | 8.712 | 2025-05-07 20:00 | 1278787 | 2 | 3022
22000907 | 22/05/2025 00:00:00 | 22/05/2025 00:00:00 | 12399.45 | 0 | 12421.24 | 0 | 386.71 | 0 | 0 | 46.29 | 0.037 | 0.037 | 0.005 | 252.81 | 253.28 | 251.43 | 0.15 | 0.06 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 4.208 | 2025-05-06 08:30 | 4.208 | 2025-05-06 08:30 | 486326 | 13 | 7325
22000722 | 22/05/2025 00:00:00 | 22/05/2025 00:00:00 | 2575.28 | 0 | 2658.19 | 0 | 31.93 | 0 | 0 | 357.24 | 0 | 0 | 0 | 252.34 | 254.54 | 253.85 | 0 | 0 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 1.666 | 2025-05-04 07:30 | 1.666 | 2025-05-04 07:30 | 456998 | 9 | 11767
22000905 | 22/05/2025 00:00:00 | 22/05/2025 00:00:00 | 4999.96 | 0 | 5024.81 | 0 | 122.8 | 0 | 0 | 151.59 | 0.022 | 0.024 | 0.011 | 253.42 | 253.86 | 251.86 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 3.164 | 2025-05-21 09:00 | 3.162 | 2025-05-21 09:00 | 492976 | 10 | 12897
22000917 | 22/05/2025 00:00:00 | 22/05/2025 00:00:00 | 33393.15 | 0 | 35537.82 | 0 | 1.48 | 0 | 0 | 10245.92 | 1.331 | 1.463 | -0.608 | 249.39 | 148.04 | 147.53 | 5.95 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 3.616 | 2025-05-01 22:00 | 3.588 | 2025-05-01 22:00 | 832569 | 11 | 13745
22001110 | 22/05/2025 00:00:00 | 22/05/2025 00:00:00 | 131233.32 | 0 | 131389.928 | 0 | 80.43 | 0 | 0 | 5897.75 | 8.971 | 8.978 | -0.369 | 237.16 | 247.02 | 233.29 | 9.41 | 8.87 | 19.66 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 22.494 | 2025-05-07 19:00 | 22.482 | 2025-05-07 19:00 | 1026560 | 6 | 10622
22000938 | 22/05/2025 00:00:00 | 22/05/2025 00:00:00 | 7614.16 | 0 | 8106.57 | 0 | 1.78 | 0 | 0 | 2633.82 | 0.795 | 0.852 | -0.307 | 256.8 | 255.56 | 257.57 | 0.04 | 3.19 | 0.26 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 5.224 | 2025-05-06 19:30 | 5.196 | 2025-05-06 19:30 | 1155419 | 8 | 5016
22000266 | 22/05/2025 00:00:00 | 22/05/2025 00:00:00 | 1897.47 | 0 | 4387.43 | 0 | 3787.41 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 258.19 | 253.04 | 253.05 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 4.566 | 2025-05-03 16:30 | 1.852 | 2025-05-03 16:30 | 1180410 | 3 | 14071
22000909 | 22/05/2025 00:00:00 | 22/05/2025 00:00:00 | 4351.96 | 0 | 4381.04 | 0 | 65.72 | 0 | 0 | 167.63 | 0.195 | 0.195 | 0.001 | 252.93 | 253.63 | 251.72 | 0.03 | 0.75 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 3.594 | 2025-05-06 18:00 | 3.594 | 2025-05-06 18:00 | 493050 | 10 | 9262
22000723 | 22/05/2025 00:00:00 | 22/05/2025 00:00:00 | 3491.84 | 0 | 3524.89 | 0 | 68.21 | 0 | 0 | 100.55 | 0.118 | 0.118 | 0.007 | 252.05 | 254.05 | 253.56 | 0 | 0 | 0.47 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 1.932 | 2025-05-11 11:30 | 1.932 | 2025-05-11 11:30 | 476140 | 11 | 12434
22001104 | 22/05/2025 00:00:00 | 22/05/2025 00:00:00 | 3522.23 | 0 | 3732.66 | 0 | 556.36 | 0 | 0 | 326.36 | 0.137 | 0.138 | -0.02 | 252.03 | 253.94 | 253.7 | 0.49 | 0.09 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 1.692 | 2025-05-13 11:00 | 1.658 | 2025-05-13 11:00 | 876835 | 3 | 4687
22000863 | 22/05/2025 00:00:00 | 22/05/2025 00:00:00 | 7565.05 | 0 | 8226.85 | 0 | 2153.48 | 0 | 0 | 322.89 | 0.491 | 0.628 | 0.392 | 251.3 | 249.63 | 249.94 | 0.59 | 0.04 | 2.17 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 4.174 | 2025-05-03 21:30 | 4.138 | 2025-05-03 21:30 | 991176 | 3 | 10259
22001087 | 22/05/2025 00:00:00 | 22/05/2025 00:00:00 | 2109.17 | 0 | 2764.7 | 0 | 1200.42 | 0 | 0 | 49.67 | 0.028 | 0.028 | 0.004 | 252.12 | 254.25 | 253.14 | 0 | 0.14 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 1.796 | 2025-05-12 23:30 | 1.736 | 2025-05-12 23:30 | 467714 | 13 | 41962
22001582 | 22/05/2025 00:00:00 | 22/05/2025 00:00:00 | 0.69 | 0 | 0.7 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.22 | 252.67 | 254.25 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 318433 | 2 | 24
22000831 | 22/05/2025 00:00:00 | 22/05/2025 00:00:00 | 2821.56 | 0 | 2950.28 | 0 | 271.16 | 0 | 0 | 224.37 | 0 | 0 | 0 | 252.07 | 252.76 | 251.61 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 0.116 | 2025-05-21 14:00 | 0.112 | 2025-05-21 14:00 | 501915 | 12 | 19756
22000725 | 22/05/2025 00:00:00 | 22/05/2025 00:00:00 | 1375.33 | 0 | 1410.5 | 0 | 136.18 | 0 | 0 | 53.43 | 0 | 0 | 0 | 251.9 | 253.97 | 252.94 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 484010 | 9 | 11412
22000354 | 22/05/2025 00:00:00 | 22/05/2025 00:00:00 | 4.76 | 0 | 5.17 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.46 | 248.28 | 254.34 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1114231 | 3 | 1000
22001357 | 22/05/2025 00:00:00 | 22/05/2025 00:00:00 | 1166.98 | 0 | 1182.75 | 0 | 25.47 | 0.81 | 0 | 56.65 | 0.107 | 0.107 | 0.009 | 253.95 | 253.01 | 253.21 | 0 | 0 | 0.42 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 1.238 | 2025-05-21 | 1.238 | 2025-05-21 | 1045524 | 3 | 1627
22000832 | 22/05/2025 00:00:00 | 22/05/2025 00:00:00 | 1750.16 | 0 | 1775.26 | 0 | 57.71 | 0 | 0 | 78.84 | 0.055 | 0.055 | 0.002 | 251.58 | 252.34 | 251.26 | 0.03 | 0 | 0.34 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 2.382 | 2025-05-01 10:00 | 2.382 | 2025-05-01 10:00 | 502677 | 12 | 4595
22000902 | 22/05/2025 00:00:00 | 22/05/2025 00:00:00 | 9627.22 | 0 | 9774.48 | 0 | 210.13 | 0 | 0 | 751.92 | 0.086 | 0.086 | 0.01 | 251.56 | 252.46 | 251.19 | 0.02 | 0.42 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 2.414 | 2025-05-07 07:00 | 2.414 | 2025-05-07 07:00 | 493635 | 13 | 10596
22000835 | 22/05/2025 00:00:00 | 22/05/2025 00:00:00 | 4659.55 | 0 | 4726.14 | 0 | 54.84 | 0 | 0 | 302.01 | 0 | 0 | 0 | 251.44 | 252.28 | 251.18 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 2.596 | 2025-05-05 18:30 | 2.596 | 2025-05-05 18:30 | 503823 | 10 | 7831
22000932 | 22/05/2025 00:00:00 | 22/05/2025 00:00:00 | 8445.22 | 0 | 8646.7 | 0 | 3.34 | 0 | 0 | 1505.51 | 0 | 0 | 0 | 100.9 | 148.15 | 239.2 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 4.392 | 2025-05-16 10:30 | 4.386 | 2025-05-16 10:30 | 1068118 | 3 | 5027
22000837 | 22/05/2025 00:00:00 | 22/05/2025 00:00:00 | 1119.08 | 0 | 1147.92 | 0 | 137.31 | 0 | 0 | 26.64 | 0 | 0 | 0 | 251.47 | 252.21 | 251.02 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 0.11 | 2025-05-17 12:30 | 0.108 | 2025-05-17 12:30 | 502773 | 11 | 14725
22001041 | 22/05/2025 00:00:00 | 22/05/2025 00:00:00 | 1940.89 | 0 | 1991.21 | 0 | 44.39 | 0 | 0 | 209.03 | 0 | 0 | 0 | 251.39 | 253.77 | 253.22 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 1.726 | 2025-05-06 11:00 | 1.726 | 2025-05-06 11:00 | 467749 | 11 | 7029
22001584 | 22/05/2025 00:00:00 | 22/05/2025 00:00:00 | 3715.74 | 0 | 3955.29 | 0 | 864.28 | 0 | 0 | 6.99 | 0.229 | 0.371 | 0.292 | 251.27 | 253.86 | 263.13 | 1.37 | 0.23 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 5.544 | 2025-05-18 10:30 | 5.494 | 2025-05-18 10:30 | 286638 | 2 | 262
22001047 | 22/05/2025 00:00:00 | 22/05/2025 00:00:00 | 4265.65 | 0 | 4397.48 | 0 | 32.32 | 0 | 0 | 472.49 | 0.067 | 0.075 | -0.035 | 251.97 | 253.75 | 253.1 | 0.06 | 0.45 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 2.294 | 2025-05-02 22:30 | 2.288 | 2025-05-02 22:30 | 488989 | 12 | 16582
22001589 | 22/05/2025 00:00:00 | 22/05/2025 00:00:00 | 10422.92 | 0 | 10429.23 | 0 | 112.99 | 0 | 0 | 75.04 | 0.449 | 0.465 | 0.123 | 258.98 | 259.23 | 258.82 | 0.17 | 1.21 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 4.842 | 2025-05-04 07:00 | 4.842 | 2025-05-04 07:00 | 162160 | 2 | 5279
22001580 | 22/05/2025 00:00:00 | 22/05/2025 00:00:00 | 6853.99 | 0 | 8341.37 | 0 | 4344.62 | 0 | 0 | 0.29 | 0.784 | 1.082 | 0.747 | 249.56 | 252.39 | 240.88 | 4.05 | 0.42 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 2.682 | 2025-05-09 16:00 | 2.578 | 2025-05-09 16:00 | 91773 | 2 | 310
22001108 | 22/05/2025 00:00:00 | 22/05/2025 00:00:00 | 30671.25 | 0 | 30978.03 | 0 | 601.64 | 0 | 0 | 2155.25 | 0.248 | 0.251 | 0.039 | 253.56 | 253.12 | 250.97 | 1.37 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 7.716 | 2025-05-01 18:30 | 7.71 | 2025-05-01 18:30 | 885490 | 3 | 2403
22001576 | 22/05/2025 00:00:00 | 22/05/2025 00:00:00 | 242.85 | 0 | 266.05 | 0 | 66.26 | 0 | 0 | 9.71 | 0.008 | 0.008 | 0.001 | 249.84 | 252.44 | 245.95 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.07 | 14400 | Connect | 1.026 | 2025-05-01 13:30 | 0.756 | 2025-05-01 13:30 | 202300 | 2 | 1248
22001083 | 22/05/2025 00:00:00 | 22/05/2025 00:00:00 | 3929.86 | 0 | 4014.99 | 0 | 53.08 | 0 | 0 | 282.91 | 0.021 | 0.021 | 0 | 251.4 | 253.27 | 252.76 | 0 | 0 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 3.476 | 2025-05-07 09:00 | 3.474 | 2025-05-07 09:00 | 467826 | 10 | 12630
22001042 | 22/05/2025 00:00:00 | 22/05/2025 00:00:00 | 3522.94 | 0 | 3642.49 | 0 | 85.21 | 0 | 0 | 373.59 | 0.009 | 0.014 | 0.011 | 251.97 | 253.81 | 253.33 | 0 | 0.04 | 0.07 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 1.948 | 2025-05-02 11:30 | 1.946 | 2025-05-02 11:30 | 468680 | 11 | 15036
22000872 | 22/05/2025 00:00:00 | 22/05/2025 00:00:00 | 4490.35 | 0 | 4658.04 | 0 | 867.58 | 0 | 0 | 23.82 | 0 | 0 | 0 | 254.37 | 249.6 | 249.87 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 0.372 | 2025-05-01 18:00 | 0.372 | 2025-05-01 18:00 | 803264 | 5 | 13073
22001043 | 22/05/2025 00:00:00 | 22/05/2025 00:00:00 | 5682.91 | 0 | 5889.59 | 0 | 623.85 | 0 | 0 | 275.48 | 0.01 | 0.018 | -0.015 | 251.74 | 253.47 | 253.08 | 0.02 | 0 | 0.09 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 2.502 | 2025-05-10 19:30 | 2.348 | 2025-05-17 21:00 | 465795 | 11 | 20134
22000903 | 22/05/2025 00:00:00 | 22/05/2025 00:00:00 | 13628.59 | 0 | 13688.23 | 0 | 267.97 | 0 | 0 | 294.18 | 0.047 | 0.049 | 0.015 | 250.94 | 251.95 | 250.56 | 0.28 | 0 | 0.07 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 4.93 | 2025-05-01 10:30 | 4.93 | 2025-05-01 10:30 | 495763 | 11 | 14358
22000840 | 22/05/2025 00:00:00 | 22/05/2025 00:00:00 | 12807.27 | 0 | 12899.5 | 0 | 170.68 | 0 | 0 | 671.61 | 0.075 | 0.08 | -0.029 | 252.41 | 253.38 | 249.65 | 0.07 | 0.11 | 0.18 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.07 | 14400 | Connect | 3.658 | 2025-05-02 | 3.656 | 2025-05-02 | 567054 | 11 | 11355
22001102 | 22/05/2025 00:00:00 | 22/05/2025 00:00:00 | 35406.96 | 0 | 37109.92 | 0 | 6626.83 | 0 | 0 | 126.19 | 1.437 | 2.011 | 1.408 | 252.8 | 253.01 | 250.7 | 1.58 | 0.88 | 5.87 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.06 | 14400 | Connect | 19.362 | 2025-05-03 17:30 | 19.32 | 2025-05-03 17:30 | 886624 | 4 | 3250
22000727 | 22/05/2025 00:00:00 | 22/05/2025 00:00:00 | 1097.44 | 0 | 1211.13 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 346.66 | 0.024 | 0.028 | -0.016 | 250.67 | 252.7 | 251.93 | 0.14 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.1 | 14400 | Connect | 2.242 | 2025-05-03 09:00 | 2.24 | 2025-05-03 09:00 | 481563 | 9 | 3180
22001632 | 22/05/2025 00:00:00 | 22/05/2025 00:00:00 | 4901.82 | 0 | 4919.4 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 412.6 | 2.408 | 2.416 | -0.2 | 248.82 | 246.6 | 248.96 | 3.31 | 3.23 | 3.26 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.09 | 14400 | Connect | 2.948 | 2025-05-21 15:30 | 2.94 | 2025-05-21 15:30 | 215411 | 2 | 9
22001048 | 22/05/2025 00:00:00 | 22/05/2025 00:00:00 | 7933.55 | 0 | 8011.69 | 0 | 129.1 | 0 | 0 | 326.33 | 0.01 | 0.01 | 0 | 250.76 | 252.6 | 252.1 | 0 | 0 | 0.07 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.09 | 14400 | Connect | 2.41 | 2025-05-02 06:00 | 2.408 | 2025-05-02 06:00 | 488654 | 10 | 11224