## sheet1 -1
Meter_SNo | Meter_Date_Time | HES_Date_Time | Energy_Import_Kwh | Energy_Export_Kwh | Energy_Import_Kvah | Energy_Export_Kvah | Q1_Kvarh | Q2_Kvarh | Q3_Kvarh | Q4_Kvarh | Active_Power_Kw | Apparent_Power_Kva | Reactive_Power_Kvar | R_Ph_Voltage | Y_Ph_Voltage | B_Ph_Voltage | R_Ph_Current | Y_Ph_Current | B_Ph_Current | R_Ph_PF | Y_Ph_PF | B_Ph_PF | Total_PF | Frequency | Load_Limit | Load_Status | Md_Kva | Md_Kva_Date_Time | Md_Kw | Md_Kw_Date_Time | Power_Off_Duration | Program_Count | Tamper_Count
22000487 | 23/05/2025 00:00:00 | 23/05/2025 00:00:00 | 5000.99 | 0 | 7537.46 | 0 | 4873.67 | 0 | 0 | 32.67 | 0 | 0 | 0 | 215.56 | 238.11 | 230.45 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.12 | 14400 | Connect | 0.162 | 2025-05-23 01:00 | 0.158 | 2025-05-23 | 1176019 | 3 | 44579
22000261 | 23/05/2025 00:00:00 | 23/05/2025 00:00:00 | 15431.72 | 0 | 15595.65 | 0 | 1.07 | 0 | 0 | 2136.26 | 1.643 | 1.652 | -0.176 | 240.37 | 61.82 | 241.2 | 6.91 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.1 | 14400 | Connect | 4.236 | 2025-05-12 10:30 | 4.226 | 2025-05-12 10:30 | 1183019 | 4 | 6358
22001101 | 23/05/2025 00:00:00 | 23/05/2025 00:00:00 | 549.2 | 0 | 551.86 | 0 | 19.62 | 0 | 0 | 21.23 | 0 | 0 | 0 | 241.26 | 239.4 | 239.78 | 0 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 0.16 | 2025-05-13 11:30 | 0.158 | 2025-05-13 11:30 | 887678 | 3 | 588
22000721 | 23/05/2025 00:00:00 | 23/05/2025 00:00:00 | 2569.68 | 0 | 2747.14 | 0 | 29.4 | 0 | 0 | 633.18 | 0.095 | 0.102 | -0.038 | 241.46 | 242.45 | 242.39 | 0 | 0.44 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 1.694 | 2025-05-17 17:30 | 1.692 | 2025-05-17 17:30 | 476849 | 11 | 16305
22001049 | 23/05/2025 00:00:00 | 23/05/2025 00:00:00 | 4183.1 | 0 | 4410.83 | 0 | 88.85 | 0 | 0 | 706.35 | 0.448 | 0.45 | -0.048 | 239.41 | 241.05 | 241.09 | 0.15 | 1.86 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.13 | 14400 | Connect | 2.746 | 2025-05-12 19:00 | 2.742 | 2025-05-12 19:00 | 487581 | 9 | 13597
22000482 | 23/05/2025 00:00:00 | 23/05/2025 00:00:00 | 36248.88 | 0 | 36450.352 | 0 | 489.75 | 0 | 0 | 2613.92 | 2.666 | 2.678 | -0.257 | 229.69 | 229.5 | 221.17 | 6.03 | 0 | 5.93 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.18 | 14400 | Connect | 7.934 | 2025-05-21 06:30 | 7.926 | 2025-05-21 06:30 | 1460831 | 3 | 3817
22000730 | 23/05/2025 00:00:00 | 23/05/2025 00:00:00 | 4168.46 | 0 | 4280.71 | 0 | 317.56 | 0 | 0 | 105.64 | 0.015 | 0.016 | 0.007 | 240.12 | 241.05 | 241.02 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.12 | 14400 | Connect | 3.296 | 2025-05-15 13:30 | 3.296 | 2025-05-15 13:30 | 483208 | 11 | 23565
22001087 | 23/05/2025 00:00:00 | 23/05/2025 00:00:00 | 2116.05 | 0 | 2773.23 | 0 | 1204 | 0 | 0 | 49.8 | 2.614 | 2.627 | 0.27 | 243.17 | 244.36 | 244.93 | 9.1 | 2.01 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 1.796 | 2025-05-12 23:30 | 1.736 | 2025-05-12 23:30 | 467717 | 13 | 42000
22001082 | 23/05/2025 00:00:00 | 23/05/2025 00:00:00 | 4131.14 | 0 | 4209.54 | 0 | 98.99 | 0 | 0 | 199.47 | 0.102 | 0.102 | 0 | 245.23 | 247.19 | 245.6 | 0.57 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.07 | 14400 | Connect | 3.388 | 2025-05-02 08:00 | 3.388 | 2025-05-02 08:00 | 488606 | 11 | 11381
22001085 | 23/05/2025 00:00:00 | 23/05/2025 00:00:00 | 1485.33 | 0 | 1583.62 | 0 | 277.84 | 0 | 0 | 128.12 | 0.922 | 0.931 | -0.132 | 244.92 | 246.21 | 245.99 | 3.8 | 0 | 0.04 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.06 | 14400 | Connect | 1.426 | 2025-05-17 19:30 | 1.42 | 2025-05-17 19:30 | 456745 | 10 | 8907
22001341 | 23/05/2025 00:00:00 | 23/05/2025 00:00:00 | 580.29 | 0 | 582.67 | 0 | 13.26 | 0.81 | 0 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 245.33 | 247.66 | 246.73 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1132460 | 4 | 429
22000354 | 23/05/2025 00:00:00 | 23/05/2025 00:00:00 | 4.76 | 0 | 5.17 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.57 | 240.8 | 243.56 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1114244 | 3 | 1009
22000833 | 23/05/2025 00:00:00 | 23/05/2025 00:00:00 | 6666.3 | 0 | 6956.7 | 0 | 659.21 | 0 | 0 | 194.04 | 2.289 | 2.289 | -0.052 | 245.67 | 245.06 | 243.62 | 0.06 | 9.28 | 0.21 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 4.31 | 2025-05-13 12:00 | 4.31 | 2025-05-13 12:00 | 502965 | 11 | 20537
22000532 | 23/05/2025 00:00:00 | 23/05/2025 00:00:00 | 9001.78 | 0 | 9048.41 | 0 | 15.38 | 0 | 0 | 854 | 1.91 | 1.916 | -0.162 | 192.12 | 202.12 | 185.38 | 0 | 0 | 10.35 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 7.406 | 2025-05-18 17:30 | 7.398 | 2025-05-18 17:30 | 1565545 | 4 | 9923
22000728 | 23/05/2025 00:00:00 | 23/05/2025 00:00:00 | 5380.98 | 0 | 5479.21 | 0 | 97.62 | 0 | 0 | 469.58 | 0.194 | 0.199 | -0.046 | 246.7 | 247.98 | 247.37 | 0 | 0.85 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 2.49 | 2025-05-03 12:00 | 2.49 | 2025-05-03 12:00 | 481603 | 11 | 13116
22000908 | 23/05/2025 00:00:00 | 23/05/2025 00:00:00 | 15322.65 | 0 | 15333.44 | 0 | 425.96 | 0 | 0 | 4.01 | 0.011 | 0.011 | 0 | 250.95 | 251.7 | 249.72 | 0 | 0 | 0.04 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 4.38 | 2025-05-02 08:00 | 4.378 | 2025-05-02 08:00 | 493540 | 10 | 9486
22001084 | 23/05/2025 00:00:00 | 23/05/2025 00:00:00 | 4066.38 | 0 | 4380.98 | 0 | 21.25 | 0 | 0 | 801.1 | 0.012 | 0.024 | -0.021 | 250.35 | 252.33 | 251.35 | 0 | 0.05 | 0.11 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 1.732 | 2025-05-03 09:00 | 1.726 | 2025-05-07 08:30 | 469936 | 10 | 39536
22001356 | 23/05/2025 00:00:00 | 23/05/2025 00:00:00 | 7.08 | 0 | 8.91 | 0 | 3.29 | 0.81 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 253.28 | 252.08 | 252.03 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1045416 | 3 | 36
22000726 | 23/05/2025 00:00:00 | 23/05/2025 00:00:00 | 6083.83 | 0 | 6233.29 | 0 | 430.33 | 0 | 0 | 136.9 | 0.028 | 0.028 | 0.007 | 251.42 | 253.27 | 252.3 | 0 | 0.11 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 2.638 | 2025-05-06 12:30 | 2.634 | 2025-05-06 12:30 | 479677 | 13 | 47939
22000866 | 23/05/2025 00:00:00 | 23/05/2025 00:00:00 | 21425.83 | 0 | 21628.5 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 2830.52 | 1.51 | 1.525 | -0.218 | 236.76 | 121.8 | 115.99 | 6.48 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.89 | 14400 | Connect | 5.476 | 2025-05-12 10:00 | 5.458 | 2025-05-12 10:00 | 1048956 | 3 | 8505
22000906 | 23/05/2025 00:00:00 | 23/05/2025 00:00:00 | 3540.09 | 0 | 3611.89 | 0 | 322.8 | 0 | 0 | 102.28 | 0.129 | 0.129 | 0.012 | 254.64 | 254.79 | 252.73 | 0 | 0.06 | 0.62 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.9 | 14400 | Connect | 3.218 | 2025-05-06 14:00 | 3.214 | 2025-05-06 14:00 | 492167 | 9 | 18142
22001045 | 23/05/2025 00:00:00 | 23/05/2025 00:00:00 | 2893.41 | 0 | 3054.6 | 0 | 275.91 | 0 | 0 | 267.6 | 0.094 | 0.124 | 0.081 | 252.99 | 255.66 | 254.62 | 0.48 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.88 | 14400 | Connect | 2.36 | 2025-05-20 19:00 | 2.358 | 2025-05-20 19:00 | 467085 | 10 | 20727
22001108 | 23/05/2025 00:00:00 | 23/05/2025 00:00:00 | 30723.23 | 0 | 31030.19 | 0 | 602.31 | 0 | 0 | 2158.85 | 0.264 | 0.269 | 0.055 | 255.05 | 255.18 | 252.27 | 1.45 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.87 | 14400 | Connect | 7.716 | 2025-05-01 18:30 | 7.71 | 2025-05-01 18:30 | 885499 | 3 | 2405
22000872 | 23/05/2025 00:00:00 | 23/05/2025 00:00:00 | 4490.35 | 0 | 4658.04 | 0 | 867.58 | 0 | 0 | 23.82 | 0 | 0 | 0 | 254.34 | 249.89 | 249.48 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.86 | 14400 | Connect | 0.372 | 2025-05-01 18:00 | 0.372 | 2025-05-01 18:00 | 803269 | 5 | 13073
22001102 | 23/05/2025 00:00:00 | 23/05/2025 00:00:00 | 35561.672 | 0 | 37273.64 | 0 | 6660.61 | 0 | 0 | 126.2 | 1.303 | 1.779 | 1.212 | 255.12 | 255.23 | 252.67 | 1.65 | 0.88 | 4.85 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.87 | 14400 | Connect | 19.362 | 2025-05-03 17:30 | 19.32 | 2025-05-03 17:30 | 886633 | 4 | 3255
22001086 | 23/05/2025 00:00:00 | 23/05/2025 00:00:00 | 3913.09 | 0 | 4139.79 | 0 | 664.04 | 0 | 0 | 50.43 | 0.08 | 0.089 | 0.04 | 253.28 | 255.38 | 254.73 | 0 | 0.46 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.9 | 14400 | Connect | 1.498 | 2025-05-11 09:30 | 1.496 | 2025-05-11 09:30 | 468797 | 10 | 19413
22000724 | 23/05/2025 00:00:00 | 23/05/2025 00:00:00 | 1404.09 | 0 | 1428.61 | 0 | 50.19 | 0 | 0 | 84.77 | 0.066 | 0.066 | 0.007 | 253.29 | 255.37 | 254.5 | 0.28 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.88 | 14400 | Connect | 1.802 | 2025-05-12 09:00 | 1.802 | 2025-05-12 09:00 | 475670 | 15 | 4558
22000904 | 23/05/2025 00:00:00 | 23/05/2025 00:00:00 | 5906.53 | 0 | 6112.19 | 0 | 455.6 | 0 | 0 | 208.09 | 0.034 | 0.035 | 0.009 | 254.61 | 254.57 | 252.99 | 0 | 0 | 0.15 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 14400 | Connect | 3.958 | 2025-05-12 09:00 | 3.956 | 2025-05-12 09:00 | 493312 | 11 | 16196
22000480 | 23/05/2025 00:00:00 | 23/05/2025 00:00:00 | 34066.368 | 0 | 34892.16 | 0 | 1523.69 | 1984.24 | 0 | 36.96 | 0.241 | 0.385 | 0.301 | 262.85 | 261.92 | 259.46 | 0.4 | 1.21 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.88 | 14400 | Connect | 1.694 | 2025-05-14 10:30 | 1.492 | 2025-05-14 10:30 | 939216 | 9 | 19301
22001081 | 23/05/2025 00:00:00 | 23/05/2025 00:00:00 | 4935.17 | 0 | 4995.89 | 0 | 63.71 | 0 | 0 | 176.64 | 0.028 | 0.029 | 0.009 | 253.5 | 255.54 | 254.89 | 0.02 | 0 | 0.11 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 2.512 | 2025-05-16 09:00 | 2.51 | 2025-05-16 09:00 | 488342 | 10 | 6479
22001352 | 23/05/2025 00:00:00 | 23/05/2025 00:00:00 | 6.76 | 0 | 8.58 | 0 | 3.25 | 0.81 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 255.56 | 254.2 | 254.58 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1045581 | 3 | 40
22001048 | 23/05/2025 00:00:00 | 23/05/2025 00:00:00 | 7937.3 | 0 | 8015.51 | 0 | 129.37 | 0 | 0 | 326.51 | 0.01 | 0.01 | 0 | 253.14 | 254.92 | 254.09 | 0 | 0 | 0.07 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 2.41 | 2025-05-02 06:00 | 2.408 | 2025-05-02 06:00 | 488654 | 10 | 11236
22001089 | 23/05/2025 00:00:00 | 23/05/2025 00:00:00 | 3296.94 | 0 | 3353.72 | 0 | 57.35 | 0 | 0 | 230.25 | 0 | 0 | 0 | 253.19 | 254.9 | 254.44 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 1.74 | 2025-05-10 20:00 | 1.734 | 2025-05-10 20:00 | 467459 | 13 | 7343
22001046 | 23/05/2025 00:00:00 | 23/05/2025 00:00:00 | 1212.89 | 0 | 1319.25 | 0 | 122.47 | 0 | 0 | 198.89 | 0 | 0 | 0 | 253.21 | 254.86 | 254.42 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 0.93 | 2025-05-21 20:00 | 0.924 | 2025-05-21 20:00 | 468657 | 11 | 17277
22001107 | 23/05/2025 00:00:00 | 23/05/2025 00:00:00 | 72085.344 | 0 | 72413.288 | 0 | 68.2 | 0 | 0 | 6667.42 | 4.282 | 4.295 | -0.337 | 249.7 | 252.12 | 251.39 | 7.19 | 5.05 | 5.01 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 10.762 | 2025-05-07 19:00 | 10.728 | 2025-05-07 19:00 | 1024769 | 6 | 1959
22001042 | 23/05/2025 00:00:00 | 23/05/2025 00:00:00 | 3526.75 | 0 | 3646.45 | 0 | 85.35 | 0 | 0 | 374.23 | 0.049 | 0.05 | 0.013 | 253.03 | 255.01 | 254.35 | 0 | 0.29 | 0.09 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 1.948 | 2025-05-02 11:30 | 1.946 | 2025-05-02 11:30 | 468680 | 11 | 15055
22001090 | 23/05/2025 00:00:00 | 23/05/2025 00:00:00 | 9554.38 | 0 | 9717.89 | 0 | 172.6 | 0 | 0 | 732.77 | 0.274 | 0.275 | -0.024 | 252.97 | 254.79 | 254.06 | 0 | 1.08 | 0.18 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 4.1 | 2025-05-12 10:30 | 4.1 | 2025-05-12 10:30 | 467739 | 11 | 13376
22000729 | 23/05/2025 00:00:00 | 23/05/2025 00:00:00 | 396.76 | 0 | 452.1 | 0 | 104.39 | 0 | 0 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 252.76 | 254.68 | 254.07 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 464014 | 10 | 12746
22001103 | 23/05/2025 00:00:00 | 23/05/2025 00:00:00 | 19958.35 | 0 | 21494.19 | 0 | 5629.75 | 0 | 0 | 121.71 | 1.061 | 1.536 | 1.112 | 254.03 | 254.73 | 252.47 | 6.1 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 5.346 | 2025-05-02 13:00 | 5.334 | 2025-05-02 13:00 | 876747 | 4 | 8922
22000836 | 23/05/2025 00:00:00 | 23/05/2025 00:00:00 | 16018.88 | 0 | 16513.87 | 0 | 1680.3 | 0 | 0 | 112.63 | 0.174 | 0.242 | 0.169 | 254.1 | 254.6 | 252.71 | 0 | 0.95 | 0.04 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 3.538 | 2025-05-20 23:00 | 3.534 | 2025-05-20 23:00 | 503824 | 9 | 37812
22000838 | 23/05/2025 00:00:00 | 23/05/2025 00:00:00 | 9252.45 | 0 | 9448.12 | 0 | 134.92 | 0 | 0 | 877.25 | 0.184 | 0.255 | -0.177 | 254.65 | 254.93 | 252.75 | 1.12 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 4.628 | 2025-05-17 09:00 | 4.626 | 2025-05-17 09:00 | 504254 | 13 | 10982
22000919 | 23/05/2025 00:00:00 | 23/05/2025 00:00:00 | 55054.3 | 0 | 55340.648 | 0 | 2.18 | 0 | 0 | 5473.28 | 2.393 | 2.4 | -0.189 | 248.05 | 126.42 | 154.83 | 9.66 | 0.3 | 0.35 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 9.442 | 2025-05-04 18:30 | 9.428 | 2025-05-04 18:30 | 652157 | 9 | 4235
22000827 | 23/05/2025 00:00:00 | 23/05/2025 00:00:00 | 202.05 | 0 | 205.87 | 0 | 18.04 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 255.84 | 256.16 | 253.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 0.018 | 2025-05-14 13:33 | 0.018 | 2025-05-14 13:33 | 1370703 | 2 | 197
22000353 | 23/05/2025 00:00:00 | 23/05/2025 00:00:00 | 6239 | 0 | 6618.09 | 0 | 1273.38 | 0 | 0 | 230.98 | 0.275 | 0.297 | -0.114 | 243.75 | 253.09 | 249.62 | 0.65 | 0.33 | 0.29 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 3.218 | 2025-05-19 19:00 | 3.216 | 2025-05-19 19:00 | 1120930 | 3 | 11614
22000907 | 23/05/2025 00:00:00 | 23/05/2025 00:00:00 | 12402.7 | 0 | 12424.49 | 0 | 386.85 | 0 | 0 | 46.38 | 0.066 | 0.066 | 0.006 | 254.13 | 254.48 | 252.62 | 0.23 | 0.07 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 4.208 | 2025-05-06 08:30 | 4.208 | 2025-05-06 08:30 | 486430 | 13 | 7327
22000840 | 23/05/2025 00:00:00 | 23/05/2025 00:00:00 | 12812.2 | 0 | 12904.56 | 0 | 170.7 | 0 | 0 | 672.53 | 0.161 | 0.167 | -0.045 | 253.34 | 254.53 | 250.61 | 0.07 | 0.11 | 0.52 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 3.658 | 2025-05-02 | 3.656 | 2025-05-02 | 567054 | 11 | 11364
22001050 | 23/05/2025 00:00:00 | 23/05/2025 00:00:00 | 1650.88 | 0 | 1662.97 | 0 | 31.82 | 0 | 0 | 26.73 | 0.038 | 0.038 | 0.004 | 252.83 | 254.53 | 253.82 | 0 | 0 | 0.28 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 1.972 | 2025-05-13 08:30 | 1.972 | 2025-05-13 08:30 | 487806 | 11 | 2676
22000834 | 23/05/2025 00:00:00 | 23/05/2025 00:00:00 | 3276.96 | 0 | 3373.91 | 0 | 364.45 | 0 | 0 | 49.28 | 0.015 | 0.015 | 0 | 253.5 | 254.35 | 252.41 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 2.268 | 2025-05-09 11:00 | 2.268 | 2025-05-09 11:00 | 501935 | 11 | 9251
22000917 | 23/05/2025 00:00:00 | 23/05/2025 00:00:00 | 33434.24 | 0 | 35580.12 | 0 | 1.48 | 0 | 0 | 10255.61 | 1.371 | 1.476 | -0.548 | 247.29 | 146.41 | 148.31 | 6.08 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.06 | 14400 | Connect | 3.616 | 2025-05-01 22:00 | 3.588 | 2025-05-01 22:00 | 832828 | 11 | 13776
22001088 | 23/05/2025 00:00:00 | 23/05/2025 00:00:00 | 5503.04 | 0 | 5628.21 | 0 | 29.03 | 0 | 0 | 634.42 | 0.032 | 0.036 | -0.018 | 252.56 | 254.29 | 253.68 | 0.03 | 0 | 0.12 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 3.246 | 2025-05-12 12:30 | 3.244 | 2025-05-12 12:30 | 467186 | 10 | 13263
22001110 | 23/05/2025 00:00:00 | 23/05/2025 00:00:00 | 131482.272 | 0 | 131639.136 | 0 | 80.43 | 0 | 0 | 5908.84 | 8.576 | 8.595 | -0.584 | 242.6 | 245.89 | 239.33 | 8.7 | 8.68 | 18.28 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 22.494 | 2025-05-07 19:00 | 22.482 | 2025-05-07 19:00 | 1026560 | 6 | 10622
22000938 | 23/05/2025 00:00:00 | 23/05/2025 00:00:00 | 7623.92 | 0 | 8117.73 | 0 | 1.78 | 0 | 0 | 2638.15 | 0.779 | 0.837 | -0.307 | 255.61 | 254.67 | 255.18 | 0.04 | 0.47 | 3.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 5.224 | 2025-05-06 19:30 | 5.196 | 2025-05-06 19:30 | 1155811 | 8 | 5033
22000722 | 23/05/2025 00:00:00 | 23/05/2025 00:00:00 | 2576.23 | 0 | 2659.17 | 0 | 31.95 | 0 | 0 | 357.41 | 0 | 0 | 0 | 253.29 | 254.79 | 254.2 | 0 | 0 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 1.666 | 2025-05-04 07:30 | 1.666 | 2025-05-04 07:30 | 456998 | 9 | 11774
22000909 | 23/05/2025 00:00:00 | 23/05/2025 00:00:00 | 4361.77 | 0 | 4390.86 | 0 | 65.87 | 0 | 0 | 167.7 | 0.034 | 0.034 | 0.003 | 254.18 | 254.91 | 252.82 | 0 | 0.24 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 3.594 | 2025-05-06 18:00 | 3.594 | 2025-05-06 18:00 | 493153 | 10 | 9284
22000727 | 23/05/2025 00:00:00 | 23/05/2025 00:00:00 | 1098.28 | 0 | 1212.08 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 347.07 | 0.05 | 0.052 | -0.016 | 253.37 | 254.88 | 254.34 | 0.14 | 0.02 | 0.18 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 2.242 | 2025-05-03 09:00 | 2.24 | 2025-05-03 09:00 | 481563 | 9 | 3180
22000540 | 23/05/2025 00:00:00 | 23/05/2025 00:00:00 | 24096.16 | 0 | 24413.55 | 0 | 4.35 | 0 | 0 | 3723.78 | 1.833 | 1.86 | -0.318 | 33.33 | 253.27 | 246.26 | 0.03 | 1.78 | 5.79 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 8.724 | 2025-05-07 20:00 | 8.712 | 2025-05-07 20:00 | 1278867 | 2 | 3049
22000905 | 23/05/2025 00:00:00 | 23/05/2025 00:00:00 | 5009.6 | 0 | 5034.5 | 0 | 123.01 | 0 | 0 | 151.99 | 0.023 | 0.029 | -0.019 | 254.5 | 255.02 | 252.89 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.06 | 14400 | Connect | 3.456 | 2025-05-22 09:00 | 3.456 | 2025-05-22 09:00 | 493080 | 10 | 12904
22000901 | 23/05/2025 00:00:00 | 23/05/2025 00:00:00 | 11878.13 | 0 | 11961.42 | 0 | 323.19 | 0 | 0 | 158.18 | 0.083 | 0.1 | -0.056 | 254.39 | 254.96 | 253.02 | 0.14 | 0 | 0.27 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.06 | 14400 | Connect | 3.904 | 2025-05-03 20:30 | 3.904 | 2025-05-03 20:30 | 494821 | 10 | 32780
22001104 | 23/05/2025 00:00:00 | 23/05/2025 00:00:00 | 3525.17 | 0 | 3735.97 | 0 | 557.18 | 0 | 0 | 326.8 | 0.052 | 0.055 | -0.02 | 252.73 | 254.51 | 254.25 | 0.21 | 0.09 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.06 | 14400 | Connect | 1.692 | 2025-05-13 11:00 | 1.658 | 2025-05-13 11:00 | 876844 | 3 | 4694
22000910 | 23/05/2025 00:00:00 | 23/05/2025 00:00:00 | 9456.23 | 0 | 9475.97 | 0 | 175.41 | 0 | 0 | 20.38 | 0.022 | 0.022 | 0.006 | 254.25 | 254.74 | 252.87 | 0 | 0 | 0.17 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.07 | 14400 | Connect | 4.966 | 2025-05-09 22:30 | 4.964 | 2025-05-09 22:30 | 484432 | 10 | 10311
22000725 | 23/05/2025 00:00:00 | 23/05/2025 00:00:00 | 1375.33 | 0 | 1410.5 | 0 | 136.18 | 0 | 0 | 53.43 | 0 | 0 | 0 | 252.89 | 254.66 | 253.95 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 484010 | 9 | 11412
22001582 | 23/05/2025 00:00:00 | 23/05/2025 00:00:00 | 0.69 | 0 | 0.7 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.34 | 253.23 | 255.4 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 318433 | 2 | 24
22000932 | 23/05/2025 00:00:00 | 23/05/2025 00:00:00 | 8445.22 | 0 | 8646.7 | 0 | 3.34 | 0 | 0 | 1505.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.37 | 56.01 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 4.392 | 2025-05-16 10:30 | 4.386 | 2025-05-16 10:30 | 1068352 | 3 | 5033
22000266 | 23/05/2025 00:00:00 | 23/05/2025 00:00:00 | 1898.88 | 0 | 4390.47 | 0 | 3790.01 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 252.88 | 248.16 | 248.21 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 4.566 | 2025-05-03 16:30 | 1.852 | 2025-05-03 16:30 | 1180461 | 3 | 14102
22000832 | 23/05/2025 00:00:00 | 23/05/2025 00:00:00 | 1754.01 | 0 | 1779.14 | 0 | 57.75 | 0 | 0 | 79.1 | 0.048 | 0.048 | 0.002 | 254.08 | 254.36 | 252.29 | 0.04 | 0 | 0.29 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 2.382 | 2025-05-01 10:00 | 2.382 | 2025-05-01 10:00 | 502790 | 12 | 4606
22000902 | 23/05/2025 00:00:00 | 23/05/2025 00:00:00 | 9633.67 | 0 | 9781.15 | 0 | 210.2 | 0 | 0 | 753.09 | 0.159 | 0.172 | -0.068 | 254.4 | 254.5 | 252.33 | 0.02 | 0.78 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 2.414 | 2025-05-07 07:00 | 2.414 | 2025-05-07 07:00 | 493748 | 13 | 10622
22001106 | 23/05/2025 00:00:00 | 23/05/2025 00:00:00 | 148943.264 | 0 | 149254.96 | 0 | 8.22 | 0 | 0 | 9378.79 | 12.473 | 12.495 | -0.745 | 245.09 | 229.75 | 233.75 | 10.67 | 21.71 | 21.28 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 22000 | Connect | 21.728 | 2025-05-22 18:00 | 21.706 | 2025-05-22 18:00 | 1127105 | 6 | 26487
22000837 | 23/05/2025 00:00:00 | 23/05/2025 00:00:00 | 1119.08 | 0 | 1147.92 | 0 | 137.31 | 0 | 0 | 26.64 | 0 | 0 | 0 | 253.14 | 253.83 | 252.21 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 0.11 | 2025-05-17 12:30 | 0.108 | 2025-05-17 12:30 | 502886 | 11 | 14725
22000862 | 23/05/2025 00:00:00 | 23/05/2025 00:00:00 | 13621.98 | 0 | 13812.38 | 0 | 7.36 | 0 | 0 | 2135.31 | 1.181 | 1.213 | -0.281 | 210.05 | 223.42 | 239.97 | 0 | 0 | 5.09 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 4.188 | 2025-05-21 10:30 | 4.178 | 2025-05-21 10:30 | 1197579 | 2 | 9915
22001632 | 23/05/2025 00:00:00 | 23/05/2025 00:00:00 | 4960.73 | 0 | 4978.5 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 417.31 | 2.298 | 2.303 | -0.154 | 250.89 | 248.33 | 250.71 | 3.12 | 3.05 | 3.07 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 2.948 | 2025-05-21 15:30 | 2.94 | 2025-05-21 15:30 | 215411 | 2 | 9
22000723 | 23/05/2025 00:00:00 | 23/05/2025 00:00:00 | 3496.43 | 0 | 3529.49 | 0 | 68.34 | 0 | 0 | 100.57 | 0.117 | 0.117 | 0.008 | 252.72 | 254.44 | 253.68 | 0 | 0 | 0.46 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 1.932 | 2025-05-11 11:30 | 1.932 | 2025-05-11 11:30 | 476140 | 11 | 12449
22000831 | 23/05/2025 00:00:00 | 23/05/2025 00:00:00 | 2824.73 | 0 | 2953.47 | 0 | 271.19 | 0 | 0 | 224.42 | 0 | 0 | 0 | 253.17 | 253.88 | 252.34 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 1.776 | 2025-05-22 14:00 | 1.774 | 2025-05-22 14:00 | 502028 | 12 | 19764
22001047 | 23/05/2025 00:00:00 | 23/05/2025 00:00:00 | 4270.79 | 0 | 4402.89 | 0 | 32.41 | 0 | 0 | 473.42 | 0.186 | 0.19 | -0.041 | 252.74 | 254.27 | 253.67 | 0.07 | 0.69 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 2.294 | 2025-05-02 22:30 | 2.288 | 2025-05-02 22:30 | 488989 | 12 | 16619
22000863 | 23/05/2025 00:00:00 | 23/05/2025 00:00:00 | 7581.44 | 0 | 8244.25 | 0 | 2157.26 | 0 | 0 | 323.74 | 0.272 | 0.274 | -0.04 | 249.4 | 246.77 | 248.21 | 0.78 | 0.3 | 0.33 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 4.174 | 2025-05-03 21:30 | 4.138 | 2025-05-03 21:30 | 991261 | 3 | 10276
22001357 | 23/05/2025 00:00:00 | 23/05/2025 00:00:00 | 1170.86 | 0 | 1186.67 | 0 | 25.78 | 0.81 | 0 | 56.68 | 0.097 | 0.097 | 0.007 | 254.27 | 253.37 | 253.51 | 0 | 0 | 0.39 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 1.238 | 2025-05-21 | 1.238 | 2025-05-21 | 1045532 | 3 | 1686
22001066 | 23/05/2025 00:00:00 | 23/05/2025 00:00:00 | 20815.66 | 0 | 21141.34 | 0 | 1.92 | 0 | 0 | 3478.48 | 1.555 | 1.596 | -0.362 | 224.35 | 225.35 | 230.45 | 2.34 | 2.56 | 2.33 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 4.412 | 2025-05-14 21:00 | 4.412 | 2025-05-18 21:00 | 1090553 | 3 | 9927
22001044 | 23/05/2025 00:00:00 | 23/05/2025 00:00:00 | 1871.1 | 0 | 2428.62 | 0 | 1120.72 | 0 | 0 | 20.55 | 0 | 0 | 0 | 252.46 | 253.91 | 253.3 | 0 | 0 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.06 | 14400 | Connect | 1.608 | 2025-05-10 08:30 | 1.606 | 2025-05-10 08:30 | 467583 | 12 | 34076
22001584 | 23/05/2025 00:00:00 | 23/05/2025 00:00:00 | 3738.37 | 0 | 3980 | 0 | 871.15 | 0 | 0 | 7.03 | 0.231 | 0.374 | 0.295 | 251.98 | 253.7 | 263.02 | 1.37 | 0.23 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 5.544 | 2025-05-18 10:30 | 5.494 | 2025-05-18 10:30 | 286638 | 2 | 262
22001576 | 23/05/2025 00:00:00 | 23/05/2025 00:00:00 | 243.52 | 0 | 266.72 | 0 | 66.3 | 0 | 0 | 9.73 | 0.008 | 0.008 | 0.001 | 249.98 | 252.51 | 252.3 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 1.026 | 2025-05-01 13:30 | 0.756 | 2025-05-01 13:30 | 202300 | 2 | 1251
22000835 | 23/05/2025 00:00:00 | 23/05/2025 00:00:00 | 4659.67 | 0 | 4726.27 | 0 | 54.86 | 0 | 0 | 302.02 | 0 | 0 | 0 | 253.44 | 253.84 | 251.69 | 0 | 0 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 2.596 | 2025-05-05 18:30 | 2.596 | 2025-05-05 18:30 | 503936 | 10 | 7832
22000801 | 23/05/2025 00:00:00 | 23/05/2025 00:00:00 | 10113.14 | 0 | 12019.75 | 0 | 2698.08 | 0 | 0 | 1479.63 | 0.37 | 0.375 | -0.062 | 219.53 | 250.13 | 251.28 | 0 | 2.04 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 3.986 | 2025-05-05 18:30 | 2.448 | 2025-05-05 18:30 | 824783 | 10 | 41780
22001580 | 23/05/2025 00:00:00 | 23/05/2025 00:00:00 | 6884.32 | 0 | 8376.73 | 0 | 4361.17 | 0 | 0 | 0.29 | 0.779 | 1.071 | 0.735 | 248.42 | 252.93 | 240.11 | 4.02 | 0.41 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 2.682 | 2025-05-09 16:00 | 2.578 | 2025-05-09 16:00 | 91773 | 2 | 310
22001041 | 23/05/2025 00:00:00 | 23/05/2025 00:00:00 | 1940.89 | 0 | 1991.21 | 0 | 44.39 | 0 | 0 | 209.03 | 0 | 0 | 0 | 252.08 | 253.81 | 252.97 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.06 | 14400 | Connect | 1.726 | 2025-05-06 11:00 | 1.726 | 2025-05-06 11:00 | 467749 | 11 | 7029
22001589 | 23/05/2025 00:00:00 | 23/05/2025 00:00:00 | 10464.92 | 0 | 10471.29 | 0 | 114 | 0 | 0 | 75.61 | 1.815 | 1.815 | -0.046 | 256.74 | 257 | 259.55 | 5.7 | 1.34 | 0.07 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 4.842 | 2025-05-04 07:00 | 4.842 | 2025-05-04 07:00 | 162160 | 2 | 5280
22001043 | 23/05/2025 00:00:00 | 23/05/2025 00:00:00 | 5688.47 | 0 | 5895.71 | 0 | 625.23 | 0 | 0 | 276.05 | 0.128 | 0.144 | 0.067 | 251.79 | 253.59 | 252.88 | 0.53 | 0 | 0.08 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 2.502 | 2025-05-10 19:30 | 2.348 | 2025-05-17 21:00 | 465795 | 11 | 20161
22001083 | 23/05/2025 00:00:00 | 23/05/2025 00:00:00 | 3939.96 | 0 | 4025.12 | 0 | 53.25 | 0 | 0 | 282.92 | 0.041 | 0.041 | 0.006 | 251.65 | 253.38 | 252.6 | 0 | 0 | 0.27 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 3.476 | 2025-05-07 09:00 | 3.474 | 2025-05-07 09:00 | 467826 | 10 | 12668
22000903 | 23/05/2025 00:00:00 | 23/05/2025 00:00:00 | 13644.55 | 0 | 13704.25 | 0 | 268.22 | 0 | 0 | 294.49 | 0.039 | 0.04 | 0.012 | 252.46 | 252.91 | 251.1 | 0.08 | 0 | 0.16 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 4.93 | 2025-05-01 10:30 | 4.93 | 2025-05-01 10:30 | 495876 | 11 | 14377