## sheet1 -1
Meter_SNo | Meter_Date_Time | HES_Date_Time | Energy_Import_Kwh | Energy_Export_Kwh | Energy_Import_Kvah | Energy_Export_Kvah | Q1_Kvarh | Q2_Kvarh | Q3_Kvarh | Q4_Kvarh | Active_Power_Kw | Apparent_Power_Kva | Reactive_Power_Kvar | R_Ph_Voltage | Y_Ph_Voltage | B_Ph_Voltage | R_Ph_Current | Y_Ph_Current | B_Ph_Current | R_Ph_PF | Y_Ph_PF | B_Ph_PF | Total_PF | Frequency | Load_Limit | Load_Status | Md_Kva | Md_Kva_Date_Time | Md_Kw | Md_Kw_Date_Time | Power_Off_Duration | Program_Count | Tamper_Count
22000532 | 26/05/2025 00:00:00 | 26/05/2025 00:00:00 | 9140.23 | 0 | 9187.4 | 0 | 16.73 | 0 | 0 | 863.78 | 2.14 | 2.146 | -0.165 | 174.68 | 156.02 | 171.78 | 0 | 0 | 12.61 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 7.65 | 2025-05-23 22:00 | 7.644 | 2025-05-23 22:00 | 1566158 | 4 | 10054
22000726 | 26/05/2025 00:00:00 | 26/05/2025 00:00:00 | 6114.72 | 0 | 6264.34 | 0 | 430.8 | 0 | 0 | 138.28 | 0.094 | 0.094 | 0.004 | 241.75 | 242.87 | 241.46 | 0 | 0.38 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 2.638 | 2025-05-06 12:30 | 2.634 | 2025-05-06 12:30 | 479747 | 13 | 48005
22000866 | 26/05/2025 00:00:00 | 26/05/2025 00:00:00 | 21560.24 | 0 | 21764.38 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 2849.21 | 1.917 | 1.925 | -0.179 | 213.86 | 110.89 | 106.82 | 8.95 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 5.476 | 2025-05-12 10:00 | 5.458 | 2025-05-12 10:00 | 1049850 | 3 | 8604
22001081 | 26/05/2025 00:00:00 | 26/05/2025 00:00:00 | 4945.26 | 0 | 5006.56 | 0 | 63.99 | 0 | 0 | 178.87 | 0.187 | 0.192 | -0.045 | 241.28 | 241.49 | 241.78 | 0.5 | 0 | 0.41 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 2.512 | 2025-05-16 09:00 | 2.51 | 2025-05-16 09:00 | 488412 | 10 | 6564
22001352 | 26/05/2025 00:00:00 | 26/05/2025 00:00:00 | 6.76 | 0 | 8.58 | 0 | 3.25 | 0.81 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 242.96 | 242.03 | 242.22 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1045715 | 3 | 40
22000353 | 26/05/2025 00:00:00 | 26/05/2025 00:00:00 | 6275.42 | 0 | 6656.1 | 0 | 1278.26 | 0 | 0 | 234.37 | 0.236 | 0.238 | -0.031 | 223.91 | 242.03 | 226.46 | 0.66 | 0.37 | 0.12 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 3.218 | 2025-05-19 19:00 | 3.216 | 2025-05-19 19:00 | 1121032 | 3 | 11795
22001086 | 26/05/2025 00:00:00 | 26/05/2025 00:00:00 | 3922.45 | 0 | 4150.1 | 0 | 666.84 | 0 | 0 | 50.47 | 0.11 | 0.111 | 0.02 | 242.19 | 243.55 | 242.64 | 0 | 0.47 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 1.498 | 2025-05-11 09:30 | 1.496 | 2025-05-11 09:30 | 468869 | 10 | 19487
22000907 | 26/05/2025 00:00:00 | 26/05/2025 00:00:00 | 12419.43 | 0 | 12441.26 | 0 | 387.3 | 0 | 0 | 46.43 | 0 | 0 | 0 | 243.14 | 243.98 | 241.78 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 4.208 | 2025-05-06 08:30 | 4.208 | 2025-05-06 08:30 | 486558 | 13 | 7340
22000724 | 26/05/2025 00:00:00 | 26/05/2025 00:00:00 | 1408.2 | 0 | 1432.83 | 0 | 50.76 | 0 | 0 | 84.86 | 0 | 0 | 0 | 243.03 | 244.04 | 243.41 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 1.802 | 2025-05-12 09:00 | 1.802 | 2025-05-12 09:00 | 475740 | 15 | 4571
22000917 | 26/05/2025 00:00:00 | 26/05/2025 00:00:00 | 33596.34 | 0 | 35747.672 | 0 | 1.48 | 0 | 0 | 10296.52 | 2.214 | 2.256 | -0.437 | 222.95 | 130.64 | 131.46 | 10.07 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 3.616 | 2025-05-01 22:00 | 3.588 | 2025-05-01 22:00 | 833267 | 11 | 13831
22001088 | 26/05/2025 00:00:00 | 26/05/2025 00:00:00 | 5529.8 | 0 | 5655.53 | 0 | 29.11 | 0 | 0 | 637.68 | 0.185 | 0.191 | -0.05 | 243.49 | 244.78 | 244.5 | 0.15 | 0.08 | 0.73 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 3.246 | 2025-05-12 12:30 | 3.244 | 2025-05-12 12:30 | 467256 | 10 | 13326
22001110 | 26/05/2025 00:00:00 | 26/05/2025 00:00:00 | 132385.184 | 0 | 132543.088 | 0 | 80.43 | 0 | 0 | 5950 | 11.6 | 11.605 | -0.345 | 225.77 | 231.75 | 219.39 | 12.75 | 12.21 | 27.11 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 22.494 | 2025-05-07 19:00 | 22.482 | 2025-05-07 19:00 | 1026564 | 6 | 10623
22000938 | 26/05/2025 00:00:00 | 26/05/2025 00:00:00 | 7634.73 | 0 | 8134.7 | 0 | 1.78 | 0 | 0 | 2648.89 | 0.036 | 0.12 | -0.115 | 245.9 | 245.37 | 246.13 | 0.06 | 0.24 | 0.26 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 5.224 | 2025-05-06 19:30 | 5.196 | 2025-05-06 19:30 | 1156905 | 8 | 5055
22000904 | 26/05/2025 00:00:00 | 26/05/2025 00:00:00 | 5939.51 | 0 | 6146.4 | 0 | 458.91 | 0 | 0 | 209.73 | 0.175 | 0.218 | 0.131 | 243.68 | 244.77 | 243.11 | 0 | 0 | 0.93 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 3.958 | 2025-05-12 09:00 | 3.956 | 2025-05-12 09:00 | 493440 | 11 | 16280
22000909 | 26/05/2025 00:00:00 | 26/05/2025 00:00:00 | 4385.7 | 0 | 4414.92 | 0 | 66.28 | 0 | 0 | 168.43 | 0.138 | 0.146 | -0.048 | 243.57 | 244.94 | 243.07 | 0 | 0.58 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 3.594 | 2025-05-06 18:00 | 3.594 | 2025-05-06 18:00 | 493282 | 10 | 9351
22000932 | 26/05/2025 00:00:00 | 26/05/2025 00:00:00 | 8445.22 | 0 | 8646.7 | 0 | 3.34 | 0 | 0 | 1505.51 | 0 | 0 | 0 | 61.55 | 59.65 | 124.2 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.06 | 14400 | Connect | 4.392 | 2025-05-16 10:30 | 4.386 | 2025-05-16 10:30 | 1069660 | 3 | 5053
22000910 | 26/05/2025 00:00:00 | 26/05/2025 00:00:00 | 9470.73 | 0 | 9490.51 | 0 | 175.64 | 0 | 0 | 20.49 | 0.011 | 0.011 | 0.001 | 244.58 | 244.93 | 243.72 | 0 | 0 | 0.08 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 4.966 | 2025-05-09 22:30 | 4.964 | 2025-05-09 22:30 | 484561 | 10 | 10358
22000901 | 26/05/2025 00:00:00 | 26/05/2025 00:00:00 | 11901.59 | 0 | 11985.34 | 0 | 323.95 | 0 | 0 | 158.76 | 0.031 | 0.032 | 0.009 | 244.38 | 245.03 | 243.05 | 0.14 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 3.904 | 2025-05-03 20:30 | 3.904 | 2025-05-03 20:30 | 494950 | 10 | 32893
22000354 | 26/05/2025 00:00:00 | 26/05/2025 00:00:00 | 4.76 | 0 | 5.17 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.83 | 217.95 | 245.9 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1114310 | 3 | 1024
22000729 | 26/05/2025 00:00:00 | 26/05/2025 00:00:00 | 396.76 | 0 | 452.1 | 0 | 104.39 | 0 | 0 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 244.18 | 245.02 | 244.98 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 464084 | 10 | 12746
22001050 | 26/05/2025 00:00:00 | 26/05/2025 00:00:00 | 1654.08 | 0 | 1666.17 | 0 | 31.93 | 0 | 0 | 26.73 | 0 | 0 | 0 | 242.22 | 244.09 | 243.6 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.72 | 14400 | Connect | 2.032 | 2025-05-26 09:30 | 2.032 | 2025-05-26 09:30 | 487876 | 11 | 2680
22001090 | 26/05/2025 00:00:00 | 26/05/2025 00:00:00 | 9595.23 | 0 | 9759 | 0 | 173.54 | 0 | 0 | 734.17 | 0.173 | 0.185 | -0.066 | 242.09 | 243.94 | 243.17 | 0 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.72 | 14400 | Connect | 4.1 | 2025-05-12 10:30 | 4.1 | 2025-05-12 10:30 | 467809 | 11 | 13450
22000838 | 26/05/2025 00:00:00 | 26/05/2025 00:00:00 | 9306.6 | 0 | 9505.26 | 0 | 135.49 | 0 | 0 | 887.43 | 0.224 | 0.243 | -0.096 | 243.46 | 244.42 | 242.37 | 1.14 | 0 | 0.11 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.8 | 14400 | Connect | 4.628 | 2025-05-17 09:00 | 4.626 | 2025-05-17 09:00 | 504383 | 13 | 10996
22001103 | 26/05/2025 00:00:00 | 26/05/2025 00:00:00 | 20081.05 | 0 | 21626.78 | 0 | 5664.58 | 0 | 0 | 122.82 | 2.141 | 2.246 | 0.682 | 239.85 | 243.86 | 241.38 | 9.51 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.8 | 14400 | Connect | 5.346 | 2025-05-02 13:00 | 5.334 | 2025-05-02 13:00 | 876882 | 4 | 9176
22000834 | 26/05/2025 00:00:00 | 26/05/2025 00:00:00 | 3284.9 | 0 | 3382 | 0 | 365.39 | 0 | 0 | 49.3 | 0.034 | 0.034 | 0.007 | 243.69 | 244.54 | 242.63 | 0.13 | 0 | 0.13 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.82 | 14400 | Connect | 2.268 | 2025-05-09 11:00 | 2.268 | 2025-05-09 11:00 | 502064 | 11 | 9276
22000919 | 26/05/2025 00:00:00 | 26/05/2025 00:00:00 | 55302.272 | 0 | 55589.14 | 0 | 2.35 | 0 | 0 | 5488.84 | 2.836 | 2.842 | -0.191 | 229.75 | 107.66 | 138.56 | 12.4 | 0.19 | 0.23 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.82 | 14400 | Connect | 9.442 | 2025-05-04 18:30 | 9.428 | 2025-05-04 18:30 | 652596 | 9 | 4292
22000827 | 26/05/2025 00:00:00 | 26/05/2025 00:00:00 | 202.05 | 0 | 205.87 | 0 | 18.04 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 246.62 | 246.93 | 244.54 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.83 | 14400 | Connect | 0.018 | 2025-05-14 13:33 | 0.018 | 2025-05-14 13:33 | 1371087 | 2 | 197
22000840 | 26/05/2025 00:00:00 | 26/05/2025 00:00:00 | 12828.37 | 0 | 12921.11 | 0 | 170.75 | 0 | 0 | 675.24 | 0.143 | 0.145 | -0.029 | 240.38 | 241.55 | 242.53 | 0.07 | 0 | 0.75 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 3.658 | 2025-05-02 | 3.656 | 2025-05-02 | 567127 | 11 | 11417
22001104 | 26/05/2025 00:00:00 | 26/05/2025 00:00:00 | 3540.66 | 0 | 3753.1 | 0 | 561.01 | 0 | 0 | 328.51 | 0.12 | 0.123 | -0.028 | 241.75 | 244.76 | 240.95 | 0.39 | 0.14 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 1.692 | 2025-05-13 11:00 | 1.658 | 2025-05-13 11:00 | 876979 | 3 | 4742
22000831 | 26/05/2025 00:00:00 | 26/05/2025 00:00:00 | 2824.73 | 0 | 2953.47 | 0 | 271.19 | 0 | 0 | 224.42 | 0 | 0 | 0 | 243.5 | 244.8 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.79 | 14400 | Connect | 1.776 | 2025-05-22 14:00 | 1.774 | 2025-05-22 14:00 | 502156 | 12 | 19784
22000727 | 26/05/2025 00:00:00 | 26/05/2025 00:00:00 | 1105.45 | 0 | 1219.6 | 0 | 13.55 | 0 | 0 | 348.76 | 0.168 | 0.17 | -0.03 | 242.48 | 244.32 | 243.81 | 0.8 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.81 | 14400 | Connect | 2.314 | 2025-05-25 10:30 | 2.312 | 2025-05-25 10:30 | 481633 | 9 | 3186
22000723 | 26/05/2025 00:00:00 | 26/05/2025 00:00:00 | 3505.07 | 0 | 3538.13 | 0 | 68.56 | 0 | 0 | 100.58 | 0.014 | 0.014 | 0.002 | 242.59 | 244.48 | 243.76 | 0 | 0 | 0.07 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.83 | 14400 | Connect | 1.932 | 2025-05-11 11:30 | 1.932 | 2025-05-11 11:30 | 476210 | 11 | 12478
22000833 | 26/05/2025 00:00:00 | 26/05/2025 00:00:00 | 6691.61 | 0 | 6984.26 | 0 | 662.56 | 0 | 0 | 196.82 | 0.111 | 0.128 | 0.064 | 243.65 | 244.62 | 242.33 | 0.15 | 0.4 | 0.25 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.86 | 14400 | Connect | 4.31 | 2025-05-13 12:00 | 4.31 | 2025-05-13 12:00 | 503093 | 11 | 20688
22000906 | 26/05/2025 00:00:00 | 26/05/2025 00:00:00 | 3551.75 | 0 | 3624.87 | 0 | 326.94 | 0 | 0 | 102.31 | 0.199 | 0.251 | 0.153 | 243.73 | 244.58 | 242.59 | 0.72 | 0.03 | 0.53 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.91 | 14400 | Connect | 3.218 | 2025-05-06 14:00 | 3.214 | 2025-05-06 14:00 | 492296 | 9 | 18330
22001087 | 26/05/2025 00:00:00 | 26/05/2025 00:00:00 | 2136.52 | 0 | 2798.08 | 0 | 1213.98 | 0 | 0 | 50.03 | 0.325 | 0.325 | -0.016 | 242.96 | 244.64 | 244.21 | 0 | 1.4 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 1.796 | 2025-05-12 23:30 | 1.736 | 2025-05-12 23:30 | 467785 | 13 | 42080
22001045 | 26/05/2025 00:00:00 | 26/05/2025 00:00:00 | 2912.32 | 0 | 3074.57 | 0 | 277.57 | 0 | 0 | 269.89 | 0.084 | 0.111 | 0.074 | 243.02 | 244.91 | 244.14 | 0.44 | 0.04 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 2.36 | 2025-05-20 19:00 | 2.358 | 2025-05-20 19:00 | 467156 | 10 | 20809
22000540 | 26/05/2025 00:00:00 | 26/05/2025 00:00:00 | 24356.37 | 0 | 24675.47 | 0 | 4.35 | 0 | 0 | 3752.34 | 4.379 | 4.392 | -0.347 | 32.06 | 244.58 | 238.8 | 0.03 | 9.47 | 8.73 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 8.724 | 2025-05-07 20:00 | 8.712 | 2025-05-07 20:00 | 1279007 | 2 | 3103
22001066 | 26/05/2025 00:00:00 | 26/05/2025 00:00:00 | 20969.91 | 0 | 21297.89 | 0 | 1.92 | 0 | 0 | 3504.32 | 2.182 | 2.215 | -0.384 | 222.17 | 222.97 | 226.91 | 3.16 | 3.58 | 3.23 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 4.412 | 2025-05-14 21:00 | 4.412 | 2025-05-18 21:00 | 1090995 | 3 | 9969
22000905 | 26/05/2025 00:00:00 | 26/05/2025 00:00:00 | 5043.55 | 0 | 5068.69 | 0 | 123.46 | 0 | 0 | 153.77 | 0.132 | 0.134 | -0.024 | 242.92 | 245.03 | 242.88 | 0.66 | 0 | 0.08 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 3.456 | 2025-05-22 09:00 | 3.456 | 2025-05-22 09:00 | 493209 | 10 | 12958
22001106 | 26/05/2025 00:00:00 | 26/05/2025 00:00:00 | 150086.816 | 0 | 150400.272 | 0 | 8.33 | 0 | 0 | 9440.63 | 14.576 | 14.589 | -0.623 | 234.42 | 202.36 | 211.47 | 12.78 | 28.72 | 27.57 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 22000 | Connect | 21.728 | 2025-05-22 18:00 | 21.706 | 2025-05-22 18:00 | 1127234 | 6 | 26748
22001582 | 26/05/2025 00:00:00 | 26/05/2025 00:00:00 | 0.69 | 0 | 0.7 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.17 | 244.47 | 245.03 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.07 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 318526 | 2 | 24
22000722 | 26/05/2025 00:00:00 | 26/05/2025 00:00:00 | 2583.61 | 0 | 2666.67 | 0 | 32.12 | 0 | 0 | 358.1 | 0 | 0 | 0 | 244.24 | 245.26 | 245.22 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 1.666 | 2025-05-04 07:30 | 1.666 | 2025-05-04 07:30 | 457069 | 9 | 11813
22000487 | 26/05/2025 00:00:00 | 26/05/2025 00:00:00 | 5001.85 | 0 | 7538.33 | 0 | 4873.72 | 0 | 0 | 32.71 | 0 | 0 | 0 | 207.53 | 250.14 | 229.96 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 0.162 | 2025-05-23 01:00 | 0.158 | 2025-05-23 | 1176055 | 3 | 44675
22001047 | 26/05/2025 00:00:00 | 26/05/2025 00:00:00 | 4287.92 | 0 | 4420.97 | 0 | 32.53 | 0 | 0 | 477.07 | 0.023 | 0.04 | -0.033 | 244.03 | 245.52 | 245.04 | 0.03 | 0.2 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 2.294 | 2025-05-02 22:30 | 2.288 | 2025-05-02 22:30 | 489059 | 12 | 16706
22000902 | 26/05/2025 00:00:00 | 26/05/2025 00:00:00 | 9662.78 | 0 | 9811.65 | 0 | 210.36 | 0 | 0 | 759.18 | 0.208 | 0.225 | -0.088 | 244.43 | 245 | 242.91 | 0.07 | 0.65 | 0.47 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 2.414 | 2025-05-07 07:00 | 2.414 | 2025-05-07 07:00 | 493877 | 13 | 10686
22000266 | 26/05/2025 00:00:00 | 26/05/2025 00:00:00 | 1911.23 | 0 | 4420.05 | 0 | 3815.7 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 248.3 | 237.96 | 244.35 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 4.566 | 2025-05-03 16:30 | 1.852 | 2025-05-03 16:30 | 1180587 | 3 | 14221
22000801 | 26/05/2025 00:00:00 | 26/05/2025 00:00:00 | 10153.6 | 0 | 12080.61 | 0 | 2727.44 | 0 | 0 | 1483.61 | 0.31 | 0.314 | -0.052 | 202.14 | 245.48 | 249.92 | 0 | 1.34 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 3.986 | 2025-05-05 18:30 | 2.448 | 2025-05-05 18:30 | 824830 | 10 | 42003
22001632 | 26/05/2025 00:00:00 | 26/05/2025 00:00:00 | 5161.64 | 0 | 5180.02 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 433.06 | 2.506 | 2.513 | -0.199 | 240.23 | 236.14 | 239.35 | 3.57 | 3.49 | 3.54 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 5.718 | 2025-05-25 06:00 | 5.7 | 2025-05-25 06:00 | 215731 | 2 | 9
22001048 | 26/05/2025 00:00:00 | 26/05/2025 00:00:00 | 7951.41 | 0 | 8029.87 | 0 | 130.27 | 0 | 0 | 327.33 | 0.073 | 0.08 | 0.033 | 244.6 | 244.93 | 245.55 | 0.3 | 0 | 0.07 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 2.41 | 2025-05-02 06:00 | 2.408 | 2025-05-02 06:00 | 488725 | 10 | 11293
22001082 | 26/05/2025 00:00:00 | 26/05/2025 00:00:00 | 4148.55 | 0 | 4227.26 | 0 | 99.4 | 0 | 0 | 200.45 | 3.45 | 3.45 | 0.012 | 245.07 | 244.75 | 245.72 | 0.17 | 13.99 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.08 | 14400 | Connect | 3.388 | 2025-05-02 08:00 | 3.388 | 2025-05-02 08:00 | 488673 | 11 | 11433
22000862 | 26/05/2025 00:00:00 | 26/05/2025 00:00:00 | 13750.54 | 0 | 13943.07 | 0 | 7.36 | 0 | 0 | 2158.05 | 1.838 | 1.863 | -0.306 | 207.97 | 221.17 | 237.69 | 0 | 0 | 7.83 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.09 | 14400 | Connect | 4.188 | 2025-05-21 10:30 | 4.178 | 2025-05-21 10:30 | 1197988 | 2 | 9964
22000863 | 26/05/2025 00:00:00 | 26/05/2025 00:00:00 | 7644.67 | 0 | 8311.93 | 0 | 2172.27 | 0 | 0 | 328.02 | 0.621 | 0.81 | 0.521 | 243.57 | 244.5 | 238.66 | 1.56 | 0.32 | 1.81 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.08 | 14400 | Connect | 4.174 | 2025-05-03 21:30 | 4.138 | 2025-05-03 21:30 | 991304 | 3 | 10320
22001085 | 26/05/2025 00:00:00 | 26/05/2025 00:00:00 | 1495.76 | 0 | 1594.34 | 0 | 278.33 | 0 | 0 | 129.07 | 0.02 | 0.021 | 0.008 | 244.22 | 245.24 | 245.19 | 0 | 0 | 0.09 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 1.426 | 2025-05-17 19:30 | 1.42 | 2025-05-17 19:30 | 456812 | 10 | 9006
22001576 | 26/05/2025 00:00:00 | 26/05/2025 00:00:00 | 245.71 | 0 | 268.93 | 0 | 66.46 | 0 | 0 | 9.78 | 0.019 | 0.019 | 0.001 | 235.24 | 243.19 | 240.92 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 1.026 | 2025-05-01 13:30 | 0.756 | 2025-05-01 13:30 | 202300 | 2 | 1259
22001108 | 26/05/2025 00:00:00 | 26/05/2025 00:00:00 | 30850.5 | 0 | 31159.13 | 0 | 605.3 | 0 | 0 | 2167.51 | 4.649 | 4.662 | -0.358 | 241.66 | 244.24 | 241.27 | 17.48 | 0.31 | 2.52 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 7.716 | 2025-05-01 18:30 | 7.71 | 2025-05-01 18:30 | 885634 | 3 | 2429
22000837 | 26/05/2025 00:00:00 | 26/05/2025 00:00:00 | 1119.65 | 0 | 1148.53 | 0 | 137.52 | 0 | 0 | 26.64 | 0.093 | 0.097 | 0.03 | 245.06 | 245.41 | 243.68 | 0.42 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 0.122 | 2025-05-26 11:30 | 0.118 | 2025-05-26 11:30 | 503013 | 11 | 14737
22001357 | 26/05/2025 00:00:00 | 26/05/2025 00:00:00 | 1185.26 | 0 | 1201.26 | 0 | 27.17 | 0.81 | 0 | 56.78 | 0.067 | 0.067 | 0 | 245.48 | 244.46 | 244.98 | 0 | 0 | 0.27 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 1.238 | 2025-05-21 | 1.238 | 2025-05-21 | 1045666 | 3 | 1839
22000832 | 26/05/2025 00:00:00 | 26/05/2025 00:00:00 | 1770.45 | 0 | 1795.91 | 0 | 57.91 | 0 | 0 | 81.22 | 0.141 | 0.145 | -0.037 | 244.74 | 245.9 | 244.06 | 0.26 | 0.35 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 2.382 | 2025-05-01 10:00 | 2.382 | 2025-05-01 10:00 | 502918 | 12 | 4685
22000725 | 26/05/2025 00:00:00 | 26/05/2025 00:00:00 | 1375.33 | 0 | 1410.5 | 0 | 136.18 | 0 | 0 | 53.43 | 0 | 0 | 0 | 243.72 | 245.78 | 245.7 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 484080 | 9 | 11412
22000728 | 26/05/2025 00:00:00 | 26/05/2025 00:00:00 | 5398.65 | 0 | 5497.18 | 0 | 97.7 | 0 | 0 | 471.86 | 0.098 | 0.104 | -0.037 | 243.75 | 245.87 | 245.63 | 0 | 0.48 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 2.49 | 2025-05-03 12:00 | 2.49 | 2025-05-03 12:00 | 481673 | 11 | 13167
22001046 | 26/05/2025 00:00:00 | 26/05/2025 00:00:00 | 1216.97 | 0 | 1324.77 | 0 | 125.15 | 0 | 0 | 198.95 | 0.196 | 0.253 | 0.161 | 243.76 | 245.69 | 245.73 | 1.03 | 0 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 1.012 | 2025-05-25 22:30 | 0.998 | 2025-05-25 22:30 | 468727 | 11 | 17482
22001089 | 26/05/2025 00:00:00 | 26/05/2025 00:00:00 | 3310.46 | 0 | 3368.34 | 0 | 57.6 | 0 | 0 | 234.39 | 0.227 | 0.232 | -0.052 | 243.71 | 245.89 | 245.49 | 0.54 | 0 | 0.68 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 1.74 | 2025-05-10 20:00 | 1.734 | 2025-05-10 20:00 | 467529 | 13 | 7405
22001044 | 26/05/2025 00:00:00 | 26/05/2025 00:00:00 | 1873.26 | 0 | 2430.79 | 0 | 1120.78 | 0 | 0 | 20.59 | 0.045 | 0.045 | 0.005 | 243.36 | 245.7 | 245.12 | 0 | 0 | 0.18 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 1.608 | 2025-05-10 08:30 | 1.606 | 2025-05-10 08:30 | 467654 | 12 | 34092
22001102 | 26/05/2025 00:00:00 | 26/05/2025 00:00:00 | 36104.792 | 0 | 37840.448 | 0 | 6763.29 | 0 | 0 | 126.97 | 14.439 | 14.487 | 1.181 | 244.24 | 242.21 | 241.18 | 6.78 | 20.81 | 32.72 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 19.362 | 2025-05-03 17:30 | 19.32 | 2025-05-03 17:30 | 886768 | 4 | 3272
22001341 | 26/05/2025 00:00:00 | 26/05/2025 00:00:00 | 580.29 | 0 | 582.67 | 0 | 13.26 | 0.81 | 0 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 245.31 | 247.84 | 246.89 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.07 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1132533 | 4 | 429
22000872 | 26/05/2025 00:00:00 | 26/05/2025 00:00:00 | 4490.35 | 0 | 4658.04 | 0 | 867.58 | 0 | 0 | 23.82 | 0 | 0 | 0 | 246.91 | 242.35 | 243.4 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.08 | 14400 | Connect | 0.372 | 2025-05-01 18:00 | 0.372 | 2025-05-01 18:00 | 803407 | 5 | 13073
22001084 | 26/05/2025 00:00:00 | 26/05/2025 00:00:00 | 4080.22 | 0 | 4395.61 | 0 | 21.26 | 0 | 0 | 804.23 | 0.008 | 0.022 | -0.021 | 244.49 | 245.68 | 245.75 | 0 | 0.05 | 0.07 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.11 | 14400 | Connect | 1.732 | 2025-05-03 09:00 | 1.726 | 2025-05-07 08:30 | 470008 | 10 | 39833
22001041 | 26/05/2025 00:00:00 | 26/05/2025 00:00:00 | 1947.78 | 0 | 1998.23 | 0 | 44.53 | 0 | 0 | 209.95 | 0 | 0 | 0 | 244.36 | 245.9 | 245.81 | 0 | 0.03 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.11 | 14400 | Connect | 1.726 | 2025-05-06 11:00 | 1.726 | 2025-05-06 11:00 | 467819 | 11 | 7059
22001043 | 26/05/2025 00:00:00 | 26/05/2025 00:00:00 | 5705.3 | 0 | 5914.09 | 0 | 628.99 | 0 | 0 | 277.82 | 0.126 | 0.144 | -0.071 | 244.61 | 245.94 | 246.11 | 0.16 | 0 | 0.46 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.13 | 14400 | Connect | 2.502 | 2025-05-10 19:30 | 2.348 | 2025-05-17 21:00 | 465865 | 11 | 20263
22000908 | 26/05/2025 00:00:00 | 26/05/2025 00:00:00 | 15347.73 | 0 | 15358.57 | 0 | 426.28 | 0 | 0 | 4.16 | 0.012 | 0.012 | 0 | 244.89 | 246.41 | 244.09 | 0 | 0 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.13 | 14400 | Connect | 4.38 | 2025-05-02 08:00 | 4.378 | 2025-05-02 08:00 | 493669 | 10 | 9509
22000261 | 26/05/2025 00:00:00 | 26/05/2025 00:00:00 | 15544.66 | 0 | 15709.29 | 0 | 1.07 | 0 | 0 | 2148.76 | 1.726 | 1.735 | -0.184 | 242.81 | 62.48 | 243.2 | 7.18 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.14 | 14400 | Connect | 4.236 | 2025-05-12 10:30 | 4.226 | 2025-05-12 10:30 | 1183092 | 4 | 6415
22001049 | 26/05/2025 00:00:00 | 26/05/2025 00:00:00 | 4227.51 | 0 | 4455.94 | 0 | 89.05 | 0 | 0 | 711.8 | 0.533 | 0.535 | -0.054 | 244.86 | 246.32 | 246.48 | 0.16 | 1.77 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.18 | 14400 | Connect | 2.746 | 2025-05-12 19:00 | 2.742 | 2025-05-12 19:00 | 487648 | 9 | 13669
22000835 | 26/05/2025 00:00:00 | 26/05/2025 00:00:00 | 4659.82 | 0 | 4726.42 | 0 | 54.9 | 0 | 0 | 302.02 | 0 | 0 | 0 | 245.1 | 246.45 | 244.38 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.2 | 14400 | Connect | 2.596 | 2025-05-05 18:30 | 2.596 | 2025-05-05 18:30 | 504064 | 10 | 7832
22001083 | 26/05/2025 00:00:00 | 26/05/2025 00:00:00 | 3966.38 | 0 | 4051.61 | 0 | 53.72 | 0 | 0 | 283.05 | 0.053 | 0.053 | 0.002 | 245 | 246.54 | 246.56 | 0 | 0 | 0.31 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.18 | 14400 | Connect | 3.702 | 2025-05-24 11:30 | 3.702 | 2025-05-24 11:30 | 467897 | 10 | 12817
22001107 | 26/05/2025 00:00:00 | 26/05/2025 00:00:00 | 72541.664 | 0 | 72871.24 | 0 | 71.88 | 0 | 0 | 6701.94 | 5.651 | 5.668 | -0.439 | 236.33 | 239.96 | 239.27 | 9.37 | 7.31 | 7.18 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.17 | 14400 | Connect | 10.762 | 2025-05-07 19:00 | 10.728 | 2025-05-07 19:00 | 1024777 | 6 | 1968
22000903 | 26/05/2025 00:00:00 | 26/05/2025 00:00:00 | 13696.69 | 0 | 13756.53 | 0 | 269.19 | 0 | 0 | 295.49 | 0.691 | 0.691 | -0.028 | 245.12 | 246.23 | 244.29 | 2.41 | 0 | 0.47 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.17 | 14400 | Connect | 4.93 | 2025-05-01 10:30 | 4.93 | 2025-05-01 10:30 | 496005 | 11 | 14432
22001356 | 26/05/2025 00:00:00 | 26/05/2025 00:00:00 | 7.08 | 0 | 8.91 | 0 | 3.29 | 0.81 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 245.3 | 243.92 | 244.48 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.06 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1045550 | 3 | 36
22001042 | 26/05/2025 00:00:00 | 26/05/2025 00:00:00 | 3532.25 | 0 | 3652.28 | 0 | 85.45 | 0 | 0 | 375.32 | 0.061 | 0.061 | 0.007 | 243.37 | 245.27 | 245.68 | 0 | 0.22 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 1.948 | 2025-05-02 11:30 | 1.946 | 2025-05-02 11:30 | 468750 | 11 | 15079
22001589 | 26/05/2025 00:00:00 | 26/05/2025 00:00:00 | 10556.53 | 0 | 10563.15 | 0 | 116.3 | 0 | 0 | 77.32 | 0.951 | 0.954 | 0.078 | 247.44 | 247.68 | 242.36 | 2.7 | 0.34 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 4.842 | 2025-05-04 07:00 | 4.842 | 2025-05-04 07:00 | 162218 | 2 | 5371
22001584 | 26/05/2025 00:00:00 | 26/05/2025 00:00:00 | 3818.39 | 0 | 4068.44 | 0 | 897.93 | 0 | 0 | 7.1 | 2.527 | 2.537 | 0.231 | 240.45 | 240.97 | 250.1 | 9.77 | 0.82 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 5.544 | 2025-05-18 10:30 | 5.494 | 2025-05-18 10:30 | 286883 | 2 | 272
22000836 | 26/05/2025 00:00:00 | 26/05/2025 00:00:00 | 16034.42 | 0 | 16531.36 | 0 | 1685.21 | 0 | 0 | 113.28 | 0.029 | 0.033 | -0.017 | 244.31 | 245.47 | 243.41 | 0 | 0.2 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 3.538 | 2025-05-20 23:00 | 3.534 | 2025-05-20 23:00 | 503953 | 9 | 38004
22001580 | 26/05/2025 00:00:00 | 26/05/2025 00:00:00 | 6974.22 | 0 | 8486.25 | 0 | 4418.75 | 0 | 0 | 0.29 | 1.514 | 1.642 | 0.637 | 224.77 | 237.03 | 229.24 | 4.06 | 3.79 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 2.778 | 2025-05-24 13:30 | 2.666 | 2025-05-24 13:30 | 92018 | 2 | 317