## sheet1 -1
Meter_SNo | Meter_Date_Time | HES_Date_Time | Energy_Import_Kwh | Energy_Export_Kwh | Energy_Import_Kvah | Energy_Export_Kvah | Q1_Kvarh | Q2_Kvarh | Q3_Kvarh | Q4_Kvarh | Active_Power_Kw | Apparent_Power_Kva | Reactive_Power_Kvar | R_Ph_Voltage | Y_Ph_Voltage | B_Ph_Voltage | R_Ph_Current | Y_Ph_Current | B_Ph_Current | R_Ph_PF | Y_Ph_PF | B_Ph_PF | Total_PF | Frequency | Load_Limit | Load_Status | Md_Kva | Md_Kva_Date_Time | Md_Kw | Md_Kw_Date_Time | Power_Off_Duration | Program_Count | Tamper_Count
22000721 | 28/05/2025 00:00:00 | 28/05/2025 00:00:00 | 2587.93 | 0 | 2766.99 | 0 | 29.48 | 0 | 0 | 638.8 | 0.189 | 0.194 | -0.046 | 241.69 | 242.57 | 242 | 0 | 0.71 | 0.31 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 1.694 | 2025-05-17 17:30 | 1.692 | 2025-05-17 17:30 | 477121 | 11 | 16406
22000730 | 28/05/2025 00:00:00 | 28/05/2025 00:00:00 | 4201.95 | 0 | 4314.88 | 0 | 319.91 | 0 | 0 | 106.65 | 0.1 | 0.124 | 0.074 | 241.81 | 242.43 | 242.43 | 0.02 | 0 | 0.51 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 3.296 | 2025-05-15 13:30 | 3.296 | 2025-05-15 13:30 | 483490 | 11 | 23731
22001082 | 28/05/2025 00:00:00 | 28/05/2025 00:00:00 | 4154.95 | 0 | 4233.85 | 0 | 99.73 | 0 | 0 | 200.94 | 0.05 | 0.051 | -0.011 | 241.88 | 242.59 | 243.02 | 0.32 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 3.388 | 2025-05-02 08:00 | 3.388 | 2025-05-02 08:00 | 488877 | 11 | 11448
22001101 | 28/05/2025 00:00:00 | 28/05/2025 00:00:00 | 549.23 | 0 | 551.9 | 0 | 19.62 | 0 | 0 | 21.23 | 0 | 0 | 0 | 240.98 | 239.83 | 241.62 | 0 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 0.16 | 2025-05-13 11:30 | 0.158 | 2025-05-13 11:30 | 887813 | 3 | 590
22000480 | 28/05/2025 00:00:00 | 28/05/2025 00:00:00 | 34090.312 | 0 | 34924.912 | 0 | 1542.25 | 1984.24 | 0 | 38.61 | 0.016 | 0.016 | 0.001 | 251.82 | 251.29 | 249.3 | 0.17 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 1.872 | 2025-05-23 09:30 | 1.796 | 2025-05-23 09:30 | 939250 | 9 | 19442
22000482 | 28/05/2025 00:00:00 | 28/05/2025 00:00:00 | 36567.808 | 0 | 36770.58 | 0 | 489.75 | 0 | 0 | 2641.86 | 3.972 | 3.983 | -0.302 | 228.77 | 229.12 | 224.42 | 8.8 | 0 | 9.01 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 7.934 | 2025-05-21 06:30 | 7.926 | 2025-05-21 06:30 | 1461934 | 3 | 3880
22000532 | 28/05/2025 00:00:00 | 28/05/2025 00:00:00 | 9185.11 | 0 | 9232.43 | 0 | 17.19 | 0 | 0 | 866.68 | 1.863 | 1.873 | -0.198 | 184.69 | 206.49 | 205.86 | 0 | 0 | 9.11 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.09 | 14400 | Connect | 7.65 | 2025-05-23 22:00 | 7.644 | 2025-05-23 22:00 | 1567125 | 4 | 10100
22001085 | 28/05/2025 00:00:00 | 28/05/2025 00:00:00 | 1500.62 | 0 | 1599.35 | 0 | 278.63 | 0 | 0 | 129.52 | 0.586 | 0.586 | -0.011 | 242.93 | 244.88 | 244.34 | 2.19 | 0 | 0.32 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 1.426 | 2025-05-17 19:30 | 1.42 | 2025-05-17 19:30 | 456812 | 10 | 9040
22000728 | 28/05/2025 00:00:00 | 28/05/2025 00:00:00 | 5406.84 | 0 | 5505.5 | 0 | 97.74 | 0 | 0 | 472.95 | 0.234 | 0.235 | -0.029 | 244.59 | 245.04 | 245.2 | 0 | 0.98 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 2.49 | 2025-05-03 12:00 | 2.49 | 2025-05-03 12:00 | 481673 | 11 | 13192
22001341 | 28/05/2025 00:00:00 | 28/05/2025 00:00:00 | 580.29 | 0 | 582.67 | 0 | 13.26 | 0.81 | 0 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 245.48 | 247.33 | 246.39 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1132533 | 4 | 429
22000908 | 28/05/2025 00:00:00 | 28/05/2025 00:00:00 | 15353.45 | 0 | 15364.29 | 0 | 426.35 | 0 | 0 | 4.23 | 0.025 | 0.025 | 0.001 | 247.43 | 248.62 | 246.76 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 4.38 | 2025-05-02 08:00 | 4.378 | 2025-05-02 08:00 | 493678 | 10 | 9516
22001049 | 28/05/2025 00:00:00 | 28/05/2025 00:00:00 | 4240.91 | 0 | 4470.25 | 0 | 89.07 | 0 | 0 | 715 | 0.008 | 0.064 | -0.064 | 247.44 | 249.39 | 248.56 | 0.16 | 0.09 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 2.746 | 2025-05-12 19:00 | 2.742 | 2025-05-12 19:00 | 487648 | 9 | 13727
22001084 | 28/05/2025 00:00:00 | 28/05/2025 00:00:00 | 4085.46 | 0 | 4401.22 | 0 | 21.26 | 0 | 0 | 805.6 | 0.013 | 0.024 | -0.021 | 247.45 | 249.33 | 248.45 | 0 | 0.05 | 0.11 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 1.732 | 2025-05-03 09:00 | 1.726 | 2025-05-07 08:30 | 470008 | 10 | 40021
22001356 | 28/05/2025 00:00:00 | 28/05/2025 00:00:00 | 7.08 | 0 | 8.91 | 0 | 3.29 | 0.81 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 249.82 | 249.1 | 249.02 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1045550 | 3 | 36
22000726 | 28/05/2025 00:00:00 | 28/05/2025 00:00:00 | 6125.82 | 0 | 6275.49 | 0 | 431.03 | 0 | 0 | 138.69 | 0.068 | 0.068 | 0.003 | 247.94 | 249.63 | 249.12 | 0 | 0.36 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 2.638 | 2025-05-06 12:30 | 2.634 | 2025-05-06 12:30 | 479747 | 13 | 48055
22000866 | 28/05/2025 00:00:00 | 28/05/2025 00:00:00 | 21613.65 | 0 | 21818.21 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 2855.57 | 1.402 | 1.414 | -0.189 | 221.94 | 114.53 | 110.63 | 6.4 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 5.476 | 2025-05-12 10:00 | 5.458 | 2025-05-12 10:00 | 1050134 | 3 | 8679
22000487 | 28/05/2025 00:00:00 | 28/05/2025 00:00:00 | 5001.85 | 0 | 7538.33 | 0 | 4873.72 | 0 | 0 | 32.71 | 0 | 0 | 0 | 218.02 | 247.18 | 234.33 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 0.162 | 2025-05-23 01:00 | 0.158 | 2025-05-23 | 1176188 | 3 | 44741
22000913 | 28/05/2025 00:00:00 | 28/05/2025 00:00:00 | 1373.91 | 0 | 1376.49 | 0 | 9.25 | 0 | 0 | 2.99 | 0 | 0 | 0 | 253.04 | 253.11 | 250.31 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 2.086 | 2025-05-14 09:30 | 2.086 | 2025-05-14 09:30 | 1350171 | 2 | 2020
22001043 | 28/05/2025 00:00:00 | 28/05/2025 00:00:00 | 5713.13 | 0 | 5922.7 | 0 | 630.24 | 0 | 0 | 279.48 | 0.012 | 0.025 | -0.022 | 250.3 | 252.34 | 251.9 | 0.02 | 0 | 0.12 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 2.502 | 2025-05-10 19:30 | 2.348 | 2025-05-17 21:00 | 465865 | 11 | 20297
22000872 | 28/05/2025 00:00:00 | 28/05/2025 00:00:00 | 4490.35 | 0 | 4658.04 | 0 | 867.58 | 0 | 0 | 23.82 | 0 | 0 | 0 | 249.91 | 245.97 | 245.17 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 0.372 | 2025-05-01 18:00 | 0.372 | 2025-05-01 18:00 | 803410 | 5 | 13073
22001102 | 28/05/2025 00:00:00 | 28/05/2025 00:00:00 | 36360.312 | 0 | 38106.64 | 0 | 6809.56 | 0 | 0 | 127 | 1.283 | 1.723 | 1.151 | 251.74 | 252.32 | 249.9 | 1.57 | 0.86 | 4.77 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 19.362 | 2025-05-03 17:30 | 19.32 | 2025-05-03 17:30 | 886768 | 4 | 3275
22000903 | 28/05/2025 00:00:00 | 28/05/2025 00:00:00 | 13716.52 | 0 | 13776.43 | 0 | 269.61 | 0 | 0 | 295.94 | 0.108 | 0.108 | 0.012 | 250.47 | 251.78 | 249.81 | 0.38 | 0 | 0.24 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 4.93 | 2025-05-01 10:30 | 4.93 | 2025-05-01 10:30 | 496014 | 11 | 14451
22000261 | 28/05/2025 00:00:00 | 28/05/2025 00:00:00 | 15601.19 | 0 | 15766.18 | 0 | 1.07 | 0 | 0 | 2155.05 | 0.949 | 0.962 | -0.161 | 247.59 | 63.71 | 244.94 | 3.92 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 4.236 | 2025-05-12 10:30 | 4.226 | 2025-05-12 10:30 | 1183093 | 4 | 6421
22000724 | 28/05/2025 00:00:00 | 28/05/2025 00:00:00 | 1410.59 | 0 | 1435.28 | 0 | 50.96 | 0 | 0 | 84.97 | 0.011 | 0.014 | 0.009 | 250.5 | 252.26 | 251.77 | 0.11 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 1.802 | 2025-05-12 09:00 | 1.802 | 2025-05-12 09:00 | 475740 | 15 | 4578
22000904 | 28/05/2025 00:00:00 | 28/05/2025 00:00:00 | 5948.04 | 0 | 6155.66 | 0 | 460.93 | 0 | 0 | 210.16 | 0.223 | 0.272 | 0.157 | 250.27 | 251.54 | 249.52 | 0 | 0 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 3.958 | 2025-05-12 09:00 | 3.956 | 2025-05-12 09:00 | 493449 | 11 | 16321
22000910 | 28/05/2025 00:00:00 | 28/05/2025 00:00:00 | 9478.29 | 0 | 9498.07 | 0 | 175.77 | 0 | 0 | 20.49 | 0.012 | 0.012 | 0 | 250.44 | 251.59 | 249.84 | 0 | 0.03 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 4.966 | 2025-05-09 22:30 | 4.964 | 2025-05-09 22:30 | 484570 | 10 | 10383
22000901 | 28/05/2025 00:00:00 | 28/05/2025 00:00:00 | 11911.58 | 0 | 11995.45 | 0 | 324.2 | 0 | 0 | 159.1 | 0.038 | 0.039 | 0.009 | 249.98 | 251.21 | 249.68 | 0.24 | 0 | 0.09 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 3.904 | 2025-05-03 20:30 | 3.904 | 2025-05-03 20:30 | 494959 | 10 | 32931
22000722 | 28/05/2025 00:00:00 | 28/05/2025 00:00:00 | 2585.6 | 0 | 2668.71 | 0 | 32.15 | 0 | 0 | 358.35 | 0 | 0 | 0 | 250.07 | 251.64 | 251.32 | 0 | 0 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 1.666 | 2025-05-04 07:30 | 1.666 | 2025-05-04 07:30 | 457069 | 9 | 11820
22000540 | 28/05/2025 00:00:00 | 28/05/2025 00:00:00 | 24497.04 | 0 | 24816.6 | 0 | 4.35 | 0 | 0 | 3763.47 | 3.4 | 3.418 | -0.357 | 32.82 | 249 | 243.57 | 0.03 | 6.94 | 6.97 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 8.724 | 2025-05-07 20:00 | 8.712 | 2025-05-07 20:00 | 1279148 | 2 | 3160
22001081 | 28/05/2025 00:00:00 | 28/05/2025 00:00:00 | 4948.08 | 0 | 5009.55 | 0 | 64.05 | 0 | 0 | 179.59 | 0 | 0 | 0 | 249.96 | 251.85 | 251.42 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 2.512 | 2025-05-16 09:00 | 2.51 | 2025-05-16 09:00 | 488412 | 10 | 6581
22001352 | 28/05/2025 00:00:00 | 28/05/2025 00:00:00 | 6.76 | 0 | 8.58 | 0 | 3.25 | 0.81 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 251.68 | 250.89 | 250.95 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1045715 | 3 | 40
22001086 | 28/05/2025 00:00:00 | 28/05/2025 00:00:00 | 3925.11 | 0 | 4153.03 | 0 | 667.85 | 0 | 0 | 50.47 | 0.039 | 0.055 | 0.04 | 249.17 | 251.52 | 250.96 | 0 | 0.24 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 1.498 | 2025-05-11 09:30 | 1.496 | 2025-05-11 09:30 | 468869 | 10 | 19512
22001066 | 28/05/2025 00:00:00 | 28/05/2025 00:00:00 | 21032.59 | 0 | 21361.49 | 0 | 1.92 | 0 | 0 | 3514.66 | 1.432 | 1.472 | -0.341 | 218.91 | 217.51 | 228.37 | 2.06 | 2.42 | 2.27 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 4.412 | 2025-05-14 21:00 | 4.412 | 2025-05-18 21:00 | 1091272 | 3 | 10006
22001357 | 28/05/2025 00:00:00 | 28/05/2025 00:00:00 | 1191.62 | 0 | 1207.82 | 0 | 28.17 | 0.81 | 0 | 56.83 | 0.097 | 0.097 | 0.006 | 251.11 | 250.43 | 250.67 | 0 | 0 | 0.39 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 1.238 | 2025-05-21 | 1.238 | 2025-05-21 | 1045666 | 3 | 1904
22001089 | 28/05/2025 00:00:00 | 28/05/2025 00:00:00 | 3318.4 | 0 | 3376.47 | 0 | 57.65 | 0 | 0 | 235.68 | 0.008 | 0.016 | -0.014 | 249.28 | 250.39 | 250.62 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 1.74 | 2025-05-10 20:00 | 1.734 | 2025-05-10 20:00 | 467529 | 13 | 7442
22001044 | 28/05/2025 00:00:00 | 28/05/2025 00:00:00 | 1875.23 | 0 | 2432.77 | 0 | 1120.9 | 0 | 0 | 20.6 | 0 | 0 | 0 | 249.19 | 250.91 | 250.61 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 1.608 | 2025-05-10 08:30 | 1.606 | 2025-05-10 08:30 | 467654 | 12 | 34104
22000835 | 28/05/2025 00:00:00 | 28/05/2025 00:00:00 | 4660.3 | 0 | 4726.9 | 0 | 54.91 | 0 | 0 | 302.02 | 0 | 0 | 0 | 249.51 | 250.53 | 248.75 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 2.596 | 2025-05-05 18:30 | 2.596 | 2025-05-05 18:30 | 504073 | 10 | 7833
22001041 | 28/05/2025 00:00:00 | 28/05/2025 00:00:00 | 1951.01 | 0 | 2001.52 | 0 | 44.58 | 0 | 0 | 210.52 | 0.025 | 0.026 | 0.01 | 249.41 | 251.13 | 250.8 | 0 | 0.02 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 1.726 | 2025-05-06 11:00 | 1.726 | 2025-05-06 11:00 | 467819 | 11 | 7062
22001584 | 28/05/2025 00:00:00 | 28/05/2025 00:00:00 | 3851.29 | 0 | 4104.95 | 0 | 910.02 | 0 | 0 | 7.14 | 0.281 | 0.402 | 0.288 | 249.7 | 251.43 | 260.49 | 1.39 | 0.32 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 5.544 | 2025-05-18 10:30 | 5.494 | 2025-05-18 10:30 | 286883 | 2 | 274
22001046 | 28/05/2025 00:00:00 | 28/05/2025 00:00:00 | 1223.46 | 0 | 1331.87 | 0 | 126.5 | 0 | 0 | 199.25 | 0.019 | 0.043 | -0.039 | 249.44 | 251.02 | 250.84 | 0.17 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 1.69 | 2025-05-26 18:30 | 1.68 | 2025-05-26 18:30 | 468727 | 11 | 17562
22001107 | 28/05/2025 00:00:00 | 28/05/2025 00:00:00 | 72741.832 | 0 | 73072.128 | 0 | 73.64 | 0 | 0 | 6716.45 | 4.463 | 4.475 | -0.336 | 245.9 | 248.82 | 248.11 | 7.52 | 5.38 | 5.32 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 10.762 | 2025-05-07 19:00 | 10.728 | 2025-05-07 19:00 | 1024810 | 6 | 1981
22001090 | 28/05/2025 00:00:00 | 28/05/2025 00:00:00 | 9605.86 | 0 | 9769.82 | 0 | 173.67 | 0 | 0 | 735.51 | 0.235 | 0.239 | -0.047 | 249.24 | 250.81 | 250.52 | 0 | 0.98 | 0.11 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 4.1 | 2025-05-12 10:30 | 4.1 | 2025-05-12 10:30 | 467809 | 11 | 13462
22000729 | 28/05/2025 00:00:00 | 28/05/2025 00:00:00 | 396.76 | 0 | 452.1 | 0 | 104.39 | 0 | 0 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 249.27 | 250.83 | 250.62 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 464084 | 10 | 12746
22001589 | 28/05/2025 00:00:00 | 28/05/2025 00:00:00 | 10623.59 | 0 | 10630.29 | 0 | 118.11 | 0 | 0 | 77.6 | 0.327 | 0.336 | 0.08 | 259.35 | 259.59 | 258.26 | 0.16 | 1.08 | 0.08 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 4.842 | 2025-05-04 07:00 | 4.842 | 2025-05-04 07:00 | 162231 | 2 | 5376
22001103 | 28/05/2025 00:00:00 | 28/05/2025 00:00:00 | 20140.66 | 0 | 21690.46 | 0 | 5680.13 | 0 | 0 | 123.23 | 0.241 | 0.241 | -0.014 | 251 | 250.67 | 248.6 | 1.14 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 5.346 | 2025-05-02 13:00 | 5.334 | 2025-05-02 13:00 | 876882 | 4 | 9286
22001580 | 28/05/2025 00:00:00 | 28/05/2025 00:00:00 | 7021.51 | 0 | 8540.36 | 0 | 4442.92 | 0 | 0 | 0.29 | 0.633 | 0.823 | 0.527 | 247.8 | 250.59 | 234.12 | 3.01 | 0.44 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 2.778 | 2025-05-24 13:30 | 2.666 | 2025-05-24 13:30 | 92018 | 2 | 317
22000834 | 28/05/2025 00:00:00 | 28/05/2025 00:00:00 | 3289.88 | 0 | 3387.06 | 0 | 365.89 | 0 | 0 | 49.3 | 0.014 | 0.014 | 0 | 249.17 | 250.67 | 248.68 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 2.268 | 2025-05-09 11:00 | 2.268 | 2025-05-09 11:00 | 502073 | 11 | 9280
22000907 | 28/05/2025 00:00:00 | 28/05/2025 00:00:00 | 12421.72 | 0 | 12443.58 | 0 | 387.4 | 0 | 0 | 46.52 | 0.047 | 0.049 | 0.014 | 249.21 | 250.59 | 248.66 | 0.2 | 0.04 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 4.208 | 2025-05-06 08:30 | 4.208 | 2025-05-06 08:30 | 486567 | 13 | 7345
22001083 | 28/05/2025 00:00:00 | 28/05/2025 00:00:00 | 3975.29 | 0 | 4060.6 | 0 | 53.83 | 0 | 0 | 283.31 | 0.065 | 0.074 | -0.036 | 249.08 | 250.6 | 250.48 | 0 | 0 | 0.37 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 3.702 | 2025-05-24 11:30 | 3.702 | 2025-05-24 11:30 | 467897 | 10 | 12862
22001042 | 28/05/2025 00:00:00 | 28/05/2025 00:00:00 | 3533.22 | 0 | 3653.3 | 0 | 85.52 | 0 | 0 | 375.52 | 0 | 0 | 0 | 248.76 | 250.57 | 250.34 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 1.948 | 2025-05-02 11:30 | 1.946 | 2025-05-02 11:30 | 468750 | 11 | 15081
22001050 | 28/05/2025 00:00:00 | 28/05/2025 00:00:00 | 1655.92 | 0 | 1668.02 | 0 | 31.99 | 0 | 0 | 26.73 | 0 | 0 | 0 | 248.7 | 250.54 | 250.15 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 2.032 | 2025-05-26 09:30 | 2.032 | 2025-05-26 09:30 | 487876 | 11 | 2686
22000917 | 28/05/2025 00:00:00 | 28/05/2025 00:00:00 | 33659.46 | 0 | 35812.72 | 0 | 1.48 | 0 | 0 | 10311.67 | 1.386 | 1.496 | -0.564 | 242.19 | 143.29 | 146.06 | 6.24 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 3.616 | 2025-05-01 22:00 | 3.588 | 2025-05-01 22:00 | 833379 | 11 | 13843
22000836 | 28/05/2025 00:00:00 | 28/05/2025 00:00:00 | 16045.97 | 0 | 16543.74 | 0 | 1687.52 | 0 | 0 | 113.58 | 0.068 | 0.072 | -0.025 | 248.89 | 250.57 | 248.47 | 0 | 0.45 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 3.538 | 2025-05-20 23:00 | 3.534 | 2025-05-20 23:00 | 503961 | 9 | 38077
22001088 | 28/05/2025 00:00:00 | 28/05/2025 00:00:00 | 5541.18 | 0 | 5667.14 | 0 | 29.11 | 0 | 0 | 639.16 | 0.069 | 0.073 | -0.026 | 248.96 | 250.61 | 250.27 | 0.03 | 0 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 3.246 | 2025-05-12 12:30 | 3.244 | 2025-05-12 12:30 | 467256 | 10 | 13341
22001110 | 28/05/2025 00:00:00 | 28/05/2025 00:00:00 | 132726.576 | 0 | 132884.808 | 0 | 80.43 | 0 | 0 | 5964.23 | 8.451 | 8.469 | -0.552 | 234.6 | 244.25 | 232.69 | 9.02 | 8.54 | 18.56 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 22.494 | 2025-05-07 19:00 | 22.482 | 2025-05-07 19:00 | 1026564 | 6 | 10623
22000838 | 28/05/2025 00:00:00 | 28/05/2025 00:00:00 | 9321.48 | 0 | 9521.34 | 0 | 135.62 | 0 | 0 | 891.64 | 0.234 | 0.295 | -0.181 | 248.99 | 250.51 | 248.42 | 1.36 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 4.628 | 2025-05-17 09:00 | 4.626 | 2025-05-17 09:00 | 504392 | 13 | 11000
22000938 | 28/05/2025 00:00:00 | 28/05/2025 00:00:00 | 7635.95 | 0 | 8138.6 | 0 | 1.78 | 0 | 0 | 2652.6 | 0.038 | 0.125 | -0.12 | 251.5 | 250.63 | 250.85 | 0.06 | 0.24 | 0.27 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 5.224 | 2025-05-06 19:30 | 5.196 | 2025-05-06 19:30 | 1156945 | 8 | 5056
22000919 | 28/05/2025 00:00:00 | 28/05/2025 00:00:00 | 55398.38 | 0 | 55685.432 | 0 | 2.35 | 0 | 0 | 5494.77 | 2.767 | 2.774 | -0.197 | 244.5 | 111.12 | 148.94 | 11.27 | 0.2 | 0.23 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 9.442 | 2025-05-04 18:30 | 9.428 | 2025-05-04 18:30 | 652903 | 9 | 4301
22000827 | 28/05/2025 00:00:00 | 28/05/2025 00:00:00 | 202.05 | 0 | 205.87 | 0 | 18.04 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 251.16 | 251.47 | 249.31 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 0.018 | 2025-05-14 13:33 | 0.018 | 2025-05-14 13:33 | 1371088 | 2 | 197
22000909 | 28/05/2025 00:00:00 | 28/05/2025 00:00:00 | 4395.83 | 0 | 4425.15 | 0 | 66.4 | 0 | 0 | 169.11 | 0.077 | 0.077 | 0.008 | 248.64 | 250.22 | 248.48 | 0.03 | 0.49 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 3.594 | 2025-05-06 18:00 | 3.594 | 2025-05-06 18:00 | 493291 | 10 | 9387
22000353 | 28/05/2025 00:00:00 | 28/05/2025 00:00:00 | 6291.42 | 0 | 6672.87 | 0 | 1281.34 | 0 | 0 | 235.46 | 0.495 | 0.57 | 0.284 | 232.28 | 248.11 | 241.14 | 1.16 | 0.5 | 0.78 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 3.218 | 2025-05-19 19:00 | 3.216 | 2025-05-19 19:00 | 1121036 | 3 | 11926
22000905 | 28/05/2025 00:00:00 | 28/05/2025 00:00:00 | 5056.7 | 0 | 5081.92 | 0 | 123.65 | 0 | 0 | 154.59 | 0.17 | 0.17 | 0.008 | 248.89 | 250.32 | 248.21 | 0.15 | 0 | 0.57 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 3.456 | 2025-05-22 09:00 | 3.456 | 2025-05-22 09:00 | 493218 | 10 | 12970
22000727 | 28/05/2025 00:00:00 | 28/05/2025 00:00:00 | 1109.34 | 0 | 1223.75 | 0 | 13.56 | 0 | 0 | 350.01 | 0.052 | 0.054 | -0.016 | 248.52 | 250.11 | 249.79 | 0.21 | 0.02 | 0.17 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 14400 | Connect | 2.314 | 2025-05-25 10:30 | 2.312 | 2025-05-25 10:30 | 481633 | 9 | 3189
22000840 | 28/05/2025 00:00:00 | 28/05/2025 00:00:00 | 12835.68 | 0 | 12928.55 | 0 | 170.76 | 0 | 0 | 676.25 | 0.088 | 0.092 | -0.028 | 249.16 | 250.34 | 246.77 | 0.07 | 0 | 0.34 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 3.658 | 2025-05-02 | 3.656 | 2025-05-02 | 567127 | 11 | 11438
22001104 | 28/05/2025 00:00:00 | 28/05/2025 00:00:00 | 3547.73 | 0 | 3760.59 | 0 | 562.06 | 0 | 0 | 329.13 | 0.056 | 0.059 | -0.019 | 248.63 | 249.97 | 249.76 | 0.21 | 0.11 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 14400 | Connect | 1.692 | 2025-05-13 11:00 | 1.658 | 2025-05-13 11:00 | 876979 | 3 | 4753
22000832 | 28/05/2025 00:00:00 | 28/05/2025 00:00:00 | 1777.46 | 0 | 1803.06 | 0 | 57.95 | 0 | 0 | 82.28 | 0.104 | 0.105 | -0.016 | 248.68 | 249.88 | 248.15 | 0.26 | 0 | 0.28 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 2.382 | 2025-05-01 10:00 | 2.382 | 2025-05-01 10:00 | 502927 | 12 | 4720
22000723 | 28/05/2025 00:00:00 | 28/05/2025 00:00:00 | 3507.31 | 0 | 3540.38 | 0 | 68.64 | 0 | 0 | 100.58 | 0.012 | 0.012 | 0.001 | 248.65 | 250.43 | 249.85 | 0 | 0 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 1.932 | 2025-05-11 11:30 | 1.932 | 2025-05-11 11:30 | 476210 | 11 | 12487
22001582 | 28/05/2025 00:00:00 | 28/05/2025 00:00:00 | 0.69 | 0 | 0.7 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 248.55 | 250.22 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 318537 | 2 | 24
22000837 | 28/05/2025 00:00:00 | 28/05/2025 00:00:00 | 1120.84 | 0 | 1149.79 | 0 | 137.88 | 0 | 0 | 26.64 | 0.075 | 0.083 | 0.036 | 248.68 | 249.7 | 247.86 | 0.35 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 0.122 | 2025-05-26 11:30 | 0.118 | 2025-05-26 11:30 | 503022 | 11 | 14761
22000725 | 28/05/2025 00:00:00 | 28/05/2025 00:00:00 | 1375.33 | 0 | 1410.5 | 0 | 136.18 | 0 | 0 | 53.43 | 0 | 0 | 0 | 247.98 | 250.18 | 249.7 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 484080 | 9 | 11412
22001087 | 28/05/2025 00:00:00 | 28/05/2025 00:00:00 | 2145.21 | 0 | 2808.45 | 0 | 1217.97 | 0 | 0 | 50.09 | 0.08 | 0.08 | 0.005 | 248.16 | 249.45 | 249.56 | 0 | 0.34 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 1.796 | 2025-05-12 23:30 | 1.736 | 2025-05-12 23:30 | 467785 | 13 | 42109
22000266 | 28/05/2025 00:00:00 | 28/05/2025 00:00:00 | 1915.49 | 0 | 4429.8 | 0 | 3824.03 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 247.84 | 240.94 | 242.13 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 4.566 | 2025-05-03 16:30 | 1.852 | 2025-05-03 16:30 | 1180587 | 3 | 14244
22000902 | 28/05/2025 00:00:00 | 28/05/2025 00:00:00 | 9675.13 | 0 | 9824.71 | 0 | 210.37 | 0 | 0 | 762.4 | 0.179 | 0.208 | -0.107 | 248.68 | 249.66 | 247.7 | 0.05 | 0.85 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 2.414 | 2025-05-07 07:00 | 2.414 | 2025-05-07 07:00 | 493886 | 13 | 10713
22000862 | 28/05/2025 00:00:00 | 28/05/2025 00:00:00 | 13803.62 | 0 | 13996.87 | 0 | 7.36 | 0 | 0 | 2166.15 | 1.189 | 1.22 | -0.275 | 204.83 | 218.86 | 236.51 | 0 | 0 | 5.16 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 4.188 | 2025-05-21 10:30 | 4.178 | 2025-05-21 10:30 | 1198328 | 2 | 9995
22000932 | 28/05/2025 00:00:00 | 28/05/2025 00:00:00 | 8445.22 | 0 | 8646.7 | 0 | 3.34 | 0 | 0 | 1505.51 | 0 | 0 | 0 | 65.57 | 62.05 | 131.03 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 4.392 | 2025-05-16 10:30 | 4.386 | 2025-05-16 10:30 | 1069840 | 3 | 5059
22001047 | 28/05/2025 00:00:00 | 28/05/2025 00:00:00 | 4296.93 | 0 | 4430.44 | 0 | 32.53 | 0 | 0 | 478.79 | 0.063 | 0.076 | -0.043 | 248.17 | 250.02 | 249.59 | 0.04 | 0.44 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 2.342 | 2025-05-27 20:00 | 2.336 | 2025-05-27 20:00 | 489059 | 12 | 16739
22000831 | 28/05/2025 00:00:00 | 28/05/2025 00:00:00 | 2824.73 | 0 | 2953.47 | 0 | 271.19 | 0 | 0 | 224.42 | 0 | 0 | 0 | 248.41 | 249.38 | 247.74 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 1.776 | 2025-05-22 14:00 | 1.774 | 2025-05-22 14:00 | 502165 | 12 | 19793
22000354 | 28/05/2025 00:00:00 | 28/05/2025 00:00:00 | 4.76 | 0 | 5.17 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.43 | 234.48 | 244.7 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1114314 | 3 | 1025
22000833 | 28/05/2025 00:00:00 | 28/05/2025 00:00:00 | 6699.42 | 0 | 6992.98 | 0 | 663.74 | 0 | 0 | 198.48 | 0.033 | 0.07 | -0.062 | 248.48 | 249.55 | 248.01 | 0.05 | 0.17 | 0.14 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 4.31 | 2025-05-13 12:00 | 4.31 | 2025-05-13 12:00 | 503102 | 11 | 20726
22000906 | 28/05/2025 00:00:00 | 28/05/2025 00:00:00 | 3557.11 | 0 | 3630.86 | 0 | 328.95 | 0 | 0 | 102.31 | 0.201 | 0.253 | 0.154 | 248.34 | 249.54 | 247.72 | 0.75 | 0.06 | 0.35 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 3.218 | 2025-05-06 14:00 | 3.214 | 2025-05-06 14:00 | 492305 | 9 | 18396
22001045 | 28/05/2025 00:00:00 | 28/05/2025 00:00:00 | 2919.96 | 0 | 3082.67 | 0 | 278.46 | 0 | 0 | 270.56 | 0.018 | 0.033 | -0.028 | 248.25 | 249.48 | 249.87 | 0.15 | 0.03 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 2.36 | 2025-05-20 19:00 | 2.358 | 2025-05-20 19:00 | 467156 | 10 | 20835
22000863 | 28/05/2025 00:00:00 | 28/05/2025 00:00:00 | 7678.58 | 0 | 8347.23 | 0 | 2178.1 | 0 | 0 | 330.18 | 0.33 | 0.331 | -0.035 | 244.73 | 243.38 | 245.27 | 0.73 | 0.28 | 0.63 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 4.174 | 2025-05-03 21:30 | 4.138 | 2025-05-03 21:30 | 991437 | 3 | 10337
22001048 | 28/05/2025 00:00:00 | 28/05/2025 00:00:00 | 7954.93 | 0 | 8033.49 | 0 | 130.62 | 0 | 0 | 327.65 | 0.011 | 0.011 | 0 | 248.31 | 249.93 | 249.45 | 0 | 0.02 | 0.07 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 2.41 | 2025-05-02 06:00 | 2.408 | 2025-05-02 06:00 | 488725 | 10 | 11309
22000801 | 28/05/2025 00:00:00 | 28/05/2025 00:00:00 | 10167.39 | 0 | 12096.67 | 0 | 2731.23 | 0 | 0 | 1485.28 | 0.364 | 0.368 | -0.057 | 219.88 | 243.52 | 247.52 | 0 | 2.05 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 3.986 | 2025-05-05 18:30 | 2.448 | 2025-05-05 18:30 | 824964 | 10 | 42103
22001108 | 28/05/2025 00:00:00 | 28/05/2025 00:00:00 | 30922.98 | 0 | 31232.31 | 0 | 606.3 | 0 | 0 | 2172.76 | 0.217 | 0.219 | 0.036 | 250.09 | 249.8 | 247.95 | 1.26 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 7.716 | 2025-05-01 18:30 | 7.71 | 2025-05-01 18:30 | 885634 | 3 | 2447
22001576 | 28/05/2025 00:00:00 | 28/05/2025 00:00:00 | 246.87 | 0 | 270.09 | 0 | 66.53 | 0 | 0 | 9.82 | 0.008 | 0.008 | 0.001 | 247.01 | 247.84 | 247.91 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 1.026 | 2025-05-01 13:30 | 0.756 | 2025-05-01 13:30 | 202394 | 2 | 1268
22001106 | 28/05/2025 00:00:00 | 28/05/2025 00:00:00 | 150536.064 | 0 | 150850.144 | 0 | 8.33 | 0 | 0 | 9464.31 | 12.276 | 12.294 | -0.668 | 242.07 | 224.09 | 225.35 | 10.25 | 21.94 | 21.77 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 22000 | Connect | 21.728 | 2025-05-22 18:00 | 21.706 | 2025-05-22 18:00 | 1127242 | 6 | 26854
22001632 | 28/05/2025 00:00:00 | 28/05/2025 00:00:00 | 5241.64 | 0 | 5260.27 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 439.34 | 2.328 | 2.336 | -0.196 | 246.26 | 244.03 | 245.89 | 3.24 | 3.15 | 3.19 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 5.718 | 2025-05-25 06:00 | 5.7 | 2025-05-25 06:00 | 215776 | 2 | 9