## sheet1 -1
Meter_SNo | Meter_Date_Time | HES_Date_Time | Energy_Import_Kwh | Energy_Export_Kwh | Energy_Import_Kvah | Energy_Export_Kvah | Q1_Kvarh | Q2_Kvarh | Q3_Kvarh | Q4_Kvarh | Active_Power_Kw | Apparent_Power_Kva | Reactive_Power_Kvar | R_Ph_Voltage | Y_Ph_Voltage | B_Ph_Voltage | R_Ph_Current | Y_Ph_Current | B_Ph_Current | R_Ph_PF | Y_Ph_PF | B_Ph_PF | Total_PF | Frequency | Load_Limit | Load_Status | Md_Kva | Md_Kva_Date_Time | Md_Kw | Md_Kw_Date_Time | Power_Off_Duration | Program_Count | Tamper_Count
22001409 | 30/05/2025 00:00:00 | 30/05/2025 00:00:00 | 1886.25 | 0 | 1902.1 | 0 | 129.1 | 0 | 0 | 17.92 | 4.258 | 4.258 | 0.074 | 252.33 | 250.82 | 246.12 | 4.42 | 1.97 | 11.43 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 10.378 | 2025-05-14 15:30 | 10.36 | 2025-05-14 15:30 | 338920 | 2 | 523
22001526 | 30/05/2025 00:00:00 | 30/05/2025 00:00:00 | 27732.17 | 0 | 27797.85 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 1882.32 | 17.426 | 17.466 | -1.189 | 236.1 | 241.7 | 235.94 | 18.75 | 22.88 | 32.15 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 29.912 | 2025-05-07 19:00 | 29.856 | 2025-05-07 19:00 | 354918 | 2 | 129
22001599 | 30/05/2025 00:00:00 | 30/05/2025 00:00:00 | 2001.85 | 0 | 2014.34 | 0 | 1.74 | 0 | 0 | 207.62 | 0.428 | 0.428 | 0 | 246.22 | 103.87 | 107.52 | 0 | 4.26 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 6.368 | 2025-05-29 14:00 | 6.33 | 2025-05-29 14:00 | 281716 | 2 | 6637
22001212 | 30/05/2025 00:00:00 | 30/05/2025 00:00:00 | 2262.42 | 0 | 2349.54 | 0 | 186.75 | 0 | 0 | 375.16 | 0.365 | 0.367 | 0.045 | 255.81 | 255.09 | 256.37 | 0.88 | 0.69 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 8.374 | 2025-05-29 14:00 | 8.226 | 2025-05-29 14:00 | 1202172 | 3 | 850
22001600 | 30/05/2025 00:00:00 | 30/05/2025 00:00:00 | 3221.99 | 0 | 3238.93 | 0 | 74.23 | 0 | 0 | 214.88 | 0.197 | 0.197 | 0 | 103.46 | 249.3 | 108.07 | 1.98 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 3.82 | 2025-05-22 19:00 | 3.816 | 2025-05-22 19:00 | 281432 | 2 | 5546
22000883 | 30/05/2025 00:00:00 | 30/05/2025 00:00:00 | 4303.86 | 0 | 4493.57 | 0 | 341.77 | 0 | 0 | 554.18 | 0.146 | 0.146 | 0.007 | 248.67 | 244.89 | 269.54 | 0.02 | 0.08 | 0.57 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 3.784 | 2025-05-04 19:30 | 3.782 | 2025-05-04 19:30 | 1377700 | 2 | 3536
22001088 | 30/05/2025 00:00:00 | 30/05/2025 00:00:00 | 5555.26 | 0 | 5681.45 | 0 | 29.14 | 0 | 0 | 640.75 | 0.02 | 0.026 | -0.017 | 250.67 | 252.47 | 252.1 | 0 | 0 | 0.11 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 3.246 | 2025-05-12 12:30 | 3.244 | 2025-05-12 12:30 | 467563 | 10 | 13368
22000354 | 30/05/2025 00:00:00 | 30/05/2025 00:00:00 | 4.76 | 0 | 5.17 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.84 | 247.34 | 259.83 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1114338 | 3 | 1025
22001089 | 30/05/2025 00:00:00 | 30/05/2025 00:00:00 | 3324.1 | 0 | 3382.57 | 0 | 57.67 | 0 | 0 | 237.3 | 0.006 | 0.013 | -0.012 | 252.93 | 253.87 | 254.51 | 0.08 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.07 | 14400 | Connect | 1.74 | 2025-05-10 20:00 | 1.734 | 2025-05-10 20:00 | 467733 | 13 | 7477
22001044 | 30/05/2025 00:00:00 | 30/05/2025 00:00:00 | 1878.53 | 0 | 2436.08 | 0 | 1121.02 | 0 | 0 | 20.68 | 0 | 0 | 0 | 252.88 | 253.99 | 254.57 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.06 | 14400 | Connect | 1.608 | 2025-05-10 08:30 | 1.606 | 2025-05-10 08:30 | 467868 | 12 | 34127
22001041 | 30/05/2025 00:00:00 | 30/05/2025 00:00:00 | 1954.15 | 0 | 2004.73 | 0 | 44.72 | 0 | 0 | 211 | 0.017 | 0.017 | 0.003 | 252.19 | 253.19 | 253.84 | 0 | 0 | 0.07 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 1.726 | 2025-05-06 11:00 | 1.726 | 2025-05-06 11:00 | 468024 | 11 | 7066
22001083 | 30/05/2025 00:00:00 | 30/05/2025 00:00:00 | 3987.38 | 0 | 4072.86 | 0 | 54.25 | 0 | 0 | 283.9 | 0.045 | 0.045 | 0 | 252.35 | 253.24 | 253.58 | 0 | 0 | 0.29 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 3.702 | 2025-05-24 11:30 | 3.702 | 2025-05-24 11:30 | 468109 | 10 | 12918
22001050 | 30/05/2025 00:00:00 | 30/05/2025 00:00:00 | 1658.91 | 0 | 1671.02 | 0 | 32.09 | 0 | 0 | 26.76 | 0.032 | 0.032 | 0.002 | 252.2 | 253.63 | 253.33 | 0 | 0 | 0.24 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 2.258 | 2025-05-28 15:00 | 2.258 | 2025-05-28 15:00 | 488080 | 11 | 2696
22000834 | 30/05/2025 00:00:00 | 30/05/2025 00:00:00 | 3294.8 | 0 | 3392.09 | 0 | 366.57 | 0 | 0 | 49.3 | 0.013 | 0.013 | 0 | 253.02 | 253.91 | 251.93 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 2.268 | 2025-05-09 11:00 | 2.268 | 2025-05-09 11:00 | 502104 | 11 | 9298
22001046 | 30/05/2025 00:00:00 | 30/05/2025 00:00:00 | 1231.65 | 0 | 1340.83 | 0 | 128.09 | 0 | 0 | 199.61 | 0 | 0 | 0 | 253.03 | 253.94 | 254.8 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.07 | 14400 | Connect | 2.15 | 2025-05-29 15:00 | 2.146 | 2025-05-29 15:00 | 468931 | 11 | 17663
22001107 | 30/05/2025 00:00:00 | 30/05/2025 00:00:00 | 73011.248 | 0 | 73342.512 | 0 | 75.85 | 0 | 0 | 6736.5 | 4.87 | 4.882 | -0.352 | 249.79 | 250.66 | 249.94 | 7.97 | 5.9 | 5.83 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.06 | 14400 | Connect | 10.762 | 2025-05-07 19:00 | 10.728 | 2025-05-07 19:00 | 1024827 | 6 | 1994
22001090 | 30/05/2025 00:00:00 | 30/05/2025 00:00:00 | 9617.91 | 0 | 9781.93 | 0 | 173.82 | 0 | 0 | 736.34 | 0.123 | 0.125 | 0.023 | 252.69 | 254.33 | 254.32 | 0 | 0.57 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 4.1 | 2025-05-12 10:30 | 4.1 | 2025-05-12 10:30 | 468014 | 11 | 13470
22001103 | 30/05/2025 00:00:00 | 30/05/2025 00:00:00 | 20216.94 | 0 | 21771.74 | 0 | 5698.61 | 0 | 0 | 123.6 | 1.106 | 1.559 | 1.1 | 254.36 | 254.44 | 252.48 | 6.19 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 5.346 | 2025-05-02 13:00 | 5.334 | 2025-05-02 13:00 | 876901 | 4 | 9466
22000835 | 30/05/2025 00:00:00 | 30/05/2025 00:00:00 | 4669.27 | 0 | 4736 | 0 | 55.1 | 0 | 0 | 302.52 | 0.011 | 0.015 | 0.011 | 253.88 | 254.72 | 252.29 | 0 | 0.04 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.07 | 14400 | Connect | 2.596 | 2025-05-05 18:30 | 2.596 | 2025-05-05 18:30 | 504103 | 10 | 7857
22000905 | 30/05/2025 00:00:00 | 30/05/2025 00:00:00 | 5072.76 | 0 | 5098.07 | 0 | 123.95 | 0 | 0 | 155.37 | 0.095 | 0.095 | 0.008 | 253.99 | 253.95 | 252.35 | 0.23 | 0 | 0.44 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 3.456 | 2025-05-22 09:00 | 3.456 | 2025-05-22 09:00 | 493248 | 10 | 12998
22001584 | 30/05/2025 00:00:00 | 30/05/2025 00:00:00 | 3899.95 | 0 | 4158.31 | 0 | 925.61 | 0 | 0 | 7.21 | 0.332 | 0.332 | 0 | 252.47 | 255.02 | 263.45 | 1.11 | 0.23 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 5.544 | 2025-05-18 10:30 | 5.494 | 2025-05-18 10:30 | 286904 | 2 | 277
22001589 | 30/05/2025 00:00:00 | 30/05/2025 00:00:00 | 10695.69 | 0 | 10702.53 | 0 | 120.05 | 0 | 0 | 78.45 | 0.264 | 0.267 | -0.044 | 262.59 | 262.83 | 257.65 | 0.16 | 0.82 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 4.842 | 2025-05-04 07:00 | 4.842 | 2025-05-04 07:00 | 162273 | 2 | 5387
22000907 | 30/05/2025 00:00:00 | 30/05/2025 00:00:00 | 12426.39 | 0 | 12448.26 | 0 | 387.51 | 0 | 0 | 46.6 | 0.039 | 0.039 | 0.001 | 254 | 254.66 | 252.73 | 0.13 | 0.03 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 4.208 | 2025-05-06 08:30 | 4.208 | 2025-05-06 08:30 | 486597 | 13 | 7353
22001580 | 30/05/2025 00:00:00 | 30/05/2025 00:00:00 | 7078.91 | 0 | 8607.04 | 0 | 4474.71 | 0 | 0 | 0.29 | 0.79 | 1.091 | 0.753 | 250.39 | 253.54 | 240.63 | 4.07 | 0.42 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 2.778 | 2025-05-24 13:30 | 2.666 | 2025-05-24 13:30 | 92039 | 2 | 320
22000266 | 30/05/2025 00:00:00 | 30/05/2025 00:00:00 | 1919.31 | 0 | 4438.5 | 0 | 3831.6 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 260.88 | 255.92 | 255.67 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 4.566 | 2025-05-03 16:30 | 1.852 | 2025-05-03 16:30 | 1180617 | 3 | 14320
22000917 | 30/05/2025 00:00:00 | 30/05/2025 00:00:00 | 33745.7 | 0 | 35901.8 | 0 | 1.48 | 0 | 0 | 10333.12 | 1.373 | 1.477 | -0.547 | 243.07 | 134.36 | 144.55 | 6.14 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 3.616 | 2025-05-01 22:00 | 3.588 | 2025-05-01 22:00 | 833643 | 11 | 13890
22001110 | 30/05/2025 00:00:00 | 30/05/2025 00:00:00 | 133232.6 | 0 | 133391.36 | 0 | 80.43 | 0 | 0 | 5986.13 | 8.903 | 8.911 | -0.378 | 240.23 | 246.9 | 237.47 | 9.26 | 8.77 | 19.14 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 22.494 | 2025-05-07 19:00 | 22.482 | 2025-05-07 19:00 | 1026605 | 6 | 10628
22001042 | 30/05/2025 00:00:00 | 30/05/2025 00:00:00 | 3533.73 | 0 | 3653.82 | 0 | 85.52 | 0 | 0 | 375.59 | 0 | 0 | 0 | 252.45 | 253.6 | 254.14 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 1.948 | 2025-05-02 11:30 | 1.946 | 2025-05-02 11:30 | 468954 | 11 | 15085
22000909 | 30/05/2025 00:00:00 | 30/05/2025 00:00:00 | 4414.48 | 0 | 4443.92 | 0 | 66.68 | 0 | 0 | 170.02 | 0.133 | 0.134 | 0.017 | 253.48 | 254.4 | 252.15 | 0.2 | 0.56 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 3.594 | 2025-05-06 18:00 | 3.594 | 2025-05-06 18:00 | 493321 | 10 | 9443
22000836 | 30/05/2025 00:00:00 | 30/05/2025 00:00:00 | 16068.85 | 0 | 16567.54 | 0 | 1690.51 | 0 | 0 | 114.02 | 0.04 | 0.043 | -0.018 | 253.35 | 254.3 | 251.82 | 0 | 0.17 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 3.538 | 2025-05-20 23:00 | 3.534 | 2025-05-20 23:00 | 503991 | 9 | 38190
22000838 | 30/05/2025 00:00:00 | 30/05/2025 00:00:00 | 9345.28 | 0 | 9546.81 | 0 | 135.82 | 0 | 0 | 897.64 | 0.164 | 0.231 | -0.164 | 253.32 | 254.19 | 251.71 | 0.95 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 4.628 | 2025-05-17 09:00 | 4.626 | 2025-05-17 09:00 | 504423 | 13 | 11011
22001104 | 30/05/2025 00:00:00 | 30/05/2025 00:00:00 | 3554.36 | 0 | 3767.95 | 0 | 563.86 | 0 | 0 | 329.91 | 0.126 | 0.129 | -0.029 | 252.07 | 253.59 | 253.58 | 0.2 | 0.38 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 1.692 | 2025-05-13 11:00 | 1.658 | 2025-05-13 11:00 | 876998 | 3 | 4767
22000919 | 30/05/2025 00:00:00 | 30/05/2025 00:00:00 | 55509.62 | 0 | 55796.9 | 0 | 3.05 | 0 | 0 | 5500.78 | 4.296 | 4.302 | -0.244 | 248.49 | 94.65 | 165.73 | 17.28 | 0.27 | 0.27 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 9.442 | 2025-05-04 18:30 | 9.428 | 2025-05-04 18:30 | 653415 | 9 | 4334
22000353 | 30/05/2025 00:00:00 | 30/05/2025 00:00:00 | 6309.21 | 0 | 6692.11 | 0 | 1285.31 | 0 | 0 | 237.68 | 0.348 | 0.365 | -0.112 | 244.67 | 262.87 | 254.1 | 0.66 | 0.29 | 0.52 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 14400 | Connect | 3.218 | 2025-05-19 19:00 | 3.216 | 2025-05-19 19:00 | 1121059 | 3 | 12004
22000932 | 30/05/2025 00:00:00 | 30/05/2025 00:00:00 | 8445.22 | 0 | 8646.7 | 0 | 3.34 | 0 | 0 | 1505.51 | 0 | 0 | 0 | 65.16 | 61.43 | 129.9 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.9 | 14400 | Connect | 4.392 | 2025-05-16 10:30 | 4.386 | 2025-05-16 10:30 | 1070283 | 3 | 5079
22001582 | 30/05/2025 00:00:00 | 30/05/2025 00:00:00 | 0.69 | 0 | 0.7 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.87 | 252.26 | 253.87 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 318555 | 2 | 26
22000831 | 30/05/2025 00:00:00 | 30/05/2025 00:00:00 | 2824.73 | 0 | 2953.47 | 0 | 271.19 | 0 | 0 | 224.42 | 0 | 0 | 0 | 253.02 | 254.08 | 251.66 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.91 | 14400 | Connect | 1.776 | 2025-05-22 14:00 | 1.774 | 2025-05-22 14:00 | 502195 | 12 | 19798
22000832 | 30/05/2025 00:00:00 | 30/05/2025 00:00:00 | 1787.05 | 0 | 1812.86 | 0 | 57.98 | 0 | 0 | 83.86 | 0.107 | 0.109 | -0.023 | 253 | 253.92 | 251.58 | 0.27 | 0 | 0.28 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 14400 | Connect | 2.382 | 2025-05-01 10:00 | 2.382 | 2025-05-01 10:00 | 502957 | 12 | 4751
22000725 | 30/05/2025 00:00:00 | 30/05/2025 00:00:00 | 1375.33 | 0 | 1410.5 | 0 | 136.18 | 0 | 0 | 53.43 | 0 | 0 | 0 | 251.92 | 253.49 | 253.28 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 484284 | 9 | 11412
22000902 | 30/05/2025 00:00:00 | 30/05/2025 00:00:00 | 9692.17 | 0 | 9842.69 | 0 | 210.39 | 0 | 0 | 766.88 | 0.137 | 0.176 | -0.111 | 252.88 | 253.77 | 251.28 | 0.06 | 0.7 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 2.422 | 2025-05-29 05:30 | 2.42 | 2025-05-29 05:30 | 493916 | 13 | 10745
22001087 | 30/05/2025 00:00:00 | 30/05/2025 00:00:00 | 2156.2 | 0 | 2821.71 | 0 | 1223.52 | 0 | 0 | 50.35 | 0.019 | 0.023 | 0.013 | 251.77 | 253.28 | 253.16 | 0 | 0.11 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 1.796 | 2025-05-12 23:30 | 1.736 | 2025-05-12 23:30 | 467989 | 13 | 42136
22000837 | 30/05/2025 00:00:00 | 30/05/2025 00:00:00 | 1122.57 | 0 | 1151.62 | 0 | 138.45 | 0 | 0 | 26.64 | 0.077 | 0.085 | 0.038 | 252.76 | 253.69 | 251.35 | 0.37 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 0.14 | 2025-05-28 13:00 | 0.138 | 2025-05-28 13:00 | 503052 | 11 | 14799
22001047 | 30/05/2025 00:00:00 | 30/05/2025 00:00:00 | 4305.73 | 0 | 4439.77 | 0 | 32.62 | 0 | 0 | 480.67 | 0.019 | 0.04 | -0.036 | 251.99 | 253.41 | 253.36 | 0.03 | 0.18 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 2.342 | 2025-05-27 20:00 | 2.336 | 2025-05-27 20:00 | 489263 | 12 | 16795
22000723 | 30/05/2025 00:00:00 | 30/05/2025 00:00:00 | 3509.6 | 0 | 3542.68 | 0 | 68.74 | 0 | 0 | 100.61 | 0.013 | 0.013 | 0.001 | 251.55 | 253.14 | 253 | 0 | 0 | 0.07 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 1.932 | 2025-05-11 11:30 | 1.932 | 2025-05-11 11:30 | 476414 | 11 | 12495
22000833 | 30/05/2025 00:00:00 | 30/05/2025 00:00:00 | 6714.15 | 0 | 7008.73 | 0 | 665.66 | 0 | 0 | 199.85 | 0.031 | 0.078 | 0.072 | 252.05 | 253.67 | 251.53 | 0.04 | 0.24 | 0.11 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 4.31 | 2025-05-13 12:00 | 4.31 | 2025-05-13 12:00 | 503132 | 11 | 20797
22001101 | 30/05/2025 00:00:00 | 30/05/2025 00:00:00 | 549.25 | 0 | 551.91 | 0 | 19.62 | 0 | 0 | 21.23 | 0 | 0 | 0 | 252.59 | 253.39 | 250.65 | 0 | 0.07 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 0.16 | 2025-05-13 11:30 | 0.158 | 2025-05-13 11:30 | 887832 | 3 | 591
22000721 | 30/05/2025 00:00:00 | 30/05/2025 00:00:00 | 2592 | 0 | 2771.38 | 0 | 29.48 | 0 | 0 | 640.16 | 0.054 | 0.059 | -0.026 | 251.44 | 252.83 | 252.76 | 0 | 0.12 | 0.26 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 14400 | Connect | 1.694 | 2025-05-17 17:30 | 1.692 | 2025-05-17 17:30 | 477121 | 11 | 16442
22000480 | 30/05/2025 00:00:00 | 30/05/2025 00:00:00 | 34097 | 0 | 34934.28 | 0 | 1547.9 | 1984.24 | 0 | 39.11 | 0.194 | 0.345 | 0.286 | 264.73 | 264.95 | 262.36 | 0.27 | 1.25 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 1.872 | 2025-05-23 09:30 | 1.796 | 2025-05-23 09:30 | 939255 | 9 | 19484
22000840 | 30/05/2025 00:00:00 | 30/05/2025 00:00:00 | 12843.53 | 0 | 12936.6 | 0 | 170.81 | 0 | 0 | 677.58 | 0.073 | 0.077 | -0.025 | 252.58 | 253.53 | 248.94 | 0.07 | 0 | 0.34 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 3.658 | 2025-05-02 | 3.656 | 2025-05-02 | 567140 | 11 | 11461
22000727 | 30/05/2025 00:00:00 | 30/05/2025 00:00:00 | 1113.04 | 0 | 1227.74 | 0 | 13.57 | 0 | 0 | 351.29 | 0.059 | 0.061 | -0.017 | 251.54 | 252.42 | 253.01 | 0.25 | 0.02 | 0.19 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 2.314 | 2025-05-25 10:30 | 2.312 | 2025-05-25 10:30 | 481846 | 9 | 3194
22001357 | 30/05/2025 00:00:00 | 30/05/2025 00:00:00 | 1198.18 | 0 | 1214.43 | 0 | 28.65 | 0.81 | 0 | 56.85 | 0.096 | 0.096 | 0.007 | 252.9 | 252.29 | 252.57 | 0 | 0 | 0.38 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 1.238 | 2025-05-21 | 1.238 | 2025-05-21 | 1045685 | 3 | 1992
22000722 | 30/05/2025 00:00:00 | 30/05/2025 00:00:00 | 2588.17 | 0 | 2671.32 | 0 | 32.19 | 0 | 0 | 358.65 | 0 | 0 | 0 | 250.87 | 251.93 | 252.47 | 0 | 0 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 1.666 | 2025-05-04 07:30 | 1.666 | 2025-05-04 07:30 | 457273 | 9 | 11831
22001106 | 30/05/2025 00:00:00 | 30/05/2025 00:00:00 | 151173.648 | 0 | 151488.688 | 0 | 8.36 | 0 | 0 | 9498.38 | 12.64 | 12.66 | -0.723 | 245.09 | 224.98 | 231.96 | 10.14 | 22.71 | 22.19 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 22000 | Connect | 21.728 | 2025-05-22 18:00 | 21.706 | 2025-05-22 18:00 | 1127273 | 6 | 27067
22001048 | 30/05/2025 00:00:00 | 30/05/2025 00:00:00 | 7959.89 | 0 | 8038.58 | 0 | 131.1 | 0 | 0 | 328.02 | 0.085 | 0.092 | 0.036 | 251.07 | 253 | 253.05 | 0.34 | 0 | 0.08 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 2.41 | 2025-05-02 06:00 | 2.408 | 2025-05-02 06:00 | 488929 | 10 | 11322
22000901 | 30/05/2025 00:00:00 | 30/05/2025 00:00:00 | 11926.03 | 0 | 12010.16 | 0 | 324.63 | 0 | 0 | 159.61 | 0.079 | 0.079 | 0.012 | 252.14 | 253.14 | 250.93 | 0.48 | 0 | 0.12 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 3.904 | 2025-05-03 20:30 | 3.904 | 2025-05-03 20:30 | 494989 | 10 | 33031
22000910 | 30/05/2025 00:00:00 | 30/05/2025 00:00:00 | 9488.95 | 0 | 9508.77 | 0 | 176.04 | 0 | 0 | 20.5 | 0.072 | 0.073 | 0.013 | 252.15 | 253.12 | 250.88 | 0.04 | 0.14 | 0.28 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 4.966 | 2025-05-09 22:30 | 4.964 | 2025-05-09 22:30 | 484601 | 10 | 10415
22000863 | 30/05/2025 00:00:00 | 30/05/2025 00:00:00 | 7719.93 | 0 | 8390.57 | 0 | 2186.77 | 0 | 0 | 332.1 | 0.633 | 0.747 | 0.398 | 250.87 | 248.56 | 249.08 | 0.81 | 0.25 | 2.38 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 4.174 | 2025-05-03 21:30 | 4.138 | 2025-05-03 21:30 | 991703 | 3 | 10368
22001632 | 30/05/2025 00:00:00 | 30/05/2025 00:00:00 | 5354.92 | 0 | 5373.97 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 449.09 | 2.485 | 2.496 | -0.236 | 249.39 | 245.94 | 248.28 | 3.44 | 3.33 | 3.36 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 5.718 | 2025-05-25 06:00 | 5.7 | 2025-05-25 06:00 | 215778 | 2 | 9