## HT metering
HT CONSUMERS UNDER AMPATI DISTRIBUTION SUB DIVISION, MePDCL AMPATI
Sl. No. | CONSUMER_ID | Consumer Name | Connected Load (KW) | MF | KWH | MAX_DEMAND KW | KVAH | PF | MAX DEMAND KVA | READING_DATE(DD-MON-YYYY) | METER STATUS | DUE_DATE(DD-MON-YYYY) | Remarks
1 | 1000345221 | Apparel & Garment Making Unit | 163.41 | 4000 | 0.41 | 0 | 1.7 | 1 | 0 | 30.12.2025 | OK (Idle/Vacant) |  | No usage
2 | 1000345223 | COMMANDANT 50BN BSF BOP KALAICHAR | 100 | 1 | 692345 | 56 | 714196 | 0.99 | 57.4 | 30.12.2025 | OK (Normal)
3 | 1000842004 | District And Sessions Court Building Ampati | 120 | 40 | 1414 | 13.728 | 1497 | 0.96 | 14.3 | 30.12.2025 | OK (Normal)
4 | 1000345220 | 100 Beded Hospital,Ampati | 289 | 80 | 5686 | 0.21 | 5830 | 0.99 | 0.39 | 30.12.2025 | OK (Normal)
5 | 1000859797 | Oxygen Plant Civil Hospital Ampati | 67 | 40 | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 | 30.12.2025 | OK (Idle/Vacant) |  | No usage
6 | 1000317829 | Bandalkona W S S | 71 | 71 | [5 empty] | 30.12.2025 | Meter Not Working |  | Assesment billing
7 | 1000317809 | Jikse Building | 50 | 1 | 75286 | 13 | 78166 | 0.99 | 14 | 30.12.2025 | OK (Normal)
8 | 3311000286 | St. Claret Shool, Ampati Bazar | 50 | 1 | 7849 | 14.4 | 7887 | 0.97 | 15.56 | 30.12.2025 | OK (Normal)
Sd/-
Assistant Executive Engineer
Ampati Distribution Sub Divion
MePDCL Ampati