## F1 (hidden)
F-1 UDHARAHALLI
Date | Supply Given |  | Load Shedding |  |  |  | LC |  |  |  | H/T |  |  |  | 3 PH Fault |  |  |  | 1 PH Fault
|  |  | LS |  | ELS |  | 3 PH |  | O/D |  | 3 PH |  | O/D |  | EFR |  | OCR |  | EFR |  | OCR
| 3 PH | 1 PH | No | Dur | No | Dur | No | Dur | No | Dur | No | Dur | No | Dur | No | Dur | No | Dur | No | Dur | No | Dur
1 | 6:55 | 0.28472 | 2 | 0.39583 |  |  | 1 | 0.0034722 | 1 | 0.010417 | [8 empty] | 2 | 0.017361 |  |  | 1899-12-31
2 | 7:10 | 0.25 | 2 | 0.39583 |  |  |  |  | 1 | 0.052083 |  |  |  |  | 1 | 0.0034722 | [6 empty] | 1899-12-31
3 | 9:45 | 0.21528 | 1 | 0.34375 |  |  |  |  | 1 | 0.03125 | [6 empty] | 1 | 0.0034722 |  |  |  |  | 1899-12-31
4 | 6:50 | 0.30903 | 2 | 0.39583 | [10 empty] | 1 | 0.0069444 |  |  | 1 | 0.0034722 |  |  | 1899-12-31
5 | 5:10 | 0.3125 | 2 | 0.39583 |  |  | 1 | 0.069444 | [6 empty] | 1 | 0.0069444 | [6 empty] | 1899-12-31
6 | 7:00 | 0.3125 | 2 | 0.39583 | [18 empty] | 1899-12-31
7 | 5:50 | 0.30208 | 2 | 0.39583 |  |  | 1 | 0.013889 | 1 | 0.010417 | 1 | 0.034722 | [10 empty] | 1899-12-31
8 | 7:00 | 0.3125 | 2 | 0.39583 | [18 empty] | 1899-12-31
9 | 7:00 | 0.3125 | 2 | 0.39583 | [18 empty] | 1899-12-31
10 | 6:45 | 0.25347 | 2 | 0.39583 |  |  | 1 | 0.010417 | 1 | 0.052083 |  |  |  |  | 1 | 0.0069444 | [6 empty] | 1899-12-31
11 | 6:50 | 0.30903 | 2 | 0.39583 | [10 empty] | 2 | 0.0069444 |  |  |  |  | 1 | 0.0034722 | 1899-12-31
12 | 7:00 | 0.3125 | 2 | 0.39583 | [18 empty] | 1899-12-31
13 | 6:50 | 0.3125 | 2 | 0.39583 | [10 empty] | 2 | 0.0069444 | [6 empty] | 1899-12-31
14 | 6:40 | 0.33333 | 2 | 0.375 | [6 empty] | 1 | 0.010417 |  |  |  |  | 1 | 0.0034722 |  |  |  |  | 1899-12-31
15 | 10:35 | 0.32639 | 1 | 0.14583 | [6 empty] | 1 | 0.048611 |  |  | 3 | 0.013889 | 2 | 0.017361 | 1 | 0.0069444 |  |  | 1899-12-31
16 | 9:55 | 0.14931 | 2 | 0.375 |  |  |  |  | 1 | 0.017361 |  |  |  |  | 1 | 0.0034722 | 2 | 0.041667 |  |  |  |  | 1899-12-31
17 | 7:00 | 0.33333 | 2 | 0.375 | [18 empty] | 1899-12-31
18 | 6:35 | 0.33333 | 2 | 0.375 |  |  | 1 | 0.013889 | [6 empty] | 1 | 0.0034722 | [6 empty] | 1899-12-31
19 | 7:00 | 0.33333 | 2 | 0.375 | [18 empty] | 1899-12-31
20 | 11:00 | 0.16667 | 2 | 0.375 | [18 empty] | 1899-12-31
21 | 7:35 | 0.28472 | 2 | 0.31597 |  |  | 1 | 0.03125 |  |  | 1 | 0.045139 | 1 | 0.0069444 | [8 empty] | 1899-12-31
22 | 6:55 | 0.33333 | 2 | 0.375 | [6 empty] | 1 | 0.0034722 | [10 empty] | 1899-12-31
23 | 7:00 | 0.27778 | 2 | 0.375 |  |  |  |  | 1 | 0.055556 | [12 empty] | 1899-12-31
24 | 6:55 | 0.32639 | 2 | 0.375 | [10 empty] | 1 | 0.0034722 |  |  | 1 | 0.0069444 |  |  | 1899-12-31
25 | 6:40 | 0.32292 | 2 | 0.37153 |  |  |  |  | 1 | 0.0069444 | 1 | 0.0034722 | 1 | 0.0069444 | 2 | 0.010417 | [6 empty] | 1899-12-31
26 | 5:25 | 0.32986 | 2 | 0.375 |  |  | 1 | 0.0625 |  |  |  |  | 1 | 0.0034722 | 1 | 0.0034722 | [6 empty] | 1899-12-31
27 | 7:00 | 0.33333 | 1 | 0.375 | [18 empty] | 1899-12-31
28 | 7:00 | 0.30556 | 1 | 0.375 |  |  |  |  | 1 | 0.027778 | [12 empty] | 1899-12-31
29 | 7:00 | 0.30556 | 1 | 0.375 |  |  |  |  | 1 | 0.027778 | [12 empty] | 1899-12-31
30 | 7:00 | 0.33333 | 1 | 0.375 | [18 empty] | 1899-12-31
31 | 9:20 | 0.083333 |  |  |  |  | 2 | 0.065972 | [8 empty] | 3 | 0.21181 |  |  | 1 | 0.25 | 1899-12-31
Total | 1900-01-08 10:40 | 1900-01-08 00:15 | 54 | 1900-01-10 04:15 | 0 | 0 | 9 | 0.27083 | 10 | 0.29167 | 6 | 0.14583 | 3 | 0.017361 | 17 | 0.076389 | 9 | 0.27778 | 5 | 0.034722 | 2 | 0.25347
| 744 | 1900-01-30 | 54 | 1900-01-10 04:15 |  |  | 19 | 0.5625 |  |  | 9 | 0.16319 |  |  | 22 | 0.11111 | 11 | 0.53125
[9 empty] | 28 | 0.72569 | [6 empty] | 33 | 0.64236
Formulas:
Supply Given = SUM(B5:[Supply Given, row above])

## F2 (hidden)
F-2 MATTIKUNTE
Date | Supply Given |  | Load Shedding |  |  |  | LC |  |  |  | H/T |  |  |  | 3 PH Fault |  |  |  | 1 PH Fault
|  |  | LS |  | ELS |  | 3 PH |  | O/D |  | 3 PH |  | O/D |  | EFR |  | OCR |  | EFR |  | OCR
| 3 PH | 1 PH | No | Dur | No | Dur | No | Dur | No | Dur | No | Dur | No | Dur | No | Dur | No | Dur | No | Dur | No | Dur
1 | 6:45 | 0.29514 | 1 | 0.39583 |  |  |  |  | 1 | 0.013889 |  |  |  |  | 2 | 0.010417 |  |  |  |  | 1 | 0.0034722 | 1899-12-31
2 | 6:20 | 0.27083 | 1 | 0.39583 |  |  | 1 | 0.013889 | 1 | 0.052083 | [6 empty] | 1 | 0.0034722 |  |  |  |  | 1899-12-31
3 | 5:00 | 0.28125 | 1 | 0.39583 |  |  | 1 | 0.038194 | 1 | 0.03125 | 2 | 0.03125 |  |  | 1 | 0.0069444 | 1 | 0.0069444 |  |  |  |  | 1899-12-31
4 | 6:25 | 0.23958 | 1 | 0.39583 | [6 empty] | 1 | 0.017361 |  |  | 2 | 0.0069444 | 2 | 0.072917 |  |  |  |  | 1899-12-31
5 | 7:00 | 0.30556 | 1 | 0.39583 | [14 empty] | 1 | 0.0069444 |  |  | 1899-12-31
6 | 6:55 | 0.27431 | 1 | 0.39583 |  |  |  |  | 1 | 0.038194 | [6 empty] | 1 | 0.0034722 |  |  |  |  | 1899-12-31
7 | 6:50 | 0.30556 | 1 | 0.39583 | [10 empty] | 1 | 0.0034722 | 1 | 0.0034722 | 2 | 0.0069444 |  |  | 1899-12-31
8 | 7:00 | 0.3125 | 1 | 0.39583 | [18 empty] | 1899-12-31
9 | 6:55 | 0.3125 | 1 | 0.39583 | [10 empty] | 1 | 0.0034722 | [6 empty] | 1899-12-31
10 | 6:40 | 0.3125 | 1 | 0.39583 | [10 empty] | 2 | 0.013889 | [6 empty] | 1899-12-31
11 | 7:00 | 0.26736 | 1 | 0.39583 | [14 empty] | 1 | 0.045139 |  |  | 1899-12-31
12 | 7:00 | 0.3125 | 1 | 0.39583 | [18 empty] | 1899-12-31
13 | 6:00 | 0.25694 | 1 | 0.39583 | [12 empty] | 1 | 0.041667 | 1 | 0.055556 |  |  | 1899-12-31
14 | 6:55 | 0.33333 | 2 | 0.33333 |  |  |  |  | 1 | 0.017361 |  |  |  |  | 2 | 0.0069444 | 1 | 0.020833 |  |  |  |  | 1899-12-31
15 | 13:25 | 0.25 | 1 | 0.083333 |  |  | 1 | 0.020833 |  |  | 1 | 0.010417 |  |  | 4 | 0.034722 |  |  | 1 | 0.041667 |  |  | 1899-12-31
16 | 9:20 | 0.14236 | 2 | 0.375 |  |  |  |  | 1 | 0.017361 |  |  |  |  | 4 | 0.069444 | 1 | 0.0069444 |  |  |  |  | 1899-12-31
17 | 6:30 | 0.33333 | 2 | 0.375 |  |  | 1 | 0.017361 | [6 empty] | 1 | 0.0034722 | [6 empty] | 1899-12-31
18 | 7:00 | 0.33333 | 2 | 0.375 | [18 empty] | 1899-12-31
19 | 6:55 | 0.33333 | 2 | 0.375 | [10 empty] | 1 | 0.0034722 | [6 empty] | 1899-12-31
20 | 10:35 | 0.16667 | 2 | 0.3125 |  |  | 1 | 0.045139 |  |  | 1 | 0.010417 |  |  | 1 | 0.024306 | [6 empty] | 1899-12-31
21 | 11:00 | 0.33333 | 1 | 0.1875 | [6 empty] | 1 | 0.020833 | [10 empty] | 1899-12-31
22 | 6:00 | 0.33333 | 2 | 0.375 | [10 empty] | 1 | 0.041667 | [6 empty] | 1899-12-31
23 | 6:40 | 0.33333 | 2 | 0.35417 |  |  | 1 | 0.027778 | [6 empty] | 1 | 0.0069444 | [6 empty] | 1899-12-31
24 | 7:00 | 0.33333 | 2 | 0.375 | [18 empty] | 1899-12-31
25 | 7:10 | 0.32639 | 2 | 0.33333 |  |  | 1 | 0.027778 |  |  | 1 | 0.0069444 |  |  |  |  | 1 | 0.0069444 |  |  |  |  | 1899-12-31
26 | 6:40 | 0.33333 | 2 | 0.33333 |  |  | 1 | 0.055556 | [14 empty] | 1899-12-31
27 | 7:00 | 0.33333 | 1 | 0.375 | [18 empty] | 1899-12-31
28 | 6:35 | 0.30556 | 1 | 0.375 |  |  | 1 | 0.017361 | 1 | 0.027778 | [12 empty] | 1899-12-31
29 | 6:55 | 0.33333 | 1 | 0.375 | [12 empty] | 1 | 0.0034722 |  |  |  |  | 1899-12-31
30 | 7:00 | 0.31944 | 1 | 0.375 | [16 empty] | 1 | 0.013889 | 1899-12-31
31 | 14:45 | 0.083333 | 1 | 0.013889 | [10 empty] | 3 | 0.038194 |  |  | 1 | 0.25 |  |  | 1899-12-31
Total | 1900-01-08 17:15 | 1900-01-08 00:10 | 42 | 1900-01-09 20:20 | 0 | 0 | 9 | 0.26389 | 7 | 0.19792 | 7 | 0.097222 | 0 | 0 | 27 | 0.27431 | 11 | 0.17014 | 7 | 0.40625 | 2 | 0.017361
| 744 | 1900-01-30 | 42 | 1900-01-09 20:20 |  |  | 16 | 0.46181 |  |  | 7 | 0.097222 |  |  | 34 | 0.68056 | 13 | 0.1875
[9 empty] | 23 | 0.55903 | [6 empty] | 47 | 0.86806
Formulas:
Supply Given = SUM(B5:[Supply Given, row above])

## F4 (hidden)
F-4 KOTTAGALU
Date | Supply Given |  | Load Shedding |  |  |  | LC |  |  |  | H/T |  |  |  | 3 PH Fault |  |  |  | 1 PH Fault
|  |  | LS |  | ELS |  | 3 PH |  | O/D |  | 3 PH |  | O/D |  | EFR |  | OCR |  | EFR |  | OCR
| 3 PH | 1 PH | No | Dur | No | Dur | No | Dur | No | Dur | No | Dur | No | Dur | No | Dur | No | Dur | No | Dur | No | Dur
1 | 7:00 | 0.24653 | 1 | 0.39583 |  |  |  |  | 1 | 0.013889 | [8 empty] | 2 | 0.052083 |  |  | 1899-12-31
2 | 6:40 | 0.26042 | 2 | 0.39583 |  |  | 1 | 0.013889 | 1 | 0.052083 | [12 empty] | 1899-12-31
3 | 5:00 | 0.28125 | 1 | 0.39583 |  |  | 1 | 0.038194 | 1 | 0.03125 | 2 | 0.034722 |  |  | 1 | 0.0034722 | 1 | 0.0069444 |  |  |  |  | 1899-12-31
4 | 6:25 | 0.28125 | 1 | 0.39583 | [6 empty] | 1 | 0.017361 |  |  |  |  | 1 | 0.0069444 | 1 | 0.0069444 | 1 | 0.024306 | 1899-12-31
5 | 4:50 | 0.25 | 1 | 0.3125 |  |  | 1 | 0.16667 | 1 | 0.0625 |  |  |  |  | 1 | 0.0069444 | [6 empty] | 1899-12-31
6 | 6:50 | 0.26736 | 1 | 0.39583 |  |  |  |  | 1 | 0.038194 |  |  |  |  | 1 | 0.0034722 | 1 | 0.0034722 | 2 | 0.0069444 |  |  | 1899-12-31
7 | 6:45 | 0.3125 | 1 | 0.39583 | [10 empty] | 1 | 0.0069444 | 1 | 0.0034722 |  |  |  |  | 1899-12-31
8 | 7:00 | 0.3125 | 1 | 0.39583 | [18 empty] | 1899-12-31
9 | 6:25 | 0.3125 | 1 | 0.39583 | [10 empty] | 3 | 0.017361 | 1 | 0.0069444 |  |  |  |  | 1899-12-31
10 | 6:45 | 0.20139 | 1 | 0.39583 | [10 empty] | 2 | 0.010417 |  |  | 2 | 0.11111 |  |  | 1899-12-31
11 | 1:30 | 0.3125 | 2 | 0.33333 | [10 empty] | 1 | 0.29167 | [6 empty] | 1899-12-31
12 | 7:00 | 0.3125 | 2 | 0.39583 | [18 empty] | 1899-12-31
13 | 6:55 | 0.3125 | 1 | 0.39583 | [10 empty] | 1 | 0.0034722 | [6 empty] | 1899-12-31
14 | 6:35 | 0.32986 | 2 | 0.375 |  |  | 1 | 0.017361 | [10 empty] | 1 | 0.0034722 |  |  | 1899-12-31
15 | 9:25 | 0.29167 | 1 | 0.083333 |  |  | 1 | 0.020833 |  |  | 1 | 0.010417 |  |  | 1 | 0.0069444 | 4 | 0.19444 |  |  |  |  | 1899-12-31
16 | 11:00 | 0.19097 | 2 | 0.33681 | [10 empty] | 2 | 0.0069444 | 1 | 0.0034722 | 1 | 0.0034722 |  |  | 1899-12-31
17 | 5:40 | 0.26736 | 2 | 0.35417 |  |  | 3 | 0.083333 | [6 empty] | 4 | 0.055556 | 1 | 0.0034722 |  |  |  |  | 1899-12-31
18 | 6:50 | 0.33333 | 2 | 0.375 | [10 empty] | 2 | 0.0069444 | [6 empty] | 1899-12-31
19 | 8:50 | 0.25 | 2 | 0.375 | [10 empty] | 2 | 0.0069444 | [6 empty] | 1899-12-31
20 | 11:00 | 0.16667 | 2 | 0.3125 |  |  | 1 | 0.045139 |  |  | 1 | 0.010417 |  |  | 1 | 0.0034722 | 1 | 0.0034722 |  |  |  |  | 1899-12-31
21 | 10:40 | 0.33333 | 1 | 0.1875 | [6 empty] | 1 | 0.020833 |  |  | 3 | 0.013889 | [6 empty] | 1899-12-31
22 | 6:30 | 0.33333 | 2 | 0.375 | [6 empty] | 1 | 0.0069444 |  |  | 1 | 0.013889 | [6 empty] | 1899-12-31
23 | 6:50 | 0.32292 | 2 | 0.35417 |  |  | 1 | 0.027778 | [10 empty] | 1 | 0.010417 |  |  | 1899-12-31
24 | 6:30 | 0.33333 | 2 | 0.375 | [6 empty] | 1 | 0.0069444 |  |  | 1 | 0.013889 | [6 empty] | 1899-12-31
25 | 6:35 | 0.33333 | 2 | 0.33333 |  |  | 1 | 0.027778 |  |  | 1 | 0.0069444 |  |  | 4 | 0.024306 | [6 empty] | 1899-12-31
26 | 5:40 | 0.17708 | 2 | 0.375 |  |  | 1 | 0.055556 | [10 empty] | 1 | 0.15625 |  |  | 1899-12-31
27 | 6:50 | 0.17014 | 1 | 0.375 | [10 empty] | 2 | 0.0069444 |  |  | 2 | 0.16319 |  |  | 1899-12-31
28 | 3:50 | 0.22222 | 2 | 0.375 |  |  |  |  | 1 | 0.027778 |  |  |  |  | 2 | 0.13194 |  |  | 1 | 0.083333 |  |  | 1899-12-31
29 | 6:50 | 0.33333 | 1 | 0.375 | [10 empty] | 1 | 0.0034722 | 1 | 0.0034722 |  |  |  |  | 1899-12-31
30 | 6:45 | 0.33333 | 1 | 0.375 | [12 empty] | 1 | 0.010417 |  |  |  |  | 1899-12-31
31 | 14:15 | 0.15278 | 1 | 0.013889 | [8 empty] | 1 | 0.024306 |  |  | 3 | 0.017361 | 1 | 0.083333 | 1 | 0.11458 | 1899-12-31
Total | 1900-01-08 03:40 | 1900-01-07 12:55 | 46 | 1900-01-09 17:25 | 0 | 0 | 12 | 0.49653 | 6 | 0.22569 | 9 | 0.11458 | 1 | 0.024306 | 37 | 0.63889 | 17 | 0.26389 | 15 | 0.68056 | 2 | 0.13889
| 744 | 1900-01-30 | 46 | 1900-01-09 17:25 |  |  | 18 | 0.72222 |  |  | 10 | 0.13889 |  |  | 52 | 1899-12-31 07:40 | 19 | 0.40278
[9 empty] | 28 | 0.86111 | [6 empty] | 71 | 1899-12-31 17:20
Formulas:
Supply Given = SUM(B5:[Supply Given, row above])

## F5 (hidden)
F-5 HULIKERE
Date | Supply Given |  | Load Shedding |  |  |  | LC |  |  |  | H/T |  |  |  | 3 PH Fault |  |  |  | 1 PH Fault
|  |  | LS |  | ELS |  | 3 PH |  | O/D |  | 3 PH |  | O/D |  | EFR |  | OCR |  | EFR |  | OCR
| 3 PH | 1 PH | No | Dur | No | Dur | No | Dur | No | Dur | No | Dur | No | Dur | No | Dur | No | Dur | No | Dur | No | Dur
1 | 6:55 | 0.3125 | 2 | 0.39583 | [10 empty] | 1 | 0.0034722 | [6 empty] | 1899-12-31
2 | 6:55 | 0.3125 | 2 | 0.39583 | [10 empty] | 1 | 0.0034722 | [6 empty] | 1899-12-31
3 | 6:55 | 0.30556 | 2 | 0.39583 | [10 empty] | 1 | 0.0034722 |  |  | 1 | 0.0069444 |  |  | 1899-12-31
4 | 6:55 | 0.29167 | 2 | 0.39583 | [8 empty] | 1 | 0.020833 | 1 | 0.0034722 | [6 empty] | 1899-12-31
5 | 7:00 | 0.29514 | 2 | 0.39583 |  |  |  |  | 1 | 0.017361 | [12 empty] | 1899-12-31
6 | 5:55 | 0.30903 | 2 | 0.39583 | [6 empty] | 1 | 0.034722 | 1 | 0.0034722 | 1 | 0.0069444 | 1 | 0.0034722 |  |  |  |  | 1899-12-31
7 | 5:50 | 0.30903 | 2 | 0.39583 |  |  | 1 | 0.013889 | [6 empty] | 1 | 0.034722 |  |  | 1 | 0.0034722 |  |  | 1899-12-31
8 | 7:20 | 0.29167 | 2 | 0.39583 | [10 empty] | 1 | 0.0069444 | [6 empty] | 1899-12-31
9 | 6:50 | 0.30903 | 2 | 0.39583 | [10 empty] | 1 | 0.0034722 | 1 | 0.0034722 | 1 | 0.0034722 |  |  | 1899-12-31
10 | 6:55 | 0.3125 | 2 | 0.39583 | [10 empty] | 1 | 0.0034722 | [6 empty] | 1899-12-31
11 | 6:45 | 0.3125 | 2 | 0.39583 | [10 empty] | 2 | 0.0069444 | 1 | 0.0034722 |  |  |  |  | 1899-12-31
12 | 6:50 | 0.3125 | 2 | 0.39583 | [10 empty] | 2 | 0.0069444 | [6 empty] | 1899-12-31
13 | 6:50 | 0.30903 | 2 | 0.39583 | [10 empty] | 1 | 0.0034722 | 1 | 0.0034722 |  |  | 1 | 0.0034722 | 1899-12-31
14 | 6:55 | 0.30903 | 2 | 0.375 | [8 empty] | 1 | 0.013889 | 1 | 0.0034722 |  |  | 2 | 0.010417 |  |  | 1899-12-31
15 | 12:40 | 0.33333 | 1 | 0.13889 | [18 empty] | 1899-12-31
16 | 10:35 | 0.16667 | 2 | 0.375 | [6 empty] | 1 | 0.0034722 |  |  | 2 | 0.013889 | [6 empty] | 1899-12-31
17 | 7:00 | 0.32639 | 2 | 0.375 | [14 empty] | 1 | 0.0069444 |  |  | 1899-12-31
18 | 6:50 | 0.33333 | 2 | 0.375 | [10 empty] | 1 | 0.0034722 | 1 | 0.0034722 |  |  |  |  | 1899-12-31
19 | 6:45 | 0.33333 | 2 | 0.375 | [10 empty] | 2 | 0.010417 | [6 empty] | 1899-12-31
20 | 8:15 | 0.25 | 2 | 0.375 | [6 empty] | 1 | 0.03125 | [10 empty] | 1899-12-31
21 | 7:00 | 0.33333 | 2 | 0.375 | [18 empty] | 1899-12-31
22 | 6:55 | 0.33333 | 2 | 0.375 | [10 empty] | 1 | 0.0034722 | [6 empty] | 1899-12-31
23 | 2:55 | 0.32639 | 2 | 0.375 | [10 empty] | 2 | 0.17014 |  |  | 1 | 0.0069444 |  |  | 1899-12-31
24 | 6:55 | 0.30556 | 2 | 0.375 | [10 empty] | 1 | 0.0034722 |  |  | 2 | 0.027778 |  |  | 1899-12-31
25 | 7:00 | 0.31597 | 2 | 0.375 | [8 empty] | 1 | 0.017361 | [8 empty] | 1899-12-31
26 | 5:00 | 0.19444 | 2 | 0.375 | [10 empty] | 1 | 0.083333 |  |  | 3 | 0.13889 |  |  | 1899-12-31
27 | 7:00 | 0.16667 | 2 | 0.29167 | [10 empty] | 1 | 0.083333 |  |  | 1 | 0.16667 |  |  | 1899-12-31
28 | 4:40 | 0.27778 | 2 | 0.34722 | [6 empty] | 1 | 0.013889 |  |  | 3 | 0.097222 |  |  | 1 | 0.069444 |  |  | 1899-12-31
29 | 5:15 | 0.1875 | 3 | 0.35417 | [6 empty] | 1 | 0.0034722 |  |  | 4 | 0.069444 | 1 | 0.16667 |  |  |  |  | 1899-12-31
30 | 6:50 | 0.32986 | 2 | 0.375 | [10 empty] | 1 | 0.0069444 |  |  | 1 | 0.0034722 |  |  | 1899-12-31
31 | 11:00 | 0.20833 | 1 | 0.13889 |  |  | 1 | 0.055556 | [6 empty] | 2 | 0.0069444 | 1 | 0.0069444 |  |  | 2 | 0.125 | 1899-12-31
Total | 1900-01-08 01:25 | 1900-01-08 00:20 | 61 | 1900-01-10 07:00 | 0 | 0 | 2 | 0.069444 | 1 | 0.017361 | 5 | 0.086806 | 4 | 0.055556 | 36 | 0.64236 | 7 | 0.19097 | 15 | 0.44444 | 3 | 0.12847
| 744 | 1900-01-30 | 61 | 1900-01-10 07:00 |  |  | 3 | 0.086806 |  |  | 9 | 0.14236 |  |  | 51 | 1899-12-31 02:05 | 10 | 0.31944
[9 empty] | 12 | 0.22917 | [6 empty] | 61 | 1899-12-31 09:45
Formulas:
Supply Given = SUM(B5:[Supply Given, row above])

## F8 (hidden)
F-8 SRS BETTA
Date | Supply Given |  | Load Shedding |  |  |  | LC |  |  |  | H/T |  |  |  | 3 PH Fault |  |  |  | 1 PH Fault
|  |  | LS |  | ELS |  | 3 PH |  | O/D |  | 3 PH |  | O/D |  | EFR |  | OCR |  | EFR |  | OCR
| 3 PH | 1 PH | No | Dur | No | Dur | No | Dur | No | Dur | No | Dur | No | Dur | No | Dur | No | Dur | No | Dur | No | Dur
1 | 7:00 | 0.30903 | 2 | 0.39583 | [16 empty] | 1 | 0.0034722 | 1899-12-31
2 | 6:55 | 0.3125 | 2 | 0.39583 | [12 empty] | 1 | 0.0034722 |  |  |  |  | 1899-12-31
3 | 6:45 | 0.3125 | 2 | 0.39583 | [10 empty] | 3 | 0.010417 | [6 empty] | 1899-12-31
4 | 6:50 | 0.23264 | 2 | 0.39583 | [8 empty] | 1 | 0.065972 |  |  | 2 | 0.0069444 |  |  | 1 | 0.013889 | 1899-12-31
5 | 6:00 | 0.27083 | 2 | 0.39583 |  |  | 1 | 0.017361 | 1 | 0.017361 |  |  |  |  | 3 | 0.013889 | 3 | 0.010417 | 1 | 0.0069444 | 1 | 0.017361 | 1899-12-31
6 | 5:35 | 0.29167 | 3 | 0.35069 | [6 empty] | 1 | 0.034722 | 1 | 0.010417 | 4 | 0.065972 |  |  | 3 | 0.013889 |  |  | 1899-12-31
7 | 5:15 | 0.3125 | 2 | 0.39583 | [6 empty] | 1 | 0.0069444 |  |  | 3 | 0.055556 | 3 | 0.010417 |  |  |  |  | 1899-12-31
8 | 6:50 | 0.3125 | 2 | 0.39583 | [10 empty] | 2 | 0.0069444 | [6 empty] | 1899-12-31
9 | 6:30 | 0.29514 | 2 | 0.39583 | [10 empty] | 2 | 0.017361 | 1 | 0.0034722 | 1 | 0.017361 |  |  | 1899-12-31
10 | 6:50 | 0.3125 | 2 | 0.39583 | [10 empty] | 1 | 0.0034722 | 1 | 0.0034722 |  |  |  |  | 1899-12-31
11 | 6:50 | 0.3125 | 2 | 0.39583 | [12 empty] | 2 | 0.0069444 |  |  |  |  | 1899-12-31
12 | 6:50 | 0.30903 | 2 | 0.39583 | [10 empty] | 2 | 0.0069444 |  |  | 1 | 0.0034722 |  |  | 1899-12-31
13 | 6:45 | 0.3125 | 2 | 0.39583 | [10 empty] | 2 | 0.010417 | [6 empty] | 1899-12-31
14 | 7:00 | 0.3125 | 2 | 0.375 |  |  |  |  | 1 | 0.013889 |  |  |  |  | 1 | 0.0069444 | [6 empty] | 1899-12-31
15 | 10:25 | 0.19444 | 1 | 0.20833 | [10 empty] | 3 | 0.024306 |  |  | 1 | 0.13889 |  |  | 1899-12-31
16 | 9:45 | 0.19792 | 2 | 0.375 |  |  |  |  | 1 | 0.0069444 | [6 empty] | 2 | 0.010417 | 1 | 0.0034722 |  |  | 1899-12-31
17 | 7:00 | 0.32986 | 2 | 0.375 | [16 empty] | 1 | 0.0034722 | 1899-12-31
18 | 6:50 | 0.33333 | 2 | 0.375 |  |  | 1 | 0.0034722 | [6 empty] | 1 | 0.0034722 | [6 empty] | 1899-12-31
19 | 6:45 | 0.25347 | 2 | 0.375 |  |  |  |  | 1 | 0.079861 |  |  |  |  | 1 | 0.0034722 | 2 | 0.0069444 |  |  |  |  | 1899-12-31
20 | 7:40 | 0.22917 | 2 | 0.375 |  |  | 1 | 0.034722 | 1 | 0.020833 | 1 | 0.020833 | [10 empty] | 1899-12-31
21 | 6:15 | 0.33333 | 2 | 0.35764 |  |  | 1 | 0.041667 | [6 empty] | 1 | 0.0069444 | [6 empty] | 1899-12-31
22 | 6:35 | 0.31597 | 2 | 0.375 |  |  |  |  | 1 | 0.017361 |  |  |  |  | 3 | 0.017361 | [6 empty] | 1899-12-31
23 | 7:00 | 0.29861 | 2 | 0.375 |  |  |  |  | 1 | 0.034722 | [12 empty] | 1899-12-31
24 | 7:00 | 0.33333 | 2 | 0.375 | [18 empty] | 1899-12-31
25 | 6:45 | 0.3125 | 2 | 0.375 | [8 empty] | 1 | 0.017361 | 2 | 0.010417 | 1 | 0.0034722 |  |  |  |  | 1899-12-31
26 | 5:05 | 0.083333 | 1 | 0.125 | [10 empty] | 5 | 0.21181 | 2 | 0.11806 | 1 | 0.25 |  |  | 1899-12-31
27 | 6:40 | 0.16667 | 2 | 0.29167 | [10 empty] | 5 | 0.097222 |  |  | 1 | 0.16667 |  |  | 1899-12-31
28 | 7:35 | 0.32292 | 2 | 0.33333 |  |  |  |  | 2 | 0.017361 | [8 empty] | 1 | 0.0034722 | 1 | 0.0069444 | 1899-12-31
29 | 6:45 | 0.32986 | 2 | 0.375 | [10 empty] | 2 | 0.010417 | 1 | 0.0034722 |  |  |  |  | 1899-12-31
30 | 6:15 | 0.33333 | 1 | 0.25 | [10 empty] | 2 | 0.0069444 | 2 | 0.010417 |  |  | 1 | 0.13889 | 1899-12-31
31 | 14:00 | 0.20833 | 1 | 0.013889 | [6 empty] | 1 | 0.034722 |  |  | 4 | 0.034722 |  |  | 1 | 0.11458 | 1 | 0.010417 | 1899-12-31
Total | 1900-01-08 04:15 | 1900-01-07 18:50 | 59 | 1900-01-09 19:20 | 0 | 0 | 4 | 0.097222 | 9 | 0.20833 | 4 | 0.097222 | 3 | 0.09375 | 52 | 0.625 | 23 | 0.19792 | 12 | 0.71875 | 7 | 0.19444
| 744 | 1900-01-30 | 59 | 1900-01-09 19:20 |  |  | 13 | 0.30556 |  |  | 7 | 0.19097 |  |  | 64 | 1899-12-31 08:15 | 30 | 0.39236
[9 empty] | 20 | 0.49653 | [6 empty] | 94 | 1899-12-31 17:40
Formulas:
Supply Given = SUM(B5:[Supply Given, row above])

## F9 (hidden)
F-9 KOTAHALLI
Date | Supply Given |  | Load Shedding |  |  |  | LC |  |  |  | H/T |  |  |  | 3 PH Fault |  |  |  | 1 PH Fault
|  |  | LS |  | ELS |  | 3 PH |  | O/D |  | 3 PH |  | O/D |  | EFR |  | OCR |  | EFR |  | OCR
| 3 PH | 1 PH | No | Dur | No | Dur | No | Dur | No | Dur | No | Dur | No | Dur | No | Dur | No | Dur | No | Dur | No | Dur
1 | 6:50 | 0.3125 | 1 | 0.39583 | [10 empty] | 1 | 0.0069444 | [6 empty] | 1899-12-31
2 | 7:00 | 0.30903 | 1 | 0.39583 | [8 empty] | 1 | 0.0034722 | [8 empty] | 1899-12-31
3 | 6:45 | 0.0625 | 1 | 0.39583 | [10 empty] | 1 | 0.0069444 | 1 | 0.0034722 | 1 | 0.0069444 | 1 | 0.24306 | 1899-12-31
4 | 4:10 | 0.22917 | 1 | 0.39583 | [8 empty] | 1 | 0.020833 | 1 | 0.024306 | 3 | 0.09375 |  |  | 1 | 0.0625 | 1899-12-31
5 | 7:00 | 0.29514 | 1 | 0.39583 |  |  |  |  | 1 | 0.017361 | [12 empty] | 1899-12-31
6 | 7:00 | 0.30208 | 1 | 0.39583 | [8 empty] | 1 | 0.010417 | [8 empty] | 1899-12-31
7 | 7:00 | 0.3125 | 1 | 0.39583 | [18 empty] | 1899-12-31
8 | 4:15 | 0.3125 | 2 | 0.33333 | [12 empty] | 1 | 0.17708 |  |  |  |  | 1899-12-31
9 | 7:00 | 0.3125 | 1 | 0.39583 | [18 empty] | 1899-12-31
10 | 7:00 | 0.30903 | 1 | 0.39583 | [10 empty] | 1 | 0.0034722 | [6 empty] | 1899-12-31
11 | 7:00 | 0.3125 | 1 | 0.39583 | [18 empty] | 1899-12-31
12 | 7:00 | 0.30556 | 1 | 0.39583 | [14 empty] | 1 | 0.0069444 |  |  | 1899-12-31
13 | 7:00 | 0.3125 | 1 | 0.39583 | [18 empty] | 1899-12-31
14 | 6:50 | 0.26042 | 2 | 0.375 |  |  |  |  | 1 | 0.013889 |  |  |  |  | 1 | 0.0069444 |  |  | 1 | 0.059028 |  |  | 1899-12-31
15 | 9:15 | 0.29861 | 1 | 0.125 |  |  | 1 | 0.14583 | 1 | 0.034722 |  |  |  |  | 2 | 0.010417 | [6 empty] | 1899-12-31
16 | 10:20 | 0.16667 | 2 | 0.375 | [6 empty] | 1 | 0.020833 |  |  |  |  | 1 | 0.0069444 |  |  |  |  | 1899-12-31
17 | 6:50 | 0.28819 | 2 | 0.375 |  |  |  |  | 1 | 0.041667 |  |  |  |  | 1 | 0.0069444 |  |  | 1 | 0.0034722 |  |  | 1899-12-31
18 | 6:50 | 0.32986 | 2 | 0.375 | [10 empty] | 2 | 0.0069444 | 1 | 0.0034722 |  |  |  |  | 1899-12-31
19 | 7:00 | 0.32986 | 2 | 0.375 | [12 empty] | 1 | 0.0034722 |  |  |  |  | 1899-12-31
20 | 10:30 | 0.14583 | 2 | 0.375 |  |  |  |  | 1 | 0.020833 | 2 | 0.020833 | [10 empty] | 1899-12-31
21 | 11:00 | 0.33333 | 1 | 0.1875 |  |  | 1 | 0.020833 | [14 empty] | 1899-12-31
22 | 5:00 | 0.19444 | 2 | 0.375 | 1 | 0.072917 | 1 | 0.010417 | 1 | 0.017361 | [8 empty] | 2 | 0.12153 |  |  | 1899-12-31
23 | 6:45 | 0.33333 | 2 | 0.375 | [10 empty] | 1 | 0.0069444 | 1 | 0.0034722 |  |  |  |  | 1899-12-31
24 | 6:35 | 0.33333 | 2 | 0.375 | [10 empty] | 2 | 0.017361 | [6 empty] | 1899-12-31
25 | 7:00 | 0.3125 | 2 | 0.375 | [8 empty] | 1 | 0.017361 |  |  | 1 | 0.0034722 |  |  |  |  | 1899-12-31
26 | 6:55 | 0.27778 | 2 | 0.375 | [6 empty] | 1 | 0.055556 |  |  |  |  | 1 | 0.0034722 |  |  |  |  | 1899-12-31
27 | 6:55 | 0.33333 | 2 | 0.375 | [10 empty] | 1 | 0.0034722 | [6 empty] | 1899-12-31
28 | 6:00 | 0.33333 | 2 | 0.375 | [6 empty] | 1 | 0.041667 | [10 empty] | 1899-12-31
29 | 6:55 | 0.32986 | 2 | 0.375 | [10 empty] | 1 | 0.0034722 | 1 | 0.0034722 |  |  |  |  | 1899-12-31
30 | 6:30 | 0.1875 | 2 | 0.375 |  |  | 1 | 0.013889 | [6 empty] | 1 | 0.0034722 | 1 | 0.0034722 | 1 | 0.14583 |  |  | 1899-12-31
31 | 5:15 | 0.16319 | 1 | 0.125 |  |  | 1 | 0.03125 | [6 empty] | 5 | 0.25 |  |  | 2 | 0.10417 | 1 | 0.10764 | 1899-12-31
Total | 1900-01-08 01:25 | 1900-01-07 15:20 | 47 | 1900-01-10 03:30 | 1 | 0.072917 | 5 | 0.22222 | 6 | 0.14583 | 5 | 0.13889 | 4 | 0.052083 | 21 | 0.35764 | 13 | 0.30556 | 9 | 0.44792 | 3 | 0.41319
| 744 | 1900-01-30 | 48 | 1900-01-10 05:15 |  |  | 11 | 0.36806 |  |  | 9 | 0.19097 |  |  | 30 | 0.80556 | 16 | 0.71875
[9 empty] | 20 | 0.55903 | [6 empty] | 46 | 1899-12-31 12:35
Formulas:
Supply Given = SUM(B5:[Supply Given, row above])

## F6 (hidden)
F-6 VEERABHADRA NJY
Date | Supply Given | H/T |  | LC |  | 3 PH Fault
|  | 3 PH |  | 3 PH |  | EFR |  | OCR |  | MSF |  | ELSS
|  | No | Dur | No | Dur | No | Dur | No | Dur | No | Dur | No | Dur
1 | 22:10 | 1 | 0.013889 | 1 | 0.055556 | 2 | 0.0069444 | [6 empty] | 1899-12-31
2 | 20:15 | 2 | 0.017361 |  |  | 3 | 0.13889 | [6 empty] | 1899-12-31
3 | 20:40 | 1 | 0.017361 | 2 | 0.12153 | [8 empty] | 1899-12-31
4 | 20:05 | 2 | 0.03125 | 1 | 0.024306 | 3 | 0.10764 | [6 empty] | 1899-12-31
5 | 22:05 |  |  | 2 | 0.076389 | 1 | 0.0034722 | [6 empty] | 1899-12-31
6 | 23:20 | 3 | 0.010417 | 1 | 0.013889 | 1 | 0.0034722 | [6 empty] | 1899-12-31
7 | 23:35 | 2 | 0.013889 |  |  | 1 | 0.0034722 | [6 empty] | 1899-12-31
8 | 23:55 | 1 | 0.0034722 | [10 empty] | 1899-12-31
9 | 22:30 | 1 | 0.0034722 | 1 | 0.052083 | 1 | 0.0069444 | [6 empty] | 1899-12-31
10 | 22:30 |  |  | 1 | 0.0625 | [8 empty] | 1899-12-31
11 | 23:30 | 1 | 0.013889 |  |  | 1 | 0.0034722 | 1 | 0.0034722 |  |  |  |  | 1899-12-31
12 | 23:30 | 1 | 0.013889 |  |  |  |  | 2 | 0.0069444 |  |  |  |  | 1899-12-31
13 | 22:25 | 2 | 0.024306 | 1 | 0.038194 |  |  | 1 | 0.0034722 |  |  |  |  | 1899-12-31
14 | 23:30 | 1 | 0.0069444 |  |  | 1 | 0.0069444 | 1 | 0.0069444 |  |  |  |  | 1899-12-31
15 | 23:40 | 1 | 0.0034722 |  |  | 2 | 0.010417 | [6 empty] | 1899-12-31
16 | 23:10 | 1 | 0.020833 |  |  | 2 | 0.0069444 | 1 | 0.0069444 |  |  |  |  | 1899-12-31
17 | 23:05 |  |  | 1 | 0.017361 | 5 | 0.020833 | [6 empty] | 1899-12-31
18 | 23:40 | 1 | 0.010417 |  |  | 1 | 0.0034722 | [6 empty] | 1899-12-31
19 | 23:35 | 1 | 0.013889 |  |  | 1 | 0.0034722 | :30 | [5 empty] | 1899-12-31
20 | 20:20 | 1 | 0.013889 | 3 | 0.086806 |  |  | 3 | 0.052083 |  |  |  |  | 1899-12-31
21 | 20:55 |  |  | 2 | 0.0625 | 1 | 0.0069444 | 2 | 0.059028 |  |  |  |  | 1899-12-31
22 | 23:10 | 1 | 0.013889 | 1 | 0.020833 | [8 empty] | 1899-12-31
23 | 23:50 | 1 | 0.0069444 | [10 empty] | 1899-12-31
24 | 23:05 | 1 | 0.0034722 | 1 | 0.027778 | 2 | 0.0069444 | [6 empty] | 1899-12-31
25 | 22:45 | 3 | 0.03125 | 1 | 0.0069444 | 2 | 0.010417 | 1 | 0.0034722 |  |  |  |  | 1899-12-31
26 | 21:30 |  |  | 2 | 0.048611 |  |  | 4 | 0.055556 |  |  |  |  | 1899-12-31
27 | 21:55 | 1 | 0.0034722 |  |  |  |  | 3 | 0.083333 |  |  |  |  | 1899-12-31
28 | 22:50 | 1 | 0.0069444 | 1 | 0.024306 |  |  | 2 | 0.017361 |  |  |  |  | 1899-12-31
29 | 23:05 |  |  |  |  | 1 | 0.027778 | 1 | 0.010417 |  |  |  |  | 1899-12-31
30 | 23:10 | 1 | 0.017361 | 1 | 0.013889 |  |  | 1 | 0.0034722 |  |  |  |  | 1899-12-31
31 | 17:05 | 5 | 0.052083 | 2 | 0.0625 |  |  | 1 | 0.17361 |  |  |  |  | 1899-12-31
Total | 1900-01-27 22:50 | 37 | 0.36806 | 25 | 0.81597 | 31 | 0.37847 | 24 | 0.48611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-30
|  | 62 | 1899-12-31 04:25 |  |  | 55 | 0.86458
Formulas:
Supply Given = SUM(B5:[Supply Given, row above])

## F7 (hidden)
F-7 MARUTHI NJY
Date | Supply Given | H/T |  | LC |  | 3 PH Fault
|  | 3 PH |  | 3 PH |  | EFR |  | OCR |  | MSF |  | ELSS
|  | No | Dur | No | Dur | No | Dur | No | Dur | No | Dur | No | Dur
1 | 0.93403 |  |  | 2 | 0.0625 | 1 | 0.0034722 | [6 empty] | 1899-12-31
2 | 0.85069 |  |  | 3 | 0.072917 | 1 | 0.076389 | [6 empty] | 1899-12-31
3 | 0.86111 | 1 | 0.017361 | 2 | 0.12153 | [8 empty] | 1899-12-31
4 | 0.91667 |  |  | 3 | 0.083333 | [8 empty] | 1899-12-31
5 | 0.92708 |  |  | 1 | 0.072917 | [8 empty] | 1899-12-31
6 | 0.99306 | [6 empty] | 1 | 0.0069444 |  |  |  |  | 1899-12-31
7 | 0.98958 |  |  | 1 | 0.010417 | [8 empty] | 1899-12-31
8 | 0.97569 | 1 | 0.010417 | 1 | 0.013889 | [8 empty] | 1899-12-31
9 | 0.99306 | 1 | 0.0069444 | [10 empty] | 1899-12-31
10 | 0.83681 |  |  | 2 | 0.16319 | [8 empty] | 1899-12-31
11 | 1899-12-31 | [12 empty] | 1899-12-31
12 | 0.98611 | 1 | 0.0034722 |  |  | 2 | 0.010417 | [6 empty] | 1899-12-31
13 | 0.97917 | 1 | 0.013889 |  |  | 1 | 0.0034722 | 1 | 0.0034722 |  |  |  |  | 1899-12-31
14 | 0.94097 | 2 | 0.013889 | 2 | 0.045139 | [8 empty] | 1899-12-31
15 | 0.95139 | 1 | 0.048611 | [10 empty] | 1899-12-31
16 | 0.95833 |  |  | 2 | 0.041667 | [8 empty] | 1899-12-31
17 | 0.98264 | 1 | 0.0069444 |  |  |  |  | 2 | 0.010417 |  |  |  |  | 1899-12-31
18 | 0.97917 |  |  | 1 | 0.013889 | 1 | 0.0069444 | [6 empty] | 1899-12-31
19 | 1899-12-31 | [12 empty] | 1899-12-31
20 | 0.98611 | 1 | 0.013889 | [10 empty] | 1899-12-31
21 | 0.90278 | 3 | 0.013889 | 2 | 0.083333 | [8 empty] | 1899-12-31
22 | 1899-12-31 | [12 empty] | 1899-12-31
23 | 0.99306 | 2 | 0.0069444 | [10 empty] | 1899-12-31
24 | 0.99306 |  |  |  |  | 1 | 0.0034722 | 1 | 0.0034722 |  |  |  |  | 1899-12-31
25 | 0.94444 | 3 | 0.020833 | 1 | 0.034722 | [8 empty] | 1899-12-31
26 | 0.98264 | 2 | 0.017361 | [10 empty] | 1899-12-31
27 | 0.88889 |  |  | 2 | 0.11111 | [8 empty] | 1899-12-31
28 | 0.98264 | 3 | 0.017361 | [10 empty] | 1899-12-31
29 | 0.97222 | 2 | 0.027778 | [10 empty] | 1899-12-31
30 | 0.97569 | 2 | 0.024306 | [10 empty] | 1899-12-31
31 | 0.75694 | 1 | 0.0069444 | 1 | 0.0625 |  |  | 1 | 0.17361 |  |  |  |  | 1899-12-31
Total | 1900-01-28 10:25 | 28 | 0.27083 | 26 | 0.99306 | 7 | 0.10417 | 6 | 0.19792 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 54 | 1899-12-31 06:20 |  |  | 13 | 0.30208
Formulas:
Supply Given = SUM(B5:[Supply Given, row above])

## F10 (hidden)
F-10 ANAJAWADI NJY
Date | Supply Given | H/T |  | LC |  | 3 PH Fault
|  | 3 PH |  | 3 PH |  | EFR |  | OCR |  | MSF |  | ELSS
|  | No | Dur | No | Dur | No | Dur | No | Dur | No | Dur | No | Dur
1 | 22:05 |  |  | 3 | 0.069444 | 2 | 0.0069444 | 1 | 0.0034722 |  |  |  |  | 1899-12-31
2 | 19:20 | 1 | 0.0034722 | 3 | 0.1875 | 1 | 0.0034722 | [6 empty] | 1899-12-31
3 | 19:30 | 2 | 0.020833 | 2 | 0.12153 | 3 | 0.045139 | [6 empty] | 1899-12-31
4 | 19:10 |  |  | 3 | 0.076389 | 6 | 0.027778 | 2 | 0.097222 |  |  |  |  | 1899-12-31
5 | 22:05 | 1 | 0.0069444 | 1 | 0.072917 | [8 empty] | 1899-12-31
6 | 22:35 |  |  | 2 | 0.055556 | 1 | 0.0034722 | [6 empty] | 1899-12-31
7 | 20:15 |  |  | 3 | 0.072917 |  |  | 1 | 0.083333 |  |  |  |  | 1899-12-31
8 | 22:15 | 1 | 0.024306 | 3 | 0.048611 | [8 empty] | 1899-12-31
9 | 23:35 | 1 | 0.0034722 |  |  | 2 | 0.0069444 | 1 | 0.0069444 |  |  |  |  | 1899-12-31
10 | 23:50 |  |  |  |  | 1 | 0.0034722 | 1 | 0.0034722 |  |  |  |  | 1899-12-31
11 | 22:35 | 1 | 0.0034722 | 1 | 0.010417 |  |  | 4 | 0.045139 |  |  |  |  | 1899-12-31
12 | 15:50 |  |  | 1 | 0.34028 | [8 empty] | 1899-12-31
13 | 20:40 | 4 | 0.013889 | 2 | 0.086806 | 3 | 0.024306 | 2 | 0.013889 |  |  |  |  | 1899-12-31
14 | 18:15 | 1 | 0.020833 | 4 | 0.21528 | 1 | 0.0034722 | [6 empty] | 1899-12-31
15 | 22:20 | 2 | 0.017361 | 1 | 0.020833 | 5 | 0.03125 | [6 empty] | 1899-12-31
16 | 20:10 | 1 | 0.0034722 | 2 | 0.11806 | 5 | 0.034722 | 1 | 0.0034722 |  |  |  |  | 1899-12-31
17 | 22:25 | 1 | 0.0069444 | 3 | 0.055556 | 1 | 0.0034722 | [6 empty] | 1899-12-31
18 | 23:20 |  |  | 1 | 0.020833 |  |  | 2 | 0.0069444 |  |  |  |  | 1899-12-31
19 | 22:20 |  |  | 2 | 0.0625 | 1 | 0.0034722 | 1 | 0.0034722 |  |  |  |  | 1899-12-31
20 | 21:30 | 3 | 0.038194 | 2 | 0.065972 | [8 empty] | 1899-12-31
21 | 23:20 | 1 | 0.020833 |  |  | 1 | 0.0034722 | 1 | 0.0034722 |  |  |  |  | 1899-12-31
22 | 22:20 | 2 | 0.013889 |  |  |  |  | 2 | 0.055556 |  |  |  |  | 1899-12-31
23 | 21:30 | 2 | 0.0069444 | 2 | 0.083333 | 1 | 0.0034722 | 2 | 0.010417 |  |  |  |  | 1899-12-31
24 | 23:35 | [6 empty] | 4 | 0.017361 |  |  |  |  | 1899-12-31
25 | 20:25 | 1 | 0.0069444 | 2 | 0.097222 | 2 | 0.045139 | [6 empty] | 1899-12-31
26 | 18:15 | 1 | 0.0034722 | 1 | 0.20139 | 1 | 0.034722 | [6 empty] | 1899-12-31
27 | 16:30 | 1 | 0.013889 | 1 | 0.29167 |  |  | 1 | 0.0069444 |  |  |  |  | 1899-12-31
28 | 15:55 |  |  | 2 | 0.33681 | [8 empty] | 1899-12-31
29 | 20:50 | 1 | 0.027778 | 3 | 0.10069 |  |  | 1 | 0.0034722 |  |  |  |  | 1899-12-31
30 | 22:30 |  |  | 1 | 0.041667 |  |  | 1 | 0.020833 |  |  |  |  | 1899-12-31
31 | 18:35 | 1 | 0.065972 | 1 | 0.052083 | 2 | 0.055556 | 2 | 0.052083 |  |  |  |  | 1899-12-31
Total | 1900-01-25 23:50 | 29 | 0.32292 | 52 | 1900-01-01 21:45 | 39 | 0.34028 | 30 | 0.4375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-30
|  | 81 | 1900-01-02 05:30 |  |  | 69 | 0.77778
Formulas:
Supply Given = SUM(B5:[Supply Given, row above])

## A
Sl. No | FEEDER NAME | FEEDER CODE | CT Ratio Used | SL. NO. OF ENERGY METERS |  | Type of Meter (EM/ETV) | Status of Meter OK/MNR /NM | Remarks
Meter Constant
1 | F6 DAIRY DAY | 1220304913010102 | 400/1 | L&T CL-0.2 SL No-23013238 | 2000 | ETV | OK
2 | F11 SINDOORA | 1220304913020105 | 400/1 | L&T CL-0.2 SL No-23018613 | 500 | ETV | OK